ANEXO 2 FORMULARIO DE CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Es de obligatorio cumplimiento para el proponente diligenciar la columna “CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS”, en su totalidad y consignar la palabra “ACEPTO”, manifestación que será suficiente para la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar de la Contraloría General de la República, como señal inequívoca de cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas. FORMULARIO DE CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS DESCRIPCION GENERAL DE LOS EQUIPOS, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN ESPECIFICACIONES EQUIPOS. ITEM; EQUIPO; TIPO DE EQUIPO; UBICACIÓN. 1; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; ADMINISTRATIVA Y SISTEMA. 2; MINI SPLIT; CUARTO TECNICO. 3; MINI SPLIT; CUARTO TECNICO. 4; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; CONTRALORÍA PROVINCIAL. 5; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; GERENCIA DEPARTAMENTAL. 6; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; SALA DE REUNIÓN. 7; CASSETTE 1 VIA; CASSETTE; TALENTO HUMANO. 8; CASSETTE 1 VIA; CASSETTE; CONTRALORÍA PROVINCIAL. 9; CASSETTE 1 VIA; CASSETTE; COORDINACIÓN DE GESTIÓN VIGILANCIA. 10; CASSETTE 1 VIA; CASSETTE; COORDINACIÓN DE GESTIÓN VIGILANCIA. 11; CASSETTE 1 VIA; CASSETTE; CONTRALOR PROVINCIAL. 12; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; PASILLO AREA COMUN. 13; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; PASILLO AREA COMUN. 14; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; PASILLO AREA COMUN. 15; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; PASILLO AREA COMUN. 16; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; PASILLO AREA COMUN. 17; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; PASILLO AREA COMUN. 18; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; PASILLO ENTRADA. 19; MINI SPLIT; SECRETARÍA COMÚN. 20; CASSETTE 4 VIA; CASSETTE; PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 21; MINI SPLIT; COORDINACIÓN GESTIÓN CIUDADANA. 22; MINI SPLIT; CONTRALOR PROVINCIAL. 23; MINI SPLIT; ATENCIÓN AL CIUDADANO. 24; MINI SPLIT; COORDINACIÓN DE GESTIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL (1). 25; MINI SPLIT; CASSETTE 1 VIA; COORDINACIÓN DE GESTIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL (2). 26; CASSETTE 1 VIA; CASSETTE; COORDINACIÓN COBRO COACTIVO. 27; CASSETTE 1 VIA; CASSETTE; SALA DE DECLARACIONES. 28; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; PASILLO RESPONSABILIDAD FISCAL. 29; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; PASILLO RESPONSABILIDAD FISCAL. 30; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; PASILLO RESPONSABILIDAD FISCAL. 31; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; REGALIAS. 32; MINI SPLIT; ASESOR REGALÍAS. 33; MINI SPLIT; CORRESPONDENCIA. 34; MINI SPLIT; COCINA. 35; CASSETTE 4 VIA; CASSETTE; AUDITORIO. 36; CASSETTE 4 VIA; CASSETTE; AUDITORIO. 37; MINI SPLIT; CAFETIN. 38; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; SALA DE AUDIENCIA. 39; CASSETTE 4 VIAS; CASSETTE 360°; SALA DE AUDIENCIA. 40; MINI SPLIT; ARCHIVO. 41; CONDENSADORA DVMS; CONDENSADORA DVMS; AZOTEA. 42; CONDENSADORA DVMS; CONDENSADORA DVMS; AZOTEA. 43; CONDENSADORA DVMS; CONDENSADORA DVMS; AZOTEA. 44; CONDENSADORA DVMS; CONDENSADORA DVMS; AZOTEA. Nota: DEBERÁN HACERSE 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE CONSISTIRAN COMO MINIMO EN: Unidad Condensadora TVR Verificación estado del cableado. Verificación y configuración software del equipo. Limpieza de serpentines con agua a presión. Limpieza de tarjetas electrónicas. Ajuste de terminales eléctricos Revisar giro de ventiladores Enderece aletas del serpentín utilice peine para aletas Reforzar aislamiento despegado Remplazar aislamiento térmico deteriorado de tuberías Verificar parámetros de funcionamiento.(presión de refrigerante, consumos eléctricos, etc.) Ajuste y complete tornillería faltante del equipo. Una vez al año reforzar recubrimiento de anticorrosiva de carcasa Sistema de Ventilación de Suministro Desmonte y monte de motores Limpieza de carcasa, aspa o blower Engrase y/o lubricación de cojinetes Cambio de cojinetes si es necesario Revisión y limpieza de devanados y piezas móviles Revisión y ajustes de conectores eléctricos Ajuste general de motor Limpieza de filtros, difusores y/o rejillas del sistema de ductería Una vez al año reforzar recubrimiento de anticorrosivo de carcasa Sistema de Ventilación de Extracción Desmonte y monte de motores Limpieza de carcasa, aspa o blower Engrase y/o lubricación de cojinetes Cambio de cojinetes si es necesario Revisión y limpieza de devanados y piezas móviles Revisión y ajustes de conectores eléctricos Ajuste general de motor Limpieza de filtros, difusores y/o rejillas del sistema de ductería Por una vez reforzar recubrimiento de anticorrosivo de carcasa ACEPTO ____________________________________ NOMBRE ____________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (según el caso) Cédula de ciudadanía:______________________