ANEXO 02

PROPUESTA ECONÓMICA

Objeto: Tercera fase de la actualización y puesta en funcionamiento de la red temprana de detección de incendios y del panel de detección contra incendios de la Gobernación de Caldas Palacio Departamental

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CAN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE | Metros | 3.800 |  |  |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO FPLR 2x16 AWG | Metros | 3.800 |  |  |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE/EXTENSION NACs INTELIGENTE 10A. /MMX | Unidades | 2 |  |  |
| VALOR TOTAL IVA INCLUÍDO |  |  |  |  |  |

El valor total de la oferta es por la suma de (escribir el valor en letras) $ (escribir el valor en números) IVA Incluido

Nota 1: El valor del contrato será el del presupuesto oficial.

Nota 2: La oferta más económica será la que sumados unitariamente todos los bienes y/o servicios requeridos por la entidad, tenga el menor valor, sin decimales.

Nota 3: Para determinar el valor total ofertado por cada proponente (anexo 2 oferta económica), la Gobernación de Caldas sumará el valor ofertado por unidad de los ítems anteriormente relacionados y el resultado de dicha sumatoria será el valor sujeto de evaluación de la propuesta. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad proceda a realizar corrección aritmética, cuando así lo considere necesario.

Nota 4: En tal sentido, el valor a proponer en plataforma, por cada oferente, será el valor del presupuesto oficial) y el valor evaluable por oferta será el consignado en el anexo de oferta económica.

Nota 5: Todos los valores unitarios ofertados y consignados en la oferta económica, deberán estar sin decimales, es decir, redondeados al peso.

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA: _________________________________________

VALOR TOTAL EN LETRAS: __________________________________________

Garantizamos que todos los anteriores ofrecimientos permanecerán vigentes durante el término de ejecución del contrato, en el caso en que nos sea adjudicado; conociendo de antemano que la desatención u omisión a las mismas pueden constituirse en un incumplimiento a las obligaciones contractuales y generarnos sanciones legales.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT o C.C.:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.C.:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: