FICHA TÉCNICA

Número del Proceso XXXXXX

Objeto: Tercera fase de la actualización y puesta en funcionamiento de la red temprana de detección de incendios y del panel de detección contra incendios de la Gobernación de Caldas Palacio Departamental.

Condiciones Técnicas Exigidas:

Aspectos Técnicos: Los requerimientos descritos anteriormente son factor excluyente, el no ofrecimiento y/o Incumplimiento de cualquier característica descrita dará lugar al rechazo de la oferta. Estos requerimientos serán evaluados por el comité técnico evaluador como CUMPLE/ NO CUMPLE.

En la actualización del sistema de detección de incendio y del panel de detección de incendios se requiere de manera detallada:

Se deberá realizar las siguientes actividades técnicas requeridas para la puesta en funcionamiento de la Red de detección temprana de incendios en la Gobernación de Caldas, Palacio Departamental, que incluye:

A continuación, se listan los ítems con su respectiva descripción y cantidades que la entidad requiere para el cumplimiento del objeto contractual.

| MARCA | DESCRPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| GLOBAL | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE. | Metros | 3.800 |
| GENESIS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO FPLR 2x16 AWG. | Metros | 3.800 |
| MIRCOM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE/EXTENSION NACs INTELIGENTE 10A. /MMX. | Unidades | 2 |

Nota 1: Para la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, el oferente y el contratista, respectivamente deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas que se describen anteriormente, las cuales serán de obligatorio cumplimiento en caso de resultar favorecido dentro del presente proceso de selección.

Nota 2: EL contratista debe realizar visita previa para el conocimiento de la red con la que cuenta la Gobernación de Caldas.

Nota 3: Los proponentes que se presenten (persona natural o jurídica) deben de contar con perfiles en ingeniería electica, electrónica o automatización, con certificado NFPA 72.

Nota 4: La instalación y pruebas requeridas para el sistema contra incendios debe realizarse en horario no laboral de la Gobernación de Caldas, es decir, en horario de noche y/o fines de semana.

Nota 5: El contratista debe disponer de sede, sucursal, agencia y/o certificado de convenio comercial en el Eje Cafetero, preferiblemente Municipio de Manizales o Villamaría.

ADVERTENCIA: Los proponentes deben tener cuidado y abstenerse de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas las cuales deben ser iguales tanto en la propuesta económica como en la ficha técnica, teniendo en cuenta que ni la oferta económica ni la ficha técnica son subsanables, razón por la cual cualquier error en la misma constituirá el rechazo de la propuesta.

Leidi Viviana Tabares Giraldo

Profesional Especializado

Secretaría General

Revisó: Claudia Patricia Echeverry Bedoya – Jefe Gestión de Talento Humano – Secretaría General

Proyectó/Elaboró: Alba Ruth Quintero Londoño – Contratista Profesional de Apoyo - Secretaría General