| FORMATO PARA SOLICITAR COTIZACIONES |  |
| --- | --- |
| COTIZACIÓN PARA LA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS DATALOGGERS PARA LA SECRETARÍA DE SALUD. |  |
| ADVERTENCIA | El envío, recepción, respuestas y en general los documentos y la información que se generen en torno a este proceso es voluntario, por lo tanto, no compromete a la Secretaría, no representa una invitación formal a presentar propuestas, no implica un proceso de contratación, ni genera reconocimiento de remuneración alguna. |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL PARA LOS DEPÓSITOS DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD |
| VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN | 180 días |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Calidad mínima: - Peso: 34 g. - Medidas: 60 X 38 X 18,5 mm. - Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 ºC. - Material de la carcasa / del producto: Plástico. - Clase de protección: IP20. - Canales: 2 internos. - Color del producto: Negro. - Norma: 2011/65/EU; Directriz UE 2014/30/EU. - Intervalo de medición: 1 min - 24 h. - Tipo de batería: 2 pilas de litio (CR 2032). - Autonomía: 1 año (15’ intervalo de medición a +25 °C). - Memoria: 16.000 valor medido. - Temperatura de almacenamiento: -40 hasta +70 ºC. Sensor NTC - Rango: -20 hasta +70 ºC. - Exactitud: ±0,5 ºC (-20 hasta +70 ºC). - Resolución: 0,1 ºC. Sensor de humedad capacitivo - Rango: 0 hasta 100 %HR. - Exactitud: ±0,03 %HR/K ±1 Digito; ±3 %HR (2 hasta +98 %HR) AT +25 ºC. - Resolución: 0,1 %HR. Se recomienda la respectiva calibración de los equipos. Patrones de desempeño mínimos - Sensor de humedad estable a largo plazo. - Alta seguridad de los datos. - Pantalla grande. - Visualización de temperatura o humedad actuales. - Memoria con capacidad para 16.000 ecturas. - Cómoda descarga y análisis de los datos en PC. Se recomienda la respectiva calibración de los equipos - Cada equipo debe contar con una certificación de calibración vigente y ser expedido con la norma ISO/IEC17025 (NTC-ISO/IEC 17025) otorgado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC, o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLAJMRA) donde participe ONAC. - Software y/o drivers para la conexión del equipo a un computador personal. |  |
| PLAZO | 180 días calendario |
| CONDICIONES COMERCIALES | - Aspectos técnicos previos a la entrega: La siguiente información debe ser incluida en la oferta presentada por el proponente: Ficha técnica, manual de usuario y demás recomendaciones de operación y mantenimiento que resulten dentro del ciclo de vida del activo. - Condiciones de puesta en funcionamiento: La puesta en funcionamiento de los equipos serán a todo costo asumidas por el proveedor. El proveedor cumplirá lo establecido dentro de los procedimientos y consideraciones HSEQ de la Entidad y sus propias políticas organizacionales, guardando en todo caso las buenas prácticas de ingeniería y el cumplimiento de las condiciones normativas vigentes y aplicables. Se formalizará la recepción de los equipos termohigrómetros datallogger probados una vez cumplidos el protocolo de prueba previamente establecidos. Se realizará Acta de Entrega una vez concluidas las pruebas de funcionamiento. El contratista deberá realizar capacitación en la operación de los equipos a los funcionarios de la Entidad que el Supervisor establezca, de quienes se dejará un registro de asistencia. La capacitación y prueba debe ser realizada por personal del proveedor o por personal directo del fabricante. - Condiciones Garantía: La garantía nominal de cada uno de los equipos de medición de humedad relativa y temperatura termohigroetro datalogger, partes de hardware, software y baterías será mínima de doce (12) meses. La garantía extendida de los equipos (excluye baterías) debe ser mínima de treinta y seis (36) meses. - Condiciones post-venta: La oferta debe incluir la información referente a las condiciones de post-venta, tales como: mantenimientos, asistencias ante fallos por garantía (tiempos de respuesta), stock de repuestos requeridos o suministrados, asistencia técnica, condiciones de licencias y actualizaciones de software y el dossier de entrega de los equipos. El contratista deberá garantizar stock de repuestos por mínimo 10 años para los equipos ofertados. - Dossier de entrega: El contratista suministrará con el acta de entrega los siguientes documentos que constituyen el dossier de entrega: - Certificado de garantía expedida por el fabricante. - Certificado de garantía expedida por el representante legal, en los términos del presente formato de cotización. - Certificaciones de calibración vigente expedido con la norma ISO/IEC17025 (NTC-ISO/IEC 17025) otorgado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC, o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLAJMRA) donde participe ONAC. - Manual de Operación y Mantenimiento original del fabricante; y en caso de que no se encuentre en castellano, la traducción simple del manual de operación y mantenimiento en castellano. - Fichas de seguridad (si aplica). - Datos de contacto para atención postventa. - Compromiso de existencia de Stock de repuestos, firmado por el representante legal del proveedor, por un periodo mínimo de diez (10) años. |
| FORMA DE PAGO | - Un primer pago correspondiente al 50% del valor del contrato, el cual será efectuado una vez se realice la recepción con el Vo Bo del almacén general de la entidad, de los siguientes equipos y componentes adquiridos: 20 equipos de medición de humedad relativa y temperatura termohigrómetro datalogger. - Un segundo pago correspondiente al 50% Restante del valor del contrato, una vez se cumplan las siguientes condiciones: Aprobación de Dossier, Acta de recibo final a satisfacción firmada por el supervisor del contrato, en donde certifique el 100% de cumplimiento del objeto del contrato. |
| POLIZAS | - Cumplimiento del Contrato - Calidad y correcto funcionamiento de los equipos |
| Adjunto formato Anexo, para ser diligenciado en su totalidad por los invitados a cotizar. |  |

| FORMATO DE COTIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ítem | DESCRIPCIÓN | Unidad Medida | Cantidad [1] | Valor unitario (antes de IVA) [2] | Valor ítem (antes de IVA) [3] |
| 1 | Suministro de equipos termohigrómetros datalogger, con las características descritas en las especificaciones técnicas | UND | 22 |  |  |  |
| SUBTOTAL antes de IVA |  |  |  |  |  |  |
| IVA (19%) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Nota: El valor Ítem (antes de IVA) [3] se obtiene multiplicando la Cantidad [1] por el Valor unitario (antes de IVA) [2], es decir: [3] = [1] x [2] |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: EL OFERENTE DEBE CONTEMPLAR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS QUE DEBA CANCELAR |  |  |  |  |  |  |

| FORMATO PARA SOLICITAR COTIZACIONES |  |
| --- | --- |
| COTIZACIÓN PARA LA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD. |  |
| ADVERTENCIA | El envío, recepción, respuestas y en general los documentos y la información que se generen en torno a este proceso es voluntario, por lo tanto, no compromete a la Secretaría, no representa una invitación formal a presentar propuestas, no implica un proceso de contratación, ni genera reconocimiento de remuneración alguna. |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL PARA LOS DEPÓSITOS DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD |
| VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN | 180 días |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Calidad Minima: - Dimensiones del producto (WxDxH): 12,4 pulg. 15,7 pulg. X 25,4 pulg. (31.49 x 39,87 x 64.51 cm). - Peso del producto: 41,1 libras. - Capacidad del deshumidificador (por día): 70 pintas. - Capacidad del deshumidificador (estándar DOE 2019 por día): 50 pintas. - Capacidad del balde: 14 pintas. - Ubicación del cucharón: Delantero. - Amperaje: 5 amperios. - Flujo de aire: 185 CFM. - Temperatura de funcionamiento: 41°F a 89°F (5°C a 31,7°C). - Refrigerante: R410A. - Nivel máximo de ruido: 52 dBA. - Tecnología de deshumidificación: compresor. - Certificación ENERGY STAR®: Sí. - Humidistato ajustable: Sí. - Configuración de humedad ajustable: 30-90% RH. - Controles digitales: sí. - Pantalla digital: sí. - Filtro extraíble: sí. - Filtro lavable: Sí. - Mango incorporado: Sí. - Ruedas incorporadas: Sí. - Temporizador: sí. - Duración: 24 horas. - Temporizador de encendido / apagado de 24 horas: Sí. - Operación a baja temperatura: No. - Indicador de temperatura: No. - Wi-Fi habilitado: Sí. - Reinicio automático: sí. - Opción de drenaje continuo: Sí. - Manguera de drenaje incluida: Sí. - Bomba de drenaje: No. - Protector contra salpicaduras: sí. - Descongelación automática: Sí. - Apagado automático de cucharón - completo: Sí. - Indicador de cucharón lleno: Sí. - Modo de reposo: Sí. - Tanque de agua desmontable: sí. Patrones de desempeño mínimos Equipo eléctrico diseñado para eliminar el exceso de humedad en el ambiente, mejorando la calidad del aire y protegiendo espacios de moho, ácaros y condensación. Funciona aspirando aire húmedo, condensándolo en un depósito y devolviendo aire seco en el espacio. |  |
| PLAZO | 180 días calendario |
| CONDICIONES COMERCIALES | - Aspectos técnicos previos a la entrega: La siguiente información debe ser incluida en la oferta presentada por el proponente: Ficha técnica, manual de usuario y demás recomendaciones de operación y mantenimiento que resulten dentro del ciclo de vida del activo. - Condiciones de puesta en funcionamiento: La puesta en funcionamiento del equipo serán a todo costo asumidas por el proveedor. El proveedor cumplirá lo establecido dentro de los procedimientos y consideraciones HSEQ de la Entidad y sus propias políticas organizacionales, guardando en todo caso las buenas prácticas de ingeniería y el cumplimiento de las condiciones normativas vigentes y aplicables. Se formalizará la recepción del equipo probado una vez cumplido el protocolo de prueba previamente establecidos. Se realizará Acta de Entrega una vez concluidas las pruebas de funcionamiento. El contratista deberá realizar capacitación en la operación del equipo a los funcionarios de la Entidad que el Supervisor establezca, de quienes se dejará un registro de asistencia. La capacitación y prueba debe ser realizada por personal del proveedor o por personal directo del fabricante. - Condiciones Garantía: La garantía nominal del equipo, partes de hardware, software y baterías será mínima de doce (12) meses. La garantía extendida del equipo (excluye baterías) debe ser mínima de treinta y seis (36) meses. - Condiciones post-venta: La oferta debe incluir la información referente a las condiciones de post-venta, tales como: mantenimientos, asistencias ante fallos por garantía (tiempos de respuesta), stock de repuestos requeridos o suministrados, asistencia técnica, condiciones de licencias y actualizaciones de software y el dossier de entrega de los equipos. El contratista deberá garantizar stock de repuestos por mínimo 10 años para el equipo ofertado. - Dossier de entrega: El contratista suministrará con el acta de entrega los siguientes documentos que constituyen el dossier de entrega: - Certificado de garantía expedida por el fabricante. - Certificado de garantía expedida por el representante legal, en los términos del presente formato de cotización. - Manual de Operación y Mantenimiento original del fabricante; y en caso de que no se encuentre en castellano, la traducción simple del manual de operación y mantenimiento en castellano. - Fichas de seguridad (si aplica). - Datos de contacto para atención postventa. - Compromiso de existencia de Stock de repuestos, firmado por el representante legal del proveedor, por un periodo mínimo de diez (10) años. |
| FORMA DE PAGO | - Un primer pago correspondiente al 50% del valor del contrato, el cual será efectuado una vez se realice la recepción con el Vo Bo del almacén general de la entidad, de los siguientes equipos y componentes adquiridos: 20 equipos de medición de humedad relativa y temperatura termohigrómetro datalogger. - Un segundo pago correspondiente al 50% Restante del valor del contrato, una vez se cumplan las siguientes condiciones: Aprobación de Dossier, Acta de recibo final a satisfacción firmada por el supervisor del contrato, en donde certifique el 100% de cumplimiento del objeto del contrato. |
| POLIZAS | - Cumplimiento del Contrato - Calidad y correcto funcionamiento de los equipos |
| Adjunto formato Anexo, para ser diligenciado en su totalidad por los invitados a cotizar. |  |

| FORMATO DE COTIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ítem | DESCRIPCIÓN | Unidad Medida | Cantidad [1] | Valor unitario (antes de IVA) [2] | Valor ítem (antes de IVA) [3] |
| 1 | Suministro de un equipo deshumidificador industrial, con las características descritas en las especificaciones técnicas | UND | 3 |  |  |
| SUBTOTAL antes de IVA |  |  |  |  |  |
| IVA (19%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| Nota: El valor Ítem (antes de IVA) [3] se obtiene multiplicando la Cantidad [1] por el Valor unitario (antes de IVA) [2], es decir: [3] = [1] x [2] |  |  |  |  |  |
| NOTA: EL OFERENTE DEBE CONTEMPLAR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS QUE DEBA CANCELAR |  |  |  |  |  |

| FORMATO PARA SOLICITAR COTIZACIONES |  |
| --- | --- |
| COTIZACIÓN PARA LA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO LUXÓMETRO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD. |  |
| ADVERTENCIA | El envío, recepción, respuestas y en general los documentos y la información que se generen en torno a este proceso es voluntario, por lo tanto, no compromete a la Secretaría, no representa una invitación formal a presentar propuestas, no implica un proceso de contratación, ni genera reconocimiento de remuneración alguna. |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL PARA LOS DEPÓSITOS DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD |
| VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN | 180 días |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Calidad mínima: - Rangos de medición 0 hasta 99999 lux - Exactitud de +/- 3 lux o +/- 3% - Resolución 1 lux (0 hasta 19999 lux) - Sensor: fotodiodo de silicio - Condiciones de trabajo: 0 a 50°C - Temperatura de funcionamiento: 0 a 50°C - Funcionamiento con dos (2) baterías AAA - Autonomía de 200 horas. - Peso del equipo de 95 gramos (incluidas las baterías y tapa de protección). - Dimensiones 133x46x25 - Clase de protección IP40 - Función HOLD (mantener la lectura) - El sensor o fotodiodo debe tener una tapa protectora. - Debe incluir el manual de usuario y baterías. |  |
| PLAZO | 180 días calendario |
| CONDICIONES COMERCIALES | - Aspectos técnicos previos a la entrega: La siguiente información debe ser incluida en la oferta presentada por el proponente: Ficha técnica, manual de usuario y demás recomendaciones de operación y mantenimiento que resulten dentro del ciclo de vida del activo. - Condiciones de puesta en funcionamiento: La puesta en funcionamiento del equipo serán a todo costo asumidas por el proveedor. El proveedor cumplirá lo establecido dentro de los procedimientos y consideraciones HSEQ de la Entidad y sus propias políticas organizacionales, guardando en todo caso las buenas prácticas de ingeniería y el cumplimiento de las condiciones normativas vigentes y aplicables. Se formalizará la recepción del equipo probado una vez cumplido el protocolo de prueba previamente establecidos. Se realizará Acta de Entrega una vez concluidas las pruebas de funcionamiento. El contratista deberá realizar capacitación en la operación del equipo a los funcionarios de la Entidad que el Supervisor establezca, de quienes se dejará un registro de asistencia. La capacitación y prueba debe ser realizada por personal del proveedor o por personal directo del fabricante. - Condiciones Garantía: La garantía nominal del equipo, partes de hardware, software y baterías será mínima de doce (12) meses. La garantía extendida del equipo (excluye baterías) debe ser mínima de treinta y seis (36) meses. - Condiciones post-venta: La oferta debe incluir la información referente a las condiciones de post-venta, tales como: mantenimientos, asistencias ante fallos por garantía (tiempos de respuesta), stock de repuestos requeridos o suministrados, asistencia técnica, condiciones de licencias y actualizaciones de software y el dossier de entrega de los equipos. El contratista deberá garantizar stock de repuestos por mínimo 10 años para el equipo ofertado. - Dossier de entrega: El contratista suministrará con el acta de entrega los siguientes documentos que constituyen el dossier de entrega: - Certificado de garantía expedida por el fabricante. - Certificado de garantía expedida por el representante legal, en los términos del presente formato de cotización. - Certificaciones de calibración vigente expedido con la norma ISO/IEC17025 (NTC-ISO/IEC 17025) otorgado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC, o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLAJMRA) donde participe ONAC. - Manual de Operación y Mantenimiento original del fabricante; y en caso de que no se encuentre en castellano, la traducción simple del manual de operación y mantenimiento en castellano. - Fichas de seguridad (si aplica). - Datos de contacto para atención postventa. - Compromiso de existencia de Stock de repuestos, firmado por el representante legal del proveedor, por un periodo mínimo de diez (10) años. |
| FORMA DE PAGO | - Un primer pago correspondiente al 50% del valor del contrato, el cual será efectuado una vez se realice la recepción con el Vo Bo del almacén general de la entidad, de los siguientes equipos y componentes adquiridos: 20 equipos de medición de humedad relativa y temperatura termohigrómetro datalogger. - Un segundo pago correspondiente al 50% Restante del valor del contrato, una vez se cumplan las siguientes condiciones: Aprobación de Dossier, Acta de recibo final a satisfacción firmada por el supervisor del contrato, en donde certifique el 100% de cumplimiento del objeto del contrato. |
| POLIZAS | - Cumplimiento del Contrato - Calidad y correcto funcionamiento de los equipos |
| Adjunto formato Anexo, para ser diligenciado en su totalidad por los invitados a cotizar. |  |

| FORMATO DE COTIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ítem | DESCRIPCIÓN | Unidad Medida | Cantidad [1] | Valor unitario (antes de IVA) [2] | Valor ítem (antes de IVA) [3] |
| 1 | Suministro de un equipo luxómetro, con las características descritas en las especificaciones técnicas | UND | 1 |  |  |  |
| SUBTOTAL antes de IVA |  |  |  |  |  |  |
| IVA (19%) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Nota: El valor Ítem (antes de IVA) [3] se obtiene multiplicando la Cantidad [1] por el Valor unitario (antes de IVA) [2], es decir: [3] = [1] x [2] |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: EL OFERENTE DEBE CONTEMPLAR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS QUE DEBA CANCELAR |  |  |  |  |  |  |

| FORMATO PARA SOLICITAR COTIZACIONES |  |
| --- | --- |
| COTIZACIÓN PARA LA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL PARA LOS DEPÓSITOS DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. |  |
| ADVERTENCIA | El envío, recepción, respuestas y en general los documentos y la información que se generen en torno a este proceso es voluntario, por lo tanto, no compromete a la Secretaría, no representa una invitación formal a presentar propuestas, no implica un proceso de contratación, ni genera reconocimiento de remuneración alguna. |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL PARA LOS DEPÓSITOS DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD |
| VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN | 180 días |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EQUIPO LUXÓMETRO - Rangos de medición 40/ 400/ 4.000/ 40.000/ 400.000 lux - Resolución de 0.01 lux (en rango de medición menor) - precisión de +/- 3% de lectura - Sensor: fotodiodo de silicio - Condiciones de trabajo: 0 a 50°C y menor a 80% de humedad relativa - Pantalla LCD de 3 ½ pulgadas - Funcionamiento con hasta 6 baterías AAA - Peso máximo del equipo de 250 g - Debe incluir el manual de usuario, cable en espiral entre el equipo y el fotodiodo, baterías y maletín para almacenamiento y transporte. - El equipo debe contar con una certificación de calibración vigente y ser expedido con la norma ISO/IEC17025 (NTC-ISO/IEC 17025) otorgado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC, o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLAJMRA) donde participe ONAC. - EQUIPOS TERMOHIGRÓMETROS DATALOGGER Calidad mínima: - Peso: 34 g. - Medidas: 60 X 38 X 18,5 mm. - Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 ºC. - Material de la carcasa / del producto: Plástico. - Clase de protección: IP20. - Canales: 2 internos. - Color del producto: Negro. - Norma: 2011/65/EU; Directriz UE 2014/30/EU. - Intervalo de medición: 1 min - 24 h. - Tipo de batería: 2 pilas de litio (CR 2032). - Autonomía: 1 año (15’ intervalo de medición a +25 °C). - Memoria: 16.000 valor medido. - Temperatura de almacenamiento: -40 hasta +70 ºC. Sensor NTC - Rango: -20 hasta +70 ºC. - Exactitud: ±0,5 ºC (-20 hasta +70 ºC). - Resolución: 0,1 ºC. Sensor de humedad capacitivo Testo - Rango: 0 hasta 100 %HR. - Exactitud: ±0,03 %HR/K ±1 Digito; ±3 %HR (2 hasta +98 %HR) AT +25 ºC. - Resolución: 0,1 %HR. Se recomienda la respectiva calibración de los equipos. Patrones de desempeño mínimos - Sensor de humedad estable a largo plazo. - Alta seguridad de los datos. - Pantalla grande. - Visualización de temperatura o humedad actuales. - Memoria con capacidad para 16.000 ecturas. - Cómoda descarga y análisis de los datos en PC. Se recomienda la respectiva calibración de los equipos - Cada equipo debe contar con una certificación de calibración vigente y ser expedido con la norma ISO/IEC17025 (NTC-ISO/IEC 17025) otorgado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC, o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLAJMRA) donde participe ONAC. Software y/o drivers para la conexión del equipo a un computador personal. - EQUIPO DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL Calidad Minima: - Dimensiones del producto (WxDxH): 12,4 pulg. 15,7 pulg. X 25,4 pulg. (31.49 x 39,87 x 64.51 cm). - Peso del producto: 41,1 libras. - Capacidad del deshumidificador (por día): 70 pintas. - Capacidad del deshumidificador (estándar DOE 2019 por día): 50 pintas. - Capacidad del balde: 14 pintas. - Ubicación del cucharón: Delantero. - Amperaje: 5 amperios. - Flujo de aire: 185 CFM. - Temperatura de funcionamiento: 41°F a 89°F (5°C a 31,7°C). - Refrigerante: R410A. - Nivel máximo de ruido: 52 dBA. - Tecnología de deshumidificación: compresor. - Certificación ENERGY STAR®: Sí. - Humidistato ajustable: Sí. - Configuración de humedad ajustable: 30-90% RH. - Controles digitales: sí. - Pantalla digital: sí. - Filtro extraíble: sí. - Filtro lavable: Sí. - Mango incorporado: Sí. - Ruedas incorporadas: Sí. - Temporizador: sí. - Duración: 24 horas. - Temporizador de encendido / apagado de 24 horas: Sí. - Operación a baja temperatura: No. - Indicador de temperatura: No. - Wi-Fi habilitado: Sí. - Reinicio automático: sí. - Opción de drenaje continuo: Sí. - Manguera de drenaje incluida: Sí. - Bomba de drenaje: No. - Protector contra salpicaduras: sí. - Descongelación automática: Sí. - Apagado automático de cucharón - completo: Sí. - Indicador de cucharón lleno: Sí. - Modo de reposo: Sí. - Tanque de agua desmontable: sí. Patrones de desempeño mínimos Equipo eléctrico diseñado para eliminar el exceso de humedad en el ambiente, mejorando la calidad del aire y protegiendo espacios de moho, ácaros y condensación. Funciona aspirando aire húmedo, condensándolo en un depósito y devolviendo aire seco en el espacio. |  |
| PLAZO | 180 días Calendario |
| CONDICIONES COMERCIALES | - Aspectos técnicos previos a la entrega: La siguiente información debe ser incluida en la oferta presentada por el proponente: Ficha técnica, manual de usuario y demás recomendaciones de operación y mantenimiento que resulten dentro del ciclo de vida del activo. - Condiciones de puesta en funcionamiento: La puesta en funcionamiento del equipo serán a todo costo asumidas por el proveedor. El proveedor cumplirá lo establecido dentro de los procedimientos y consideraciones HSEQ de la Entidad y sus propias políticas organizacionales, guardando en todo caso las buenas prácticas de ingeniería y el cumplimiento de las condiciones normativas vigentes y aplicables. Se formalizará la recepción del equipo probado una vez cumplido el protocolo de prueba previamente establecidos. Se realizará Acta de Entrega una vez concluidas las pruebas de funcionamiento. El contratista deberá realizar capacitación en la operación del equipo a los funcionarios de la Entidad que el Supervisor establezca, de quienes se dejará un registro de asistencia. La capacitación y prueba debe ser realizada por personal del proveedor o por personal directo del fabricante. - Condiciones Garantía:. La garantía extendida del equipo (excluye baterías) debe ser mínima de treinta y seis (36) meses. - Condiciones post-venta: La oferta debe incluir la información referente a las condiciones de post-venta, tales como: mantenimientos, asistencias ante fallos por garantía (tiempos de respuesta), stock de repuestos requeridos o suministrados, asistencia técnica, condiciones de licencias y actualizaciones de software y el dossier de entrega de los equipos. El contratista deberá garantizar stock de repuestos por mínimo 10 años para el equipo ofertado; como parte de las condiciones de post-venta se definirán los siguientes Acuerdos de Niveles de Servicio: - Mantenimientos y asistencia técnica: - El proveedor deberá ofrecer mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos durante el período de garantía y en caso de fallos posteriores. - La asistencia técnica deberá estar disponible durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Los tiempos de respuesta ante fallos deberán estar diferenciados por la complejidad del problema: - Fallos críticos (catastróficos): La respuesta deberá ser en un tiempo máximo de dos (2) horas desde la notificación del fallo. Los fallos críticos que impidan el funcionamiento del equipo deberán ser atendidos con la máxima urgencia. - Fallos graves: La respuesta deberá ser en un tiempo máximo de cuatro (4) horas desde la notificación del fallo. Estos fallos afectan significativamente la funcionalidad, pero no paralizan completamente el equipo. - Fallos menores: La respuesta deberá ser en un tiempo máximo de 24 horas desde la notificación del fallo. Estos fallos afectan parcialmente la funcionalidad y no impactan de manera crítica el desempeño del equipo. - El proveedor deberá asegurar la disponibilidad de equipos de reemplazo o sustitución en caso de fallos catastróficos que no puedan resolverse de inmediato. Este servicio de reemplazo debe incluir transporte, instalación y puesta en funcionamiento del equipo sustituto. - Stock de repuestos: - El proveedor debe garantizar la disponibilidad de repuestos para los equipos ofertados por un mínimo de diez (10) años. El stock debe ser suficiente para realizar reparaciones y mantenimientos durante este período. - La oferta debe incluir un compromiso firmado por el representante legal del proveedor que asegure la existencia de este stock de repuestos, y detallar la logística para el suministro de los mismos. - Condiciones de garantía: - La oferta debe detallar el procedimiento para la asistencia ante fallos cubiertos por la garantía, incluyendo tiempos de respuesta diferenciados por la complejidad del fallo. - Se debe proporcionar una descripción clara de la cobertura de la garantía, excluyendo específicamente las baterías y otros consumibles. - Licencias y actualizaciones de software: - En el caso de equipos que requieran software, se debe incluir información sobre las condiciones de licencias y actualizaciones futuras. - El contrato debe incluir el suministro de actualizaciones de software y soporte técnico para el mantenimiento de la funcionalidad de los equipos. - Dossier de entrega: El contratista suministrará con el acta de entrega los siguientes documentos que constituyen el dossier de entrega: - Certificado de garantía expedida por el fabricante. - Certificado de garantía expedida por el representante legal, en los términos del presente formato de cotización. - Manual de Operación y Mantenimiento original del fabricante; y en caso de que no se encuentre en castellano, la traducción simple del manual de operación y mantenimiento en castellano. - Fichas de seguridad (si aplica). - Datos de contacto para atención postventa. - Compromiso de existencia de Stock de repuestos, firmado por el representante legal del proveedor, por un periodo mínimo de diez (10) años. |
| FORMA DE PAGO | - Un primer pago correspondiente al 50% del valor del contrato, el cual será efectuado una vez se realice la recepción con el Vo Bo del almacén general de la entidad, de los siguientes equipos y componentes adquiridos: 20 equipos de medición de humedad relativa y temperatura termohigrómetro datalogger. - Un segundo pago correspondiente al 50% Restante del valor del contrato, una vez se cumplan las siguientes condiciones: Aprobación de Dossier, Acta de recibo final a satisfacción firmada por el supervisor del contrato, en donde certifique el 100% de cumplimiento del objeto del contrato. |
| PÓLIZAS | - Cumplimiento del Contrato - Calidad y correcto funcionamiento de los equipos |
| Adjunto formato Anexo, para ser diligenciado en su totalidad por los invitados a cotizar. |  |

| FORMATO DE COTIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ítem | DESCRIPCIÓN |  | Unidad Medida | Cantidad [1] | Valor unitario (antes de IVA) [2] | Valor ítem (antes de IVA) [3] |
| 1 | Suministro de un equipo luxómetro, con las características descritas en las especificaciones técnicas |  | UND | 1 |  |  |  |
| 2 | Suministro de equipos termohigrómetros datalogger, con las características descritas en las especificaciones técnicas |  | UND | 22 |  |  |  |
| 3 | Suministro de un equipo deshumidificador industrial, con las características descritas en las especificaciones técnicas |  | UND | 3 |  |  |  |
| DIRECCION: |  | NIT |  |  |  |  |  |
| MAIL: |  | CIUDAD |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: |  | TELEFONOS |  |  |  |  |  |
| DIRECCION: |  | CC |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL antes de IVA |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA (19%) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: El valor Ítem (antes de IVA) [3] se obtiene multiplicando la Cantidad [1] por el Valor unitario (antes de IVA) [2], es decir: [3] = [1] x [2] |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: EL OFERENTE DEBE CONTEMPLAR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS GASTOS E IMPUESTOS QUE DEBA CANCELAR |  |  |  |  |  |  |  |