## RESUMEN 1
PRESUPUESTO ADECUACIONES PARA SEDE PRINCIPAL
| Nombre del proponente (ESE) | Empresa Social Del Estado Hospital Local Ismael Roldan Valencia |  |  | CANTIDAD M2:
| Departamento | Choco |  |  | Municipio: | Quibdo
| Nombre del establecimiento | ROSALES |  |  | VALOR M2:
COD | ACTIVIDAD | UNIDAD | Valor unitario | Cantidad | Valor parcial | VALOR TOTAL CAPITULO
A 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 7125797.6358
A 1.1 | Desmonte cubierta tejas | m2 | 18381.7123 | 70.28 | 1291866.7428
A 1.2 | Desmonte puertas y/o ventanas | un | 37815.9247 | 8 | 302527.3973
A 1.4 | Demolición enchapes pisos y paredes (incluye acarreo) | m2 | 17273.7774 | 40.82 | 705115.5935
| Desmonte de cielo falso | m2 | 16274.7774 | 114.07 | 1856463.858
A 1.5 | Demolición muros espesor máximo 12 cm (incluye acarreo) | m2 | 59112.7397 | 50.24 | 2969824.0442
A 2 | ESTRUCTURAS CONCRETO |  |  |  |  | 24596900
A 2.1 | Sobre piso en concreto E=0.10 M | M2 | 360000 | 42.24 | 15206400
A 2.2 | anden en concreto | M3 | 350000 | 26.83 | 9390500
A 3 | MAMPOSTERÍAS Y PAÑETES |  |  |  |  | 3197978.3776
A 3.1 | Pañete mortero impermeabilizado 1:3 | m2 | 38952.2336 | 82.1 | 3197978.3776
A 3.2 | Muro en bloque arcilla No 4 (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 66982.5306 | 41.05 | 2749632.8794
A 4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 3900000
A 4,1 | Suministro e instalacion de Punto hidráulico y sanitario (inclye accesorios y tuberia) | Un | 450000 | 6 | 2700000
A 4,2 | suministro e instalacion de lavamanos y griferia, todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 300000 | 4 | 1200000
A 4,3 | suministro e instalacion de griferia completa para ducha | un | 168000 | 16 | 2688000
A 4,4 | suministro e instalacion de griferia lavamanos | un | 128001 | 17 | 2176017
A 4,5 | suministro e instalacion de tapas sanitarios | un | 65000 | 17 | 1105000
A 4,4 | suministro e instalacion de sistema Hidroflow | un | 5100000 | 1 | 5100000
A 5 | CUBIERTAS Y APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  | 34865501.72
A 5.1 | suministro e instalacion de Cubierta UPVC con alma de material aislante todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m2 | 220539 | 142.68 | 31466504.52
A 5.2 | Suministro e instalacion de canal en UPVC y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | ml | 82540 | 41.18 | 3398997.2
A 5.3 | INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO | m2 | 660000 | 20.56 | 13569600
A 5.4 | suministo e instalacion de Manto bituminoso | m2 | 63000 | 130 | 8190000
A 6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 31811717.9388
A 6.5 | Luminaria LED de incrustar (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 50000 | 34 | 1700000
| Luminaria LED de sobreponer (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) |  | 50000 | 6 | 300000
| suministro e instalacion de bombillas ledd | un | 15000 | 20 | 300000
A 6.6 | Luminaria emergencia tipo Mickey Mouse (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 81760.8667 | 20 | 1635217.3331
A 6.7 | luminaria led 60x60 | un | 150000 | 15 | 2250000
| Luminaria LED de de 30 x 120 (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 180000 | 20 | 3600000
A 6.8 | Salida luminaria techo EMT -Incluye aparato, tubería, cable y consumibles | un | 154561.2543 | 36 | 5564205.1556
A 6.9 | Salida interruptor promedio EMT -Incluye aparato, tubería, cable y consumibles | un | 171712.3948 | 16 | 2747398.3172
A 6.10 | Salida toma bifásica EMT--Incluye aparato, tubería, cable y consumibles | un | 153627.6651 | 43 | 6605989.5985
A 6.11 | Salida toma GFCI EMT -Incluye aparato, tubería, cable y consumibles | un | 151262.9131 | 10 | 1512629.1306
A 6.14 | Retiro y Desmonte de red eléctrica | und | 2558380 | 1 | 2558380
A 6.15 | Suministro e Instalación Lámpara Exterior Blanco Ovalado Rejilla 60w (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | und | 70648.8001 | 43 | 3037898.4038
A 7 | ESTRUCTURAS LIVIANAS Y CIELO RASOS |  |  |  |  | 3579940.9628
A 7.1 | Cielo raso en PVC color a elegir (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 83022.7496 | 43.12 | 3579940.9628
A 7.2 | Muro en super board doble cara E12 (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 96296.0612 | 129.33 | 12453969.5895
A 8 | CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  | 7523649.6819
A 8.1 | Puerta flormorado hoja 1.00 x 2.00 m (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 752364.9682 | 10 | 7523649.6819
A 9 | CARPINTERÍA METÁLICA / PLÁSTICA |  |  |  |  | 1951805.8782
A 9.1 | Marco puerta lámina 0.8 a 1.00m (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 243975.7348 | 8 | 1951805.8782
A 9.3 | suministro e instalacion de baranda en hierro, incluye pintura (odo lo necesario para su funcionamiento) | ML | 350000 | 19.42 | 6797000
A 9.4 | suministro e instalacion de ventanas con marco en aluminio + protector de ventanas (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 260000 | 1 | 260000
A 10 | ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 17574162.0594
A 10.1 | Cerámica pared línea institucional color a elegir (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 72382.4897 | 33.32 | 2411784.5553
A 10.2 | Cerámica pisos alto tráfico color a elegir (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 90796.2592 | 133.72 | 12141275.7788
A 10.3 | Alistado de piso en mortero (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 22592.744 | 133.72 | 3021101.7252
A 11 | PINTURAS |  |  |  |  | 103363119.6459
A 11.1 | Estuco plástico en muros interiores y exteriores (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 24138.2479 | 311 | 7506995.0865
A 11.2 | Pintura coraza o similar para exteriores (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 41644.3858 | 900 | 37479947.2091
A 11.3 | Pintura para interiores color blanca (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 45217.7981 | 980 | 44313442.1404
A 11.4 | impermeabilizante broncoelastico paredes exteriores e interiores (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 45217.7981 | 311 | 14062735.2099
A 11.5 | suministro e instalacion de pelicula de proteccion uv | m2 | 169000 | 6 | 1014000
A | TOTAL COSTOS DIRECTOS (A) |  |  |  |  | 294579793.3692
B 1 | A.I.U. |  |  | 0.3 |  | 88373938.0108
B 2.1 | Administracion | % | 294579793.3692 | 24% | 70699150.4086
B 2.2 | Imprevistos | % | 294579793.3692 | 2% | 5891595.8674
B 2.3 | Utilidad | % | 294579793.3692 | 4% | 11783191.7348
B | TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U. (B) |  |  |  |  | 88373938.0108
D | MOBILIARIO |  |  |  |  | 53655920
D 1.1 | Ventilador de Pared (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 383490 | 8 | 3067920
D 1.2 | Equipo aire acondicionado - básico Inverter 12000 Btu(suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) poner especificaciones | un | 3936400 | 10 | 39364000
D 1.3 | Suministro de Escritorio sencillo con cajonera estructura metálica y tapa en madera | un | 600000 | 4 | 2400000
D 1.4 | Suministro de Silla ergonómica giratoria en tapizado en tela | un | 220000 | 4 | 880000
D 1.5 | Suminsitro de Silla Interlocutora asiento tapizado | un | 145000 | 8 | 1160000
D 1.8 | Suministro de camilla | un | 1421000 | 4 | 5684000
D 1.9 | Suministro e instalacion de cortina imppermeable para baño, (todo lo necesario para su instalacion) | un | 100000 | 11 | 1100000
C 1 | INTERVENTORÍA
C | TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA (C) |  |  |  |  | 0
A+B+C+D | VALOR TOTAL DEL PROYECTO A+B+C |  |  |  |  | 436609651.38
Realizó
Firma:
Nombre: | Monica Jissel Peña Mosquera
No. T.P.: | A3632013 - 1077440732

## PTO GENERAL
PRESUPUESTO ADECUACIONES PARA SEDE PRINCIPAL
| Nombre del proponente (ESE) | Empresa Social Del Estado Hospital Local Ismael Roldan Valencia |  |  | CANTIDAD M2:
| Departamento | Choco |  |  | Municipio: | Quibdo
| Nombre del establecimiento | ROSALES |  |  | VALOR M2:
COD | ACTIVIDAD | UNIDAD | Valor unitario | Cantidad | Valor parcial | VALOR TOTAL CAPITULO
A 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 7125797.6358
A 1.1 | Desmonte cubierta tejas | m2 | 18381.7123 | 70.28 | 1291866.7428
A 1.2 | Desmonte puertas y/o ventanas | un | 37815.9247 | 8 | 302527.3973
A 1.4 | Demolición enchapes pisos y paredes (incluye acarreo) | m2 | 17273.7774 | 40.82 | 705115.5935
| Desmonte de cielo falso | m2 | 16274.7774 | 114.07 | 1856463.858
A 1.5 | Demolición muros espesor máximo 12 cm (incluye acarreo) | m2 | 59112.7397 | 50.24 | 2969824.0442
A 2 | ESTRUCTURAS CONCRETO |  |  |  |  | 17733500
A 2.1 | Rampa en concreto E=0.10 M | M2 | 450000 | 18.54 | 8343000
A 2.2 | anden en concreto | M3 | 350000 | 26.83 | 9390500
A 3 | MAMPOSTERÍAS Y PAÑETES |  |  |  |  | 3197978.3776
A 3.1 | Pañete mortero impermeabilizado 1:3 | m2 | 38952.2336 | 82.1 | 3197978.3776
A 3.2 | Muro en bloque arcilla No 4 (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 66982.5306 | 41.05 | 2749632.8794
A 4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 3900000
A 4,1 | Suministro e instalacion de Punto hidráulico y sanitario (inclye accesorios y tuberia) | Un | 450000 | 6 | 2700000
A 4,2 | suministro e instalacion de lavamanos y griferia, todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 300000 | 4 | 1200000
A 4,3 | suministro e instalacion de griferia completa para ducha | un | 168000 | 5 | 840000
A 4,4 | suministro e instalacion de sistema Hidroflow | un | 5100000 | 1 | 5100000
A 5 | CUBIERTAS Y APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  | 16587358.12
A 5.1 | suministro e instalacion de Cubierta UPVC con alma de material aislante todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m2 | 220539 | 70.28 | 15499480.92
A 5.2 | Suministro e instalacion de canal en UPVC y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | ml | 82540 | 13.18 | 1087877.2
A 5.3 | INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO | m2 | 660000 | 20.56 | 13569600
A 5.4 | suministo e instalacion de Manto bituminoso | m2 | 63000 | 130 | 8190000
A 6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 25643101.4185
A 6.5 | Luminaria LED de incrustar (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 50000 | 34 | 1700000
| suministro e instalacion de bombillas ledd | un | 15000 | 20 | 300000
A 6.6 | Luminaria emergencia tipo Mickey Mouse (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 81760.8667 | 20 | 1635217.3331
A 6.7 | luminaria led 60x60 | un | 150000 | 7 | 1050000
| Luminaria LED de de 30 x 120 (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 180000 | 12 | 2160000
A 6.8 | Salida luminaria techo EMT -Incluye aparato, tubería, cable y consumibles | un | 154561.2543 | 30 | 4636837.6297
A 6.9 | Salida interruptor promedio EMT -Incluye aparato, tubería, cable y consumibles | un | 171712.3948 | 10 | 1717123.9482
A 6.10 | Salida toma bifásica EMT--Incluye aparato, tubería, cable y consumibles | un | 153627.6651 | 38 | 5837851.2731
A 6.11 | Salida toma GFCI EMT -Incluye aparato, tubería, cable y consumibles | un | 151262.9131 | 10 | 1512629.1306
A 6.14 | Retiro y Desmonte de red eléctrica | und | 2267490.1002 | 1 | 2267490.1002
A 6.15 | Suministro e Instalación Lámpara Exterior Blanco Ovalado Rejilla 60w (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | und | 70648.8001 | 40 | 2825952.0036
A 7 | ESTRUCTURAS LIVIANAS Y CIELO RASOS |  |  |  |  | 3579940.9628
A 7.1 | Cielo raso en PVC color a elegir (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 83022.7496 | 43.12 | 3579940.9628
A 7.2 | Muro en super board doble cara E12 (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 96296.0612 | 129.33 | 12453969.5895
A 8 | CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  | 6018919.7455
A 8.1 | Puerta flormorado hoja 1.00 x 2.00 m (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 752364.9682 | 8 | 6018919.7455
A 9 | CARPINTERÍA METÁLICA / PLÁSTICA |  |  |  |  | 1951805.8782
A 9.1 | Marco puerta lámina 0.8 a 1.00m (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 243975.7348 | 8 | 1951805.8782
A 9.3 | suministro e instalacion de baranda en hierro, incluye pintura (odo lo necesario para su funcionamiento) | ML | 350000 | 19.42 | 6797000
A 9.4 | suministro e instalacion de ventanas con marco en aluminio + protector de ventanas (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 260000 | 1 | 260000
A 10 | ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 17574162.0594
A 10.1 | Cerámica pared línea institucional color a elegir (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 72382.4897 | 33.32 | 2411784.5553
A 10.2 | Cerámica pisos alto tráfico color a elegir (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 90796.2592 | 133.72 | 12141275.7788
A 10.3 | Alistado de piso en mortero (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 22592.744 | 133.72 | 3021101.7252
A 11 | PINTURAS |  |  |  |  | 549489234.4633
A 11.1 | Estuco plástico en muros interiores y exteriores (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 24138.2479 | 570 | 13758801.284
A 11.2 | Pintura coraza o similar para exteriores (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 41644.3858 | 8772 | 365304552.1313
A 11.3 | Pintura para interiores color blanca (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 45217.7981 | 3458 | 156363145.8382
A 11.4 | impermeabilizante broncoelastico paredes exteriores e interiores (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | m2 | 45217.7981 | 311 | 14062735.2099
A 12 | GASES MEDICINALES |  |  |  |  | 28765000
A 12,1 | mantenimiento red y planta de gases medicinales | m2 | 12000 | 1462 | 17544000
A 12,2 | toma Para Oxígeno Medicinal de pared | un | 229000 | 49 | 11221000
A 13 | MANTENIMIENTOS |  |  |  |  | 58350000
A 13,1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor | un | 30000000 | 1 | 30000000
A 13,2 | Mantenimiento preventivo y correctivo de planta electrica | un | 5000000 | 2 | 10000000
A 13,3 | mantenimiento y lavado de tanques | gl | 8000000 | 1 | 8000000
A 13,4 | mantenimiento y lavado de cajas de inspeccion | gl | 250000 | 15 | 3750000
A 13,5 | mantenimiento y lavado viga canales | ml | 55000 | 120 | 6600000
A | TOTAL COSTOS DIRECTOS (A) |  |  |  |  | 789877001.1299
B 1 | A.I.U. |  |  | 0.3 |  | 236963100.339
B 2.1 | Administracion | % | 789877001.1299 | 24% | 189570480.2712
B 2.2 | Imprevistos | % | 789877001.1299 | 2% | 15797540.0226
B 2.3 | Utilidad | % | 789877001.1299 | 4% | 31595080.0452
B | TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U. (B) |  |  |  |  | 236963100.339
D | MOBILIARIO |  |  |  |  | 32430830
D 1.1 | Ventilador de Pared (suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) | un | 383490 | 7 | 2684430
D 1.2 | Equipo aire acondicionado - básico Inverter 12000 Btu(suministro e instalacion todo lo necesario para su funcionamiento) poner especificaciones | un | 3736400 | 6 | 22418400
D 1.3 | Suministro de Escritorio sencillo con cajonera estructura metálica y tapa en madera | un | 600000 | 4 | 2400000
D 1.4 | Suministro de Silla ergonómica giratoria en tapizado en tela | un | 220000 | 4 | 880000
D 1.5 | Suminsitro de Silla Interlocutora asiento tapizado | un | 145000 | 8 | 1160000
D 1.8 | Suministro de camilla | un | 894000 | 2 | 1788000
D 1.9 | Suministro e instalacion de cortina imppermeable para baño, (todo lo necesario para su instalacion) | un | 100000 | 11 | 1100000
C 1 | INTERVENTORÍA
C | TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA (C) |  |  |  |  | 0
A+B+C+D | VALOR TOTAL DEL PROYECTO A+B+C |  |  |  |  | 1059270931.4689
Realizó
Firma: | #VALUE!
Nombre: | Monica Jissel Peña Mosquera
No. T.P.: | A3632013 - 1077440732