FORMULARIO No. 10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha

El suscrito ___________________ (oferente) certifica que en caso de resultar adjudicatario del presente proceso dará cumplimiento a las características y descripción de los servicios, objeto del presente proceso de selección, de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y adicionales obligatorias, así: CUMPLE O NO CUMPLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (Aplica para todos los lotes)

LOTE N°1 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA PARA LA REGIONAL No. 9 Y SUS UNIDADES SATÉLITES CENTRALIZADAS”.

| LOTE 1 - INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA |
| 1 | 4294900 | 2587060 | 4815001 | FILTRO DE HIGIENE EN EMBALAJE ESTÉRIL PARA CO2 COMPATIBLE CON CONSOLA NEUMOINSUFLADOR DE CO2 MARCA RICHARD WOLF ESTÉRIL, DESECHABLE | CAJA X 10 UND |
| 2 | 42294900 | 2505517 | 4815001 | PINZA DE AGARRE ATRAUMATICA PINZA DE EJE ROTABLE DE 360° DIAMETRO DE 5MM, LONGITUD APROXIMADA 31 CM, SISTEMA DE SWITCH RACHET, MANDIBULAS ATRAUMÁTICAS ATRAUMATICAS EN ACERO INOXIDABLE DE 19 MM DE LARGO MÁXIMO Y SU APERTURA MAXIMA DE 21 MM DESECHABLE | UND |
| 3 | 42294900 | 2587061 | 4815001 | PINZA DE SELLADO Y CORTE MANDIBULA PINZA CURVA DE MANDÍBULA DE LARGO DE 18 CM, ROTACIÓN DE 180°, LONGITUD DEL ELECTRODO DE 36 MM, CURVA DE LA MANDÍBULA 14° GRADOS, UTILIZADA PARA SELLAR VASOS HASTA DE 7MM, DESECHABLE | UND |
| 4 | 42294900 | FICHA TECNICA | 4815001 | PINZA DESCARTABLE SELLADORA PARA CABEZA Y CUELLO PINZA DE SELLADO Y CORTE PARA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO, SELLA VASOS HASTA DE 7MM, LONGITUD DE 18.8 CM, ANGULO DE LA MANDÍBULA 28°, ANCHO DEL SELLO 1 – 4 MM, LONGITUD DEL SELLO 16.5 MM, LONGITUD DEL CORTE 14.7 MM, DESECHABLE | UND |
| 5 | 42294900 | 2504133 | 4815001 | PINZA SELLADORA LAPAROSCOPICA DE 10 MM LARGO DE 37 CM, ANGULO DE MANDÍBULA RECTO, ANCHO DEL ELECTRODO 6 MM, LARGO DEL ELECTRODO 2.2 MM, DIÁMETRO DE 10 MM, UTILIZADA PARA SELLAR VASOS DE 7 MM, MANGO GIRA 359°, DESECHABLE | UND |
| 6 | 42294900 | 2504461 | 4815001 | PINZA SELLADORA LAPAROSCÓPICA DE 5.4 MM PINZA TIPO MANDIBUJA MARYLAND DE LAPAROSCÓPICA DE 5.4 MM, PARA SELLAR VASOS HASTA DE 7MM, ROTACIÓN DEL EJE 350°, LONGITUD DE LA MANDÍBULA 20 MM, APERTURA DE MANDIBUJAS 13 MM, DESECHABLE | UND |
| 7 | 42294900 | 2504163 | 4815001 | PINZA SELLADORA LAPAROSCÓPICA DE 5 MM CON CORTE PUNTA REDONDA BLUNT, SELLADORA LAPAROSCÓPICA DE 5 MM, PARA SELLAR VASOS HASTA DE 7MM, ROTACIÓN DEL EJE 180°, TIPO DE MANDÍBULAS ROMA, PUNTAS CONFORMADAS POR DOS MANDÍBULAS, DESECHABLE | UND |
| 8 | 42294900 | 2587071 | 4815001 | SISTEMA LAPAROSCOPIA DISPOSITIVO DESECHABLE SISTEMA DE RETIRADA DE ESPECÍMENES DE LAPAROSCOPIA DISPOSITIVO DESECHABLE PARA SER COMO RECEPTACULO DE RECOGIDA Y EXTRACCIÓN DE TEJIDOS, ÓRGANOS Y CÁLCULOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LAPAROSCOPIA Y CIRUGÍA GENERAL DE MEDIDAS 5MM Y 10MM COMPUESTO DE INTRODUCTOR, ASA DEL DISPOSITIVO DE RECUPERACIÓN VARILLA DE ACCIONAMIENTO ANILLO PARA EL PULGAR BOLSA DE MUESTRA 10X12.7CM Y UN VOLUMEN DE 215 ML ESTÉRIL | BOLSA X 10 UND |
| 9 | 42295000 | 2503208 | 4815001 | TROCADOR TROCAR DESECHABLE DE 5 MM DE CUCHILLA PLANA PROTEGIDA, ESTÉRIL, OBTURADOR DE PUNTA CORTANTE , CÁNULA DE FIJACIÓN AVANZADA O ROSCA EN Z, LONGITUD DE 100 MM | CAJA X 6 UND |
| 10 | 42295000 | 2503210 | 4815001 | TROCADOR TROCAR DESECHABLE DE 10 MM A 12 MM DE CUCHILLA PLANA PROTEGIDA, ESTÉRIL, OBTURADOR DE PUNTA CORTANTE , CÁNULA DE FIJACIÓN AVANZADA O ROSCA EN Z, LONGITUD DE 100 MM | CAJA X 6 UND |
| 11 | 42281500 | 2502697 | 4815001 | KIT PARA LUBRICACIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO (COMPUESTO POR LUBRICANTE, JUEGO DE CEPILLOS DIFERENTES DIÁMETROS) | KIT |
| 12 | 42281500 | 2501268 | 4815001 | LÁPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURÍ PULSADOR MANUAL Y ELECTRODO TIPO CUCHILLA DE 70MM, INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN, CABLE Y CONECTOR UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS | UND |
| 13 | 42281500 | 2503765 | 4815001 | PLACA PARA ELECTRO BISTURÍ CON CABLE ADULTO EN ESPUMA PREGELIZADA ADHESIVA Y CONDUCTIVA CON SISTEMA MONO O BIPOLAR CONTACTOS EN ALUMINIO, CABLE DE 3 MTS Y CONECTOR ESTÁNDAR PARA EQUIPOS VALLEYLAB Y CONMED, COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TIPO REM | UND |
| 14 | 42281500 | 2504444 | 4815001 | PLACA PARA ELECTRO BISTURÍ CON CABLE PEDIÁTRICO EN ESPUMA PREGELIZADA ADHESIVA Y CONDUCTIVA CON SISTEMA MONO O BIPOLAR CONTACTOS EN ALUMINIO, CABLE DE 3 MTS Y CONECTOR ESTÁNDAR PARA EQUIPOS VALLEYLAB Y CONMED, COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TIPO REM | UND |
| 15 | 42281500 | 2503766 | 4815001 | PLACA PARA ELECTRO BISTURÍ SIN CABLE ADULTO EN ESPUMA PREGELIZADA ADHESIVA Y CONDUCTIVA CON SISTEMA MONO O BIPOLAR CONTACTOS EN ALUMINIO, SIN CABLE. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TIPO REM | UND |
| 16 | 42281500 | 2500671 | 4815001 | PLACA PARA ELECTRO BISTURÍ SIN CABLE PEDIÁTRICO EN ESPUMA PREGELIZADA ADHESIVA Y CONDUCTIVA CON SISTEMA MONO O BIPOLAR CONTACTOS EN ALUMINIO, SIN CABLE. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TIPO REM | UND |
| 17 | 12171500 | NO REGISTRADO | 4815001 | LUGOL DE GRAM EL LUGOL DE GRAM ALBOR SE UTILIZA COMO COLORANTE FIJADOR DE LA VIOLETA DE GRAM | FRASCO 500 ML |
| 18 | 42140000 | NO REGISTRADO | 4815001 | FUNDA PLÁSTICA TRANSPARENTE, PREDOBLADA E EL INTERIOR DEL ARO CON CARTÓN DE PROTECCIÓN PARA FÁCIL MONTAJE EN LAPAROSCOPIO, CINTA ADHESIVA EN LA PUNTA , MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA , DESECHABLE CUBIERTA ESTÉRIL DE UN SOLO USO | UND |
| 19 | 42140000 | NO REGISTRADO | 4815001 | FILTRO NEUMO DE TORRE DE LAPAROSCOPIA RICHARD WOLF | UND |
| 20 | 27112105 | NO REGISTRADO | 4815017 | PINZA PARA BIOPSIA UTERINA SCHUBERT . MANDÍBULA SUPERIOR CON ALAMBRE CRUZADO PARA MORDER FÁCILMENTE LOS TEJIDOS, TAMAÑO DE PUNTA DE 4.8 MM PARA RECOLECTAR MUESTRAS PEQUEÑAS, ACERO INOXIDABLE, LONGITUD ESTA ENTRE LOS 21 CMS Y 24 CMS. | UND |
| 21 | 27112105 | NO REGISTRADO | 4815017 | PINZA PARA BIOPSIA TISCHLER KEVORKIAN 22 CM , FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, SE USA PARA EXTRAER TEJIDO PARA BIOPSIA - LONGITUD DE 20 CM A 22 CM - INSTRUMENTO MANUAL PARA CIRUGÍA, - NO ESTÉRIL.- EMPAQUE INDIVIDUAL, CUENTA CON UNA MANDÍBULA LARGA Y ESTRECHA CON EXTREMOS AFILADOS QUE PERMITEN UNA EXTRACCIÓN PRECISA DE LA MUESTRA SIN DAÑAR EL TEJIDO CIRCUNDANTE. | UND |

LOTE N°2 SUMINISTRO ROPA QUIRÚRGICA, INSUMOS PARA DESINFECCION Y ESTERILIZACIÓN PARA LA REGIONAL No. 9 Y SUS UNIDADES SATÉLITES CENTRALIZADAS.

| LOTE 2 ROPA QUIRÚRGICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O/SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA |
| 22 | 42131700 | 2504270 | 35299 | CAMPO DE PIEL 90- 100 X 90 -100 EN TELA SMS 35 GRAMOS MEDIANTE REPELENTE A FLUIDOS, TELA MATERIAL INERTE RESISTENTE, MEDIDAS 90 A 100 X 90 A 100 CMS. ESTERIL | UND |
| 23 | 42131700 | 2500160 | 35299 | CAMPO PARA OTORRINO FENESTRADO ESTÉRIL EN TELA SMS 35 GRAMOS, MEDIDAS DE 2,20 X 1,30 A 150 CMS CON FENESTRA DE 15 X 15 CMS EN LA PARTE SUPERIOR CON REFUERZO, CON INDICADOR QUÍMICO INCLUIDO, ESTÉRIL. | UND |
| 24 | 42131700 | 2503299 | 35299 | COMPRESA 45 X 45 GASA ABSORBENTE HECHA EN TEJIDO PLANO 100% ALGODÓN, ESTERIL, TESTIGO RADIOPACO COLOR AZUL, ANCHO DE 45CMS Y LARGO DE 45CMS, RESISTENCIA DE TENSIÓN ADECUADA PARA APÓSITOS. | UND |
| 25 | 42131700 |  |  | COMPRESA 45 X 45 PAQUETE X 5 UNIDADES GASA ABSORBENTE HECHA EN TEJIDO PLANO 100% ALGODÓN, ESTERIL, TESTIGO RADIOPACO COLOR AZUL, ANCHO DE 45CMS Y LARGO DE 45CMS, RESISTENCIA DE TENSIÓN ADECUADA PARA APÓSITOS. ESTERILES | PAQUETE X 5 UNIDADES |
| 26 | 42131700 | 2584046 | 35299 | ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACIÓN 90 A 100 X 90 A 100 CMS EN TELA SMS 50 A 60 GRAMOS, TELA REPELENTEMENTE A FLUIDOS, RESISTENTE, MEDIDAS DE 90 A 100 X 90 A 100CMS. RESISTENTE A TEMPERATURA HASTA 121ºC | PAQUETE X 100 UND |
| 27 | 42131700 | 2502571 | 35299 | FUNDAS DE MAYO 90 LARGO X 60 DE ANCHO, ELABORADA EN TELA SMS 35 GRAMOS, DESECHABLE | PAQUETE 10 UND |
| 28 | 42131700 | 2500448 | 35299 | GORRO ELABORADO EN TELA SMS 15 A 20 GRS, REDONDO TIPO BAÑO, TAMAÑO ESTANDAR, ENCAUCHADO AJUSTE SUAVE Y FIRME, DESECHABLE | PAQUETE X 100 UND |
| 29 | 42131700 | 2500165 | 35299 | KIT ROPA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO COMPUESTO DE BATA PACIENTE MANGA CIZA TALLA XL, AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE LA CINTURA EN TELA SMS 35 GRAMOS, GORRO REDONDO TIPO ENFERMERA EN BOLAN 20 GRAMOS ENCAUCHADO Y PAR DE POLAINAS EN BOLAN 30 O 35 GRAMOS DESECHABLES CON SUELA ANTIDESLIZANTE | UND |
| 30 | 42131700 | 2500161 | 35299 | KIT ROPA DESECHABLE PARA PACIENTE PEDIÁTRICO COMPUESTO DE BATA PACIENTE MANGA CIZA DE 80 CMS, AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE LA CINTURA EN TELA SMS 35 GRAMOS, GORRO REDONDO TIPO ENFERMERA EN BOLAN 20 GRAMOS ENCAUCHADO Y PAR DE POLAINAS EN BOLAN 35 O 30 GRAMOS DESECHABLES CON SUELA ANTIDESLIZANTE | UND |
| 31 | 42131600 | 1269026 | 35299 | VESTIDO GENERO EN TELA TALLA M VESTIDO QUIRÚRGICO COMPUESTO POR BLUSA CUELLO EN V, MANGA CORTA, PANTALÓN RESORTADO EN LA CINTURA, COLOR AZUL O VERDE. | UND |
| 32 | 42131600 | 1269026 | 35299 | VESTIDO GENERO EN TELA TALLA L VESTIDO QUIRÚRGICO COMPUESTO POR BLUSA CUELLO EN V, MANGA CORTA, PANTALÓN RESORTADO EN LA CINTURA, COLOR AZUL O VERDE. | UND |
| 33 | 42131600 | 1269024 | 35299 | VESTIDO GENERO EN TELA TALLA XL VESTIDO QUIRÚRGICO COMPUESTO POR BLUSA CUELLO EN V, MANGA CORTA, PANTALÓN RESORTADO EN LA CINTURA, COLOR AZUL O VERDE. | UND |
| 34 | 42131700 | 2500166 | 35299 | PAQUETE ESTÉRIL PARA LAPAROTOMÍA DESECHABLE, COMPUESTO POR: DE ABAJO HACIA ARRIBA: 2 ENVOLVEDERAS DE 180 X 145 CMS, 5 COMPRESAS DE 45 X 45 CMS., CON CINTA RADIOPACA, 1 CAMPO FENESTRADO DE 250 X 150CMS CON ORIFICIO CENTRAL DE 30 X 30 CON REFUERZO Y ADHESIVO DE 1.5 DE ANCHO MAS, 1 SABANA DE 1.45 X 180 CMS., 5 CAMPOS DE PIEL DE 90 X 90 CMS CON ADHESIVO, 1 CAMPO 80 X 80 SIN ADHESIVO, 1 FUNDA DE MAYO GRANDE, 2 BATAS DE, CIRUJANO TALLA XL CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN , CON 2 TOALLAS DE MANOS, 1 BATA QUIRÚRGICA TALLA M CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN CON 1 TOALLA. ELABORADO EN TELA DESECHABLE SMS DE 35 A 50 GRAMOS. ESTERIL, CON EL INDICADOR QUÍMICO DE OE DENTRO DEL PAQUETE. | UND |
| 35 | 42131700 | 2502337 | 35299 | PAQUETE PARA PEQUEÑA CIRUGIA DESECHABLE, COMPUESTO POR: DE ABAJO HACIA ARRIBA: 2 ENVOLVEDERAS DE 180 X 150 CMS, 5 COMPRESAS DE 45 X 45 CMS CON CINTA RADIOPACA, 1 CAMPO FENESTRADO DE 220 X 120 CMS. CON ORIFICIO SUPERIOR DE 15 X 15 CON REFUERZO Y ADHESIVO DE 1.5 DE ANCHO, 1 SABANA DE 1.45 X 180 CMS,5 CAMPOS DE PIEL DE 90 X 90 CMS CON ADHESIVO., 1 CAMPO 80 X 80 SIN ADHESIVO, 1 FUNDA DE MAYO GRANDE CON REFUERZO SUPERIOR, 1 BATAS DE CIRUJANO TALLA XL CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN, CON TOALLA DE MANOS, 1 BATA QUIRÚRGICA TALLA M CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN CON 1 TOALLA. ELABORADO EN TELA DESECHABLE SMS DE 35 GRAMOS. ESTERIL, CON INDICADOR QUÍMICO OE. | UND |
| 36 | 42131700 | 1561581 | 35299 | PORTA LAMPARA, ELABORADO EN TELA SMS 35 GS, DESECHABLE | UND |
| 37 | 42131700 | 2500000 | 35299 | VESTIDO QX DESECHABLE TALLA L VESTIDO QUIRÚRGICO DESECHABLE COMPUESTO POR BLUSA CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, CON BOLSILLO TIPO APLIQUE, PANTALÓN RESORTADO EN LA CINTURA, BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR, RESISTENTE A FLUIDOS, GORRO REDONDO EN BONLAM 15 GR ENCAUCHADO, TAPABOCAS DE AMARE, DOBLE FILTRO, POLAINAS CON ANTIDESLIZANTE. | UND |
| 38 | 42131700 | 2500520 | 35299 | VESTIDO QX DESECHABLE TALLA M VESTIDO QUIRÚRGICO DESECHABLE COMPUESTO POR BLUSA CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, CON BOLSILLO TIPO APLIQUE, PANTALÓN RESORTADO EN LA CINTURA, BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR, RESISTENTE A FLUIDOS, GORRO REDONDO EN BONLAM 15 GR ENCAUCHADO, TAPABOCAS DE AMARE, DOBLE FILTRO, POLAINAS CON ANTIDESLIZANTE. | UND |
| 39 | 42131700 | 2500516 | 35299 | VESTIDO QX DESECHABLE TALLA XL VESTIDO QUIRÚRGICO DESECHABLE COMPUESTO POR BLUSA CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, CON BOLSILLO TIPO APLIQUE, PANTALÓN RESORTADO EN LA CINTURA, BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR, RESISTENTE A FLUIDOS, GORRO REDONDO EN BONLAM 15 GR ENCAUCHADO, TAPABOCAS DE AMARE, DOBLE FILTRO, POLAINAS CON ANTIDESLIZANTE. | UND |
| 40 | 42131700 | 2502331 | 35299 | CAMPO DESECHABLE OJO 80 X 80 CON CINTA ASHESIVA CAMPO DESECHABLE EN TELA SMS 35 A 65 GRAMOS, MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS, MEDIDAS DE 80 X 80 CMS, FENESTRA REDONDA DE 10 CMS DE DIÁMETRO CENTRAL Y CINTAS ADHESIVAS DE 1 CMS O MÁS DE ANCHO, ESTÉRIL | UND |
| 41 | 42131700 |  | 35299 | POLAINAS DESECHABLES CONFECCIONADA EN TELA POLIPROPILENO BONLAM 30 GRAMOS, TAMAÑO GRANDE, CON RESORTE EN TOBILLO, Y SUELA CON ANTIDESLIZANTE, COLOR AZUL | PAQUETE X 100 UND |
| 42 | 42131700 |  | 35299 | POLAINAS GINECOLOGICAS EN TELA POLIPROPILENO SMS 35 GRAMOS, MEDIDAS 120 X 50 CMS, TIPO TALEGO, QUE CUBRA TOTALMENTE LA PIERNA. | UND |
| 43 | 42131700 |  | 35299 | COMPRESERO DESECHABLE BOLSA DESECHABLE GRANDE PARA LA RECOLECCIÓN DE ROPA, EN SMS DE 45 A 65 GR, DE 1,20 DE PROFUNDIDAD X 1,20 DE ANCHO. RESORTADO CON REFUERZO EN RESORTE Y TIRAS PARA CERRAR. | PAQUETE Y/O CJX100 |
| 44 | 42131700 |  | 331909 | SABANAS DESECHABLE RESORTADA PARA PARA CAMILLA ELABORADA SMS 35 GRS. IMPERMEABLE DE 1.90 MTS X 1.20 MTS Y EN LAS ESQUINAS AJUSTABLES CON ELASTICO | PAQUETE X 10 UND |
| INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| N° | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA |
| 45 | 42281600 | 2503417 | 48140 | CINTA INDICADORA TIPO I LONGITUD DE LA CINTA 50 MTS DE LARGO Y ANCHO 19 MM, COMPUESTA DE PAPEL, ADHESIVO, INDICADOR QUÍMICO SENSIBLE AL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | ROLLO |
| 46 | 42281600 | 2504537 | 48140 | CINTA PARA IMPRIMIR CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE RIBBON CARTRIDGE DE MATERIAL NYLON, DIÁMETRO 5 MM, COLOR NEGRO | CAJA X 2 UND |
| 47 | 42281600 | 2504242 | 48140 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA PERÓXIDO DE HIDROGENO CON RESPUESTA POR FLUORESCENCIA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, TIEMPO DE INCUBACIÓN: 20 MIN, INDICADOR QUÍMICO TIPO 1 DE PROCESO, CAJA X 25 UNIDADES. | CAJA |
| 48 | 42281500 | 2505447 | 48140 | ROLLO PLANO DE 10 CM X 70 MTS TYVEKPAPEL PARA ESTERILIZACIÓN EN PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 10 CM DE ANCHO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE CAMBIE EL COLOR, SIN FUELLE, COMPUESTO POR 2 LÁMINAS SELLADAS POR CALOR, UNIDAD DE MEDIDA POR METROS ROLLO | UND |
| 49 | 42281500 | 2505448 | 48140 | ROLLO PLAN DE 15 CM X 70 MTS TYVEKPAPEL PARA ESTERILIZACIÓN EN PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 15 CM DE ANCHO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE CAMBIE EL COLOR, SIN FUELLE, COMPUESTO POR 2 LÁMINAS SELLADAS POR CALOR, UNIDAD DE MEDIDA POR METROS ROLLO | UND |
| 50 | 42281500 | 2505449 | 48140 | ROLLO PLANO DE 20 CM X 70 MTS TYVEK PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN EN PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 20 CM DE ANCHO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE CAMBIE EL COLOR, SIN FUELLE, COMPUESTO POR 2 LÁMINAS SELLADAS POR CALOR, UNIDAD DE MEDIDA POR METROS ROLLO | UND |
| 51 | 42281600 | 2584084 | 48140 | TIRA INDICADOR QUÍMICO PARA PERÓXIDO DE HIDROGENO INDICADOR DE PROCESO TIPO 4 PARA LA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. USADO PARA DISTINGUIR ENTRE LAS UNIDADES PROCESADAS Y NO PROCESADAS, MEDIANTE UN CAMBIO DE COLOR A AMARILLO A ROJO NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005. CAJA X 200. | CAJA |
| 52 | 42281600 | 2504538 | 48140 | VAPROX HC 15*3 PERÓXIDO 59% AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 59%. CONTENIDO TOTAL DE LA COPA DE VAPROX 113ML. DOSIFICADO PARA 15 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN. DISEÑO PATENTADO EN FORMA DE GOTA QUE FACILITA SU INSTALACIÓN, MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA. MEMBRANA HIDROFIBICA QUE EVITA LA SALIDA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO. CÓDIGO DE BARRAS CON LA FECHA Y LOTE DEL PRODUCTO QUE NOS AYUDA A DETECTAR SI ES UNA COPA DE VAPROX CADUCA. CAJA X TRES | CAJA X 3 UND |
| 53 | 42281500 | 2503126 | 4815011 | BOLSA PAPEL DE PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO PAPEL EN POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR. BOLSA DE CAJA X 200 UNIDADES, (190 X 330MM), CON AUTO SELLANTE, SIN FUELLE, CON INDICADOR DE ESTERILIZACION A UN COSTADO | CAJA X 200 UND |
| 54 | 42281500 | 2503127 | 4815011 | BOLSA PAPEL DE PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO VAPOR/GAS GRADO MÉDICO, AUTOSELLABLE CON INDICADORES DE PROCESO LATERALES DE 135X280MM - PLANAS CAJA X 200 UND | CAJA X 200 UND |
| 55 | 42281500 | 2587185 | 4815011 | BOLSA PAPEL DE PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO ESTERILIZACION VAPOR / GAS GRADO MEDICO, AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO LATERALES DE 90X 260 -PLANAS CAJA X 200 UND | CAJA X 200 UND |
| 56 | 42281500 | 2501241 | 48140 | ROLLO DE BOLSA PARA ESTERILIZAR A VAPOR GRADO MEDICO 100 MTS FUELLE 10 X 4 CMS | ROLLO |
| 57 | 42281500 | 2501235 | 48140 | ROLLO DE BOLSA PARA ESTERILIZAR A VAPOR GRADO MEDICO 100 MTS FUELLE 30 X 7 CMS | ROLLO |
| 58 | 42281500 | 2584099 | 48140 | CINTA ADHESIVA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR CINTA PARA CONTROL DE LA EXPOSICIÓN DE LOS PAQUETES EN CICLOS A VAPOR LIBRE DE PLOMO Y LATEX. CUENTA CON UN ADHESIVO AGRESIVO, CUMPLE CON LA NORMA ISO 11140 COMO INDICADOR QUÍMICO CLASE 1 COMO INDICADOR DE PROCESO | ROLLO |
| 59 | 42281500 | NO REGISTRADO | 48140 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZA LECTURA RAPIDA PARA VAPOR INDICADOR COMPLETAMENTE AUTOCONTENIDO, DE ESPORAS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS Y UNA AMPOLLA DE UN MEDIO DE CULTIVO ESPECÍFICAMENTE FORMULADO CON UN INDICADOR DE PH. TIEMPO DE INCUBACIÓN: 24 HORAS. CAMBIO DE COLOR EL MEDIO DE CULTIVO PARA VERIFICACIÓN DE RESULTADOS. | CAJA X 100 UND |
| 60 | 42281500 | 2584084 | 48140 | INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR CLASE 4 TIRILLA INDICADORA QUÍMICA, CLASE 4 MULTÍPARA METRO SEGÚN LA NORMA ISO 11140. DISEÑADO PARA MONITOREAR DOS O MÁS PARÁMETROS EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR. INDICA LAS CONDICIONES ALCANZADAS EN EL PROCESO. COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR. PRESENTACIÓN EN TIRAS QUE SE PUEDEN CORTAR POR LA MITAD PARA MAXIMIZAR EL USO. DE FÁCIL Y SEGURA INTERPRETACIÓN. | CAJA ENTRE 240 A 250 TIRAS DOBLES |
| 61 | 42281500 | 2501078 | 48140 | INTEGRADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5 INTEGRADOR PARA VAPOR DISEÑADO PARA MONITOREAR TODOS LOS PARÁMETROS EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE TEMPERATURAS 121° A 135°. ES DE LECTURA FÁCIL Y OBJETIVA. ESTE INDICADOR QUÍMICO SE DESPLAZA DE IZQUIERDA A DERECHA EN LA MEDIDA QUE SE CUMPLEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LA ESTERILIDAD | BOLSA X 500 UND |
| 62 | 42281500 | 2503817 | 48140 | PAPEL CREPADO GRADO MEDICO VERDE O AZUL 54 A 60 CMS X 100 MTS PAPEL CREPADO GRADO MEDICO VERDE Y/O AZUL DE 60 GRAMOS | ROLLO |
| 63 | 42281500 | 2501246 | 48140 | PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR 200 MTS X 25 CMS PLANO PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR COMPUESTO POR 2 LÁMINAS SELLADAS POR CALOR, UNA LÁMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, CON INDICADOR | ROLLO |
| 64 | 42281500 | 2504015 | 48140 | PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE AUTOCLAVE DE 57 MM DE ANCHO X 25 MTS DE LARGO COMPATIBLES AUTOCLAVES BELIMED TUTTNAUER | ROLLO |
| 65 | 42281500 | 2584094 | 48140 | SISTEMA PREENSAMBLADO DE MONITOREO DE ESTERILIZACION (BOWIE & DICK) SISTEMAS DE MONITOREO PRE EMPACADO PARA MONITOREAR PROCESO DE FALLAS DE SISTEMAS DE PREVACIO A VAPOR EN CICLOS DE 134°C CUMPLE CON LAS NORMAS ISO 11140 AAMI ST 79 APROBADO POR LA FDA QUÍMICO CLASE 2 COMO INDICADOR DE PROCESO. | CAJA X 30 UND |
| INSUMOS PARA DESINFECCIÓN |  |  |  |  |  |
| N° | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA |
| 66 | 42281500 | 2002788 | 3532202 | AGUA OXIGENADA DE 10 A 13 VOLÚMENES AL 50%. ENVASE PLÁSTICO DE 120 A 150 ML. | FCO 120- 150 ML |
| 67 | 42281500 | 2003368 | 3413903 | ALCOHOL YODADO CONTENIDO DE YODOPOVIDONA 0.45 Y 0.55% | FCO X 500 ML |
| 68 | 42131700 | 2002874 | 3413903 | ALCOHOL ANTISÉPTICO ALCOHOL ETÍLICO IMPOTABILIDAD AL 70 %, ANTISÉPTICO, INCOLORO, BOTELLA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 700 - 750 ML | BOTELLA 700 -750 ML |
| 69 | 42131700 |  |  | ALCOHOL ETILICO AL 70 %, ANTISEPTICO, INCOLORO, BOTELLA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POR 120 A 150 ML | FCO 120- 150 ML |
| 70 | 42172000 | 2505731 | 3413903 | ALCOHOL GLICERINADO COMPUESTO POR ALCOHOL ISOPROPILICO 63G, ALCOHOL ETILICO EMOLIENTES, FRASCO 500ML | FRASCO X 500ML |
| 71 | 42311500 | 2583778 | 3527012 | APÓSITO EXTRACTO ACUOSO PARA ESTIMULACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE NEOEPITELIAL Y CICATRIZACIÓN; ABRASIONES, QUEMADURAS QUIRÚRGICAS DEHISCENTES O CON CICATRIZACIÓN RETARDADAS O CIERRE DE HERIDAS POR SEGUNDA INTENCIÓN ULCERAS VARICOSA ULCERAS POR DECÚBITO Y FISTULAS ASÉPTICAS. 10 X10 CM | UND |
| 72 | 42172000 | 2003255 | 3532202 | CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 1% MAS ALCOHOL ETILICO 61%, SOLUCION ANTISEPTICA, DISPENSADOR DE PARED Y PEDAL X 500ML | FCO X 500 ML |
| 73 | 42172000 | 2003292 | 3532202 | CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 4 % CON CETRIMIDA JABON ANTISEPTICO AL 4,0G MAS CETRIMIDAS X 1,0 G FRACOS POR 120 CC | FCO X 120 CC |
| 74 | 42172000 | 2003292 | 3532202 | CLORHEXIDINA DIGLUCONATO JABON ANTISEPTICO AL 4,0G MAS CETRIMIDAS X 1,0 G FRASCO X 500ML | FCO X 500ML |
| 75 | 42172000 | 2003292 | 3532202 | CLORHEXIDINA DIGLUCONATO JABON ANTISEPTICO AL 4,0G MAS CETRIMIDAS X 1,0 G X GALON 3750ML | GALON X 3750ML |
| 76 | 42281704 | 2500643 | 3532202 | DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUIRURGICO DE 5 ENZIMAS DE AMPLIO ESPECTRO SOBRE CUALQUIER TIPO DE CONTAMINACION. COMPOSICION: TENSIOACTIVOS NO IONICO YANIONICO, AGENTE SECUESTRANTE, AGENTE ESTABILIZANTE, COMPLEJO ENZIMATICO (AMILASA, CELULASA, LIPASA, MANANASA Y PROTEASA), EXCIPIENTES. PH NEUTRO, CONTROL DE ESPUMA, GALON POR 5 LITROS | GALON X 5 LITOS |
| 77 | 42281604 | 2502721 | 3532202 | DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUELOS Y SUPERFICIES COMPUESTO N-(3-AMINOPROPIL)-N-DODECILPROPANO-1,3-DIAMINA -CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO EXCIPIENTES, PRODUCTOS FORMULADOS SIN ALDEHÍDO - PH DEL PRODUCTO PURO: APROX. 12 - PH DEL PRODUCTO DISUELTO: APROX. 8,5 - NO CORROSIVO (AUSENCIA DE OXIDANTE) –PROPIEDADES MICROBIOLOGICAS ACTIVO PARA BACTERIAS MYCOBACTERIAS LEVADURAS HONGOS VIRUS CUYA DISOLUCIÓN AL 0,25% COLOR VERDE. GALON X 5 LITROS | GALON X 5 LITOS |
| 78 | 42281603 | 2503252 | 3532202 | DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL, SOLUCIÓN ACUOSA Y CON PH ÁCIDO, CONTIENE 2% DE GLUTARALDEHÍDO Y UN AGENTE INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN Y NO REQUIERE ACTIVACIÓN. | GALÓN |
| 79 | 42281706 | 2002866 | 3532202 | ESPUMA DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES CON PULVERIZADOR ESPUMOSO PARA ESTRUCTURAS EXTERNAS DE LOS EQUIPOS MEDICOS NO SUMERGIBLES Y NO INVASIVOS SIN ALCOHOL, A BASE DE CLORURO DE DIDECILDIMETIL AMONIO 3MG/GR MAS EXCIPIENTESNO CONTIENE SUSTANCIAS CMR SIN PERFUME Y SIN COLORANTE, EFICACIA ANTIMICROBIANA RAPIDA EN DOS MINUTOS, PRESENTACION EN FRASCO DE 750ML CON DISPENSADOR DE ESPUMA | FRASCO X 750ML |
| 80 | 42281600 | 2502511 | 3532202 | FORMOL 10% FORMALDEHIDO, LIQUIDO TRASPARENTE, CLORURO DE SODIO, EXCIPIENTES | FCO X 200 ML |
| 81 | 42281600 | 2503406 | 3532202 | FORMOL 37% FORMALDEHIDO, LIQUIDO TRASPARENTE | FCO X 500 ML |
| 82 | 42281603 | 2584033 | 3532202 | GLUTARALDHEIDO 0,0564, FORMALDHEIDO 0,0128. CETRIMIDA 0,0513) GLUTARLDEHIDO +FORMALDEHIDO +CETRIMIDA. LIQUIDO TRASLUCIDO LIGERAMENTE AZUL (SIN ACTIVACIÓN), O VERDE(ACTIVADO) CON OLOR A LIMÓN, DE ACTIVIDAD MICROBIANA, BACTERICIDA VIRUCIDA FUNGICIDA ESPORICIDA | GALON 3650 |
| 83 | 42281712 | 2501777 | 3532202 | LUBRICANTE Y SECANTE CON ACTIVADOR DE SECADO. ENJUAGUE LÍQUIDO NEUTRO CON ACTIVACIÓN DE LA OPERACIÓN DE SECADO. ESPECÍFICAMENTE ESTUDIADO PARA LOS TÚNELES DE LAVADO Y LAS LAVADORAS AUTOMÁTICAS DE CHORROS, EQUIPADAS CON UN RECIPIENTE ÚNICO DE ENJUAGUE- LUBRICACIÓN. CONDENSAT DE ÓXIDO DE ETHYLENE Y DE PROPYLENE. DERIVADOS GLYCOLICOS. ALCOHOL GRASO A EFECTO ANTIESPUMANTE. | GALÓN |
| 84 | 42281701 | 2503981 | 3532202 | LIMPIADOR AUTOCLAVE COMPUESTO POR ÁCIDO FOSFÓRICO, SOLUCIÓN EN ESPUMA, CON ATOMIZADOR, REMOVEDOR DE ÓXIDO, MANCHAS Y CORROSIÓN EN AUTOCLAVES, MESONES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE, EFECTIVO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS CÁMARAS INTERNAS. | FCO X 650 ML |
| 85 | 42281704 | 2500541 | 3532202 | LIQUIDO PARA LIMPIEZA INSTRUMENTAL O ELIMINADOR DE OXIDO SOLUCIÓN REMOVEDORA DE ÓXIDO Y CORROSIÓN PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, DENSIDAD A 20OC: 1,360 + /- 0,05 PH (PRODUCTO DILUIDO) A +20OC: APROX 1,25, ELIMINA LAS MANCHAS DE OXIDO (PASIVACION) SUPRIME LOS DEPÓSITOS MINERALES, UTILIZACIÓN EN REMOJO: SISTEMA DE DOSIFICACIÓN INCORPORADO | FCO X 1000 ML |
| 86 | 42281706 | 2501777 | 3532202 | LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL LUBRICANTE ACTIVACIÓN INMEDIATA, LIBRE DE SILICONA, SOLUBLE EN AGUA, NO TÓXICO Y NO PEGAJOSO SOPORTAR ALTAS TEMPERATURAS. FORMA UNA BARRERA PROTECTORA EVITANDO LA OXIDACIÓN, MANCHAS Y CORROSIÓN | GALÓN 4 LITROS |
| 87 | 42281500 | 2502740 | 3532202 | POLVO GELIFICANTE, SOLUCIÓN GELIFICANTE CON INACTIVANTE PARA LIQUIDO | FCO X 250 CC |
| 88 | 42281603 | 2503815 | 3532202 | ORTOFTARALDEHIDO AL 0,55% DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL EN FRIO A BASE DE ORTOFTALDEHIDO 0,55%, COLOR AZUL, BACTERICIDA, FUNGICIDA, TUBERCULICIDA Y VIRUCIDA DE ALTO NIVEL, TIEMPO DE ACCION CINCO MINUTOS PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLES Y RIGIDOS, GALON DE 3.785LT | GALON DE 3.785LT |
| 89 | 42172000 |  |  | SOLUCION ANTISEPSTICA PARA USO EXTERNO INDICADA PARA LA PREPARACION PREOPERATORIA QUE CONTIENE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4.0G MAS CETRIMIDA AL 0.05G MAS EXCIPIENTES FRASCO X 240ML | FRASCO X 240ML |
| 90 | 42281500 | 2504885 | 3532202 | TINTURA BENJUÍ TINTURA DE DENSIDAD 0,870 - 0900 G/ML DE PH LIGERAMENTE ACIDO AL TORNASOL, DE CONTENIDO ALCOHÓLICO 65 - 83% SOLUBILIDAD MISCIBLE EN AGUA, FORMANDO SOLUCIÓN DE COLOR BANCO LECHOSO, CONCENTRACIÓN EN PRINCIPIO ACTIVO 10 AL 13% | FCO X 500 ML |
| 91 | 42281500 | 2505825 | 3532202 | TIRAS INDICADORAS PARA GLUTARALDEHÍDO 2% | FCO X 100 UND |
| 92 | 42281500 | 2584198 | 3532202 | TIRAS INDICADORAS PARA ORTOFTALDEHIDO | DOS FCO X 60 UND |
| 93 | 42281500 | 2003240 | 3532202 | VASELINA MEZCLA DE HIDROCARBUROS MUY REFINADOS, PETRONATO SUAVE BLANCO, PARAFINA SUAVE | POTE X 500 GRS |
| 94 | 42311500 | 2501113 | 35291 | APÓSITO TRANSPARENTE EN SPRAY PERMEABLE AL VAPOR Y LA HUMEDAD, RESISTENTE AL AGUA DE SECADO RÁPIDO | FCO 100 ML |
| 95 | 42281500 | 2003253 | 3532102 | JABÓN ANTISÉPTICO LÍQUIDO VISCOSO TRASLÚCIDO VERDE ESMERALDA BRILLANTE, SUAVE OLOR ALCOHÓLICO, LIBRE DE PARTÍCULAS O GRUMOS, CADA 100 C.C. DE QUIRUCIDAL CONTIENEN: CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4.0 G CETRIMIDA 1.0 G EXCIPIENTES (ISOPROPANOL 0.5%) | FRASCO 500 ML, |
| 96 | 42281500 | 2003253 | 3532102 | JABÓN ANTISÉPTICO LÍQUIDO VISCOSO TRASLÚCIDO VERDE ESMERALDA BRILLANTE, SUAVE OLOR ALCOHÓLICO, LIBRE DE PARTÍCULAS O GRUMOS, CADA 100 C.C. DE QUIRUCIDAL CONTIENEN: CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4.0 G CETRIMIDA 1.0 G EXCIPIENTES (ISOPROPANOL 0.5%) | FRASCO X 1000 ML |
| 97 | 42281500 | 2003253 | 3532102 | JABÓN ANTISÉPTICO LÍQUIDO VISCOSO TRASLÚCIDO VERDE ESMERALDA BRILLANTE, SUAVE OLOR ALCOHÓLICO, LIBRE DE PARTÍCULAS O GRUMOS, CADA 100 C.C. DE QUIRUCIDAL CONTIENEN: CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4.0 G CETRIMIDA 1.0 G EXCIPIENTES (ISOPROPANOL 0.5%) | FRASCO 120 ML |
| 98 | 42281604 | 2502800 | 3532202 | ESPUMA DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS SIN SUSTANCIAS CMR,SIN ALCOHOL, SIN PERFUME NI COLORANTE AMPLIO ESPECTRO MICROBIANO SECADO RÁPIDO DE SUPERFICIES COMPUESTO DE CLORURO DIDECILDIMETILAMONIO | FRASCO X 750 ML |
| 99 | 42281500 |  | 35299 | YODOPOVIDONA ESPUMA JABÓN QUIRÚRGICO DE TIPO YODADO. EMPLEADO PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE MANOS, AL IGUAL QUE DE ÁREAS PREOPERATORIAS. FCO X 120 | FCO X 120 |
| 100 | 42281500 |  | 35299 | SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE TIPO YODADA. EMPLEADA PARA LA ANTISEPSIA DE HERIDAS Y REPARACIÓN DE ÁREAS PREOPERATORIAS. BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA. FCO X 120 | FCO X 120 |
| 101 | 42281500 |  | 2003148 | YODOPOVIDONA ESPUMA JABÓN QUIRÚRGICO DE TIPO YODADO. EMPLEADO PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE MANOS, AL IGUAL QUE DE ÁREAS PREOPERATORIAS. GALON X 3785 ML | GALON X 3785 ML |
| 102 | 51102719 |  | 2003148 | YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ML - SOLUCIÓN ESPUMA ES UNA SOLUCIÓN MICROBICIDA DE ACCIÓN INMEDIATA Y PROLONGADA CONTRA BACTERIAS, VIRUS, HONGOS Y PROTOZOARIOS PARA USO DE PIEL Y MUCOSAS | FRASCO |
| 103 | 51102719 |  | 2003148 | YODOPOVIDONA ESPUMA X 120 ML- SOLUCIÓN ESPUMA ES UNA SOLUCIÓN MICROBICIDA DE ACCIÓN INMEDIATA Y PROLONGADA CONTRA BACTERIAS, VIRUS, HONGOS Y PROTOZOARIOS PARA USO DE PIEL Y MUCOSAS | FRASCO |
| 104 | 42281500 |  | 2003253 | SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE TIPO YODADA. EMPLEADA PARA LA ANTISEPSIA DE HERIDAS Y REPARACIÓN DE ÁREAS PREOPERATORIAS. BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA. GALON X 3785 ML | GALON X 3785 ML |
| 105 | 42221700 | NO REGISTRADO | 35261 | SOLUCIÓN DE YODO Y YODURO DE POTASIO EN AGUA DESTILADA, DESINFECTANTE Y ANTISÉPTICO, UTILIZADO EN COLPOSCOPIAS, REACTIVO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO, ANÁLISIS QUÍMICO | FRASCO |

LOTE N°3 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACIÓN PARA LA REGIONAL No. 9 Y SUS UNIDADES SATÉLITES CENTRALIZADAS”.

| LOTE No. 3 INSUMOS PARA REHABILITACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA |
| 106 | 42295100 | 2582524 | 4816001 | BALANCÍN DE PUYAS RESISTENTE INFLABLE- PARA REALIZAR EJERCICIOS DE PIES, RODILLAS, SENTADO -QUE SOPORTE MAX 200 KG | UND |
| 107 | 42295100 | 2582521 | 4816001 | BANDAS DE RESISTENCIA FUERTE BANDAS ELÁSTICAS PARA REHABILITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE 14,5 A 15 CM X 1,5 A 2.0 M. RESISTENCIA MEDIA PARA ENTRENAMIENTO PREVENTIVO | UND |
| 108 | 42295100 | 2502381 | 4816001 | CABLE PARA TENS (NEMS) CABLE PARA TENS (NEMS) COMPATIBLE CON SIMULADOR ELÉCTRICO DE NERVIO TRANSCUTÁNEO MODELO NO ST-601TM MEDIDA DE 90 A 92 CM Y PIN CONECTOR DE 2 MM | PAR |
| 109 | 42295100 | 2583501 | 4816001 | CINTA ESTIRAMIENTO MUSCULAR BANDA CON MANIJAS QUE PERMITEN EL ESTIRAMIENTO DE MMII Y MMSS REALIZA EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO PROFUNDO PARA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD. MATERIAL: REATA MEDIDAS: 145 CM X 2.5 CM | UND |
| 110 | 42295100 | 2583669 | 4816001 | INMOVILIZADOR DE CUELLO COLLAR EXTRICACIÓN AMPLIO PANEL PARA PALPACIÓN CERVICAL, PANEL FRONTAL ACCESO CAROTIDEO Y DE VÍA AÉREA, FACILITE EL DRENAJE Y LA VISUALIZACIÓN ACOLCHADO INTERIOR ANATÓMICO DE ALTA DENSIDAD DESECHABLE LIBRE DE LATEX, PERMITA GRADUAR POR TALLAS MÍNIMO CUATRO TALLAS | UND |
| 111 | 42295100 | 2583989 | 4816001 | EJERCITADOR PROGRESIVO PARA MANO DIGIFLEX-SISTEMA PROGRESIVO DE EJERCICIO. DESARROLLA E INCREMENTA EL FORTALECIMIENTO (MANO Y MUÑECA), EJERCITADOR DE RESISTENCIA PROGRESIVA CON SISTEMA DE MUELLES PARA MANOS Y DEDOS. DESARROLLA LA FUERZA INDIVIDUAL DE LOS DEDOS LA FLEXIBILIDAD Y LA COORDINACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN LA FUERZA DE LA MANO Y EL ANTEBRAZO. COLORES AMARILLO ROJO, VERDE, AZUL Y NEGRO. | KIT X 5 UND |
| 112 | 42295100 | 2582523 | 4816001 | KIT DE PELOTAS HUEVO KIT DE PELOTAS HUEVO X 4 RESISTENCIAS | KIT X 4 UND |
| 113 | 42295100 | 2503297 | 4816001 | OLIVAS PARA IMPEDANCIOMETRO CAJA PLÁSTICA TODOS LOS TAMAÑOS COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LOS ESM (INTERACUSTICS AT 235/AT235H) | BOLSA X 25 UND |
| 114 | 42295100 | 2502386 | 4816001 | PAQUETE CALIENTE CERVICAL EN LONA ANTIMATERIAL DE FÁCIL LIMPIEZA. ALTA RESISTENCIA AL CALOR PROPIEDAD ANTI-BACTERIANA CONSERVA EL CALOR POR MÁS DE 20 MINUTOS FÁCIL LIMPIEZA MEDIDAS 17 X 60 CM | UND |
| 115 | 42295100 | 2502389 | 4816001 | PAQUETE CALIENTE LUMBARES EN LONA ANTIMATERIAL DE FÁCIL LIMPIEZA ALTA RESISTENCIA AL CALOR, PROPIEDAD ANTIBACTERIANA, CONSERVA EL CALOR POR MAS DE 20 MINUTOS FÁCIL LIMPIEZA DE 45 -50 X 25 CMS | UND |
| 116 | 42295100 | 2502387 | 4816001 | PAQUETE FRIO CERVICALES: PLÁSTICO INFLABLE, GEL TÉRMICO, SELLADO CON RADIOFRECUENCIA, NO TÓXICO, FLEXIBLE EN TEMPERATURAS DESDE – 11°C SIN CONGELARSE, PROPIEDAD ANTIBACTERIANA DE FÁCIL LIMPIEZA CERVICAL (60X18CM) | UND |
| 117 | 42295100 | 2503720 | 4816001 | PAQUETE FRIO DORSALES: PLÁSTICO INFLABLE, GEL TÉRMICO, SELLADO CON RADIOFRECUENCIA, NO TÓXICO, FLEXIBLE EN TEMPERATURAS DESDE – 11°C SIN CONGELARSE, PROPIEDAD ANTIBACTERIANA DE FÁCIL LIMPIEZA DORSAL (40X20CM) | UND |
| 118 | 42295100 | 2502390 | 4816001 | PAQUETE FRIO LUMBARES: PLÁSTICO INFLABLE, GEL TÉRMICO, SELLADO CON RADIOFRECUENCIA, NO TÓXICO, FLEXIBLE EN TEMPERATURAS DESDE – 11°C SIN CONGELARSE, PROPIEDAD ANTIBACTERIANA DE FÁCIL LIMPIEZA LUMBAR (40X30CM) | UND |
| 119 | 42295100 | 2587294 | 4816001 | PAQUETE FRIO PEQUEÑO: PLÁSTICO INFLABLE, GEL TÉRMICO, SELLADO CON RADIOFRECUENCIA, NO TÓXICO, FLEXIBLE EN TEMPERATURAS DESDE – 11°C SIN CONGELARSE, PROPIEDAD ANTIBACTERIANA DE FÁCIL LIMPIEZA PEQUEÑO (20X20CM) | UND |
| 120 | 42295100 | 2583788 | 4816001 | PARAFINA TERAPÉUTICA APTA PARA BAÑOS DE PARAFINA Y TRATAMIENTOS LOCALIZADOS EN CALOR | CAJA X 6 LIBRAS |
| 121 | 42295100 | 2582522 | 4816001 | PELOTAS DE PUYAS PARA ESTIMULACIÓN MATERIAL PVC NO INFLABLE, TAMAÑOS: VERDE 7 CM, AMARILLA 8 CM, ROJA DE 9 CM Y AZUL 10 CM | UND |
| 122 | 42295100 | 1602073 | 4816001 | PILAS RECARGABLES DE 9 VOLTIOS DE 250 MAH. | UND |
| 123 | 42295100 | 2505836 | 4816001 | PINZA PARA PAQUETES HIDROCOLLATOR DE 48 CM APROXIMADAMENTE ACERO INOXIDABLE, PESO 1 LB APROXIMADAMENTE | UND |
| 124 | 42295100 | 2502539 | 4816001 | PLASTILINA TERAPÉUTICA PLASTILINA TERAPÉUTICA NO TÓXICA, LIBRE DE LÁTEX, SIN GRASA, NO DEJA RESIDUO DE COLOR EN LAS MANOS DE LOS PACIENTES, NO SE FRAGMENTA, NO SE SEPARA O PARTE EN LA PIEL, ROPA O MUEBLES, NO CONTIENE LÁTEX, CADA COLOR POSEE UNA CONSISTENCIA DIFERENTE DE ACUERDO AL NIVEL DE RESISTENCIA PIEL: EXTRA SUAVE AMARILLO: SUAVE ROJO MEDIA SUAVE VERDE MEDIO FIRME AZUL EXTRA FIRME | KIT X 4 UND |
| 125 | 42295100 | 2587542 | 4816001 | TIJERAS DE TRAUMA HOJA EN ACERO INOXIDABLE. LARGO DE 7.5". MANGO RECUBIERTO EN PLÁSTICO PVC POLIPROPILENO ALTA DENSIDAD. PARA CORTE DE TODO TIPO DE MATERIAL TEXTIL | UND |
| 126 | 42295100 | 2502376 | 4816001 | ELECTRODOS ADHESIVOS 5 X 5 CM CUADRADO DE TELA CONDUCTORA DE ACERO INOXIDABLE, CON HIDROGEL DE DOBLE CAPA, DISPERSA CORRIENTE DE MANERA UNIFORME A TRAVÉS DEL ELECTRODO | PAQ X 4 UND |
| 127 | 42295100 | 2502376 | 4816001 | ELECTRODOS ADHESIVOS DE 5 CMS REDONDOS DE TELA CONDUCTORA DE ACERO INOXIDABLE, CON HIDROGEL DE DOBLE CAPA, DISPERSA CORRIENTE DE MANERA UNIFORME A TRAVÉS DEL ELECTRODO | PAQ X 4 UND |
| 128 | 42295100 | 2504334 | 4816001 | ELECTRODOS ADHESIVOS DE 7.5 X 13 CMS OVALADOS DE TELA CONDUCTORA DE ACERO INOXIDABLE, CON HIDROGEL DE DOBLE CAPA, DISPERSA CORRIENTE DE MANERA UNIFORME A TRAVÉS DEL ELECTRODO | PAQ X 2 UND |
| 129 | 42295100 | 2583926 | 4816001 | BARRAS FLEXIBLES PARA MANO EJERCITADOR DE MANO UTILIZADO PARA FORTALECER MÚSCULOS DE LA MUÑECA DE COLOR NEGRO EXTRAFUERTE, AZUL FUERTE, VERDE (MEDIO), ROJO (LIGERO) AMARILLO (EXTRA LIGERO) | KIT X 5 UND |
| 130 | 42295100 | 2582527 | 4816001 | EJERCITADOR DEDOS SILICONA DISCO DE SET X 3 ROSA SUAVE, NARANJA MEDIA, AZUL FUERTE | KIT X 3 UND |
| 131 | 42295100 | 2504825 | 4816001 | KIT DE PESAS TOBILLERAS CON CORREA PESO FIJO O PESO AJUSTABLE 1 LIBRA A 5 LIBRAS, EN LONA LAVABLE, RIPIO METÁLICO | KIT |
| 132 | 44122101 | 2502377 | 4816001 | BANDA ELÁSTICA COLOR AMARILLO BANDAS DE EJERCICIO RESISTIVO ELABORADAS EN LÁTEX AMARILLO. RESISTENCIA: 3 LIBRAS. PRESENTACIÓN: CAJA DE ROLLO CON 45 MTS. | ROLLO X 45 MTS |
| 133 | 44122101 | 2502378 | 4816001 | BANDA ELÁSTICA COLOR AZUL BANDAS DE EJERCICIO RESISTIVO ELABORADAS EN LÁTEX AMARILLO. RESISTENCIA: 3 LIBRAS. PRESENTACIÓN: CAJA DE ROLLO CON 45 MTS. | ROLLO X 45 MTS |
| 134 | 42251608 | 2502380 | 4816001 | BANDA ELÁSTICA COLOR VERDE BANDAS DE EJERCICIO RESISTIVO ELABORADAS EN LÁTEX AMARILLO. RESISTENCIA: 3 LIBRAS. PRESENTACIÓN: CAJA DE ROLLO CON 45 MTS. | ROLLO X 45 MTS |
| 135 | 42251608 | 2502379 | 4816001 | BANDA ELÁSTICA COLOR ROJO BANDAS DE EJERCICIO RESISTIVO ELABORADAS EN LÁTEX AMARILLO. RESISTENCIA: 3 LIBRAS. PRESENTACIÓN: CAJA DE ROLLO CON 45 MTS. | ROLLO X 45 MTS |
| 136 | 42251608 | 2583932 | 4816001 | BANDA ELÁSTICA COLOR NEGRO BANDAS DE EJERCICIO RESISTIVO ELABORADAS EN LÁTEX AMARILLO. RESISTENCIA: 3 LIBRAS. PRESENTACIÓN: CAJA DE ROLLO CON 45 MTS. | ROLLO X 45 MTS |
| 137 | 42211901 | 2582526 | 4816001 | BALÓN PARA EJERCICIOS MANUALES FABRICADA EN PVC DE ALTA RESISTENCIA, RESISTENCIA AL IMPACTO 300 LBS, MATERIAL ANTI-BURST DE 30 CM DE DIÁMETRO | UNIDAD |
| 138 | 42211901 | 2583949 | 4816001 | BALÓN PARA EJERCICIOS MANUALES FABRICADA EN PVC DE ALTA RESISTENCIA, RESISTENCIA AL IMPACTO 300 LBS, MATERIAL ANTI-BURST DE 55 CM DE DIÁMETRO | UNIDAD |
| 139 | 42211901 | 2583917 | 4816001 | BALÓN PARA EJERCICIOS MANUALES FABRICADA EN PVC DE ALTA RESISTENCIA, RESISTENCIA AL IMPACTO 300 LBS, MATERIAL ANTI-BURST DE 75 CM DE DIÁMETRO | UNIDAD |
| 140 | 42211901 | 2583918 | 4816001 | BALÓN PARA EJERCICIOS MANUALES FABRICADA EN PVC DE ALTA RESISTENCIA, RESISTENCIA AL IMPACTO 300 LBS, MATERIAL ANTI-BURST DE 85 CM DE DIÁMETRO | UNIDAD |
| 141 | 42311554 | 1231520 | 4816001 | CINTA KINESIOLOGICA RESISTENTE AL AGUA, LIBRE DE LATEX, ELASTICIDAD ENTRE 160% A 180% COLOR VERDE | ROLLO |
| 142 | 42311554 | 1231520 | 4816001 | CINTA KINESIOLOGICA RESISTENTE AL AGUA, LIBRE DE LATEX, ELASTICIDAD ENTRE 160% A 180% COLOR AZUL | ROLLO |
| 143 | 42311554 | 1231520 | 4816001 | CINTA KINESIOLOGICA RESISTENTE AL AGUA, LIBRE DE LATEX, ELASTICIDAD ENTRE 160% A 180% COLOR ROJO | ROLLO |
| 144 | 42311554 | 1231520 | 4816001 | CINTA KINESIOLOGICA RESISTENTE AL AGUA, LIBRE DE LATEX, ELASTICIDAD ENTRE 160% A 180% COLOR NEGRO | ROLLO |
| 145 | 42201725 | 2502424 | 4816001 | GEL CONDUCTIVO PARA ULTRASONIDO DE VISCOSIDAD MEDIA. GARANTIZA UNA ALTA CONDUCTIVIDAD DE LAS ONDAS ECOSONOGRÁFICAS Y LOS IMPULSOS ELÉCTRICOS, EVITA INTERFERENCIAS Y FACILITA LA TRANSMISIÓN DE IMÁGENES. OPTIMO PARA LOS PROCESOS DE TODO TIPO DE ECOGRAFÍA, FIJACIÓN DE ELECTRODOS, TERAPIA FÍSICA Y GIMNASIA PASIVA. GARANTIZA UNA ÓPTIMA CALIDAD EN LOS RESULTADOS Y PROTEGE LOS TRANSDUCTORES Y EQUIPOS UTILIZADOS POR NO INCLUIR SOLUCIONES ABRASIVAS, NI ALCOHOLES EN SU FORMULACIÓN. HIDROSOLUBLE, HIPOALERGÉNICO, NO MANCHA Y NO PRODUCE IRRITACIÓN EN LA PIEL DEL PACIENTE | GALÓN |
| 146 | 42201725 | 2503935 | 4816001 | GEL CONDUCTIVO PARA ULTRASONIDO DE VISCOSIDAD MEDIA. GARANTIZA UNA ALTA CONDUCTIVIDAD DE LAS ONDAS ECOSONOGRÁFICAS Y LOS IMPULSOS ELÉCTRICOS, EVITA INTERFERENCIAS Y FACILITA LA TRANSMISIÓN DE IMÁGENES. OPTIMO PARA LOS PROCESOS DE TODO TIPO DE ECOGRAFÍA, FIJACIÓN DE ELECTRODOS, TERAPIA FÍSICA Y GIMNASIA PASIVA. GARANTIZA UNA ÓPTIMA CALIDAD EN LOS RESULTADOS Y PROTEGE LOS TRANSDUCTORES Y EQUIPOS UTILIZADOS POR NO INCLUIR SOLUCIONES ABRASIVAS, NI ALCOHOLES EN SU FORMULACIÓN. HIDROSOLUBLE, HIPOALERGÉNICO, NO MANCHA Y NO PRODUCE IRRITACIÓN EN LA PIEL DEL PACIENTE | FCO X 250 ML |
| 147 | 42211716 | 2587302 | 4816001 | PIEZA AURICULAR DE ESPUMA PARA AUDÍFONOS DE INSERCIÓN PEQUEÑO PEDIÁTRICO 0.38" DE DIÁMETRO, AURICULAR BEIGE PARA USAR CON EL AURICULAR DE INSERCIÓN | PAQUETE X 25 UND |
| 148 | 42211716 | 2587303 | 4816001 | PIEZA AURICULAR DE ESPUMA PARA AUDÍFONOS DE INSERCIÓN DE ADULTO GRANDE DE 0,70" DE DIÁMETRO, AURICULAR AMARILLO PARA USAR CON EL AURICULAR DE INSERCIÓN | PAQUETE X 25 UND |
| 149 | 42181708 | 2504236 | 4816001 | ELECTRODOS COPA ORO COPAS FABRICADAS EN ORO, DISPONIBLES CON TRES TIPOS ÚNICOS Y VERSÁTILES DE CONECTORES, DISPONIBLES CON CABLES LIGEROS O LISOS X 240 CM. | PAQUETE X 5 UND |
| 150 | 42131700 | 2583761 | 4816001 | MANTA TÉRMICA ELABORADA EN LAMINA DE POLIÉSTER ALUMINIZADO, DOBLE COLOR DORADO Y PLATA, PESO 67 GR | UNIDAD |
| 151 | 42311500 | 2502873 | 4816001 | TORNIQUETE CONTROL HEMORRAGIA CONTROL DE HEMORRAGIA SEVERA, FABRICADO EN NYLON – POLIPROPILENO, SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO, HERRAJE Y HEBILLAS PLÁSTICAS, PALANCA DE TORSIÓN PLÁSTICA, SEGURO DE TORSIÓN PLÁSTICO CON CINTA DE VELCRO | UNIDAD |
| 152 | 42172103 | 2504788 | 4816001 | MASCARA RCP MASCARA DESECHABLE PARA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR ADULTO - NIÑO. CON BORDE INFLABLE Y VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, FILTRO ANTIBACTERIANO, BANDA ELÁSTICA PARA MAYOR AJUSTE FACIAL, ESTUCHE RÍGIDO DE PLÁSTICO | UNIDAD |
| 153 | 41112200 | 2502701 | 4816001 | TERMÓMETRO DIGITAL CON MEDICIÓN DE 10 A 60 SEGUNDOS PUNTA FLEXIBLE Y/O RÍGIDA PANTALLA GRANDE ALARMA DE FIEBRE. | UND |
| 154 | 42181708 | 2502227 | 4816001 | PASTA CONDUCTORA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAFÍA ADHESIVO FORMULADO ESPECÍFICAMENTE PARA SU USO CON ELECTRODOS REUTILIZABLES. PASTA CONDUCTORA PARA USO EN PROCEDIMIENTOS DE NEURO MONITOREÓ JUNTO CON ELECTRODOS DE NEURO DIAGNÓSTICO SIN GEL | TARRO X 228 GRS |
| 155 | 42181708 | 2502696 | 4816001 | GEL ABRASIVO PARA TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA | TUBO 114 GR |
| 156 | 42182013 | 2501116 | 4816001 | INCENTIVO RESPIRATORIO COMPUESTO POR BOQUILLA CÁMARA DE AIRE BOTÓN DE ESTIMULO Y MANGUERA FLEXIBLE | UND |
| 157 | 42131700 | 2504788 | 4816001 | SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MÉDICO, UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXIGENO AL SER HUMANO EN CONCENTRACIONES EXACTAS, DE FIO2 CONSIDERADO UN SISTEMA DE ALTO FLUJO, CONSISTE EN UNA MÁSCARA FACIAL CONECTADA A UN DISYUNTOR QUE EN SU INTERIOR CONTIENE UN AGUJERO DE CONSTRICCIÓN AL FLUJO DE AIRE Y ENTRADAS LATERALES, UTILIZA EL PRINCIPIO DE BERNOULLI, QUE PERMITE UNA VELOCIDAD DE FLUJO DETERMINADO DE OXIGENO Y DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL ESTRECHAMIENTO AL FLUJO, SE MEZCLE EL OXIGENO CON EL AIRE AMBIENTE Y SE OBTENGA UNA FIO2 DETERMINADA, DISPONE DE SEIS DISYUNTORES CON CÓDIGO DE COLORES, CADA UNO INDICA UNA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXIGENO DIFERENTE ASÍ COMO EL FLUJO AL CUAL SE DEBE ADMINISTRAR Y UN RESERVORIO PARA ASEGURAR LA CONCENTRACIÓN ADECUADA. | UNIDAD |
| 158 | 42142108 |  | 3339000 | PAQUETE CALIENTE EN LONA, DIMENSIONES: 25 a 25,5 cm x 30 a 30.5cm PAQUETE CALIENTE TERAPÉUTICO, MATERIAL EXTERNO: LONA RESISTENTE, DIMENSIONES: 25 a 25,5 cm x 30 a 30.5cm REUTILIZABLE, FLEXIBLE Y ANATÓMICO, FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, APTO PARA FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN | UNIDAD |
| 159 | 42142108 |  | 3339000 | PAQUETE CALIENTE EN LONA DIMENSIONES: 15 a 23cm x 60 a 61cm- PAQUETE CALIENTE TERAPÉUTICO, MATERIAL EXTERNO: LONA RESISTENTE, DIMENSIONES: 15 a 23cm x 60 a 61cmREUTILIZABLE, FLEXIBLE Y ANATÓMICO, FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, APTO PARA FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN. | UNIDAD |
| 160 | 42142107 |  | 3339000 | SE ADAPTA FÁCIL A CUALQUIER PARTE DEL CUERPO. NO TÓXICO, EN VINILO RESISTENTE, FÁCIL DE USAR. REUTILIZABLE, TAMAÑO: 7 "X 11 a 12" PAQUETES PARA CRIOTERAPIA, TAMAÑO MEDIO | UNIDAD |
| 161 | 42142107 |  | 3339000 | SE ADAPTA FÁCIL A CUALQUIER PARTE DEL CUERPO. NO TÓXICO, EN VINILO RESISTENTE, FÁCIL DE USAR. REUTILIZABLE, TAMAÑO: - 10 a 11 "X 13 a 14" PAQUETES PARA CRIOTERAPIA, TAMAÑO GRANDE | UNIDAD |
| 162 | 42142107 |  | 3339000 | SE ADAPTA FÁCIL A CUALQUIER PARTE DEL CUERPO. NO TÓXICO, EN VINILO RESISTENTE, FÁCIL DE USAR. REUTILIZABLE, TAMAÑO: de 6 a 7” x 22 a 23 PAQUETES PARA CRIOTERAPIA, TAMAÑO CERVICAL | UNIDAD |

LOTE N°4 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA GASTROENTEROLOGÍA, SONDAS NUTRICION Y OTROS INSUMOS PARA LA REGIONAL No. 9 Y SUS UNIDADES SATÉLITES CENTRALIZADAS”.

| LOTE 4 GASTROENTEROLOGÍA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O/SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA |
| 163 | 42221500 | 2565531 | 3526111 | APLICADORES DE FLUORESCEÍNA SÓDICA TIRILLAS DE DIAGNÓSTICO PARA VISUALIZAR LOS DEFECTOS O ABRASIONES DEL EPITELIO CORNEAL | CAJA X 100 UND |
| 164 | 42290000 | 2587062 | 3526111 | ASA HEXAGONAL PARA POLIPECTOMÍA PARA GASTROSCOPIO UTILIZADA EN UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICAMENTE PARA REALIZAR POLIPECTOMIAS ENDOSCÓPICAMENTE ESTÉRIL COMPATIBLES CON ENDOSCOPIO FUJIFILM INSTITUCIONAL Y CONSOLA DE ELECTROCAUTERIO INSTITUCIONAL | CAJA X 10 UND |
| 165 | 42290000 | 2503212 | 3526111 | ASA PARA CUBO PARA BIOPSIA DE CUELLO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL ASA PARA CUBO 10 X 10 PARA BIOPSIA DE CUELLO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL | CAJA X 5 UND |
| 166 | 42290000 | 2504619 | 3526111 | ASA REDONDA DIATERMIA 10 X 5 PARA BIOPSIA DE CUELLO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL | CAJA X 5 UND |
| 167 | 42290000 | 2502786 | 3526111 | ASA REDONDA DIATERMIA 10 X10 PARA BIOPSIA DE CUELLO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL | CAJA X 5 UND |
| 168 | 42290000 | 2502788 | 3526111 | ASA REDONDA DIATERMIA 13 X 13 PARA BIOPSIA DE CUELLO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL | CAJA X 5 UND |
| 169 | 42290000 | 2502789 | 3526111 | ASA REDONDA DIATERMIA 15 X 10 PARA BIOPSIA DE CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL | CAJA X 5 UND |
| 170 | 42290000 | 2502790 | 3526111 | ASA REDONDA DIATERMIA 15 X 15 PARA BIOPSIA DE CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL, | CAJA X 5 UND |
| 171 | 42290000 | 2503802 | 3526111 | ASA REDONDA DIATERMIA 25 X 10 PARA BIOPSIA DE CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL | CAJA X 5 UND |
| 172 | 42290000 | 2587063 | 3526111 | ASAS OVALADA PARA GASTROSCOPIA GRANDE UTILIZADA EN UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICAMENTE PARA REALIZAR POLIPECTOMÍAS ENDOSCÓPICAMENTE ESTÉRIL COMPATIBLES CON ENDOSCOPIO INSTITUCIONAL (LA INSTITUCIÓN CUENTA CON EQUIPO FUJIFILM) | CAJA X 10 UND |
| 173 | 42290000 | 2587064 | 3526111 | ASAS OVALADA PARA GASTROSCOPIA MEDIANA UTILIZADA EN UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICAMENTE PARA REALIZAR POLIPECTOMÍAS ENDOSCÓPICAMENTE ESTÉRIL COMPATIBLES CON ENDOSCOPIO INSTITUCIONAL Y CONSOLA DE ELECTROCAUTERIO INSTITUCIONAL (LA INSTITUCIÓN CUENTA CON EQUIPO FUJIFILM) | CAJA X 10 UND |
| 174 | 42290000 | 2587065 | 3526111 | ASAS OVALADA PARA GASTROSCOPIA PEQUEÑA UTILIZADA EN UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICAMENTE PARA REALIZAR POLIPECTOMÍAS ENDOSCÓPICAMENTE ESTÉRIL COMPATIBLES CON ENDOSCOPIO FUJIFILM INSTITUCIONAL Y CONSOLA DE ELECTROCAUTERIO INSTITUCIONAL | CAJA X 10 UND |
| 175 | 42290000 | 2504111 | 3526111 | ASA DE CORTE BIPOLAR, 21 CHARR VAINA 7MM DIÁMETRO PARA UTILIZAR CON ÓPTICAS HOPKI, DESECHABLE ACODADO, UN VÁSTAGO GUIADOR, 24/26 CH, ESTÉRIL POR UNIDAD. | UND |
| 176 | 42290000 | 2504111 | 3526111 | ASA FRÍA PARA POLIPECTOMÍA DE 1 CM POR 220-260 CM LARGO | UND |
| 177 | 42290000 | 2504049 | 3526111 | BOQUILLA ENDOSCOPIA PROTECTOR BUCAL PARA ENDOSCOPIA | UND |
| 178 | 42290000 | 2501951 | 3526111 | INYECTOR PARA ESCLEROSIS DESECHABLE AGUJA E ESCLEROTERAPIA DE GASTRO PARA REALIZAR HEMOSTASIA DE LA MUCOSA GASTROINTESTINAL ESTE DISPOSITIVO SE REQUIERE ESTÉRIL PARA USO ÚNICO DESECHABLE DE 230cm a 240cm COMPATIBLE CON ENDOSCOPIO INSTITUCIONAL | UND |
| 179 | 42290000 | 2583754 | 3526111 | KIT DE COLONOSCOPÍA INSTRUMENTO DE LIMPIEZA CON DOBLE CEPILLO TIPO ESCOBILLÓN CILÍNDRICO, PARA USO EN CANALES INTERNOS DE COLONOSCOPIO COMPATIBLE CON MARCA DEL EQUIPO INSTITUCIONAL | KIT |
| 180 | 42290000 | 2584200 | 3526111 | KIT DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO INSTRUMENTO DE LIMPIEZA CON DOBLE CEPILLO TIPO ESCOBILLÓN CILÍNDRICO, PARA USO EN CANALES INTERNOS DE ENDOSCOPIOS COMPATIBLE CON MARCA DEL EQUIPO INSTITUCIONAL | KIT |
| 181 | 42290000 | 2587296 | 3526111 | PINZA DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIA USADO PARA OBTENER BIOPSIAS GASTRO INTESTINAL MUCOSAL, RETIRO DE PÓLIPOS Y/O RECUPERACIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS ESTÉRILES COMPATIBLES CON ENDOSCOPIO INSTITUCIONAL (LA INSTITUCIÓN CUENTA CON EQUIPO FUJIFILM) PEDIÁTRICO | UND |
| 182 | 42290000 | 2587296 | 3526111 | PINZA DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIA USADO PARA OBTENER BIOPSIAS GASTRO INTESTINAL MUCOSAL, RETIRO DE PÓLIPOS Y/O RECUPERACIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS ESTÉRILES COMPATIBLES CON ENDOSCOPIO INSTITUCIONAL (LA INSTITUCIÓN CUENTA CON EQUIPO FUJIFILM) ADULTO | UND |
| 183 | 42290000 | 2501320 | 3526111 | PINZA MANDÍBULA COCODRILO DIENTE DE RATÓN GASTRO SISTEMA DIGESTIVO ALTO TAMBIÉN PUEDE SER UTILIZADA PARA REMOCIÓN Y CUERPOS EXTRAÑOS ESTÉRIL COMPATIBLES CON ENDOSCOPIO INSTITUCIONAL (LA INSTITUCIÓN CUENTA CON EQUIPO FUJIFILM) | UND |
| 184 | 42290000 | 2587297 | 3526111 | SILICONA PARA LUBRICACIÓN DE VÁLVULAS | FRASCO X 20 ML |
| 185 | 42290000 | 1486490 | 3526111 | SOLUCIÓN LIMPIADORA DE LENTES DE ENDOSCOPIO | FRASCO X 20 ML |
| 186 | 42290000 | 2503187 | 3526111 | KIT IRRIGACIÓN MANGUERAS DE IRRIGACIÓN PARA ENDOSCOPIO COMPATIBLE CON EQUIPO REF CA 503 FUJIFILM | UND |
| 187 | 42290000 | 2505445 | 3526111 | VÁLVULA DE SUCCIÓN PARA ENDOSCOPIO COMPATIBLE CON EQUIPO REF CA 503 FUJIFILM | UND |
| 188 | 42290000 | 2505445 | 3526111 | VÁLVULA AGUA /AIRE PARA ENDOSCOPIO COMPATIBLE CON EQUIPO REF CA 503 FUJIFILM | UND |
| 189 | 42290000 | 2503205 | 3526111 | CINTA MÉDICA TRANSPARENTE DE POLIETILENO MACRO-PERFORADA HIPOALERGÉNICA Y LIBRE DE LÁTEX, RESPALDO MACRO-PERFORADO, ALTA ADHERENCIA, CORTE FÁCILMENTE, ADHESIVO ACRÍLICO ES SENSIBLE A LA PRESIÓN | CAJA X 6 ROLLOS |
| 190 | 42290000 | 1772676 | 3526111 | PAPEL VINIPEL PELÍCULA EXTENSIBLE DE PVC, ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS NO SON TOXICAS ,PELÍCULA COMPLETAMENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE Y ELÁSTICA. | ROLLO 100 MTS |
| 191 | 42290000 | 2502355 | 3526111 | HIPOCLORITO DE SODIO 5% CONCENTRACIÓN FUERTE OXIDANTE DEBIDO A LA CONCENTRACIÓN DE CLORO LIBRE ACTIVO, COLOR DE LA SOLUCIÓN AMARILLO, LIGERAMENTE PÁLIDO, DENSIDAD 1,000 A 1,012 G/ML, PH 8 - 9, PORCENTAJE DE CLORO LIBRE MÍNIMO 4.5%, ALCALINIDAD NO MAYOR 2% | GALÓN |
| 192 | 42290000 | 2504470 | 3526111 | CANISTER PARA SISTEMA DE SUCCIÓN RECIPIENTE RÍGIDO, DESECHABLE, UTILIZADO PARA LA RECOGIDA Y ASPIRACIÓN DE FLUIDOS MÉDICOS, TAPA QUE ASEGURA A PRESIÓN, PUERTO ORTOPÉDICO | FRASCO 1500 CC |
| 193 | 42290000 |  | 3526111 | ASA POLIPECTOMÍA CALIENTE COLONOSCOPÍA OVALADA PEQUEÑA RIGIDEZ FLEXIBLE DIÁMETRO DEL ASA 15 MM LONGITUD DE TRABAJO 230cm a 240cm DESECHABLE, MULTIFILAMENTO EN ACERO INOXIDABLE | UNIDAD |
| 194 | 42290000 | 2587298 | 3526111 | INYECTOR ENDOSCOPIO Y COLONOSCOPIO AGUJA DE 23-25 GAUS DE LONGITUD DE TRABAJO 230cm a 240cm, CANAL DE TRABAJO 2,8 MM | UNIDAD |
| 195 | 42290000 | 2587299 | 3526111 | PINZA PARA BIOPSIA ENDOSCOPIA OVAL CON ESTILETE ELABORADA ACERO INOXIDABLE DE 150cm a 260cm | UNIDAD |
| 196 | 42290000 | 2587299 | 3526111 | PINZA PARA BIOPSIA ENDOSCOPIA OVAL SIN ESTILETE ELABORADA ACERO INOXIDABLE DE 150cm a 260cm | UNIDAD |
| 197 | 42290000 | 2587300 | 3526111 | PINZA PARA BIOPSIA ENDOSCOPIA OVAL CON ESTILETE ELABORADA ACERO INOXIDABLE DE 230 CC-240 CC | UNIDAD |
| 198 | 42290000 | 2504964 | 3526111 | PINZA PARA BIOPSIA COLONOSCOPIA OVAL SIN ESTILETE DIÁMETRO DE INSERCIÓN de 0,24 cm o 2,4MM hasta 0,28 cm O 2,8MM, y CANAL DE TRABAJO DE 0,28 CM, o 2,8MM CANAL DE TRABAJO DE 0,28 MM, REUTILIZABLE, PUNTA DE COPA RESISTENTE, FILO EN LA COPA MAS DURADERO | UNIDAD |
| 199 | 42290000 | 2587301 | 3526111 | PINZAS DE BIOPSIAS GASTROSCOPIA PEDIÁTRICA LONGITUD DE TRABAJO de 0,24 cm o 2,4MM, y CANAL DE TRABAJO DE 0,28 CM, O 2,8MM, PUNTA COPA RESISTENTE, FILO RN LA COPA MAS DURADERO, REUTILIZABLE | UNIDAD |
| 200 | 42290000 | 2504684 | 3526111 | HEMOCLIP ENDOSCÓPICO: CLIPS CON DISEÑO GIRATORIO, COLOCACIÓN PRECISA, CLIPS DE APERTURA Y CIERRE REPETIDO, SISTEMA DE BLOQUEO MANUAL, PUNTA ATRAUMÁTICA | UNIDAD |
| 201 | 42290000 | 2500170 | 3526111 | ROLLER PARA DIATERMIA COAGULACIÓN PARA BIOPSIA DE CUELLO. ROLLER PARA DIATERMIA COAGULACIÓN PARA BIOPSIA DE CUELLO COMPATIBLE CON EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN UND | UNIDAD |
| 202 | 42143900 | 2500170 | 3526111 | BOLSA DE RECOLECCIÓN RECIPIENTE CILÍNDRICO, FLEXIBLE, CERRADO, DESECHABLE, CONTIENE UNA TAPA ADHERIDA, CON TRES TOMAS DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA CONEXIÓN DE VACÍO, SUCCIÓN Y PUERTO PARA TÁNDEM. CUENTA CON UN FILTRO DE EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DEL 99,5% EL PUERTO PACIENTE CUENTA CON UNA VÁLVULA ANTI RETORNO, CAPACIDAD DE 1300, 1800 Y 3200 CC, | CAJA X 50 UND |
| SONDAS, NUTRICIÓN Y OTROS INSUMOS |  |  |  |  |  |
| N° | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA |
| 203 | 42312109 | 2501329 | 4815010 | BARRERA DE COLOSTOMÍA NO 45 A 50 LA BARRERA ADHESIVA DE UNA PESTAÑA ULTRASÓNICAMENTE ADHERIDA AL CENTRO DE LA MASA ADHESIVA SOBRE UN AGUJERO QUE PERMITE EL PASO DEL ESTOMA. COLOR BEIGE LIBERO A BRONCEADO, DE FORMA CUADRADA Y BORDES REDONDEADOS. UN LADO LAMINADO CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO CON UN PAPEL PROTECTOR DESPRENDIBLE DE SILICONA, COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL. CUENTA CON UNA PESTAÑA CENTRADA Y ADHERIDA A LA CAPA DE POLIETILENO | UND |
| 204 | 42312109 | 2501327 | 4815010 | BARRERA DE COLOSTOMÍA NO 57 A 60 LA BARRERA ADHESIVA DE UNA PESTAÑA ULTRASÓNICAMENTE ADHERIDA AL CENTRO DE LA MASA ADHESIVA SOBRE UN AGUJERO QUE PERMITE EL PASO DEL ESTOMA. COLOR BEIGE LIBERO A BRONCEADO, DE FORMA CUADRADA Y BORDES REDONDEADOS. UN LADO LAMINADO CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO CON UN PAPEL PROTECTOR DESPRENDIBLE DE SILICONA, COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL. CUENTA CON UNA PESTAÑA CENTRADA Y ADHERIDA A LA CAPA DE POLIETILENO | UND |
| 205 | 42312109 | 2501328 | 4815010 | BARRERA DE COLOSTOMÍA NO 70 LA BARRERA ADHESIVA DE UNA PESTAÑA ULTRASÓNICAMENTE ADHERIDA AL CENTRO DE LA MASA ADHESIVA SOBRE UN AGUJERO QUE PERMITE EL PASO DEL ESTOMA. COLOR BEIGE LIBERO A BRONCEADO, DE FORMA CUADRADA Y BORDES REDONDEADOS. UN LADO LAMINADO CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO CON UN PAPEL PROTECTOR DESPRENDIBLE DE SILICONA, COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL. CUENTA CON UNA PESTAÑA CENTRADA Y ADHERIDA A LA CAPA DE POLIETILENO | UND |
| 206 | 42312108 | 2501329 | 4815010 | BOLSA DE COLOSTOMÍA NO 45 A 50 RECUBIERTAS CON UN PANEL DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGÍA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBÓN, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA | UND |
| 207 | 42312108 | 2501327 | 4815010 | BOLSA DE COLOSTOMÍA NO 57 A 60 RECUBIERTAS CON UN PANEL DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGÍA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBÓN, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA | UND |
| 208 | 42312108 | 2583793 | 4815010 | BOLSA DE COLOSTOMÍA NO 60 A 70 RECUBIERTAS CON UN PANEL DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGÍA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBÓN, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA | UND |
| 209 | 42312108 | 2501293 | 4815010 | BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON CONECTOR PARA SONDA BOLSA SELLADA EN TODO SU PERÍMETRO, ESCALA DE VOLUMEN GRADUADA Y SERIGRAFIADA, ORIFICIO DE LLENADO CON TAPÓN DE FÁCIL APERTURA, CONECTOR ESCALONADO PARA SONDAS NASOGÁSTRICAS, INCLUYE CLAMP DE CIERRE PARA CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN BOLSA DE 1000 ML. A 2,000 ML | UND |
| 210 | 42311500 | 2503344 | 4815010 | GASA ESTÉRIL PRECORTADA DE 7,5 X 7,5 CM GASA DE 7,5 X 7,5 CM, HILAZA DE ALGODÓN 100%, ESTÉRIL. | PAQ X 5 UND |
| 211 | 42142604 | NO REGISTRADO | 4815005 | JERINGA 50 – 60 PUNTA CATÉTER CILINDRO EN POLIPROPILENO TRASLUCIDO, GRADO MÉDICO, CONO DE ACOPLAMIENTO TIPO PUNTA CATÉTER, ALAS DE SUJECIÓN, EMBOLO EN POLIETILENO GRADO MÉDICO, PISTÓN EN CAUCHO NATURAL, LIBRE DE PIRÓGENOS Y ATOXICA | CAJA X 25 UND |
| 212 | 42142604 | NO REGISTRADO | 4815005 | JERINGA DE 50 – 60 CC ESTÉRIL 100% MEDIANTE OXIDO DE ETILENO, DESECHABLE EN POLIPROPILENO TRASLUCIDO DEL BARRIL; COMPUESTAS DE TRES PARTES: BARRIL, EMPAQUE Y EMBOLO. CILINDRO Y EMBOLO SILICONADOS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. LIBRE DE PIRÓGENOS Y ATOXICA. SISTEMA LUER LOCK . AGUJA ATRAUMATICA TRIBISELADA SIN AGUJA | CAJA X 25 UND |
| 213 | 42142704 | 2584118 | 4815010 | SONDA DE NELATON Nº 6 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. | UND |
| 214 | 42142704 | 2584119 | 4815010 | SONDA DE NELATON Nº 8 FREN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. | UND |
| 215 | 42142704 | 2584113 | 4815010 | SONDA DE NELATON Nº 10 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. | UND |
| 216 | 42142704 | 2584114 | 4815010 | SONDA DE NELATON Nº 12 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL | UND |
| 217 | 42142704 | 2584115 | 4815010 | SONDA DE NELATON Nº 14 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. | UND |
| 218 | 42142704 | 2584116 | 4815010 | SONDA DE NELATON Nº 16 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. | UND |
| 219 | 42142704 | 2584117 | 4815010 | SONDA DE NELATON Nº 18 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. | UND |
| 220 | 42142704 | 2500024 | 4815010 | SONDA FLEXIBLE CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGÁNICOS Nº 8 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE MÍNIMO 40 – 60 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGÁNICOS CON SISTEMA DE VÁLVULA DE PASO ACCIONADO DON EL DEDO | UND |
| 221 | 42142704 | 2500025 | 4815010 | SONDA FLEXIBLE CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGÁNICOS Nº 10 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE MÍNIMO 40 – 60 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGÁNICOS CON SISTEMA DE VÁLVULA DE PASO ACCIONADO DON EL DEDO | UND |
| 222 | 42142704 | 2500026 | 4815010 | SONDA FLEXIBLE CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGÁNICOS Nº 12 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE MÍNIMO 40 – 60 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGÁNICOS CON SISTEMA DE VÁLVULA DE PASO ACCIONADO DON EL DEDO | UND |
| 223 | 42142704 | 2500027 | 4815010 | SONDA FLEXIBLE CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGANICOS Nº 14 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE MÍNIMO 40 – 60 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGÁNICOS CON SISTEMA DE VÁLVULA DE PASO ACCIONADO DON EL DEDO | UND |
| 224 | 42142704 |  | 4815010 | SONDA FLEXIBLE CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGÁNICOS Nº 16 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE MÍNIMO 40 – 60 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGÁNICOS CON SISTEMA DE VÁLVULA DE PASO ACCIONADO DON EL DEDO | UND |
| 225 | 42142704 | 2500941 | 4815010 | SONDA FOLEY 8 FR DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 5 A 10 ML, DE 40 CMS DE LONGITUD, EN CAUCHO LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 8FR | UND |
| 226 | 42142704 | 2500942 | 4815010 | SONDA FOLEY 10 FR DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 5 A 10 ML, CON GUÍA, CAUCHO LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 10 FR | UND |
| 227 | 42142704 | 2500943 | 4815010 | SONDA FOLEY 12 FR DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 10 A 20 ML, DE 40 CMS DE LONGITUD, EN CAUCHO LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 12FR | UND |
| 228 | 42142704 | 2500944 | 4815010 | SONDA FOLEY 14 FR DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 10 A 20 ML, DE 40 CMS DE LONGITUD, EN CAUCHO LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 14FR | UND |
| 229 | 42142704 | 2500945 | 4815010 | SONDA FOLEY 16 FR DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 10 A 20 ML, DE 40 CMS DE LONGITUD, EN CAUCHO LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 16FR | UND |
| 230 | 42142704 | 2500946 | 4815010 | SONDA FOLEY 18 FR DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 10 A 20 ML, DE 40 CMS DE LONGITUD, EN CAUCHO LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 18FR | UND |
| 231 | 42142704 | 2500947 | 4815010 | SONDA FOLEY 20 FR DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 10 A 30 ML, DE 40 CMS DE LONGITUD, EN CAUCHO LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 20FR | UND |
| 232 | 42142704 | 2500951 | 4815010 | SONDA FOLEY 22 FR DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 10 A 30 ML, DE 40 CMS DE LONGITUD, EN CAUCHO LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 22FR | UND |
| 233 | 42142704 | 2500952 | 4815010 | SONDA FOLEY 24 FR DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 10 A 30 ML, DE 40CMS DE LONGITUD, EN CAUCHO LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, | UND |
| 234 | 42142704 | 2500953 | 4815010 | SONDA FOLEY 20 FR DE 3 VÍAS CILÍNDRICA CON 3 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 10 A 30 ML, DE 40 CMS DE LONGITUD, EN CAUCHO LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 20 FR. PUNTA BALÓN DE AUTORRETENCIÓN. RESORTE. VÁLVULA DE INSUFLACIÓN. CONECTOR PARA LA BOLSA DE DRENAJE VÍA PARA MEDICAMENTOS O TOMA DE MUESTRAS. | UND |
| 235 | 42311901 | 2500351 | 4815010 | BOLSA UROSTOMIA NO 57 BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS LÍQUIDOS, ELABORADA EN UN PLÁSTICO SUAVE TRANSPARENTE (FIVE PLY FILM), CUBIERTA EN SU PARTE POSTERIOR POR UN REFUERZO EN EMA, SUS BORDES ESTÁN SELLADOS Y ESTÁ PROVISTA DE UN ARO SUR-FIT PLUS FLEXIBLE CON OCHO BROCHES DE CONTENCIÓN. ESTÁ EQUIPADA CON 5 VÁLVULAS ANTIRREFLUJO Y UN SISTEMA DE VÁLVULA DE VACIADO | UNIDAD |
| 236 | 42221600 | 2500356 | 4815010 | EQUIPO MACRO GOTEÓ DISPOSITIVO ESTÉRIL DESECHABLE, CON SPIKE TIPO TORPEDO DE TRES ORIFICIOS PARA FACILITAR EL FLUJO DE SOLUCIONES Y PROTECTOR, CÁMARA TRANSPARENTE, FACTOR GOTEO DE 20 GOTAS POR ML, MANGUERA DE TRÁNSITO DE 180 CM, EN PVC FLEXIBLE GRADO MÉDICO, SITIO EN Y, Y MANGA DE LÁTEX. REGULADOR DE FLUJO, PUERTO EN Y, LUER SLIP | UNIDAD |
| 237 | 42231500 | 2500667 | 4815010 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ALIMENTACIÓN ENTERAL PARA BOMBA FREEGO ENFIT , TAPON DE ROSCA QUE PERMITE LA CONEXIÓN A BOTELLAS O CONTENEDORES CON APERTURA DE 40 MM , CORTADOR Y FILTRO DE AIRE INTEGRADO, UN SOLO USO , ESTÉRIL, NO CONTIENE DEHP O COMPONENTES DE LATEX | UNIDAD |
| 238 | 42142606 | 2500356 | 4815005 | JERINGAS NUTRICIÓN ENTERAL 1 ML CUERPO IN PP, LUBRICADO CON O SIN, CONECTOR ENFIT HEMBRA LOW DOSE, PISTÓN EN PP, JUNTA DEL PISTÓN EN ISOPRENO, NO RE-ESTERILIZABLE | UNIDAD |
| 239 | 42142606 | 2587305 | 4815005 | JERINGAS NUTRICIÓN ENTERAL 3 ML CUERPO IN PP, LUBRICADO CON O SIN, CONECTOR ENFIT HEMBRA, PISTÓN EN PP, JUNTA DEL PISTÓN EN ISOPRENO, NO RE-ESTERILIZABLE | UNIDAD |
| 240 | 42142606 | 2587307 | 4815005 | JERINGAS NUTRICIÓN ENTERAL 5 ML CUERPO IN PP, LUBRICADO CON O SIN, ,CONECTOR ENFIT HEMBRA, PISTÓN EN PP, JUNTA DEL PISTÓN EN ISOPRENO, NO RE-ESTERILIZABLE | UNIDAD |
| 241 | 42142606 | 2587308 | 4815005 | JERINGAS NUTRICIÓN ENTERAL 60 ML CUERPO IN PP, LUBRICADO CON O SIN, ,CONECTOR ENFIT HEMBRA, PISTÓN EN PP, JUNTA DEL PISTÓN EN ISOPRENO, NO RE-ESTERILIZABLE | UNIDAD |
| 242 | 42142606 | 2587309 | 4815005 | JERINGAS NUTRICIÓN ENTERAL 10 ML CUERPO IN PP, LUBRICADO CON O SIN, ,CONECTOR ENFIT HEMBRA, PISTÓN EN PP, JUNTA DEL PISTÓN EN ISOPRENO, NO RE-ESTERILIZABLE | UNIDAD |
| 243 | 42142606 | 2587310 | 4815005 | JERINGAS NUTRICIÓN ENTERAL 20 ML CUERPO IN PP, LUBRICADO CON O SIN, CONECTOR ENFIT HEMBRA, PISTÓN EN PP, JUNTA DEL PISTÓN EN ISOPRENO, NO RE-ESTERILIZABLE | UNIDAD |
| 244 | 42142600 | 2587308 | 4815005 | JERINGAS NUTRICIÓN ENTERAL 50-60 ML CUERPO IN PP, LUBRICADO CON O SIN, ,CONECTOR ENFIT HEMBRA, PISTÓN EN PP, JUNTA DEL PISTÓN EN ISOPRENO, NO RE-ESTERILIZABLE | UNIDAD |
| 245 | 42142600 | NO REGISTRADO | 4815010 | ADAPTADOR CONO ANCHO CONO CON TAPÓN EN PVC FLEXIBLE, CONECTOR ENFIT HEMBRA EN TRITAN COPOLYESTER | UNIDAD |
| 246 | 42142600 | NO REGISTRADO | 4815010 | ADAPTADOR ESCALONADO ADAPTADOR ENFIT MACHO / CONECTOR ESCALONADO EN ABS BLANCO, TAPÓN DE PROTECCIÓN EN PE TRANSPARENTE, TIRA DE SUJECIÓN EN LDPE VIOLETA, TAPÓN ENFIT HEMBRA EN HDPE VIOLETA | UNIDAD |
| 247 | 41121711 | 2500919 | 4815010 | SONDAS PRELLENADAS NO 6 CATÉTER (PVC Ó TPO), LUBRICANTE (AGUA, HIDROEXIETILCELULOSA, GLICÉRIDOS DE ALMENDRAS, GLICEROL), CONECTOR | UNIDAD |
| 248 | 41121711 | 2500920 | 4815010 | SONDAS PRELLENADAS NO 8 CATÉTER (PVC Ó TPO), LUBRICANTE (AGUA, HIDROEXIETILCELULOSA, GLICÉRIDOS DE ALMENDRAS, GLICEROL), CONECTOR | UNIDAD |
| 249 | 41121711 | 2500926 | 4815010 | SONDAS PRELLENADAS NO 10 CATÉTER (PVC Ó TPO), LUBRICANTE (AGUA, HIDROEXIETILCELULOSA, GLICÉRIDOS DE ALMENDRAS, GLICEROL), CONECTOR | UNIDAD |
| 250 | 42311708 | 2501326 | 4815010 | PROTECTOR CUTÁNEO DE PIEL 20 X 30 CM FÓRMULA DE GEL CONTROLADA, ES UN APÓSITO ADHESIVO PARA EL CONTACTO CON LA HERIDA. LOS HIDROCOLOIDES ESTÁN CONTENIDOS DENTRO DE LA MASA DEL APÓSITO. LA CAPA ADHESIVA CONTIENE POLÍMEROS QUE MEJORAN LA CAPACIDAD DEL APÓSITO PARA CONTENER EL EXUDADO DE LA HERIDA AL FORMAR UN GEL COHESIVO. ES UN APÓSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE | UNIDAD |
| 251 | 42312109 | 2504661 | 4815010 | BARRERA DE COLOSTOMÍA NO 100 BARRERA PROTECTORA DE PIEL COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, PECTINA, GELATINA Y POLIISOBUTIENO. UNA PELÍCULA DE POLIETILENO EN SU CARA EXTERNA Y UN ARO. ADICIONAL A LO ANTERIOR, LAS BARRERAS FLEXIBLES CUENTAN CON UN COLLAR FABRICADO PARA LOS ALREDEDORES DEL DISCO. | UNIDAD |
| 252 | 42312108 | 2501328 | 4815010 | BOLSA DE COLOSTOMÍA NO 100 BOLSA DRENABLE: ELABORADA PLÁSTICO SUAVE, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO SOLO EN LA PARTE POSTERIOR PARA LA MEDIDA DE 100MM. ESTÁ PROVISTA DE UN ARO FLEXIBLE CON OCHO BROCHES DE CONTENCIÓN | UNIDAD |
| 253 | 42311708 | 2501195 | 4815010 | APÓSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 20 X 20 APÓSITO ADHESIVO PARA EL CONTACTO CON LA HERIDA. LOS HIDROCOLOIDES ESTÁN CONTENIDOS DENTRO DE LA MASA DEL APÓSITO. LA CAPA ADHESIVA CONTIENE POLÍMEROS QUE MEJORAN LA CAPACIDAD DEL APÓSITO PARA CONTENER EL EXUDADO DE LA HERIDA AL FORMAR UN GEL COHESIVO. ES UN APÓSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE | UNIDAD |
| 254 | 42312105 |  | 482320 | BARRERA DE UROSTOMÍA NO 57 A 60 LA BARRERA ADHESIVA DE UNA PESTAÑA ULTRASÓNICAMENTE ADHERIDA AL CENTRO DE LA MASA ADHESIVA SOBRE UN AGUJERO QUE PERMITE EL PASO DEL ESTOMA. COLOR BEIGE LIBERO A BRONCEADO, DE FORMA CUADRADA Y BORDES REDONDEADOS. UN LADO LAMINADO CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO CON UN PAPEL PROTECTOR DESPRENDIBLE DE SILICONA, COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL. CUENTA CON UNA PESTAÑA CENTRADA Y ADHERIDA A LA CAPA DE POLIETILENO | UNIDAD |
| 255 | 42312105 |  | 482320 | BARRERA DE UROSTOMÍA NO 45 MM LA BARRERA ADHESIVA DE UNA PESTAÑA ULTRASÓNICAMENTE ADHERIDA AL CENTRO DE LA MASA ADHESIVA SOBRE UN AGUJERO QUE PERMITE EL PASO DEL ESTOMA. COLOR BEIGE LIBERO A BRONCEADO, DE FORMA CUADRADA Y BORDES REDONDEADOS. UN LADO LAMINADO CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO CON UN PAPEL PROTECTOR DESPRENDIBLE DE SILICONA, COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL. CUENTA CON UNA PESTAÑA CENTRADA Y ADHERIDA A LA CAPA DE POLIETILENO | UNIDAD |
| 256 | 42312108 |  | 482320 | BOLSA UROSTOMIA NO 57 A 60 BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS LÍQUIDOS, ELABORADA EN UN PLÁSTICO SUAVE TRANSPARENTE (FIVE PLY FILM), CUBIERTA EN SU PARTE POSTERIOR POR UN REFUERZO EN EMA, SUS BORDES ESTÁN SELLADOS Y ESTÁ PROVISTA DE UN ARO SUR-FIT PLUS FLEXIBLE CON OCHO BROCHES DE CONTENCIÓN. ESTÁ EQUIPADA CON 5 VÁLVULAS ANTIRREFLUJO Y UN SISTEMA DE VÁLVULA DE VACIADO | UNIDAD |
| 257 | 42312108 |  | 482320 | BOLSA UROSTOMIA NO 45 MM BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS LÍQUIDOS, ELABORADA EN UN PLÁSTICO SUAVE TRANSPARENTE (FIVE PLY FILM), CUBIERTA EN SU PARTE POSTERIOR POR UN REFUERZO EN EMA, SUS BORDES ESTÁN SELLADOS Y ESTÁ PROVISTA DE UN ARO SUR-FIT PLUS FLEXIBLE CON OCHO BROCHES DE CONTENCIÓN. ESTÁ EQUIPADA CON 5 VÁLVULAS ANTIRREFLUJO Y UN SISTEMA DE VÁLVULA DE VACIADO | UNIDAD |
| 258 | 42312105 |  | 482320 | BARRERA DE COLOSTOMÍA CONVEXA NO 60 A 70 LA BARRERA ADHESIVA DE UNA PESTAÑA ULTRASÓNICAMENTE ADHERIDA AL CENTRO DE LA MASA ADHESIVA SOBRE UN AGUJERO QUE PERMITE EL PASO DEL ESTOMA. COLOR BEIGE LIBERO A BRONCEADO, DE FORMA CUADRADA Y BORDES REDONDEADOS. UN LADO LAMINADO CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO CON UN PAPEL PROTECTOR DESPRENDIBLE DE SILICONA, COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL. CUENTA CON UNA PESTAÑA CENTRADA Y ADHERIDA A LA CAPA DE POLIETILENO | UNIDAD |
| 259 | 42312108 |  | 482320 | BOLSA DE COLOSTOMÍA CONVEXA NO 60 A 70 RECUBIERTAS CON UN PANEL DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGÍA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBÓN, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA | UNIDAD |
| 260 | 42311708 | 2501113 | 4815010 | PELÍCULA SPRAY BARRERA NO IRRITANTE, SOLUCIÓN LÍQUIDA DE POLÍMEROS COMPUESTO POR UN POLÍMERO ACRILATO ACTÚA COMO UN PROTECTOR CUTÁNEO, EL POLÍMERO PROTECTOR ESTÁ DISPERSO EN UNA SILICONA VOLÁTIL QUE SE EVAPORA RÁPIDAMENTE. INCORPORA UN PLASTIFICANTE. | UNIDAD |
| 261 | 42312101 | NO REGISTRADO | 4815010 | POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 28.3G UNIDAD POLVO PROTECTOR DE LA PIEL, CONSTITUIDO A BASE DE HIDROCOLOIDES. PREPARADO PARA FAVORECER LA FORMACIÓN DE UNA BARRA PROTECTORA CONTRA LA SECRECIÓN IRRITANTE SOBRE ÁREAS EXUDATIVAS, DERMATITIS, ETC. ES ALTAMENTE EFICAZ PARA RELLENAR, SELLAR Y PROTEGER LA PIEL PERIOSTOMAL | UNIDAD |
| 262 | 42312101 | NO REGISTRADO | 4815010 | POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 12.9X9 UNIDAD POLVO PROTECTOR DE LA PIEL, CONSTITUIDO A BASE DE HIDROCOLOIDES. PREPARADO PARA FAVORECER LA FORMACIÓN DE UNA BARRA PROTECTORA CONTRA LA SECRECIÓN IRRITANTE SOBRE ÁREAS EXUDATIVAS, DERMATITIS, ETC. ES ALTAMENTE EFICAZ PARA RELLENAR, SELLAR Y PROTEGER LA PIEL PERIOSTOMAL | UNIDAD |
| 263 | 42143900 | 2504698 | 4815010 | EXTENSIÓN PARA BOLO CLAMP EXTENSIÓN CON MECANISMO CONECTOR DE ÁNGULO RECTO SECUR- LOK, PIEZA EN «Y» DE DOS PUERTOS Y CLAMP. | UNIDAD |
| 264 | 42143900 | 2504698 | 4815010 | EXTENSIÓN EN Y EXTENSIÓN CON MECANISMO CONECTOR DE ÁNGULO RECTO PUNTA CATÉTER Y CLAMP | UNIDAD |
| 265 | 42311708 | 2501195 | 4815010 | APÓSITO PROTECTOR DE PIEL DE 20X20 | UNIDAD |
| 266 | 42312101 | 2505277 | 4815010 | POLVOS PERIOSTOMALES QUE EVITA LA IRRITACIÓN DE LA PIEL Y ABSORBE LA HUMEDAD. PUEDE UTILIZARSE ALREDEDOR DE LA OSTOMÍA O DEBAJO DE LA PIEL FRASCO X 25GR | FRASCO 25GR |
| 267 | 42143900 | NO REGISTRADO | 4815010 | ESPUMA AG NO-ADHESIVO DE POLIURETANO ABSORBENTE, SUAVE Y FLEXIBLE, QUE ESTÁ PATENTADA CON UN COMPLEJO DE PLATA HOMOGÉNEAMENTE DISPERSO POR TODA LA MATRIZ DE ESPUMA | UNIDAD |
| 268 | 42143900 | 2504695 | 4815010 | BOTÓN GÁSTRICO Nº 14 FR MIC-KEY SILICONADO DE ACCESO GÁSTRICO DE BAJO PERFIL, CON CONECTOR ENFIT RADIOPACO, ESTÉRIL (RAYOS GAMA),CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO EN EL EXTREMO SUPERIOR,TRANSPARENTE,CON BALÓN DE RETENCIÓN DE 3 A 5 CC.EL BALÓN DE RETENCIÓN ESTA FABRICADO CON UN RANGO DE 3 Y 8 CAPAS DE SILICONA,TERMINA MAS ALLÁ DE LA PUNTA DISTAL,PARA EVITAR EN UN 99,9% LA POSIBILIDAD DE EROSIONAR LA MUCOSA GÁSTRICA. | UNIDAD |
| 269 | 42143900 | 2504695 | 4815010 | BOTÓN GÁSTRICO 16 FR X 1.0 CM SILICONADO DE ACCESO GÁSTRICO DE BAJO PERFIL, CON CONECTOR ENFIT RADIOPACO, ESTÉRIL (RAYOS GAMA),CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO EN EL EXTREMO SUPERIOR,TRANSPARENTE,CON BALÓN DE RETENCIÓN DE 3 A 5 CC.EL BALÓN DE RETENCIÓN ESTA FABRICADO CON UN RANGO DE 3 Y 8 CAPAS DE SILICONA,TERMINA MAS ALLÁ DE LA PUNTA DISTAL,PARA EVITAR EN UN 99,9% LA POSIBILIDAD DE EROSIONAR LA MUCOSA GÁSTRICA. | UNIDAD |
| 270 | 42143900 | 2504695 | 4815010 | BOTÓN GÁSTRICO Nº 18 FR PARA GASTROTETUNOSTOMIA BAJO PERFIL, CON CONECTOR ENFIT RADIOPACO, ESTÉRIL DE 15CM X 15 CM | UNIDAD |
| 271 | 42312109 | 2501325 | 4815010 | BARRERA DE COLOSTOMÍA CONVEXA PROFUNDA NO 45 A 50 ADHESIVO ES EN FORMA DE ESPIRAL QUE COMBINA ALTERNADAMENTE UN POLÍMERO (PIB Y SIS) QUE OFRECE SEGURIDAD POR TIEMPO PROLONGADO DEBIDO A SU CAPACIDAD DE ADHESIÓN Y COHESIÓN, HIDROCOLOIDE (CMC, PECTINA, GELATINA, Y OTROS) QUE GARANTIZA UNA EXCELENTE ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD DE LA PIEL, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN REDUCE EL RIESGO DE MACERACIÓN E IRRITACIONES DE LA MISMA, CONVEXIDAD PROFUNDA DE 7 MM DE PROFUNDIDAD, REDONDA, TERMOPLÁSTICA Y FLEXIBLE LO QUE LE PERMITE SU COMPLETA ADAPTACIÓN A LOS MOVIMIENTOS DE LA PIEL , RECORTABLE DE ACUERDO AL TAMAÑO Y FORMA DE LA ESTOMA, POSEE AROS DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, POSEE ESTRUCTURA RADIAL Y BORDE BISELADO PARA FACILITAR ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIDAD, MÁS GRUESA EN EL CENTRO (PROFUNDIDAD DE 7 MM), RECORTABLE DE 15 A 33 MM, ARO DE ENSAMBLE DE 50 MM. VIDA MEDIA DE LA BARRERA PROLONGADA DE 5 HASTA 12 DÍAS. | UND |
| 272 | 42312108 | 2501329 | 4815010 | BOLSA DE COLOSTOMÍA CONVEXA NO 45 A 50- BOLSA CONVEXA RECUBIERTAS CON UN PANEL DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGÍA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBÓN, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA | UND |
| 273 | 42143900 | 2500933 | 4815010 | SONDA DE DOBLE LUMEN DE 6 FR PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y PARA INFUSIÓN POR GRAVEDAD DE POLIURETANO DE GRADO MÉDICO Y NO TÓXICO. SON ESTÉRILES Y DESECHABLES | UND |
| 274 | 42143900 | NO REGISTRADO | 4815010 | SONDA DE DOBLE LUMEN DE 7 FR PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y 8FR PARA INFUSIÓN POR GRAVEDAD DE POLIURETANO DE GRADO MÉDICO Y NO TÓXICO. SON ESTÉRILES Y DESECHABLES | UND |
| 275 | 42143900 | 25000934 | 4815010 | SONDA DE DOBLE LUMEN DE 8 FR PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y PARA INFUSIÓN POR GRAVEDAD DE POLIURETANO DE GRADO MÉDICO Y NO TÓXICO. SON ESTÉRILES Y DESECHABLES | UND |
| 276 | 42143900 | NO REGISTRADO | 4815010 | SONDA DE GLOBO DISPONIBLE EN MEDIDAS DE 8FR CON UN GLOBO DE 4ML. LA SONDA DE GLOBO CON TUBO DE PVC BLANDO ACOPLADO A UN CONECTOR LUER EN UN DE LOS EXTREMOS Y UN GLOBO DE LÁTEX EN EL OTRO. ESTÉRILES Y DESECHABLES | UND |
| 277 | 42143900 | NO REGISTRADO | 4815010 | SONDA DE GLOBO DISPONIBLE EN MEDIDAS DE 10FR CON UN GLOBO DE 4ML. LA SONDA DE GLOBO CON TUBO DE PVC BLANDO ACOPLADO A UN CONECTOR LUER EN UN DE LOS EXTREMOS Y UN GLOBO DE LÁTEX EN EL OTRO. ESTÉRILES Y DESECHABLES | UND |
| 278 | 42143900 | NO REGISTRADO | 4815010 | TRANSDUCTOR CABLE CON CONECTOR Y CAPUCHA PLÁSTICA, PUERTO DE VENTILACIÓN ABIERTO O CERRADO, LLAVE DE PASO EN POLICARBONATO, CUERPO POLIETILENO, CONECTOR LUER ABS, VÁLVULA PLÁSTICA, TIPO CONEXIÓN MACHO - CONEXIÓN HEMBRA | UND |
| 279 | 42143900 | NO REGISTRADO | 4815010 | CATÉTER RECTAL: TUBO DELGADO Y FLEXIBLE CON UN DIÁMETRO DE 5FR | UND |
| 280 | 42222004 | 2500171 | 4815010 | EQUIPO DE BOMBA DE INFUSIÓN PARA URODINAMIA EQUIPO MEDWARE MODELO ECUD | UND |
| 281 | 42143900 | NO REGISTRADO | 4815010 | CATÉTER PRESION RECTAL UN LUMEN PARA URODINAMIA CON BALÓN DE LATEX DE 10 A 13 FRENCH X 30 A 40 CM DE LONGITUD Y/O CATÉTER RECTAL EN SILICONA DE 1 A 3 VÍAS | UND |
| 282 | 42143900 | NO REGISTRADO | 4815010 | CATÉTER DOBLE LUMEN URODINAMIA DE 6 FR LONGITUD 45 CM, CLAMP PARA OBSTRUIR LAS VÍAS DEL CATÉTER TERMINALES DE SALIDA TIPO LUER HEMBRA | UND |
| 283 | 42143900 | NO REGISTRADO | 4815010 | CATÉTER DOBLE LUMEN URODINAMIA DE 7 FR LONGITUD 45 CM, CLAMP PARA OBSTRUIR LAS VÍAS DEL CATÉTER TERMINALES DE SALIDA TIPO LUER HEMBRA | UND |
| 284 | 42311901 | 2500170 | 4815010 | BOLSA DE DRENAJE DE 2000 CC CON VALVULA BOLSA DE DRENAJE FONDO BLANCO, ESCALA DE 5 ML HASTA 2000 ML. CÁMARA ATRAPA BACTERIAS, POSEE SISTEMA CERRADO (CONEXIÓN SONDA FOLEY), PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS, DESECHABLE, ESTÉRIL. | UND |
| 285 | 42231700 | 2500914 | 4815010 | SONDA NASOGÁSTRICA DE LEVIN Nº 10 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 80 A 120 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON VARIOS ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. | UND |
| 286 | 42231700 | 2500915 | 4815010 | SONDA NASOGÁSTRICA DE LEVIN Nº 12 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 80 A 120 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON VARIOS ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. | UND |
| 287 | 42231700 | 2500916 | 4815010 | SONDA NASOGÁSTRICA DE LEVIN Nº 14FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 80 A 120 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON VARIOS ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. | UND |
| 288 | 42231700 | 2500917 | 4815010 | SONDA NASOGÁSTRICA DE LEVIN Nº 16 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 80 A 120 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON VARIOS ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. | UND |
| 289 | 42311901 | 2584036 | 4815010 | SISTEMA CERRADO DE DRENAJE URINARIO PEDIÁTRICO COMPUESTO POLIVINIL CLORURO, ACRINOLITRILOBUTADIENO ESTIRENO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, POLIPROPILENO CAUCHO LATEX, ALAMBRE, CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO BOLSA X 500 CC | UND |
| 290 | 42143900 | 2502175 | 4815010 | BOLSA PLÁSTICA PARTE EXTERIOR FABRICADA EN PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON EXTREMO DE RECOLECCIÓN: CINTA ADHESIVA EN UNA ABERTURA SUPERIOR, LA CUAL SIRVE PARA FIJAR LA BOLSA A LA PIEL Y MANTENER EL ÁREA GENITAL DEL BEBE UNIDA A LA ABERTURA. CAPACIDAD: 100 ML. COMPONENTES HIPOALERGÉNICOS. NO CONTIENE SUBSTANCIAS TOXICAS | UND |
| 291 | 42312100 |  |  | STOMAHESIVE, ES UNA PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE LA PIEL. FACILITA LA ADHESIÓN DE LAS BARRERAS PROTECTORAS A LA PIEL EN ZONAS IRREGULARES DEL ABDOMEN, ASEGURANDO UNA MAYOR DURACIÓN DE LA MISMA, ELABORADA EN SUSTANCIAS NATURALES HIDROCOLOIDES: GELATINA, PECTINA Y CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA. OTROS COMPONENTES: TRIHIDROXIESTEARATO DE GLICERILO, TRIACETATO DE GLICERILO, ALCOHOL ETÍLICO, ESTER MONOBUTILICO DEL COPOLIMERO DE METIL VINIL ETER Y ANHÍDRIDO MALEICO EN ETANOL- PASTA STOMAHESIVE 56,7G (2 OZ ) | UND |
| 292 | 42312100 |  |  | PINZA PLÁSTICA, MOLDEADA PARA CERRAR EL EXTREMO INFERIOR DE LAS BOLSAS PARA OSTOMÍA QUE NO TIENEN CIERRE INTEGRADO. DISEÑO DE BISAGRA SEGURO Y FÁCIL DE USAR- PINZA CLAM PARA BOLSA DE OSTOMIA | UNIDAD |
| 293 | 42312100 |  |  | EQUIPO MICROGOTEÓ DISPOSITIVO ESTÉRIL DESECHABLE, CON SPIKE TIPO TORPEDO DE TRES ORIFICIOS PARA FACILITAR EL FLUJO DE SOLUCIONES Y PROTECTOR, CÁMARA TRANSPARENTE, FACTOR GOTEO DE 60 GOTAS POR ML, MANGUERA DE TRÁNSITO DE 180 CM, EN PVC FLEXIBLE GRADO MÉDICO, SITIO EN Y, Y MANGA DE LÁTEX. REGULADOR DE FLUJO, PUERTO EN Y, LUER SLIP | UNIDAD |
| 294 | 42142606 | 2587310 | 4815005 | JERINGAS NUTRICIÓN ENTERAL 60 ML CUERPO IN PP, LUBRICADO CON O SIN, CONECTOR ENFIT HEMBRA, PISTÓN EN PP, JUNTA DEL PISTÓN EN ISOPRENO, NO RE-ESTERILIZABLE | UNIDAD |
| 295 |  |  |  | GASA HOSPITALARIA, PRESENTACION EN ROLLO DE 36 ''X 100 YARDAS, TIPO HOSPITALARIO, ABSORBENTE Y DE UN SOLO USO NO ESTERIL, GASA HOSPITALARIA ROLLO | UNIDAD |
| 296 | 42293603 | 2500941 | 4815010 | SONDA FOLEY 6 FR DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 5 A 10 ML, DE 40 CMS DE LONGITUD, EN CAUCHO LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 8FR | UND |
| 297 | 42293603 |  |  | SONDA FOLEY DE 3 VIAS CILINDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALON DE 5-50ML,, EN CAUCHO LATEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTERIL, DE 18FR | UNIDAD |
| 298 | 42293603 |  |  | SONDA FOLEY DE 3 VIAS CILINDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALON DE 5-60ML,, EN CAUCHO LATEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTERIL, DE 20FR | UNIDAD |
| 299 | 42293603 |  |  | SONDA FOLEY DE 3 VIAS CILINDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALON DE 5-70ML,, EN CAUCHO LATEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTERIL, DE 22FR | UNIDAD |
| 300 | 42293603 |  |  | SONDA FOLEY DE 3 VIAS CILINDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALON DE 5-80ML,, EN CAUCHO LATEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTERIL, DE 24FR | UNIDAD |
| 301 | 42293603 |  |  | SONDA GASTROSTOMIA PEDIATRICA N°18. ELABORADA EN SILICONA GRADO MEDICO, CONECTOR UNIVERSAL DE PUERTO DE ALIMENTACION, PUERTO PARA MEDICAMENTOS, LINEA Y TOPE RADIOPACO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD |
| 302 | 42293603 |  |  | ADAPTADOR PARA TERAPIA INTERMITENTE TAPON HEPARINIZADO. | UNIDAD |
| 303 | 42293603 |  |  | SONDA NASOYEYUNAL DE POLIURETANO CON PUNTA DE TUNGSTENO, CALIBRE N° 12, ESTERIL | UNIDAD |
| 304 | 42293603 |  |  | SONDA NASOYEYUNAL DE POLIURETANO CON PUNTA DE TUNGSTENO, CALIBRE N° 14, ESTERIL | UNIDAD |
| 305 | 42312105 | 2501324 |  | BARRERA DE COLOSTOMIA DE 32 MM BARRERA DE COLOSTOMIA CON PROTECTOR CUTANEO ELABORADO A BASE DE HIDROCOIDES SUSPENDIDOS EN UNA PELICULA DE POLIETILENO Y PROVISTO DE UN ARO FLEXIBLE, COMPATIBLE CON BOLSA DE COLOSTOMIA COMPUESTO POR HIDROCOLOIDES CARBOXIMETILCELULOSA SODICA, PECTINA, GELATINA Y POLIISOBUTIENO. UNA PELICULA DE POLIETILENOEN SU ARA EXTERNA Y UN ARO FLEXIBLE, ADIONAL CUENTA CON COLLAR FABRICADO PARA LOS ALREDORES DEL DISCO CON MATERIAL DE RESPALDO ADHESICO | UNIDAD |
| 306 | 42312105 | 2501324 |  | BARRERA DE COLOSTOMIA DE 45MM BARRERA DE COLOSTOMIA CON PROTECTOR CUTANEO ELABORADO A BASE DE HIDROCOIDES SUSPENDIDOS EN UNA PELICULA DE POLIETILENO Y PROVISTO DE UN ARO FLEXIBLE, COMPATIBLE CON BOLSA DE COLOSTOMIA COMPUESTO POR HIDROCOLOIDES CARBOXIMETILCELULOSA SODICA, PECTINA, GELATINA Y POLIISOBUTIENO. UNA PELICULA DE POLIETILENOEN SU ARA EXTERNA Y UN ARO FLEXIBLE, ADIONAL CUENTA CON COLLAR FABRICADO PARA LOS ALREDORES DEL DISCO CON MATERIAL DE RESPALDO ADHESICO | UNIDAD |
| 307 | 42312105 | 2501324 |  | BARRERA DE COLOSTOMIA DE 57MM BARRERA DE COLOSTOMIA CON PROTECTOR CUTANEO ELABORADO A BASE DE HIDROCOIDES SUSPENDIDOS EN UNA PELICULA DE POLIETILENO Y PROVISTO DE UN ARO FLEXIBLE, COMPATIBLE CON BOLSA DE COLOSTOMIA COMPUESTO POR HIDROCOLOIDES CARBOXIMETILCELULOSA SODICA, PECTINA, GELATINA Y POLIISOBUTIENO. UNA PELICULA DE POLIETILENOEN SU ARA EXTERNA Y UN ARO FLEXIBLE, ADIONAL CUENTA CON COLLAR FABRICADO PARA LOS ALREDORES | UNIDAD |
| 308 | 42312105 | 2501324 |  | BARRERA DE COLOSTOMIA DE 70 MM BARRERA DE COLOSTOMIA CON PROTECTOR CUTANEO ELABORADO A BASE DE HIDROCOIDES SUSPENDIDOS EN UNA PELICULA DE POLIETILENO Y PROVISTO DE UN ARO FLEXIBLE, COMPATIBLE CON BOLSA DE COLOSTOMIA COMPUESTO POR HIDROCOLOIDES CARBOXIMETILCELULOSA SODICA, PECTINA, GELATINA Y POLIISOBUTIENO. UNA PELICULA DE POLIETILENOEN SU ARA EXTERNA Y UN ARO FLEXIBLE, ADIONAL CUENTA CON COLLAR FABRICADO PARA LOS ALREDORES | UNIDAD |
| 309 | 42312108 | 2501327 |  | BOLSA DE COLOSTOMIA DE 32 MM - BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS ABIERTA ENSU PARTE DISTAL, PROTEGIDA EN SU CARA POSTERIOR POR UN PANEL DE PLASTICO PROTECTOR, LA BOLSA DRENABLE ELABORADA EN PLASTICO SUAVE CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO EMA, PROVISTA CON ARO COMPATIBLE CON BARRERA DE COLOSTOMIA FLEXIBLE CON 8 BROCHES DE CONTENCION | UNIDAD |
| 310 | 42312108 | 2501327 |  | BOLSA DE COLOSTOMIA DE 45 MM - BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS ABIERTA ENSU PARTE DISTAL, PROTEGIDA EN SU CARA POSTERIOR POR UN PANEL DE PLASTICO PROTECTOR, LA BOLSA DRENABLE ELABORADA EN PLASTICO SUAVE CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO EMA, PROVISTA CON ARO COMPATIBLE CON BARRERA DE COLOSTOMIA FLEXIBLE CON 8 BROCHES DE CONTENCION | UNIDAD |
| 311 | 42312108 | 2501327 |  | BOLSA DE COLOSTOMIA DE 57 MM - BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS ABIERTA ENSU PARTE DISTAL, PROTEGIDA EN SU CARA POSTERIOR POR UN PANEL DE PLASTICO PROTECTOR, LA BOLSA DR ENABLE ELABORADA EN PLASTICO SUAVE CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO EMA, PROVISTA CON ARO COMPATIBLE CON BARRERA DE COLOSTOMIA FLEXIBLE CON 8 BROCHES DE CONTENCION | UNIDAD |
| 312 | 42312108 | 2501327 |  | BOLSA DE COLOSTOMIA DE 70 MM - BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS ABIERTA ENSU PARTE DISTAL, PROTEGIDA EN SU CARA POSTERIOR POR UN PANEL DE PLASTICO PROTECTOR, LA BOLSA DR ENABLE ELABORADA EN PLASTICO SUAVE CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO EMA, PROVISTA CON ARO COMPATIBLE CON BARRERA DE COLOSTOMIA FLEXIBLE CON 8 BROCHES DE CONTENCION | UNIDAD |
| 313 | 42312108 |  |  | DISCO BASE PARA OSTOMIA CON PRESILLAS PARA CINTURON 70MM 10-65 MM | UNIDAD |
| 314 | 42312108 |  |  | BOLSA PARA OSTOMIA 2 PIEZAS ABIERTA OPACA 70MM 10-65 MM | UNIDAD |
| 315 | 42312108 | 29142 |  | SISTEMA DE IRRIGACIÓN TRANSANAL PERISTEEN PLUS # 1 | UNIDAD |
| 316 | 42312207 | 3339000 |  | REMOVEDOR DE AHESIVOS PARA CURACION DE ESTOMAS DE COLOSTOMIA PRESENTACION EN SOBRES - REMOVEDOR DE ADHESIVOS MÉDICO EN PRESENTACIÓN DE SOBRES INDIVIDUALES, DISEÑADO PARA FACILITAR LA RETIRADA ATRAUMÁTICA DE DISPOSITIVOS DE OSTOMÍA (BOLSAS, PLACAS Y APÓSITOS) ADHERIDOS A LA PIEL PERIESTOMAL. FORMULADO A BASE DE SILICONA O SOLUCIÓN HIPOALERGÉNICA, LIBRE DE ALCOHOL, LÁTEX Y FRAGANCIAS, QUE NO IRRITA NI DEJA RESIDUOS OLEOSOS. | UNIDAD |
| 317 | 42311509 | 3339000 |  | POLVO PROTECTOR DE PEIL TUBO DE 25 GRAMOS PARA USO TOPICO EN ESTOMA DE COLOSTOMIA - POLVO PROTECTOR DE PIEL DE USO TÓPICO, INDICADO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL PERIESTOMAL EN PACIENTES CON COLOSTOMÍA. FORMULADO PARA ABSORBER HUMEDAD EXCESIVA, PROTEGER LA PIEL IRRITADA O MACERADA Y FAVORECER LA ADHERENCIA ADECUADA DE LOS DISPOSITIVOS DE OSTOMÍA. PRODUCTO HIPOALERGÉNICO, NO ESTÉRIL, LIBRE DE FRAGANCIAS Y SUSTANCIAS IRRITANTES, COMPATIBLE CON BOLSAS Y PLACAS DE COLOSTOMÍA. NO INTERFIERE CON LA FIJACIÓN DEL SISTEMA ADHESIVO CUANDO SE UTILIZA SEGÚN INDICACIÓN | UNIDAD |
| 318 | 42312104 | 3339000 |  | BOLSA DE COLOSTOMIA NEONATAL PACIENTE BAJO PESO DE UNA O DOS PIEZAS 1.25 MM- BOLSA DE COLOSTOMÍA NEONATAL DISEÑADA PARA PACIENTES DE BAJO PESO, INDICADA PARA LA RECOLECCIÓN SEGURA DE EFLUENTES INTESTINALES. ELABORADA EN MATERIAL FLEXIBLE, SUAVE E HIPOALERGÉNICO, QUE SE ADAPTA A LA ANATOMÍA NEONATAL, MINIMIZANDO EL RIESGO DE IRRITACIÓN O LESIÓN DE LA PIEL PERIESTOMAL. SISTEMA DISPONIBLE EN UNA O DOS PIEZAS, CON BARRERA CUTÁNEA PROTECTORA DE ALTA ADHERENCIA Y FÁCIL RETIRO. CUENTA CON FILTRO DESODORIZANTE (SEGÚN FABRICANTE) Y SISTEMA ANTIFUGAS, PERMITIENDO UN MANEJO SEGURO, HIGIÉNICO Y CONFORTABL- DIÁMETRO DEL ORIFICIO: 1,25 MM | UNIDAD |
| 319 | 42312105 | 3339000 |  | BARRERA DE COLOSTOMIA NEONATAL PACIENTE BAJO PESO DE UNA O DOS PIEZAS 1.25 MM - BARRERA CUTÁNEA DE COLOSTOMÍA NEONATAL, DISEÑADA PARA PACIENTES DE BAJO PESO, DESTINADA A LA PROTECCIÓN DE LA PIEL PERIESTOMAL Y A LA FIJACIÓN SEGURA DEL SISTEMA COLECTOR. FABRICADA EN MATERIAL HIDROCOLOIDE, FLEXIBLE, SUAVE E HIPOALERGÉNICO, QUE SE ADAPTA A LA ANATOMÍA NEONATAL, PROPORCIONANDO ALTA ADHERENCIA Y FÁCIL RETIRO SIN CAUSAR TRAUMA CUTÁNEO. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE UNA O DOS PIEZAS, CON ORIFICIO RECORTABLE O PREDIMENSIONADO DE 1,25 MM, ADECUADA PARA PIEL SENSIBLE Y FRÁGI | UNIDAD |
| 320 | 42312104 |  | 3339000 | BOLSA DE COLOSTOMIA PEDIATRICA 32-40 MM - BOLSA DE COLOSTOMÍA PEDIÁTRICA DESTINADA A LA RECOLECCIÓN DE EFLUENTES INTESTINALES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS, COMPATIBLE CON ESTOMAS DE DIÁMETRO ENTRE 32 Y 40 MM. FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE, RESISTENTE, SUAVE E HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX, QUE GARANTICE CONFORT, SEGURIDAD Y ADECUADA ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA PEDIÁTRICA. DEBE CONTAR CON SISTEMA ANTIFUGAS, BORDES TERMOSELLADOS Y BARRERA DE FIJACIÓN COMPATIBLE CON PIEL SENSIBLE. EL SISTEMA PODRÁ SER DE UNA O DOS PIEZAS, PERMITIENDO SU FÁCIL COLOCACIÓN Y RETIRO. PRODUCTO APTO PARA USO HOSPITALARIO Y AMBULATORIO. | UNIDAD |
| 321 | 42312105 |  | 3339000 | BARRERA DE COLOSTOMIA PEDIATRICA 32-40 MM - BARRERA CUTÁNEA DE COLOSTOMÍA PEDIÁTRICA DESTINADA A LA PROTECCIÓN DE LA PIEL PERIESTOMAL Y A LA FIJACIÓN SEGURA DEL SISTEMA COLECTOR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. FABRICADA EN MATERIAL HIDROCOLOIDE O EQUIVALENTE, FLEXIBLE, SUAVE E HIPOALERGÉNICO, QUE PERMITA UNA ADECUADA ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA PEDIÁTRICA Y UNA ADHERENCIA EFICAZ SIN GENERAR TRAUMA CUTÁNEO AL RETIRO. COMPATIBLE CON ESTOMAS DE DIÁMETRO ENTRE 32 Y 40 MM, CON ORIFICIO RECORTABLE O PREDIMENSIONADO. EL SISTEMA PODRÁ SER DE UNA O DOS PIEZAS, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON BOLSAS DE COLOSTOMÍA PEDIÁTRICAS ESTÁNDAR. PRODUCTO APTO PARA USO HOSPITALARIO Y AMBULATORIO. | UNIDAD |
| 322 | 42311510 |  | 3339000 | PROTECTOR CUTANEO DE PIEL 12.8X 9 SOBRES DE 16X 12 CM- PROTECTOR CUTÁNEO DE PIEL EN LÁMINA, PRESENTADO EN SOBRES INDIVIDUALES, DISEÑADO PARA PROTEGER LA PIEL SANA O LIGERAMENTE LESIONADA FRENTE A LA HUMEDAD, FRICCIÓN, SECRECIONES, ADHESIVOS MÉDICOS Y EFLUENTES CORPORALES. ACTÚA COMO BARRERA PROTECTORA, AYUDANDO A PREVENIR LA MACERACIÓN, IRRITACIÓN Y LESIONES CUTÁNEAS ASOCIADAS A DISPOSITIVOS MÉDICOS O PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS,EL PRODUCTO DEBE SER FLEXIBLE, DELGADO, HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX Y DE FÁCIL APLICACIÓN, PERMITIENDO SU ADAPTACIÓN ANATÓMICA SIN GENERAR INCOMODIDAD AL PACIENTE. COMPATIBLE CON EL USO DE APÓSITOS, BOLSAS DE OSTOMÍA, SONDAS, DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN Y OTROS INSUMOS MÉDICOS. DIMENSIONES MÍNIMAS DEL PROTECTOR: 12,8 × 9 CM,PRESENTACIÓN EN SOBRES INDIVIDUALES DE 16 × 12 CM, MATERIAL FLEXIBLE Y RESISTENTE,HIPOALERGÉNICO,LIBRE DE LÁTEX, USO TÓPICO | UNIDAD |
| 323 | 42312108 |  | 3339000 | SISTEMA DE UROSTOMÍA COMPUESTO POR BOLSA RECOLECTORA DE ORINA Y BARRERA CUTÁNEA, DISEÑADO PARA PACIENTES CON UROSTOMÍA, COMPATIBLE CON ESTOMAS DE DIÁMETRO ENTRE 57 Y 60 MM. ELABORADO EN MATERIALES FLEXIBLES, RESISTENTES E HIPOALERGÉNICOS, LIBRES DE LÁTEX, QUE GARANTIZAN ADECUADA ADAPTACIÓN ANATÓMICA, SEGURIDAD, CONFORT Y PROTECCIÓN DE LA PIEL PERIESTOMAL. | UNIDAD |
| 324 | 42312108 |  | 3339000 | LA BOLSA DE UROSTOMÍA DEBE CONTAR CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO QUE EVITE EL RETORNO DE LA ORINA, SISTEMA DE DRENAJE INFERIOR CON CIERRE SEGURO Y CONEXIÓN COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS DE DRENAJE NOCTURNO. LA BARRERA CUTÁNEA DEBE SER DE MATERIAL HIDROCOLOIDE O EQUIVALENTE, CON ALTA ADHERENCIA Y RETIRO ATRAUMÁTICO.,SISTEMA APTO PARA USO HOSPITALARIO Y AMBULATORIO. BOLSA DE UROSTOMÍA, COMPATIBLE CON ESTOMAS DE 57 A 60 MM, SISTEMA DE UNA O DOS PIEZAS, MATERIAL FLEXIBLE, RESISTENTE E HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE INFERIOR CON CIERRE SEGURO, CONEXIÓN A BOLSA DE DRENAJE NOCTURNO, SISTEMA ANTIFUGAS | UNIDAD |
| 325 | 42312108 |  | 3339000 | BARRERA CUTÁNEA: COMPATIBLE CON ESTOMAS DE 57 A 60 MM,ORIFICIO RECORTABLE O PREDIMENSIONADO, MATERIAL HIDROCOLOIDE O EQUIVALENTE, ALTA ADHERENCIA, RETIRO ATRAUMÁTICO, PROTECCIÓN DE LA PIEL PERIESTOMA | UNIDAD |
| 326 | 42311505 |  |  | CINTA AHESIVA HIPOALERGICA NO TEJIDA DE 15 CM X 10 MT- CINTA ADHESIVA MÉDICA HIPOALERGÉNICA, ELABORADA EN MATERIAL NO TEJIDO, DESTINADA A LA FIJACIÓN DE APÓSITOS, VENDAJES, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, PERMITIENDO UNA ADECUADA ADHESIÓN A LA PIEL SIN CAUSAR IRRITACIÓN. | UNIDAD |
| 327 | 42312104 |  |  | BASE O BARRERA PROTECTORA DE PIEL DE 60 MM HIDROCOLIDE 100% | UNIDAD |
| 328 | 42312104 |  |  | BOLSA DE OSTOMIA 01 PIEZA ADULTO PARA LA BARRERA PROTECTORA DE PIEL DE 60MM - COMPATIBILIDAD: BARRERA PROTECTORA DE PIEL DE 60 MM, USO: COLOSTOMÍA / ILEOSTOMÍA / UROSTOMÍA (SEGÚN NECESIDAD CLÍNICA), MATERIAL FLEXIBLE, RESISTENTE Y CONFORTABLE, SISTEMA DE CIERRE SEGURO, USO EXTERNO. | UNIDAD |
| 329 | 42312100 |  |  | PASTA PROCTETORA DE PIEL TUBO POR 56.7 GR - ORMA FARMACÉUTICA: PASTA PROTECTORA DE USO TÓPICO, PRESENTACIÓN: TUBO, COLOR: NEUTRO O BLANCO,OLOR: CARACTERÍSTICO, NO PERFUMADO TEXTURA: HOMOGÉNEA, DE FÁCIL APLICACIÓN Y REMOCIÓN,NO TÓXICA,NO IRRITANTE,COMPATIBLE CON LA PIEL, APTA PARA USO FRECUENTE | UNIDAD |
| 330 | 42172105 |  | 482320 | PADPAK ADULTO (PARCHES DE DESFIBRILACION + BATERIA HEARTSINE SAMARITAN PAD 350P – 500P) | UNIDAD |
| 331 | 42172105 |  | 482320 | PADPAK PEDIATRICO (PARCHES DE DESFIBRILACION + BATERIA HEARTSINE SAMARITAN PAD 350P – 500P) | UNIDAD |

# 5.3.2. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGARORIO CUMPLIMIENTO (Aplica para todos los Lotes)

| N° | REQUERIMIENTO | DOCUMENTO REQUERIDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FICHA TÉCNICA | El oferente deberá aportar ficha técnica de cada uno de los elementos ofertados; en la cual se deberá identificar claramente descripción, unidad de medida, composición, etc., catálogo del producto (en español). El proponente deberá cumplir con el 100% de las características técnicas exigidas del producto de la ficha técnica. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REGISTRO INVIMA | El proponente deberá presentar certificación suscrita bajo la gravedad de juramento, mediante la cual se comprometa a que, en caso de resultar adjudicatario del proceso, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación, entregará en medio magnético o mediante correo electrónico a quien determine la entidad, la totalidad de los registros sanitarios INVIMA vigentes correspondientes a los bienes ofertados, acreditando plenamente que los productos ofrecidos cumplen integralmente con el 100% de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad para cada grupo o lote adjudicado. Así mismo, deberá manifestar expresamente que conoce y acepta que no serán admitidos productos cuyo registro INVIMA no demuestren el cumplimiento total de los requisitos técnicos establecidos, y que la imposibilidad de acreditar dicho cumplimiento podrá constituir causal de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, con las consecuencias legales, contractuales y sancionatorias a que haya lugar |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CERTIFICACIÓN FECHAS DE VENCIMIENTO | El oferente deberá anexar certificación firmada por el representante legal, en donde indique que los bienes serán entregados con fecha de vencimiento no inferior a (2) dos años en el momento de la entrega o mínimo 75% de vida útil del producto. Si tres meses antes de cumplido el tiempo de vida útil el elemento por baja rotación no se ha consumido en forma total o parcial se hará el cambio correspondiente independientemente del tiempo transcurrido después de la compra o por cualquier motivo razón o circunstancia que la entidad manifieste. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CERTIFICACIÓN ENTREGA DE LOS BIENES | El oferente deberá anexar carta de compromiso firmada por el representante legal, manifestando la oportunidad en la entrega de los bienes dentro de los (10) DIEZ días siguientes a la fecha de solicitud por parte del supervisor del contrato, bien sea solicitado por escrito o por correo electrónico. Especificando que los bienes (insumos) serán entregados por el contratista en los almacenes de los Dispensarios Médicos ubicados geográficamente en los siguientes lugares de ejecución así, sin costo adicional; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ÍTEM | Sigla ESM o Dispensario Médico | ESM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ESM principal Departamento | Ciudad o Municipio | Dirección del ESM - UASO |  |
|  |  |  | 1 | DMSOC | BOGOTÁ | BOGOTÁ | Av. Ciudad de Cali No. 53B - 80 Bosa Chicalá |  |
|  |  | Los pedidos deberán ser entregados en su totalidad según pedido realizado por el supervisor del contrato. Deberán ser entregados con la debida factura y soportes correspondientes de acuerdo a los pedidos requeridos por el supervisor de contrato. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO (CCAA | Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | El oferente deberá anexar si es fabricante: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | El oferente deberá anexar si es Importador: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | El oferente deberá anexar si es distribuidor: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal expedido durante el último año a la fecha de cierre del proceso, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | El oferente deberá anexar si es fabricante: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CERTIFICADO RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA | El proponente debe anexar certificado del término de respuesta a la garantía técnica, la cual aplicará en caso de mala calidad de los insumos o del no cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. El adjudicatario deberá cumplir con su deber de garantía y cambio del elemento, el cual será máximo dentro de los 5 días siguientes a la solicitud realizada por el supervisor. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GARANTIA TÉCNICA | El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento independiente, la Garantía Técnica de los servicios ofrecidos, por la vigencia del contrato, debidamente suscrita por el representante legal, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. Que ampare la calidad de los elementos a adquirir Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos Que sea por el tiempo de ejecución del contrato y seis (06) meses más a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción de los bienes. El proponente en el plan de garantías técnicas, el cual debe incluir: a) Vigencia de la garantía b) Forma en que opera la garantía c) Elementos que incluye la garantía. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ORIGEN DE LOS INSUMOS | La adquisición de los insumos objeto del presente proceso se encuentran disponible en el mercado nacional, por lo tanto, en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de bienes de origen nacional En consecuencia, con base en lo anterior, en el presente proceso se le dará aplicabilidad a la Ley 816 de 2003. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REQUISITOS PARA LAS MUESTRAS (Habilitante) | Todos los oferentes, deberán presentar muestra de los dispositivos médicos ofertados de los siguientes grupos e ítems: Grupo 1: Ropa desechable: Ítems No. 9, 13, 14 Grupo 2: Insumos de rehabilitación: Ítems No. 9, 10, 21, 45, 51, 55, 56, 58 Grupo 3: Gastroenterología: Ítem No. 15 Sondas, nutrición y otros insumos: Ítems No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 100 Grupo 4: Laparoscopia: Ítem No. 18 Estas muestras deben ser entregadas en el DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ”, ANTES DE LA FECHA Y HORA PREVISTA PARA EL CIERRE DEL PROCESO debidamente rotuladas y embaladas, con el propósito de ser evaluadas y verificar los requisitos de funcionalidad según su uso para el cual está diseñado. Dichas muestras deben cumplir los siguientes requisitos: Contener un rótulo que describa el dispositivo (tal cual como aparece en el proceso), grupo y/o ítem al cual corresponde La muestra se debe presentar en su empaque secundario, el cual debe cumplir la normatividad vigente en cuanto a la información de etiquetas. Las muestras deben estar relacionadas en un listado donde se indique la descripción del dispositivo, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento, marca ofertada y registro INVIМА. Los proponentes deberán recoger las muestras en los siguientes treinta (30) días calendario después de la adjudicación del proceso. Después de transcurrido este tiempo, la institución no se hace responsable de la devolución de las mismas. Nota: La entrega de las muestras debe realizarse dentro de los plazos perentorios establecidos en el cronograma del proceso. Para los elementos que comparten las mismas especificaciones técnicas y que solo cambien en el calibre o talla se puede presentar una sola muestra que los represente a todos, siempre y cuando sea la misma marca y registro Invima para todos, esta situación debe estar especificada en el listado de entrega de muestras. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | El oferente deberá anexar Certificado de Capacidad de Almacenamiento vigente, otorgado por el INVIMA a nombre del proponente (oferente), para los comercializadores, importadores, distribuidores o a los que cumplan procesos de transporte, almacenaje, bodegaje y demás. Para los fabricantes se requiere la certificación de concepto técnico vigente de condiciones sanitarias o buenas prácticas de manufactura otorgado por el INVIMA. |  |  |  |  |  |  |

Firma Representante Legal

Nit