## ANEXO PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO N°8 PROPUESTA ECONÓMICA
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
ENVEA
ITEM | EQUIPO/SUMINISTRO/SERVCIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | NÚMERO DE PARTE | CANTIDAD (A) | VALOR UNITARIO TECHO | VALOR UNITARIO (B) | VALOR TOTAL (A x B)
1 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Power supply 24V 6.5A - 150W | B05-LRS-150F-24 | 1 | 488656 |  | 0
2 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | CABLE DATA INTERCO / ARM20 | D01-1292-C | 1 | 474889 |  | 0
3 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Cable power supply 24 VCC | D01-1303-A | 1 | 515363 |  | 0
4 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | SCP POWER CABLE | D01-1334-A | 1 | 716238 |  | 0
5 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | OZONEUR CARD POWER SUPPLY | D01-1339-A | 1 | 663583 |  | 0
6 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Pressure sensor card | C06-0446-C | 1 | 906814 |  | 0
7 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | RTP Board | C06-0497-C | 1 | 2818568 |  | 0
8 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | KIT Injector with seal (OZONE) | A01-K-C0035-B | 1 | 864498 |  | 0
9 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | 1, Restrictor OZONO( 0.1mm | F02-0010-A | 1 | 585596 |  | 0
10 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Flow restrictor (∅0.31 mm) | F02-0035-A | 1 | 614946 |  | 0
11 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | KIT Flow restrictor 0.31 (Sampling) | A01-K-C0036-B | 1 | 1765297 |  | 0
12 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | ICB board | C06-0465-A | 1 | 973671 |  | 0
13 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Heating collar diam 25x60 24V 60W | T01-CC-24-60 | 1 | 2186144 |  | 0
14 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Molybdenum converter | F05-0388-C | 1 | 27580767 |  | 0
15 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | COLD BLOC EQUIPED TEMPERATURE PROBE | T05-0029-C | 1 | 2129457 |  | 0
16 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | 40 x 40 EQUIPED DOUBLE LEVEL PELTIER | T08-0117-C | 1 | 2402467 |  | 0
17 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | PHOTOMULTIPLICATOR TUBE ( M02-5225-A ) | M02-T9828 | 1 | 10970690 |  | 0
18 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Oring : Ø40 x 1.5 70 sh | G06-040_0-1_5-V | 1 | 32811 |  | 0
19 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Chamber window | P08-5021-A | 1 | 353143 |  | 0
20 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Optical filter | P08-5023-A | 1 | 791263 |  | 0
21 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Permeation dryer 1.20m | F05-PERM-003-A | 1 | 3034389 |  | 0
22 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | AC32e Scrubber ozono FILLING KIT | SAV-K-000269-A | 1 | 2552861 |  | 0
23 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | AC32e ozone cleaner replacement filling kit (SAV-K-000268-A) | SAV-K-000268-B | 1 | 902920 |  | 0
24 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | OZONE GENERATOR | F06-0031-C | 1 | 29718968 |  | 0
25 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Timed Fuse TR5 0.500A | S01-FT00_500-A | 1 | 29616 |  | 0
26 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Maintenance kit for pump | SAV-K-000091-B | 1 | 1782935 |  | 0
27 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Head pump set | V02-N022-5-0343 | 1 | 148717 |  | 0
28 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | Set of PTFE diaphragm | V02-N026-11-2-A | 1 | 1417799 |  | 0
29 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | CARTOUCH VERRE-SILICA | F05-0406-A | 1 | 2464683 |  | 0
30 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | PUMPING UNIT AC32e - 115V 60Hz | V02-0278-B | 1 | 22820783 |  | 0
31 | REPUESTOS - ENVEA AC32e - NOX | 24DC FAN | V03-0025-B | 1 | 431189 |  | 0
32 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | UV SOURCE MODULE | P10-2200-A | 1 | 17813222 |  | 0
33 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | HIGH ENERGY ZINC LAMP (1 Year Warranty) | D01-1146-A | 1 | 8090828 |  | 0
34 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | Photomultipicator tube | M02-R2693 | 1 | 25325570 |  | 0
35 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | Power supply set PM | P10-2217-B | 1 | 11525075 |  | 0
36 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | Biconvexe lens diam 22, foc 27,5 | P07-0010-B | 1 | 3016476 |  | 0
37 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | flow limiter | P02-1919-C | 1 | 337824 |  | 0
38 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | Outlet optical filter 320 mm | P07-0028-A | 1 | 3007186 |  | 0
39 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | High voltage power supply board | C04-0445-H | 1 | 965644 |  | 0
40 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | Block zero input / calibration | P06-1051-1 | 1 | 2013125 |  | 0
41 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | SOLENOID VALVE WIRED e SERIES | F01-0300-C | 1 | 1562268 |  | 0
42 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | Pump assembly | P10-2166-A | 1 | 7116778 |  | 0
43 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | Kit for KNF Pump | V04-0005-A | 1 | 704843 |  | 0
44 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | WIRED INTERNAL TEMPERATURE PROBE | T05-0014-D | 1 | 732147 |  | 0
45 | REPUESTOS - ENVEA AF22e-SO2 | Vanadium pentoxide pyrex glass | SAV-K-000080-C | 1 | 4546899 |  | 0
46 | REPUESTOS - ENVEA CO12e-CO | Box of 25 teflon membranes (F05-11-842) | F05-11-842 | 1 | 4162221 |  | 0
47 | REPUESTOS - ENVEA CO12e-CO | Zero Filter | F05-0127-C-SAV | 1 | 2231389 |  | 0
48 | REPUESTOS - ENVEA CO12e-CO | MEASURE BOARD of CO12e | C06-0451-H | 1 | 18453236 |  | 0
49 | REPUESTOS - ENVEA CO12e-CO | IR DETECTOR | M02-5219-A | 1 | 21757502 |  | 0
50 | REPUESTOS - ENVEA CO12e-CO | APPAIRED MIRRORS | P10-2241-C | 1 | 16693796 |  | 0
51 | REPUESTOS - ENVEA CO12e-CO | OPTICAL FORK CARD CO12e | C06-0453-A | 1 | 1133662 |  | 0
52 | REPUESTOS - ENVEA CO12e-CO | SOURCE TEMPERATURE REGULATOR CABLED | D01-1319-E | 1 | 3815684 |  | 0
53 | REPUESTOS - ENVEA CO12e-CO | Pump assembly | P10-2166-A | 1 | 7008595 |  | 0
54 | REPUESTOS - ENVEA CO12e-CO | Kit for KNF Pump | V04-0005-A | 1 | 672340 |  | 0
55 | REPUESTOS - ENVEA CO12e-CO | IR SOURCE SUPPORT | P10-2243-B | 1 | 6790659 |  | 0
56 | REPUESTOS - ENVEA CO12e-CO | 24V BRUSHLESS MOTOR | V01-0018-B | 1 | 1015239 |  | 0
57 | REPUESTOS - ENVEA O342e - OZONO | Box of 25 teflon membranes (F05-11-842) | F05-11-842 | 1 | 4253003 |  | 0
58 | REPUESTOS - ENVEA O342e - OZONO | Kit for KNF Pump | V04-0005-A | 1 | 704245 |  | 0
59 | REPUESTOS - ENVEA O342e - OZONO | LENS REFERENCE ASSEMBLY | P10-2135-A | 1 | 2370092 |  | 0
60 | REPUESTOS - ENVEA O342e - OZONO | SOLENOID VALVE WIRED e SERIES | F01-0300-C | 1 | 1496675 |  | 0
61 | REPUESTOS - ENVEA O342e - OZONO | O-ring Viton Øint 45, Rope 2.5 | G06-045_0-2_5-V | 1 | 63785 |  | 0
62 | REPUESTOS - ENVEA O342e - OZONO | Charcoal cartridge kit for O342e generator | F05-K-0078-A | 1 | 8147657 |  | 0
63 | REPUESTOS - ENVEA O342e - OZONO | Cable GENE O3/ measure board | D01-1293-A | 1 | 562227 |  | 0
64 | REPUESTOS - ENVEA O342e - OZONO | Mercury lamp wired | D01-1322-A | 1 | 3437698 |  | 0
65 | REPUESTOS - ENVEA O342e - OZONO | MNO2 filter Assembly | P10-2175-A | 1 | 6371146 |  | 0
66 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | Zero-Particle filter from MP101M | P10-2195 | 1 | 4649122 |  | 0
67 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | SOURCE BLOCK ASSEMBLY MP101 | M01-0045-C-SAV | 1 | 66600446 |  | 0
68 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | Source temperature sensor | D01-0203-C | 1 | 1018670 |  | 0
69 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | Notched belt | G05-BM-6T5-B | 1 | 125805 |  | 0
70 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | SENSOR KIT MP101M LCD | SAV-K-000237-C | 1 | 14266105 |  | 0
71 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | GM Detector without tube V2 (M02-5054-E) | M02-5215 | 1 | 2195699 |  | 0
72 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | Water deflector | P02-2180-B | 1 | 39326 |  | 0
73 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | LND extraction tool | P05-2197-A | 1 | 136423 |  | 0
74 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | GEIGER-MULLER Tube *M02-72412-LND* | M02-5224-A | 1 | 4971835 |  | 0
75 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | FOIL GAUGE -ANOTHER REF: M04-0004-B-SAV manual 2017 | M04-0004-D-SAV | 1 | 3489164 |  | 0
76 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | PICOLINO pump unit 115V 50/60Hz | V02-0097-D-SAV | 1 | 10282563 |  | 0
77 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | Kit for pump PICOLINO VTE | SAV-K-000145-A | 1 | 2890220 |  | 0
78 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | Maintenance kit for KNF pump | V02-K-0012-A | 1 | 1746121 |  | 0
79 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | Valve/Source/pressure motor | D01-0201-B | 1 | 5242521 |  | 0
80 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | Flow limiter N° 6 | F02-0027-A-SAV | 1 | 602203 |  | 0
81 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | Oring diam 27 cord 2 | G06-027_0-2_0-V | 1 | 11699 |  | 0
82 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | CPM LASER + DIAPHRAGM | P10-1854-C | 1 | 7042355 |  | 0
83 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | CPM V2 LASER + DIAPHRAGM | P10-2147-A | 1 | 7042355 |  | 0
84 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | POWER CARD SUPPLY UPGRADE KIT | SAV-K-000193-B | 1 | 6382932 |  | 0
85 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | LIAISON CABLE BUS I2C - RS4i CPM | D01-1091-A | 1 | 798738 |  | 0
86 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | POWER SUPPLY CARD LIAISON CABLE CPM | D01-1092-A | 1 | 1133992 |  | 0
87 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | POWER SUPPLY CARD CPM | C04-0387-B | 1 | 2499312 |  | 0
88 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | KIT (CPM V2 LASER + DIAPHRAGM)+(OPTICAL SENSOR BOARD CPM V2)+(MEASURING BOARD CPM V2) | SAV-K-000220-B | 1 | 16460582 |  | 0
89 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | PRESSURE SENSOR BOARD | C06-C12-0291B | 1 | 1499315 |  | 0
90 | REPUESTO - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | T° AND HUMIDITY SENSOR | M04-0045-C-SAV | 1 | 9541250 |  | 0
91 | CONSUMIBLE - ENVEA AC32e -NOX | Box of 25 teflon membranes (F05-11-842) | SAV-K-000042-B | 1 | 4496125 |  | 0
92 | CONSUMIBLE - ENVEA AC32e -NOX | filtro de FIBRA DE SILICA otra ref. NA | SAV-K-000266-A | 1 | 713209 |  | 0
93 | CONSUMIBLE - ENVEA AC32e -NOX | AC32e ZERO Filter Filling kit (purafill) | SAV-K-000267-A | 1 | 719099 |  | 0
94 | CONSUMIBLE - ENVEA AC32e -NOX | In-line dust filter | F05-IDN-10G | 1 | 191256 |  | 0
95 | CONSUMIBLE - ENVEA AF22e -SO2 | FILTRE ZERO SO2 | 05-0128-E-SAV | 1 | 996308 |  | 0
96 | CONSUMIBLE - ENVEA AF22e -SO2 | Box of 25 teflon membranes (F05-11-842) | F05-11-842 | 1 | 4010432 |  | 0
97 | CONSUMIBLE - ENVEA AF22e -SO2 | Inlet filter o25.4 | P07-0008-B | 1 | 10933692 |  | 0
98 | CONSUMIBLE - ENVEA AF22e -SO2 | FILTER HOLDER WITH EV | P10-2202-A | 1 | 16567650 |  | 0
99 | CONSUMIBLE - ENVEA MP101M - MATERIAL PARTICULADO | Roll of filter paper RF100 | M04-370-392 | 1 | 628296 |  | 0
100 | CONSUMIBLE | Alcohol Isopropílico 99% | Litro | 1 | 115313 |  | 0
101 | CONSUMIBLE | Brochas anti estática Para limpieza de tarjetas electrónicas | Unidad | 1 | 127057 |  | 0
102 | CONSUMIBLE | WD-40 Multiusos en Spray de 300-400 ml | Unidad | 1 | 78556 |  | 0
103 | CONSUMIBLE | Limpia contactos electrónico en Spray de 250-300 ml | Unidad | 1 | 78556 |  | 0
104 | CONSUMIBLE | Caja de isopos de 100 unidades | Unidad | 1 | 25973 |  | 0
105 | CONSUMIBLE | Aceite lubricante O-rings de al menos 250 ml | Unidad | 1 | 98659 |  | 0
106 | CONSUMIBLE | Set De Herramientas de 116 Piezas | Unidad | 1 | 399256 |  | 0
107 | CONSUMIBLE | Caja de termoencogible para sellado de conexiones, quie contenga los siguientes tamaños de diámetro interno: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 5,0 mm, 7,0 mm, 10,0 mm, 13 mm | Unidad | 1 | 104001 |  | 0
108 | CONSUMIBLE | Rollo de cinta teflon por 10 metros | Unidad | 1 | 14745 |  | 0
109 | CONSUMIBLE | Pistola de soplar industrial enchufable a 110V, con flujo de aire de al menos 2 m3/min | Unidad | 1 | 845748 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 19% | 0
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA | [6 empty] | 0
Nota 1: Para determinar el valor de la oferta económica, el proponente debera tener en consideracion el documento denominado "ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS"
Nota 2: La CAR adjudicará el contrato por el valor total del presupuesto oficial. Los servicios se ejecutarán de acuerdo con los requerimientos de la Dirección Técnico Científica y de Modelamiento Ambiental (DCMA). Es decir, podrán solicitarse cantidades diferentes en cada ítem según las necesidades que se presenten, hasta agotar el presupuesto oficial asignado.
Nota 3: La propuesta económica deberá contener todos y cada uno de los ítems requeridos, con sus condiciones técnicas, valores unitarios, totales y el IVA; adicional a ello, los oferentes NO podrán exceder su propuesta en el valor total del presupuesto a valor unitario, ni en los valores unitarios techo establecidos para cada uno de los ítems, so pena de encontrarse incurso en una de las causales de rechazo, contempladas en el Pliego de Condiciones.
Nota 4: La propuesta económica deberá presentarse en formato PDF debidamente suscrito por el Representante legal del proponente, adicionalmente debe presentar la propuesta económica en formato Excel con valores redondeados y sin decimales.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE EMPRESA
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: