## Slide 1
Estrategias de eficiencia energética
Ministerio de Minas y Energía, Dirección de Energía Eléctrica
JUNIO 2026

## Slide 2
Contenido
Eficiencia energética: Una acción estratégica ante el fenómeno de “El Niño”.
El ahorro de energía es una oportunidad inmediata.
Medidas prioritarias para las entidades públicas.
Más allá del ahorro: Beneficios para las entidades y para el país.

## Slide 3
Acción Estratégica ante el Fenómeno de El Niño
Reducir presión en el sistema eléctrico nacional.
Garantizar la seguridad energética del país.
Demostrar el liderazgo ejemplar del sector público.
Generar ahorros operativos inmediatos.
“La energía más eficiente es aquella que no necesitamos consumir.”

## Slide 4
El Ahorro es una Oportunidad Inmediata
La UPME identificó el potencial de ahorro estimado por sector y las oportunidades inmediatas para adoptar.
Potencial de Ahorro Energético
La adopción de medidas operativas de bajo costo permite alcanzar reducciones significativas sin requerir grandes inversiones.
Optimización de iluminación (aprovechamiento de luz natural y LED).
Regulación de aire acondicionado (control de termostatos).
Automatización de horarios (sensores y desconexión programada).
Mantenimiento y seguimiento riguroso.
Oportunidades inmediatas

## Slide 5
Medidas Prioritarias impulsadas en el Sector Público
Por medio de la Circular 40021 de 2026, el Ministerio de Minas y Energía emitió lineamientos para fortalecer la eficiencia energética en las entidades públicas.
Gestión:
Establecer metas cuantificables.
Realizar seguimiento semanal de cumplimiento.
Desarrollar campañas internas de cultura energética.
Operación:
Aprovechar al máximo la luz natural.
Desconectar pantallas y apagar equipos inactivos.
Ajustar el aire acondicionado estrictamente entre 22°C y 25°C.
Tecnología:
Transición a iluminación LED de bajo consumo.
Instalar sensores de presencia en áreas comunes.
Implementar sistemas de medición avanzada.
Planeación:
Ejecutar auditorías energéticas (Ley 2294).
Formular y fortalecer el PGEE (Plan de gestion eficiente de energía).
Aplicar criterios estrictos de compras públicas eficientes.

## Slide 6
Más allá del ahorro: Beneficios para entidades y para el país
Económicos
Reducción directa del gasto mensual.
Disminución sostenida de los costos operativos institucionales.
Operativos
Estratégicos
Mayor confiabilidad de los sistemas y equipos.
Incremento en la productividad general.
Extensión de la vida útil de los activos.
Aumento de la resiliencia frente a la variabilidad de El Niño.
Aceleración de la ruta de transición energética nacional.
Protección proactiva de la seguridad energética del país.

## Slide 7
Un llamado a la acción
Cada kilovatio-hora ahorrado contribuye a la seguridad energética, la sostenibilidad y la competitividad de Colombia
1. Implementar medidas operativas y de mantenimiento inmediatas.
2. Adelantar auditorías energéticas obligatorias (Art. 237, Ley 2294).
3. Formular y fortalecer el Plan de Gestión Eficiente de la Energía (PGEE).
4. Mantener un monitoreo constante con indicadores medibles.
5. Consolidar una cultura interna permanente de eficiencia energética.

## Slide 8
Estrategias de eficiencia energética
Ministerio de Minas y Energía, Dirección de Energía Eléctrica
JUNIO 2026