## III-2.3.1 (Jurid-Adtvo)
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FAZNI
Verificación de requisitos
PROYECTOS - FONENERGIA
Nombre del Proyecto: | [6 empty] | Vigencia:
No. De Usuarios |  | No. De Beneficiarios: | Fecha de Evaluación: |  |  |  | Código SUI (si aplica)
Valor total del Proyecto: |  | Valor Solicitado al FONENERGÍA: | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  |  |  | Usuarios Registrados en SUI (si aplica)
EVALUACIÓN DE PROYECTO |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |  | Carpeta de ubicación del archivo
|  |  | CUMPLE |  |  | Observaciones
Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 |  |  | SI | NO | N/A
B-1) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/JURIDICOS
1 | Carta de presentación con la solicitud de recursos, en el formato adjunto "Formato Carta de presentación". | Departamento(s) con su respectivo código divipola
Municipio(s) con su respectivo código divipola
Vereda(s) (si aplica)
Barrio(s) subnormales con su respectivo código SUI (si aplica)
Tipología(s) a implementar (de las que trata el numeral III-2.2)
Cantidad de beneficiarios nuevos y existentes por el proyecto
Desagregación de usuarios (departamento, municipio, vereda, barrio subnormal)
Beneficiarios por tipología a implementar
Tipo de tecnología de generación (solar, eólica, hídrica, entre otros) (si aplica)
Tipo de generación (centralizada, descentralizada).
Está o no está conectada al SIN (si aplica)
Numero de sistemas de generación (granjas solares, parques eólicos, entre otros) (si aplica)
Capacidad instalada total en MW de los sistemas de generación (si aplica)
Numero de inversores (si aplica)
Capacidad instalada total en MW de los inversores (si aplica).
Longitud de las redes a instalar en km (diferenciado entre Media Tensión – MT y Baja Tensión – BT).
Longitud de las redes a rehabilitar en km (diferenciado entre Media Tensión – MT y Baja Tensión – BT).
Longitud de las redes a mejorar en km (diferenciado entre Media Tensión – MT y Baja Tensión – BT).
Número de transformadores a instalar.
Número de transformadores a rehabilitar.
Número de transformadores a mejorar.
Capacidad de transformación total a instalar en MW.
Capacidad de transformación total a rehabilitar en MW.
Capacidad de transformación total a mejorar en MW.
Costo para nuevos usuarios y el costo para usuarios existentes (si aplica)
Valor por tipología
Valor total a cofinanciar (si aplica).
Valor a cofinanciar por tipología (si aplica).
Valor solicitado al FONENERGIA
Valor solicitado al FONENERGIA por tipo
Descripción breve del proyecto
Descripción breve del alcance y los beneficios del proyecto (mejorar cobertura, ampliar cobertura, mejorar calidad y confiabilidad, entre otros)
Se debe certificar que el proyecto no ha sido presentado para ser financiado con otras fuentes de financiación públicas
Tipo de Sistema de Medición Avanzada (AMI) a utilizar
En caso de que el proyecto se ejecute en predios de los usuarios, anexa los permisos, autorizaciones o consentimientos necesarios que habiliten la instalación de la infraestructura, garantizando la viabilidad legal y la adecuada ejecución del proyecto (si aplica), de modo que se cuente con el uso y goce del predio para la prestación del servicio de energía eléctrica
Garantiza que los permisos de servidumbres y permisos de paso de conducción de energía eléctrica de que trata el artículo 18 de la Ley 126 de 1938 están listos para la ejecución y operación del proyecto; así mismo, acepta la responsabilidad en caso de presentarse inconvenientes ocasionados por la gestión de estas servidumbres y/o permisos de paso (si aplica)
El documento esta debidamente firmado por el representante legal y en formato PDF, los datos generales del proyecto están completos y correctamente diligenciados
El formato no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones. De lo contrario el formato deberá ser subsanado por el operador de red
El documento es expedido en el año en curso
En caso de que algún requisito no resulte aplicable según la naturaleza o alcance del proyecto, indica expresamente la anotación “NO APLICA” con su respectiva justificación
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
2 | Certificado de la respectiva entidad territorial, expedido en el mismo año en el que se presente el proyecto a viabilizar, con su correspondiente membrete, suscrito por el respectivo alcalde o en su defecto por el funcionario delegado por éste y en el formato adjunto "Formato Certificación Entidad Territorial" | Certifica que los usuarios beneficiados por el proyecto se encuentran amparados por el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, o el Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, o el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, de que trata la Ley 388 de 1997
Certifica la inclusión del (los) barrio(s) declarado como subnormal en el Sistema Único de Información – SUI, administrado por la SSPD, con su respectivo código de identificación, municipio, departamento, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, o, Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, o, Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, de que trata la Ley 388 de 1997 (si aplica).
Conoce el proyecto e identifica la cantidad total de usuarios a beneficiar (si aplica).
Que la integridad del proyecto y todos los elementos y usuarios beneficiarios que lo componen NO se encuentran ubicados en un área en condición de riesgo, lo cual debe estar acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, en la cual adopta la “Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
Se compromete como representante legal de la entidad territorial, de gestionar los recursos necesarios requeridos para la implementación de la infraestructura de alumbrado público, una vez se normalicen las redes eléctricas del(los) barrio(s) subnormal(es) (si aplica).
Que el(los) barrio(s) y/o la(s) zona(s) a utilizar no se encuentra(n) en litigio por la propiedad.
Que conoce que el tipo de Sistema de Medición Avanzada (AMI) es el que se utilizará para el proyecto.
Se compromete a acompañar las socializaciones a las comunidades objeto del proyecto con el fin de garantizar el compromiso y participación de las mismas.
Que el proyecto no ha sido presentado a otros fondos o fuentes de financiación pública destinados al mismo alcance, objetivo, ubicación, usuarios, entre otras características de este.
(Si el proyecto requiere un trámite de gestión predial) El representante legal de la alcaldía presenta un documento en el que se plasme el compromiso inequívoco e indeclinable de su parte, de asumir los costos y/o gastos que se produzcan como resultado de dicha gestión, o entregar a título de donación o uso y goce las áreas requeridas para la ejecución del proyecto y prestación del servicio de energía
Formato "Certificación Entidad Territorial" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.
El documento es expedido en el año en curso
El documento se encuentra en formato PDF.
El documento es suscrito por el alcalde o por quien ejerza sus funciones.
En caso de que el firmante no sea el alcalde, se deberá adjuntar el acto administrativo que delega las funciones de este al firmante.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
3 | Información geográfica en medio digital del área del plan, programa y/o proyecto, desagregado por las tipologías de las que trata el numeral III-2.2 y por usuarios a beneficiar (si aplica) | Archivo shapefile referido al dato oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS), indicando el origen con mínimo 6 dígitos después de la coma, en coordenadas planas, para lo cual anexará
Relación de usuarios beneficiados georreferenciados en hoja de cálculo por departamento, municipio, vereda o barrio cuando aplique, así como la pertenencia étnica (nombre pueblo/etnia, resguardo, cabildo, ranchería, asentamiento, consejos comunitarios, asociación, según aplique el usuario), municipios de paz (ZOMAC-PDET), y la caracterización de enfoque de género y población
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
4 | Certificación de Parques Nacionales expedido por la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia (Si aplica). | Certificación de Parques Nacionales, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.
El documento es expedido en el año en curso
El documento se encuentra en formato PDF.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
5 | Concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa emitido por la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Si aplica). | Concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.
El documento es expedido en el año en curso
El documento se encuentra en formato PDF.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
6 | Trámite de licenciamiento ambiental Para el caso de proyectos que requieran licencia ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, se deberá presentar la culminación del trámite de licenciamiento y/o permisos ambientales complementarios, necesarios para la ejecución de los proyectos (Si aplica). | Carta de presentación del proyecto remitida a la autoridad ambiental competente para la determinación de la obligatoriedad o no de adelantar el trámite de licenciamiento ambiental. El documento no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta y se encuentra en formato PDF
Respuesta de la autoridad competente a la Carta de presentación del proyecto para la determinación de la obligatoriedad o no de adelantar el trámite de licenciamiento ambiental. El documento no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta y se encuentra en formato PDF
Licencia Ambiental y/o permisos ambientales complementarios, necesarios para la ejecución de los proyectos (Si aplica). El documento no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta y se encuentra en formato PDF
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
7 | Documentos de caracterización, análisis de impactos y plan de manejo ambiental | Documento de caracterización, análisis de impactos y plan de manejo ambiental
El documento es expedido en el año en curso
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto |  |  | FAVORABLE |  |  | NO FAVORABLE | DEBE SUBSANAR
FIRMA RESPONSABLES
Firma |  |  | Firma
Digite su nombre completo |  |  | Digite su nombre completo
Abogado(a) contratista de la Dirección de Energía |  |  | Ingeniero(a) contratista de la Dirección de Energía
Digite su numero de matricula o tarjeta profesional |  |  | Digite su numero de matricula o tarjeta profesional
No. De Matrícula Profesional |  |  | No. De Matrícula Profesional
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE

## III-2.3.2 (General)
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FAZNI
Verificación de requisitos
PROYECTOS - FONENERGIA
Nombre del Proyecto: | [6 empty] | Vigencia:
No. De Usuarios |  | No. De Beneficiarios: | Fecha de Evaluación: |  |  |  | Código SUI (si aplica)
Valor total del Proyecto: |  | Valor Solicitado al FONENERGÍA: | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  |  |  | Usuarios Registrados en SUI (si aplica)
EVALUACIÓN DE PROYECTO |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |  | Carpeta de ubicación del archivo
|  |  | CUMPLE |  |  | Observaciones
Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 |  |  | SI | NO | N/A
B-1) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/JURIDICOS
1 | Cronograma de Ejecución del Proyecto | Formato "Cronograma de Ejecución del Proyecto" que deberá consignar de manera clara y detallada la programación de las actividades correspondientes a los planes, programas y/o proyectos que se presenten. Deberá reflejar la secuencia lógica de ejecución, los tiempos estimados para cada actividad (fecha de inicio y fecha de finalización), los hitos relevantes y el periodo total de implementación, de forma que permita verificar la coherencia técnica y la viabilidad temporal de la propuesta. La información registrada deberá ser consistente con el alcance, presupuesto y componentes técnicos del proyecto.
Formato "Cronograma de Ejecución del Proyecto" diligenciado en su totalidad, en formato PDF. No presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.
El documento se encuentra firmado por el representante legal.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto |  |  | FAVORABLE |  |  | NO FAVORABLE | DEBE SUBSANAR
FIRMA RESPONSABLES
Firma |  |  | Firma
Digite su nombre completo |  |  | Digite su nombre completo
Abogado(a) contratista de la Dirección de Energía |  |  | Ingeniero(a) contratista de la Dirección de Energía
Digite su numero de matricula o tarjeta profesional |  |  | Digite su numero de matricula o tarjeta profesional
No. De Matrícula Profesional |  |  | No. De Matrícula Profesional
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE

## III-2.3.2.2.1 (Civil)
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FAZNI
Verificación de requisitos
PROYECTOS - FONENERGIA
Nombre del Proyecto: | [6 empty] | Vigencia:
No. De Usuarios |  | No. De Beneficiarios: | Fecha de Evaluación: |  |  |  | Código SUI
Valor total del Proyecto: |  | Valor Solicitado al FONENERGIA: | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  |  |  | Usuarios Registrados en SUI
EVALUACIÓN DE PROYECTO |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |  | Carpeta de ubicación del archivo
|  |  | CUMPLE |  |  | Observaciones
Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 |  |  | SI | NO | N/A
B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS (CIVIL)
DISEÑO CIVIL
1 | Diseños civiles y memorias de calculo | Memoria de calculo contiene el diseño detallado de conformidad a lo establecido en la normativa, contiene nombre completo del proyecto en todos los documentos relacionados y ubicación exacta del proyecto (Coordenadas Magna-Sirgas), el documento esta firmado.
Descripción de la estructura y del sistema de resistencia ante cargas verticales laterales (Estructura- Cimentaciones- Conexiones)
Criterios básicos de diseño (Sistema Estructural - Descripción de los elementos estructurales)
Propiedades de los materiales utilizados en el diseño (Propiedades del concreto estructural – Propiedades del Acero de refuerzo – Propiedades de Acero estructural)
Cargas de diseño (Carga muerta – Sobre carga muerta – Carga viva – Carga viva de cubierta – Carga sísmica – Coeficiente de disipación de energía – Carga de empuje de tierra y presiones hidrostáticas – carga de viento)
Métodos del estado limite de resistencia.
Diseño de Elementos Estructurales: Cálculos detallados para cada tipo de elemento estructural (vigas, columnas, losas, cimentaciones, etc.), incluyendo diagramas de momentos, cortantes y axiales.
Verificación de índice de sobre esfuerzo de los elementos.
Verificación de derivas
Verificación y comparación de cortante dinámico y cortante estático.
Anexos: Cualquier información adicional relevante, como tablas de propiedades de materiales, resultados de pruebas de laboratorio, en caso de que aplique.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
2 | Memorial de Responsabilidad del diseño y cálculo de la cimentación y del diseño de la estructura | Debe constar que el proyecto cumple con lo establecido en el debido reglamento tecnico y se encuentra firmado por el o los ingenieros responsables del diseño de cimentación y del diseño estructural, indicando su número de matrícula. El documento no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta y se encuentra en formato PDF
Contiene la declaración de los profesionales sobre que los diseños cumplen con la normatividad sismo resistente vigente (NSR-10) y que la infraestructura es apta para soportar las cargas mecánicas y condiciones climáticas de la zona del proyecto
Copia legible de la tarjeta profesional y certificado del COPNIA con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses al momento de la radicación
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
3 | Planos Estructurales | Planos detallados que muestren la disposición y/o localización del proyecto, diseño de la cimentación y diseño de la estructura a utilizar, dimensiones y detalles de los elementos estructurales, refuerzos, cuadros de notas complementarias y/o aclaratorias, detalles constructivos y despiece de hierros (cuando aplique), nombre del proyecto, nombre de los ingeneiros responsables, fecha, escala, convenciones, simbologia, cortes, alzados, plantas. Los planos deben entregarse firmados por él o los profesionales diseñadores responsables, en formato DWG y PDF
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
4 | Estudio de suelos | Estudio detallado de suelos desarrollado por un ingeniero civil especialista en geotecnia, con matrícula profesional y certificado del COPNIA vigente. El estudio debe cumplir con el Título H de la NSR-10
Caracterización del perfil del suelo mediante sondeos a profundidad técnica justificada, determinación de la capacidad portante y niveles freáticos
Pruebas de agresividad del suelo (pH, sulfatos y cloruros) para garantizar la durabilidad de las estructuras metálicas y el concreto
Análisis detallado de los asentamientos esperados y recomendaciones específicas para el tipo de estructura de soporte de los paneles solares (si aplica).
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
5 | Aporte a titulo gratuito los diseños civiles realizados | Documento de aporte a título gratuito al Ministerio de Minas y Energía, entendido como la entrega voluntaria y sin contraprestación económica de los estudios, diseños, planos y memorias de cálculo civiles por parte del proponente. Especifica el nombre del proyecto, presenta la firma del profesional con la debida identificación de ciudadanía, matricula profesional, dirección, datos de contacto.
El proponente declara que la información técnica es original y cumple con las normas técnicas nacionales e internacionales vigentes (RETIE, NSR-10, entre otras).
Documento de aporte a título gratuito diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.
El documento se encuentra en formato PDF.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto |  |  | FAVORABLE |  |  | NO FAVORABLE | DEBE SUBSANAR
FIRMA RESPONSABLES
Firma
Digite su nombre completo
Ingeniero(a) contratista de la Dirección de Energía
Digite su numero de matricula o tarjeta profesional
No. De Matrícula Profesional
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE

## III-2.3.2.2.2 (Eléctrico)
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FAZNI
Verificación de requisitos
PROYECTOS - FONENERGIA
Nombre del Proyecto: | [6 empty] | Vigencia:
No. De Usuarios |  | No. De Beneficiarios: | Fecha de Evaluación: |  |  |  | Código SUI
Valor total del Proyecto: |  | Valor Solicitado al FONENERGIA: | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  |  |  | Usuarios Registrados en SUI
EVALUACIÓN DE PROYECTO |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |  | Carpeta de ubicación del archivo
|  |  | CUMPLE |  |  | Observaciones
Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 |  |  | SI | NO | N/A
B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS (ELÉCTRICO)
DISEÑO ELÉCTRICO
1 | Memorias de calculo | Las Memorias de Cálculo deben especificar el nombre completo del proyecto en todos los documentos relacionados y la ubicación del proyecto.
Ítems del diseño detallado conforme a lo establecido en las disposiciones contenidas en el Libro 3 "Instalaciones Objeto del RETIE, del Titulo 3 - Diseño de las Instalaciones Eléctricas" de la Resolución MME 40117 de 2024: a. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.
b. Análisis de riesgos por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) y medidas de protección.
c. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras (teniendo en cuenta la proyección de demanda por región realizadas por la UPME), incluyendo el análisis de factor de potencia y armónicos cuando aplique.
d. Coordinación de aislamiento eléctrico
e. Análisis y cálculos de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra.
f. Análisis del nivel de tensión requerido
g. Cálculos de campos electromagnéticos.
h. Cantidad y capacidad de transformadores
i. Calculo del sistema de puesta a tierra
j. Calculo económico de conductores de media y baja tensión teniendo en cuenta todos los factores de perdidas y cargas resultantes
k. Especificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor, de acuerdo con la norma IEC 60909 u otra equivalente. (Especifica el uso de conductores aislados trenzados para la red de distribución y cable para acometida con neutro concéntrico.)
l. Calculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción y soporte de redes de distribución.
m. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobre corrientes. En baja tensión se permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A.
n. Cálculos de canalizaciones (tubos, ductos, canales y electroductos), bandejas cortacables y volumen de encerramientos (cajas, conduletas, armarios, etc.)
o. Calculo de perdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia.
p. Cálculos de regulación (Incluir el soporte de los valores permitidos por el OR)
q. Áreas clasificadas como peligrosas
v. Justificación de desviaciones técnicas cuando sea estrictamente necesarias, siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación.
w. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas.
Cantidad y capacidad de sistemas AGPE On Grid
Calculo de transformadores de acuerdo con la cantidad de usuarios y el AGPE que se pueda conectar en cumplimiento de la Resolución CREG 174 de 2021
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
1.1 | Planos y esquemas eléctricos | Localización general de redes MT y BT existentes y proyectadas que incluya: - Estructuras de las redes de MT y BT existentes y proyectadas incluyendo identificación de equipos implementados (Transformadores, redes, postes, medidores, reconectadores, seccionadores, etc) -Identificación de la derivación de la red al usuario (acometida) -Calibre y longitud de los conductores -Indicar calles, carreras y puntos cardinales -Localización de sistemas AGPE y transformador de conexión.
Diagrama unifilar existente y proyectado que incluya: -El transformador con sus características (Tipo, potencia, Vp/Vs, Número de usuarios por transformador) -Calibres de los conductores y su longitud -Protecciones -Grupo de medida -Sistema de puesta a tierra -Identificación de sistemas AGPE indicando su capacidad -Diagrama unifilar del sistema AGPE.
Detalles de cortes horizontales y verticales: -Distancias de seguridad y de trabajo -Dimensiones de los equipos -Ruta de conductores -Entrada de acometida -Detalle de la red aérea -Detalle de montaje del transformador -Detalle de puesta a tierra del transformador -Detalle de la instalación del sistema AGPE.
Listado de equipos utilizados en el diseño indicando norma técnica
Planos en formato DWG y PDF con rotulo, convenciones, capas y bloques
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
2 | Aporte a titulo gratuito los diseños eléctricos realizados | Aporte a título gratuito al Ministerio de Minas y Energía los diseños realizados especificando el nombre del proyecto y la firma del profesional con la debida identificación de ciudadanía y la matricula profesional.
Documento de aporte a título gratuito diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.
El documento se encuentra en formato PDF.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
3 | Matricula o certificado de vigencia del ingeniero diseñador. | Copia legible de la matrícula o certificado de vigencia del ingeniero diseñador del Proyecto con una vigencia no mayor a seis (6) meses a partir de la publicación de la presente resolución.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
4 | Memorial de responsabilidad de los especialistas que participaron en los diseños | Memorial de responsabilidad de los especialistas que participaron en los diseños con sus respectivos anexos y dentro del cual se especifiquen las normas técnicas vigentes bajo las cuales fueron elaborados
Memorial de responsabilidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.
El documento se encuentra en formato PDF.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
5 | Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador. | Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador, en la que conste que el proyecto cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, expedido en su última versión mediante la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024 o aquella que lo modifique.
Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.
El documento se encuentra en formato PDF.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
6 | Descripción de sistemas de medición | Descripción de los sistemas de medición del consumo de energía a utilizar, los cuales deben dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía 40072 del 29 de enero de 2018, Resolución CREG 101 001 de 2022, que establece “las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada en el SIN” y aquellas que las modifiquen o adicionen (si aplica).
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
7 | Análisis de Riesgos | Matriz de probabilidad y valoración del riesgo - consecuencia y las acciones de manejo, así como la inclusión del análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012. La matriz debe tener lo siguiente: - Frecuencia o posibilidad de que ocurra cada riesgo identificado - Evaluar la gravedad de las consecuencias si el riesgo se materializa - Matriz de evaluación del riesgo (baja, media, alta) basada en la probabilidad de impacto - Análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de metodologías para evaluar los riesgos en términos económicos y de seguridad.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
8 | Análisis de Alternativas | Análisis de alternativas orientado a certificar que la opción propuesta constituye la mejor solución para atender el problema identificado, conforme a criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales debidamente sustentados. El análisis deberá contemplar, como mínimo, la evaluación comparativa de tres (3) alternativas, en las que se identifiquen y desarrollen las variables determinantes para la selección de la opción más conveniente, de acuerdo con la tipología del proyecto. Entre los criterios a considerar, según corresponda, se podrá incluir: distancia de los usuarios respecto a las redes del STR o SDL y su nivel de dispersión, costo nivelado de energía (LCOE), variables sociales y ambientales, condiciones de operación y mantenimiento, y un horizonte mínimo de evaluación asociado a una vida útil no inferior a diez (10) años para el caso de soluciones energéticas individuales o veinte (20) años para otro tipo de proyectos, entre otros que resulten pertinentes.
Certificación de que la alternativa propuesta del proyecto corresponde a la mejor alternativa para atender el problema propuesto, de acuerdo con el análisis de alternativas realizado para el proyecto.
El documento cuenta con la identificación del ingeniero responsable: Nombre completo, cedula de ciudadanía, matricula profesional, descripción del proyecto con el nombre del proyecto y el área de influencia.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto |  |  | FAVORABLE |  |  | NO FAVORABLE | DEBE SUBSANAR
FIRMA RESPONSABLES
Firma
Digite su nombre completo
Ingeniero(a) contratista de la Dirección de Energía
Digite su numero de matricula o tarjeta profesional
No. De Matrícula Profesional
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE

## III-2.3.2.3 (Financiera)
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FAZNI
Verificación de requisitos
PROYECTOS - FONENERGIA
Nombre del Proyecto: | [6 empty] | Vigencia:
No. De Usuarios |  | No. De Beneficiarios: | Fecha de Evaluación: |  |  |  | Código SUI
Valor total del Proyecto: |  | Valor Solicitado al FONENERGIA: | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  |  |  | Usuarios Registrados en SUI
EVALUACIÓN DE PROYECTO |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |  | Carpeta de ubicación del archivo
|  |  | CUMPLE |  |  | Observaciones
Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 |  |  | SI | NO | N/A
B-3) DOCUMENTOS ECONOMICOS
1 | Proyecto conforme a la MGA | Proyecto entregado conforme a la Metodología General Ajustada (MGA), en donde los valores registrados en la cadena de valor coincidan con las subactividades presentadas en el presupuesto general.
Datos básicos del proyecto
Contribución política pública
Identificación y descripción del problema
Identificación y análisis de participantes
Población afectada y objetivo
Objetivos específicos
Alternativas de solución
Estudio de necesidades
Análisis técnico de la alternativa
Localización de la alternativa
Cadena de valor de la alternativa
Análisis de riesgos alternativa
Ingresos y beneficios alternativa
Flujo Económico
Indicadores y decisión
Indicadores de producto
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
2 | Plan de inversiones quinquenal | Plan de inversiones quinquenales de normalización con recursos del Operador de Red en donde se incluyen los barrios, municipios, cobertura expresada en usuarios y cronograma de pagos que se cubrirá con recursos del Operador de Red (cuando exista cofinanciación).
Tiene en cuenta los requisitos presentes en la Resolución 015 de 2018 Capitulo 6 en cuanto a criterios generales. - Considera los tipos de proyectos (I, II,III,IV) - Identificación, evaluación de alternativas, valoración, priorización y ejecución de los proyectos de inversión - Plan de inversión donde analiza, cuantifica y valora las necesidades de los usuarios y del mercado de comercialización atendido por el OR. - Horizonte de planeación - El proyecto debe permitir el cumplimiento de las metas propuestas del OR en el horizonte señalado - Las metas que se tracen deben ser alcanzables en el horizonte del tiempo del plan y deben corresponder a la situación actual y futura del mercado de comercialización. - Los planes deben ser flexibles y adaptables a la evolución del mercado de comercialización , además deben considerar riesgos potenciales y acciones para mitigarlos. - El plan debe identificar y valorar los beneficios esperados y los costos asociados. - Los proyectos deben contar con una relación costo - beneficio superior a uno. - El plan de inversión debe ser económicamente eficiente y conducir a garantizar la prestación del servicio al menor costo económico.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
3 | Análisis de Costos y presupuesto | Presenta el presupuesto general en el formato adjunto "Formato Presupuesto General" con los subcapítulos: -Redes de Media Tensión -Redes de baja tensión -Sistema de medida -Transformación -Sistema de Generación -Desmonte de infraestructura existente Las actividades cuentan con Numeración, Nombre de la actividad, unidad de medida, cantidad, valor unitario y valor total.
En el APU se desglosan los ítems, actividades y demás componentes correspondientes (Equipo, herramientas, materiales, mano de obra y transporte)
El APU se presenta en formato editable y formulado
APU: Equipos y Herramientas: Describe la herramienta a utilizar, valor unitario, cantidad, rendimiento y valor total. Mano de obra: Incluye los diferentes tipos de personal, toma como referencia inicial el salario mínimo legal vigente, incluye la cantidad, rendimiento, valor unitario y valor total. Materiales y estudio de mercado: Los precios de materiales deben estar sustentados en cotizaciones del mercado.
El tipo de cable, transformadores, sistemas de generación y/o demás elementos de la solución debe estar especificado en los planos y coincidir con lo presentado en la memoria de cálculo
Existe relación técnica y coherencia de cantidades, así como los precios ajustados a precios del mercado según la ejecución del proyecto.
Los sistemas de medición y plan de acción de responsabilidad social deben desagregarse como ítem de actividades.
Los valores de cada APU deben coincidir con el presupuesto general.
La suma de los porcentajes de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), no debe ser mayor al 25% de los costos directos del proyecto y debe guardar congruencia con el tipo de proyecto estructurado y dispersión de usuarios
El porcentaje del servicio RETIE no debe ser mayor al 2% del valor total de los costos directos del proyecto.
El plan de acción de responsabilidad social no debe ser superior al 7%, el cual esta incluido dentro del valor total del proyecto.
Los valores del proyecto (actividades a ejecutar, AIU y análisis de precios unitarios) deben estar en números enteros.
El valor de la interventoría el cual será hasta el 7% de los costos directos
Se deberá consignar la información relacionada con el número de familias beneficiadas con el proyecto, especificando cuales corresponden a suscriptores potenciales (nuevos) y cuáles son usuarios que cuentan con el servicio de energía eléctrica
En el evento en el que se presenten proyectos de generación en ZNI, se debe incluir los costos de los equipos de medición inteligente, la plataforma de gestión (recaudo), entre otros equipos, necesarios para garantizar la calidad y continuidad del servicio de energía (si aplica).
Se debe entregar el archivo en formato Excel y PDF firmado (Presupuesto general)
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
4 | Flujo de fondos del proyecto | Detalla los recursos asignados a cada actividad y los tiempos de ejecución, en concordancia con las actividades y fechas establecidas en el Anexo “CRONOGRAMA”.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto |  |  | FAVORABLE |  |  | NO FAVORABLE | DEBE SUBSANAR
FIRMA RESPONSABLES
Firma |  |  | Firma
Digite su nombre completo |  |  | Digite su nombre completo
Profesional contratista de la Dirección de Energía |  |  | Ingeniero(a) eléctrico contratista de la Dirección de Energía
Digite su numero de matricula o tarjeta profesional |  |  | Digite su numero de matricula o tarjeta profesional
No. De Matrícula Profesional |  |  | No. De Matrícula Profesional
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE

## III-2.3.2.4 (Sostenibilidad)
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FAZNI
Verificación de requisitos
PROYECTOS - FONENERGIA
Nombre del Proyecto: | [6 empty] | Vigencia:
No. De Usuarios |  | No. De Beneficiarios: | Fecha de Evaluación: |  |  |  | Código SUI
Valor total del Proyecto: |  | Valor Solicitado al FONENERGIA: | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  |  |  | Usuarios Registrados en SUI
EVALUACIÓN DE PROYECTO |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |  | Carpeta de ubicación del archivo
|  |  | CUMPLE |  |  | Observaciones
Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 |  |  | SI | NO | N/A
B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS (ELÉCTRICO)
DISEÑO ELÉCTRICO
8 | Esquema de sostenibilidad | Esquema de sostenibilidad que incluya: - Marco normativo - Viabilidad integral de la iniciativa durante su horizonte de vida útil, incluyendo como mínimo: esquema de operación, administración y mantenimiento (AOM), proyección de costos e ingresos, esquema tarifario aplicable, mecanismos de recaudo, gestión ambiental, aceptación social y cumplimiento de estándares técnicos regulatorios.
Documento de aval de la empresa prestadora de servicios públicos de energía que asumirá las actividades de AOM, así mismo, esta empresa deberá cumplir con los requisitos establecidos en los numerales III-3.2, III-3.3 y III-3.4 del presente Manual cuando aplique.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto |  |  | FAVORABLE |  |  | NO FAVORABLE | DEBE SUBSANAR
FIRMA RESPONSABLES
Firma
Digite su nombre completo
Ingeniero(a) contratista de la Dirección de Energía
Digite su numero de matricula o tarjeta profesional
No. De Matrícula Profesional
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE

## III-2.3.2.5 (Plan Capacitación)
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FAZNI
Verificación de requisitos
PROYECTOS - FONENERGIA
Nombre del Proyecto: | [6 empty] | Vigencia:
No. De Usuarios |  | No. De Beneficiarios: | Fecha de Evaluación: |  |  |  | Código SUI
Valor total del Proyecto: |  | Valor Solicitado al FONENERGIA: | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  |  |  | Usuarios Registrados en SUI
EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |  | Carpeta de ubicación del archivo
|  |  | CUMPLE |  |  | Observaciones
Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 |  |  | SI | NO | N/A
B-4) DOCUMENTOS PLAN DE ACCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
1 | Plan de Capacitación | Documento "Plan de Capacitación"
Nombre del Proyecto
Objetivos y alcance de las acciones de capacitación propuestas
Identificación y caracterización de los actores y comunidades beneficiarias o impactadas
Metodología del proceso pedagógico para realizar cada uno de los espacios con la comunidad y actores involucrados
Estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor la cual debe contar con un sistema para la recepción y respuesta de PQRSF
Espacios sobre las generalidades del proyecto y tipología, uso y gestión eficiente de la energía
Cronograma de ejecución, especificando las etapas en las que se realizarán cada una de las actividades
Presupuesto estimado, no debe superar el 1% del valor de los costos directos del proyecto
Responsables de su implementación
El documento se encuentra firmado por el Representante Legal
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto |  |  | FAVORABLE |  |  | NO FAVORABLE | DEBE SUBSANAR
FIRMA RESPONSABLES
Firma |  |  | Firma
Digite su nombre completo |  |  | Digite su nombre completo
Profesional contratista (social) de la Dirección de Energia |  |  | Ingeniero(a) eléctrico contratista de la Dirección de Energía
Digite su numero de matricula o tarjeta profesional |  |  | Digite su numero de matricula o tarjeta profesional
No. De Matrícula Profesional |  |  | No. De Matrícula Profesional
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE

## III-2.3.3.3 (Gen. hasta 5 MW)
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FAZNI
Verificación de requisitos
PROYECTOS - FONENERGIA
Nombre del Proyecto: | [6 empty] | Vigencia:
No. De Usuarios |  | No. De Beneficiarios: | Fecha de Evaluación: |  |  |  | Código SUI
Valor total del Proyecto: |  | Valor Solicitado al FONENERGIA: | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  |  |  | Usuarios Registrados en SUI
EVALUACIÓN DE PROYECTO |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |  | Carpeta de ubicación del archivo
|  |  | CUMPLE |  |  | Observaciones
Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 |  |  | SI | NO | N/A
B-3) DOCUMENTOS ECONOMICOS
1 | Aval técnico y financiero | Aval técnico y financiero expedido por el Prestador del Servicio Público de Energía Eléctrica indicando que cumple con las especificaciones y normas técnicas que han sido establecidas para los materiales y equipos, así como para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica.
Aval técnico y financiero, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.
El documento se encuentra firmado por el representante legal.
El documento es expedido en el año en curso
El documento se encuentra en formato PDF.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
1 | Certificado adicional del Prestador del Servicio o de quien haga sus veces (sistemas de autogeneración que se implementen en las ZNI) | Documento “Formato Certificación Prestador del Servicio”, en el que se especifique que: i. Recibe los activos construidos como resultado de la ejecución del plan, programa o proyecto para efectuar las labores de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). ii. Efectuará la reposición de los activos cuando sea necesario
Certificación Prestador del Servicio, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.
El documento se encuentra firmado por el representante legal.
El documento es expedido en el año en curso
El documento se encuentra en formato PDF.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
1 | Certificado adicional del Operador de Red o Prestador del Servicio (sistemas de autogeneración que se quieran conectar al SIN mediante el SDL) | Documento “Formato Certificación Operador de Red”, en el que se especifique que: a) Compromiso de establecer el/los puntos de conexión conforme al sistema de autogeneración que se vaya a implementar en su red. Esto se deberá realizar dentro de la estructuración de el/los proyecto. b) Compromiso de realizar la COMERCIALIZACIÓN de la energía eléctrica requerida y/o inyectada a la red por los nuevos usuarios y/o por los sistemas de autogeneración (AGPE) de acuerdo con la regulación vigente (si aplica).
Certificación Operador de Red, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.
El documento se encuentra firmado por el representante legal.
El documento es expedido en el año en curso
El documento se encuentra en formato PDF.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
1 | Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador (sistemas de autogeneración a instalar en viviendas) | Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador, en la que conste que las instalaciones eléctricas de la vivienda cumplen con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE
Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.
El documento se encuentra en formato PDF.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
2 | Memorias de Cálculo y Diseños Civiles | Memorias de Cálculo del diseño civil deberán incluir todos los ítems del diseño detallado conforme a lo establecido en las disposiciones de la siguiente Normativa, en caso de que aplique • NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. • ASCE 7-22 Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings. • AIS 180-13 Recomendaciones para requisitos sísmicos de estructuras diferentes de edificaciones. • AISC 360-22 Specification for Structural Steel Buildings. • AISC 341-10 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings. • AISC 358-16 Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications. • ACI 318-19 Building Code Requirements for Concrete and Commentary. • AWS D1.1-20 Structural Welding Code – Steel.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
3 | Concepto Punto de Conexión | Concepto punto de conexión: Concepto favorable vigente, cuando corresponda, sobre el punto de conexión, emitido por la Unidad de Planeación Minero Energético (UPME) para aquellos proyectos de generación clasificados como Clase 2 que soliciten conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 075 de 2021.
Para los proyectos de generación que se conecten al Sistema de Distribución Local (SDL) en el nivel de tensión 1, el concepto o certificación de conexión deberá ser emitido por el Operador de Red, conforme a lo dispuesto en la Resolución CREG 174 de 2018, la Resolución CREG 011 de 2022 o la normatividad que las modifique o sustituya, incluyendo la elaboración del estudio simplificado de conexión y el cumplimiento de los requisitos técnicos definidos por dicho Operador
En el caso de proyectos de generación ubicados en Zonas No Interconectadas (ZNI) que pretendan conectarse a una red existente, deberá presentarse el estudio de conexión correspondiente, mediante el cual se demuestre que la planta puede conectarse al punto propuesto sin comprometer la confiabilidad y seguridad del servicio ni de la red existente, así como la certificación emitida por la empresa propietaria de la red, en la cual se avale dicha conexión.
En caso de no contar con una red existente, se deberá presentar una certificación, por el prestador de servicios a cargo del AOM en donde se indique que no existe red alguna, y que el proyecto comprende la construcción de la red o que, en su defecto, el proyecto comprende sistemas de generación individúales y que no requiere red.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
4 | Diseño eléctrico del sistema de generación | Diseño eléctrico del sistema de generación propuesto que sustente de manera detallada el dimensionamiento y la configuración eléctrica del sistema de generación y su esquema de conexión, e incluir como mínimo: I. Memorias de cálculo del sistema de generación. II. Planos eléctricos detallados del sistema y de su interconexión. III. Especificaciones técnicas de equipos eléctricos asociados a la generación. IV. Esquemas de conexión y protecciones. V. Estudios eléctricos aplicables. VI. Soportes técnicos que permitan verificar la coherencia entre el diseño propuesto y las condiciones iniciales del sistema.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
4 | Memorias de Cálculo Eléctricas | Análisis de la oferta energética del sistema de generación.
Información técnica del proyecto (potencia instalada, tecnología, nivel de tensión y esquema de conexión).
Estudio de conexión, simplificado o completo, según corresponda (si aplica).
Diseño de la línea de conexión (si aplica).
Dimensionamiento de sistemas de transformación y esquemas de protección
Cálculo del sistema de puesta a tierra
Especificación del sistema de medición a implementar
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto |  |  | FAVORABLE |  |  | NO FAVORABLE | DEBE SUBSANAR
FIRMA RESPONSABLES
Firma |  |  | Firma
Digite su nombre completo |  |  | Digite su nombre completo
Profesional contratista de la Dirección de Energía |  |  | Ingeniero(a) eléctrico contratista de la Dirección de Energía
Digite su numero de matricula o tarjeta profesional |  |  | Digite su numero de matricula o tarjeta profesional
No. De Matrícula Profesional |  |  | No. De Matrícula Profesional
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE