## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. PRELIMINARES
1.1 | 1.1 |  |  | CAMPAMENTO 18 M2 | UN | 1 | 4175269 | 4175269
1.2 | 1.8 |  |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 124 | 44736 | 5547264
1.3 | 1.1 |  |  | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M | M2 | 160 | 16984 | 2717440
1.4 | 1.17 |  |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M | M2 | 247.5 | 45075 | 11156062.5
1.5 | 1.34 |  |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) | M2 | 638.48 | 27975 | 17861478
1.6 | 1.41 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 506 | 8647 | 4375382
1.7 | 1.43 |  |  | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 | 5608906 | 5608906
1.8 | APU 1,43,1 |  |  | RED HIDRO-SANITARIA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 | 1741500 | 1741500
1.9 | APU 1,43,2 |  |  | DEMOLICION DE EDIFICACION DE UN PISO. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M2 | 436.5 | 87720 | 38289780
2. CIMIENTOS
2.1 | 2.7 |  |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 125.32 | 1320112 | 165436435.84
2.2 | 2.8 |  |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 71.78 | 1201091 | 86214311.98
2.3 | 3.6 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 9 | 629646 | 5666814
3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | 4.3 |  |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 65.6 | 1630581 | 106966113.6
3.2 | 4,10, |  |  | ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO) | M2 | 440 | 365518 | 160827920
3.3 | 4.13 |  |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 4.2 | 1775035 | 7455147
3.4 | 4.22 |  |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 93847.91 | 11115 | 1043119519.65
3.5 | 4.23 |  |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 8554.81 | 14595 | 124857451.95
3.6 | 4.26 |  |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 2.83 | 1617795 | 4578359.85
5.8 | 4.27 |  |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 4.6 | 1714624 | 7887270.4
3.7 | 4.29 |  |  | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 10.36 | 632274 | 6550358.64
4. MAMPOSTERÍA
4.1 | 5.8 |  |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 9.6 | 205061 | 1968585.6
4.2 | 5.43 |  |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 984.73 | 149267 | 146987692.91
4.3 | 5.44 |  |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL) | ML | 6 | 90125 | 540750
4.4 | 5.5 |  |  | LAVADA DE FACHADA | M2 | 2285 | 16520 | 37748200
4.5 | 5.52 |  |  | DOVELA, GROUTING 3000 PSI | ML | 541.6 | 12069 | 6536570.4
4.6 | 5.54 |  |  | ANCLAJE 1/2" L=50CM | UN | 361.07 | 26586 | 9599407.02
5. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
5.1 | 6.15 |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 154.91 | 44238 | 6852908.58
6. CUBIERTAS
6.1 | 7.5 |  |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" | ML | 42 | 77023 | 3234966
6.2 | 7.25 |  |  | TEJA TERMOACÚSTICA | M2 | 570.96 | 101609 | 58014674.64
6.3 | 7.28 |  |  | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 586.18 | 289497 | 169697351.46
6.4 | 7.38 |  |  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 22.57 | 109880 | 2479991.6
6.5 | 7.4 |  |  | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR | M2 | 30 | 272649 | 8179470
7. CARPINTERÍA
7.1 | 9.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | UN | 17 | 66168 | 1124856
7.2 | 9.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO | UN | 9 | 63374 | 570366
7.3 | 9.24 |  |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 10 | 148142 | 1481420
7.4 | 9.31 |  |  | VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM | M2 | 37.36 | 106488 | 3978391.68
7.5 | 9.33 |  |  | VIDRIO LAMINADO 3+3 | M2 | 158.17 | 219937 | 34787435.29
7.6 | 10.4 |  |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UN | 31 | 306120 | 9489720
7.7 | 10.7 |  |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 63.58 | 443929 | 28225005.82
7.8 | 10.19 |  |  | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 253.53 | 538661 | 136566723.33
7.9 | 10.26 |  |  | CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS | M2 | 764.8 | 278533 | 213022038.4
7.1 | 10.28 |  |  | ESTESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA | KG | 35537.37 | 31258 | 1110827111.46
7.11 | 10.3 |  |  | BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ml | 34.4 | 337255 | 11601572
7.12 | 10.15 |  |  | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 93.72 | 1475766 | 138308789.52
8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
8.1 | 11.2 |  |  | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M | UN | 1 | 578773 | 578773
8.2 | 11.8 |  |  | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UN | 1 | 504331 | 504331
8.3 | 11.16 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 41 | 148598 | 6092518
8.4 | 11.19 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 21 | 154152 | 3237192
8.5 | 11.2 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UN | 13 | 185066 | 2405858
8.6 | 11.21 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 125.2 | 195968 | 24535193.6
8.7 | 11.26 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 28.8 | 30253 | 871286.4
8.8 | 11.27 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 123 | 18626 | 2290998
8.9 | 11.28 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" | ML | 98 | 101893 | 9985514
8.1 | 11.29 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 2" | ML | 45 | 66472 | 2991240
8.11 | 11.3 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 76.8 | 22930 | 1761024
8.12 | 11.31 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 63 | 53393 | 3363759
8.13 | 11.32 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 3" | ML | 39 | 72817 | 2839863
8.14 | 11.33 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 28.8 | 98268 | 2830118.4
8.15 | 11.34 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 25.2 | 174871 | 4406749.2
8.16 | 11.36 |  |  | REGISTRO 1/2" | UN | 5 | 121487 | 607435
8.17 | 11.37 |  |  | REGISTRO 3/4" | UN | 4 | 151687 | 606748
8.18 | 11.39 |  |  | REGISTRO 2 1/2" | UN | 3 | 722916 | 2168748
8.19 | 11.41 |  |  | REVENTILACIÓN 2" | ML | 39 | 38086 | 1485354
8.2 | 11.45 |  |  | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UN | 4 | 1253915 | 5015660
8.21 | 11.46 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 268.8 | 78606 | 21129292.8
8.22 | 11.49 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 96 | 137567 | 13206432
8.23 | 11.52 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 76.8 | 311821 | 23947852.8
8.24 | 11.53 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" | UN | 80 | 134871 | 10789680
8.25 | 11.55 |  |  | ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM | UN | 80 | 81525 | 6522000
8.26 | 11.58 |  |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" | ML | 441.6 | 12356 | 5456409.6
8.27 | 11.59 |  |  | GABINETE TIPO III | UN | 4 | 1937067 | 7748268
8.28 | 11.61 |  |  | SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2" | UN | 1 | 4904010 | 4904010
8.29 | 11.64 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA 4" | UN | 4 | 1598194 | 6392776
9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.1 | 12.2 |  |  | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 122 | 138359 | 16879798
9.2 | 12.3 |  |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA | UN | 34 | 166097 | 5647298
9.3 | 12.5 |  |  | SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA | UN | 30 | 198570 | 5957100
9.4 | 12.26 |  |  | POSTE METÁLICO 6M | UN | 2 | 2913625 | 5827250
9.5 | 12.38 |  |  | ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2 | ML | 92 | 51154 | 4706168
9.6 | 12.42 |  |  | ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG +1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2 | ML | 190 | 257147 | 48857930
9.7 | 12.49 |  |  | CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo | ML | 284 | 22343 | 6345412
9.8 | 12.59 |  |  | TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS | ML | 150 | 44813 | 6721950
9.9 | 12.73 |  |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 2 | 1486244 | 2972488
9.1 | 12.74 |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V | UN | 68 | 34061 | 2316148
9.11 | 12.75 |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V | UN | 16 | 37606 | 601696
9.12 | 12.82 |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V | UN | 2 | 1635125 | 3270250
9.13 | 12.85 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 15 | 138650 | 2079750
9.14 | 12.86 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 18 | 142433 | 2563794
9.15 | 12.92 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 12 | 236674 | 2840088
9.16 | 12.93 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 45 | 167396 | 7532820
9.17 | APU 12,93-1 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V REGULADA, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 16 | 200875 | 3214000
9.18 | 12.97 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UN | 5 | 1183072 | 5915360
9.19 | 12.98 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UN | 2 | 1655749 | 3311498
9.2 | 12.102 |  |  | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE | UN | 1 | 23576829 | 23576829
9.21 | 12.105 |  |  | PLANTA DE EMERGENCIA - 45kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada | UN | 1 | 66599635 | 66599635
9.22 | 12.107 |  |  | UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz | UN | 1 | 9501163 | 9501163
9.23 | 12.109 |  |  | LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm | UN | 50 | 244412 | 12220600
9.24 | 12.11 |  |  | LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm | UN | 54 | 166806 | 9007524
9.25 | 12.116 |  |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm | UN | 4 | 80333 | 321332
9.26 | APU 12,12-1 |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1W | UN | 30 | 117444 | 3523320
9.27 | APU 12,12-2 |  |  | REFLECTOR JETA 200w | UN | 7 | 117444 | 822108
9.28 | 12.119 |  |  | LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm | UN | 48 | 155035 | 7441680
9.29 | APU 12,119-1 |  |  | CAMARA TIPO MINI DOMO | U N | 22 | 595980 | 13111560
9.3 | APU 12,119-2 |  |  | CAMARA TIPO BALA | UN | 4 | 851400 | 3405600
9.31 | 12.131 |  |  | LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO | UN | 8 | 2275142 | 18201136
9.32 | 13.9 |  |  | MANTO FIBERGLASS 600X1 | M2 | 49.5 | 64899 | 3212500.5
9.33 | APU 13.13 |  |  | PLACA CONTRAPISO 0.10 DE 3000 PSI | M2 | 485.67 | 128355 | 62338172.85
10. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
10.1 | 14.1 |  |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 164.51 | 114090 | 18768945.9
10.2 | 14.6 |  |  | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 1058.99 | 154920 | 164058730.8
10.3 | 14.1 |  |  | GUARDAESCOBA EN GRANITO | ML | 307.55 | 64696 | 19897254.8
10.4 | 14.39 |  |  | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 1058.99 | 34563 | 36601871.37
10.5 | 14.42 |  |  | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 307.55 | 123319 | 37926758.45
11. EXCAVACIONES Y RELLENOS
11.1 | 16.2 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 991 | 28246 | 27991786
11.2 | 16.4 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 545.65 | 81750 | 44606887.5
11.3 | 16.6 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS) | M3 | 663.41 | 210684 | 139769872.44
11.4 | 16.7 |  |  | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 306.6 | 45176 | 13850961.6
11.5 | 16.8 |  |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 145.8 | 127212 | 18547509.6
12. APARATOS SANITARIOS
12.1 | 17.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 12 | 550978 | 6611736
12.2 | 17.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR | UN | 2 | 1114306 | 2228612
12.3 | 17.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR | UN | 2 | 808456 | 1616912
12.4 | 17.14 |  |  | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM | UN | 2 | 445416 | 890832
12.5 | 17.15 |  |  | BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM | UN | 2 | 216241 | 432482
12.6 | APU 17,1.8 |  |  | REJILLA SIFON | UN | 10 | 26000 | 260000
12.7 | 14.37 |  |  | TAPARREGISTRO 20 x 20. C/I | UN | 12 | 37397 | 448764
12.8 | 17.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 16 | 228287 | 3652592
12.9 | 17.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 4 | 732721 | 2930884
13. PINTURAS
13.1 | 18.1 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | M2 | 1982.9 | 22271 | 44161165.9
13.2 | 18.2 |  |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 737.9 | 7003 | 5167513.7
13.3 | 18.3 |  |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 124.08 | 25770 | 3197541.6
13.4 | 18.8 |  |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 678.5 | 6418 | 4354613
13.5 | 18.9 |  |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 124.08 | 31815 | 3947605.2
13.6 | 15.5 |  |  | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 935.6 | 86652 | 81071611.2
13.7 | 18.23 |  |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 312 | 23168 | 7228416
13.8 | 18.28 |  |  | RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION), COLORES A ESCOGER | M2 | 420 | 85615 | 35958300
13.9 | 18.3 |  |  | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | M2 | 504 | 35568 | 17926272
14. INSTALACIONES RED ELECTRICA
14.1 | 21.14 |  |  | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". | ML | 391 | 25053 | 9795723
14.2 | 21.16 |  |  | BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80 | ML | 107 | 239981 | 25677967
14.3 | 21.22 |  |  | RACK 7' X 24" | UN | 1 | 758283 | 758283
14.4 | 21.23 |  |  | PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A | UN | 1 | 928488 | 928488
14.5 | 21.25 |  |  | SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) | UN | 65 | 240216 | 15614040
14.6 | 21.26 |  |  | PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A | UN | 35 | 26182 | 916370
14.7 | 21.28 |  |  | CABLE UTP CATEGORÍA 6A | ML | 385.2 | 9422 | 3629354.4
14.8 | 21.36 |  |  | SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS | UN | 5 | 1246091 | 6230455
15. ASEO Y EXTERIORES
15.1 | APU22.1 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA | M2 | 920 | 5805 | 5340600
15.2 | 5,4, |  |  | ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M | M2 | 173.49 | 108715 | 18860965.35
15.3 | 6.7 |  |  | EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 338 | 28524 | 9641112
15.4 | 2.8 |  |  | RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA" | M3 | 146 | 95713 | 13974098
15.5 | 4.1 |  |  | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UN | 5 | 1494648 | 7473240
15.6 | 4.2 |  |  | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | ML | 15 | 1206887 | 18103305
15.7 | 4.3 |  |  | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | UN | 5 | 1482164 | 7410820
15.8 | 5.15 |  |  | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 46.5355 | 195925 | 9117468.92
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 5399954545
|  |  |  | CERTIFICACION RETIE |  |  |  | 6000000
|  |  |  | CERTIFICACION RETILAP | CERTIFICACION RETILAP | CERTIFICACION RETILAP | CERTIFICACION RETILAP | 4500000
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 5410454545
|  |  |  | REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 48500000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 5458954545
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25.5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
NOTA 4: Los siguientes ITEMS del presupuesto son INMODIFICABLES, so pena de incurrir en causal de rechazo: - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS - CERITIFICACIÓN RETIE - CERTIFICACION RETILAP |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 2.5%
NOTA 5: El proponente deberá adjuntar en su propuesta el formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial, debidamente diligenciado en su totalidad en formato excel. En caso de presentar propuesta economica en formato PDF / otro formato y Excel, primará el archivo EXCEl. En todo caso no será causal de rechazo presentar este documento en otro formato siempre y cuando cumpla con la presentacion de todos los items, cantidades y valores requeridos. No se requiere que este documento se presente firmado. Los proponentes deben tener en cuenta la NOTA establecida en el numeral 2.3.2 del pliego de condiciones para la presentación de la oferta economica. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 29%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. PRELIMINARES
1.1 | 1.1 |  |  | CAMPAMENTO 18 M2 | UN | 1 |  | 0
1.2 | 1.8 |  |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 124 |  | 0
1.3 | 1.1 |  |  | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M | M2 | 160 |  | 0
1.4 | 1.17 |  |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M | M2 | 247.5 |  | 0
1.5 | 1.34 |  |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) | M2 | 638.48 |  | 0
1.6 | 1.41 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 506 |  | 0
1.7 | 1.43 |  |  | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 |  | 0
1.8 | APU 1,43,1 |  |  | RED HIDRO-SANITARIA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 |  | 0
1.9 | APU 1,43,2 |  |  | DEMOLICION DE EDIFICACION DE UN PISO. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M2 | 436.5 |  | 0
2. CIMIENTOS
2.1 | 2.7 |  |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 125.32 |  | 0
2.2 | 2.8 |  |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 71.78 |  | 0
2.3 | 3.6 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 9 |  | 0
3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | 4.3 |  |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 65.6 |  | 0
3.2 | 4,10, |  |  | ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO) | M2 | 440 |  | 0
3.3 | 4.13 |  |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 4.2 |  | 0
3.4 | 4.22 |  |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 93847.91 |  | 0
3.5 | 4.23 |  |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 8554.81 |  | 0
3.6 | 4.26 |  |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 2.83 |  | 0
5.8 | 4.27 |  |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 4.6 |  | 0
3.7 | 4.29 |  |  | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 10.36 |  | 0
4. MAMPOSTERÍA
4.1 | 5.8 |  |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 9.6 |  | 0
4.2 | 5.43 |  |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 984.73 |  | 0
4.3 | 5.44 |  |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL) | ML | 6 |  | 0
4.4 | 5.5 |  |  | LAVADA DE FACHADA | M2 | 2285 |  | 0
4.5 | 5.52 |  |  | DOVELA, GROUTING 3000 PSI | ML | 541.6 |  | 0
4.6 | 5.54 |  |  | ANCLAJE 1/2" L=50CM | UN | 361.07 |  | 0
5. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
5.1 | 6.15 |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 154.91 |  | 0
6. CUBIERTAS
6.1 | 7.5 |  |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" | ML | 42 |  | 0
6.2 | 7.25 |  |  | TEJA TERMOACÚSTICA | M2 | 570.96 |  | 0
6.3 | 7.28 |  |  | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 586.18 |  | 0
6.4 | 7.38 |  |  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 22.57 |  | 0
6.5 | 7.4 |  |  | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR | M2 | 30 |  | 0
7. CARPINTERÍA
7.1 | 9.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | UN | 17 |  | 0
7.2 | 9.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO | UN | 9 |  | 0
7.3 | 9.24 |  |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 10 |  | 0
7.4 | 9.31 |  |  | VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM | M2 | 37.36 |  | 0
7.5 | 9.33 |  |  | VIDRIO LAMINADO 3+3 | M2 | 158.17 |  | 0
7.6 | 10.4 |  |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UN | 31 |  | 0
7.7 | 10.7 |  |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 63.58 |  | 0
7.8 | 10.19 |  |  | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 253.53 |  | 0
7.9 | 10.26 |  |  | CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS | M2 | 764.8 |  | 0
7.1 | 10.28 |  |  | ESTESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA | KG | 35537.37 |  | 0
7.11 | 10.3 |  |  | BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ml | 34.4 |  | 0
7.12 | 10.15 |  |  | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 93.72 |  | 0
8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
8.1 | 11.2 |  |  | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M | UN | 1 |  | 0
8.2 | 11.8 |  |  | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UN | 1 |  | 0
8.3 | 11.16 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 41 |  | 0
8.4 | 11.19 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 21 |  | 0
8.5 | 11.2 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UN | 13 |  | 0
8.6 | 11.21 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 125.2 |  | 0
8.7 | 11.26 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 28.8 |  | 0
8.8 | 11.27 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 123 |  | 0
8.9 | 11.28 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" | ML | 98 |  | 0
8.1 | 11.29 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 2" | ML | 45 |  | 0
8.11 | 11.3 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 76.8 |  | 0
8.12 | 11.31 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 63 |  | 0
8.13 | 11.32 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 3" | ML | 39 |  | 0
8.14 | 11.33 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 28.8 |  | 0
8.15 | 11.34 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 25.2 |  | 0
8.16 | 11.36 |  |  | REGISTRO 1/2" | UN | 5 |  | 0
8.17 | 11.37 |  |  | REGISTRO 3/4" | UN | 4 |  | 0
8.18 | 11.39 |  |  | REGISTRO 2 1/2" | UN | 3 |  | 0
8.19 | 11.41 |  |  | REVENTILACIÓN 2" | ML | 39 |  | 0
8.2 | 11.45 |  |  | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UN | 4 |  | 0
8.21 | 11.46 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 268.8 |  | 0
8.22 | 11.49 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 96 |  | 0
8.23 | 11.52 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 76.8 |  | 0
8.24 | 11.53 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" | UN | 80 |  | 0
8.25 | 11.55 |  |  | ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM | UN | 80 |  | 0
8.26 | 11.58 |  |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" | ML | 441.6 |  | 0
8.27 | 11.59 |  |  | GABINETE TIPO III | UN | 4 |  | 0
8.28 | 11.61 |  |  | SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2" | UN | 1 |  | 0
8.29 | 11.64 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA 4" | UN | 4 |  | 0
9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.1 | 12.2 |  |  | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 122 |  | 0
9.2 | 12.3 |  |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA | UN | 34 |  | 0
9.3 | 12.5 |  |  | SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA | UN | 30 |  | 0
9.4 | 12.26 |  |  | POSTE METÁLICO 6M | UN | 2 |  | 0
9.5 | 12.38 |  |  | ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2 | ML | 92 |  | 0
9.6 | 12.42 |  |  | ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG +1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2 | ML | 190 |  | 0
9.7 | 12.49 |  |  | CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo | ML | 284 |  | 0
9.8 | 12.59 |  |  | TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS | ML | 150 |  | 0
9.9 | 12.73 |  |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 2 |  | 0
9.1 | 12.74 |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V | UN | 68 |  | 0
9.11 | 12.75 |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V | UN | 16 |  | 0
9.12 | 12.82 |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V | UN | 2 |  | 0
9.13 | 12.85 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 15 |  | 0
9.14 | 12.86 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 18 |  | 0
9.15 | 12.92 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 12 |  | 0
9.16 | 12.93 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 45 |  | 0
9.17 | APU 12,93-1 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V REGULADA, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 16 |  | 0
9.18 | 12.97 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UN | 5 |  | 0
9.19 | 12.98 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UN | 2 |  | 0
9.2 | 12.102 |  |  | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE | UN | 1 |  | 0
9.21 | 12.105 |  |  | PLANTA DE EMERGENCIA - 45kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada | UN | 1 |  | 0
9.22 | 12.107 |  |  | UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz | UN | 1 |  | 0
9.23 | 12.109 |  |  | LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm | UN | 50 |  | 0
9.24 | 12.11 |  |  | LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm | UN | 54 |  | 0
9.25 | 12.116 |  |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm | UN | 4 |  | 0
9.26 | APU 12,12-1 |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1W | UN | 30 |  | 0
9.27 | APU 12,12-2 |  |  | REFLECTOR JETA 200w | UN | 7 |  | 0
9.28 | 12.119 |  |  | LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm | UN | 48 |  | 0
9.29 | APU 12,119-1 |  |  | CAMARA TIPO MINI DOMO | U N | 22 |  | 0
9.3 | APU 12,119-2 |  |  | CAMARA TIPO BALA | UN | 4 |  | 0
9.31 | 12.131 |  |  | LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO | UN | 8 |  | 0
9.32 | 13.9 |  |  | MANTO FIBERGLASS 600X1 | M2 | 49.5 |  | 0
9.33 | APU 13.13 |  |  | PLACA CONTRAPISO 0.10 DE 3000 PSI | M2 | 485.67 |  | 0
10. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
10.1 | 14.1 |  |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 164.51 |  | 0
10.2 | 14.6 |  |  | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 1058.99 |  | 0
10.3 | 14.1 |  |  | GUARDAESCOBA EN GRANITO | ML | 307.55 |  | 0
10.4 | 14.39 |  |  | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 1058.99 |  | 0
10.5 | 14.42 |  |  | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 307.55 |  | 0
11. EXCAVACIONES Y RELLENOS
11.1 | 16.2 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 991 |  | 0
11.2 | 16.4 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 545.65 |  | 0
11.3 | 16.6 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS) | M3 | 663.41 |  | 0
11.4 | 16.7 |  |  | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 306.6 |  | 0
11.5 | 16.8 |  |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 145.8 |  | 0
12. APARATOS SANITARIOS
12.1 | 17.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 12 |  | 0
12.2 | 17.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR | UN | 2 |  | 0
12.3 | 17.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR | UN | 2 |  | 0
12.4 | 17.14 |  |  | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM | UN | 2 |  | 0
12.5 | 17.15 |  |  | BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM | UN | 2 |  | 0
12.6 | APU 17,1.8 |  |  | REJILLA SIFON | UN | 10 |  | 0
12.7 | 14.37 |  |  | TAPARREGISTRO 20 x 20. C/I | UN | 12 |  | 0
12.8 | 17.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 16 |  | 0
12.9 | 17.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 4 |  | 0
13. PINTURAS
13.1 | 18.1 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | M2 | 1982.9 |  | 0
13.2 | 18.2 |  |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 737.9 |  | 0
13.3 | 18.3 |  |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 124.08 |  | 0
13.4 | 18.8 |  |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 678.5 |  | 0
13.5 | 18.9 |  |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 124.08 |  | 0
13.6 | 15.5 |  |  | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 935.6 |  | 0
13.7 | 18.23 |  |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 312 |  | 0
13.8 | 18.28 |  |  | RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION), COLORES A ESCOGER | M2 | 420 |  | 0
13.9 | 18.3 |  |  | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | M2 | 504 |  | 0
14. INSTALACIONES RED ELECTRICA
14.1 | 21.14 |  |  | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". | ML | 391 |  | 0
14.2 | 21.16 |  |  | BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80 | ML | 107 |  | 0
14.3 | 21.22 |  |  | RACK 7' X 24" | UN | 1 |  | 0
14.4 | 21.23 |  |  | PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A | UN | 1 |  | 0
14.5 | 21.25 |  |  | SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) | UN | 65 |  | 0
14.6 | 21.26 |  |  | PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A | UN | 35 |  | 0
14.7 | 21.28 |  |  | CABLE UTP CATEGORÍA 6A | ML | 385.2 |  | 0
14.8 | 21.36 |  |  | SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS | UN | 5 |  | 0
15. ASEO Y EXTERIORES
15.1 | APU22.1 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA | M2 | 920 |  | 0
15.2 | 5,4, |  |  | ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M | M2 | 173.49 |  | 0
15.3 | 6.7 |  |  | EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 338 |  | 0
15.4 | 2.8 |  |  | RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA" | M3 | 146 |  | 0
15.5 | 4.1 |  |  | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UN | 5 |  | 0
15.6 | 4.2 |  |  | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | ML | 15 |  | 0
15.7 | 4.3 |  |  | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | UN | 5 |  | 0
15.8 | 5.15 |  |  | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 46.5355 |  | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | CERTIFICACION RETIE |  |  |  | 6000000
|  |  |  | CERTIFICACION RETILAP | CERTIFICACION RETILAP | CERTIFICACION RETILAP | CERTIFICACION RETILAP | 4500000
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 10500000
|  |  |  | REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 48500000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 59000000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
NOTA 4: Los siguientes ITEMS del presupuesto son INMODIFICABLES, so pena de incurrir en causal de rechazo: - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS - CERITIFICACIÓN RETIE - CERTIFICACION RETILAP |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U=
NOTA 5: El proponente deberá adjuntar en su propuesta el formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial, debidamente diligenciado en su totalidad en formato excel. En caso de presentar propuesta economica en formato PDF / otro formato y Excel, primará el archivo EXCEl. En todo caso no será causal de rechazo presentar este documento en otro formato siempre y cuando cumpla con la presentacion de todos los items, cantidades y valores requeridos. No se requiere que este documento se presente firmado. Los proponentes deben tener en cuenta la NOTA establecida en el numeral 2.3.2 del pliego de condiciones para la presentación de la oferta economica. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :