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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ASPC N°17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”


ANEXOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-032-BASPC17-2026 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026”.

ANEXOS 
INVITACIÓN PUBLICA No. MC-032-BASPC 17-2026
Julio de 2026

[bookmark: _GoBack]PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº. MC-032-BASPC 17-2026, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026”, ATENDIENDO A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES, TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


ANEXO
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA


XXXXX, XX de XXXXXXX de 2026


Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”
Carepa-Antioquía. 


Ref: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. XXXXX, CUYO OBJETO ES “XXXXX”,

Apreciados Señores:
El suscrito__________________, mayor de edad, domiciliado en________________, en atención a la Selección de Mínima Cuantía de la Referencia, que tiene por objeto la XXXXXXXXXXXXX
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con el presente documento, lo siguiente:

1. Que conozco la presente invitación pública a ofertar, los requisitos en ella establecidos y los documentos relacionados con el presente proceso, los cuales acepto en todas y cada una de sus partes.
2. Que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación del presente proceso, me comprometo a suscribir el correspondiente contrato y a otorgar las garantías exigidas dentro de los plazos, por los valores y con las vigencias establecidas para ello.
3. Que bajo la gravedad del juramento declaro que no existe respecto de EL OFERENTE, sus asociados, su representante legal o dependientes, incapacidades o causales de inhabilidad o incompatibilidad alguna de acuerdo con la Constitución Nacional, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas vigentes que puedan impedir o vicien la presentación de nuestra oferta o la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación.
4. Que ninguna persona natural o jurídica diferente de EL OFERENTE tiene interés en la oferta que ahora presento, ni en el contrato que como consecuencia de su evaluación y eventual adjudicación pudiera llegarse a celebrar y que, en consecuencia, sólo compromete y obliga a los firmantes.
5. Que por cualquier defecto, error y omisión que pudiese haberse presentado en la elaboración de la oferta someto a su consideración o en su contenido por causa imputable a El OFERENTE o por simple interpretación errónea o desviada de las condiciones establecidas en los términos, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad, en relación con los cuales tuve oportunidad de pedir las aclaraciones y solicitar las correcciones en el período fijado para ello.
6. Que la oferta que ahora sometemos a su consideración tiene validez desde la fecha de cierre de la Selección de Mínima Cuantía y hasta por el término de noventa (90) días calendario.
7. Asimismo, me hago responsable si de la oferta presentada se concluye que he fijado condiciones económicas y de Selección de Mínima Cuantía artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
8. Que bajo la gravedad de juramento declaro que no existe respecto de EL OFERENTE cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o liquidación.
9. Que el aquí oferente conoce y ha estudiado en detalle por su cuenta y sin limitarse a la información proporcionada por el MDN – EJC – DIV7 – BR17 – BASPC17, todo lo relacionado con la naturaleza de las obligaciones que asume; con los sitios y servicios donde ha de cumplirlos y en relación con todo lo necesario para cumplir con el contrato, con los aspectos del mercado, con las leyes y demás normas aplicables a EL CONTRATANTE y las obligaciones que se derivan del contrato para las partes que lo suscriban. Por lo tanto, ningún hecho relacionado con estos asuntos, susceptible de preverse con un estudio cuidadoso y detallado realizado con los medios idóneos para ello, dará lugar a la presentación de reclamo alguno o a solicitar declaraciones de imprevisión o alteración del equilibrio económico del contrato, en caso de llegar a ser adjudicado en favor nuestro. Esta afirmación la hago bajo la gravedad del juramento.
10. Que asumo exclusiva responsabilidad sobre los costos que han conllevado la presentación de esta oferta.
11. Que en el precio ofertado se encuentran incluidos los costos proyectados al plazo previsto en estos parámetros para la ejecución del contrato, así como la utilidad razonable que se espera percibir, por ende, en el evento de adjudicársenos el contrato no solicitaré restablecimiento de la ecuación financiera bajo el argumento que el precio ofrecido o el tiempo de ejecución nos causó pérdidas económicas.
12. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
13. Que declaramos bajo la gravedad de juramento que se entiende presentado con la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas y que, en consecuencia, no existe ninguna falsedad en la misma ni en la documentación que se anexa a la oferta, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden darse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta.

Para todos los efectos les informo los siguientes datos:

NOMBRE DEL OFERENTE:
NIT o C. C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
Atentamente,
FIRMA:
POSTFIRMA
ANEXO

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES


EL SUSCRITO PROPIETARIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Y/O EL SUSCRITO REVISOR FISCAL


CERTIFICA QUE

Se han cumplido con los pagos de los aportes correspondientes a la nómina del último (01) mes al Sistema de Seguridad Social de los empleados vinculados con la empresa XXXXXXXXXXXXXX NIT. XXXXXXXXXXXXX, por lo tanto, me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Los Fondos de Pensiones, Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), La Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y FIC.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a los XX días del mes de XXXXXXXXXXXX de 2026. 



NOMBRE DEL OFERENTE:
NIT o C. C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
Atentamente,
FIRMA:
POSTFIRMA

Anexo: Planilla de Pago de Seguridad Social (último mes)


ANEXO

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del Representante Legal de la sociedad, asociación o El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del Representante Legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante Legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la  presente invitación pública , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO:  	Que el MDN – EJC – DIV7 – BR17 – BASPC17, adelanta un proceso de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal cuyo objeto es XXXXXXXXXX
   
SEGUNDO: 	Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano y del MDN – EJC – DIV7 – BR17 – BASPC17, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas.
TERCERO: 	Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta;

EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesore, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Contratación Pública y la relación contractual que podría derivarse de ella y les impondrá las obligaciones de:

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la MDN – EJC – DIV7 – BR17 – BASPC17, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la MDN – EJC – DIV7– BR17 – BASPC17, durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.

El PROPONENTE se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas de la presente selección, no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrito, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las Leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGOS REALIZADOS

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

BENEFICIARIO	 (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
CONCEPTO 	(Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta, SIN INDICAR O REGISTRAR VALOR ALGUNO)

En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos: 

BENEFICIARIO	(Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
CONCEPTO 	(Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben 
discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta, SIN INDICAR O REGISTRAR VALOR ALGUNO)

CLÁUSULA TERCERA: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de selección, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:
(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante) Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el proponente por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el proponente o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al proponente en el caso de tratarse de un proponente plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los Estados Unidos de América (US $1. 000.oo). 

Para constancia se firma a los XXXXXX (XX) del mes de XXXXXXX de dos mil veintiséis (2026).


NOMBRE DEL OFERENTE:
NIT o C. C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
Atentamente,
FIRMA:
POSTFIRMA

SUSCRIBIRAN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

NOTA: DILIGENCIAR TODO EL FORMULARIO COMO CORRESPONDE.


ANEXO

PACTO DE INTEGRIDAD

Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso de mínima cuantía No. XXXXXX para la adquisición de XXXXXXXXX, con destino al XXXXX actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES en este proceso de contratación, hemos acordado diligenciar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.
 
Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.
 
Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MDN-EJERCITO NACIONAL – DÉCIMA SÉPTIMA - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA” con el fin de:
 
1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes; 
1. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;
1. Ganar la adjudicación del contrato;
1. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
1. Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el MDN- EJERCITO NACIONAL – DÉCIMA SÉPTIMA BRIGADA - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”
1. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales; 
1. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer;
1. Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera;
  
Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:
 
1.          Las empresas participantes y el MDN - EJERCITO NACIONAL – DÉCIMA SÉPTIMA BRIGADA- BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA” asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:
 
a.           No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MDN- EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA” sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y
b.          No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MDN- EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA” y la seriedad de los mismos.
 
Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL MDN- EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA” también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato.
 
2.            Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.
3.            Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal diligencian este pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.
4.            Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.
5.          Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego de condiciones.
6.            Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan: 
a.            Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio.
b.            En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.
c.            Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados. 
7.            Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.
De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN-EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA” del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.
Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.
De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Urabá, mediante el sistema de sorteo público.
8. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:

a.      Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;
b.      El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.
c.      Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron en el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.
d.      Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que se lleven a cabo durante un periodo de cinco años.

9.         Adicionalmente, todos los jefes del MDN_EJERCITO NACIONAL se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.
10.      En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN-EJERCITO NACIONAL podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de Selección Abreviada.
11.      Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.
12.      Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.
13.      Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.
 
Para constancia de lo anterior, se diligencia el presente documento en xxxxxxx., a los xxxx días del mes de xxxxxx de 2026. 

_______________________________________________
(Nombre y firma del proponente, representante legal o apoderado)
C.C. No

ANEXO

FORMULARIO ANTISOBORNO

El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad. 

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso Antisoborno: 

Yo, ________________________________________________ mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _________________, expedida en ______________ en mi calidad de OFERENTE Y/O PROVEEDOR, contrato _____________________ Representante
legal____________________ Empresa ___________________NIT: _______________ Contrato MDN-_________________ 

De manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DÉCIMA SÉPTIMA BRIGADA - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos: 
 
1. Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción.
 
2. Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales. 

3. Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado. 

4. Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación.
 
5. Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción. 

6. Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable.
 
7. Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad.

8. Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad. 

9. Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia.  Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno.

10.Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN.  

· Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co 
· antisoborno@mindefensa.gov.co 
· Línea telefónica: Línea del honor -antisoborno PBX: 3150111 ext. 40135 
· Buzones físicos en punto de atención presencial.
· APP: Mindefensa. 
· Sede electrónica: 
ttps://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home 
 
11.Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias. 

12.Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio. 

13.Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos. 
14.Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación.

15.Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo. 

Dado en la ciudad de XXXXX., a los __________ (___) días del mes de ________del año 20___ con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional.  


____________________________________                                                       
FIRMA:
NOMBRE DEL OFERENTE:
T o C. C.:	

ANEXO
MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD 

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”
	

ASUNTO: Declaración de no inhabilidades e incompatibilidades.

Por medio de la presente certifico que ni el suscrito ni “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, entidad que represento, NO se hallan incursos en las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 al 14 de la Ley 1474 de 2011; artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015 y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, para contratar con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”.

De igual manera no presentamos ninguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, embargos judiciales, liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato

Cordialmente,

NOMBRE DEL OFERENTE:
NIT o C. C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
Atentamente,
FIRMA:
POSTFIRMA

ANEXO

COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el MDN – EJÉRCITO NACIONAL- COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO
Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el MDN – EJÉRCITO NACIONAL- DÉCIMA SÉPTIMA BRIGADA- BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”, adelantó el proceso de selección _________, cuyo objeto es_______ _______.   SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad.  TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. CUARTA: Que por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante el diligenciamiento del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través del diligenciamiento del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. CLAUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se diligencia el mismo en el Municipio de Carepa - Antioquia, a los xxx del mes de xx de 2026. 

CONTRATISTA______________________________________________________
(Nombre del contratista, representante legal o apoderado)


ANEXO

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES, DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y/O SANCIÓNES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS.

Ref: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. XXXXX, CUYO OBJETO ES “XXX

I.PROPONENTE

REGISTRO MULTAS Y/O SANCIÓNES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS, Diligenciar con una X “Según corresponda.

SI		NO	

En caso de ser afirmativa la respuesta completar la información que se relaciona a continuación

5.1 Número del contrato _______________________________
5.2.- Objeto del Contrato ______________________________
5.3.- Fecha del Contrato                                                             
5.4.- Valor del Contrato	                                                              
5.5.- Valor de la Multa en Pesos                                                 
5.6.- Fecha de la Multa o sanción	                                    
5.7.- Valor de la multa en SMLMV		

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.


Firma Representante Legal o Apoderado 
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX
C.C. / NIT XXXXXXX

ANEXO
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONFORME A LO SEÑALADO EN EL DECRETO 753 DE 2019 REGLAMENTARIO DE LA LEY 1918 DE 2018.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", reglamentado parcialmente por el Decreto 1377 de 2013; así como la Directiva Permanente del Ministerio de Defensa N°03/2019 MDN ”Lineamientos para la definición de la Política de Tratamiento de Datos Personales en el Ministerio de Defensa Nacional”; Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.” con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por El MDN–EJÉRCITO NACIONAL–BASPC17 de lo siguiente:

1. El MDN–EJÉRCITO NACIONAL-BASPC17 actuará como responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales del MDN–EJÉRCITO NACIONAL-BASPC17 disponible en la página web de la entidad, únicamente para los fines del proceso precontractual y en ejecución de los datos específicos que describe la Directiva Ministerial.

2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales, la cual consiste en: Consulta de Inhabilidades sobre Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, de acuerdo al proceso de contratación, cuyo objeto corresponde a: PROCESO DE MINIMA CUANTIA XXXXXX Cuyo    objeto es X XXXXXXXXXXX. Lo anterior, conforme a lo señalado en el Decreto 753 de 2019 reglamentario de la Ley 1918 de 2018. “Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”
3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.

4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.

5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por el MDN – EJÉRCITO NACIONAL-BASPC17 y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – BASPC17.
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6. Mediante el correo de la entidad Batallonaspc17@mail.com, podré radicar cualquier tipo de requerimiento relacionado con el tratamiento de mis datos personales.
7. El MDN–EJÉRCITO-NACIONAL-BASPC17 garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.

8. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a El MDN–EJÉRCITO NACIONAL-BASPC17 para tratar mis datos personales y tomar mi huella y fotografía de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con su objeto y en especial para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – BASPC17.

9. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Se firma en la ciudad de 	, a los 	días del mes de 	del año	.


Firma: 	  
Nombre: 	
Identificación: 	


ANEXO

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


XXXXX, XX de XXXXXXX de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”
Carepa-Antioquía. 

Ref: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. XXXXXXX, CUYO OBJETO ES “xxxxxx”,

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento de los bienes, objeto de la presente solicitud, de:

(Marcar con X)

      Elementos de Conformidad con la Norma Técnica

	BASBA 54 

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  GENERADOR PORTATIL EU22001ESP. TECNICAS MOTOR DUPLE
No. SERIE: SIN SERIE
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002829042
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500038881
CENTRO DE COSTOS: 3M4B140100

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  PLANTA ELECTRICA
No. SERIE: SIN SERIE
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001985283
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500038880
CENTRO DE COSTOS: 3M4B140100

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  PLANTA ELECTRICA ECOMAX 
No. SERIE: MD418-C19040299
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001868109
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500038882
CENTRO DE COSTOS: 3M4B140100

	ARTICULO PRESUPUESTAL 
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

	A-02-02-02-008-007
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA 
	EXISTENCIAS (STOCK-INVENTARIOS)
	NECESIDAD 
	TOTAL NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO ARRANQUE ELECTRICO
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	25173902
	
	

	2
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO CARBURADOR
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	26101710
	
	

	3
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO SILENCIADOR
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	25173702
	
	

	4
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO FILTRO DE AIRE (ESPUMA Y PAPEL)
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	5
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	6
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO FILTRO DE ACEITE 
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	40161504
	
	

	7
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	8
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO FILTRO DE AIRE EXTERIOR
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	9
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO FILTRO DE AIRE INTERIOR
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	10
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO INDICADOR DE SALIDA
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	45111828
	
	

	11
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO ANILLOS
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	31163202
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: PLANTA ELECTRICA MOTOR DIESEL 5.5 KWA
No. SERIE: C19040299
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002722530
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 166500001142
CENTRO DE COSTOS: 3M4B140100

	ARTICULO PRESUPUESTAL 
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

	A-02-02-02-008-007
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA 
	EXISTENCIAS (STOCK-INVENTARIOS)
	NECESIDAD 
	TOTAL NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	12
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA RODAMIENTOS GENERADORES
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	31171500
	
	

	13
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO INDICADOR DE SOBRECARGA
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	45111828
	
	

	14
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO ANILLOS
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	31163202
	
	

	15
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO FILTRO DE AIRE (ESPUMA Y PAPEL)
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	16
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	17
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA FUNCIONAMIENTO FILTRO DE ACEITE 
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	40161504
	
	

	18
	8715202
	INSTALACION Y  PUESTA BATERIA 12 VOLTIOS - 940 AMP
	SERVICIO 
	0
	1
	1
	26111700
	
	

	BASBA 54

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  GENERADOR PORTATIL EU22001ESP. TECNICAS MOTOR DUPLE
No. SERIE: SIN SERIE
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002829042
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500038881
CENTRO DE COSTOS: 3M4B140100

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  PLANTA ELECTRICA
No. SERIE: SIN SERIE
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001985283
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500038880
CENTRO DE COSTOS: 3M4B140100

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  PLANTA ELECTRICA ECOMAX 
No. SERIE: MD418-C19040299
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001868109
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500038882
CENTRO DE COSTOS: 3M4B140100

	ARTICULO PRESUPUESTAL 
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

	A-02-02-01-004-003
	MAQUINARIA PARA USO GENERAL

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA 
	EXISTENCIAS (STOCK-INVENTARIOS)
	NECESIDAD 
	TOTAL NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	4315202
	ARRANQUE ELECTRICO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25173902
	
	

	2
	4315202
	CARBURADOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101710
	
	

	3
	4315202
	SILENCIADOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25173702
	
	

	4
	4391503
	FILTRO DE AIRE (ESPUMA Y PAPEL)
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	5
	4391501
	FILTRO DE COMBUSTIBLE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	6
	4391502
	FILTRO DE ACEITE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161504
	
	

	7
	4391501
	FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	8
	4391503
	FILTRO DE AIRE EXTERIOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	9
	4391503
	FILTRO DE AIRE INTERIOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	10
	4315202
	INDICADOR DE SALIDA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	45111828
	
	

	11
	4315202
	ANILLOS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31163202
	
	

	ARTICULO PRESUPUESTAL 
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

	A-02-02-01-004-003
	MAQUINARIA PARA USO GENERAL

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: PLANTA ELECTRICA MOTOR DIESEL 5.5 KWA
No. SERIE: C19040299
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002722530
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 166500001142
CENTRO DE COSTOS: 3M4B140100

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA 
	EXISTENCIAS (STOCK-INVENTARIOS)
	NECESIDAD 
	TOTAL NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	12
	43310
	RODAMIENTOS GENERADORES
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31171500
	
	

	13
	4315202
	INDICADOR DE SOBRECARGA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	45111828
	
	

	14
	4315202
	ANILLOS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31163202
	
	

	15
	4391503
	FILTRO DE AIRE (ESPUMA Y PAPEL)
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	16
	4391501
	FILTRO DE COMBUSTIBLE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	17
	4391502
	FILTRO DE ACEITE 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161504
	
	

	18
	4315202
	BATERIA 12 VOLTIOS - 940 AMP
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26111700
	
	

	BIVEL 47

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CUARTO FRIO PARA CONGELACION TIPO MODULAR
No. SERIE: 098141043
IDENTIFICACION N° INVENTARIO:  8004030000000000001764538
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 168000000128
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120250

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CUARTO FRIO PARA CONSERVACION TIPO MODULAR
No. SERIE: 098131049
IDENTIFICACION N° INVENTARIO:  8004030000000000001764533
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 168000000127 
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120250

	ARTICULO PRESUPUESTAL 
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

	A-02-02-02-008-007
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA 
	EXISTENCIAS (STOCK-INVENTARIOS)
	NECESIDAD 
	TOTAL NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	54129
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CONDESADORES, REVISION DE PUERTAS Y SELLOS, LIMPIEZA DE EVAPORADORES, NIVELES DE REFRIGERACION Y CONTROLES DE TEMPERATURA , SISTEMA ELETRICOS.
	UNIDAD
	0
	1
	1
	72101507
	
	

	BIVEL 47

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CUARTO FRIO PARA CONGELACION TIPO MODULAR
No. SERIE: 098141043
IDENTIFICACION N° INVENTARIO:  8004030000000000001764538
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 168000000128
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120250

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CUARTO FRIO PARA CONSERVACION TIPO MODULAR
No. SERIE: 098131049
IDENTIFICACION N° INVENTARIO:  8004030000000000001764533
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 168000000127 
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120250

	ARTICULO PRESUPUESTAL 
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

	A-02-02-01-004-003
	MAQUINARIA PARA USO GENERAL

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA 
	EXISTENCIAS (STOCK-INVENTARIOS)
	NECESIDAD 
	TOTAL NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	4394107
	COMPRENSOR DE 2 HP  A 220 TRIFASICA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151607
	
	

	2
	4394107
	PILOTOS DE 22 MM A 220 VOLTIOS 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151607
	
	

	3
	4394107
	COMPRENSOR DE   3 HP  A 220 TRIFASICA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151607
	
	

	4
	4394107
	BREKER TRIPOLAR  DE 32 AMP PARA RIEL OMEGA 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171511
	
	

	5
	4394107
	TUBERIA DE COBRE   1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171511
	
	

	6
	4394107
	TUBERIA DE COBRE   3/8"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171511
	
	

	7
	4394107
	TUBERIA DE COBRE   1/4"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171511
	
	

	8
	4394107
	CONTROLADOR ELECTRONICO DE TEMPERATURA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	261017
	
	

	9
	4394107
	BREKEMATIC 220 trifasico 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	391213
	
	

	10
	4394107
	MULETILLAS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	311624
	
	

	11
	4394107
	CAPACITOR DE ARRANQUE 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	321215
	
	

	12
	4394107
	CAPACITOR  DE MARCHA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	321215
	
	

	13
	4394107
	VENTILADOR DE  LA CONDENSADORA 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	52141804
	
	

	14
	4394107
	VALVULA DE EXPANCION INCLUYE ORIFICIO y tobera 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141612
	
	

	15
	4394107
	VAVULA SOLENOIDE   INCLUYE BOBINA 220
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141605
	
	

	16
	4394107
	FILTRO CONTROL DE HUMEDAD 3/8 roscable
	UNIDAD
	0
	1
	1
	401615
	
	

	17
	4394107
	empaques para  PUERTAS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	44122101
	
	

	18
	4394107
	VISOR 3/8 ROSCABLE 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	44122101
	
	

	19
	4394107
	CONTACTOR 32 AMPERIOS 220 voltios 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121529
	
	

	20
	4394107
	PRESOSTATO DUAL DE ALTA Y BAJA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121633
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ESTUFA INDUSTRIAL
No. SERIE: 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001764618
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 168000000130 
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120250

	ARTICULO PRESUPUESTAL 
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

	A-02-02-01-004-003
	MAQUINARIA PARA USO GENERAL

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA 
	EXISTENCIAS (STOCK-INVENTARIOS)
	NECESIDAD 
	TOTAL NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	21
	4343002
	QUEMADOR
	UNIDAD
	0
	1
	4
	40101834
	
	

	22
	4343002
	PERILLA ERGONOMICA ALTANTO
	UNIDAD
	0
	1
	4
	50404118
	
	

	23
	4343002
	TUBERIA 1/4 CON RACORES
	UNIDAD
	0
	1
	2
	32101507
	
	

	24
	4343002
	FILTRO PARA GAS NARURAL
	UNIDAD
	0
	1
	2
	26131604
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CALDERA MAICOLSA PROTUBULAR, CAPACIDAD 40 BHP,MODELO:CH-40
No. SERIE: 000000000000001337
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001573196
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 168000000138 
CENTRO DE COSTOS: 3M4B032630

	ARTICULO PRESUPUESTAL 
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

	A-02-02-01-004-003
	MAQUINARIA PARA USO GENERAL

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA 
	EXISTENCIAS (STOCK-INVENTARIOS)
	NECESIDAD 
	TOTAL NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	25
	4325101
	BOQUILLAS PULVERIZADORAS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	23153143
	
	

	26
	4325101
	ELECTRODOS DE ENCENDIDO 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121436
	
	

	27
	4325101
	BLOWER
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101508
	
	

	28
	4325101
	ACOPLE DE HIERRO 0,75
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40172606
	
	

	29
	4325101
	VALVULA FLOTADOR DE PASO  1/4"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	30
	4325101
	VALVULA FLOTADOR DE PASO 1.1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	31
	4325101
	VALVULA FLOTADOR DE PASO 1"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	32
	4325101
	VALVULA FLOTADOR DE 1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141607
	
	

	33
	4325101
	EMPAQUE TOPO G PARA JANHOl  
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31181701
	
	

	34
	4325101
	VALVULA  DE SEGURIDAD 1/2" CALIBRADA 125 PSI 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	20141008
	
	

	35
	4325101
	VALVULA  DE PASO  1/2" TIPO GLOBO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	36
	4325101
	VALVULA  PASO TIPO GLOBO DE 1"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141607
	
	

	37
	4325101
	VALVULA  PASO TIPO GLOBO DE  3/4"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141607
	
	

	38
	4325101
	IMPELENTES   2/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101508
	
	

	39
	4325101
	IMPELENTES   2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101508
	
	

	40
	4325101
	MANOMETRO  DE 4"ENGLICERINA DE 0 - 100
	UNIDAD
	0
	1
	1
	60104707
	
	

	41
	4325101
	MANOMETRO  DE 4"ENGLICERINA DE 0 - 200
	UNIDAD
	0
	1
	1
	60104707
	
	

	42
	4325101
	MANOMETRO  DE 2,5  CON "ENGLICERINA DE 0 - 300
	UNIDAD
	0
	1
	1
	60104707
	
	

	43
	4325101
	JUEGO DE PURGAS PARA MAC DONELL
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141600
	
	

	44
	4325101
	JUEGO DE NIVEL PARA MAC DONELL
	UNIDAD
	0
	1
	1
	41111963
	
	

	45
	4325101
	BUJIA DE NIVEL 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101757
	
	

	46
	4325101
	CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	261017
	
	

	47
	4325101
	CONTACTOR LC1 D 18
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121529
	
	

	48
	4325101
	TERMICO DE 9-13
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101508
	
	

	49
	4325101
	BREKEMATIC  TRIFASICO DE 20 AMP
	UNIDAD
	0
	1
	1
	391213
	
	

	50
	4325101
	MINIBREKERS DE RIEL  
	UNIDAD
	0
	1
	1
	391213
	
	

	51
	4325101
	VALVULA  DE SEGURIDAD  3/4 CALIBRADA A 45 PSI 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	20141008
	
	

	52
	4325101
	VALVULA DE PASO DE 2" 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	53
	4325101
	VALVULA DE PASO  DE 1, 1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	54
	4325101
	VALVULA DE  PASO  1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	55
	4325101
	BISAGRA PISTON  EN ACERO INOXIDABLE 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31162403
	
	

	56
	4325101
	TRAMPA DE CONDENSADO 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40142503
	
	

	57
	4325101
	CHEQUE 3/4 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	411119
	
	

	58
	4325101
	FILTROS 3/4   EN ACERO AL CARBON 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	411049
	
	

	59
	4325101
	CONTACTOR  10 - 20 AMPERIOS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121529
	
	

	60
	4325101
	EMPAQUE PARA  HAND HOLL
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31181701
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MARMITA EJC 17-RC-00064
No. SERIE: SIN SERIE
NUMERO INVENTARIO: 8004030000000000001573183
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 168000000123
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120250

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MARMITA EJC 17-RC-00060
No. SERIE: SIN SERIE
NUMERO INVENTARIO: 8004030000000000001573170
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 168000000119
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120250

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MARMITA EJC 17-RC-00062
No. SERIE: SIN SERIE
NUMERO INVENTARIO: 8004030000000000001573177
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 168000000121
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120250

	ARTICULO PRESUPUESTAL 
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

	A-02-02-01-004-003
	MAQUINARIA PARA USO GENERAL

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA 
	EXISTENCIAS (STOCK-INVENTARIOS)
	NECESIDAD 
	TOTAL NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	61
	4324007
	VALVULA DE FONDO DE 1,1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141607
	
	

	62
	4324010
	MIPLE DE 5 CM DE 1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171501
	
	

	63
	4324010
	MIPLE DE 10 CM DE 1/2" 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171501
	
	

	64
	4324010
	MIPLE DE 4 CM DE 1/2" 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171501
	
	

	65
	4324010
	MIPLE DE 50 CM DE 1/2" 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171501
	
	

	66
	4324010
	MIPLE DE 1 METRO DE 3/4" 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171501
	
	

	67
	4324010
	MIPLE DE 40 CM DE 3/4" 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171501
	
	

	68
	4324010
	MIPLE DE 10 CM DE 3/4" 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171501
	
	

	69
	4324010
	MIPLE DE 05 CM DE 3/4" 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171501
	
	

	70
	4324010
	MIPLE DE 04 CM DE 3/4" 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171501
	
	

	71
	4324010
	CHEQUES DE 3/4"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40155454
	
	

	72
	4324007
	VALBULAS DE PASO PARA TUBERIA DE HIERRO DE 3/4"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40159486
	
	

	73
	4324007
	VALBULAS DE ALIBIO DE 3/4"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40159486
	
	

	74
	4324007
	VALBULAS DE PASO PARA TUBERIA DE HIERRO DE 1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40159486
	
	

	BASPC17

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  Caldera Maicolsa protubular, capacidad 40 BHP,modelo:CH-40
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:168000000139
CENTRO DE COSTOS:3M4B032630

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA 

	A-02-02-02-008-007
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA 
	EXISTENCIAS (STOCK-INVENTARIOS)
	NECESIDAD 
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	8711003
	CAMBIO E INSTALACION DEL EMPAQUE DE ASBESTO PARA JANHOl  LAMINADO
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72151001
	
	

	2
	8711003
	CAMBIO E INSTALACION VALVULA  DE SEGURIDAD 
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72151001
	
	

	3
	4481502
	CAMBIO DEL EXTRACTOR INDUSTRIAL DE HUMO U O VENTILADOR PARA CAMPANA 
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72151001
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  MARMITA A VAPOR-80 GALONES
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000001275
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  MARMITA A VAPOR-100 GALONES
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000001271
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  MARMITA A VAPOR-100 GALONES
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000001272
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  MARMITA A VAPOR-100 GALONES
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000001273
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  MARMITA A VAPOR-100 GALONES
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000001274
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  MARMITA A VAPOR-120 GALONES
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000001276
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA 

	A-02-02-02-008-007
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA 
	EXISTENCIAS (STOCK-INVENTARIOS)
	NECESIDAD 
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	4
	8711003
	CAMBIO E INSTALACION  TUBERIA EN ACERO AL CARBON 3/4
	SERVICIO
	0
	1
	1
	73152106
	
	

	5
	8711003
	CAMBIO E INSTALACION  UNION  DE 3/4 
	SERVICIO
	0
	1
	1
	73152106
	
	

	6
	8711003
	MANTENIMIENTOTO DE BASE NIVELADORA DE LA MARMITA INDUSTRIAL
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101511
	
	

	7
	8711003
	MANTENIMIENTO O CAMBIO DE MANHOLE O TAPA DE LAS MARMITAS INDUSTRIALES 
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101508
	
	

	8
	8711003
	CONEXIÓN DE ENTRADA DE LA MARMITA INDUSTRIAL
	SERVICIO
	0
	1
	1
	23181700
	
	

	9
	8711003
	REPARACION HIELERA 
	SERVICIO
	0
	1
	1
	73152101
	
	

	BASPC17

	ARTICULO PRESUPUESTAL 
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

	A-02-02-01-004-003
	MAQUINARIA PARA USO GENERAL

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE: 8004030000000000002584524
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: GUADAÑAS CON ACCESORIOS DE 1,6 KW
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:165500027253
CENTRO DE COSTOS:3M4B035289

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:8004030000000000002584528
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: GUADAÑAS CON ACCESORIOS DE 1,6 KW
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:165500027254
CENTRO DE COSTOS:3M4B035290

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	43949
	YOYO PARA GUADAÑA PORTATIL BELLOTA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	27112000
	
	

	2
	43949
	TAPA DE ARRANQUE COMPLETA PARA GUADAÑA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101715
	
	

	3
	43949
	ABRAZADERA METALICAS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31162414
	
	

	4
	43949
	TAPA CARBURADOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25174003
	
	

	5
	43949
	BUJIA PARA GUADAÑA PORTATIL
	 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101732
	
	

	6
	43949
	CIGÜEÑAL PARA GUADAÑA PORTATIL
	 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101749
	
	

	7
	43949
	PISTON PARA GUADAÑAS PORTATIL
	 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	46182306
	
	

	8
	43949
	CUCHILLAS PARA GUADAÑAS PORTATIL
	 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	22101703
	
	

	9
	43949
	BIELA DE CIGÜEÑAL PORTATIL
	 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25174205
	
	

	10
	43949
	ANILLOS  PARA GUADAÑAS PORTATIL
	 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31162411
	
	

	11
	43949
	EMBRAGUE (CLUTCH) DE LA GUADAÑA
	 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26111916
	
	

	12
	43949
	KIDT DE AGUJA DE CARBURADOR 
	 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	26111916
	
	

	13
	43949
	CAPUCHONES DE BUJIA
	 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	26111916
	
	

	14
	43949
	PROTECTOR DE DESECHOS PARA APODADORA
	 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	26111916
	
	

	15
	43949
	CABEZOTE UNION CON NILON
	 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	26111916
	
	

	16
	43949
	FILTRO DE GASOLINA DE LA GUADAÑA
	 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  Caldera Maicolsa protubular, capacidad 40 BHP,modelo:CH-40
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:168000000139
CENTRO DE COSTOS:3M4B032630

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	17
	4325101
	BOQUILLAS PULVERIZADORAS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	23153143
	
	

	18
	4325101
	ELECTRODOS DE ENCENDIDO 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121436
	
	

	19
	4325101
	BLOWER PARA CALDERA INDUSTRIAL
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101508
	
	

	20
	4325101
	ACOPLE DE HIERRO 0,75
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40172606
	
	

	21
	4325101
	VALVULA FLOTADOR DE PASO  1/4"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	22
	4325101
	VALVULA FLOTADOR DE PASO 1.1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	23
	4325101
	VALVULA FLOTADOR DE PASO 1"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	24
	4325101
	VALVULA FLOTADOR DE 1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141607
	
	

	25
	4325101
	EMPAQUE TOPO G PARA JANHOl  
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31181701
	
	

	26
	4325101
	VALVULA  DE SEGURIDAD 1/2" CALIBRADA 125 PSI 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	20141008
	
	

	27
	4325101
	VALVULA  DE PASO  1/2" TIPO GLOBO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	28
	4325101
	VALVULA  PASO TIPO GLOBO DE 1"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141607
	
	

	29
	4325101
	VALVULA  PASO TIPO GLOBO DE  3/4"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141607
	
	

	30
	4325101
	IMPELENTES   2/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101508
	
	

	31
	4325101
	IMPELENTES   2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101508
	
	

	32
	4325101
	MANOMETRO  DE 4"ENGLICERINA DE 0 - 100
	UNIDAD
	0
	1
	1
	60104707
	
	

	33
	4325101
	MANOMETRO  DE 4"ENGLICERINA DE 0 - 200
	UNIDAD
	0
	1
	1
	60104707
	
	

	34
	4325101
	MANOMETRO  DE 2,5  CON "ENGLICERINA DE 0 - 300
	UNIDAD
	0
	1
	1
	60104707
	
	

	35
	4325101
	JUEGO DE PURGAS PARA MAC DONELL
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141600
	
	

	36
	4325101
	JUEGO DE NIVEL PARA MAC DONELL
	UNIDAD
	0
	1
	1
	41111963
	
	

	37
	4325101
	BUJIA DE NIVEL 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101757
	
	

	38
	4325101
	CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	261017
	
	

	39
	4325101
	CONTACTOR LC1 D 18
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121529
	
	

	40
	4325101
	TERMICO DE 9-13
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101508
	
	

	41
	4325101
	BREKEMATIC  TRIFASICO DE 20 AMP
	UNIDAD
	0
	1
	1
	391213
	
	

	42
	4325101
	MINIBREKERS DE RIEL  
	UNIDAD
	0
	1
	1
	391213
	
	

	43
	4325101
	VALVULA  DE SEGURIDAD  3/4 CALIBRADA A 45 PSI 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	20141008
	
	

	44
	4325101
	VALVULA DE PASO DE 2" 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	45
	4325101
	VALVULA DE PASO  DE 1, 1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	46
	4325101
	VALVULA DE  PASO  1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	47
	4325101
	BISAGRA PISTON  EN ACERO INOXIDABLE 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31162403
	
	

	48
	4325101
	TRAMPA DE CONDENSADO 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40142503
	
	

	49
	4325101
	CHEQUE 3/4 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	411119
	
	

	50
	4325101
	FILTROS 3/4   EN ACERO AL CARBON 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	411049
	
	

	51
	4325101
	CONTACTOR  10 - 20 AMPERIOS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121529
	
	

	52
	4325101
	EMPAQUE PARA  HAND HOLL
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31181701
	
	

	53
	4325101
	EMPAQUES CORDÓN DE ASBESTO 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31181701
	
	

	54
	4325101
	RODAMIENTOS DEL BLOWER
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31171504
	
	

	55
	4325101
	VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 1 PULGADA 150 PSI
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141604
	
	

	56
	4325101
	VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 1"1/4 SET A 125 PSI
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141604
	
	

	57
	4325101
	VÁLVULA GLOBO DE 1 1/2 EN BRONCE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141607
	
	

	58
	4325101
	VÁLVULA GLOBO DE 1 PULGADA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141607
	
	

	59
	4325101
	GRIFOS DE PURGA 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	23241615
	
	

	60
	4325101
	CHEQUE GLOBO DE 1"1/4 EN BRONCE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	42221605
	
	

	61
	4325101
	UNIVERSAL DE 1"1/4 AC ROSCADO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31163021
	
	

	62
	4325101
	UNIVERSAL DE 1"1/2 AC ROSCADO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31163021
	
	

	63
	4325101
	CODO ROSCADO DE 1"1/2 AC
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40172101
	
	

	64
	4325101
	CODO ROSCADO DE 1"1/4 AC
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40172101
	
	

	65
	4325101
	TEE ROSCADA DE 1"1/2 AC
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40174902
	
	

	66
	4325101
	TEE ROSCADA DE 1"1/4 AC
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40174902
	
	

	67
	4325101
	TUBO AC SCH 40 DE 1"1/2
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171502
	
	

	68
	4325101
	TUBO AC SCH 40 DE 1"1/4
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171502
	
	

	69
	4325101
	TUBO AC SCH 40 DE 1"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171502
	
	

	70
	4325101
	RELE INDUSTRIAL 220 VAC 11 PINES 10A RELAY
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171503
	
	

	71
	4481502
	EXTRACTOR INDUSTRIAL PARA CAMPANA DE AIRE, HUMO Y OLORES 16" INUSTRIAL  METALICO 110V 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101502
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  MARMITA A VAPOR-80 GALONES
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000001275
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  MARMITA A VAPOR-100 GALONES
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000001271
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  MARMITA A VAPOR-100 GALONES
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000001272
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  MARMITA A VAPOR-100 GALONES
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000001273
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  MARMITA A VAPOR-100 GALONES
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000001274
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  MARMITA A VAPOR-120 GALONES
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000001276
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	72
	4324007
	VALVULA DE FONDO DE 1,1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141607
	
	

	73
	4324010
	TUBERIA EN ACERO AL CARBON 3/4
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171501
	
	

	74
	4324010
	TRAMPA DE CONDENSADO 3/4
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40142503
	
	

	75
	4324010
	FILTRO  EN ACCERO 3/4
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40152766
	
	

	76
	4324010
	NIPLES 3/4
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40153214
	
	

	77
	4324010
	NIPLES  3/4 X 5"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40153662
	
	

	78
	4324010
	NIPLES 3/4 X10"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40154110
	
	

	79
	4324007
	VÁLVULA 3/4 PSI DE SEGURIDAD
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40154558
	
	

	80
	4324010
	BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40155006
	
	

	81
	4324010
	CHEQUE GLOBO DE 3/4 EN BRONCE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40155454
	
	

	82
	4324010
	CODO AC DE 1" ROSCADO 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40155902
	
	

	83
	4324010
	CODO AC DE 3/4 ROSCADO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40156350
	
	

	84
	4324010
	TRAMPA TERMODINAMICA DE 3/4
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40156798
	
	

	85
	4324010
	TUBERIA AC DE 1" SCH 40
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40157246
	
	

	86
	4324010
	TUBERIA AC DE 3/4 SCH 40
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40157694
	
	

	87
	4324010
	UNIVERSALES AC DE 1" ROSCADAS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40158142
	
	

	88
	4324010
	UNIVERSALES AC DE 1/2 ROSCADAS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40158590
	
	

	89
	4324010
	UNIVERSALES AC DE 3/4 ROSCADAS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40159038
	
	

	90
	4324010
	VALVULA GLOBO DE 1" EN BRONCE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40159486
	
	

	91
	4324010
	VALVULA 4 TORNILLOS DE 2" 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40159934
	
	

	92
	4324010
	VÁLVULA GLOBO DE 11/2 EN BRONCE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40160382
	
	

	93
	4324010
	VALVULA CIERRE RAPIDO DE 1/2 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40160830
	
	

	94
	4324010
	VALVULA DE SEGURIDAD DE 3/4" SET A 45 PSI 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161278
	
	

	95
	4324010
	SIFON COLA DE MARRANO DE 1/4 EN ACERO INOX
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161726
	
	

	96
	4324010
	UNION INOX DE 1/4 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40162174
	
	

	97
	4324012
	MANOMETRO DE 0-60 PSI CON GLICERINA CARATULA DE 2"1/2 CONEXIÓN DE 1/4
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40163070
	
	

	98
	42912212
	TAPA  MARMITA DE VAPOR INDUSTRIALES
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101900
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MESA TRABAJO PANADERIA EN ACERO INOXIDABLE
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000012119
CENTRO DE COSTOS:3M4B031501

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	99
	4325301
	EXTREMOS PARA ACERO INOXIDABLE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	41115715
	
	

	100
	4325301
	LAMINA INOXIDABLE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151510
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:BOMBA PARA MOTOR 10 HP TRIFASICO 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:165500032257
CENTRO DE COSTOS:3M4B032621

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	101
	4325301
	INYECTOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	41115715
	
	

	102
	4325301
	BOMBA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151510
	
	

	103
	4325301
	FILTRO DE COMBUSTIBLE 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	104
	4325301
	SELLO MECÁNICO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31411701
	
	

	105
	4325301
	FILTRO DE AIRE  PARA PLANTA ELECTRICA  MOTOR DE 10 HP Y 14 HP
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	106
	4325301
	YOYO PARA PLANTAS DE AGUA RESUDUALES SUMERGIBLE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	27112000
	
	

	107
	4325301
	ANILLOS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	27112808
	
	

	108
	4325301
	BIELAS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25174205
	
	

	109
	4325301
	PISTONES
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101736
	
	

	110
	4325301
	IMPELE PARA PLANTA ELECTRICA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	20122506
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:COMPRESOR  BLACK&DECKER 2HP 115 LIB INOXIDABLE
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000011837
CENTRO DE COSTOS:3M4B032201

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	111
	4325301
	filtro de aceite de motor ref. re518977.
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121700
	
	

	112
	4325301
	filtro separador de agua de combustible ref. 508202.
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121700
	
	

	113
	4325301
	filtro trampa de combustible ref. 508203. 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121700
	
	

	114
	4325301
	 filtro de aire primario ref. 02250125-372, filtro de aire del compresor 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121700
	
	

	115
	4325301
	filtro de aire del compresor 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121700
	
	

	116
	4325301
	bombín de combustible
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121700
	
	

	117
	4325301
	control electrónico ism de motor, con garantía de originalidad de la referencia del equipo y prueba del equipo
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121700
	
	

	118
	4325301
	corona,  escobillas, porta escobillas, rodamientos, desmontaje e instalación del alternador
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121700
	
	

	119
	4325301
	corona,  escobillas, porta escobillas, rodamientos, automático desmontaje e instalación del motor 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121700
	
	

	120
	4325301
	escobillas, porta escobillas, rodamientos, desmontaje e instalación del alternador
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121700
	
	

	121
	4325301
	escobillas, porta escobillas, rodamientos, automático desmontaje e instalación del motor 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121700
	
	

	122
	4325303
	acople rápido
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121702
	
	

	123
	4325302
	manómetro de presión
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121701
	
	

	124
	4325304
	MANGUERA  PARA AIRE DE  ALTA PRESIÓN POR 20 METROS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121703
	
	

	125
	4325305
	LLAVE DE PASO PARA AIRE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121704
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:EQUIPO DE HIDROFLOP
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000011842
CENTRO DE COSTOS:3M4B032301

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	126
	4325301
	 cardan del toma fuerza incluye tornillería
	UNIDAD
	0
	1
	1
	41115715
	
	

	127
	4325301
	bomba de agua cambio de retenes impele rodamientos sello mecánico del camión
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	128
	4325301
	llave de paso de tres pulgadas 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	27112000
	
	

	129
	4325301
	manguera de 3 pulgadas con acoples rápidos terminal hembra y macho 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31411701
	
	

	130
	4325301
	cajón en acero inoxidable cajón de las bombas y mangueras, suministro de clapas y refuerzo con angulo
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  ESTUFA INDUSTRIAL- ESTUFA A GAS CAP 6 PUESTOS
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:168000000186
CENTRO DE COSTOS:3M4B032301

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	131
	4343002
	QUEMADOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	132
	4343002
	PERILLA ERGONOMICA ALTANTO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	133
	4343002
	TUBERIA 1/4 CON RACORES
	UNIDAD
	0
	1
	1
	32101507
	
	

	134
	4343002
	FILTRO PARA GAS NARURAL
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25173902
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE: 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:CUARTO FRIO CAP 9M3
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:168000000159
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	135
	4394107
	COMPRENSOR DE 2 HP  A 220 TRIFASICA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151607
	
	

	136
	4394107
	PILOTOS DE 22 MM A 220 VOLTIOS 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151607
	
	

	137
	4394107
	COMPRENSOR DE   3 HP  A 220 TRIFASICA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151607
	
	

	138
	4394107
	BREKER TRIPOLAR  DE 32 AMP PARA RIEL OMEGA 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171511
	
	

	139
	4394107
	TUBERIA DE COBRE   1/2"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171511
	
	

	140
	4394107
	TUBERIA DE COBRE   3/8"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171511
	
	

	141
	4394107
	TUBERIA DE COBRE   1/4"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171511
	
	

	142
	4394107
	CONTROLADOR ELECTRONICO DE TEMPERATURA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	261017
	
	

	143
	4394107
	BREKEMATIC 220 trifasico 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	391213
	
	

	144
	4394107
	MULETILLAS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	311624
	
	

	145
	4394107
	CAPACITOR DE ARRANQUE 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	321215
	
	

	146
	4394107
	CAPACITOR  DE MARCHA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	321215
	
	

	147
	4394107
	VENTILADOR DE  LA CONDENSADORA 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	52141804
	
	

	148
	4394107
	VALVULA DE EXPANCION INCLUYE ORIFICIO y tobera 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141612
	
	

	149
	4394107
	VALVULA SOLENOIDE   INCLUYE BOBINA 220
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40141605
	
	

	150
	4394107
	FILTRO CONTROL DE HUMEDAD 3/8  ROSCABLE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	401615
	
	

	151
	4394107
	EMPAQUES PARA PUERTAS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	44122101
	
	

	152
	4394107
	VISOR 3/8 ROSCABLE 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	44122101
	
	

	153
	4394107
	CONTACTOR 32 AMPERIOS 220 voltios 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121529
	
	

	154
	4394107
	PRESOSTATO DUAL DE ALTA Y BAJA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121633
	
	

	155
	4394107
	COMPRESOR DE 2.5HP
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151605
	
	

	156
	4394107
	LÁMPARAS PARA TRABAJO A BAJA TEMPERATURA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39111818
	
	

	157
	4394107
	RELAY TÉRMICO 18 AMP
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121633
	
	

	158
	4394107
	VENTILADORES EVAPORADOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101604
	
	

	159
	4394107
	VENTILADORES EXTRACCIÓN CUARTOS FRÍOS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	76111605
	
	

	160
	4394107
	BISAGRA Y CHAPA PUERTA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31162403
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DE 20 HP BOMBA SP 6006
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:165500032263
CENTRO DE COSTOS:3M4B032621

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	161
	4394107
	cardan del toma fuerza incluye tornillería
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151607
	
	

	162
	4394107
	bomba de agua cambio de retenes impele rodamientos sello mecánico del camión
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171511
	
	

	163
	4394107
	manguera de 3 pulgadas con acoples rápidos terminal hembra y macho 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171511
	
	

	164
	4394107
	cajón en acero inoxidable cajón de las bombas y mangueras, suministro de clapas y refuerzo con angulo
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40171511
	
	

	165
	4394107
	llave de paso de tres pulgadas 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	391213
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:BATIDORA EN ACERO 30 LITROS  INOXIDABLE
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:168000000154
CENTRO DE COSTOS:3M4B031501

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	166
	4393102
	CODO AC DE 1" ROSCADO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101800
	
	

	167
	4393102
	CODO AC DE 3/4 ROSCADO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101405
	
	

	168
	4393102
	CODO AC DE 1/2 ROSCADO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101800
	
	

	169
	4393102
	TEE AC DE 1" ROSCADO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101800
	
	

	170
	4393102
	TEE AC DE 3/4 ROSCADO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101800
	
	

	171
	4393102
	TEE AC DE 1/2 ROSCADO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101800
	
	

	172
	4393102
	UNIVERSAL AC DE 1" ROSCADO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101800
	
	

	173
	4393102
	UNIVERSAL AC DE 3/4 ROSCADO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101800
	
	

	174
	4393102
	UNIVERSAL AC DE 1/2 ROSCADO
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101800
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:CILINDRADORA Y RECTIFICADORA DE MASA JAVAR
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:869000012135
CENTRO DE COSTOS:3M4B034301

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	175
	4357007
	BALINERA DEL MOTOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31171504
	
	

	176
	4357007
	CILINDROS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101800
	
	

	177
	4357007
	PIÑONERIAS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31171710
	
	

	178
	4357007
	POLEA DE ENGRANAJE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31171804
	
	

	179
	4357007
	RODAMIENTOS PARA RODILLOS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101800
	
	

	180
	4357007
	RODILLOS
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101800
	
	

	181
	4357007
	TOLVA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	48101800
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PLANTA ELÉCTRICA 65KVA 70 KVA
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:165500028251
CENTRO DE COSTOS:3M4B035276

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	182
	4357007
	FILTRO DE AIRE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	183
	4357007
	FILTRO DE COMBUSTIBLES
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	184
	4357007
	FILTRO DE ACEITE 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	185
	4357007
	CONTROL ANALOGO DE VOLTAJE  A 250 V AC  
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	186
	4357007
	CONTROL ANALOGO DE FRECUENCIA A 120  HZ
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	187
	4357007
	CONTROL ANALOGO DE AMPERIOS A 250 V AC 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	188
	4357007
	CONTROL ANALOGO DE PRESION A 100 PSI 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	189
	4357007
	SENSOR DE VELOCIDAD MAGNETICO 1800 RPM 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	190
	4357007
	MULETILLA DE 3 POSICIONES CON AUX. DE NC Y NO 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	191
	4357007
	BALBULA SELENOIDE DE CORTE COMBUSTIBLE 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	192
	4357007
	TARJETA  REGULACION "AVR"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	32101507
	
	

	193
	4357007
	MOTOR DE ARRANQUE 12 Y 24 VOLTIOS 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25173902
	
	

	194
	4357007
	ALTERNADOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101302
	
	

	195
	4357007
	BORNERAS DE LA BATERIA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121454
	
	

	196
	4357007
	BREAKER TRIPOLAR 80 AMP
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121601
	
	

	197
	4357007
	ESCOBILLAS DE MOTOR DE ARRANQUE 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	198
	4357007
	ODOMETRO DIGITAL DE 12 VDC
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	199
	4357007
	IODOS DE RECTIFICADOR DE 30 AMP 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	200
	4357007
	SENSOR DE PRESION PARA ACEITE VEETHREE
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	201
	4357007
	MANGUERA DE 150 PSI DE 1/2 
	METRO 
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	202
	4357007
	MANGUERA DE 150 PSI DE 3/4 
	METRO 
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	203
	4357007
	PULSADOR NC-NO A 15 AMP 22 MM
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	204
	4357007
	PORTA ESCOBILLAS 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101414
	
	

	205
	4357007
	RADIADOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25174002
	
	

	206
	4357007
	TAPA DEL RADIADOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25174003
	
	

	207
	4357007
	PISTONES 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101736
	
	

	208
	4357007
	ANILLOS 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	27112808
	
	

	209
	4357007
	EMPAQUETADUARAS 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31181701
	
	

	210
	4357007
	VALVULAS ADMISION Y ESCAPE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	211
	4357007
	BIELA 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25174205
	
	

	212
	4357007
	BOMBA AGUA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151510
	
	

	213
	4357007
	BOMBA ACEITE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151524
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:REPUESTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
No. SERIE:
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PLANTA ELÉCTRICA 175KVA
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:165500028253
CENTRO DE COSTOS:3M4B032640

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL 
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	214
	4357007
	FILTRO DE AIRE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161505
	
	

	215
	4357007
	FILTRO DE COMBUSTIBLES
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	216
	4357007
	FILTRO DE ACEITE 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	217
	4357007
	CONTROL ANALOGO DE VOLTAJE  A 250 V AC  
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	218
	4357007
	CONTROL ANALOGO DE FRECUENCIA A 120  HZ
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	219
	4357007
	CONTROL ANALOGO DE AMPERIOS A 250 V AC 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	220
	4357007
	CONTROL ANALOGO DE PRESION A 100 PSI 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	221
	4357007
	SENSOR DE VELOCIDAD MAGNETICO 1800 RPM 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	222
	4357007
	MULETILLA DE 3 POSICIONES CON AUX. DE NC Y NO 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	223
	4357007
	BALBULA SELENOIDE DE CORTE COMBUSTIBLE 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	40161513
	
	

	224
	4357007
	TARJETA  REGULACION "AVR"
	UNIDAD
	0
	1
	1
	32101507
	
	

	225
	4357007
	MOTOR DE ARRANQUE 12 Y 24 VOLTIOS 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25173902
	
	

	226
	4357007
	ALTERNADOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101302
	
	

	227
	4357007
	BORNERAS DE LA BATERIA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121454
	
	

	228
	4357007
	BREAKER TRIPOLAR 80 AMP
	UNIDAD
	0
	1
	1
	39121601
	
	

	229
	4357007
	ESCOBILLAS DE MOTOR DE ARRANQUE 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	230
	4357007
	ODOMETRO DIGITAL DE 12 VDC
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	231
	4357007
	IODOS DE RECTIFICADOR DE 30 AMP 
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	232
	4357007
	SENSOR DE PRESION PARA ACEITE VEETHREE
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	233
	4357007
	MANGUERA DE 150 PSI DE 1/2 
	METRO 
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	234
	4357007
	MANGUERA DE 150 PSI DE 3/4 
	METRO 
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	235
	4357007
	PULSADOR NC-NO A 15 AMP 22 MM
	UNIDAD 
	0
	1
	1
	26101404
	
	

	236
	4357007
	PORTA ESCOBILLAS 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101414
	
	

	237
	4357007
	RADIADOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25174002
	
	

	238
	4357007
	TAPA DEL RADIADOR
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25174003
	
	

	239
	4357007
	PISTONES 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	26101736
	
	

	240
	4357007
	ANILLOS 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	27112808
	
	

	241
	4357007
	EMPAQUETADUARAS 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	31181701
	
	

	242
	4357007
	VALVULAS ADMISION Y ESCAPE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40101607
	
	

	243
	4357007
	BIELA 
	UNIDAD
	0
	1
	1
	25174205
	
	

	244
	4357007
	BOMBA AGUA
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151510
	
	

	245
	4357007
	BOMBA ACEITE
	UNIDAD
	0
	1
	1
	40151524
	
	



NOMBRE DEL OFERENTE:
NIT o C. C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
Atentamente,
FIRMA:
POSTFIRMA


ANEXO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


XXXXX, XX de XXXXXXX de 2026


Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”
Carepa-Antioquía. 

Ref: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. XXXXXX, CUYO OBJETO ES “XXXXX”,

	Nº
	ESPECIFICACION TECNICA ADICIONAL
	    CUMPLE
	
NO CUMPLE 

	1
	MANIFESTAR DISPONIBILIDAD
El oferente debe manifestar por escrito la disponibilidad inmediata para la entrega de los ítems objeto del presente proceso de contratación.
	
	

	2
	CERTIFICACIÓN FACTURACIÓN
El oferente debe certificar por escrito que el mismo día que entrega los bienes aportará la respectiva factura, detallando de manera clara cada bien a entregar, conforme a los precios y cantidades establecidas en la aceptación de oferta, según corresponda. 
	
	

	











3
	COMUNICACIONES
El oferente debe manifestar por escrito que en caso de resultar adjudicatario deberá contar con una persona con amplia disponibilidad de tiempo para la entrega de los bienes del BASPC17 y el BASBA 54 en el ALMACÉN DE INGENIEROS del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate No. 17, ubicado en el kilómetro 1 vía al Mar - Carepa Antioquia, y  Los elementos del BIVEL 47 deben ser entregados en las instalaciones del Batallón de infantería N°47 "Gral. Francisco de Paula Vélez" en San Pedro Urabá kilómetro 2 vía a Turbo". “que tenga la capacidad de la toma de decisiones para atender los requerimientos y entrega de manera inmediata en citado Almacén. 
Debe indicar: 
· Nombre completo: 
· Cédula de Ciudadanía:
· Número de contacto
	
	

	4
	ASUMIR GASTOS DE ENVÍO
El Oferente debe manifestar por escrito que asume de forma total los gastos administrativos de los envíos, como son viáticos y transporte, inherentes al objeto del presente contrato, en caso de ser necesario. El Oferente se compromete a asumir todo tipo de responsabilidad o riesgo previsibles que se puedan presentar durante la ejecución del contrato. El Oferente asumirá la responsabilidad de mantener los permisos y licencias propios para la ejecución del presente contrato. 
	
	

	5
	HERRAMIENTAS
El Oferente debe contar con herramienta acorde a cada sistema de los distintos equipos fijos y de más elementos que estén relacionados en el presente plan
	
	

	6
	REPUESTOS
El Oferente debe manifestar por escrito que los repuestos a suministrar serán originales y no serán remanufacturados o repotenciados.
	
	

	7
	TRASLADO AL SITIO DE MANTENIMIENTO 
El Oferente debe manifestar por escrito que se compromete a trasladarse por sus propios medios a los sitios de los mantenimientos requeridos sin que esto genere honorarios o viáticos adicionales a la oferta presentada. 
	
	

	8
	NORMAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
El contratista debe garantizar el empleo por parte de su personal de todas las normas e implementos de seguridad industrial y aérea que requiera el objeto del presente contrato, con el fin de minimizar los riesgos de accidentes a la propiedad, personal, instalaciones y equipos de las unidades centralizadas
	
	

	9
	PERMISOS Y DOCUMENTACIÓN
El contratista en coordinación con el personal de seguridad militar de cada batallón a prestar el servicio, gestionará los correspondientes permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad del personal, autorizaciones de ingreso y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la unidad militar, donde se desarrollaran los trabajos objeto del presente proceso.
	
	

	10
	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN
El contratista deberá en coordinación con la unidad militar, realizar la correspondiente acta de recibo a satisfacción con los registros fotográficos de las actividades desarrolladas discriminadas por cada servicio prestado.
	
	

	























11
	PERSONAL CALIFICADO: DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
El oferente debe certificar que cuenta con el siguiente personal, AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
	TÍTULO PREGRADO: (1) INGENIERO INDUSTRIAL O (1) TÉCNICO INDUSTRIAL Y/O CARRERAS AFINES 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA MEDIANTE CERTIFICACIONES DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
DATOS DEL CONTRATISTA: 
DATOS DEL CONTRATANTE: 
OBJETO: 
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN: 
DIRECCIÓN Y NÚMERO DEL CONTACTO: 

PARA EL PERSONAL REQUERIDO SE DEBERÁ APORTAR: 
· HOJA DE VIDA (ACTUALIZADA)
· EXPERIENCIA ESPECÍFICA: INGENIERO INDUSTRIAL, Deberá contar con una experiencia profesional no menor de dos (02) años acreditada mediante certificaciones o contratos con entidades públicas - privadas, cuyo objeto guarde relación directa con el presente proceso contractual. TÉCNICO INDUSTRIAL: Deberá tener mínimo (02) años de experiencia, contados a partir de la expedición del título como técnico o tecnólogo con el diploma de grado expedido por una entidad avalada por el ministerio de educación, acreditada mediante certificaciones o contratos con entidades públicas - privadas, cuyo objeto guarde relación directa con el presente proceso contractual
· ·ANTECEDENTES PENALES, DISCIPLINARIOS. 
· FOTOCOPIA DE LOS DIPLOMAS RESPECTIVOS O CERTIFICADOS DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO CORRESPONDIENTE Y MATRICULA PROFESIONAL. (PARA LOS TÉCNICOS O TECNÓLOGOS – ACREDITADOS POR ENTIDADES APROBADAS POR MINISTERIO DE EDUCACIÓN) FOTOCOPIA DE CERTIFICADO DE EXPERIENCIA DONDE SE ACREDITE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA. 
· CARTA SUSCRITA POR EL PROFESIONAL O TÉCNICO OFRECIDO, EN LA QUE, BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, CERTIFIQUEN QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES VERÍDICA Y QUE CUENTAN CON UNA DISPONIBILIDAD DEL 100% PARA REALIZAR LAS LABORES CONTRATADAS. 
	
	




NOMBRE DEL OFERENTE:
NIT o C. C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
Atentamente,
FIRMA:

POSTFIRMA
ANEXO
GARANTIA TECNICA

XXXXX, XX de XXXXXXX de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”
Carepa-Antioquía. 

Ref: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. XXXXXX, CUYO OBJETO ES “xxxxxx”,

El suscrito XXXXXXXXXXXXXXXXXX (oferente) garantiza por medio de la presente la garantía técnica mínima cumpliendo con los siguientes requisitos:
[bookmark: _Hlk149933986]El proponente deberá garantizar en documento independiente y anexarlo junto con la oferta el cumplimiento de las condiciones técnicas, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.

Esta Garantía Técnica debe cubrir cada uno de los ítems ofrecidos y debe amparar la totalidad de los siguientes aspectos: 

· Que ampare la idoneidad de los servicios de mantenimiento, que cubra los defectos de funcionamiento de bienes y calidad del servicio.
· Amparo de las condiciones técnicas de los bienes a adquirir, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.
· Que sea por el término de duración del contrato y 6 meses más.
· Que ampare el correcto funcionamiento de los bienes a adquirir y la prestación del servicio de mantenimiento de equipo fijo, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.
· Que certifique que los bienes (repuestos) a suministrar serán nuevos, originales y de primera calidad, para los tipos de equipo fijo que se relacionan en el anexo técnico del presente proceso; y deberán cumplir con las garantías propias de las casas fabricantes.
· Que reemplace los bienes (repuestos) por daños y/o defectos, procedentes de su fabricación sin costo alguno durante el periodo de garantía, para la entidad contratante.

Cordialmente,

NOMBRE DEL OFERENTE:
NIT o C. C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
Atentamente,
FIRMA:
POSTFIRMA

ANEXO

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA


XXXXX, XX de XXXXXXX de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”
Carepa-Antioquía. 


Ref: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. XXXXX, CUYO OBJETO ES “XXX”,


El suscrito XXXXXXXXXXXXXXXXXX (oferente) garantiza el cumplimiento del término de respuesta de la garantía así: 

En el evento de presentarse requerimientos por repuestos o fallas en el servicio de mantenimiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas del presente proceso, el oferente se compromete en un plazo máximo no mayor a CINCO DÍAS HABILES, a partir del requerimiento subsanar y efectuar los cambios necesarios, sin ningún costo para el Ejército Nacional-BASPC17. Estarán a cargo del proponente o posible contratista todos los costos en que debe incurrir en el cumplimiento de su deber.

NOTA 1: el contratista asumirá los costos en su totalidad referentes a fletes, aranceles, seguros, transporte, transportes de importación e importación diferencial cambiario y otros adicionales que surjan con ocasión de este. 

NOTA 2: La garantía técnica y términos de respuesta de la garantía deben constar en documento independiente firmado por el proponente.

NOTA 3: La garantía técnica adicional y términos de respuesta de la garantía deberán hacer parte de la minuta del contrato.


Cordialmente,

NOMBRE DEL OFERENTE:
NIT o C. C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
Atentamente,
FIRMA:
POSTFIRMA


ANEXO

“SOLICITUD LIMITACIÓN CONVOCATORIA MIPYMES NACIONALES”

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”
Carepa-Antioquía. 


Referencia: Solicitud para Limitación Convocatoria Mipymes para el proceso de Selección de Mínima cuantía No. XXXXX, CUYO OBJETO ES “XXXX”,


Convocado por el BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”

 Yo ______________________ (indicar nombre de la persona que está solicitando la limitación de la convocatoria) actuando __________________ (indicar según corresponda: en nombre propio o en representación legal o como apoderado) de _______________________________________ (nombre de la persona natural o jurídica, según corresponda), identificado como aparece a continuación, solicita limitar la convocatoria a Mipymes Nacionales dentro del proceso de selección de la referencia. Para efectos de lo anterior, señalo a continuación mis datos personales (y los de la persona jurídica que represento si aplica): 

Nombre de la persona interesada en participar (persona natural o jurídica): ________________________
Número de identificación (cédula de ciudadanía o NIT): 
Nombre del representante legal o apoderado (si lo tuviere): 
Número de identificación (cédula de ciudadanía): _____________________________________________ 
Dirección de notificaciones: _____________________________________________________________ 
Teléfono: __________________________Fax: ______________________________ 
Correo electrónico: __________________ Certifico que la calidad de la empresa que represento es _______________ 
(MIPES O MIPYMES, SEGÚN EL CASO) Certifico que el tamaño empresarial es de _______________ 

Cordialmente, __________________________


 (Firma de la persona natural, o representante legal o apoderado que solicita la limitación) 

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER DILIGENCIADO Y REMITIDO CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ESTABLECIDA EN EL DECRETO 1082 DE 2015 LA CUAL SE REFIERE A: 

1-Certificación expedida por el contador o revisor fiscal, según sea el caso, en que se señale la condición de Mipes o Mipymes, según el caso. 
2-Certificado de Cámara de comercio si se trata de persona Jurídica o Registro Mercantil para el caso de las personas naturales, en donde se acredite la antigüedad 
3- Fotocopia del RUT 
ANEXO

CONSTANCIA DE CLÁUSULA CATALOGACIÓN OTAN

Yo, (nombre del representante legal del proponente) en mi calidad de representante legal de (nombre de la empresa), de conformidad con lo establecido en el PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No XXXXX, CUYO OBJETO ES “XXX”,


Declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente certificación, que, si llegare a resultar favorecido con la adjudicación del contrato, proporcionare al Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”, una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así:

	Información del contratista.

	Dirección:

	Nombre de la empresa:

	Teléfono:

	Correo electrónico:

	Código de identificación tributaria:

	País de origen:



	Información del fabricante del artículo de abastecimiento.

	Dirección:

	Nombre de la empresa:

	Teléfono:

	Correo electrónico:

	Código de identificación tributaria:

	País de origen:



	Datos técnicos a suministrar del artículo de abastecimiento.

	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante:

	Número de pieza o referencia:

	Número OTAN ó National Stock Number:

	Especificaciones y documentación técnica emitida por el Fabricante:

	Planos de ingeniería.

	Dibujos técnicos.

	Manual del fabricante

	Fichas técnicas

	Catálogo de partes

	Otros



Para efectos de lo anterior, me comprometo a obtener de mis subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación: de los artículos de fabricación nacional, de un país no OTAN o un país no apadrinado por la OTAN.
En caso de que los artículos procedan de un país OTAN o apadrinado nivel (Tier) 2, me comprometo suministrar los números OTAN de Catalogo (NOC), relacionados con los artículos objeto del contrato. Si algún(os) de los artículos no está(n) catalogado(s), me comprometo a presentar la certificación de que se encuentra en trámite de catalogación.

Así mismo, proporcionare al Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA” en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación del Informe de Aprobación de póliza, la documentación técnica que defina las características físicas y funcionales de aquellos artículos de abastecimiento objeto del contrato, de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y, adicionalmente, las que puedan estar especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas del contrato.

Reconozco que la presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato, y entendiendo que la entrega de los bienes objeto del contrato no finaliza en tanto no cumpla con las obligaciones de la cláusula de catalogación; en el mismo sentido reconozco que el cumplimiento de esta obligación es condicionante para iniciar el trámite de pago de las facturas.

Para acreditar el cumplimiento de la cláusula de catalogación, me comprometo a presentar un certificado expedido por el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA”, la cual a su vez certificara la entrega total de la información de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente formato, por el Grupo de Catalogación de Defensa y el contrato.

Por último, me comprometo a proporcionar al Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA” la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen al(los) artículo(s) de abastecimiento durante la vida del contrato (SI APLICA).

NOTAS:

· El contratista deberá suministrar a la Autoridad Contratante la totalidad de los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los servicios y artículos de abastecimiento suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética.
· En el caso de que un contratista subcontrate el suministro de los artículos de abastecimiento con un fabricante de un país no OTAN, el contratista será responsable de obtener de este, todos los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los servicios y artículos de abastecimiento suministrados bajo el contrato y entregarlos a la Autoridad Contratante.
· El contratista deberá suministrar un listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación, a saber: el nombre del artículo, los números de pieza, números de parte, numero de plano de acuerdo al fabricante, si el artículo esta normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante.
Nombre del Proponente:  	
Nombre del Representante Legal:  __________________	
Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________

ANEXO

FORMULARIO FACTOR DE DESEMPATE


Ciudad y fecha

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.17 “CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA” Carepa-Antioquía

		, actuando en calidad de (persona natural, representante legal y/o apoderado), de la empresa 		, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 	, para efectos del factor de desempate de conformidad con el Artículo 35 de la Ley 2069 del 2020 “LEY DE EMPRENDIMIENTO” y el Decreto 1860 de 2021, atendiendo a lo señalado dentro de los factores de desempate del pliego definitivo, manifiesto mi condición de:

	CONDICIÓN
	APLICA
	NO
APLICA

	Mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en
las cuales participe o participen mayoritariamente.
	
	

	Condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión
temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
	
	

	Vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.
	
	

	Condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
	
	

	Personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas
en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
	
	

	Proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.
	
	

	Oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.
	
	

	Oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
	
	




	CONDICIÓN
	APLICA
	NO APLICA

	Acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.
	
	

	Empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.
	
	



Por tal motivo el oferente, debe allegar junto con la oferta la documentación que demuestra la condición que refiere tener de acuerdo a lo preceptuado en el decreto 1860 de 2021 y al numeral 4 criterios de desempate de la invitación pública.

Firma Representante legal
CC. 	


                                       
                                  Kilómetro 1 Vía al Mar
                                  Carepa – Antioquia
	Batallonaspc17@gmail.com 		    
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