## ANEXO 21 OFERTA ECONOMICA
FORMATO OFERTA ECONOMICA
|  |  |  | PRECIOS DE REFERENCIA |  | PRECIOS OFERTADOS
ITEM | DESCRIPCIÓN EDIFICIO FORTALEZA | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | REDES, TUBERIAS DE PRESIÓN
1.1 | Revisión y ajuste de presión y caudal, calibración con manómetro, revisión de posibles roturas o daños en tuberías y/o accesorios (accesorios PVC, válvulas de corte, abrazaderas, soportes, etc.), y limpieza interna y externa de tuberías. | ML | 4765 | 9155 | 43623575
1.2 | Revisión de puntos hidráulicos con recamaras de aire (golpe de ariete) de ½¨ a 1 ¼¨ | UN | 354 | 23469 | 8308026
1.3 | Revisión, mantenimiento y/o cambio de válvula expulsora de aire de tubería de agua potable y RCI ½¨a 1¨ | UN | 22 | 188709 | 4151598
2 | TANQUE REFORZADO EN FIBRA VIDRIO DE 245 M3
2.1 | Revisión, ajuste y mantenimiento de estructura, uniones y anclajes de tanque. | UN | 1 | 4536290 | 4536290
2.2 | Limpieza y desinfección INTERNA | UN | 2 | 5625000 | 11250000
2.3 | Revisión, ajuste, suministro y/o cambio de flotadores, válvulas y demás accesorios de llenado del tanque. | UN | 2 | 3810484 | 7620968
3 | EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA
3.1 | Mantenimiento, revisión, ajuste, calibración, suministro y/o cambio de los componentes mecánicos y eléctricos (interruptores, contactores, guardamotores, relés, bobinas, volutas, selectores, conductores, terminales, cojinetes, ejes, impulsores, rodamientos, sellos, abrazaderas, tornillos, tuercas, pernos, boquillas, soportes, etc.), suministro y cambio de aceites, filtros, lubricantes y/o refrigerantes, etc.), renovación de pintura exterior, además pruebas documentadas de NPSH, de funcionamiento, de potencia, de presión, de caudal, de velocidad y/o pitometricas, para equipo:MODELOVMSS3230A | UN | 3 | 2866935 | 8600805
3.2 | Mantenimiento, revisión, ajuste, calibración, suministro y/o cambio de los componentes mecánicos y eléctricos (interruptores, contactores, guardamotores, relés, bobinas, volutas, selectores, conductores, terminales, cojinetes, ejes, impulsores, rodamientos, sellos, abrazaderas, tornillos, tuercas, pernos, boquillas, soportes, etc.), suministro y cambio de aceites, filtros, lubricantes y/o refrigerantes, etc.), renovación de pintura exterior, además pruebas documentadas de NPSH, de funcionamiento, de potencia, de presión, de caudal, de velocidad y/o pitometricas, para equipo de bombeo RCI: PATTERSON PUMP COMPANY MODELO: 6X5X14 * Se debe reemplazar las baterías y/o acumuladoras de carga 8DT-1800 de servicio pesado, con capacidad: CA22°:1826 Amperios. *Se debe suministrar 250 galones de ACPM/DIESEL a la entidad para el funcionamiento del equipo de bombeo RCI. | UN | 1 | 20640120 | 20640120
3.3 | Mantenimiento, revisión, ajuste, calibración, suministro y/o cambio de los componentes mecánicos y eléctricos (interruptores, contactores, guardamotores, relés, bobinas, volutas, selectores, conductores, terminales, cojinetes, ejes, impulsores, rodamientos, sellos, abrazaderas, tornillos, tuercas, pernos, boquillas, soportes, etc.), suministro y cambio de aceites, filtros, lubricantes y/o refrigerantes, etc.), renovación de pintura exterior, además pruebas documentadas de NPSH, de funcionamiento, de potencia, de presión, de caudal, de velocidad y/o pitometricas, para equipo: JOCKEY IHM MOD:VMSS2 110 | UN | 1 | 1542338 | 1542338
3.4 | Mantenimiento, revisión, ajuste, calibración, suministro y/o cambio de los componentes mecánicos y eléctricos (interruptores, contactores, guardamotores, relés, bobinas, volutas, selectores, conductores, terminales, cojinetes, ejes, impulsores, rodamientos, sellos, abrazaderas, tornillos, tuercas, pernos, boquillas, soportes, etc.), suministro y cambio de aceites, filtros, lubricantes y/o refrigerantes, etc.), renovación de pintura exterior, además pruebas documentadas de NPSH, de funcionamiento, de potencia, de presión, de caudal, de velocidad y/o pitometricas, para equipo: EYECTOR DWE-0.4M 0.5HP | UN | 2 | 1452829 | 2905658
3.5 | Mantenimiento, revisión, ajuste, calibración, suministro y/o cambio de los componentes mecánicos y eléctricos (interruptores, contactores, guardamotores, relés, bobinas, volutas, selectores, conductores, terminales, cojinetes, ejes, impulsores, rodamientos, sellos, abrazaderas, tornillos, tuercas, pernos, boquillas, soportes, etc.), suministro y cambio de aceites, filtros, lubricantes y/o refrigerantes, etc.), renovación de pintura exterior, además pruebas documentadas de NPSH, de funcionamiento, de potencia, de presión, de caudal, de velocidad y/o pitometricas, para equipo: EYECTOR WQ25-7-1.5 2T | UN | 2 | 1434829 | 2869658
3.6 | Mantenimiento, revisión, ajuste, calibración, suministro y/o cambio de los componentes (cabezal dosificador, diafragma, válvulas, motor, carcasa, engranajes, soportes, mangueras, amarres, conexiones, etc.), para los equipos de bombeo Clorificadores Automáticos PROMINENT ALPHA | UN | 2 | 1451613 | 2903226
4 | TANQUE 156 M3 PLASTICO REFORZADO FIBRA VIDRIO
4.1 | Revisión, ajuste y mantenimiento de estructura, uniones y anclajes de tanque. | UN | 1 | 3629031 | 3629031
4.2 | Limpieza y desinfección INTERNA. | UN | 1 | 4536290 | 4536290
4.3 | Revisión, ajuste, suministro y/o cambio de flotadores, válvulas y demás accesorios de llenado del tanque. | UN | 1 | 2721774 | 2721774
5 | RED TUBERIAS DE DESAGUE PRIMARIO, SECUNDARIO, PLUVIALES Y VENTILACION
5.1 | Revisión tuberías de desagüe, montantes, colectores, accesorios PVC, sifones, abrazaderas, soportes, medidores, acoples, cajas, etc.), y limpieza interna de tuberías. | ML | 2040 | 10992 | 22423680
5.2 | Revisión de 8 canales de desagüe b:0.30 - h:0.25 | ML | 820.5 | 16977 | 13929628.5
6 | CAJAS DE INSPECCION, CARCAMOS Y POZOS
6.1 | Mantenimiento, revisión, sondeó y purga de sedimentos de red cajas de inspección, pozos y/o cárcamos. Suministro e instalación de empaques para tapas de cajas de inspección. | UN | 10 | 326613 | 3266130
7 | SISTEMA RCI
7.1 | Revisión de tuberías y/o accesorios y limpieza interna y externa de tuberías, incluido el vació llenado de la red. | ML | 250 | 11417 | 2854250
SUBPROYECTOS
8 | ALOJAMIENTO DE ESCOLTAS
8.1 | REDES, TUBERIAS DE PRESIÓN
8.1.1 | Revisión y ajuste de presión y caudal, calibración con manómetro, revisión de tuberías y/o accesorios (accesorios PVC, válvulas de corte, aireadoras, abrazaderas, soportes, medidores, acoples, cajas, etc.). | ML | 23.01 | 9393 | 216132.93
8.2 | RED TUBERIAS DE DESAGUE PRIMARIO, SECUNDARIO, PLUVIALES Y VENTILACIÓN
8.2.1 | Revisión de tuberías de desagüe (bajantes 6.8ml, montantes, colectores, accesorios PVC, sifones, abrazaderas, soportes, etc.), y limpieza interna de tuberías. | ML | 34.4 | 10104 | 347577.6
8.2.2 | Revisión de 2 canales de desagüe b:0.23 - h:0.15 | ML | 22 | 16693 | 367246
9 | GUARDIA MODULOS
9.1 | REDES, TUBERIAS DE PRESIÓN
9.1.1 | Revisión y ajuste de presión y caudal, calibración con manómetro, revisión de tuberías y/o accesorios (accesorios PVC, válvulas de corte, aireadoras, abrazaderas, soportes, medidores, acoples, cajas, etc.). | ML | 42.06 | 9435 | 396836.1
9.2 | RED TUBERIAS DE DESAGUE PRIMARIO, SECUNDARIO, PLUVIALES Y VENTILACIÓN
9.2.1 | Revisión de tuberías de desagüe (bajantes 28ml, montantes, colectores, accesorios PVC, sifones, abrazaderas, soportes, etc.), y limpieza interna de tuberías. | ML | 68.11 | 9979 | 679669.69
9.2.2 | Revisión de 2 canales de desagüe b:0.30 - h:0.25 | ML | 20 | 16693 | 333860
10 | COMEDOR DE SOLDADOS
10.1 | REDES, TUBERIAS DE PRESIÓN
10.1.1 | Revisión y ajuste de presión y caudal, calibración con manómetro, revisión de tuberías y/o accesorios (accesorios PVC, válvulas de corte, aireadoras, abrazaderas, soportes, medidores, acoples, cajas, etc.). | ML | 53.13 | 9024 | 479445.12
10.2 | RED TUBERIAS DE DESAGUE PRIMARIO, SECUNDARIO, PLUVIALES Y VENTILACIÓN
10.2.1 | Revisión de tuberías de desagüe (bajantes 6.8ml, montantes, colectores, accesorios PVC, sifones, abrazaderas, soportes, etc.), y limpieza interna de tuberías. | ML | 74.4 | 10577 | 786928.8
10.2.2 | Revisión de canales de desagüe de canales b:0.30 - h:0.25 | ML | 39.5 | 16137 | 637411.5
10.3 | CAJAS DE INSPECCION, CARCAMOS Y POZOS
10.3.1 | Mantenimiento, revisión y sondeó de sedimentos de red cajas de inspección, pozos y/o cárcamos y sus respectivas rejillas o tapas. | UN | 10 | 326613 | 3266130
11 | CENTRO DE ACOPIO
11.1 | REDES, TUBERIAS DE PRESIÓN
11.1.1 | Revisión y ajuste de presión y caudal, calibración con manómetro, revisión de tuberías y/o accesorios (accesorios PVC, válvulas de corte, aireadoras, abrazaderas, soportes, medidores, acoples, cajas, etc.). | ML | 40.5 | 9163 | 371101.5
11.2 | RED TUBERIAS DE DESAGUE PRIMARIO, SECUNDARIO, PLUVIALES Y VENTILACIÓN
11.2.1 | Revisión de tuberías de desagüe (canales, tuberías, bajantes 4ml, montantes, colectores, accesorios PVC, sifones, abrazaderas, soportes, etc.), y limpieza interna de tuberías. | ML | 18 | 10652 | 191736
11.2.2 | Revisión de canales de desagüe de canales b:0.20 - h:0.25 | ML | 42 | 16693 | 701106
12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
12.1 | REPARACIONES, ARREGLOS MENORES | GL | 1 | 22500000 | 22500000
TOTAL |  |  |  |  | 203588226.74 | 0 | 0
Notas: 1. El valor de mantenimiento correctivo es de $22.500.000 y no debe modificarse en la elaboración de la oferta