ACTA REUNIÓN

Revisión de condiciones operativas de la red de EMSA y planes de contingencia ante el Fenómeno de El Niño

Ciudad: Bogotá

Lugar: Virtual - Teams

Fecha:		22 / 06 / 2026

Hora:			De las 10:00 am a las 11:00 am

Asistentes:

Nolberto Barbosa – EMSA

Edwin Guzman – EMSA

Juan Camilo Sanchez – MME

Farid Tovar - MME

ORDEN DEL DÍA

- Presentación de los integrantes.

- Revisión del estado operativo de la red de EMSA.

- Seguimiento a intervenciones y mantenimientos de activos del STR.

- Evaluación de riesgos asociados al incremento de demanda por fenómeno de El Niño.

- Revisión de medidas de coordinación con generadores y agentes del sistema.

- Análisis de posibles escenarios de deslastre de carga y medidas de contingencia.

- Estado de proyectos de generación y transmisión en la región.

- Compromisos y conclusiones.

DESARROLLO:

- Presentación de los integrantes.

La reunión inició con la presentación de los integrantes, tanto por parte de EMSA como por parte del MME.

- Estado operativo de la red de EMSA

EMSA informó que el sistema eléctrico bajo su operación presenta condiciones de robustez y confiabilidad adecuadas para atender la demanda actual. No obstante, se destacó que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían generar incrementos en la demanda de energía, lo que requiere un seguimiento permanente al comportamiento de la red y a los márgenes operativos disponibles.

- Seguimiento a intervenciones y mantenimientos del STR

Se indicó que todas las intervenciones programadas en el Sistema de Transmisión Regional (STR) se vienen coordinando de manera permanente con el Centro Nacional de Despacho (CND), revisando cuidadosamente los horarios de ejecución, restricciones operativas, desconexiones preventivas y las ventanas más adecuadas para minimizar impactos sobre la prestación del servicio.

Asimismo, se informó que desde finales del año anterior se aceleró la ejecución de mantenimientos sobre activos considerados críticos para la operación del sistema. Actualmente se está adelantando la mayor cantidad posible de actividades de mantenimiento preventivo con el fin de fortalecer la confiabilidad de la infraestructura antes de los períodos de mayor exigencia operativa.

- Coordinación con agentes de generación

EMSA señaló que mantiene canales de comunicación y coordinación con los generadores solares de la región, con el propósito de prevenir variaciones operativas que puedan afectar la estabilidad del sistema y garantizar la disponibilidad de activos que permitan evacuar la energía generada, evitando situaciones de generación atrapada.

De manera general, se resaltó que el diálogo permanente entre los diferentes agentes y los mecanismos de coordinación establecidos han permitido atender eventos operativos con el menor impacto posible sobre la demanda.

- Riesgos operativos asociados al fenómeno de El Niño

Durante la reunión se señaló que uno de los principales riesgos asociados al incremento de la demanda es la posible sobrecarga de líneas y transformadores de potencia. Bajo escenarios extremos, estas condiciones podrían requerir la implementación de medidas operativas excepcionales, incluyendo esquemas de deslastre de carga para preservar la estabilidad y seguridad del sistema.

Respecto a posibles desconexiones controladas de carga, se indicó que, de manera preliminar, las zonas con mayor probabilidad de verse afectadas corresponden a sectores alejados de la región del Ariari y municipios ubicados en áreas más apartadas del sistema eléctrico regional.

- Gestión de vegetación y eventos externos

EMSA destacó que uno de los retos permanentes de la operación en la región corresponde al crecimiento de vegetación. Se explicó que el piedemonte llanero presenta condiciones de alta densidad vegetal, por lo que, aunque se realizan actividades continuas de despeje y mantenimiento de corredores eléctricos, persisten riesgos de eventos imprevistos asociados a la interacción de la vegetación con la infraestructura eléctrica.

- Generación de respaldo y coordinación con Ecopetrol

En relación con alternativas para fortalecer la oferta energética regional, se consultó sobre la posibilidad de incrementar los aportes de autogeneración por parte de Ecopetrol.

EMSA informó que se han realizado mesas técnicas con dicha empresa para analizar esta posibilidad. Sin embargo, Ecopetrol manifestó la existencia de limitaciones asociadas a cronogramas operativos y paradas obligatorias de algunas de sus instalaciones, situación que condiciona la disponibilidad de generación adicional en determinados períodos.

Adicionalmente, se informó que no se prevé la entrada de nuevos proyectos de generación en el corto plazo que permitan incrementar significativamente la capacidad disponible en la región.

Conclusiones

- La red operada por EMSA presenta condiciones adecuadas de robustez para atender la demanda actual.

- Se mantiene una coordinación permanente con el CND para la programación de intervenciones y mantenimientos, minimizando riesgos operativos.

- El incremento de demanda asociado al fenómeno de El Niño podría generar sobrecargas en algunos elementos de la red, requiriendo eventualmente medidas de control operativo.

- Los mantenimientos preventivos sobre activos críticos han sido acelerados para fortalecer la confiabilidad del sistema.

- Se mantienen canales de coordinación con generadores y agentes del sector para garantizar una adecuada atención de eventos operativos.

- No se prevé la entrada de nuevos proyectos de generación en el corto plazo.

- Continúa el seguimiento a los proyectos de transmisión pendientes que permitirán reforzar la infraestructura regional.

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

Firmas

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Farid Tovar | Contratista |  |

Anexos: 0

Elaboró acta: Farid Tovar