Pruebas - GD ORBIS | Pruebas | GD ORBIS | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD ORBIS de 0,99 MW, a partir del 13 de febrero de 2026. | 2026-02-13
Pruebas - GD LYRA | Pruebas | GD LYRA | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD LYRA de 0,99 MW, a partir del 13 de febrero de 2026. | 2026-02-13
Pruebas - PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO | Pruebas | PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO de 4,9 MW, a partir del 09 de febrero de 2026. | 2026-02-09
Pruebas - CELSIA SOLAR ESCOBAL II | Pruebas | CELSIA SOLAR ESCOBAL II | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto CELSIA SOLAR ESCOBAL II de 19,9 MW, a partir del 09 de febrero de 2026. | 2026-02-09
Pruebas - GD BLANCA ENERGY III | Pruebas | GD BLANCA ENERGY III | DUCK ENERGY S.A.S. ESP declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD BLANCA ENERGY III de 0,99 MW, a partir del 7 de febrero del 2026. | 2026-02-07
Pruebas - GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO | Pruebas | GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO de 0,105 MW, a partir del 7 de febrero del 2026. | 2026-02-07
Pruebas - GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA | Pruebas | GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA de 0,12 MW, a partir del 7 de febrero del 2026. | 2026-02-07
Pruebas - GD ERCO LAS PIEDRAS I | Pruebas | GD ERCO LAS PIEDRAS I | ERCO GENERACION S.A.S. ESP declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD ERCO LAS PIEDRAS I de 0,99 MW, a partir del 05 de febrero del 2026. | 2026-02-05
Pruebas - GD POLARIS III | Pruebas | GD POLARIS III | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD POLARIS III de 0,99 MW, a partir del 04 de febrero de 2026. | 2026-02-04
Pruebas - PARQUE SOLAR SABANA | Pruebas | PARQUE SOLAR SABANA | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto PARQUE SOLAR SABANA de 9,9 MW, a partir del 27 de marzo de 2026. | 2026-03-27
Pruebas - PARQUE SOLAR HATO GRANDE | Pruebas | PARQUE SOLAR HATO GRANDE | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto PARQUE SOLAR HATO GRANDE de 9,4 MW, a partir del 25 de marzo de 2026. | 2026-03-25
Pruebas - PLANTA FV DONA JUANA | Pruebas | PLANTA FV DONA JUANA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto PLANTA FV DONA JUANA de 4,3 MW, a partir del 19 de marzo de 2026. | 2026-03-19
Pruebas - GD MEISSA II | Pruebas | GD MEISSA II | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD MEISSA II de 0,96 MW, a partir del 19 de marzo de 2026. | 2026-03-19
Pruebas - GD CSF ARENALES I | Pruebas | GD CSF ARENALES I | GENERADORA CANTAYÚS S.A.S E.S.P declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD CSF ARENALES I de 0,99 MW, a partir del 19 de marzo de 2026. | 2026-03-19
Pruebas - GD CHIRIGUANA NORTE I | Pruebas | GD CHIRIGUANA NORTE I | COX ENERGY COMERCIALIZADORA SAS ESP declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD CHIRIGUANA NORTE I, a partir del 18 de marzo de 2026. | 2026-03-18
Pruebas - PARQUE SOLAR EL JARDIN | Pruebas | PARQUE SOLAR EL JARDIN | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto PARQUE SOLAR EL JARDIN de 9 MW, a partir del 17 de marzo de 2026. | 2026-03-17
Pruebas - GD GALILEO SOLAR | Pruebas | GD GALILEO SOLAR | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD GALILEO SOLAR de 0,999 MW, a partir de las 00:00 horas del 16 de marzo de 2026. | 2026-03-16
Pruebas - GD BONILLA A III | Pruebas | GD BONILLA A III | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD BONILLA A III de 0,99 MW, a partir de las 00:00 horas del 16 de marzo de 2026. | 2026-03-16
Pruebas - GD BONILLA A V | Pruebas | GD BONILLA A V | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD BONILLA A V de 0,99 MW, a partir de las 00:00 horas del 16 de marzo de 2026. | 2026-03-16
Pruebas - GD BONILLA A IV | Pruebas | GD BONILLA A IV | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD BONILLA A IV de 0,99 MW, a partir de las 00:00 horas del 16 de marzo de 2026. | 2026-03-16
Pruebas - GD BONILLA A II | Pruebas | GD BONILLA A II | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD BONILLA A II de 0,99 MW, a partir de las 00:00 horas del 16 de marzo de 2026. | 2026-03-16
Pruebas - GD BONILLA A I | Pruebas | GD BONILLA A I | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD BONILLA A I de 0,99 MW, a partir de las 00:00 horas del 16 de marzo de 2026. | 2026-03-16
Pruebas - VALLEDUPAR III | Pruebas | VALLEDUPAR III | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto VALLEDUPAR III de 19,9 MW, a partir del 16 de marzo de 2026. | 2026-03-16
Pruebas - GD CHIRIGUANA NORTE II | Pruebas | GD CHIRIGUANA NORTE II | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD CHIRIGUANA NORTE II 0,99 MW, a partir del 15 de marzo de 2026. | 2026-03-15
Pruebas - GD CHIRIGUANA NORTE IV | Pruebas | GD CHIRIGUANA NORTE IV | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD CHIRIGUANA NORTE IV 0,99 MW, a partir del 15 de marzo de 2026. | 2026-03-15
Pruebas - GD SINAI | Pruebas | GD SINAI | NEXTGY S.A.S. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD SINAI de 0,96 MW, a partir del 15 de marzo de 2026. | 2026-03-15
Pruebas - GD ERCO ISIDORI | Pruebas | GD ERCO ISIDORI | ERCO GENERACION S.A.S. ESP declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD ERCO ISIDORI de 0,99 MW, a partir del 12 de marzo de 2026. | 2026-03-12
Pruebas - GD PEGASUS SOLAR | Pruebas | GD PEGASUS SOLAR | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD PEGASUS SOLAR, a partir del 02 de marzo de 2026 | 2026-03-02
Pruebas - AUTOG HIDROSOLAR I | Pruebas | AUTOG HIDROSOLAR I | ERCO GENERACION S.A.S. ESP declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto AUTOG HIDROSOLAR I de 4,9 MW, a partir del 03 de abril de 2026. El proyecto amplia su capacidad de 2 MW a 4,9 MW. | 2026-04-03
Pruebas - GD SUAMOX | Pruebas | GD SUAMOX | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD SUAMOX de 0,925 MW, a partir del 2 de abril de 2026. | 2026-04-02
Pruebas - GD SAN ONOFRE I | Pruebas | GD SAN ONOFRE I | DUCK ENERGY S.A.S. ESP declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD SAN ONOFRE I de 0,9 MW, a partir del 27 de mayo de 2026. | 2026-05-27
Pruebas - GD SAN ONOFRE III | Pruebas | GD SAN ONOFRE III | DUCK ENERGY S.A.S. ESP declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD SAN ONOFRE III de 0,9 MW, a partir del 27 de mayo de 2026. | 2026-05-27
Pruebas - GD SAN ONOFRE II | Pruebas | GD SAN ONOFRE II | DUCK ENERGY S.A.S. ESP declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD SAN ONOFRE II de 0,9 MW, a partir del 27 de mayo de 2026. | 2026-05-27
Pruebas - GD SABANA DE TORRES | Pruebas | GD SABANA DE TORRES | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. declara la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD SABANA DE TORRES de 0,99 MW, a partir del 22 de mayo de 2026. | 2026-05-22
Pruebas - GD VITERBO I | Pruebas | GD VITERBO I | ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD VITERBO I de 0,97 MW, a partir del 17 de mayo de 2026. | 2026-05-17
Pruebas - GD VITERBO II | Pruebas | GD VITERBO II | ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD VITERBO II de 0,97 MW, a partir del 17 de mayo de 2026. | 2026-05-17
Pruebas - GD EL PASO NORTE | Pruebas | GD EL PASO NORTE | COX ENERGY COMERCIALIZADORA SAS ESP declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto GD EL PASO NORTE de 0,99 MW, a partir del 11 de mayo de 2026. | 2026-05-11
Pruebas - AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR | Pruebas | AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. declara el inicio de pruebas de puesta en servicio del proyecto AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR de 4,08 MW, a partir del 01 de mayo de 2026. | 2026-05-01