INFORME EJECUTIVO CAUCA

Dirección de Energía Eléctrica

Tabla de contenido

- Contexto servicio de Energía Eléctrica en Cauca

- Capacidad instalada y plantas de generación

- Área operativa Suroccidental

- Prestación del servicio en Cauca

    - Operador de red

    - Área de influencia

    - Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE)

    - Barrios con subnormalidad del servicio eléctrico

    - Indicadores de Calidad SAIFI/SAIDI

      - Análisis del SAIDI (Duración promedio de interrupciones por usuario)

      - Análisis del SAIFI (Frecuencia promedio de interrupciones por usuario)

    - Demanda No Atendida

    - Proyectos FNCER de Generación con capacidad asignada

    - Proyectos de fondos de apoyo a la energización

    - Comunidades Energéticas

    - Proceso de postulación

    - Implementación

    - Territorios energéticos

- Situación CEO

  - Estado subsidios

  - FSSRI

  - FOES

  - Estado Fondos de apoyo a la energización

- Situación CEDELCA

  - Estado subsidios

  - Estado Fondos de apoyo a la energización

  - Estado general

  - Contratos suscritos 2024

- Contexto Servicio de Energía Eléctrica en Cauca

- Capacidad instalada y plantas de generación

Con respecto a los recursos de generación que se encuentran en el departamento del Cauca, se cuenta con la siguiente información según lo reportado ante XM en el “Listado de Recursos de Generación”.

| Nombre Recurso | Capacidad Efectiva Neta [MW] | Municipio | Agente Representante | Estado Recurso | Tipo Generación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOG COLOMBINA DEL CAUCA | 0,30 | SANTANDER DE QUILICHAO | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | INACTIVO | SOLAR |
| COGENERADOR PROENCA II | 17,00 | CALOTO | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | INACTIVO | COGENERADOR |
| COGENERADOR PROENCA 1 | 4,00 | CALOTO | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | INACTIVO | COGENERADOR |
| AGPE INGENIO DE OCCIDENTE | 1,00 | VILLA RICA | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA |
| PROENCA II 1 | 17,00 | GUACHENÉ | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | TERMICA |
| CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA | 19,90 | PUERTO TEJADA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | SOLAR |
| PATICO - LA CABRERA | 1,48 | POPAYAN | CCG ENERGY S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA |
| COCONUCO | 4,50 | POPAYAN | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA |
| RIO PALO | 1,44 | CALOTO | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA |
| RIO BOBO | 4,00 | SANTA ROSA | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA |
| SILVIA | 0,38 | SILVIA | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA |
| SAJANDI | 3,20 | PATIA (EL BORDO) | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA |
| INZA | 0,75 | INZA | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA |
| ASNAZU | 0,45 | SUAREZ | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA |
| MONDOMO | 0,75 | SANTANDER DE QUILICHAO | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA |
| SALVAJINA | 315,00 | SUAREZ | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA |
| FLORIDA | 19,90 | POPAYAN | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA |
| OVEJAS | 0,82 | BUENOS AIRES | VATIA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | HIDRAULICA |
| COGENERADOR PROENCA | 19,90 | CALOTO | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR |
| INCAUCA 1 | 60,00 | MIRANDA | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | OPERACIÓN | COGENERADOR |
| TOTAL | 491,77 |  |  |  |  |

- Área operativa suroccidental

El Área Suroccidental está conformada por las subáreas CQR (Caldas, Quindío y Risaralda), Valle, Cauca–Nariño, Caquetá, Putumayo y Huila–Tolima. Esta área se encuentra interconectada con las Áreas Antioquia y Oriental.

Su demanda máxima es de aproximadamente 2.500 MW, mientras que su capacidad de generación instalada alcanza los 3.900 MW, distribuida en un 72% de generación hidráulica, 18% térmica y 10% solar fotovoltaica.

Además, el Área Suroccidental está interconectada con Ecuador mediante cuatro circuitos en 230 kV entre Jamondino 230 kV (Colombia) y Pimampiro (Ecuador), así como un enlace en 138 kV entre Panamericana (Colombia) y Tulcán (Ecuador).

Fuente: XM

En relación con el área eléctrica del departamento del Cauca, cuya operación está a cargo de CEO como Operador de Red, se presenta el siguiente diagrama unifilar representativo.

Fuente: CEO SAS ESP

- Prestación del servicio CAUCA

  - Operador de red

La empresa CEO S.A.S. E.S.P. es el Operador de Red (OR) en el departamento del Cauca, con presencia en 38 de los 42 municipios. Su participación abarca la distribución de energía eléctrica en el Sistema de Distribución Local (SDL), operando en niveles de tensión 1, 2 y 3, y en el Sistema de Transmisión Regional (STR), en lo correspondiente al nivel de tensión 4 dentro de la actividad de distribución.

Con corte a 2022, CEO opera un total de 37 subestaciones en el SDL, incluyendo una subestación móvil, y 209 circuitos que suman aproximadamente 11.160 km de red. En el STR, la empresa gestiona 5 subestaciones y 11 líneas de transmisión en 115 kV, con una extensión aproximada de 610 km de red.

El Centro de Control de CEO, ubicado en su sede administrativa, es el punto desde donde se supervisa, opera y telecontrola el 100% de las 37 subestaciones del SDL y las 5 subestaciones del STR: La Cabaña, Santander, San Bernardino, El Zaque y Popayán (Principal), todas en 115 kV. Asimismo, se gestionan 209 reconectadores distribuidos a lo largo del departamento del Cauca.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

| SOCIO | PARTICIPACIÓN |
| --- | --- |
| PROMIGAS S.A ESP | 49 % |
| GASES DE OCCIDENTE SA ESP | 51 % |

Según la información reportada ante la SSPD, a cierre del año 2024, CEO registró un número total de suscriptores de 450.316 usuarios en el mercado de comercialización CAUCA.

  - Áreas de influencia

En la actualidad y según lo mencionado anteriormente, CEO cuenta con presencia en 38 de los 42 municipios del departamento del Cauca, siendo estos los relacionados a continuación:

| - ALMAGUER | - JAMBALO | - ROSAS |
| --- | --- | --- |
| - ARGELIA | - LA SIERRA | - SAN SEBASTIAN |
| - BALBOA | - LA VEGA | - SANTA ROSA |
| - BOLIVAR | - MERCADERES | - SANTANDER DE QUILICHAO |
| - BUENOS AIRES | - MIRANDA | - SILVIA |
| - CAJIBIO | - MORALES | - SOTARA |
| - CALDONO | - PADILLA | - SUAREZ |
| - CALOTO | - PAEZ | - SUCRE |
| - CORINTO | - PATIA | - TIMBIO |
| - EL TAMBO | - PIENDAMO | - TORIBIO |
| - FLORENCIA | - POPAYAN | - TOTORO |
| - GUACHENÉ | - PUERTO TEJADA | - VILLA RICA |
| - INZA | - PURACE |  |

De igual manera se representa esta área de influencia en el siguiente mapa:

Fuente: CEO SAS ESP

  - Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE)

Según el “Boletín Técnico Cálculo índice de cobertura de energía eléctrica ICEE 2023” publicado por la UPME, el departamento del Cauca cuenta con un ICEE de 87,51 %, representando un total de 488.285 viviendas con servicio de energía eléctrica.

| Viviendas Con Servicio | Viviendas Totales | ICEE [%] |
| --- | --- | --- |
| 488.285 | 557.982 | 87,51 |

  - Barrios con subnormalidad en el servicio de energía eléctrica

Los barrios subnormales reportados ante en el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios correspondientes al departamento del Cauca se encuentran relacionados a continuación:

| CODIGO DANE | MUNICIPIO | NOMBRE AREA |
| --- | --- | --- |
| 19533 | PIAMONTE | BELLAVISTA |
| 19533 | PIAMONTE | Br PROGRESO PUERTO LIMON |
| 19533 | PIAMONTE | Br ASENTAMIENTO JORDAN |
| 19533 | PIAMONTE | Br CENTRO |
| 19533 | PIAMONTE | Br LOS FUNDADORES |
| 19533 | PIAMONTE | Br VILLA LOS PRADOS |
| 19533 | PIAMONTE | Br CENTRO PUERTO UMBRIA |
| 19533 | PIAMONTE | Br JORDAN |
| 19533 | PIAMONTE | Br LA PAZ |
| 19533 | PIAMONTE | Br LOS NOGALES |
| 19573 | PUERTO TEJADA | EL PEDREGAL |
| 19573 | PUERTO TEJADA | SAN JORGE |
| 19050 | ARGELIA | CAPELER |

Teniendo así, un total de trece (13) barrios subnormales, de los cuales diez (10) se encuentran en el municipio de Piamonte, dos (2) en Puerto Tejada y uno (1) en Argelia.

  - Indicadores de Calidad SAIFI/SAIDI

En Colombia, la calidad del servicio en los Sistemas de Distribución Local (SDL) se evalúa a través de los indicadores SAIDI y SAIFI, los cuales miden la duración y frecuencia de las interrupciones en el suministro de energía. Cada Operador de Red (OR) es responsable de calcular y reportar estos indicadores al Sistema Único de Información (SUI), en cumplimiento de lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018.

Las variaciones en la calidad del servicio, ya sean mejoras o deterioros, se comparan con las metas anuales definidas por la CREG en las resoluciones que regulan los ingresos de los operadores. Dependiendo del desempeño anual en estos indicadores, los OR pueden ver un ajuste en sus ingresos para el siguiente año, aumentando o disminuyendo según los resultados obtenidos.

Ahora, según los reportes realizados por XM, se presentan los siguientes indicadores correspondientes al Operador de Red CEO, del departamento del Cauca.

| AÑO | SAIDI |  | SAIFI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor Real | Promedio Nacional | Valor Real | Promedio Nacional |
| 2019 | 40,1 | 22,81 | 29,5 | 31,31 |
| 2020 | 31,1 | 18,44 | 26,1 | 28,6 |
| 2021 | 22,1 | 28,84 | 18,3 | 20,21 |
| 2022 | 20,9 | 23,29 | 16,7 | 15,39 |
| 2023 | 21,6 | 25,4 | 15,1 | 16,7 |

1. Análisis del SAIDI (Duración promedio de interrupciones por usuario)

Tendencia general: Se observa una mejora continua en la calidad del servicio, ya que el SAIDI ha disminuido cada año. Pasó de 40,1 horas en 2019 a 21,6 horas en 2023, lo que indica que los usuarios han experimentado menos tiempo de interrupción en el servicio eléctrico.

Comparación con el Promedio SAIDI:

- En 2019 y 2020, el SAIDI real fue superior al promedio, lo que sugiere una menor eficiencia en la gestión de interrupciones en esos años.

- A partir de 2021, el SAIDI real se mantiene por debajo del promedio, lo que refleja mejoras en la confiabilidad del servicio.

- En 2023, el SAIDI aumentó ligeramente respecto a 2022 (de 20,9 a 21,6 horas), pero sigue siendo menor que el promedio del año (25,4 horas), lo que indica estabilidad en la calidad del suministro.

2. Análisis del SAIFI (Frecuencia promedio de interrupciones por usuario)

Tendencia general: El número de interrupciones por usuario también muestra una reducción progresiva, pasando de 29,5 interrupciones en 2019 a 15,1 en 2023.

Comparación con el Promedio SAIFI:

- Únicamente en 2022 el SAIFI supero el promedio nacional, el resto de los periodos ha sido menor al promedio, reflejando una mejora en la continuidad del servicio.

- En 2023, el SAIFI es 15,1 interrupciones por usuario, representando una reducción significativa en comparación con 2019 (29,5 interrupciones), lo que evidencia una optimización en la operación del sistema.

  - Demanda No Atendida

Con respecto a los eventos en los que se incurrió en Demanda No Atendida No Programada (DNA) registrada correspondientes al área operativa Cauca-Nariño y expuestos en la página de Eventos de XM se reportó un total de 92 eventos de los cuales 35 corresponden al departamento del Cauca, con una duración media de 34.49 min, y una duración acumulada de 20,12 horas, teniendo como consecuencia un total de DNA que asciende a 1.627,74 MWh.

A continuación, se presenta el detalle de los eventos:

| Fecha Hora Inicial | Duración [min] | MWh | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/02/2025 14:59 | 23,00 | 1,5 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 5/02/2025 0:00 | 10,00 | 0,7 | Continúa demanda no atendida por indisponibilidad del activo GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV, dejando sin tensión las subestaciones radiales OLAYA HERRERA 115 kV y GUAPI 115 kV. |
| 4/02/2025 23:52 | 7,00 | 0,4 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV, dejando sin tensión las subestaciones radiales OLAYA HERRERA 115 kV y GUAPI 115 kV. |
| 17/01/2025 17:43 | 6,00 | 0,5 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV |
| 12/12/2024 16:00 | 22,00 | 2,2 | Demanda no atendida no programada por sobrepasar los tiempos en los trabajos de la consignación C2029693 del activo BL1 GUAPI A OLAYA HERRERA 115 KV, dejando sin tensión la subestación radial OLAYA 115 KV. |
| 4/10/2024 13:56 | 6,00 | 1,5 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV |
| 3/10/2024 0:00 | 33,00 | 72,8 | Demanda no atendida por disparo del activo BL1 GUAPI A SAN BERNARDINO 115 KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 2/10/2024 18:59 | 0,00 | 32,8 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo BL1 GUAPI A SAN BERNARDINO 115 KV |
| 30/09/2024 20:10 | 41,00 | 20,1 | Demanda no atendida por indisponibilidad del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 KV |
| 30/08/2024 12:59 | 55,00 | 68 | Demanda no atendida por disparo activo BT EL ZAQUE 1 17.92 MVA 115 KV. |
| 20/08/2024 22:25 | 40,00 | 1,08 | Demanda no atendida por disparo del activo GUAPI - OLAYA HERRERA 115 kV, dejando sin tensión la subestación radial OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 6/08/2024 0:00 | 0,00 | 29,4 | Continúa demanda no atendida luego de finalizados los trabajos en la consignación C2015632 por indisponibilidad del activo EL ZAQUE 1 30 MVA 115/34.5 kV. Nota: no es posible realizar traslado de carga. |
| 5/08/2024 18:04 | 55,00 | 28,99 | Continúa demanda no atendida por la indisponibilidad del activo EL ZAQUE 1 30 MVA 115/34.5 kV |
| 5/08/2024 17:31 | 32,00 | 2,61 | Continúa demanda no atendida no programada por trabajos en la consignación C2015632 del activo BARRA EL ZAQUE 115 kV. |
| 5/08/2024 0:00 | 50,00 | 66,12 | Continúa demanda no atendida por disparo del activo GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 4/08/2024 0:00 | 59,00 | 131,91 | Continúa demanda no atendida por disparo del activo GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 3/08/2024 0:00 | 59,00 | 131,91 | Continúa demanda no atendida por disparo del activo GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 2/08/2024 0:00 | 59,00 | 131,97 | Continúa demanda no atendida por disparo del activo GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 1/08/2024 0:00 | 59,00 | 131,91 | Continúa demanda no atendida por disparo del activo GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 31/07/2024 0:00 | 59,00 | 131,91 | Continúa demanda no atendida por disparo del activo GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 4/07/2024 16:58 | 15,00 | 1,82 | Demanda no atendida por disparo simultaneo de los activos BL1 RIO MAYO A SAN MARTIN 115 kV, BT RIO MAYO 1 33.3 MVA 115 kV y BT RIO MAYO 2 26.25 MVA 115 kV. |
| 4/07/2024 13:16 | 21,00 | 6,14 | Demanda no atendida por disparo del activo BUCHELY - JUNIN (NARIÑO) 1 115 kV, dejando sin tensión la subestación radial BUCHELY 115 kV. |
| 2/07/2024 8:03 | 25,00 | 39,31 | Demanda no atendida por trabajos en la consignación de emergencia C2021131 del activo BL1 GUAPI A SAN BERNARDINO 115 KV. |
| 21/06/2024 10:00 | 50,00 | 32,65 | Demanda no atendida por disparo del activo BL1 GUAPI A SAN BERNARDINO 115 KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 18/05/2024 8:10 | 10,00 | 7,75 | Demanda no atendida por trabajos en la consignación de emergencia C2019830 del activo BL1 GUAPI A OLAYA HERRERA 115 KV. |
| 1/05/2024 16:43 | 27,00 | 2,43 | Demanda no atendida por disparo del activo BL1 GUAPI A SAN BERNARDINO 115 KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 26/04/2024 15:39 | 19,00 | 2,75 | Demanda no atendida por disparo del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 23/04/2024 0:00 | 30,00 | 40,5 | Demanda no atendida por disparo del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 22/04/2024 0:00 | 59,00 | 83,94 | Continua demanda no atendida por disparo del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 21/04/2024 0:00 | 59,00 | 84,02 | Continua demanda no atendida por disparo del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 20/04/2024 0:00 | 59,00 | 83,94 | Continua demanda no atendida por disparo del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 19/04/2024 0:00 | 59,00 | 83,94 | Continua demanda no atendida por disparo del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 18/04/2024 0:00 | 59,00 | 83,94 | Continua demanda no atendida por disparo del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 17/04/2024 0:43 | 16,00 | 81,43 | Demanda no atendida por disparo del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |
| 15/04/2024 21:45 | 24,00 | 4,87 | Demanda no atendida por disparo del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 KV, dejando sin tensión las subestaciones radiales GUAPI 115 kV y OLAYA HERRERA 115 kV. |

  - Proyectos de Generación con capacidad asignada

De acuerdo a la información publicada por la UPME en la base de datos de los Proyectos con Capacidad de transporte Asignada, se evidencia un total de siete (7) proyectos, que suman una capacidad neta de 175,69 MW.

| Año de asignación | Municipio | Capacidad de transporte (MW) | Punto de conexión | Tipo de proyecto | Tecnología | FPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Pendiente | 99,5 | EL ZAQUE 115 kV | Generación | Solar FV | 2025-12-31 |
| 2021 | Pendiente | 9,9 | MERCADERES 34.5 kV | Generación | Solar FV | 2023-12-31 |
| 2021 | PUERTO TEJADA | 19,9 | FAMILIA DEL PACÍFICO 34.5 kV | Autogenerador | Solar FV | 2024-04-11 |
| 2021 | SANTANDER DE QUILICHAO | 9,9 | SANTANDER 34.5 kV | Generación | Solar FV | 2023-12-31 |
| 2021 | SANTANDER DE QUILICHAO | 9,9 | SANTANDER 34.5 kV | Generación | Solar FV | 2023-12-31 |
| 2021 |  | 19,09 | PUERTO TEJADA 34.5 kV | Generación | Solar FV | 2024-07-30 |
| 2023 | BUENOS AIRES | 7,5 | Pescador 34.5 | Generación | Hidroelectrica | 2026-12-31 |

  - Proyectos de fondos de apoyo a la energización

El ministerio cuenta con 3 fondos de apoyo a la energización (FAZNI, FAER y PRONE) de los cuales, para el departamento del Cauca, se cuentan con 47 contratos que representan 183 proyectos con un presupuesto de $428.035 millones de pesos Para la ejecución de lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía ha desembolsado alrededor de $288.134 millones de pesos (92,1%).

De estos proyectos, 7 se encuentran en FASE 0: Con contrato suscrito 4 se encuentran en Fase I: Administración y ejecución de recursos (Obras), 94 están en Fase II: administración, operación y mantenimiento (AOM) y 78 en Fase IV: Liquidación, como se muestra a continuación:

Los 4 contratos que se encuentran en ejecución en el departamento del Cauca cuentan con un porcentaje de desembolso promedio de 72,5% y un avance en obra promedio de 56,9%; a continuación, se encuentra el detalle de cada contrato:

  - Avances - Comunidades Energéticas

    - Postulación

La estrategia de comunidades energéticas, la cual se ha estructurado por el Ministerio de Minas y Energía a partir del Plan Nacional de Desarrollo y que ha logrado ya reglamentarse por el Decreto 2236 de 2023 y las resoluciones 40137 del 24 de abril de 202 y 40136 del 23 de abril de 2024, sobre las cuales se estructuró una convocatoria durante el 2024, en la que se inscribieron un aproximado de 18.000 Comunidades; a continuación, se presenta la información de este proceso para el departamento del Cauca:

Durante el proceso se postularon 1870 comunidades para beneficiar a 25.871 familias. 17 de estas fueron focalizadas para habilitar su financiación. De estas, 16 comunidades han sido priorizadas

    - Implementación

De las comunidades priorizadas, a la fecha, se han visitado 57, de las cuales 49 están en proceso de estructuración y 115 están en implementación con financiación

- Territorios energéticos

En relación con la estrategia de Territorios Energéticos, liderada por el Ministerio de Minas y Energía durante el 2024, se realizaron 2 convocatorias; la primera convocatoria llamada “Municipios Energéticos” realizada de marzo a 30 de mayo, y la segunda llamada “Territorios Energéticos” realizada desde octubre hasta la última semana de diciembre.

De lo anterior, se recibieron las postulaciones de veintiocho (28) municipios del departamento del Cauca, en diciembre de 2024 se realizaron visitas a dieciséis (16) municipios, obteniendo viabilidad técnica en catorce (14) de ellos que actualmente se encuentran en validación jurídica predial frente a información primaria remitida por los entes territoriales, el restante (2) se tienen que realizar alcances en términos civiles por temas estructurales y ambientales por zonas de arbóreas.

Frente a los restantes municipios, diez (10) postulaciones no obtuvieron viabilidad, principalmente a que las coordenadas indicadas en el canal de registro no son adecuadas y no son determinantes para la estrategia y (2) están pendientes de visita teniendo en cuenta que se inscribieron en la segunda convocatoria

En la siguiente tabla, se muestra la especificidad del estado de cada una de las postulaciones anteriormente mencionadas.

| Municipio | Tipo de Proyecto | Viabilidad postulación | Visita Técnica | Viabilidad Técnica Visita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jambalo | Granja Solar Agrovoltaica | Si | Si | Viable |
| Santander De Quilichao | Granja Solar Agrovoltaica | Si | Si | Viable |
| Sucre | Granja Solar Agrovoltaica | Si | Si | No Viable |
| Sucre | Cancha Solar | Si | Si | No Viable |
| La Sierra | Granja Solar Agrovoltaica | Si | Si | Viable |
| Popayán | Granja Solar Agrovoltaica | Si | No | NA |
| Morales | Granja Solar Agrovoltaica | Si | Si | Viable |
| Argelia | Granja Solar Agrovoltaica | Si | Si | Viable |
| San Sebastian | Granja Solar Agrovoltaica | Si | Si | Viable |
| San Sebastian | Cancha Solar | Si | Si | Viable |
| Florencia | Granja Solar Agrovoltaica | Si | Si | Viable |
| Suarez | Cancha Solar | Si | Si | Viable |
| Patia | Granja Solar Agrovoltaica | Si | Si | Viable |
| Páez | Cancha Solar | Si | No | NA |
| Rosas | Cancha Solar | Si | Si | Revisar |
| Caloto | Cancha Solar | No | No | NA |
| Piendamo | Cancha Solar | Si | Si | Viable |
| Toribio | Cancha Solar | Si | Si | Viable |
| Puerto Tejada | Cancha Solar | Si | Si | Viable |
| Sotara | Granja Solar Agrovoltaica | No | No | NA |
| Santa Rosa | Granja Solar Agrovoltaica | No | No | NA |
| Mercaderes | Granja Solar Agrovoltaica | Si | Si | Viable |
| Mercaderes | Cancha Solar | Si | Si | Viable |
| Miranda | Granja Solar Agrovoltaica | No | No | NA |
| Villa Rica | Granja Solar Agrovoltaica | No | No | NA |
| Silvia | Granja Solar Agrovoltaica | No | No | NA |
| Inza | Granja Solar Agrovoltaica | No | No | NA |
| Balboa | Granja Solar Agrovoltaica | Si | Si | Viable |
| Caldono | Granja Solar Agrovoltaica | No | No | NA |
| Timbiqui | Granja Solar Agrovoltaica | No | No | NA |
| Guachene | Granja Solar Agrovoltaica | No | No | NA |

- Situación CEO

  - Subsidios

A nivel general, se emitieron 21 resoluciones en el pago de subsidios para el año 2024 por un valor de $161.302.301.829, de los cuales se ha realizado el pago del 74,8% ($120.657.284.256), y se tiene un valor pendiente de $40.645.017.573 en 8 resoluciones.

A nivel del Fondo FSSRI:

Para 2024 se generaron 11 resoluciones con un valor asignado total de $151.707.644.546, lo cual se ha realizado el pago del 76,51% ($116.076.752.984), teniendo así un valor pendiente de $35.630.891.562 en 3 resoluciones.

| Trimestre | No. Resolución | Valor Asignado | Valor Pagado | Valor Pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 19.207.744.833 | 19.207.744.833 |  |
| 1 | 318 | 11.524.646.900 | 11.524.646.900 |  |
| 1 | 438 | 6.922.258.160 | 6.922.258.160 |  |
| 2 | 472 | 18.827.324.947 | 18.827.324.947 |  |
| 2 | 702 | 11.296.394.968 |  | 11.296.394.968 |
| 2 | 1251 | 12.234.857.041 |  | 12.234.857.041 |
| 3 | 76 | 20.019.331.481 | 20.019.331.481 |  |
| 3 | 85 | 12.011.598.889 | 12.011.598.889 |  |
| 3 | 132 | 6.384.559.296 | 6.384.559.296 |  |
| 3 | 1788 | 21.179.288.478 | 21.179.288.478 |  |
| 3 | 1961 | 12.099.639.553 |  | 12.099.639.553 |
| TOTAL |  | 151.707.644.546 | 116.076.752.984 | 35.630.891.562 |

De conformidad con la facultad otorgada al Ministerio de Minas y Energía por el Decreto 1073 de 2015, se llevan a cabo pagos parciales de déficits de subsidios del FSSRI, es decir, reconocimiento de déficits de subsidios de trimestres que aún no se han reportado o validado, por lo cual, a la empresa CEO se le han reconocido pagos parciales de los déficits de subsidios del FSSRI hasta el tercer trimestre de 2024.

Una vez, a nivel de validaciones se encuentra con última validación final: tercer trimestre de 2021, radicado 2-2024-035809 del 17 de octubre de 2024.

Posterior a ese trimestre ha tendido una serie de validaciones iniciales desde el cuarto trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, radicados 2-2024-045445 del 16 de diciembre de 2024 (VI 4T-2021), 2-2024-046120 del 17 de diciembre de 2024 (VI 1T-2022), 2-2024-047011 del 23 de diciembre de 2024 (VI 2T, 3T y 4T-2022) y 2-2024-047693 del 27 de diciembre de 2024 (VI 1T, 2T, 3T y 4T-2023).

Los oficios de validación inicial fueron respondidos por la empresa así:

•	2-2024-045445 del 16 de diciembre de 2024 (VI 4T-2021), respondido con el radicado 1-2024-057802 del 24 de diciembre de 2024.

•	2-2024-046120 del 17 de diciembre de 2024 (VI 1T-2022), respondido con el radicado 1-2025-000661 del 8 de enero de 2025.

•	2-2024-047011 del 23 de diciembre de 2024 (VI 2T, 3T y 4T-2022), respondido con el radicado 1-2025-000668 del 8 de enero de 202.

•	2-2024-047693 del 27 de diciembre de 2024 (VI 1T, 2T, 3T y 4T-2023), respondido con el radicado 1-2025-002675 del 24 de enero de 2025.

A la fecha no se han expedido oficios de validación para esos periodos, y los trimestres de 2024 se encuentran en validaciones pendientes.

A nivel del fondo FOES:

Para 2024 se generaron 10 resoluciones con un valor asignado total de $9.594.657.283, lo cual se ha realizado el pago del 47,74% ($4.580.531.272), teniendo así un valor pendiente de $5.014.126.011 en 5 resoluciones.

| Trimestre | No. de Resolución | Valor Asignado | Valor Pagado | Valor Pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 476 | 888.979.035 | 888.979.035 |  |
| 1 | 684 | 931.961.877 | 931.961.877 |  |
| 1 | 774 | 876.073.812 | 876.073.812 |  |
| 2 | 1037 | 880.441.228 | 880.441.228 |  |
| 2 | 1069 | 1.003.075.320 | 1.003.075.320 |  |
| 2 | 1235 | 1.103.276.238 |  | 1.103.276.238 |
| 3 | 1943 | 902.322.386 |  | 902.322.386 |
| 3 | 1949 | 989.302.507 |  | 989.302.507 |
| 3 | 1593 | 1.030.326.336 |  | 1.030.326.336 |
| 3 | 1841 | 988.898.544 |  | 988.898.544 |
| TOTAL |  | 9.594.657.283 | 4.580.531.272 | 5.014.126.011 |

Para las validaciones se encuentra en validaciones finales hasta el tercer trimestre de 2023. Cuarto trimestre de 2023 y trimestres de 2024 se encuentran en validaciones pendientes.

  - Fondos de apoyo a la energización - CEO

Con la empresa CEO, el ministerio cuenta con un total de 21 proyectos (1 PRONE – 20 FAER) que se encuentran en las siguientes etapas, 3 en Fase I: Administración y ejecución de recursos (Obras), 17 están en Fase II: previa a la administración, operación y mantenimiento (AOM) y 1 está en Fase III: administración, operación y mantenimiento (AOM); todos estos representados en 10 contratos, como se observa a continuación:

Se cuentan con tres contratos en ejecución con el operador de red CEO; FAER-GGC-554-2020, FAER-GGC-553-20 y FAER-GGC-504-2022, para los dos primeros la ejecución de obra se encuentra en 95% y 100% respectivamente, sin embargo, ambos contratos no cuentan con el 100% de desembolso por la ausencia de documentos técnicos necesarios que soportan la entrega de obras hacia el Ministerio (RETIE, pólizas finales, listado final de usuarios energizados, planos finales, inventario de infraestructura y presupuesto final ejecutado).

Por su parte el contrato FAER-GGC-504-2022 cuenta con un avance de ejecución de obra inferior al 20% y un porcentaje de desembolso del 50% correspondiente al anticipo que se establece en el primer hito de pago del contrato.

Para el caso anterior (contrato FAER-GGC-504-2022), se deja claridad que con posterioridad al replanteo del proyecto y con la verificación de usuarios realizada por el OR y avalada por la interventoría técnica, el OR notificó una disminución de usuarios superior al 20%, derivando a una reducción del proyecto tanto en alcance como en presupuesto; por lo cual desde la Dirección de Energía se remitió solicitud a la UPME para que en calidad de viabilizadores, analicen las nuevas condiciones del proyecto y definan su continuidad. La información general sobre este contrato se encuentra en la siguiente imagen:

- Situación CEDELCA

  - Subsidios

**No se realizan pagos directos de subsidios a CEDELCA.

  - Fondos de apoyo a la energización - CEDELCA

Con la empresa CEDELCA, el ministerio cuenta con un total de 107 proyectos (107 FAER – 04 FAZNI) que se encuentran en las siguientes etapas, 4 en Fase 0: suscripción del contrato e inicio y 45 en Fase III: administración, operación y mantenimiento (AOM) y 58 Fase IV: Liquidación; todos estos representados en cómo se observa a continuación:

Nota: En cuanto a los contratos que se encuentran en FASE III, se tiene un cumplimiento frente a la obra y desembolso del 100%, sin embargo, en la anterior imagen se integran los contratos que se encuentran suscritos en Fase 0.

Contratos suscritos 2024

En cuanto a los contratos suscritos para la vigencia 2024, los contratos GGC-1368-2024, GGC-1375-2024 y GGC-1380-2024 se encuentran con pólizas aprobadas, a la espera de la remisión de la suscripción del encargo fiduciario para poder dar inicio a los contratos, en cuanto al contrato GGC-1376-2024, se rechazó la póliza de RCE y no se ha suscrito el encargo fiduciario, lo que ha detenido el inicio de ejecución de los contratos en mención.