FORMATO No. 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ciudad y fecha

Objeto: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS POR LOS LABORATORIOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA.”

Con la entrega de este formato debidamente suscrito por el representante legal y/o persona natural, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y con las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento, aceptando así lo exigido por la entidad en este documento y aportando los documentos adicionales.

Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección efectuará la prestación del servicio y entrega del bien objeto del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas y conforme a las obligaciones establecidas en el proceso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

El proponente seleccionado debe garantizar la ejecución del objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas por el INM y detalladas a continuación y en el documento ANEXO – ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, los cuales deben cumplir con los estándares requeridos y ser de excelente calidad, de conformidad con lo siguiente:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desecador de vidrio con tapón de rosca o llave con placa | Unidad (<300 mm) |
| 2 | Tubos plásticos de PP o HDPE cónicos para centrífuga con capacidad de 50 mL, autoclavable, resistentes a temperatura de hasta 120 °C, aptos para centrifugación a velocidad máxima en el intervalo de 12000 x g hasta 17000 x g | Unidad con capacidad de 50 mL Cantidad minima 300unidades |
| 3 | Vaso de precipitados de 1L, fabricado en vidrio de borosilicato, de acabado mate, de forma alta (Tipo Berzelius) , translucido, de graduación color blanca y autoclavable. Material con certificado de conformidad ISO 3819, DIN 12331 | Unidad con capacidad de 1L |
| 4 | Vaso de precipitados de 600 mL, fabricado en vidrio de borosilicato, de acabado mate, de forma alta (Tipo Berzelius) , translucido, de graduación color blanca y autoclavable. Material con certificado de conformidad ISO 3819, DIN 12331 | Unidad con capacidad de 600 mL |
| 5 | Anillo estabilizador de material de vidrio para viales de 500 a 2000 mL hecho de plomo con revestimiento de vinilo o acero inoxidable recubierto resistente a productos químicos o metal con recubrimiento equivalente resistente a productos químicos. | Unidad para viales de 500 a 200mL |
| 6 | MatrazErlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado de 1L, autoclavable y con certificado de conformidad ISO 1773 | Unidad con capacidad de 1L |
| 7 | MatrazErlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado de 500 mL autoclavable y con certificado de conformidad ISO 1773 | Unidad con capacidad de 500mL |
| 8 | MatrazErlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado de 250mL autoclavable y con certificado de conformidad ISO 1773 | Unidad con capacidad de 250 mL |
| 9 | Frasco de laboratorio con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado de 250 mL, autoclavable. Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul), fabricado en vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno | Unidad con capacidad de 250 mL |
| 10 | Frasco de laboratorio con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado de 500 mL, autoclavable. Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul), fabricado en vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno | Unidad con capacidad de 500 mL |
| 11 | Frasco de laboratorio con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado de 1 L, autoclavable. Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul), fabricado en vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno | Unidad con capacidad de 1L |
| 12 | Vaso de precipitados de 25 mL, fabricado en vidrio de borosilicato, de acabado mate, de forma alta (Tipo Berzelius), translucido, de graduación color blanca y autoclavable. Material con certificado de conformidad ISO 3819, DIN 12331 | Unidad con capacidad de 25 mL |
| 13 | Vaso de precipitados de 50 mL, fabricado en vidrio de borosilicato, de acabado mate, de forma alta (Tipo Berzelius), translucido, de graduación color blanca y autoclavable. Material con certificado de conformidad ISO 3819, DIN 12331 | Unidad con capacidad de 50 mL |
| 14 | Vaso de precipitados de 100 mL, fabricado en vidrio de borosilicato, de acabado mate, de forma alta (Tipo Berzelius), translucido, de graduación color blanca y autoclavable. Material con certificado de conformidad ISO 3819, DIN 12331 | Unidad con capacidad de 100 mL |
| 15 | Frascos rectangulares de HDPE con tapón Nalgene™ 2L. | Paquete X 4 unidades |
| 16 | Frascos rectangulares de HDPE con tapón Nalgene™ 1L | Paquete X 6 unidades |
| 17 | Tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados de 2 ml. No esteriles | Paquete x500unidades |
| 18 | Vidrio de reloj de Politetrafluoroetileno (PTFE) o Perfluoroalcoxi (PFA) de 80 mm | Unidad con capacidad de 80 mm |
| 19 | Jeringa de dos piezas Luer-slip excéntrica de 5 ml | Caja x100 unidades |
| 20 | Caja Organizadora Plástica, con tapa y clip, de capacidad 27 L, Ancho 46.5 cm, Alto 26 cm, Profundidad 33 cm | Capacidad 27 L, Ancho 46.5 cm, Alto 26 cm, Profundidad 33 cm |
| 21 | Tubos de polipropileno cónicos para centrífuga de 50 ml: Con graduaciones negras (o de cualquier color que sea visible, permita la correcta lectura del volumen y conserve su legibilidad durante el uso normal del producto), cierre hermético, apirógenas, fondo cónico, estériles, el intervalo de temperatura de trabajo recomendado para polipropileno y PET es el mismo (0-40 °C), sin RNAsa, sin DNAsa | Paquete por 25 unidades |
| 22 | Pipetas graduada clase A de 10 mL (Con división de escala 0.1 mL) | Unidad con capacidad de 10 ml |
| 23 | Gradilla reversible para tubos de microcentrifuga 1,5 y 2,0 ml (80 posiciones) 0,2 y 0,5 ml (60 posiciones) Plástica, esterilizable para uso en mesa y en congelador | Unidad |
| 24 | Gradilla plástica con tapa para tubos de PCR. Gradilla plástica con tapa, capacidad para 96 tubos de 0.2 ml. Capacidad para almacenar muestras en congelación y autoclavables. | Unidad |
| 25 | Gradillas en polipropileno para tubos de cuatro posiciones con bloqueo, para sujetar tubos de 50 ml, 15 ml, 1,5 ml o 0,5 ml. Con capacidad para conectar varias gradillas. Capacidad para almacenar muestras en congelación y autoclavables. | Unidad |
| 26 | Soporte gradilla en aluminio para tubos de ensayo, En aluminio | Unidad |
| 27 | Pinza para tubo de ensayo reforzado, Metálica | Unidad |
| 28 | Cajas de hielo para microtubos con tapa para 72 tubos de 1,5 a 2 ml. De polipropileno, soporte extraible, con tapa, temperatura de uso: -80 °C a 135 °C | Paquete por 6 unidades |
| 29 | Gradilla refrigerante multisoporte. En aluminio, apto para 1 placa de PCR de 96 pocillos, 6 microtubos de 1,5 ml 0 2 ml y 8 tubos de 0,5 ml. Autoclavable | Unidad |
| 30 | Contenedores de hielo de 4 l con tapa Fondo plano | Unidad con capacidad de 4L |
| 31 | Jeringa de 50 ml con aguja Esterile | Caja x 25 unidades |
| 32 | Pipetas pasteur de 3 mL. Plastica en LPDE, No esteril, sin graduación | Caja x 500 unidades |
| 33 | Tiras de papel indicadoras de pH con cambio de color por unidad de pH | Caja x 100 |
| 34 | Frascos lavadores. Plásticos | Unidad con capacidad de 500 mL |
| 35 | Balón aforado Clase A Certificado Con Tapón Plástico 100 mL | Unidad con capacidad de 100 mL |
| 36 | Balón aforado Clase A Certificado Con Tapón Plástico 50 mL | Unidad con capacidad de 50 mL |
| 37 | Lápiz con punta de diamante diseñado principalmente para rotular o marcar en vidrio sobre objetos como portaobjetos, picnómetros, tubos, etc. La información grabada en el vidrio debe resistir la humedad, el calor, el frio y los disolventes. | Unidad |
| 38 | Pesa sustancia de vidrio - pesa filtro esmerilado. forma baja, capacidad 30 mL a 35 mL, tapón de fondo cerrado, esmerilado, ASTM - 438, TYPE-1, vidrio Boro 3.3, resistentes agentes química y mecánicamente fuertes. Impresión en blanco. | Capacidad 30 mL, diámetro 50 mm, alto 35 mm, |
| 39 | Frasco lavador de polietileno de boca ancha de cuatro colores con etiqueta de seguridad y tapón ventilado de 500 mL Etiqueta Metanol | Unidad |
| 40 | Desecador en vidrio, sin llave, tapa con botón plástico, con placa en acero inoxidable de 300 mm | Unidad con capacidad de 300 mm |
| 41 | Paños de limpieza industrial multiusos reutilizables blanco. Con alta absorción de líquidos, aceites y grasas. Tipo Wypall X70 con Power Pockets | Tamaño de paño: 42.1 cm x 27.6 cm, 88 Unidades |
| 42 | Termo de nitrógeno líquido y sobre mesa de 2 L Exterior de acero inoxidable duradero o aleaciones de aluminio, resistencia a la corrosión, boca ancha poco profunda ideal para usar como trampa fría conveniente diseño en forma de plato perfecto, tapa aislante a presión ventilada para evitar acumulación de presión | Unidad con capacidad de 2L |
| 43 | Low binding pipet tips, 1-200 ul. Corning, Product Number 4148 | Paquete por 960 unidades |
| 44 | Botes de aluminio para pesar. | W × L × D: 4 mm × 12 mm × 4 mm. Dimensiones aproximadas o equivalentes Paquete x 100 unidades |
| 45 | Botes de aluminio para pesar | W × L × D: 4 mm × 12 mm × 7 mm. o W × L × D = 7 mm × 22 mm × 7 mm Dimensiones aproximadas o equivalentes Paquete x 100 unidades |
| 46 | Low binding microcentrifuge tubes 1.7mL. Corning® Costar® low binding microcentrifuge tubes 1.7mL low binding snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile. | Paquete por 250 unidades |
| 47 | Bureta con punta desplazada | 25 ml |
| 48 | Filtros de fibra de vidrio o vidrio borosilicato para hielo y hielo seco, utilizable de -196°C a +93°C | Paquete por 100 unidades |
| 49 | Puntas para micropipeta de 20- 200 uL Sueltas (amarillas) | Paquete por 1000 unidades |
| 50 | Puntas para micropipeta de (1 mL o 1000 uL) Sueltas (azules) | Paquete por 1000 unidades |
| 51 | Puntas para micropipeta de capacidad volumen 5 mL. Sueltas (azules) | Paquete por 200 unidades |
| 52 | Puntas para micropipeta de capacidad volumen 10 mL. Sueltas (azules) | Paquete por 100 unidades |
| 53 | Micro cuchara-espátula. Tipo: Forma de cuchara. | Tamaño (mm): 5x150. Espátula (mm): 5x40. Cuchara (mm): 5x9 Dimensiones aproximadas o equivalentes |
| 54 | Cuchara para polvo en acero inoxidable | Longitud (mm): 170. Espátula (mm): 10x40 Dimensiones aproximadas o equivalentes |
| 55 | Embudo Buchner de porcelana con diámetro de 70 mm, diámetro interno del vástago 55 mm, apto para filtración al vació, Capacidad de 100 mL. | Diámetro de 70 mm, longitud del vástago 55 mm Dimensiones aproximadas o equivalentes |
| 56 | Matraz kitasato con desprendimiento lateral con capacidad para 500 mL Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3 o material equivalente con bajo contenido de extractables. Con paredes gruesas. Intervalo de la graduación aproximada o equivalente de 150 a 500mL | Unidad |
| 57 | Tapa para desecador de vidrio, compatible con diámetro exterior de 270 mm y altura hasta la punta del mande de vidrio de 125 mm desecador de 200 mm, con dimensiones equivalentes compatibles. | Unidad |
| 58 | Tapa para desecador de vidrio, compatible con diámetro exterior de 320 mm y altura hasta la punta del mande de vidrio de 125 mm desecador de 250 mm con dimensiones equivalentes compatibles | Unidad |

El oferente deberá además de las anteriores especificaciones técnicas, cumplir con las siguientes condiciones de manera obligatoria y aportar los documentos que se requieran junto con su propuesta so pena de no cumplir con los requisitos exigidos así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | El proponente deberá aportar en formato.zip la ficha técnica que evidencie las características (descripción, referencia y marca) de cada uno de los ítems requeridos por la entidad, las cuales deben estar nombradas con el número de ítem al que corresponda. |

De llegarse a condicionar por parte del oferente de alguna forma el cumplimiento de estas especificaciones implicará el incumplimiento de las mismas y su oferta será NO HÁBIL TÉCNICAMENTE.

En caso de no hacerlo en el tiempo establecido su oferta será NO HÁBIL

Proponente: ---------------------------------------------------------------------

Nit. No. -------------------------------

Dirección ----------------------------------------------------------------------

Teléfono -------------------------  	Fax---------------------------

Correo electrónico de la persona que atiende la presente contratación -------------------------

Nombre del Representante Legal:-----------------------------------------

Dirección ----------------------------------------------------------------------Teléfono ------------------------

Firma del Representante Legal ---------------------------

Correo electrónico____________________

Documento de Identificación --------------------------------------------------