## Hoja1
ESTUDIO DE MERCADO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR MONTO AGOTABLE EN LOS INMUEBLES DE LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA - CSC ”
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (todos los precios incluyen suministro e instalación) | UNIDAD | Cant | Valor
1. PRELIMINARES
1.1 | DEMONTE MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, | M2 | 1
1.2 | DESMONTE ENCHAPE MURO | M2 | 1
1.3 | DESMONTE PAÑETE MURO | M2 | 1
1.4 | DESMONTE CIELO RASO FALSO | M2 | 1
1.5 | DESMONTE ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m | M2 | 1
1.6 | DESMONTE ADOQUÍN EN CEMENTO, H=0.25 m | M2 | 1
1.7 | DESMONTE MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 1
1.8 | DESMONTE MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M | M2 | 1
1.9 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UN | 1
1.10 | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) | M2 | 1
1.11 | DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA) | M2 | 1
1.12 | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC) | M2 | 1
1.13 | DESMONTE MUROS SECOS | M2 | 1
1.14 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 1
1.15 | DESMONTE VENTANAS | UN | 1
1.16 | DESMONTE PISO PLACA 0,15 M | ML | 1
1.17 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 1
1.18 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO | M2 | 1
1.19 | DESMONTE LÁMPARAS EN TECHO | UN | 1
1.20 | DESMONTE DIVISIÓN METÁLICA BAÑOS | UN | 1
1.21 | DESMONTE DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA | m2 | 1
1.22 | DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS | M2 | 1
1.23 | DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" | ML | 1
1.24 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC. | M2 | 1
1.25 | CORTE DE ARBUSTO h: 2-4 mt CON DISPOSICION FINAL | M2 | 1
2. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
2.1 | SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4" | UN | 1
2.2 | SIFÓN EN PVC 6" | UN | 1
2.3 | TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO | ML | 1
3. MAMPOSTERÍA
3.1 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 1
3.2 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL) | M2 | 1
3.3 | MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL | M2 | 1
3.4 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 1
3.5 | ANCLAJE 3/8" | UN | 1
3.6 | ANCLAJE 1/2" | UN | 1
3.7 | ANCLAJE 5/8" | UN | 1
3.8 | ANCLAJE 3/4" | UN | 1
3.9 | ANCLAJE 1" | UN | 1
3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45X49 (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) | UN | 1
3.11 | ESTUFA EMPOTRABLE VITROCERAMICA 60CM X 4 PUESTOS 220 UV NEGRO | UN | 1
3.12 | ESTUFA EMPOTRABLE 4 PUESTOS 52X51, ACERO INOXIDABLE 220V | UN | 1
3.13 | CAMPANA HORIZONTAL EXTRACTORA CHALLENGER 3 VELOCIDADES 60CM | UN | 1
4. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
4.1 | ENTRAMADO MADERA CIELO RASO | M2 | 1
4.2 | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 1
4.3 | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 1
4.4 | GOTERA EN MORTERO 1:4 | ML | 1
4.5 | MALLA BAJO ENTRAMADO | M2 | 1
4.6 | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA | M2 | 1
4.7 | PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL) | ML | 1
4.8 | PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL) | ML | 1
4.9 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 1
4.10 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 1
4.11 | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 1
4.12 | PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL) | ML | 1
4.13 | PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL) | ML | 1
4.14 | PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 1
5. CUBIERTAS
5.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M | M2 | 1
5.2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE) | M2 | 1
5.3 | BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO) | ML | 1
5.4 | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3 | ML | 1
5.5 | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" | ML | 1
5.6 | CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO | ML | 1
5.7 | CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO | ML | 1
5.8 | CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO | ML | 1
5.9 | CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO | ML | 1
5.10 | CANAL PVC AMAZONAS | ML | 1
5.11 | CANAL PVC RAINGO | ML | 1
5.12 | TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M | M2 | 1
5.13 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22; DS=50 CON TAPAS Y PINTURA | ML | 1
5.14 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 24; DS=50, CON TAPAS Y PINTURA | ML | 1
5.15 | TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA | M2 | 1
5.16 | TEJA FIBROCEMENTO Nº4 | M2 | 1
5.17 | TEJA FIBROCEMENTO No. 6 | M2 | 1
5.18 | TEJA FIBROCEMENTO No. 8 | M2 | 1
5.19 | TEJA TERMOACÚSTICA | M2 | 1
5.20 | TEJA PLÁSTICA No.6 | M2 | 1
5.21 | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 1
5.22 | TEJA SIN TRASLAPO | M2 | 1
5.23 | ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO | M2 | 1
5.24 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20 | ML | 1
5.25 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 | ML | 1
5.26 | MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS | M2 | 1
5.27 | BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40 | ML | 1
5.28 | BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40 | ML | 1
5.29 | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM | M2 | 1
5.30 | TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA | ML | 1
5.31 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A LUGAR AUTORIZADO POR EL ENTE COMPETENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 1
5.32 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE GOTERAS. INCLUYE ANDAMIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 1
5.33 | INSTALACION DE MARQUESINA, ESRUCTURA 2x1 RECTANGULAR CALIBRE 18" Y POLICARBONATO | M3 | 2
6. CARPINTERÍA EN MADERA
6.1 | CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA | UN | 1
6.2 | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | UN | 1
6.3 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M | UN | 1
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | UN | 1
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO | UN | 1
6.6 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | UN | 1
6.7 | LIJADO, LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE CARPINTERÍA EN MADERA. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO | ML | 1
6.8 | ESMALTE MADERA LINEAL TRES MANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 1
6.9 | RIELES PARA CAJONES DE ESCRITORIO DE 20 CM | UN | 1
6.10 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS | UN | 1
6.11 | DUPLICADO DE LLAVES | UN | 1
6.12 | FABRICACIÓN DE LLAVES | UN | 1
6.13 | CHAPA PUERTA EN MADERA | UN | 1
6.14 | CHAPA PUERTA METÁLICA | UN | 1
6.15 | LAMINA DE FORMICA 1,22 x 2,44 x 0,03, BLANCA | UN | 1
7. CARPINTERÍA METÁLICA
7.1 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | ML | 1
7.2 | RIELES PARA CAJONES CON GUIA Y EXTENCION | UN | 1
7.3 | KIT PUERTA CORREDIZA | UN | 1
7.4 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO | M2 | 1
7.5 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS. | M2 | 1
7.6 | SIKA FLEX EN VENTANERÍA EXTERIOR | Ml | 1
8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
8.1 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO | UN | 1
8.2 | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS | UN | 1
8.3 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS | ML | 1
9. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
9.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 1
9.2 | COMBO SANITARIO (INCLUYE SANITARIO, LAVAMANOS Y GRIFERIA) | UN | 1
9.3 | KIT DE GRIFERIA PARA TANQUE SANITARIO | UN | 1
9.4 | ADOQUÍN 20X10X3, TONO MATIZADO CON BASE EN CEMENTO | M2 | 1
10. CIELO RASO
10.1 | CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA) | M2 | 1
10.2 | CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | M2 | 1
11. PINTURAS
11.1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS EN MURO(LINEAL) | ML | 1
11.2 | VINILO SOBRE PAÑETE EN MURO 2 MANOS (LINEAL) EN PARED | ML | 1
11.3 | VINILO SOBRE PAÑETE EN TECHO | ML | 1
11.4 | PINTURA EPÓXICA (LINEAL) | ML | 1
11.5 | ESTUCO PLASTICO | M2 | 1
11.6 | ASEO FINAL DE OBRA | M2 | 1
12. ELECTRICOS
12.1 | PANEL LED SOBREPONER REDONDO 18W -22 cm | Un | 1
12.2 | PANEL LED SOBREPONER REDONDO 18W -30 cm | Un | 1
12.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACO 2X20A | UN | 1
12.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ELECTRICA | UN | 1
12.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE | UN | 1
12.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLO | UN | 1
12.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELECTRICO #12 | ML | 1
12.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED SOBREPONER REDONDO 18W -22 cm | Un | 1
12.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED SOBREPONER REDONDO 18W -30 cm | Un | 1
12.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACO 2X20A | UN | 1
12.11 | TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UN | 1
12.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS | UN | 1
12.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO ALUMINIO 2x6+6 | ML | 1
12.14 | REFLECTOR LED 50W 4500 LUMENES | UN | 1
12.15 | REFLECTOR LED JETA SOLAR 1750 LÚMENES CON SENSOR 3 CON 3 CAMBIOS DE TEMPERATURA DE COLOR | UN | 1
12.16 | LED REFLECTOR JETA SOLAR 3500 LÚMENES SYLVANIA | UN | 1
12.17 | REFLECTOR SOLAR TODO EN UNO 4000 LÚMENES CON SOPORTE PHILIPS | UN | 1
13. CERRAJERIA
13.1 | SUMINISTRO DE LLAVES A CERROJOS | UN | 1
13.2 | INSTALACION DE CERRADURAS | UN | 1
13.3 | REPARACION DE CERRADURAS | UN | 1
13.4 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS | UN | 1
13.5 | DUPLICADO DE LLAVES | UN | 1
14. CANALES Y BAJANTES - RED DE AGUA LLUVIAS
14.1 | RETIRO DE PAPELERIA, ESTANTERIA, ARCHIVO, TRASIEGO DE LOS MISMOS Y NUEVAMENTE SU UBICACIÓN | GLOBAL (2x2) | 1
14.2 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DE CAJAS DE DESCARGA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS. | GLOBAL (2x2) | 1
14.3 | RETIRO DE CUBIERTA Y REJA DE SEGURIDAD EN TECHO, Y SU REINSTALACION, NO INCLUYE TEJAS Y ELEMENTOS DE LA CUBIERTA QUE SE TENGAN QUE REEMPLAZAR POR LA INTERVENCION | GLOBAL (2x2) | 1
14.4 | DEMOLICION DE MUROS (INCLUYE MANEJO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE) | GLOBAL (2x2) | 1
14.5 | DESMONTE CANALES EXISTENTES | ML | 1
14.6 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES ESPECIALES ADAPTADAS AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO CONSTRUÍDAS EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 80 CM. (INCLUYE FLANCHE DE PESTAÑA, 2 SOSCOS DE 4") CONTEMPLA ADICIONALMENTE SOPORTES Y ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO Y TUBERIA. INSTALADO A MAS DE 7 METROS DE ALTURA | ML | 1
14.7 | SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURAS SUPERIORES A 7 METROS DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" PARA EVACUACION EN VIA PUBLICA | ML | 1
14.8 | RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA (CANAL O BAJANTE)A TODO COSTO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | GLOBAL | 1
14.9 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE TRABAJO DE ALTURAS (INCLUYE ARNESES, ESLINGAS, LÍNEAS DE VIDA, CONECTORES DE ANCLAJE, DOTACIÓN PERSONAL Y ACCESORIOS) | GLOBAL | 1
14.10 | MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIOS CERTIFICADOS 12 METROS POR TORRE | UN | 1
14.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJON EN DRYWALL (INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACION) | ML | 1
15. FACHADA
15.1 | ANCLAJES | UN | 1
15.2 | LAVADA DE FACHADA | M2 | 1
15.3 | IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR | M2 | 1
15.4 | COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA | M2 | 1
15.5 | MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIOS CERTIFICADOS 12 METROS POR TORRE | UN | 1
15.6 | APLICACIÓN DE LACA PARA EXTERIOR EN FACHADA DE LADRILLO REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA LIJADO Y SELLADO PREVIO | M2 | 1
15.7 | LIJADO Y PINTURA PARA LA SUPERFICIE DE PORTONES METÁLICOS CON APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS DE ESMALTE. | M2 | 1
15.8 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y MARCOS EN EXTERIOR EN FACHADA | M2 | 1
15.9 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 1
15.10 | SELLAMIENTO DE VENTANAS CON SILICONA TRANSPARENTE. | M2 | 1
15.11 | RETIRO DE PINTURA DE ACEITE SOBRE LADRILLO | M2 | 1
15.12 | LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE LADRILLO (REPARACION DE GRIETAS SUPERFICIALES Y SUSTITUCION DE PIEZAS) | M2 | 1
15.13 | RAMPA TUBO ESTRUCTURAL 2X1 Y LAMINA ALFAJOR CALIBRE 1/8, 1M x 1M | M2 | 1
16.OBRAS PRIMER PISO
16.1 | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO | M2 | 1
16.2 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 1
16.3 | DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO | M2 | 1
16.4 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO | M2 | 1
16.5 | MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm | M2 | 1
16.6 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIR | M2 | 1
16.7 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO | M2 | 1
16.8 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO | M2 | 1
16.9 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M3 | 1
16.10 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 | M4 | 1
16.11 | SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA CERAMICA TRAFICO ALTO | M5 | 1
16.12 | PISO SPC TRÁFICO PESADO | M2 | 1
16.13 | PISO VINILO TRÁFICO PESADO | M2 | 1
16.14 | PINTURA EPÓXICA | M2 | 1
16.15 | PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS | M2 | 1
16.16 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 1
16.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DOMO D=3M H=1.5 EN HIERRO CON PINTURA ELECTROSTATICA | GLOBAL | 1
16.18 | DIVISIÓN PARA OFICINA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8MM, INSTALADA CON SOPORTES Y ACCESORIOS EN ACERO , CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. SOPORTES EN ACERO - ESTRUCTURA EN ALUMINIO MATERIAL: VIDRIO TEMPLADO DE 8MM. DIMENSIONES: 1,27 METROS DE ANCHO POR 1,80 METROS DE ALTO. ADHESIVO FROSTED O IMPRESIÓN DIGITAL | Un | 1
16.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0,80 DE ANCHO X 1,80 DE ALTO, EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM, CON CHAPA METALICA, DE BATIENTE CON ADHESIVO CON PLÓTER DE CORTE | Un | 1
16.20 | RAMPA DE ACCESO DISCAPACIDAD. ANCHO 1,30, LARGO 40CM. CALIBRE 12" ALFAJOR | GLOBAL | 1
17. SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD
17.1 | TORNIQUETE DOBLE BRAZO, BIDIRECCIONAL ABATIBLE SIN LECTORAS NI CONTROLADORA SOPORTE PARA INSTALAR LECTORES EPEEDFACEVSL Y PROFACE EN TORNIQUETES *355094* IMPRESO POR EL SISTEMA SAP. TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO T&A 5" LCD, 6000 ROSTROS 3000 PALMAS 10000 TARJETASID 125KHZ WIFI LICENCIA SOFTWARE ZKBIO CVSECURITY MODULO DE VISITANTES 2 PUNTOS DE REGISTRO 5000 VISITANTES POR MES XENON190 LECTOR CODIGOS ID 2D Y PDF CONEXION USB, INCLUYE BASE | UN | 1
17.2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORPORATIVO PC DELL OPTIPLEX MFF 7010 WINDOWS 11 PRO | UN | 1
17.3 | PISTOLA ZEBRA LECTOR DE CEDULAS | UN | 1
17.4 | CAMARA WEB CABLE DE 1.5 M, CERTIFICACIÓN USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, CAPTURA DE VIDEO HD: HASTA 1280 X 720 PIXELES, CLIP UNIVERSAL PARA MONITORES LCD, CRT O DE LAPTOP | UN | 1
18 PLANIMETRIA
18.1 | PLANOS ARQUITECTONICOS PLANTA DE 300M2 | UN | 4
A.I.U.
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
TOTAL
Total A.I.U 25%