## LOTE 1
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA”
INSITITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
ANEXO FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
OFERENTE : |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS ESPECTROFOTÓMETROS DENOVIX
OFERTA SERVICIOS
Ítem | Laboratorio | Equipo | Marca | Modelo | Tipo de mantenimiento | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | LDF ATLÁNTICO | ESPECTROFOTOMETRO | DENOVIX | QFX | Mantenimiento Preventivo | 1
2 | LDF-SOGAMOSO | ESPECTROFOTOMETRO | DENOVIX | DS-11 | Mantenimiento Preventivo | 1
3 | LDF-Manizales | ESPECTROFOTOMETRO | DENOVIX | DS11 | Mantenimiento Preventivo | 1
4 | LNDV - Bogotá | ESPECTROFOTOMETRO | DENOVIX | DS-100 | Mantenimiento Preventivo | 1
5 | LDF PALMIRA | ESPECTROFOTOMETRO | DENOVIX | DS-11 | Mantenimiento Preventivo | 1
6 | LDF DE ZONA BANANERA | ESPECTROFOTOMETRO | DENOVIX | DS-11 | Mantenimiento Preventivo | 1
7 | LDF BUCARAMANGA | ESPECTROFOTOMETRO | DENOVIX | DS-11 | Mantenimiento Preventivo | 1
VALOR TOTAL SERVICIOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
OFERTA BOLSA DE REPUESTOS
Ítem | Elemento |  |  |  | Marca | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | Continuity Button |  |  |  | DENOVIX | 1
2 | Continuity Button Sleeve |  |  |  | DENOVIX | 1
3 | SanDisk de 32 GB con programación serializada de fábrica |  |  |  | DENOVIX | 1
4 | Nicotinic acid verification fluid |  |  |  | DENOVIX | 1
VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
TOTAL LOTE 1 | [6 empty] | 0
Nota 1. La presentación de la oferta económica se debe realizar en el formato Excel dispuesto para tal fin, “anexo oferta económica”, diligenciado en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes formatos (PDF, WORD, JPG u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de los valores unitarios y valor total.
Nota 2. La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II.
Nota 3. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor unitario de referencia para cada uno de los ítems del lote, ni el valor total respecto a los valores de referencia establecidos para cada lote, so pena de causal de rechazo de la oferta para el respectivo lote; es importante indicar que los precios de referencia se encuentran contenidos en el anexo estudio de mercado, para lo cual el proponente debe remitirse al mismo para su observación.
Nota 4. Los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para liquidar el valor total de los bienes y servicios requeridos por el ICA durante el periodo facturado.
Nota 5. El proponente deberá ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios para el lote al que se presente, con el lleno de los requisitos técnicos, para que sea tenida en cuenta. EL incumplimiento de esta condición será causal de rechazo de la oferta realizada para el lote en que se presente tal situación.
Nota 6. El oferente debe diligenciar la totalidad de precios ofertados para cada lote al que aplique, so pena de rechazo de esta. El oferente al momento de presentar su propuesta puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
Nota 7. El proponente en la Sección de Cuestionario (Oferta Económica) de la plataforma SECOP II deberá diligenciar el valor total de su propuesta económica, correspondiente al lote o a la sumatorio de los lotes para los cuales se presenta, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la nota 13 de este numeral, de acuerdo a los requisitos de acuerdo a cada lote.
Nota 8. La entidad durante la ejecución del contrato se reserva el derecho de aumentar cantidades atendiendo las necesidades en bolsa de repuestos para los lotes 1,2,3,4, 5, 8 y 9 si el presupuesto lo permite.
Nota 9. La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana (pesos), sin centavos.
Nota 10. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos que generen la prestación del servicio y demás inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. Son a cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato. Si no se incluyen los costos directos e indirectos, o no expresa que se encuentren incluidos en el valor de la propuesta, se entenderán comprendidos en dicho valor.
Nota 11. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Nota 12. Si hay discrepancias entre los valores unitarios, el subtotal de la propuesta o el valor total de la oferta, el Instituto Colombiano Agropecuario tomará como valor correcto para evaluar las propuestas, los valores unitarios para las operaciones aritméticas correspondientes, sin que esta corrección se considere modificación de la propuesta.
Nota 13. El proponente debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones para presentarse por cada lote: Consideraciones adicionales a tener en cuenta para presentarse al lote 1 El proponente que esté interesado en ofertar por el lote 1, correspondiente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS ESPECTROFOTÓMETROS DENOVIX”, debe tomar en cuenta, adicional a las notas anteriores, las siguientes consideraciones. 1. Es importante indicar que para el lote 1, la bolsa de repuestos se contempla a valores unitarios, estableciendo así, en el formato de estudio de mercado un valor total de referencia bolsa de repuestos de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.963.899), el cual proviene de la sumatoria de los valores a cantidad unitaria, y es un valor determinado únicamente para efectos de dar aplicabilidad a la asignación del puntaje de ponderación económico. Ahora bien, se debe tener en cuenta que el valor total a adjudicar para el presente lote en todo caso será de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($ 26.000.000), debido a que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable, dando uso al presupuesto total del lote conforme a la necesidad de la adquisición de los repuestos en el desarrollo del proceso. Dado lo anterior, se aclara que para el lote 1 el proponente debe presentarse por el valor total del presupuesto (mismo valor que deberá diligenciarse en el cuestionario de la plataforma SECOP II), el cual corresponde a VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($ 26.000.000), en donde, el proponente debe tener en cuenta que una vez establezca el valor total a ofrecer por el concepto de servicios de mantenimiento (el cual no puede ser superior a VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 20.573.085)), el valor resultante de la diferencia entre el presupuesto total estimado para el lote 1 y este valor total ofrecido para los servicios de mantenimiento del lote 1 corresponderá, al valor final de la bolsa de repuestos del lote 1. Esto, considerando que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable pero los servicios de mantenimiento no, y el valor del ahorro obtenido para los servicios de mantenimiento del lote 1 ofrecidos por el proveedor se aplicará a la bolsa de repuestos, con el fin de agotar en todo caso el valor total del presupuesto oficial establecido para el lote 1. 2. El “valor total lote 1” contemplado en el formato de oferta económica, y establecido de acuerdo con la sumatoria de los valores ofertados por el proponente para el SUBTOTAL DE SERVICIOS y VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (sumatoria a valores unitarios), será el valor utilizado para realizar la evaluación de la oferta económica y la asignación del puntaje de ponderación de esta.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 2
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA”
INSITITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
ANEXO FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
OFERENTE : |  |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DEL LECTOR BIOLOG
OFERTA SERVICIOS
Ítem | Laboratorio | Equipo | Marca | Modelo | Tipo de mantenimiento | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | LNDF | LECTOR BIOLOG 808 | BIOLOG | ELX 808 | Mantenimiento Preventivo | 1
VALOR TOTAL SERVICIOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
OFERTA BOLSA DE REPUESTOS
Ítem | Elemento |  |  |  | Marca | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | "Replacement Lamp for MicroStation Reader (BioTek) (Sold individually)" |  |  |  | BIOLOG | 1
2 | Replacement Filter for MicroStation Reader (BioTek), 405 nm |  |  |  | BIOLOG | 1
3 | Replacement Filter for MicroStation Reader (BioTek), 490 nm |  |  |  | BIOLOG | 1
4 | Replacement Filter for MicroStation Reader (BioTek), 590 nm |  |  |  | BIOLOG | 1
5 | Replacement Filter for MicroStation Reader (BioTek), 750 nm |  |  |  | BIOLOG | 1
VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
TOTAL LOTE 2 | [6 empty] | 0
Nota 1. La presentación de la oferta económica se debe realizar en el formato Excel dispuesto para tal fin, “anexo oferta económica”, diligenciado en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes formatos (PDF, WORD, JPG u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de los valores unitarios y valor total.
Nota 2. La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II.
Nota 3. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor unitario de referencia para cada uno de los ítems del lote, ni el valor total respecto a los valores de referencia establecidos para cada lote, so pena de causal de rechazo de la oferta para el respectivo lote; es importante indicar que los precios de referencia se encuentran contenidos en el anexo estudio de mercado, para lo cual el proponente debe remitirse al mismo para su observación.
Nota 4. Los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para liquidar el valor total de los bienes y servicios requeridos por el ICA durante el periodo facturado.
Nota 5. El proponente deberá ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios para el lote al que se presente, con el lleno de los requisitos técnicos, para que sea tenida en cuenta. EL incumplimiento de esta condición será causal de rechazo de la oferta realizada para el lote en que se presente tal situación.
Nota 6. El oferente debe diligenciar la totalidad de precios ofertados para cada lote al que aplique, so pena de rechazo de esta. El oferente al momento de presentar su propuesta puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
Nota 7. El proponente en la Sección de Cuestionario (Oferta Económica) de la plataforma SECOP II deberá diligenciar el valor total de su propuesta económica, correspondiente al lote o a la sumatorio de los lotes para los cuales se presenta, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la nota 13 de este numeral, de acuerdo a los requisitos de acuerdo a cada lote.
Nota 8. La entidad durante la ejecución del contrato se reserva el derecho de aumentar cantidades atendiendo las necesidades en bolsa de repuestos para los lotes 1,2,3,4, 5, 8 y 9 si el presupuesto lo permite.
Nota 9. La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana (pesos), sin centavos.
Nota 10. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos que generen la prestación del servicio y demás inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. Son a cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato. Si no se incluyen los costos directos e indirectos, o no expresa que se encuentren incluidos en el valor de la propuesta, se entenderán comprendidos en dicho valor.
Nota 11. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Nota 12. Si hay discrepancias entre los valores unitarios, el subtotal de la propuesta o el valor total de la oferta, el Instituto Colombiano Agropecuario tomará como valor correcto para evaluar las propuestas, los valores unitarios para las operaciones aritméticas correspondientes, sin que esta corrección se considere modificación de la propuesta.
Nota 13. El proponente debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones para presentarse por cada lote: Consideraciones adicionales a tener en cuenta para presentarse al lote 2 El proponente que esté interesado en ofertar por el lote 2, correspondiente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DEL LECTOR BIOLOG”, debe tomar en cuenta, adicional a las notas anteriores, las siguientes consideraciones. 1. Es importante indicar que para el lote 2, la bolsa de repuestos se contempla a valores unitarios, estableciendo así, en el anexo estudio de mercado un valor total de referencia bolsa de repuestos de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 30.247.920), el cual proviene de la sumatoria de los valores a cantidad unitaria, y es un valor determinado únicamente para efectos de dar aplicabilidad a la asignación del puntaje de ponderación económico. Ahora bien, se debe tener en cuenta que el valor total a adjudicar para el presente lote en todo caso será de OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000), debido a que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable, dando uso al presupuesto total del lote conforme a la necesidad de la adquisición de los repuestos en el desarrollo del proceso. Dado lo anterior, se aclara que para el lote 2 el proponente debe presentarse por el valor total del presupuesto (mismo valor que deberá diligenciarse en el cuestionario de la plataforma SECOP II), el cual corresponde a OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000), en donde, el proponente debe tener en cuenta que una vez establezca el valor total a ofrecer por el concepto de servicios de mantenimiento (el cual no puede ser superior a DOS QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($ 2.561.066), el valor resultante de la diferencia entre el presupuesto total estimado para el lote 2 y este valor total ofrecido para los servicios de mantenimiento del lote 2 corresponderá, al valor final de la bolsa de repuestos del lote 2. Esto, considerando que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable pero los servicios de mantenimiento no, y el valor del ahorro obtenido para los servicios de mantenimiento del lote 2 ofrecidos por el proveedor se aplicará a la bolsa de repuestos, con el fin de agotar en todo caso el valor total del presupuesto oficial establecido para el lote 2. 2. El valor total lote 2 contemplado en el formato de oferta económica, y establecido de acuerdo con la sumatoria de los valores ofertados por el proponente para el SUBTOTAL DE SERVICIOS y VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (sumatoria a valores unitarios), será el valor utilizado para realizar la evaluación de la oferta económica y la asignación del puntaje de ponderación de esta.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 3
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA”
INSITITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
ANEXO FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
OFERENTE : |  |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS OPTICOS
OFERTA SERVICIOS
Ítem | Laboratorio | Ubicación interna | Equipo | Marca | Modelo | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
7 | LANIP | MATERIAL SEMINAL | MICROSCOPIO | NIKON | Eclipse E200LED | 1
8 | LANIP | MEDICAMENTOS MICROBIOLOGÍA | MICROSCOPIO | ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 1
9 | LANIP | CULTIVOS CELULARES | MICROSCOPIO | AMERICAN OPTICAL | 1810 | 1
10 | LANIP | MATERIAL SEMINAL | MICROSCOPIO | ZEISS | AXIOSTAR | 1
11 | LANIP | MATERIAL SEMINAL | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE | 1
12 | LANIP | ESTERILIDAD | MICROSCOPIO | AMERICAN OPTICAL | 1810 | 1
13 | LANIP | MATERIAL SEMINAL | MICROSCOPIO | LEICA | GALEN III 317502-02 | 1
14 | LANIP | BACTERIANOS Y VIRALES DE CAMPAÑA | MICROSCOPIO | LEITZ | LABORLUX D | 1
15 | LANIP | BACTERIANOS Y VIRALES DE CAMPAÑA | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE E200 MV | 1
21 | LCIPIE | ÁREA CRIA | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE CL | 1
22 | LCV | MICROSCOPIA Y LECTURA DE ENSAYOS | MICROSCOPIO | NIKON | ALPHAPHOTS/YS | 1
23 | LCV | MICROSCOPIA Y LECTURA DE ENSAYOS | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE E 400 | 1
28 | LDF BELLO | ÁREA DE ENTOMOLOGÍA | MICROSCOPIO | NIKON | Eclipse Ci | 1
29 | LDF BUCARAMANGA | ENTOMOLOGÍA | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE CI | 1
30 | LDF BUCARAMANGA | ELISA - FITOPALOGÍA | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX21F51 | 1
31 | LDF BUCARAMANGA | ELISA - FITOPALOGÍA | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | STANDARD 20 | 1
32 | LDF BUCARAMANGA | ELISA - FITOPALOGÍA | MICROSCOPIO | KYOMAMICRO | MICROLUX 11 | 1
39 | LDF CÚCUTA | FITOPATOLOGÍA | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CHT | 1
40 | LDF CÚCUTA | ENTOMOLOGÍA | MICROSCOPIO | NIKON | CI - S, | 1
41 | LDF IBAGUÉ | FITOPATOLOGÍA II | MICROSCOPIO | LEICA | LEITZ LABORLUX S | 1
42 | LDF IBAGUÉ | ENTOMOLOGÍA | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE Ci-L | 1
50 | LDF PALMIRA | FITOPATOLOGÍA | MICROSCOPIO | NIKON | E400 | 1
54 | LDF PASTO | ÁREA DE ANÁLISIS | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE CI-S | 1
55 | LDF SOGAMOSO | ÁREA DE ENTOMOLOGÍA | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE CI-S | 1
56 | LDF SOLEDAD | FITOPATOLOGÍA | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CH-BI45-2 | 1
62 | LDF ZONA BANANERA | ENTOMOLOGÍA | ESTEREO-MICROSCOPIO | NIKON | SMZ1270 | 1
63 | LDF ZONA BANANERA | ENTOMOLOGÍA | ESTEREO-MICROSCOPIO | OLYMPUS | SZ2-ILST | 1
64 | LDF ZONA BANANERA | ENTOMOLOGÍA | ESTEREO-MICROSCOPIO | OLYMPUS | SZ2-ILST | 1
65 | LDF ZONA BANANERA | ENTOMOLOGÍA | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX43RF | 1
122 | LNDF | FITOPATOLOGIA - SIEMBRA | MICROSCOPIO | NOVEX | B-SERIES | 1
123 | LNDF | FITOPATOLOGIA - EQUIPOS OPTICOS | MICROSCOPIO | LEICA | CME 1349521X | 1
124 | LNDF | ENTOMOLOGÍA | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE 80I | 1
125 | LNDF | FITOPATOLOGIA | MICROSCOPIO | NIKON | CI-S | 1
126 | LNDF | ENTOMOLOGÍA | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE CI-S | 1
127 | LNDF | AREA DE CONTENCION | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CHS 6M0002 | 1
128 | LNDF | ENTOMOLOGÍA | MICROSCOPIO | NOVEX | 86.025 | 1
129 | LNDF | ENTOMOLOGÍA | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BX 40F-3 | 1
130 | LNDF | FITOPATOLOGIA (MICROBIOLOGIA) | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX22 | 1
131 | LNDF | ENTOMOLOGÍA | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE CI | 1
132 | LNDF | ENTOMOLOGÍA | MICROSCOPIO | NIKON | DS-RI2 | 1
133 | LNDF | AREA IIAD | MICROSCOPIO | ZEISS | AXIOLAB 5 | 1
134 | LNDF | AREA IIAD | ESTEREOMICROSCOPIO | ZEISS | Discovery.V20​ | 1
161 | LTC IBAGUÉ | ÁREA DE CRÍA MF | MICROSCOPIO | BAUCH & LOMB | GALEN 2 | 1
162 | Oficina ICA Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de Palmira | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ-2B | 1
163 | Oficina ICA Paso Fronterizo de Rumichaca NARIÑO | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ1000 | 1
164 | Oficina ICA Puerto de Buenaventura VALLE DEL CAUCA | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ1000 | 1
165 | Oficina ICA Puerto de Buenaventura VALLE DEL CAUCA | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ1000 | 1
166 | Oficina ICA Puerto de Buenaventura VALLE DEL CAUCA | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ-800 | 1
167 | Oficina ICA Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ1000 | 1
168 | Oficina ICA Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ1000 | 1
169 | Oficina ICA Sociedad Portuaria Regional de Cartagena | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ1000 | 1
170 | Oficina ICA Sociedad Portuaria Regional de Cartagena | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ1000 | 1
171 | Oficina ICA Sociedad Portuaria Regional de Cartagena | N.I | ESTEREOSCOPIO | CARL ZEISS | STEMI 2000 | 1
172 | Oficina ICA terminal de carga Aeropuerto Jose Maria Cordoba - Rionegro Antioquia | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ1000 | 1
173 | Paso fronterizo de Paraguachon LA GUAJIRA | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ1000 | 1
174 | Puerto de Santa Marta | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ1000 | 1
175 | Puerto de Santa Marta | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ1000 | 1
176 | Puerto de Turbo- ANTIOQUIA | N.I | ESTEREOSCOPIO | NIKON | SMZ1000 | 1
VALOR TOTAL SERVICIOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
OFERTA BOLSA DE REPUESTOS
Ítem | Elemento | Descripción |  |  |  | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | Elemento | Bombillo halógeno 150W-21 V, para fuente de luz OSRAM |  |  |  | 1
2 | Elemento | Bombillo halógeno 6V/30w |  |  |  | 1
3 | Elemento | Bombillo halógeno 6V/20w |  |  |  | 1
4 | Elemento | Objetivo de 100X |  |  |  | 1
5 | Elemento | Objetivo de 40X |  |  |  | 1
6 | Elemento | Objetivo de 20X |  |  |  | 1
7 | Elemento | Fuente de luz cuello de cisne (fuente y cuello) |  |  |  | 1
8 | Elemento | Pintura ( totalidad del equipo) |  |  |  | 1
9 | Elemento | Filtro azul 33 o 40 mm |  |  |  | 1
10 | Elemento | Platina B&N |  |  |  | 1
11 | Elemento | Fuente de luz LED para microscopio |  |  |  | 1
12 | Elemento | Cable de poder a 110 V Ac |  |  |  | 1
13 | Elemento | Piñon |  |  |  | 1
14 | Elemento | Ocular 10 *20 |  |  |  | 1
15 | Elemento | Ocular 10 *22 |  |  |  | 1
16 | Elemento | Cremallera para microscopi |  |  |  | 1
17 | Elemento | Anillo de luz led |  |  |  | 1
VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
TOTAL LOTE 3 | [6 empty] | 0
Nota 1. La presentación de la oferta económica se debe realizar en el formato Excel dispuesto para tal fin, “anexo oferta económica”, diligenciado en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes formatos (PDF, WORD, JPG u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de los valores unitarios y valor total.
Nota 2. La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II.
Nota 3. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor unitario de referencia para cada uno de los ítems del lote, ni el valor total respecto a los valores de referencia establecidos para cada lote, so pena de causal de rechazo de la oferta para el respectivo lote; es importante indicar que los precios de referencia se encuentran contenidos en el anexo estudio de mercado, para lo cual el proponente debe remitirse al mismo para su observación.
Nota 4. Los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para liquidar el valor total de los bienes y servicios requeridos por el ICA durante el periodo facturado.
Nota 5. El proponente deberá ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios para el lote al que se presente, con el lleno de los requisitos técnicos, para que sea tenida en cuenta. EL incumplimiento de esta condición será causal de rechazo de la oferta realizada para el lote en que se presente tal situación.
Nota 6. El oferente debe diligenciar la totalidad de precios ofertados para cada lote al que aplique, so pena de rechazo de esta. El oferente al momento de presentar su propuesta puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
Nota 7. El proponente en la Sección de Cuestionario (Oferta Económica) de la plataforma SECOP II deberá diligenciar el valor total de su propuesta económica, correspondiente al lote o a la sumatorio de los lotes para los cuales se presenta, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la nota 13 de este numeral, de acuerdo a los requisitos de acuerdo a cada lote.
Nota 8. La entidad durante la ejecución del contrato se reserva el derecho de aumentar cantidades atendiendo las necesidades en bolsa de repuestos para los lotes 1,2,3,4, 5, 8 y 9 si el presupuesto lo permite.
Nota 9. La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana (pesos), sin centavos.
Nota 10. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos que generen la prestación del servicio y demás inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. Son a cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato. Si no se incluyen los costos directos e indirectos, o no expresa que se encuentren incluidos en el valor de la propuesta, se entenderán comprendidos en dicho valor.
Nota 11. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Nota 12. Si hay discrepancias entre los valores unitarios, el subtotal de la propuesta o el valor total de la oferta, el Instituto Colombiano Agropecuario tomará como valor correcto para evaluar las propuestas, los valores unitarios para las operaciones aritméticas correspondientes, sin que esta corrección se considere modificación de la propuesta.
Nota 13. El proponente debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones para presentarse por cada lote: Consideraciones adicionales a tener en cuenta para presentarse al lote 3 El proponente que esté interesado en ofertar por el lote 3, correspondiente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS OPTICOS”, debe tomar en cuenta, adicional a las notas anteriores, las siguientes consideraciones. 1. Es importante indicar que para el lote 3, la bolsa de repuestos se contempla a valores unitarios, estableciendo así, en el anexo estudio de mercado un valor total de referencia bolsa de repuestos de VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 20.569.141), el cual proviene de la sumatoria de los valores a cantidad unitaria, y es un valor determinado únicamente para efectos de dar aplicabilidad a la asignación del puntaje de ponderación económico. Ahora bien, se debe tener en cuenta que el valor total a adjudicar para el presente lote en todo caso será de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS ($ 190.000.000), debido a que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable, dando uso al presupuesto total del lote conforme a la necesidad de la adquisición de los repuestos en el desarrollo del proceso. Dado lo anterior, se aclara que para el lote 3 el proponente debe presentarse por el valor total del presupuesto (mismo valor que deberá diligenciarse en el cuestionario de la plataforma SECOP II), el cual corresponde a CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS ($ 190.000.000, en donde, el proponente debe tener en cuenta que una vez establezca el valor total a ofrecer por el concepto de servicios de mantenimiento (el cual no puede ser superior a CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 125.227.661), el valor resultante de la diferencia entre el presupuesto total estimado para el lote 3 y este valor total ofrecido para los servicios de mantenimiento del lote 3 corresponderá, al valor final de la bolsa de repuestos del lote 3. Esto, considerando que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable pero los servicios de mantenimiento no, y el valor del ahorro obtenido para los servicios de mantenimiento del lote 3 ofrecidos por el proveedor se aplicará a la bolsa de repuestos, con el fin de agotar en todo caso el valor total del presupuesto oficial establecido para el lote 3. 2. El valor total lote 3 contemplado en el formato de oferta económica, y establecido de acuerdo con la sumatoria de los valores ofertados por el proponente para el SUBTOTAL DE SERVICIOS y VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (sumatoria a valores unitarios), será el valor utilizado para realizar la evaluación de la oferta económica y la asignación del puntaje de ponderación de esta.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 4
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA”
INSITITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
ANEXO FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
OFERENTE : |  |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS HOMOGEINIZADORES
OFERTA SERVICIOS
Ítem | Laboratorio | Equipo | Marca | Modelo | Tipo de mantenimiento | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | LNDV | HOMOGENIZADOR | MP Biomedicals | FASTPREP-24™ 5G | Mantenimiento Preventivo | 1
2 | LNDV | HOMOGENIZADOR | MP Biomedicals | FASTPREP-24™ 5G | Mantenimiento Preventivo | 1
3 | LNDV | HOMOGENIZADOR | MP Biomedicals | FASTPREP-24™ 5G | Mantenimiento Preventivo | 1
4 | LAMA | HOMOGENIZADOR | MP Biomedicals | FASTPREP-24™ 5G | Mantenimiento Preventivo | 1
5 | LDF Sogamoso | HOMOGEINIZADOR | SPLEX SAMPLEPREP | SPLEX SAMPLEPREP | Mantenimiento Preventivo | 1
6 | LNDF | HOMOGEINIZADOR | SPLEX SAMPLEPREP | SPEX | Mantenimiento Preventivo | 1
7 | LDF-Palmira | HOMOGEINIZADOR | SPLEX SAMPLEPREP | SPLEX SAMPLE PIEP | Mantenimiento Preventivo | 1
8 | LCV | HOMOGEINIZADOR | SPLEX SAMPLEPREP | GENO GRINDER 2010 | Mantenimiento Preventivo | 1
9 | LDF Manizales - Caldas | HOMOGEINIZADOR | SPLEX SAMPLEPREP | 2010-115-13403 | Mantenimiento Preventivo | 1
VALOR TOTAL SERVICIOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
OFERTA BOLSA DE REPUESTOS
Ítem | Referencia | Marca | Repuesto o consumible requerido |  | Presentación | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | 2011 | SPLEX SAMPLEPREP | Abrazadera ajustable para Geno/Grinder 2010 (Referencia 2011) |  | UNIDAD | 1
2 | 2196-16-PE | SPLEX SAMPLEPREP | Soporte de espuma para tubos de centrífuga de 50 ml. (Referencia 2196-16-PE) |  | UNIDAD | 1
3 | 2197 | SPLEX SAMPLEPREP | Soporte de espuma para tubos de centrífuga de 15 ml: (Referencia 2197) |  | UNIDAD | 1
4 | 2300 | SPLEX SAMPLEPREP | Soporte de espuma para tubos de 2 ml:(Referencia 2300) |  | UNIDAD | 1
5 | 116005506 | MP BIOMEDICALS | Dome For Fastprep-24™ 5G |  | UNIDAD | 1
6 | 116002540 | MP BIOMEDICALS | TallPrep™ Adapter |  | UNIDAD | 1
VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
TOTAL LOTE 4 | [6 empty] | 0
Nota 1. La presentación de la oferta económica se debe realizar en el formato Excel dispuesto para tal fin, “anexo oferta económica”, diligenciado en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes formatos (PDF, WORD, JPG u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de los valores unitarios y valor total.
Nota 2. La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II.
Nota 3. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor unitario de referencia para cada uno de los ítems del lote, ni el valor total respecto a los valores de referencia establecidos para cada lote, so pena de causal de rechazo de la oferta para el respectivo lote; es importante indicar que los precios de referencia se encuentran contenidos en el anexo estudio de mercado, para lo cual el proponente debe remitirse al mismo para su observación.
Nota 4. Los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para liquidar el valor total de los bienes y servicios requeridos por el ICA durante el periodo facturado.
Nota 5. El proponente deberá ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios para el lote al que se presente, con el lleno de los requisitos técnicos, para que sea tenida en cuenta. EL incumplimiento de esta condición será causal de rechazo de la oferta realizada para el lote en que se presente tal situación.
Nota 6. El oferente debe diligenciar la totalidad de precios ofertados para cada lote al que aplique, so pena de rechazo de esta. El oferente al momento de presentar su propuesta puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
Nota 7. El proponente en la Sección de Cuestionario (Oferta Económica) de la plataforma SECOP II deberá diligenciar el valor total de su propuesta económica, correspondiente al lote o a la sumatorio de los lotes para los cuales se presenta, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la nota 13 de este numeral, de acuerdo a los requisitos de acuerdo a cada lote.
Nota 8. La entidad durante la ejecución del contrato se reserva el derecho de aumentar cantidades atendiendo las necesidades en bolsa de repuestos para los lotes 1,2,3,4, 5, 8 y 9 si el presupuesto lo permite.
Nota 9. La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana (pesos), sin centavos.
Nota 10. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos que generen la prestación del servicio y demás inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. Son a cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato. Si no se incluyen los costos directos e indirectos, o no expresa que se encuentren incluidos en el valor de la propuesta, se entenderán comprendidos en dicho valor.
Nota 11. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Nota 12. Si hay discrepancias entre los valores unitarios, el subtotal de la propuesta o el valor total de la oferta, el Instituto Colombiano Agropecuario tomará como valor correcto para evaluar las propuestas, los valores unitarios para las operaciones aritméticas correspondientes, sin que esta corrección se considere modificación de la propuesta.
Nota 13. El proponente debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones para presentarse por cada lote: Consideraciones adicionales a tener en cuenta para presentarse al lote 4 El proponente que esté interesado en ofertar por el lote 4, correspondiente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS HOMOGEINIZADORES”, debe tomar en cuenta, adicional a las notas anteriores, las siguientes consideraciones. 1. Es importante indicar que para el lote 4, la bolsa de repuestos se contempla a valores unitarios, estableciendo así, en el anexo estudio de mercado un valor total de referencia bolsa de repuestos de SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 73.994.365), el cual proviene de la sumatoria de los valores a cantidad unitaria, y es un valor determinado únicamente para efectos de dar aplicabilidad a la asignación del puntaje de ponderación económico. Ahora bien, se debe tener en cuenta que el valor total a adjudicar para el presente lote en todo caso será de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 45.000.000), debido a que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable, dando uso al presupuesto total del lote conforme a la necesidad de la adquisición de los repuestos en el desarrollo del proceso. Dado lo anterior, se aclara que para el lote 4 el proponente debe presentarse por el valor total del presupuesto (mismo valor que deberá diligenciarse en el cuestionario de la plataforma SECOP II), el cual corresponde a CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 45.000.000), en donde, el proponente debe tener en cuenta que una vez establezca el valor total a ofrecer por el concepto de servicios de mantenimiento (el cual no puede ser superior a QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 15.787.047), el valor resultante de la diferencia entre el presupuesto total estimado para el lote 4 y este valor total ofrecido para los servicios de mantenimiento del lote 4 corresponderá, al valor final de la bolsa de repuestos del lote 4. Esto, considerando que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable pero los servicios de mantenimiento no, y el valor del ahorro obtenido para los servicios de mantenimiento del lote 4 ofrecidos por el proveedor se aplicará a la bolsa de repuestos, con el fin de agotar en todo caso el valor total del presupuesto oficial establecido para el lote 4. 2. El valor total lote 4 contemplado en el formato de oferta económica, y establecido de acuerdo con la sumatoria de los valores ofertados por el proponente para el SUBTOTAL DE SERVICIOS y VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (sumatoria a valores unitarios), será el valor utilizado para realizar la evaluación de la oferta económica y la asignación del puntaje de ponderación de esta.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 5
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA”
INSITITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
ANEXO FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
OFERENTE : |  |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DEL EQUIPO DE HEMATOLOGIA MINDRAY
OFERTA SERVICIOS
Ítem | Laboratorio | Equipo | Marca | Modelo | Tipo de mantenimiento | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | LDV YOPAL | HEMATOLOGIA | MINDRAY | BC-2800 VET | Mantenimiento Preventivo | 1
VALOR TOTAL SERVICIOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
OFERTA BOLSA DE REPUESTOS
Ítem | Repuesto o consumible |  |  |  | Marca | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | Mangueras Internas Mindray BC2800 |  |  |  | MINDRAY | 1
2 | Ultimate diluyente UM-30 X 20L |  |  |  | MINDRAY | 1
3 | Ultimate lisante UM-30 X 500L |  |  |  | MINDRAY | 1
4 | Ultimate rinse UM-30 X 20L |  |  |  | MINDRAY | 1
5 | Probe cleanser x 50 ml myndray |  |  |  | MINDRAY | 1
6 | M30E EZ Cleanser 100ml |  |  |  | MINDRAY | 1
7 | AMP Hemotrol 16 ( Kit de controles para hematologia 3 diff x 3 niveles , 4 frascos 1 bajo, 2 normales, 1 alto) |  |  |  | MINDRAY | 1
8 | Junta tonica de sellado para jeringa Mindray BC |  |  |  | MINDRAY | 1
9 | RBC bath, camara |  |  |  | MINDRAY | 1
10 | Way solenoid valve, valvula de dos vias 12 VDC |  |  |  | MINDRAY | 1
11 | Bomba 12V mindray BC BS |  |  |  | MINDRAY | 1
VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
TOTAL LOTE 5 | [6 empty] | 0
Nota 1. La presentación de la oferta económica se debe realizar en el formato Excel dispuesto para tal fin, “anexo oferta económica”, diligenciado en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes formatos (PDF, WORD, JPG u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de los valores unitarios y valor total.
Nota 2. La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II.
Nota 3. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor unitario de referencia para cada uno de los ítems del lote, ni el valor total respecto a los valores de referencia establecidos para cada lote, so pena de causal de rechazo de la oferta para el respectivo lote; es importante indicar que los precios de referencia se encuentran contenidos en el anexo estudio de mercado, para lo cual el proponente debe remitirse al mismo para su observación.
Nota 4. Los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para liquidar el valor total de los bienes y servicios requeridos por el ICA durante el periodo facturado.
Nota 5. El proponente deberá ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios para el lote al que se presente, con el lleno de los requisitos técnicos, para que sea tenida en cuenta. EL incumplimiento de esta condición será causal de rechazo de la oferta realizada para el lote en que se presente tal situación.
Nota 6. El oferente debe diligenciar la totalidad de precios ofertados para cada lote al que aplique, so pena de rechazo de esta. El oferente al momento de presentar su propuesta puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
Nota 7. El proponente en la Sección de Cuestionario (Oferta Económica) de la plataforma SECOP II deberá diligenciar el valor total de su propuesta económica, correspondiente al lote o a la sumatorio de los lotes para los cuales se presenta, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la nota 13 de este numeral, de acuerdo a los requisitos de acuerdo a cada lote.
Nota 8. La entidad durante la ejecución del contrato se reserva el derecho de aumentar cantidades atendiendo las necesidades en bolsa de repuestos para los lotes 1,2,3,4, 5, 8 y 9 si el presupuesto lo permite.
Nota 9. La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana (pesos), sin centavos.
Nota 10. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos que generen la prestación del servicio y demás inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. Son a cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato. Si no se incluyen los costos directos e indirectos, o no expresa que se encuentren incluidos en el valor de la propuesta, se entenderán comprendidos en dicho valor.
Nota 11. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Nota 12. Si hay discrepancias entre los valores unitarios, el subtotal de la propuesta o el valor total de la oferta, el Instituto Colombiano Agropecuario tomará como valor correcto para evaluar las propuestas, los valores unitarios para las operaciones aritméticas correspondientes, sin que esta corrección se considere modificación de la propuesta.
Nota 13. El proponente debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones para presentarse por cada lote: Consideraciones adicionales a tener en cuenta para presentarse al lote 5 El proponente que esté interesado en ofertar por el lote 5, correspondiente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DEL EQUIPO DE HEMATOLOGIA MINDRAY”, debe tomar en cuenta, adicional a las notas anteriores, las siguientes consideraciones. 1. Es importante indicar que para el lote 5, la bolsa de repuestos se contempla a valores unitarios, estableciendo así, en el anexo estudio de mercado un valor total de referencia bolsa de repuestos de OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($ 8.584.327), el cual proviene de la sumatoria de los valores a cantidad unitaria, y es un valor determinado únicamente para efectos de dar aplicabilidad a la asignación del puntaje de ponderación económico. Ahora bien, se debe tener en cuenta que el valor total a adjudicar para el presente lote en todo caso será de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 15.800.000), debido a que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable, dando uso al presupuesto total del lote conforme a la necesidad de la adquisición de los repuestos en el desarrollo del proceso. Dado lo anterior, se aclara que para el lote 5 el proponente debe presentarse por el valor total del presupuesto (mismo valor que deberá diligenciarse en el cuestionario de la plataforma SECOP II), el cual corresponde a QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 15.800.000), en donde, el proponente debe tener en cuenta que una vez establezca el valor total a ofrecer por el concepto de servicios de mantenimiento (el cual no puede ser superior a TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 3.069.383), el valor resultante de la diferencia entre el presupuesto total estimado para el lote 5 y este valor total ofrecido para los servicios de mantenimiento del lote 5 corresponderá, al valor final de la bolsa de repuestos del lote 5. Esto, considerando que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable pero los servicios de mantenimiento no, y el valor del ahorro obtenido para los servicios de mantenimiento del lote 5 ofrecidos por el proveedor se aplicará a la bolsa de repuestos, con el fin de agotar en todo caso el valor total del presupuesto oficial establecido para el lote 5. 2. El valor total lote 5 contemplado en el formato de oferta económica, y establecido de acuerdo con la sumatoria de los valores ofertados por el proponente para el SUBTOTAL DE SERVICIOS y VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (sumatoria a valores unitarios), será el valor utilizado para realizar la evaluación de la oferta económica y la asignación del puntaje de ponderación de esta.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 6
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA”
INSITITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
ANEXO FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
OFERENTE : |  |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPECTROFOTÓMETROS NANODROP
OFERTA SERVICIOS
Ítem | Laboratorio | Ubicación interna | Equipo | Marca | Modelo | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | LDF CAREPA | ÁREA DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS | NANODROP | THERMO SCIENTIFIC | NANODROP ONE | 1
2 | LNDV | VESICULARES | NANODROP | THERMO SCIENTIFIC | NANODROP ONE | 1
3 | LNDV | BIOLOGÍA MOLECULAR | NANODROP | THERMO SCIENTIFIC | NANODROP 1000 | 1
5 | LNDV | UNIDAD REFERENCIA | NANODROP | THERMO SCIENTIFIC | Nanodrop eight | 1
6 | LCV | EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS | NANODROP | THERMO SCIENTIFIC | NANODROP ONE | 1
7 | LDF SOLEDAD | EXTRACCIÓN ADN | NANODROP | THERMO SCIENTIFIC | ND-ONE | 1
8 | LDF BELLO | ÁREA DE TÉCNICAS ESPECIALES | NANODROP | THERMO SCIENTIFIC | NANODROP ONE | 1
9 | LAMA | EXTRACCIÓN ÁCIDOS NUCLEICOS | NANODROP | THERMO SCIENTIFIC | NANODROP 8000 | 1
10 | LNDF | MOLECULAR | NANODROP | THERMO SCIENTIFIC | ND-ONE | 1
VALOR TOTAL SERVICIOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
TOTAL LOTE 6 | [6 empty] | 0
Nota 1. La presentación de la oferta económica se debe realizar en el formato Excel dispuesto para tal fin, “anexo oferta económica”, diligenciado en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes formatos (PDF, WORD, JPG u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de los valores unitarios y valor total.
Nota 2. La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II.
Nota 3. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor unitario de referencia para cada uno de los ítems del lote, ni el valor total respecto a los valores de referencia establecidos para cada lote, so pena de causal de rechazo de la oferta para el respectivo lote; es importante indicar que los precios de referencia se encuentran contenidos en el anexo estudio de mercado, para lo cual el proponente debe remitirse al mismo para su observación.
Nota 4. Los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para liquidar el valor total de los bienes y servicios requeridos por el ICA durante el periodo facturado.
Nota 5. El proponente deberá ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios para el lote al que se presente, con el lleno de los requisitos técnicos, para que sea tenida en cuenta. EL incumplimiento de esta condición será causal de rechazo de la oferta realizada para el lote en que se presente tal situación.
Nota 6. El oferente debe diligenciar la totalidad de precios ofertados para cada lote al que aplique, so pena de rechazo de esta. El oferente al momento de presentar su propuesta puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
Nota 7. El proponente en la Sección de Cuestionario (Oferta Económica) de la plataforma SECOP II deberá diligenciar el valor total de su propuesta económica, correspondiente al lote o a la sumatorio de los lotes para los cuales se presenta, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la nota 13 de este numeral, de acuerdo a los requisitos de acuerdo a cada lote.
Nota 8. La entidad durante la ejecución del contrato se reserva el derecho de aumentar cantidades atendiendo las necesidades en bolsa de repuestos para los lotes 1,2,3,4, 5, 8 y 9 si el presupuesto lo permite.
Nota 9. La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana (pesos), sin centavos.
Nota 10. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos que generen la prestación del servicio y demás inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. Son a cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato. Si no se incluyen los costos directos e indirectos, o no expresa que se encuentren incluidos en el valor de la propuesta, se entenderán comprendidos en dicho valor.
Nota 11. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Nota 12. Si hay discrepancias entre los valores unitarios, el subtotal de la propuesta o el valor total de la oferta, el Instituto Colombiano Agropecuario tomará como valor correcto para evaluar las propuestas, los valores unitarios para las operaciones aritméticas correspondientes, sin que esta corrección se considere modificación de la propuesta.
Nota 13. El proponente debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones para presentarse por cada lote: Consideraciones adicionales a tener en cuenta para presentarse al lote 6 El proponente que esté interesado en ofertar por el lote 6, correspondiente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPECTROFOTÓMETROS NANODROP”, debe registrar en la plataforma SECOP II el valor total ofertado en el anexo de oferta económica proveniente de la sumatoria de los valores unitarios de cada ítem establecidos para los servicios de mantenimiento.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 7
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA”
INSITITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
ANEXO FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
OFERENTE : |  |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 7. SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SECUENCIADOR DEL LNDV APPLIED BIOSYSTEM
OFERTA SERVICIOS
Ítem | Laboratorio | Equipo | Marca | Modelo | Tipo de mantenimiento | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | LNDV | SECUENCIADOR | Applied Biosystems | 3500 Genetic Analyzer | Mantenimiento Preventivo/ integral | 1
VALOR TOTAL SERVICIOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
TOTAL LOTE 7 | [6 empty] | 0
Nota 1. La presentación de la oferta económica se debe realizar en el formato Excel dispuesto para tal fin, “anexo oferta económica”, diligenciado en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes formatos (PDF, WORD, JPG u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de los valores unitarios y valor total.
Nota 2. La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II.
Nota 3. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor unitario de referencia para cada uno de los ítems del lote, ni el valor total respecto a los valores de referencia establecidos para cada lote, so pena de causal de rechazo de la oferta para el respectivo lote; es importante indicar que los precios de referencia se encuentran contenidos en el anexo estudio de mercado, para lo cual el proponente debe remitirse al mismo para su observación.
Nota 4. Los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para liquidar el valor total de los bienes y servicios requeridos por el ICA durante el periodo facturado.
Nota 5. El proponente deberá ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios para el lote al que se presente, con el lleno de los requisitos técnicos, para que sea tenida en cuenta. EL incumplimiento de esta condición será causal de rechazo de la oferta realizada para el lote en que se presente tal situación.
Nota 6. El oferente debe diligenciar la totalidad de precios ofertados para cada lote al que aplique, so pena de rechazo de esta. El oferente al momento de presentar su propuesta puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
Nota 7. El proponente en la Sección de Cuestionario (Oferta Económica) de la plataforma SECOP II deberá diligenciar el valor total de su propuesta económica, correspondiente al lote o a la sumatorio de los lotes para los cuales se presenta, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la nota 13 de este numeral, de acuerdo a los requisitos de acuerdo a cada lote.
Nota 8. La entidad durante la ejecución del contrato se reserva el derecho de aumentar cantidades atendiendo las necesidades en bolsa de repuestos para los lotes 1,2,3,4, 5, 8 y 9 si el presupuesto lo permite.
Nota 9. La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana (pesos), sin centavos.
Nota 10. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos que generen la prestación del servicio y demás inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. Son a cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato. Si no se incluyen los costos directos e indirectos, o no expresa que se encuentren incluidos en el valor de la propuesta, se entenderán comprendidos en dicho valor.
Nota 11. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Nota 12. Si hay discrepancias entre los valores unitarios, el subtotal de la propuesta o el valor total de la oferta, el Instituto Colombiano Agropecuario tomará como valor correcto para evaluar las propuestas, los valores unitarios para las operaciones aritméticas correspondientes, sin que esta corrección se considere modificación de la propuesta.
Nota 13. El proponente debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones para presentarse por cada lote: Consideraciones adicionales a tener en cuenta para presentarse al lote 7 El proponente que esté interesado en ofertar por el lote 7, correspondiente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SECUENCIADOR DEL LNDV APPLIED BIOSYSTEM”, debe registrar en la plataforma SECOP II el valor total ofertado en el anexo de oferta económica proveniente de la sumatoria de los valores unitarios de cada ítem establecidos para los servicios de mantenimiento.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 8
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA”
INSITITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
ANEXO FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
OFERENTE : |  |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 8. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS ISOTERMOS
OFERTA SERVICIOS
Ítem | Laboratorio | Equipo | Marca | Modelo | Tipo de mantenimiento | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
2 | LDV BARRANQUILLA | CONGELADOR | SANYO | MDF-U731M | Requiere cambio de compresor, con filtro secador, limpieza de tuberia y carga de gas refrigerante. (mantenimiento correctivo general sistema de refrigeracion) | 1
4 | LDV BARRANQUILLA | CONGELADOR | THERMO SCIENTIFIC | REVCO | Requiere cambio de compresor, con filtro secador, limpieza de tuberia y carga de gas refrigerante. (mantenimiento correctivo general sistema de refrigeracion) | 1
5 | LANASE | CUARTO DE GERMINACIÓN | RISS Technology | N.A | Rediseño del sistema de humidificacion, perforacion al muro del cuarto de 6" del ducto de generacion de nieblina,asilamiento en poliuretano, resanes, extraccion del sistema de prefiltrado de agua, mantenimiento correctivo del humidificador (pintura, cambio de componentes electronicos y fabricadores de niebla con el fin de proyectar vida util | 1
6 | LANASE | CUARTO DE GERMINACIÓN | RISS Technology | N.A | Rediseño del sistema de humidificacion, perforacion al muro del cuarto de 6" del ducto de generacion de nieblina,asilamiento en poliuretano, resanes, extraccion del sistema de prefiltrado de agua, mantenimiento correctivo del humidificador (pintura, cambio de componentes electronicos y fabricadores de niebla con el fin de proyectar vida util | 1
7 | LASE IBAGUÉ | CUARTO DE GERMINACIÓN | RISS | N.A | Rediseño del sistema de humidificacion, perforacion al muro del cuarto de 6" del ducto de generacion de nieblina,asilamiento en poliuretano, resanes, extraccion del sistema de prefiltrado de agua, mantenimiento correctivo del humidificador (pintura, cambio de componentes electronicos y fabricadores de niebla con el fin de proyectar vida util | 1
8 | LASE PALMIRA | CUARTO DE GERMINACIÓN | RISS TECHNOLOGY | N.A | Rediseño del sistema de humidificacion, perforacion al muro del cuarto de 6" del ducto de generacion de nieblina,asilamiento en poliuretano, resanes, extraccion del sistema de prefiltrado de agua, mantenimiento correctivo del humidificador (pintura, cambio de componentes electronicos y fabricadores de niebla con el fin de proyectar vida util | 1
9 | LNDF | INCUBADORA | THERMO SCIENTIFIC | HERATHERM IGS 100 | Requiere cambio de tarjeta principal y de display. | 1
VALOR TOTAL SERVICIOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
OFERTA BOLSA DE REPUESTOS
Ítem | Elemento | Repuesto o consumible requerido |  |  | Unidad de medida | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | Elemento | UNIDAD COMPRESORA REFRIGERACION DE 1/4 HP A 110 V Ac |  |  | UNIDAD | 1
2 | Elemento | UNIDAD COMPRESORA REFRIGERACION DE 1/3 HP A 110 V Ac |  |  | UNIDAD | 1
3 | Elemento | UNIDAD COMPRESORA REFRIGERACION DE 1/2 HP A 110 V Ac |  |  | UNIDAD | 1
4 | Elemento | VALVULA DE EXPANSION |  |  | UNIDAD | 1
5 | Elemento | CAPACITOR DE ARRANQUE DE 330 V |  |  | UNIDAD | 1
6 | Elemento | CONTACTOR 120 Vac a 30 Amp PARA REFRIGERACION |  |  | UNIDAD | 1
7 | Elemento | FILTRO DANFOSS DE SOLDAR PARA TUBERIA DE 1/4" |  |  | UNIDAD | 1
8 | Elemento | CONTROLADOR DE TEMPERATURA FULL GAUGE MT-514E |  |  | UNIDAD | 1
9 | Elemento | CONTROLADOR DE TEMPERATURA FULL GAUGE MT-512 E LOG |  |  | UNIDAD | 1
10 | Elemento | RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO PARA DESCONGELACION DE 500w |  |  | UNIDAD | 1
11 | Elemento | CINTA Rubatex 1/8 *2 |  |  | UNIDAD | 1
12 | Elemento | Resistencia Nevera 35,6 Cm Con Bimetalico |  |  | UNIDAD | 1
13 | Elemento | Kit Relay 4 Terminales + Termico Ptc. Universal Para Neveras |  |  | UNIDAD | 1
14 | Elemento | Control De Frío Termostato Para Nevera |  |  | UNIDAD | 1
15 | Elemento | Termostato Bimetálico L60 Para Neveras No Frost Multimarca |  |  | UNIDAD | 1
16 | Elemento | Timer 8hr X 30min Para Neveras Nofrost |  |  | UNIDAD | 1
17 | Elemento | Protector De Voltaje Breakermatic Para Neveras A 110vac |  |  | UNIDAD | 1
18 | Elemento | Filtro Secador Ferro EML-052S 105x1/4 Soldar |  |  | UNIDAD | 1
19 | Elemento | Filtro Deshidratador 1/2 doble flujo Soldar |  |  | UNIDAD | 1
20 | Elemento | Filtro Deshidratador 3/8 Un Flujo SO DANFOSS Soldar |  |  | UNIDAD | 1
VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (Sumatoria valores unitarios y totales) | [6 empty] | 0
TOTAL LOTE 8 | [6 empty] | 0
Nota 1. La presentación de la oferta económica se debe realizar en el formato Excel dispuesto para tal fin, “anexo oferta económica”, diligenciado en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes formatos (PDF, WORD, JPG u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de los valores unitarios y valor total.
Nota 2. La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II.
Nota 3. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor unitario de referencia para cada uno de los ítems del lote, ni el valor total respecto a los valores de referencia establecidos para cada lote, so pena de causal de rechazo de la oferta para el respectivo lote; es importante indicar que los precios de referencia se encuentran contenidos en el anexo estudio de mercado, para lo cual el proponente debe remitirse al mismo para su observación.
Nota 4. Los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para liquidar el valor total de los bienes y servicios requeridos por el ICA durante el periodo facturado.
Nota 5. El proponente deberá ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios para el lote al que se presente, con el lleno de los requisitos técnicos, para que sea tenida en cuenta. EL incumplimiento de esta condición será causal de rechazo de la oferta realizada para el lote en que se presente tal situación.
Nota 6. El oferente debe diligenciar la totalidad de precios ofertados para cada lote al que aplique, so pena de rechazo de esta. El oferente al momento de presentar su propuesta puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
Nota 7. El proponente en la Sección de Cuestionario (Oferta Económica) de la plataforma SECOP II deberá diligenciar el valor total de su propuesta económica, correspondiente al lote o a la sumatorio de los lotes para los cuales se presenta, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la nota 13 de este numeral, de acuerdo a los requisitos de acuerdo a cada lote.
Nota 8. La entidad durante la ejecución del contrato se reserva el derecho de aumentar cantidades atendiendo las necesidades en bolsa de repuestos para los lotes 1,2,3,4, 5, 8 y 9 si el presupuesto lo permite.
Nota 9. La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana (pesos), sin centavos.
Nota 10. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos que generen la prestación del servicio y demás inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. Son a cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato. Si no se incluyen los costos directos e indirectos, o no expresa que se encuentren incluidos en el valor de la propuesta, se entenderán comprendidos en dicho valor.
Nota 11. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Nota 12. Si hay discrepancias entre los valores unitarios, el subtotal de la propuesta o el valor total de la oferta, el Instituto Colombiano Agropecuario tomará como valor correcto para evaluar las propuestas, los valores unitarios para las operaciones aritméticas correspondientes, sin que esta corrección se considere modificación de la propuesta.
Nota 13. El proponente debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones para presentarse por cada lote: Consideraciones adicionales a tener en cuenta para presentarse al lote 8 El proponente que esté interesado en ofertar por el lote 8, correspondiente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS ISOTERMOS”, debe tomar en cuenta, adicional a las notas anteriores, las siguientes consideraciones. 1. Es importante indicar que para el lote 8, la bolsa de repuestos se contempla a valores unitarios, estableciendo así, en el anexo estudio de mercado un valor total de referencia bolsa de repuestos de VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 26.178.380), el cual proviene de la sumatoria de los valores a cantidad unitaria, y es un valor determinado únicamente para efectos de dar aplicabilidad a la asignación del puntaje de ponderación económico. Ahora bien, se debe tener en cuenta que el valor total a adjudicar para el presente lote en todo caso será de DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS ($ 212.000.000), debido a que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable, dando uso al presupuesto total del lote conforme a la necesidad de la adquisición de los repuestos en el desarrollo del proceso. Dado lo anterior, se aclara que para el lote 8 el proponente debe presentarse por el valor total del presupuesto (mismo valor que deberá diligenciarse en el cuestionario de la plataforma SECOP II), el cual corresponde a DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS ($ 212.000.000), en donde, el proponente debe tener en cuenta que una vez establezca el valor total a ofrecer por el concepto de servicios de mantenimiento (el cual no puede ser superior a SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($ 71.868.066), el valor resultante de la diferencia entre el presupuesto total estimado para el lote 8 y este valor total ofrecido para los servicios de mantenimiento del lote 8 corresponderá, al valor final de la bolsa de repuestos del lote 8. Esto, considerando que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable pero los servicios de mantenimiento no, y el valor del ahorro obtenido para los servicios de mantenimiento del lote 8 ofrecidos por el proveedor se aplicará a la bolsa de repuestos, con el fin de agotar en todo caso el valor total del presupuesto oficial establecido para el lote 8. 2. El valor total lote 8 contemplado en el formato de oferta económica, y establecido de acuerdo con la sumatoria de los valores ofertados por el proponente para el SUBTOTAL DE SERVICIOS y VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (sumatoria a valores unitarios), será el valor utilizado para realizar la evaluación de la oferta económica y la asignación del puntaje de ponderación de esta.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 9
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA”
INSITITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
ANEXO FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
OFERENTE :
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.
LOTE 9. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS LECTORES DE FPA
OFERTA SERVICIOS
Ítem | Laboratorio | Equipo | Modelo | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
2 | LDV ARMENIA | LECTOR FPA | Synergy 2 | 1
4 | LDV BARRANQUILLA | LECTOR FPA | H1 | 1
7 | LDV BELLO | LECTOR FPA | H1 | 1
10 | LDV FLORENCIA | LECTOR FPA | Synergy 2 | 1
15 | LDV POPAYAN | LECTOR FPA | Synergy 2 | 1
16 | LDV SINCELEJO | LECTOR FPA | Synergy 2 | 1
20 | LDV VILLAVICENCIO | LECTOR FPA | Synergy 2 | 1
22 | LNDV - BOGOTA | LECTOR FPA | Synergy 2 | 1
23 | LNDV - BOGOTA | LECTOR FPA | H1 | 1
VALOR TOTAL SERVICIOS (Sumatoria valores unitarios y totales) |  |  |  |  | 0
OFERTA BOLSA DE REPUESTOS
Ítem | Descripción |  | No parte | Cantidad | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | Rodamiento para Synergy 2, HT, HTX |  | 41155 | 1
2 | Tubería de entrada |  | 7082121 | 1
3 | Tubería de salida |  | 7082120 | 1
4 | Tubería interna larga Synergy |  | 7092123 | 1
5 | Tubería externa inyector |  | 8042156 | 1
6 | Filtro de Fluorescencia Excitación 485/20nm |  | 7082221 | 1
7 | Filtro de Fluorescencia Emisión 528/20nm |  | 7082247 | 1
8 | Sistema de válvula 3 vías |  | 7080540 | 1
9 | Sistema de jeringa 250uL |  | 7083000 | 1
10 | Solución verde 125mL para calificación de módulo de inyectores |  | 7773003 | 1
11 | Ventilador electrónico 24V – 0.09A |  | 7130507 | 1
12 | Gen5 Secure – cumple con la normative internacional CRF21 Parte 11 |  | GEN5SECURE | 1
13 | Filtro para equipo Synergy2 |  | 48639 | 1
14 | Placa de dispensado para Synergy2 |  | 7132158 | 1
VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (Sumatoria valores unitarios y totales) |  |  |  |  | 0
TOTAL LOTE 9 |  |  |  |  | 0
Nota 1. La presentación de la oferta económica se debe realizar en el formato Excel dispuesto para tal fin, “anexo oferta económica”, diligenciado en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes formatos (PDF, WORD, JPG u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de los valores unitarios y valor total.
Nota 2. La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II.
Nota 3. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor unitario de referencia para cada uno de los ítems del lote, ni el valor total respecto a los valores de referencia establecidos para cada lote, so pena de causal de rechazo de la oferta para el respectivo lote; es importante indicar que los precios de referencia se encuentran contenidos en el anexo estudio de mercado, para lo cual el proponente debe remitirse al mismo para su observación.
Nota 4. Los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para liquidar el valor total de los bienes y servicios requeridos por el ICA durante el periodo facturado.
Nota 5. El proponente deberá ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios para el lote al que se presente, con el lleno de los requisitos técnicos, para que sea tenida en cuenta. EL incumplimiento de esta condición será causal de rechazo de la oferta realizada para el lote en que se presente tal situación.
Nota 6. El oferente debe diligenciar la totalidad de precios ofertados para cada lote al que aplique, so pena de rechazo de esta. El oferente al momento de presentar su propuesta puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
Nota 7. El proponente en la Sección de Cuestionario (Oferta Económica) de la plataforma SECOP II deberá diligenciar el valor total de su propuesta económica, correspondiente al lote o a la sumatorio de los lotes para los cuales se presenta, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la nota 13 de este numeral, de acuerdo a los requisitos de acuerdo a cada lote.
Nota 8. La entidad durante la ejecución del contrato se reserva el derecho de aumentar cantidades atendiendo las necesidades en bolsa de repuestos para los lotes 1,2,3,4, 5, 8 y 9 si el presupuesto lo permite.
Nota 9. La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana (pesos), sin centavos.
Nota 10. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos que generen la prestación del servicio y demás inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. Son a cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato. Si no se incluyen los costos directos e indirectos, o no expresa que se encuentren incluidos en el valor de la propuesta, se entenderán comprendidos en dicho valor.
Nota 11. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Nota 12. Si hay discrepancias entre los valores unitarios, el subtotal de la propuesta o el valor total de la oferta, el Instituto Colombiano Agropecuario tomará como valor correcto para evaluar las propuestas, los valores unitarios para las operaciones aritméticas correspondientes, sin que esta corrección se considere modificación de la propuesta.
Nota 13. El proponente debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones para presentarse por cada lote: Consideraciones adicionales a tener en cuenta para presentarse al lote 9 El proponente que esté interesado en ofertar por el lote 9, correspondiente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS LECTORES DE FPA”, debe tomar en cuenta, adicional a las notas anteriores, las siguientes consideraciones. 1. Es importante indicar que para el lote 9, la bolsa de repuestos se contempla a valores unitarios, estableciendo así, en el anexo estudio de mercado un valor total de referencia bolsa de repuestos de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DIEZ MIL TRESCIENOS CATORCE PESOS ($ 151.010.314),), el cual proviene de la sumatoria de los valores a cantidad unitaria, y es un valor determinado únicamente para efectos de dar aplicabilidad a la asignación del puntaje de ponderación económico. Ahora bien, se debe tener en cuenta que el valor total a adjudicar para el presente lote en todo caso será de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DIEZ MIL TRESCIENOS CATORCE PESOS ($ 151.010.314), debido a que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable, dando uso al presupuesto total del lote conforme a la necesidad de la adquisición de los repuestos en el desarrollo del proceso. Dado lo anterior, se aclara que para el lote 9 el proponente debe presentarse por el valor total del presupuesto (mismo valor que deberá diligenciarse en el cuestionario de la plataforma SECOP II), el cual corresponde a CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DIEZ MIL TRESCIENOS CATORCE PESOS ($ 151.010.314), en donde, el proponente debe tener en cuenta que una vez establezca el valor total a ofrecer por el concepto de servicios de mantenimiento (el cual no puede ser superior a TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS ($ 31.344.224), el valor resultante de la diferencia entre el presupuesto total estimado para el lote 9 y este valor total ofrecido para los servicios de mantenimiento del lote 9 corresponderá, al valor final de la bolsa de repuestos del lote . Esto, considerando que la bolsa de repuestos se establece a monto agotable pero los servicios de mantenimiento no, y el valor del ahorro obtenido para los servicios de mantenimiento del lote 9 ofrecidos por el proveedor se aplicará a la bolsa de repuestos, con el fin de agotar en todo caso el valor total del presupuesto oficial establecido para el lote 9. 2. El valor total lote 9 contemplado en el formato de oferta económica, y establecido de acuerdo con la sumatoria de los valores ofertados por el proponente para el SUBTOTAL DE SERVICIOS y VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (sumatoria a valores unitarios), será el valor utilizado para realizar la evaluación de la oferta económica y la asignación del puntaje de ponderación de esta.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.