## SUMINISTRO GASES
|  |  |  | Sistema de Gestión Integral (SGI) Instructivo - Componente Financiero EP Código: F-PGC-21. Versión: 05 |  | Instructivo
|  |  |  | Hoja "Propuesta económica - Opción 1" |  | Notas propuesta económica
NÚMERO DE PROCESO: | 110-SA2606-6
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
OBJETO A CONTRATAR: | Suministro de gases especiales para el análisis de parámetros de calidad ambiental y mantenimiento con suministro de repuestos en las redes de gases e instalaciones del Laboratorio Ambiental
PROPUESTA ECONÓMICA
Ítem | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario referencia corporación antes de IVA | Valor unitario oferente antes de IVA | Valor total oferente
Helio UAP grado 5.0 | m3 | 1 | 382556.4335 | 0 | 0
Argón UAP grado 5.0 | m3 | 1 | 185060.3057 | 0 | 0
N2 UAP grado 5.0 | m3 | 1 | 224309.2353 | 0 | 0
Aire síntetico Zero cromatográfico | m3 | 1 | 229581.0431 | 0 | 0
Acetileno extra puro A.A | Kg | 1 | 203552.5646 | 0 | 0
Óxido Nitroso grado A.A | Kg | 1 | 105049.9923 | 0 | 0
Oxígeno extra seco pureza mínima del 99,6 | m3 | 1 | 216420.8461 | 0 | 0
Mezcla patrón certificada C3H8 300 ppm, CO 1%, CO2 6%. | m3 | 1 | 753912.9018 | 0 | 0
Mezcla patrón certificada C3H8 mayor a 300 y menor a 1200 ppm, CO mayor a 1% y menor a 4%, CO2 mayor a 6% y menor a 12% | m3 | 1 | 753912.9018 | 0 | 0
Mezcla patrón certificada C3H8 1200 ppm, CO 4%, CO2 12% | m3 | 1 | 753912.9018 | 0 | 0
Mezcla patrón certificada C3H8 mayor a 1200 ppm, CO2 mayor a 4%, CO2 mayor a 12% (tener en cuenta que NO debe ser aproximadamente 12% por lo menos que sea 12.5% o superior, máximo hasta 15%) | m3 | 1 | 754672.2239 | 0 | 0
Mezcla patrón certificada Nitrógeno grado 5 Pureza 99,9990%. Humedad menor de 3. Oxígeno entre 1 y 2 ppm. Nitrógeno en Balance | m3 | 1 | 259818.0984 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERENTE ANTES DE IVA |  |  |  |  | 0
IVA (19%) |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL OFERENTE DESPUÉS DE IVA |  |  |  |  | 0
_____________________________ Firma del oferente: Nombre del representante legal: Número de documento:
NOTAS
1. Este formato es inmodificable en cuanto a los ítems y las cantidades solicitadas.
2. El proponente deberá establecer los valores unitarios de cada uno de los ítems y el valor total de conformidad con las cantidades solicitadas. Será causal de rechazo no diligenciar o modificar, uno o varios de los ítems solicitados. Los valores deben estar acorde a las especificaciones técnicas de acuerdo a los Estudios previos del proceso.
3. El formato de PROPUESTA ECONÓMICA se debe presentar en archivo tipo Excel y pdf, si entre ellos existe alguna diferencia, primará el documento presentado en archivo pdf.
4. Se debe diligenciar los Valores unitarios del oferente antes de IVA, para cada uno de los ítems ajustados al peso (redondear), bien sea por exceso o por defecto. Propuesta que en su formato no relacione el precio de los Valores unitarios del oferente antes de IVA, será rechazada.
5. En caso de modificaciones u omisiones por parte de los proponentes al presente formato, prevalecerá y sólo será válida la descripción y unidad que se detalla en el formato (incluidas las variaciones en atención a las modificaciones o adendas a las condiciones de contratación). En este sentido, cualquier variación en la descripción y unidad del Formato presentado por el proponente, se entenderá como no escrita, prevaleciendo la descripción y unidad descritas en el dicho formato.
6. Los valores que se asignen en valores unitarios deberán sostenerse durante la ejecución del contrato.
7. Se podrán ofertar valores unitarios menores o iguales a los establecidos en el presupuesto (Valor unitario de referencia), no obstante, el valor unitario no podrá ser superior al establecido como referencia por la Corporación, ya que será causal de rechazo de la propuesta.
8. La Corporación hará podrá hacer uso del 100% del presupuesto, por tanto, el contrato se adjudicará por el valor del presupuesto oficial.
9. Para determinar el menor valor de la propuesta se tomará la sumatoria de los valores totales (valor unitario por cantidad) ofertados por el proponente antes de IVA (Subtotal antes de IVA). Teniendo presente que en el presupuesto oficial se determinó una bolsa para adquirir servicios a demandan, los ítems a adquirir por dicha bolsa, se consumirán acorde a la necesidad y se reconocerán de acuerdo con la oferta económica del oferente que resulte aceptada, hasta el presupuesto designado para ello.
10. Para la evaluación de la mejor oferta se tendrá en cuenta el menor precio antes de IVA.
11. Para determinar el menor valor de la propuesta se tomará la sumatoria de los valores unitarios de los ítems relacionados en el Anexo de Propuesta Económica, antes de IVA.
12. NO totalizar los valores unitarios de la tabla anterior, tenga en cuenta que, el valor máximo de la propuesta económica de cada oferente corresponderá máximo al 100% del presupuesto oficial, el cual para este caso es de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 75.000.000) IVA incluido; esto con el fin de atender el numeral 7.2 del Pliego de Condiciones - "Causales de Rechazo", ítem 12, el cual dice de forma explícita que: Cuando la propuesta se realice por mayor valor del presupuesto oficial esta será rechazada.
Note on A6: La información se alimenta de la hoja "PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES"
Note on A7: La información se alimenta de la hoja "PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES"

## MANTENIMIENTO
|  |  |  | Sistema de Gestión Integral (SGI) Instructivo - Componente Financiero EP Código: F-PGC-21. Versión: 05 |  | Instructivo
|  |  |  | Hoja "Propuesta económica - Opción 1" |  | Notas propuesta económica
NÚMERO DE PROCESO: | 110-SA2606-6
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
OBJETO A CONTRATAR: | Suministro de gases especiales para el análisis de parámetros de calidad ambiental y mantenimiento con suministro de repuestos en las redes de gases e instalaciones del Laboratorio Ambiental
PROPUESTA ECONÓMICA
Ítem | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario referencia corporación antes de IVA | Valor unitario oferente antes de IVA | Valor total oferente
Mantenimiento preventivo de Unidades de Regulación Inicial - URI en la central de gases del Laboratorio Ambiental de Corantioquia (existentes): incluye revisión, limpieza, prueba, corrección de fugaz y puesta en servicio. Verificación anclaje y soportería | URI | 7 | 269734.1957 | 0 | 0
Mantenimiento de Unidad de Regulación Puesto de Trabajo URPT instaladas en la red del Laboratorio Ambiental (existentes): Inspección y verificación de funcionamiento de reguladores, manómetros y válvulas | URPT | 17 | 238745.0147 | 0 | 0
Servicio de mantenimiento preventivo en la red de gases del Laboratorio Ambiental de Corantioquia que consta de pruebas de estanqueidad o hermeticidad de 4 hasta 24 h según norma por red, desde URI hasta URPT (líneas de gas existentes). | Línea de gas | 7 | 552784.8596 | 0 | 0
Condenar red (incluye partes requeridas como tapones y mano de obra) | Unidad | 1 | 316411.6477 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubing 1/4" FITOK | metro | 1 | 162018.0359 | 0 | 0
Suministro e instalación de unión tubing de 1/4 | Unidad | 1 | 211485.5209 | 0 | 0
Suministro e instalación soporte tubing de 1/4 | Unidad | 1 | 72704.6485 | 0 | 0
Unión para tubing | Unidad | 1 | 218345.8163 | 0 | 0
Tee para tubing | Unidad | 1 | 384219.356 | 0 | 0
Suministro e instalación de URI para gases inertes | Unidad | 1 | 6351627.5174 | 0 | 0
Suministro e instalación de URPT para gases inertes | Unidad | 1 | 3697793.1676 | 0 | 0
Manguera para gases inertes | metro | 1 | 898862.7565 | 0 | 0
Soporte para cilindro | Unidad | 1 | 354442.3839 | 0 | 0
Suministro e instalación Válvula de bola 1/4" OD*1/4" OD en acero inoxidable | Unidad | 1 | 696054.2566 | 0 | 0
Suministro e instalación Válvula de aguja 1/4" OD*1/4" OD en acero inoxidable | Unidad | 1 | 830219.49 | 0 | 0
Suministro e instalación Conector cilindro a red (CGA) | Unidad | 1 | 226084 | 0 | 0
Suministro e instalación de serpentín conexión cilindros | Unidad | 1 | 592641.1957 | 0 | 0
Señalización líneas de gas internas y externas | Unidad | 1 | 645073.8243 | 0 | 0
Prueba hidrostática cinlindro | Unidad | 1 | 204742.279 | 0 | 0
Analizador de atmósfera (O2) con instalación | Unidad | 1 | 23891043.8978 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERENTE ANTES DE IVA |  |  |  |  | 0
IVA (19%) |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL OFERENTE DESPUÉS DE IVA |  |  |  |  | 0
_____________________________ Firma del oferente: Nombre del representante legal: Número de documento:
NOTAS
1. Este formato es inmodificable en cuanto a los ítems y las cantidades solicitadas.
2. El proponente deberá establecer los valores unitarios de cada uno de los ítems y el valor total de conformidad con las cantidades solicitadas. Será causal de rechazo no diligenciar o modificar, uno o varios de los ítems solicitados. Los valores deben estar acorde a las especificaciones técnicas de acuerdo a los Estudios previos del proceso.
3. El formato de PROPUESTA ECONÓMICA se debe presentar en archivo tipo Excel y pdf, si entre ellos existe alguna diferencia, primará el documento presentado en archivo pdf.
4. Se debe diligenciar los Valores unitarios del oferente antes de IVA, para cada uno de los ítems ajustados al peso (redondear), bien sea por exceso o por defecto. Propuesta que en su formato no relacione el precio de los Valores unitarios del oferente antes de IVA, será rechazada.
5. En caso de modificaciones u omisiones por parte de los proponentes al presente formato, prevalecerá y sólo será válida la descripción y unidad que se detalla en el formato (incluidas las variaciones en atención a las modificaciones o adendas a las condiciones de contratación). En este sentido, cualquier variación en la descripción y unidad del Formato presentado por el proponente, se entenderá como no escrita, prevaleciendo la descripción y unidad descritas en el dicho formato.
6. Los valores que se asignen en valores unitarios deberán sostenerse durante la ejecución del contrato.
7. Se podrán ofertar valores unitarios menores o iguales a los establecidos en el presupuesto (Valor unitario de referencia), no obstante, el valor unitario no podrá ser superior al establecido como referencia por la Corporación, ya que será causal de rechazo de la propuesta.
8. La Corporación hará podrá hacer uso del 100% del presupuesto, por tanto, el contrato se adjudicará por el valor del presupuesto oficial.
9. Para determinar el menor valor de la propuesta se tomará la sumatoria de los valores totales (valor unitario por cantidad) ofertados por el proponente antes de IVA (Subtotal antes de IVA). Teniendo presente que en el presupuesto oficial se determinó una bolsa para adquirir servicios a demandan, los ítems a adquirir por dicha bolsa, se consumirán acorde a la necesidad y se reconocerán de acuerdo con la oferta económica del oferente que resulte aceptada, hasta el presupuesto designado para ello.
10. Para la evaluación de la mejor oferta se tendrá en cuenta el menor precio antes de IVA.
11. Para determinar el menor valor de la propuesta se tomará la sumatoria de los valores unitarios de los ítems relacionados en el Anexo de Propuesta Económica, antes de IVA.
12. NO totalizar los valores unitarios de la tabla anterior, tenga en cuenta que, el valor máximo de la propuesta económica de cada oferente corresponderá máximo al 100% del presupuesto oficial, el cual para este caso es de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 75.000.000) IVA incluido; esto con el fin de atender el numeral 7.2 del Pliego de Condiciones - "Causales de Rechazo", ítem 12, el cual dice de forma explícita que: Cuando la propuesta se realice por mayor valor del presupuesto oficial esta será rechazada.
Note on A6: La información se alimenta de la hoja "PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES"
Note on A7: La información se alimenta de la hoja "PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES"