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 FORMATO No. 4

FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

4.1 Especificaciones técnicas: 

[bookmark: _Hlk45540397][bookmark: _Hlk161129057]A Características 
 
1. Cumplir con los requisitos técnicos de las reacciones de Secuenciación de amplificación con SANGER + Purificación (sentido y anti-sentido) y síntesis de genes, plásmidos, ácidos nucleicos y sondas Taqman

2. Cumplir con los siguientes para metros: 
· Las secuencias pueden ser mínimo de un sentido. 
· Las secuencias deben realizarse en cadena de polimerasa (PCR).
· Las síntesis de ácidos nucleídos en las secuencias y pureza dependerán de la solicitud de cada investigador.
· El tamaño en pares de bases a obtener debe ser de mínimo 600 pares de bases (para secuenciación) y de 18 hasta 10000 pares de bases (para síntesis).
· Entrega de resultados del score Phred, reportando el “base calling”.
· Resultados con inclusión de cromatogramas para evaluación de picos.
· Entrega de datos de Id de Indels= Resultados de comparación del ensamble entre secuencias reverse-forward
· Entrega de secuencia en formato FASTA
· Entrega de secuencia en formato AB1
· Entrega de archivo con análisis de BLAST de cada reacción.

El servicio para solicitar es:

	ITEM
	DESCRIPCION
	PRESENTACION
	
DIRECCION

	1
	Reacciones de Secuenciación de amplificación con SANGER + Purificación (sentido y anti-sentido) y síntesis de genes, plásmidos, ácidos nucleicos y sondas Taqman.        
	2 sentidos + Purificación
	
REDES EN SALUD PUBLICA



3. [bookmark: _Hlk161129252]Asistir a la reunión de apertura, así como a las demás solicitadas por los supervisores del contrato, y acoger las decisiones concertadas en las mismas. La reunión de apertura se realizará de forma presencial o virtual dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía, el medio y hora de ésta será informada previamente por el supervisor del contrato.
4. Recibir correos electrónicos de los diferentes analistas, con las secuencias y especificaciones de los productos a sintetizar y confirmar recibido. 
5. Brindar apoyo en caso de que se tengan preguntas en cuanto a las especificaciones de síntesis de estos como por ejemplo escala de síntesis, tipo de purificación, tipos de fluorocromos, etc.
6. Enviar previamente el formato de secuenciación donde el analista detallará lo que envía a secuenciar.
7. Realizar la secuenciación y purificación de ADN de reacciones en cadena de la polimerasa (PCR) no purificadas.
8. Enviar por correo electrónico los resultados de las secuencias de ADN en los formatos FASTA, txt, phd1, ab1 y PDF, en un término no mayor a 20 días calendario posterior a la entrega de muestras por parte del INS.
9. Garantizar que el servicio de secuenciación pueda ser analizado con las herramientas (entre ellas Geneious prime y pipeline de Artic network) (softwares) con las que cuenta el INS, haciendo uso de un sentido forward o reverse de los productos enviados. 
10. Mantener el costo unitario por reacción independiente del número de reacciones enviadas.
11. Recoger y transportar las muestras para secuenciar desde el INS hasta el laboratorio de secuenciación. El costo de transporte deberá estar incluido dentro del presupuesto del servicio a ofertar.
12. Garantizar que el tamaño en pares de bases a obtener sean de mínimo 600 pares de bases (para secuenciación) y de 18 hasta 10000 pares de bases (para la síntesis).
13. Realizar la repetición de hasta un 10% de las reacciones de secuencia que no tengan la calidad suficiente para análisis informático, sin costo adicional a cargo del INS.
14. [bookmark: _Hlk160553467]Las demás obligaciones propias, comunes e inherentes a la actividad y servicio prestado.
15. Entregar los resultados de las secuencias dentro de los quince15 días siguientes a la solicitud realizada por el grupo.
16. Presentar durante la vigencia del contrato tres informes que den cuenta del número de secuencias realizadas para cada corte.



Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO
C. C. Nº ___________________
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