## Hoja1
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | cantidad
I | CLIMATIZACIÓN
1.1 | Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split de 24.000 BTU/h, incluye equipo, instalación integral, interconexión mediante tubería de cobre hasta 3 metros con su respectivo aislamiento, accesorios, soportes y fijaciones, así como la acometida eléctrica hasta 3 metros con cableado, protecciones, canalización, conexiones y pruebas necesarias para su adecuado funcionamiento y puesta en servicio, incluyendo mano de obra, herramientas y demás elementos requeridos. | Gl |  | 7500000 | 1
1.2 | Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split de 12.000 BTU/h, incluye equipo, instalación integral, interconexión mediante tubería de cobre hasta 3 metros con su respectivo aislamiento, accesorios, soportes y fijaciones, así como la acometida eléctrica hasta 3 metros con cableado, protecciones, canalización, conexiones y pruebas necesarias para su adecuado funcionamiento y puesta en servicio, incluyendo mano de obra, herramientas y demás elementos requeridos. | Gl |  | 3500000 | 1
II | PINTURA Y ACABADOS
2.1 | Suministro e instalación de cielo raso en Dry wall plano | M2 |  | $ 80.000,00 | 35
2.2 | Suministro e Instalación de lámina en Eter board de 10 mm Sobre estructura Metálica, altura 4 mts, incluye tornillería y andamios y todo lo necesario para su correcta Instalación y funcionamiento. | M2 |  | $ 92.682,00 | 70
III | PISOS Y ENCHAPES
3.1 | Cerámica para muro de 30 x 60 cm, rectificado | M2 |  | $ 62.039,00 | 45
3.2 | Suministro e instalación de cerámica de piso para baño tipo pizarra negra o similar | M2 |  | $ 73.871,00 | 35
IV | ADECUACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR Y RED DE VOLTAJE
4.1 | Suministro e instalación de cableado por tubería o canaleta o bandejas, para los circuitos de tomas de voltaje, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3#8 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG. | ML |  | $ 6.800,00 | 50
4.2 | Suministro e instalación de cableado por tubería o canaleta o bandejas, para los circuitos de tomas de voltaje, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3#12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG. | ML |  | $ 9.944,00 | 50
4.3 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos. | UN |  | $ 97.921,00 | 7
4.4 | Suministro e instalación de Panel LED de 60x60 cm, de 40W, 6000°K, tipo Código P24345, multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida útil mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar o colgar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta él toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane, caja. | UN |  | $ 133.229,00 | 7
4.5 | Suministro e instalación de tubería Conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 1/2". | ML |  | $ 13.800,00 | 50
4.6 | Suministro e instalación de tubería Conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 3/4" | ML |  | $ 11.100,00 | 50
4.7 | Suministro e instalación de salida para lámpara. Incluye caja, tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en cable de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes. | UND |  | $ 97.221,00 | 7
4.8 | Suministro e Instalación marco en aluminio para luminaria tipo LED 60X60 cielo raso plano en Dry wall. | UND |  | $ 48.251,00 | 7
| Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, naranja, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos. | UND |  | $ 48.251,00 | 7
V | CARPINTERIA METALICA Y MADERA
5.1 | Suministro e instalación de puertas en aluminio .70 a .1,00 x 2 m,incluye chapa de seguridad ,herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND |  | $ 971.829,00 | 4
VI | DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO
6.1 | Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm 1.92 a .1.95 x 2.07 a 2.10 (dos naves), incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND |  | 7000000 | 1
VII | VOZ Y DATOS
7.1 | Suministro e instalación de troquel para caneleta metalica triple | UN |  | $ 86.000,00 | 7
7.2 | Suministro e Instalación Interruptor Enchufable 1X20A. | UN |  | $ 48.300,00 | 7
7.3 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente. Incluye caja, cableado en cable de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø3/4", tornillos, regatas y resanes. | UN |  | $ 118.600,00 | 50
7.4 | Acometida para red regulada en cable de cobre THWN # 6 AWG. | ML |  | $ 36.700,00 | 50
7.5 | Salida de datos. Incluye FacePlate y accesorios para correcto funcionamiento | UND | 9800 | $ 123.400,00 | 7
7.6 | Suministro e instalación de Cable UTP Cat 6A blindado. | ML |  | $ 10.000,00 | 120
VIII | REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS
8.1 | Suministro e instalación de sanitario tipo avanti ahorrador o similar, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UND |  | $ 500.000,00 | 2
8.2 | Suministro e instalación de grifería de lavamanos | UND |  | $ 300.000,00 | 1
8.3 | Suministro e instalación de lavamanos tipo avanti ahorrador o similar de pedestal | UND |  | $ 250.000,00 | 1
IX | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
9.1 | Aseo y limpieza general | Gl | 1.00 | 550000 | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION |  | 25%
IMPREVISTOS |  | 2%
UTILIDAD |  | 5%
IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL UNITARIO DE LA PROPUESTA
Firma Representante legal BMF SAS
| Empresa | GRUPO EMPRESARIAL BMF SAS
| NIT | 902029505-6
| Representante | EMIR BORJA PALACIOS
| TELEFONO: | 3223602937
EMAIL:
FECHA :