## ANEXO 4
4 ANEXO OFERTA ECONOMICA PROCESO FGN-REC-MEC-00XX-2026
Realizar las obras de mantenimiento, adecuación y remodelación de áreas en las sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Eje Cafetero, bajo la modalidad de precios unitarios sin formula de reajuste”
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | ANALISIS COTIZACIONES |  | ANALISIS HISTORICOS |  | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO
[7 empty] | VALOR UNITARIO CON IVA Y CON AIU |  | VALOR UNITARIO CON IVA Y CON AIU |  | VALOR UNITARIO CON IVA Y CON AIU
[7 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
I. INTERVENCIÓN SEDES MANIZALES CALDAS
1. PRELIMINARES
1.1 |  |  |  | Evaluación técnica de ganchos de anclaje existentes: incluye inspección de todos los puntos en cubierta y fachadas, verificación de estado estructural, corrosión, fijaciones y capacidad portante, realización de pruebas de carga (si aplica), y elaboración de informe técnico con registro fotográfico, diagnóstico y recomendaciones, conforme a normativa vigente de trabajo en alturas EN795. | DD | 1
1.2 |  |  |  | Suministro e instalación de sistema de anclajes certificados para trabajo en alturas: incluye suministro de anclajes permanentes certificados, instalación conforme a especificaciones y normativa vigente, perforaciones, fijaciones químicas o mecánicas, sellos y acabados, realización de pruebas de carga por punto (si aplica), y entrega de fichas técnicas, registros y certificación de aptitud para uso seguro. | Und | 1
2. VENTANERIA
2.1 |  |  |  | Suministro e instalación de vidrio (0.60 m x 0.80 m x 5 mm): incluye retiro de vidrio existente, suministro e instalación de nuevo vidrio (templado o laminado según especificación), ajuste, nivelación, fijación con empaques o silicona estructural, sellado perimetral, limpieza y disposición del material retirado, con suministro de materiales, mano de obra y equipos. | Und | 1
2.2 |  |  |  | Retiro de sellos en ventanería (internos y externos): incluye remoción total de sellantes existentes en juntas, corte y retiro mecánico o manual, limpieza y preparación de superficies hasta dejarlas libres de residuos, polvo y contaminantes, disposición del material retirado y acondicionamiento para nuevo sellado, con suministro de mano de obra, herramientas y equipos. | ml | 1
2.3 |  |  |  | Suministro e instalación de sellos en ventanería (internos y externos): incluye preparación de superficies, instalación de cordón de respaldo (backer rod) cuando aplique, aplicación de sellante de alto desempeño (silicona neutra, estructural o poliuretano según especificación), conformación de junta, acabado uniforme, limpieza y protección de áreas adyacentes, garantizando adherencia y estanqueidad, con suministro de materiales, mano de obra y equipos. | ml | 1
2.4 |  |  |  | Suministro e instalación de herrajes para ventanería: incluye manijas, brazos, bisagras y/o accesorios según especificación, fijaciones, alineación, ajuste, lubricación y pruebas de funcionamiento, con suministro de materiales, mano de obra y equipos. | Und | 1
3. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
3.1 |  |  |  | Retiro de manto asfáltico existente en cubierta: incluye demolición manual o mecánica del sistema impermeabilizante, retiro total del material adherido, cargue, transporte y disposición final de residuos, y limpieza de la superficie hasta dejarla apta para la instalación de nuevo sistema, con suministro de mano de obra, herramientas y equipos. | m² | 1
3.2 |  |  |  | Sellamiento de fisuras en superficies: incluye apertura controlada de fisuras, limpieza y eliminación de material suelto, aplicación de material sellante adecuado (elastomérico, poliuretano o mortero de reparación según fisura), acabado y preparación de la superficie para recubrimientos posteriores, con suministro de materiales, mano de obra y equipos. | m² | 1
3.3 |  |  |  | Suministro e instalación de sistema de impermeabilización acrílico de bajo tránsito: incluye preparación de superficie, aplicación de imprimante, capas de impermeabilizante acrílico (mínimo dos), refuerzo con malla en puntos críticos y encuentros (bajantes, juntas y remates), conformación de detalles constructivos, acabado continuo y limpieza final, con suministro de materiales, mano de obra y equipos. | ml | 1
3.4 |  |  |  | Remoción, suministro y restauración medias cañas: incluye preparación de superficie, aplicación de imprimante, capas de impermeabilizante acrílico (mínimo dos), refuerzo con malla, conformación de detalles constructivos, acabado continuo y limpieza final, con suministro de materiales, mano de obra y equipos. | ml | 1
3.5 |  |  |  | revisión, remosión e instalacion de flances donde se requiera, sello fijación e Impermeabilización de flanches. | m² | 1
3.6 |  |  |  | revisión, remosión e instalacion de flances donde se requiera, sello fijación e Impermeabilización de flanches. | ml | 1
3.7 |  |  |  | Suministro y aplicación de recubrimiento exterior tipo Graniplast o equivalente en fachadas: incluye preparación de superficies (limpieza, lijado y resanes menores), aplicación de sellador o imprimante, y acabado final con recubrimiento texturizado impermeable tipo Graniplast, garantizando cubrimiento uniforme y protección contra intemperie. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, medios de acceso (andamios si aplica), protección de áreas adyacentes y limpieza final, conforme a especificaciones técnicas. | m² | 1
3.8 |  |  |  | Revisión posible filtración de agua a través de la dilatación entre ambos edificios | Gl | 1
3.9 |  |  |  | Revisión posible filtración de agua a través de la dilatación entre ambos edificios. | m² | 1
4. IMPERMEABILIZACION TERRAZA PISO 5°
4.1 |  |  |  | Demolición y retiro de enchape cerámico en terraza: incluye picado manual o mecánico, retiro de morteros de pega, cargue, transporte y disposición final de escombros, limpieza de superficie base. | m² | 1
4.2 |  |  |  | Nivelación de superficie con mortero: incluye suministro y aplicación de mortero de nivelación (dosificación definida), conformación de pendientes hacia desagües, afinado y preparación para sistema de impermeabilización. | m² | 1
4.3 |  |  |  | Suministro e instalación de sistema de impermeabilización acrílico para tráfico alto reforzado con membrana: incluye imprimante, aplicación de capas de impermeabilizante, instalación de malla o membrana de refuerzo, refuerzo en puntos críticos (juntas, desagües), acabado final, conforme a especificaciones del fabricante. | m² | 1
4.4 |  |  |  | Suministro e instalación de piso (cerámica (terraza o similar) con pegante adecuado de acuerdo con el sistema de impermeabilización usado) | m2 | 1
4.5 |  |  |  | Impermeabilización de muros perimetrales en concreto (cortagoteras): incluye preparación de superficie, sellado de fisuras, aplicación de impermeabilizante tipo poliuretano en zonas de cortagoteras, sin refuerzo con membrana, garantizando continuidad del sistema. | ml | 1
4.6 |  |  |  | Revisión y adecuación de desagües existentes: incluye limpieza, verificación de funcionamiento, destaponamiento, ajuste de niveles y protección para correcta evacuación de aguas lluvias. | Und | 1
5. PARQUEADERO
5.1 |  |  |  | Suministro e instalación de sistema de rodamiento para puerta metálica de acceso: incluye rodachines (ruedas o carros), ajuste o instalación de riel guía (si aplica), alineación, nivelación, fijaciones, lubricación y pruebas de funcionamiento, con suministro de materiales, mano de obra y equipos necesarios. | Juego | 1
5.2 |  |  |  | Suministro y aplicación de recubrimiento impermeable tipo Graniplast o equivalente en superficies de parqueadero: incluye preparación de superficie (limpieza, lijado y resanes menores), aplicación de sellador y acabado texturizado, garantizando cubrimiento uniforme y protección contra humedad, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y limpieza final. | m² | 1
6. FACHADAS
6.1 |  |  |  | Limpieza de fachada en panel tipo Alucobond: incluye lavado con agua a presión controlada y detergentes neutros, retiro de suciedad, contaminantes y residuos, protección de elementos adyacentes y disposición de residuos. | m² | 1
6.2 |  |  |  | Sellamiento de juntas en paneles de Alucobond: incluye retiro de sellos deteriorados, limpieza de juntas, aplicación de sellante elastomérico (silicona estructural o equivalente) y acabado uniforme, garantizando estanqueidad. | ml | 1
6.3 |  |  |  | Limpieza de fachada con recubrimiento tipo Graniplast: incluye lavado con métodos no abrasivos, retiro de suciedad, hongos o material contaminante, sin afectar el acabado existente. | m² | 1
6.4 |  |  |  | Tratamiento de fisuras en superficies con acabado tipo Graniplast: incluye apertura, limpieza, resane y sellado con material flexible compatible con el sistema, garantizando continuidad del acabado. | ml | 1
6.5 |  |  |  | Suministro y aplicación de recubrimiento texturizado tipo Graniplast o equivalente en fachada: incluye preparación de superficie, aplicación de imprimante y acabado final, garantizando cubrimiento uniforme y protección contra intemperie. | m² | 1
6.6 |  |  |  | Suministro y aplicación de sistema de impermeabilizacion de sistema de impermeabilizacion sobre fachada con acabado texturizado tipo Graniplast o equivalente en fachada: incluye preparación de superficie, resane de fisuras y aplicación de sellador acrilico y aplicacion de impermeabilizante elastomerico hidrofugo o similar. | m² | 1
7. PARTE TRASERA
7.1 |  |  |  | Sellamiento e impermeabilización de fisuras en superficie de terraza: incluye apertura controlada de fisuras, limpieza, secado, aplicación de sellante elastomérico o poliuretano, refuerzo con malla o membrana (si aplica), acabado compatible con el sistema de impermeabilización existente, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y limpieza final. | ml | 1
8. ARMERILLO
8.1 |  |  |  | Suministro e instalación de muros en concreto vaciado de 10 cm de espesor: incluye formaleta, suministro, colocación y vibrado de concreto, refuerzo en acero, alineación, plomo, curado, desencofrado, acabado superficial y limpieza final, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias. | m² | 1
8.2 |  |  |  | Suministro y aplicación de resane y pintura en superficies: incluye preparación (limpieza, lijado y resanes menores con estuco o masilla), aplicación de una mano de sellador y dos manos de pintura tipo vinilo o equivalente, protección de áreas adyacentes, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y limpieza final. | m² | 1
8.3 |  |  |  | Suministro de instalacion puerta de seguridad que incluya herrajes, chapas y todo lo necesario para su correcto funcinamiento | Und | 1
8.4 |  |  |  | Suministro, fabricación e instalación de puerta corrediza metálica de alta seguridad para armería 90 cm de ancho: incluye hoja en lámina de acero calibre 14 o superior, estructura interna en perfilería metálica reforzada, sistema de rodamiento pesado (riel, rodachines y guías), cerradura de seguridad tipo multipunto, anclajes estructurales, soldaduras, aplicación de anticorrosivo y pintura, instalación, nivelación, ajuste y pruebas de funcionamiento. | Und | 1
8.5 |  |  |  | Suministro, fabricación e instalación de puerta corrediza metálica de alta seguridad para armería 90 cm de ancho: incluye hoja en lámina de acero calibre 14 o superior, estructura interna en perfilería metálica reforzada, sistema de rodamiento pesado (riel, rodachines y guías), cerradura de seguridad tipo multipunto, anclajes estructurales, soldaduras, aplicación de anticorrosivo y pintura, instalación, nivelación, ajuste y pruebas de funcionamiento. | Gl | 1
8.6 |  |  |  | Suministro, fabricación e instalación de barra tipo mesón en estructura metálica: de dimensiones 1.15 m de alto x 0.90 m de profundidad x 1.10 m de ancho, incluye estructura en perfilería metálica calibre 14 o superior, refuerzos internos, anclajes, nivelación, superficie de trabajo (según especificación), aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y limpieza final. | Und | 1
8.7 |  |  |  | Suministro e instalación de módulo metálico modular tipo estantería para almacenamiento y custodia de armamento de largo y corto alcance, capacidad aproximada 35 armas de largo alcance, estructura en acero con cerramiento en reja metálica de seguridad, dimensiones 2.70 m x 2.30 m, incluye compartimentación interna, acabados anticorrosivos y anclaje. | und | 1
8.8 |  |  |  | Suministro e instalación de reja metalica de ventilación lineal de 15cm: incluye fabricación en perfil metálico, fijación a muro, soldaduras, anclajes, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, garantizando estabilidad y ventilación adecuada. | ml | 1
8.9 |  |  |  | Inspección de tubería | Gl | 1
9. GENERAL
9.1 |  |  |  | Limpieza de canales y bajantes: incluye retiro de residuos, sedimentos y obstrucciones, lavado, verificación de flujo y correcta evacuación de aguas, con disposición de residuos y limpieza final. | ml | 1
9.2 |  |  |  | Inspección de perfiles estructurales de soporte en ventanería y fachada tipo Alucobond: incluye verificación de fijaciones, alineación, estado de corrosión o deterioro, ajustes menores (si aplica) y emisión de diagnóstico técnico. | Gl | 1
9.3 |  |  |  | Resane y pintura en áreas de oficinas: incluye preparación de superficies (limpieza, lijado y resanes menores), aplicación de sellador y dos manos de pintura tipo vinilo, protección de áreas adyacentes, suministro de materiales, mano de obra y limpieza final. | m² | 1
9.4 |  |  |  | Suministro e instalación de estructura liviana entre ventana y fachada (Piso 11): incluye fabricación en perfilería metálica liviana, anclajes, fijaciones, nivelación, ajuste a condiciones existentes y aplicación de protección anticorrosiva, con suministro de materiales, mano de obra y equipos. | m² | 1
9.5 |  |  |  | Retiro, cargue, transporte y disposición final de sobrantes de construcción: incluye recolección de escombros y residuos generados en obra, cargue manual o mecánico, transporte a sitio autorizado, disposición final conforme a normativa ambiental vigente y limpieza del área intervenida. | VJ | 1
9.6 |  |  |  | Aseo general de obra: incluye limpieza final de áreas intervenidas, retiro de polvo, residuos y manchas, lavado de superficies, limpieza de pisos, muros, vidrios (si aplica), retiro de sobrantes y entrega del área en condiciones aptas de uso, con suministro de materiales, mano de obra y equipos. | Gl | 1
SUBTOTAL SEDES MANIZALES CALDAS
II. INTERVENCIÓN SEDE PEREIRA RISARALDA
10. PRELIMINARES
10.1 |  |  |  | Transporte, suministro, montaje, mantenimiento y desmontaje de sistema de andamios multidireccionales certificados o equivalente para intervención de fachada principal: incluye diseño, anclajes, plataformas de trabajo, barandas, accesos, y conformación de túneles peatonales para circulación segura, conforme a normativa vigente de trabajo en alturas, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y certificaciones requeridas. | DD | 1
11. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
11.1 |  |  |  | Limpieza y preparación de cubierta: incluye lavado con hidrolavadora, raspado mecánico o manual para retiro de material suelto, residuos, grasas o contaminantes, y adecuación de la superficie para recibir el sistema de impermeabilización. | m² | 1
11.2 |  |  |  | Tratamiento de fisuras en cubierta: incluye apertura controlada, limpieza, secado, relleno con sellante elastomérico o poliuretano y acabado compatible con el sistema impermeable. | ml | 1
11.3 |  |  |  | Suministro y aplicacion de recubrimiento impermeabilizante a base de poliuretano sobre superficies horizontales y/o veticales: incluye preparacion de la superficie, reparacion o sellamiento de fisuras aplicación primer o imprimante compatible y aplicacion de sistema de poliuretanto en las capas que sean requeridas. | m² | 1
11.4 |  |  |  | Suministro e instalación de sistema de impermeabilización acrílico de bajo tránsito reforzado con malla: incluye imprimante, aplicación de capas de impermeabilizante, instalación de malla de refuerzo, refuerzo en puntos críticos y acabado final. | m² | 1
11.5 |  |  |  | Sistema acrílico a dos manos con malla | m2 | 1
11.6 |  |  |  | Remoción y reconstrucción de medias cañas en encuentros: incluye demolición de elementos deteriorados, conformación con mortero, afinado y preparación para integración con el sistema de impermeabilización. | ml | 1
11.7 |  |  |  | Remoción y restauración medias cañas (incluye impermeabilización ) | ml | 1
12. CUARTO QUIMICO
12.1 |  |  |  | Suministro e instalación de extractor mecánico para ventilación de cuarto de químicos: incluye equipo de capacidad adecuada (caudal según volumen del recinto), fijación, conexión eléctrica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, con suministro de materiales, mano de obra y equipos. | Und | 1
12.2 |  |  |  | Suministro e instalación de ducto para extracción de aire: incluye tubería (metálica o PVC según especificación), accesorios, soportes, sellos, salida al exterior y adecuaciones necesarias para correcta evacuación de aire. | ml | 1
12.3 |  |  |  | Reubicación de punto eléctrico (interruptor): incluye desmontaje, extensión o adecuación de cableado, instalación en nueva ubicación, canalización, cajas, accesorios, pruebas de funcionamiento y cumplimiento de normativa eléctrica vigente. | Und | 1
13. FACHADAS CON LOSAS ABUZARDADAS ACANALADA
13.1 |  |  |  | Desmonte de losas de fachada en trabajo en alturas: incluye retiro manual o mecánico de losas existentes, manejo controlado, cargue, descenso, transporte y disposición de material, con cumplimiento de normas de trabajo en alturas y limpieza del área. | m2 | 1
13.2 |  |  |  | Raspado, limpieza y regularización de superficie para acabado: incluye eliminación de material suelto, nivelación mediante mortero o pasta de afinado para corrección de irregularidades y acanalados, dejando la superficie apta para recibir el recubrimiento final. | m2 | 1
13.3 |  |  |  | Suministro y aplicación de recubrimiento texturizado tipo Graniplast o equivalente en fachada: incluye imprimante, aplicación uniforme del producto, acabado continuo y protección contra intemperie, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y limpieza final. | m2 | 1
14. CUARTO DE RESIDUOS
14.1 |  |  |  | Desmonte y retiro de reja metálica existente para adecuación de acceso: incluye corte, desinstalación, cargue, transporte y disposición de material, y limpieza del área. | Und | 1
14.2 |  |  |  | Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica en reemplazo de reja existente: incluye marco, hoja en lámina metálica reforzada, bisagras, cerradura, anclajes, soldaduras, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, ajuste, nivelación y pruebas de funcionamiento. | Und | 1
14.3 |  |  |  | Suministro e instalación de muros en mampostería: incluye materiales (bloque o ladrillo), mortero de pega, alineación, plomo, nivelación, refuerzos, anclajes y acabado en pañete, pintura, con mano de obra y limpieza final. | m² | 1
14.4 |  |  |  | Suministro e instalación de muros en mampostería (incluye acabados) | m² | 1
14.5 |  |  |  | Suministro e instalación de cubierta en teja de fibrocemento: incluye estructura de soporte (si aplica), correas, fijaciones, instalación de tejas, remates, sellos y adecuada evacuación de aguas. | m² | 1
14.6 |  |  |  | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta | m² | 1
14.7 |  |  |  | Suministro e instalación de punto eléctrico: incluye canalización, cableado, cajas, interruptor o toma (según diseño), protecciones, conexión a red existente, pruebas de funcionamiento y cumplimiento de normativa vigente. | Und | 1
14.8 |  |  |  | Desmonte y reubicación de ventana Aluminio existente (1.60 m x 0.80 m): incluye retiro, adecuación de vano, instalación en nueva ubicación, fijaciones, sellos, ajuste, nivelación y acabado. | Und | 1
15. CUARTOS QUE REQUIEREN MUROS DIVISORIOS
15.1 |  |  |  | Suministro e instalación de muros divisorios en sistema liviano a doble cara con placas de fibrocemento: incluye estructura en perfilería metálica galvanizada (calibre según diseño), doble placa por cara o configuración equivalente para lograr espesor total aproximado de 10mm, fijaciones, tratamiento de juntas, refuerzos, anclajes a piso y losa, pintura, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y limpieza final. | m² | 1
15.2 |  |  |  | Suministro e instalación de estantería metálica para almacenamiento de herramienta manual: incluye fabricación o suministro modular, anclajes a muro y/o piso, nivelación, fijaciones, acabado con pintura anticorrosiva y pruebas de estabilidad. | Und | 1
16. VOLADIZO ESCALERAS
16.1 |  |  |  | Raspado y limpieza de superficie en voladizo de escaleras: incluye remoción de pintura o recubrimientos deteriorados, eliminación de material suelto, lavado y preparación de la superficie para intervención. | m² | 1
16.2 |  |  |  | Resane de fisuras y afinado de superficie: incluye apertura controlada de fisuras, limpieza, aplicación de sellante o mortero de reparación y estuco de afinado, dejando la superficie lista para acabado final. | ml | 1
16.3 |  |  |  | Estuco | m² | 1
16.4 |  |  |  | Suministro y aplicación de pintura impermeabilizante en voladizo: incluye imprimante (si aplica) y aplicación de dos manos de recubrimiento impermeable, garantizando cubrimiento uniforme y protección contra humedad. | m² | 1
16.5 |  |  |  | Limpieza de bajantes pluviales: incluye retiro de obstrucciones, lavado, verificación de flujo y correcta evacuación de aguas, con disposición de residuos. | ml | 1
17. LABORATORIO RESTOS OSEOS
17.1 |  |  |  | Impermeabilización de columna en área de laboratorio: incluye preparación de superficie (limpieza y eliminación de material suelto), tratamiento de fisuras (si aplica), aplicación de sistema impermeabilizante (poliuretano o acrílico según especificación) y acabado compatible, con suministro de materiales, mano de obra y equipos. | m² | 1
17.2 |  |  |  | Suministro e instalación de punto eléctrico: incluye canalización, cableado, cajas, interruptor o toma (según diseño), protecciones, conexión a red existente, pruebas de funcionamiento y cumplimiento de normativa eléctrica vigente. | Und | 1
17.3 |  |  |  | Suministro e instalación de punto hidráulico: incluye tubería, accesorios, conexiones a red existente, válvulas, pruebas de presión y funcionamiento, con cumplimiento de normativa vigente. | Und | 1
17.4 |  |  |  | Demolición de muro en mampostería: incluye demolición manual o mecánica, retiro de material, cargue, transporte y disposición final de escombros, con protección de elementos adyacentes. | m² | 1
18. BODEGA DE EVIDENCIAS
18.1 |  |  |  | Desmonte y retiro de cielo raso existente: incluye desinstalación, cargue, transporte, disposición de material y limpieza del área. | m² | 1
18.2 |  |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en lámina de yeso: incluye perfilería metálica galvanizada, placas, suspensión, tratamiento de juntas, acabado listo para pintura, con materiales, mano de obra y limpieza final. | m² | 1
18.3 |  |  |  | Suministro e instalación de punto eléctrico: incluye canalización, cableado, cajas, interruptor o toma, protecciones, conexión a red existente y pruebas de funcionamiento. | Und | 1
18.4 |  |  |  | Construcción de poceta en mampostería con acabado en granito pulido (0.40 m x 0.40 m): incluye estructura en mampostería, impermeabilización, recubrimiento en granito pulido, conexiones hidráulicas y desagüe, con materiales y mano de obra. | Und | 1
18.5 |  |  |  | Desmonte y retiro de muros en sistema liviano: incluye desinstalación, cargue, transporte, disposición de material y limpieza. | m² | 1
18.6 |  |  |  | Suministro e instalación de muros divisorios en sistema liviano con placas tipo Superboard 10mm: incluye perfilería metálica galvanizada, placas a doble cara, fijaciones, tratamiento de juntas y pintura. | m² | 1
18.7 |  |  |  | Demolición de placa de concreto en rampa: incluye corte, demolición manual o mecánica, retiro de escombros y limpieza del área. | m³ | 1
18.8 |  |  |  | Suministro, nivelación y aplicación de sistema de piso con acabado en pintura epóxica: incluye preparación de superficie (limpieza, desengrase y perfilado), nivelación con mortero o pasta autonivelante (según condición del soporte), aplicación de imprimante y recubrimiento epóxico en capas, garantizando acabado uniforme, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y limpieza final. | m² | 1
18.9 |  |  |  | Sellado de perforaciones existentes: incluye relleno con mortero o material adecuado, afinado y acabado, con suministro de materiales y mano de obra. | Und | 1
18,10 |  |  |  | Sellamiento y fijación de tubería hidráulica a la vista: incluye soportes, sellos, fijaciones y acabado. | ml | 1
18.11 |  |  |  | Suministro e instalación de luminarias: incluye equipos, fijación, conexión eléctrica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. | Und | 1
18.12 |  |  |  | Mantenimiento de extractores de aire: incluye limpieza, revisión, ajuste, lubricación y pruebas de funcionamiento. | Und | 1
19 ARCHIVO BODEGA DE EVIDENCIAS
19.1 |  |  |  | Suministro e instalación de luminarias LED en reemplazo de tubos existentes: incluye retiro de luminarias o tubos actuales, suministro e instalación de lámparas LED 24 W, adecuación de conexiones eléctricas, fijación, pruebas de funcionamiento y disposición de elementos retirados, con materiales, mano de obra y equipos. | Gl | 1
20. CUARTO RAYOS X
20.1 |  |  |  | Traslado de cuarto de rayos X, incluyendo: - Obra civil (tanto de la demolición del cuarto anterior y las reparaciones derivadas de esta, como de la construcción del nuevo cuarto) - Blindaje del cuarto con las mismas láminas de plomo (recuperadas) al interior de las paredes - Montaje de la instalación eléctrica - Montaje de la instalación de comunicación - Traslado e instalación del equipo de rayos X y del punto de control en el exterior del cuarto | Gl | 1
21. DESAGUE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA
21.1 |  |  |  | Diseño y construcción de sistema de desagüe para tanque de almacenamiento de agua: incluye demolición parcial de muro y/o piso para apertura de paso, suministro e instalación de tubería y accesorios (PVC sanitario), conformación de pendientes para evacuación, sellos y conexiones herméticas al sistema existente, pruebas de funcionamiento y estanqueidad, y reposición de elementos intervenidos (muro/piso) con acabados, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y limpieza final. | Und | 1
22. CUARTO NN's
22.1 |  |  |  | Suministro e instalación de adecuación hidrosanitaria para lavamanos en oficina NN’s: incluye trazado, suministro e instalación de tuberías hidráulicas (agua fría y/o caliente) y sanitarias, accesorios, válvulas, sifón, conexión a redes existentes, conformación de pendientes en desagüe, perforaciones y resanes, pruebas de presión y funcionamiento, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y limpieza final. | Und | 1
23. CONSULTORIO OFICINA NN's
23.1 |  |  |  | Suministro e instalación de lavamanos para oficina NN’s: incluye lavamanos y mueble en madera, grifería, sifón, válvula, accesorios, anclajes, conexiones a redes hidráulicas y sanitarias existentes, sellos, pruebas de funcionamiento y limpieza final, con suministro de materiales, mano de obra y equipos. | Und | 1
23.2 |  |  |  | Suministro e instalación lavamanos (incluye muele, llave,, sifón flexible) | Und | 1
23.3 |  |  |  | Suministro e instalación de adecuación hidrosanitaria para lavamanos en oficina NN’s: incluye trazado, suministro e instalación de tuberías hidráulicas (agua fría y/o caliente) y sanitarias, accesorios, válvulas, sifón, conexión a redes existentes, conformación de pendientes en desagüe, perforaciones y resanes, pruebas de presión y funcionamiento, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y limpieza final. | Und | 1
24. GENERAL
24.1 |  |  |  | Revisión del sistema de desagüe de baños sociales: incluye inspección de tuberías, sifones, bajantes y puntos de descarga, verificación de flujo, detección de obstrucciones, fugas o retornos, pruebas básicas de funcionamiento, limpieza menor si aplica y emisión de diagnóstico técnico con recomendaciones. | Und | 1
24.2 |  |  |  | Suministro y aplicación de pintura antibacteriana en laboratorios (oficinas) con humedad (nivel de cubierta): incluye preparación de superficies (limpieza, desinfección, lijado y resanes menores), tratamiento previo antihongos, aplicación de sellador y dos manos de pintura antibacteriana y resistente a la humedad, protección de áreas adyacentes, con suministro de materiales, mano de obra, equipos y limpieza final. | m² | 1
24.3 |  |  |  | Resane y restauración de pintura | m² | 1
24.4 |  |  |  | Retiro, cargue, transporte y disposición final de sobrantes de construcción: incluye recolección de escombros y residuos generados en obra, cargue manual o mecánico, transporte a sitio autorizado, disposición final conforme a normativa ambiental vigente y limpieza del área intervenida. | m³ | 1
24.5 |  |  |  | Aseo general de obra: incluye limpieza final de áreas intervenidas, retiro de polvo, residuos y manchas, lavado de superficies, limpieza de pisos, muros, vidrios (si aplica), retiro de sobrantes y entrega del área en condiciones aptas de uso, con suministro de materiales, mano de obra y equipos. | Gl | 1
SUBTOTAL SEDE PEREIRA RISARALDA
III. INTERVENCIÓN SEDE NUQUÍ CHOCÓ
25. CLIMATIZACIÓN
25.1 |  |  |  | Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split de 24.000 BTU/h, incluye equipo, instalación integral, interconexión mediante tubería de cobre hasta 3 metros con su respectivo aislamiento, accesorios, soportes y fijaciones, así como la acometida eléctrica hasta 3 metros con cableado, protecciones, canalización, conexiones y pruebas necesarias para su adecuado funcionamiento y puesta en servicio, incluyendo mano de obra, herramientas y demás elementos requeridos. | Gl | 1
25.2 |  |  |  | Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split de 12.000 BTU/h, incluye equipo, instalación integral, interconexión mediante tubería de cobre hasta 3 metros con su respectivo aislamiento, accesorios, soportes y fijaciones, así como la acometida eléctrica hasta 3 metros con cableado, protecciones, canalización, conexiones y pruebas necesarias para su adecuado funcionamiento y puesta en servicio, incluyendo mano de obra, herramientas y demás elementos requeridos. | Gl | 1
26. PINTURA Y ACABADOS
26.1 |  |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en Dry wall plano | m² | 1
26.2 |  |  |  | Suministro e Instalación de lámina en Eter board de 10 mm Sobre estructura Metálica, altura 4 mts, incluye tornillería y andamios y todo lo necesario para su correcta Instalación y funcionamiento. | m² | 1
27. PISOS Y ENCHAPES
27.1 |  |  |  | Cerámica para muro de 30 x 60 cm, rectificado | m² | 1
27.2 |  |  |  | Suministro e instalación de cerámica de piso para baño tipo pizarra negra o similar | m² | 1
28. ADECUACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR Y RED DE VOLTAJE
28.1 |  |  |  | Suministro e instalación de cableado por tubería o canaleta o bandejas, para los circuitos de tomas de voltaje, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3#8 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG. | ml | 1
28.2 |  |  |  | Suministro e instalación de cableado por tubería o canaleta o bandejas, para los circuitos de tomas de voltaje, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3#12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG. | ml | 1
28.3 |  |  |  | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos. | Und | 1
28.4 |  |  |  | Suministro e instalación de Panel LED de 60x60 cm, de 40W, 6000°K, tipo Código P24345, multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida útil mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar o colgar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta él toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane, caja. | Und | 1
28.5 |  |  |  | Suministro e instalación de tubería Conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 1/2". | ml | 1
28.6 |  |  |  | Suministro e instalación de tubería Conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 3/4" | ml | 1
28.7 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para lámpara. Incluye caja, tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en cable de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes. | Und | 1
28.8 |  |  |  | Suministro e Instalación marco en aluminio para luminaria tipo LED 60X60 cielo raso plano en Dry wall. | Und | 1
28.9 |  |  |  | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, naranja, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos. | Und | 1
29. CARPINTERIA METALICA Y MADERA
29.1 |  |  |  | Suministro e instalación de puertas en aluminio .70 a .1,00 x 2 m,incluye chapa de seguridad ,herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | Und | 1
30. DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO
30.1 |  |  |  | Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm 1.92 a .1.95 x 2.07 a 2.10 (dos naves), incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | Und | 1
31. VOZ Y DATOS
31.1 |  |  |  | Suministro e instalación de troquel para caneleta metalica triple | Und | 1
31.2 |  |  |  | Suministro e Instalación Interruptor Enchufable 1X20A. | Und | 1
31.3 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para tomacorriente. Incluye caja, cableado en cable de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø3/4", tornillos, regatas y resanes. | Und | 1
31.4 |  |  |  | Acometida para red regulada en cable de cobre THWN # 6 AWG. | ml | 1
31.5 |  |  |  | Salida de datos. Incluye FacePlate y accesorios para correcto funcionamiento | Und | 1
31.6 |  |  |  | Suministro e instalación de Cable UTP Cat 6A blindado. | ml | 1
32. REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
32.1 |  |  |  | Suministro e instalación de sanitario tipo avanti ahorrador o similar, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | Und | 1
32.2 |  |  |  | Suministro e instalación de grifería de lavamanos | Und | 1
32.3 |  |  |  | Suministro e instalación de lavamanos tipo avanti ahorrador o similar de pedestal | Und | 1
33. ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
33.1 |  |  |  | Aseo y limpieza general | Gl | 1
SUBTOTAL SEDE NUQUÍ CHOCÓ
TOTAL OBRAS | [11 empty] | 0
| DESCRIPCION | [5 empty] | PORCENTAJE |  | PORCENTAJE |  | PORCENTAJE
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  | A= |  | 20% |  | 17.58% |  | 17.25%
| IMPREVISTO |  |  |  | I= |  | 2% |  | 1% |  | 1%
| UTILIDAD |  |  |  | U= |  | 5% |  | 5.05% |  | 5%
| TOTAL A.I.U |  |  |  | A.I.U.= |  | 27% |  | 23.63% |  | 23.25%