## PPTO CDS EL DOS
ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL DOS MUNICIPIO DE TURBO
Nombre Entidad : E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA |  |  |  | FECHA
Sede: | CENTRO DE SALUD EL DOS |  |  | Valor mt2:
ÍTEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M +MORTERO, INCLUYE RETIRO, DISPOSICION DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | M2 | 99.3773 |  | 0
1.2 | DESMONTE DE SANITARIO INODORO EN SITIO A INTERVENIR, INCLUYE RETIRO, DISPOSICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | UNIDAD | 5 |  | 0
1.3 | DESMONTE DE SANITARIO LAVAMANOS EN SITIO A INTERVENIR, INCLUYE RETIRO, DISPOSICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | UNIDAD | 5 |  | 0
1.4 | DESMONTE DE CIELO FALSO EN SITIO A INTERVENIR, INCLUYE RETIRO, DISPOSICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | M2 | 99.3773 |  | 0
1.5 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE RETIRO, DISPOCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | UNIDAD | 10 |  | 0
1.6 | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT, INCLUYE RETIRO, DISPOCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | M2 | 158.262 |  | 0
2 | EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | m3 | 1.1408 |  | 0
2.2 | LLENOS DE CONFIAMIENTO PARA BORDILLO, CON MATERIAL DE PRESTAMO LIMO | m3 | 31.3105 |  | 0
3 | OBRAS DE URBANISMO |  |  |  | 0
3.1 | ANDÉNES EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE TERMINACIÓN Y ACABADOS NECESARIOS | m2 | 89.4587 |  | 0
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | m2 | 6 |  | 0
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLOS EN CONCRETO DE 80X45X15, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | ml | 28.52 |  | 0
3.4 | SUMINISTO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI PARA VIGA DE CIMENTACION PERIMETRAL CERRAMIENTO | m3 | 16.506 |  | 0
3.5 | SUMINISTO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI PARA PEDESTAL PARA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL | und | 75 |  | 0
4 | OBRAS EN CUBIERTA Y OTROS |  |  |  | 0
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION Y FUNCIONAMIENTO | m2 | 158.262 |  | 0
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TERMOACUSTICO | ML | 32 |  | 0
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC PARA CUBIERTA, INCLUYE TODO LO NECESDARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | ML | 56.28 |  | 0
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC PARA CUBIERTA, INCLUYE TODO LO NECESDARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | ML | 18.24 |  | 0
5 | MAMPOSTERIA Y PINTURA |  |  |  | 0
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE VIBRADO 0,15 M PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL, MORTERO 1:3 PARA PEGA, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMEINTO | M2 | 183.4 |  | 0
5.2 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA | KG | 967.665 |  | 0
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA TIPO VINILO A DOS MANOS EN MUROS (COLOR), Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN | M2 | 460.4937 |  | 0
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA FACHADA TIPO VINILO PARA EXTERIORES A DOS MANOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN | M2 | 157.16 |  | 0
6 | PISOS Y CIELO RASO |  |  |  | 0
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA | ml | 138.43 |  | 0
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA DE 30X30 BLANCA CON GRANO MIXTURA BLANCO-NEGRO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINANACIÓN | m2 | 69.9636 |  | 0
6.3 | CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | m2 | 89.4587 |  | 0
7 | ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS |  |  |  | 0
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | m2 | 93.528 |  | 0
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA U TERMINACION | m2 | 17.664 |  | 0
7.3 | POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN) | und | 1 |  | 0
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | und | 5 |  | 0
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | und | 5 |  | 0
7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | und | 5 |  | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA Y MADERA |  |  |  | 0
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA EN MADERA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | und | 10 |  | 0
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA CALIBRE N°12 (INCLUYE, POSTE METÁLICO 1" 1/2), INCLUYE AMARRES, GANCHOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | m2 | 183.4 |  | 0
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA PERIMETRAL PARA SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ALAMBRE CALIBRE NO.18, PARA INSTALAR SOBRE CERRAMIENTO. | m | 183.4 |  | 0
9 | SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
9.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN INCLUYE: CINTA TEMFLEX 18MM X 10MTS NEGRA,CONECTOR RESORTE ROJO H-35 3M,CHAZO Y TORNILLO 3/4,CABLE DE COBRE SIN HALÓGENOS #12,CAJA DE EMPALME, TUBERIA GALVANIZADA EMT Y/O PVC, APARATO , Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 46 |  | 0
9.2 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. | und | 29 |  | 0
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO PANEL 30X120CM 40W (INCLUYE LUMINARIA, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14 | und | 19 |  | 0
9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY. (INCLUYE LUMINARIA, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14 | und | 2 |  | 0
9.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO AVISO DE SALIDA. (INCLUYE LUMINARIA, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14 | und | 1 |  | 0
9.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO OJO DE BUEY 12W GRADO HOSPITALARIO (INCLUYE LUMINARIA, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14 | und | 16 |  | 0
9.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO WALLPACK 30W (INCLUYE LUMINARIA, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14 | und | 8 |  | 0
9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | und | 120 |  | 0
9.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN 3X12 AWG | m | 290 |  | 0
9.1 | SALIDA PARA INTERRUPTOR PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. | und | 17 |  | 0
9.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 11KW - ON GRID SIN INYECCIÓN A RED, QUE INCLUYE: PANELES SOLARES PV MONOCRISTALINOS 550WP, INVERSOR DE CARGA DC/AC, MONTURAS PARA MÓDULOS FV, GABINETES DE PROTECCIÓN,, PROTECCIÓN ANTI ISLA, PROTECCIÓN DE OVP-SC, VATÍMETRO, EXTENSIONES EN CABLEADO FV, ALIMENTADORES DC Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | und | 1 |  | 0
9.12 | INSTALACIONES CON PUNTO ELECTRICO ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA CONEXIÓN DE SISTEMA AIRE-AIRE MULTI-SPLIT | UNIDAD | 4 |  | 0
10 | SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA1"PVC PRESIÓN | ml | 6 |  | 0
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE 1"PVC PRESIÓN | und | 6 |  | 0
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4"PVC PRESIÓN | ml | 12 |  | 0
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE 3/4"PVC PRESIÓN | und | 10 |  | 0
10.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE 1/2"PVC PRESIÓN | ml | 12 |  | 0
10.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 1/2"PVC PRESIÓN | und | 15 |  | 0
10.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE | und | 7 |  | 0
10.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRÁULICO PARA LAVAMANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 7 |  | 0
10.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRÁULICO PARA POCETA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 2 |  | 0
10,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 7 |  | 0
10,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO ORINAL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 2 |  | 0
10,12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO LAVAMANOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 7 |  | 0
10,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SIFÓN POCETA ASEO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 1 |  | 0
10,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO SANITARIO 4", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 5 |  | 0
10,15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SANITARIO 3", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 5 |  | 0
10,16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SANITARIO 2", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 5 |  | 0
10,17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA 4" SANITARIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | ml | 6 |  | 0
10,18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA 3" SANITARIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | ml | 6 |  | 0
10,19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA 2" SANITARIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | ml | 6 |  | 0
10,20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA) | und | 2 |  | 0
10,21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 1"PVC PRESIÓN, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 4 |  | 0
10,22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 3/4"PVC PRESIÓN, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 4 |  | 0
10,23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 1/2"PVC PRESIÓN, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 6 |  | 0
10,24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 5000 LTS HORIZONTAL CILINDRICO PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | und | 1 |  | 0
10,25 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO DE PRESION CONFORMADO POR CUERPO DE ASPIRACION E IMPULSION DE LA BOMBA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, TUBERIA, CAJA DE PROTECCION Y CONTROL Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 1 |  | 0
10,26 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO INTITUCIONAL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 4 |  | 0
10,27 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO DISCAPACITADO INTITUCIONAL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 1 |  | 0
10,28 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS INTITUCIONAL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 5 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION | 25% |  |  | 0
| UTILIDAD | 5% |  |  | 0
| EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO |  |  |  | 0
| UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO DE PARED, SISTEMA AIRE-AIRE MULTI-SPLIT, PARA GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA (230V/50HZ), FILTROS DE AIRE Y CONTROL INALÁMBRICO. | UNIDAD | 4 |  | 0
| Bomba centrifuga de 2HP | UNIDAD | 1 |  | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | 30% |  |  | 0
| VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS) |  |  |  | 0