## Obra
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS
PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
ACTIVIDAD 1.1.1 | Realizar actividades preliminares | Numero (N) | 1 |  |  | 0
APU 1.1.1.1 | Localización, trazado y replanteo | m | 6560
ACTIVIDAD 1.1.2 | Intervenir tramo de cauce para su recuperación | Km | 6.56 |  |  | 0
APU 1.1.2.1 | Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes. | m3 | 201494
APU 1.1.2.2 | Conformación de bordas hidrológicas y dentellones a máquina con material seleccionado de la excavación (especificamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado con pata cabra al 95% del proctor modificado) | m3 | 45910
APU 1.1.2.3 | Retiro de material proveniente de la excavación. Distancia mayor de 1.000 metros. | m3 | 194480
APU 1.1.2.4 | Revestimiento tipo RIP-RAP para protección de las bordas hidrológicas. Incluye materiales, equipo y mano de obra. | m3 | 1010
APU 1.1.2.5 | Instalación de Geotextil NT - 2000 o similar para evitar perdida de finos que constituyen el material de conformación de las bordas hidrologicas. Incluye materiales, equipo y mano de obra | m2 | 2705
APU 1.1.2.6 | Instalación de filtro. Incluye materiales, equipo y mano de obra | m3 | 257
ACTIVIDAD 1.1.3 | Realizar establecimiento de bosque de galerías | Ha | 5.844
APU 1.1.3.1 | Establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galerías | Und | 6478
APU 1.1.3.2 | Aislamiento del arreglo Forestal | km | 5.844
APU 1.1.3.3 | Mantenimiento del arreglo forestal | Ha | 5.844
ACTIVIDAD 2.1.1 | Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos | Numero (N) | 10
APU 2.1.1.1 | Talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos | Taller | 10
ACTIVIDAD 2.1.2 | Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras | Numero (N) | 2
APU 2.1.2.1 | Talleres de sensibilización en el cuidado de las obras | Taller | 2
COSTO TOTAL OBRAS (INCLUYE AUI e IVA SOBRE U)
FIRMA DEL OFERENTE

## AIU
DESGLOSE AIU
COSTO DIRECTO DE OBRAS |  | #REF!
DESCRIPCION | % CON RELACION A LOS COSTOS DIRECTOS A LOS CUALES SE LES APLICA AUI | $ CON RELACION A LOS COSTOS DIRECTOS A LOS CUALES SE LES APLICA AUI
ADMINISTRACION
OPERATIVOS
Gastos de bodegaje de maquinaria y materiales | 1%
Transporte de personal | 2%
Arriendo oficina y servicios públicos | 0.6%
Equipos e implementos de oficina. | 0.2%
Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, Plan de Manejo Ambiental - PMA y /o Plan de Gestión Integral de Obra PGIO, Plan de Manejo de Tránsito PMT, y los demás planes que apliquen | 1%
Vallas informativas y otros gastos operacionales | 0.3%
Comisión topográfica durante la ejecución para dos frentes de trabajo | 2%
Elaboración de planos incluyendo levantamiento topográfico final para planos records | 0.2%
Ensayos de laboratorio del material para las bordas | 0.4%
Campamento de la obra | 0.1%
Gastos de compensaciones forestal | 0.2%
SUBTOTAL OPERATIVOS | 8%
LABORALES
Dirección del Proyecto, residentes de obra, otros profesionales y personal de campo, profesionales y personal para gestión social. Incluye viaticos y prestaciones | 6%
SUBTOTAL LABORALES | 6%
TOTAL ADMINISTRACION | 14%
IMPREVISTOS
Gastos de Imprevistos administrativos y técnicos durante la ejecución del contrato | 1%
TOTAL IMPREVISTOS | 1%
UTILIDAD
Se estima en 10% de los costos directos | 10%
TOTAL UTILIDAD | 10%
TOTAL AUI | 25%
IVA SOBRE UTILIDAD
Se fija por Ley en 19% de la utilidad (Aplica para CAR) | 1.9%
TOTAL IVA SOBRE UTILIDAD | 1.9%
TOTAL AUI + TOTAL IVA SOBRE UTILIDAD | 26.9%
NOTA: La entidad CVS ha estimado el valor de la Administración (A) en 14%, Imprevistos (I) en el 1% y Utilidad (U) en 10%; No obstante, cada empresa u oferente, de acuerdo con su infraestructura, experiencia, las condiciones del mercado, la naturaleza del contrato a celebrar, entre otros factores, puede establecer su estructura de costos conforme a la cual se compromete a ejecutar cabalmente un contrato en el caso de que le sea adjudicado.