## A 1
Ministerio de Salud y Protección Social | [17 empty] | CODIGO DEL PRESTADOR | [15 empty] | A |  |  |  | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [18 empty] | 7 | 3 |  | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1
Subdireccion de Infraestructura en Salud | [18 empty] | DEPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  | INSTITUCION | [5 empty] | SEDE
DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA
1.1 IDENTIFICACION
| Departamento | [7 empty] | TOLIMA | [17 empty] | Municipio | [5 empty] | SAN LUIS
| Corregimiento | [21 empty] | Cabecera/ Inspeccion/ Barrio
| Nombre del establecimiento | [14 empty] | HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR
| Nivel de complejidad | [14 empty] | UNO
| Ubicación (Dirección) | [14 empty] | KRA 5 CALLE 5 | [11 empty] | Teléfono (Fax) | [6 empty] | 3115311196
| IPS de referencia | [14 empty] | HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR
CONCEPTO
1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES
| OBRA NUEVA | [14 empty] | REMODELACIÓN
| AMPLIACIÓN | [14 empty] | REFORZAMIENTO SISMICO ESTRUCTURAL
| ADECUACIÓN | [9 empty] | x |  |  |  |  | REPOSICIÓN
TERMINACIÓN
L
1.3 OBJETO DEL PROYECTO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA
| 1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO | [37 empty] | SI |  |  |  |  | NO
| EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ? | [42 empty] | X
| EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ? | [42 empty] | X
| EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ? | [37 empty] | X
| EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR? | [42 empty] | X
| EL PREDIO ESTA EN COMODATO? * | [42 empty] | X
| EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?** | [42 empty] | X
| EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?*** | [37 empty] | X
OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL
* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)
**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)
***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo
CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA
| 1.5 AFECTACIONES | [31 empty] | 1.6 CONDICIONES CLIMATICAS
| NATURALES | [31 empty] | CLIMA | [7 empty] | AMBIENTE
| Deslizamientos | [13 empty] | Hundimiento | [17 empty] | Cálido |  |  |  |  | X |  |  | Seco
| Inundación Total | [13 empty] | Otro | [17 empty] | Templado | [7 empty] | Húmedo
| Inundación Parcial | [13 empty] | Cual? | [17 empty] | Frío | [7 empty] | Salino
No presenta afectaciones naturales
[11 empty] | X | [21 empty] | Temperatura promedio | [12 empty] | °C
| 1.4.A ACCESO | [8 empty] | Via Vehicular | [5 empty] | X | Camino peatonal | [11 empty] | Fluvial | [6 empty] | Maritimo | [5 empty] | Aereo
| 1.4.B |  |  | DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA | [18 empty] | Baja | [8 empty] | Media |  |  |  |  | Alta
| 1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA | [19 empty] | 1.6 AREAS
| Privado | [7 empty] | Publico | [6 empty] | X |  |  |  |  | Area total lote | [10 empty] | 1272.12 | [10 empty] | M2
| Posesión | [7 empty] | Arrendamiento | [11 empty] | Area ocupada lote | [10 empty] | 1272.12 | [10 empty] | M2
| Invasión / lote público | [19 empty] | Area construida | [10 empty] | 1106.8 | [10 empty] | M2
Invasión / lote privado
| Usufructo - Comodato | [19 empty] | 1.7 TERRENO
[21 empty] | TOPOGRAFIA | [13 empty] | FORMA
| Tiene escritura? | [7 empty] | SI |  | X |  |  | NO | [6 empty] | Plano | [8 empty] | X |  |  |  |  | Regular | [9 empty] | x
| CEDULA CATASTRAL No. | [19 empty] | Inclinado | [13 empty] | Irregular
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Accidentado | [13 empty] | Limites indefinidos
MATRICULA INMOBILIARIA No. O CERTIFICADO DE LIBERTAD
| 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4
| 1.8 EDIFICIOS | [19 empty] | 1.9 EXTERIORES
[11 empty] | SI |  |  | NO | [10 empty] | Material | [5 empty] | B | R | M | [6 empty] | Material |  |  |  | B | R | M
| Actualmernte en uso | [9 empty] | X | [9 empty] | Andenes |  |  |  | concreto | [6 empty] | X |  | Iluminación ext. |  |  |  |  | reflectores | [6 empty] | X
[21 empty] | Vias internas |  |  |  | ceramica | [6 empty] | X |  | Zonas de parqueo | [5 empty] | natural | [5 empty] | X
| Número de edificios | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Sardineles |  |  |  | concreto | [5 empty] | X |  |  | Zonas verdes |  |  |  |  | natural | [6 empty] | X
| Numero de pisos | [9 empty] | 2 |  |  | Sotano | [6 empty] | Cerramiento |  |  |  | mamposteria | [5 empty] | X
1.10 OBSERVACIONES
La edificacion se encuentra en un lote sobre la cabecera del municipio del Espinal , cuenta accesos uno peatonal, estructura en concreto en buen estado, deficiencias en la cubierta e iluminacion, puntos electricos y sitema sanitario e hidraulico,
| Fecha diligencia: | [9 empty] | Año |  |  | Mes |  |  | Día |  |  |  |  | Responsable del levantamiento:
Ing. Laura Miranda Guzman - Profesional sec. Planeacion

## A2 HORIZ
Ministerio de Salud y Protección Social |  |  | CODIGO DEL PRESTADOR | [15 empty] | A |  | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD | [5 empty] | HOJA _1___ DE __1___
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios |  |  |  | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2
Subdireccion de Infraestructura en Salud |  |  |  | DEPTO |  | MUNICIPIO |  |  | INSTITUCION
ESTADO DE LA EDIFICACION
ELEMENTOS AFECTADOS
SERVICIO
|  | PISOS | [5 empty] | PAREDES | [9 empty] | CIELORASOS |  |  |  | PUERTAS |  | VENTANAS |  | CUBIERTAS
|  | Material |  |  |  | Estado |  | Material | [8 empty] | Estado | Material |  | Estado |  | Material | Estado | Material | Estado | Material |  | Estado
AREA O AMBIENTE
ELEMENTOS AFECTADOS
SERVICIO
| 0 | PISOS | [5 empty] | PAREDES | [9 empty] | CIELORASOS |  |  |  | PUERTAS |  | VENTANAS |  | CUBIERTAS
|  | Material |  |  |  | Estado |  | Material | [8 empty] | Estado | Material |  | Estado |  | Material | Estado | Material | Estado | Material |  | Estado
| AREA O AMBIENTE | BALDOSA Y CONCRETO | [5 empty] | ESTUCO , PINTURA ACRILICA | [9 empty] | DRYWALL Y PVC |  |  |  | MADERA | M |  |  | ASBESTO |  | M
ELEMENTOS AFECTADOS
SERVICIO
| CONSULTA EXTERNA | PISOS | [5 empty] | PAREDES | [9 empty] | CIELORASOS |  |  |  | PUERTAS |  | VENTANAS |  | CUBIERTAS
|  | Material |  |  |  | Estado |  | Material | [8 empty] | Estado | Material |  | Estado |  | Material | Estado | Material | Estado | Material |  | Estado
| AREA O AMBIENTE | GRANITO /CERAMICA |  |  |  | R |  | CERAMICA | [8 empty] | B | DRYWALL Y PVC |  | R |  | METAL | R | METAL | R | ASBESTO |  | M
ELEMENTOS AFECTADOS
SERVICIO
| ACCESO | PISOS | [5 empty] | PAREDES | [9 empty] | CIELORASOS |  |  |  | PUERTAS |  | VENTANAS |  | CUBIERTAS
|  | Material |  |  |  | Estado |  | Material | [8 empty] | Estado | Material |  | Estado |  | Material | Estado | Material | Estado | Material |  | Estado
| AREA O AMBIENTE | CERAMICA/CONCRETO |  |  |  | M |  | CERAMICA/PINTURA | [8 empty] | R | DRYWALL Y PVC |  | R |  | METALICAS/MADERA | R | METALICA | R | ASBESTO |  | M
ELEMENTOS AFECTADOS
SERVICIO
| GENERALES | PISOS | [5 empty] | PAREDES | [9 empty] | CIELORASOS |  |  |  | PUERTAS |  | VENTANAS |  | CUBIERTAS
|  | Material |  |  |  | Estado |  | Material | [8 empty] | Estado | Material |  | Estado |  | Material | Estado | Material | Estado | Material |  | Estado
| AREA O AMBIENTE | GRANITO |  |  |  | M |  | ESTUCO Y PINTURA | [8 empty] | B | DRYWALL Y PVC |  | R |  | METAL | M | METALICA |  | ASBESTO |  | B
CIRCULACIONES | [21 empty] | Profesional Responsable:
Ing. Laura Miranda Guzman - Profesional sec. Planeacion

## A 3
Ministerio de Salud y Protección Social | [7 empty] | CODIGO DEL PRESTADOR | [16 empty] | A |  | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [8 empty] | 7 | 3 |  | 6 | 7 | 8 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 3
Subdireccion de Infraestructura en Salud | [8 empty] | DEPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | INSTITUCION | [6 empty] | SEDE
ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD
A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
| SUMINISTRO DE AGUA | [5 empty] | DESAGUES | [16 empty] | ALMACENAMIENTO
| Conexión red pública: |  |  |  | X |  |  | Conexión red pública: | [11 empty] | X | [5 empty] | SI | X |  | NO
| Instalación propia: |  |  |  | X |  |  | Eliminacion propia: | [15 empty] | CAPACIDAD | [7 empty] | M3
| Otro: | [6 empty] | Otro: | [16 empty] | Elevado
| Cual? | [6 empty] | Cual? | [16 empty] | A Nivel
| AFECTACION O DAÑO | [6 empty] | AFECTACION O DAÑO | [15 empty] | AFECTACION O DAÑO
|  | SI | NO | [5 empty] | SI | [6 empty] | NO | [8 empty] | SI |  |  |  | NO
| TIPO DE AFECTACION O DAÑO | [6 empty] | TIPO DE AFECTACION O DAÑO | [15 empty] | TIPO DE AFECTACION O DAÑO
3.1 SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL
SUMINISTRO DE ENERGIA | [6 empty] | TRANSFORMADOR ELECTRICO | [16 empty] | PLANTA ELECTRICA
Conexión red pública: | [7 empty] | SI | [6 empty] | NO | [9 empty] | SI |  |  |  | NO
Planta propia: | [6 empty] | PROPIO: |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO | [7 empty] | CAPACIDAD | [6 empty] | KVA
Otro: | [6 empty] | CAPACIDAD | [11 empty] | KVA |  |  |  |  | ESTADO:
Cual? | [6 empty] | CONTADOR: | [5 empty] | SI |  |  |  | NO | [6 empty] | B |  |  | R |  |  | M
OBSERVACIONES
A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.
| SUMINISTRO DE ENERGIA | [5 empty] | ESTADO DE LAS RED ELECTRICA | [16 empty] | PLANTA DE EMERGENCIA
| Conexión red pública: |  |  | SI | X |  |  |  | BUENA | [16 empty] | SI |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  |  | REGULAR | [14 empty] | CAPACIDAD | [7 empty] | Kva
| Otro sistema de suministro: | [7 empty] | MALA | [14 empty] | Bueno B Regular R Malo M
TIPO DE AFECTACION
| Cual? | [23 empty] | Estado:
3.1 SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL
SUMINISTRO DE ENERGIA | [6 empty] | TRANSFORMADOR ELECTRICO | [16 empty] | PLANTA ELECTRICA
Conexión red pública: | [7 empty] | SI | [6 empty] | NO | [9 empty] | SI |  |  |  | NO
Planta propia: | [6 empty] | PROPIO: |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO | [7 empty] | CAPACIDAD | [6 empty] | KVA
Otro: | [6 empty] | CAPACIDAD | [11 empty] | KVA |  |  |  |  | ESTADO:
Cual? | [6 empty] | CONTADOR: | [5 empty] | SI |  |  |  | NO | [6 empty] | B |  |  | R |  |  | M
OBSERVACIONES
Se debe trasladar por su ubicación ya que se encuentra sobre el acceso , para lo cual se dispone un sitio en una zona posterior de la edificacion evitando asi el riesgo de ubicación y el sonido de la misma
A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS
NOMBRE | [5 empty] | CAPACIDAD | [5 empty] | Funciona |  |  |  | ESTADO
[12 empty] | SI |  | NO |  | Bueno |  | Regular |  | Malo | Descripcion puntual
OBSERVACIONES
ARQUITECTO

## A 4
Ministerio de Salud y Proteccion Social | [6 empty] | CODIGO DEL PRESTADOR | [14 empty] | A | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [7 empty] | 7 | 3 |  | 6 | 7 | 8 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
Subdireccion de Infraestructura en Salud. | [7 empty] | DEPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | INSTITUCION | [5 empty] | SEDE
INFORMACION GRAFICA
| ELEMENTOS A DIBUJAR | [12 empty] | ESQUEMA DE LOCALIZACION
|  | NORTE | [5 empty] | MUROS
RIO
CERCA
|  | COLUMNAS | [5 empty] | VENTANA
PUERTA
DUCHAS
|  | INODORO |  |  |  |  | LAVAMANOS
AREA CONSTRUIDA | [8 empty] | M2
ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO
0
| Fecha diligencia: |  |  | Año | Mes | Día |  |  |  | Responsable del levantamiento: | [10 empty] | Ing. Laura Miranda Guzman - Profesional sec. Planeacion

## A5
Ministerio de Salud y Proteccion Social |  |  |  |  | CODIGO DEL PRESTADOR | [12 empty] | A |  | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [5 empty] | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
Subdireccion de Infraestructura en Salud. | [5 empty] | DEPTO |  | MUNICIPIO |  |  | INSTITUCION | [5 empty] | SEDE
OFERTA DE SERVICIOS
ITEM | OFERTA | [8 empty] | CANTIDAD ACTUAL | [8 empty] | CANTIDAD PROYECTADA
| Fecha diligencia: | Año | Mes | Día |  |  |  | Responsable del levantamiento:
0
Ing. Laura Miranda Guzman - Profesional sec. Planeacion

## A6
Ministerio de Salud y Proteccion Social | [6 empty] | CODIGO DEL PRESTADOR | [14 empty] | A |  |  |  | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [7 empty] | 7 | 3 |  | 6 | 7 | 8 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6
Subdireccion de Infraestructura en Salud | [7 empty] | DEPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | INSTITUCION | [5 empty] | SEDE
REGISTRO FOTOGRAFICO
| SERVICIO: CONSULTA EXTERNA | [12 empty] | AMBIENTE: ACCESO Y EXTERIOR
| FACHADA PRINCIPAL - CALLE 4 - AREA DE CONSULTA EXTERNA | [22 empty] | FACHADA CARRERA 5A
| ESPACIO: Espacio exterior inmediato sobre calle 4, con zona de aproximacion peatonal y area de estacionamiento informal, acceso principal ubicado en el primer nivel, relacionado directamente con la via publica. ACTIVIDAD: Ingreso y circulacion de usuarios hacia el area de consulta externa, atencion ambulatoria en consultorios al interior del edificio, actividades administrativas y asistenciales. | [22 empty] | ESPACIO: Fachada exterior sobre carrera 5a, con acceso al parqueadero
ESPACIOS INTERIORES - AREA DE CONSULTA EXTERNA
| ESPACIO:Acceso interior/recepcion. ACTIVIDAD: ingreso, orientacion y circulacion de usuarios hacia areas de consulta. |  |  | ESPACIO: Circulacion horizontal (pasillo) ACTIVIDAD: desplazamiento interno de pacientes, acompañantes y personal medico, conexión entre consultorios y areas administrativas. | [14 empty] | ESPACIO: fachada interna consulta externa. ACTIVIDAD: Vista de soporte de instalaciones tecnicas, cerramiento y relacion con el espacio de vacio interior
| SERVICIO: CONSULTA EXTERNA | [12 empty] | AMBIENTE: CONSULTORIOS Y BAÑOS
ESPACIOS INTERIORES - AREA DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION
| ESPACIO:Zona de auditorio administrativo. ACTIVIDAD: Permanencia temporal de usuario y actividades conjuntas. |  |  | ESPACIO: Consultorio Medico ACTIVIDAD: Atencion clinica ambulatoria, valoracion medica y procedimientos basicos de consulta | [18 empty] | ESPACIO:Servicios Sanitarios ACTIVIDAD: Uso higienico por parte de usuarios y personal administrativo.
ESPACIOS INTERIORES - AREA DE CONSULTA EXTERNA
| ESPACIO: Consultorio Medico Mobiliario (Ventana) ACTIVIDAD: Iluminacion y ventilacion natural del consultorio, garantizando condiciones de confort ambiental para la atencion clinica ambulatoria. | [7 empty] | ESPACIO: Consultorio Medico Mobiliario (Cubierta/cielo raso) ACTIVIDAD: Proteccion superior del espacio asistencial y soporte para iluminacion artificial para el desarrollo de valoracion y atencion medica | [15 empty] | ESPACIO: Baño de consulta externa. ACTIVIDAD: Uso de pacientes y personal, como servicio complementario al area de atencion.
| SERVICIO: CONSULTA EXTERNA | [12 empty] | AMBIENTE: MOBILIARIO
MOBILIARIO - AREA DE CONSULTA EXTERNA
| ESPACIO: Ventilacion y Ventana (Mobiliario) ACTIVIDAD: Permanencia temporal de usuarios y ventilacion e iluminacion natural del espacio previo o posterior a la atencion medica. |  |  |  | ESPACIO: Sala de espera (Mobiliario) ACTIVIDAD: Espera de pacientes y acompañantes antes del ingreso a consulta. | [10 empty] | ESPACIO: Area de circulacion y acceso actividad ACTIVIDAD: Control de ingreso, circulacion interna de usuarios y conexión entre consultorios y servicios complementarios | [8 empty] | ESPACIO: Baño consulta externa (Accesorios) ACTIVIDAD: Uso de sanitario de pacientes y personal, algunos no se encuentran en funcionamiento.
| SERVICIO: CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS | [12 empty] | AMBIENTE: CUBIERTA
CUBIERTAS INTERIORES Y EXTERIORES - AREA DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS
| ESPACIO: Cubierta exterior area de urgencias y vacio interno de consulta externa ACTIVIDAD: ´Proteccion de la estructura y areas internas contra la interperie (lluvia, sol) | [6 empty] | ESPACIO: Cubierta interior area de auditorio ACTIVIDAD: Espacio para conferencias, presentaciones y eventos relacionados tanto para los usuarios como para el personal administrativo. | [15 empty] | ESPACIO: Pasillo/Corredor urgencias ACTIVIDAD: Transito y traslado de pasientes y personal de salud
| SERVICIO: URGENCIAS | [11 empty] | AMBIENTE: ACCESO Y EXTERIOR
ZONAS INTERIORES Y EXTERIORES - AREA DE URGENCIAS
| ESPACIO: Fachada exterior - Zona perimetral de urgencias ACTIVIDAD: Delimitacion de la edificacion, franja de zona verde contigua a a la fachada, ingreso de luz natural y ventilacion. | [5 empty] | ESPACIO: Acceso a urgencias ( Punto de vista externo) ACTIVIDAD: Recepcion de pacientes, control de acceso y orientacion. | [10 empty] | ESPACIO: Acceso a urgencias ( Punto de vista interno) ACTIVIDAD: Ingreso y egreso de personal, pacientes y acompañantes. | [7 empty] | ESPACIO: Pasillo principal del servicio de urgencias ACTIVIDAD: Movilizacion de pacientes, camillas y personal entre areas de atencion.
| SERVICIO: URGENCIAS | [12 empty] | AMBIENTE:CONSULTORIOS Y CUBIERTAS
ZONAS INTERIORES - AREA DE URGENCIAS
| ESPACIO: Habitacion de observacion. ACTIVIDAD: Valoracion medica, tratamiento y monitoreo. Deterioro y humedad |  | ESPACIO: Cubierta de Habitacion de observacion ACTIVIDAD: Valoracion medica, tratamiento y monitoreo. Deterioro cielo raso y luminarias | [10 empty] | ESPACIO: Vacio Interior / zona de urgencias ACTIVIDAD: Aporte de luz natural, ventilacion y acceso a algunas areas perimetrales. Tuberia y cableado expuesto | [8 empty] | ESPACIO: Acceso a zonas de apoyo ACTIVIDAD: Transito de personal para acceder a lavanderia, deposito y conexión con el parqueadero
ZONAS INTERIORES - AREA DE URGENCIAS
| ESPACIO: Area de cocina ACTIVIDAD: Preparacion de bebidas comidas ligeras para el personal, lavado de utensilios. |  | ESPACIO: Muro perimetral ACTIVIDAD: Delimitacion fisica y soporte estructural | [10 empty] | ESPACIO: Zona de pasillo ACTIVIDAD: Transito o atencion clinica. | [8 empty] | ESPACIO: Sala de espera de urgenicas ACTIVIDAD: Permanencia de acompañantes y pacientes en espera de atencion.
| Fecha diligencia: | Año |  | Mes |  | Día |  |  |  | Responsable del levantamiento:
0
Ing. Laura Miranda Guzman - Profesional sec. Planeacion