## Form 1 - Ppto Oficial
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico |  |  |  | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
OBJETO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÓN, CONDUCCÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MERIZALDE, DISTRITO DE BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA"
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
OBRA CIVIL
| 1.01 |  |  | Localización y Replanteo | M2 | 375 | 19690 | 7383750
| 2.23 |  |  | Tablestacas en madera | M2 | 174 | 43705 | 7604670
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 33 | 36719 | 1211727
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 42 | 35134 | 1475628
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 169 | 313187 | 52928603
| 1.04 |  |  | Relleno material seleccionado de excavación | M3 | 56 | 24623 | 1378888
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 432 | 50075 | 21632400
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 68 | 1306097 | 88814596
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 24 | 1548520 | 37164480
| 2.04 |  |  | Concreto Cubierta Aligerada e=45cm Fc: 3000psi. | M2 | 12 | 651396 | 7816752
| 2.06 |  |  | Concreto Columnas Reforzadas 30x30cm Fc:3000 psi. | M3 | 2 | 1943299 | 3886598
| 3.04 |  |  | Filtro Perimetral en grava con Geotextil | ML | 49 | 105908 | 5189492
| 2.12 |  |  | Suministro e Instalación de Junta de Construcción- Cinta PVC | ML | 48 | 90648 | 4351104
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 13437 | 12151 | 163272987
| 2.14 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:40000 psi | KG | 1528 | 11610 | 17740080
| 2.17 |  |  | Mortero Impermeable de Nivelación | M3 | 11 | 843715 | 9280865
| 3.01 |  |  | Repello Impermeable - Textura rugosa | M2 | 103 | 57938 | 5967614
| 3.02 |  |  | Mediacaña en Mortero Impermeable | ML | 55 | 30293 | 1666115
| 3.03 |  |  | Impermeabilización Sika-101 | M2 | 205 | 30409 | 6233845
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 3 | 1549237 | 4647711
| 6.02 |  |  | Repello sobre muros 1:3 | M2 | 9 | 42806 | 385254
| 2.15 |  |  | Concreto Columnas de 0,12x0,25 Fc:3000 psi, Incluye Acero de Refuerzo | ML | 8 | 88192 | 705536
| 2.16 |  |  | Concreto Vigas de Amarre de 0,12x0,20 Fc:3000 psi, Incluye Acero de Refuerzo | ML | 6 | 88192 | 529152
| 7.08 |  |  | Pilote metalico 6" x 1/4" | ML | 24 | 490036 | 11760864
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 12 | 35134 | 421608
CUBIERTA EN PLATAFORMA
| 5.01 |  |  | Cubierta PVC | M2 | 9 | 2222320 | 20000880
SISTEMA HIDROSANITARIO.
| 9.07 |  |  | Instalación de Tubería y Accesorios varios | UND | 2 | 518779 | 1037558
| 10.05 |  |  | Suministro e Instalación de válvulas - Tanque de Almacenamiento | UND | 2 | 3345495 | 6690990
| 2.24 |  |  | Canal en Concreto 30x30 e=10cm | ML | 6 | 141849 | 851094
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FLOTANTE PARA BOMBEO-BOCATOMA 9L/S C/U
| 19 |  |  | Suministro e Instalación de Sistema flotante Para Bombeo-Bocatoma | UND | 1 | 176610259 | 176610259
Subtotal | [7 empty] | 668641100
SUMINISTROS - OBRA CIVIL
| 9.07 |  |  | Suministro de Tubería y Accesorios varios | UND | 2 | 214832 | 429664
| 10.05 |  |  | Suministro - Tanque de Almacenamiento | UND | 2 | 1385405 | 2770810
Subtotal | [7 empty] | 3200474
CONDUCCION DE AGUA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTO MERIZALDE
PRELIMINARES
| 0.01 |  |  | Descapote Manual | M2 | 638 | 588 | 375144
Subtotal | [7 empty] | 375144
MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 1.11 |  |  | Localización y Replanteo de Tubería | ML | 425 | 7876 | 3347300
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 209 | 35134 | 7343006
| 1.07 |  |  | Excavacion a mano en tierra | M3 | 373 | 35747 | 13333631
| 1.08 |  |  | Relleno con material de sitio seleccionado de excavación | M3 | 295 | 52308 | 15430860
| 1.1 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado compactado 100% | M3 | 75 | 254622 | 19096650
Subtotal | [7 empty] | 58551447
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
| 14.08 |  |  | Instalación de Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 4" | ML | 50 | 145932 | 7296600
| 13.08 |  |  | Suministro e instalación de tubería Hierro Dúctil 4" | ML | 71 | 306894 | 21789474
Subtotal | [7 empty] | 29086074
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC
| 15.05 |  |  | Suministro e Instalación de accesorios para conexión de medidor en tubería de diámetro 4". Incluye el medidor y caja plástica | UND | 6 | 667588 | 4005528
PRUEBAS Y AJUSTES
| 11.1 |  |  | Pruebas y ajuste tuberia | ML/DÍA | 425 | 53009 | 22528825
Subtotal | [7 empty] | 26534353
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS
| 10.12 |  |  | Suministro e instalación de válvula en bronce de Compuerta de 4" | UND | 2 | 1865213 | 3730426
| 10.16 |  |  | Suministro e instalación de Válvula de Ventosa Cámara doble 1" | UND | 2 | 1658371 | 3316742
Subtotal | [7 empty] | 7047168
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL
| 13.09 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de Hierro Ductil | ML | 7 | 3576993 | 25038951
Subtotal | [7 empty] | 25038951
MEJORAMIENTO ADJUNTO A ESTRUCTURA DE CAPTACION
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 99 | 36719 | 3635181
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 128 | 35134 | 4497152
| 2.18 |  |  | Concreto Ciclopeo. | M3 | 99 | 439109 | 43471791
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 11 | 1306097 | 14367067
| 2.19 |  |  | Concreto Muros e=30-40 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 14 | 1639901 | 22958614
| 2.08 |  |  | Concreto Muros e=10-15 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 1 | 1451490 | 1451490
| 2.2 |  |  | Concreto Presa Fc: 3000 psi. | M3 | 6 | 806164 | 4836984
| 2.12 |  |  | Suministro e Instalación de Junta de Construcción- Cinta PVC | ML | 28 | 90648 | 2538144
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 3527 | 12151 | 42856577
| 3.01 |  |  | Repello Impermeable - Textura rugosa | M2 | 12 | 57938 | 695256
| 3.02 |  |  | Mediacaña en Mortero Impermeable | ML | 10 | 30293 | 302930
| 3.03 |  |  | Impermeabilización Sika-101 | M2 | 12 | 30409 | 364908
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | m2 | 3 | 1549237 | 4647711
| 2.22 |  |  | Empedrado D>20 cm | M3 | 18 | 437818 | 7880724
| 13.07 |  |  | Rejilla Lateral | UND | 1 | 351143 | 351143
| 14.14 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y accesorios de PVC Sanitaria 6" | ML | 7 | 111248 | 778736
| 14.09 |  |  | Instalación de Tubería de PVC Unión Mecánica RDE 21 6" | ML | 350 | 211742 | 74109700
| 14.15 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Sanitaria | UND | 1 | 604895 | 604895
Subtotal | [7 empty] | 230349003
DESARENADOR
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 146 | 36719 | 5360974
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 189 | 35134 | 6640326
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 73 | 313187 | 22862651
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 38 | 50075 | 1902850
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 22 | 1548520 | 34067440
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 5 | 1306097 | 6530485
| 2.08 |  |  | Concreto Muros e=10-15 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 7 | 1451490 | 10160430
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 2411 | 12151 | 29296061
| 2.14 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:40000 psi | KG | 55 | 11610 | 638550
| 3.03 |  |  | Impermeabilización Sika-101 | M2 | 123 | 30409 | 3740307
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 8 | 1549237 | 12393896
| 10.13 |  |  | Suministro e instalación de válvulas de Compuerta 6" | Und. | 2 | 2543743 | 5087486
| 14.11 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Unión Mecánica (Varios 1) | UND | 19 | 3687585 | 70064115
| 14.15 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Sanitaria (Varios 2) | UND | 19 | 604895 | 11493005
| 14.11 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Unión Mecánica | ML | 2 | 3687585 | 7375170
| 13.09 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de Hierro Ductil | ML | 1 | 3576993 | 3576993
| 10.15 |  |  | Suministro e instalación de Válvula de Ventosa Cámara sencilla 1" | UND | 2 | 671641 | 1343282
| 14.13 |  |  | Instalación de Tubería y accesorios de PVC Sanitaria 4" | ML | 8 | 66155 | 529240
| 14.14 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y accesorios de PVC Sanitaria 6" | ML | 50 | 111248 | 5562400
| 14.09 |  |  | Suministro de Tubería de PVC Unión Mecánica RDE 21 6" | ML | 350 | 148218 | 51876300
Subtotal | [7 empty] | 290501961
CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE VÁLVULAS DE CONTROL
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 5 | 36719 | 183595
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 12 | 35134 | 421608
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 9 | 313187 | 2818683
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 6 | 50075 | 300450
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 1 | 1306097 | 1306097
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 3 | 1548520 | 4645560
| 2.05 |  |  | Concreto Losa Aérea e=25 cm Fc: 3500 psi. | M3 | 1 | 1621023 | 1621023
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 176 | 12151 | 2138576
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 2 | 1549237 | 3098474
Subtotal | [7 empty] | 16534066
CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE VENTOSAS
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 2 | 36719 | 73438
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 67 | 35134 | 2353978
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 54 | 313187 | 16912098
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 39 | 50075 | 1952925
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 4 | 1306097 | 5224388
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 16 | 1548520 | 24776320
| 2.05 |  |  | Concreto Losa Aérea e=25 cm Fc: 3500 psi. | M3 | 3 | 1621023 | 4863069
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 1303 | 12151 | 15832753
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 16 | 1549237 | 24787792
Subtotal | [7 empty] | 96776761
CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE VÁLVULAS DE PURGA
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 3 | 36719 | 110157
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 51 | 35134 | 1791834
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 30 | 313187 | 9395610
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 27 | 50075 | 1352025
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 3 | 1306097 | 3918291
Subtotal | [7 empty] | 16567917
ANCLAJES
| 2.21 |  |  | Concreto Anclajes Fc: 3000 psi. | M3 | 6 | 709991 | 4259946
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 133 | 12151 | 1616083
Subtotal | [7 empty] | 5876029
CONTENCION EN TUBERIA
| 0.01 |  |  | Descapote Manual | M2 | 586 | 588 | 344568
| 1.11 |  |  | Localización y Replanteo de Tubería | ML | 119 | 7876 | 937244
| 1.07 |  |  | Excavacion a mano en tierra | M3 | 494 | 35747 | 17659018
| 1.08 |  |  | Relleno con material de sitio seleccionado de excavación | M3 | 48 | 52308 | 2510784
| 2.21 |  |  | Concreto Anclajes Fc: 3000 psi. | M3 | 6 | 709991 | 4259946
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 3087 | 12151 | 37510137
Subtotal | [7 empty] | 63221697
SUMINISTRO - CONDUCCION DE AGUA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTO MERIZALDE
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 8 | 1283112 | 10264896
| 10.13 |  |  | Suministro e instalación de válvulas de Compuerta 6" | UND | 2 | 1053391 | 2106782
| 14.11 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Unión Mecánica (Varios 3) | UND | 19 | 1527069 | 29014311
| 14.15 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Sanitaria | UND | 13 | 250493 | 3256409
| 13.09 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de Hierro Ductil | ML | 1 | 1481272 | 1481272
| 10.15 |  |  | Suministro de Válvula de Ventosa Cámara sencilla 1" | UND | 2 | 278134 | 556268
| 14.13 |  |  | Suministro de Tubería y accesorios de PVC Sanitaria 4" | ML | 8 | 27395 | 219160
| 14.14 |  |  | Suministro de Tubería y accesorios de PVC Sanitaria 6" | ML | 57 | 46069 | 2625933
Subtotal | [7 empty] | 49525031
PRESUPUESTO DETALLADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO_CORREGIMIENTO PUERTO MERIZALDE
PRELIMINARES
| 0.01 |  |  | Descapote Manual | M2 | 810 | 588 | 476280
| 1.01 |  |  | Localización y Replanteo | M2 | 540 | 19690 | 10632600
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 10 | 36719 | 367190
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 10 | 35134 | 351340
| 1.06 |  |  | Demolición de estructuras y retiro de escombros. | M3 | 70 | 121171 | 8481970
Subtotal | [7 empty] | 20309380
CÁMARA DE ENTRADA
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 1 | 1306097 | 1306097
| 2.08 |  |  | Concreto Muros e=10-15 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 2 | 1451490 | 2902980
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 190 | 12151 | 2308690
| 2.14 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:40000 psi | KG | 55 | 11610 | 638550
| 3.03 |  |  | Impermeabilización Sika-101 | M2 | 19 | 30409 | 577771
| 6.03 |  |  | Repello sobre pisos 1:3 pendiente 1% | M2 | 14 | 37233 | 521262
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 1 | 1549237 | 1549237
| 13.1 |  |  | Anclajes metálicos D:5/8" L=40 cm con sellante epóxico | UNI | 2 | 50346 | 100692
| 13.03 |  |  | Suministro e Instalacion de regleta acrílica para lectura de caudales | UNI | 2 | 39838 | 79676
| 9.1 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion FGAC y FLA | UND | 1 | 1680712 | 1680712
| 10.1 |  |  | Suministro e instalación de válvula en bronce de Compuerta de 2 1/2" | UND | 1 | 677645 | 677645
Subtotal | [7 empty] | 12343312
MODELO PTAP FLUJO CONFINADO EN TRIPLETA TREN TRES UNIDADES EN PARALELO. TODOS LOS PROCESOS
| 30 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) COMPACTA DE FLUJO CONFINADO, TIPO TRIPLETA, CONFORMADA POR TRES (3) TRENES DE TRATAMIENTO OPERANDO EN PARALELO, INCLUYENDO TODOS LOS PROCESOS UNITARIOS CONVENCIONALES DE AIREACIÓN, COAGULACIÓN–FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN, FILTRACIÓN RÁPIDA A PRESIÓN, LAVADO HIDRÁULICO DE FILTROS, DOSIFICACIÓN QUÍMICA, VÁLVULAS DE CONTROL, LECHO FILTRANTE, CONEXIONES HIDRÁULICAS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA UN CAUDAL PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 7,5 LPS. | UND | 1 | 593437845 | 593437845
Subtotal | [7 empty] | 593437845
CASETA DE ALMACENAMIENTO DE ARENA
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 1 | 1306097 | 1306097
| 2.17 |  |  | Mortero Impermeable de Nivelación | M3 | 2 | 843715 | 1687430
| 2.15 |  |  | Concreto Columnas de 0,12x0,25 Fc:3000 psi, Incluye Acero de Refuerzo | ML | 16 | 88192 | 1411072
| 2.16 |  |  | Concreto Vigas de Amarre de 0,12x0,20 Fc:3000 psi, Incluye Acero de Refuerzo | ML | 18 | 88192 | 1587456
| 6.03 |  |  | Repello sobre pisos 1:3 pendiente 1% | M2 | 28 | 37233 | 1042524
| 6.02 |  |  | Repello sobre muros 1:3 | M2 | 56 | 42806 | 2397136
| 4.03 |  |  | Meson en Concreto Reforzado E:7 cm | ML | 2 | 221849 | 443698
| 13.05 |  |  | Pasamuros PVC caseta de almacenamiento | UND | 6 | 47956 | 287736
| 7.01 |  |  | Estructura madera muros | M2 | 13 | 178344 | 2318472
| 7.02 |  |  | Entramado en madera para cubierta unidad de almacenamiento de arena | M2 | 35 | 115506 | 4042710
| 7.03 |  |  | Ventana fija madera | UND | 2 | 83528 | 167056
| 7.04 |  |  | Puerta en madera tipo machimbre para caseta de almacenamiento de arena | UND | 1 | 1203366 | 1203366
| 5.01 |  |  | Cubierta PVC | M2 | 37 | 2222320 | 82225840
| 5.02 |  |  | Caballete PVC | ML | 8 | 106900 | 855200
Subtotal | [7 empty] | 100975793
CÁMARA DE LAVADO DE ARENA
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 6 | 36719 | 220314
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 2 | 35134 | 70268
| 1.04 |  |  | Relleno material seleccionado de excavación | M3 | 5 | 24623 | 123115
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 5 | 50075 | 250375
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 2 | 1306097 | 2612194
| 2.02 |  |  | Concreto Reforzado para Zapatas Fc: 3000 psi. | M3 | 2 | 1134178 | 2268356
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 5 | 1548520 | 7742600
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 840 | 12151 | 10206840
| 2.14 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:40000 psi | KG | 67 | 11610 | 777870
| 9.05 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios varios - Camara de Lavado Arena. | UND | 1 | 368457 | 368457
Subtotal | [7 empty] | 24640389
CUBIERTA COBERTIZO PARA SECADO DE ARENA
| 2.06 |  |  | Concreto Columnas Reforzadas 30x30cm Fc:3000 psi. | M3 | 1 | 1943299 | 1943299
| 7.06 |  |  | Pilares en madera chanul para cobertizo secado madera | UND | 4 | 91281 | 365124
| 7.07 |  |  | Entramado madera para cubierta Cobertizo | M2 | 10 | 149968 | 1499680
| 5.01 |  |  | Cubierta PVC | M2 | 10 | 2222320 | 22223200
| 5.02 |  |  | Caballete PVC | ML | 3 | 106900 | 320700
Subtotal | [7 empty] | 26352003
ANDENES
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 27 | 36719 | 991413
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 7 | 35134 | 245938
| 1.04 |  |  | Relleno material seleccionado de excavación | M3 | 22 | 24623 | 541706
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 29 | 50075 | 1452175
| 2.02 |  |  | Concreto Reforzado para Zapatas Fc: 3000 psi. | M3 | 6 | 1134178 | 6805068
| 2.06 |  |  | Concreto Columnas Reforzadas 30x30cm Fc:3000 psi. | M3 | 9 | 1943299 | 17489691
| 2.07 |  |  | Concreto Vigas Reforzadas 30x30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 30 | 1943299 | 58298970
| 6.01 |  |  | Concreto para Anden e=10 cm Fc: 3000 psi. Incluye hierro de refuerzo. | M2 | 112 | 185804 | 20810048
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 2038 | 12151 | 24763738
| 2.14 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:40000 psi | KG | 1637 | 11610 | 19005570
| 8.03 |  |  | Baranda tubo metálico 2 ½” galvanizado | ML | 85 | 963540 | 81900900
Subtotal | [7 empty] | 232305217
TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN
| 9.08 |  |  | Instalación de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion Cámara de Entrada y FGDi | UND | 1 | 636386 | 636386
| 9.09 |  |  | Instalación de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion FGDi y FGAC | UND | 1 | 1444156 | 1444156
| 9.1 |  |  | Instalación de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion FGAC y FLA | UND | 2 | 1680712 | 3361424
Subtotal | [7 empty] | 5441966
DESAGÜES
| 12.01 |  |  | Instalación de tuberias y accesorios 4" Sanitarios | ML | 41 | 50036 | 2051476
| 12.02 |  |  | Instalación de tuberias y accesorios 6" sanitarios | ML | 15 | 97603 | 1464045
| 12.03 |  |  | Instalación de tuberias y accesorios 8" Sanitaria | ML | 95 | 121514 | 11543830
| 12.04 |  |  | Construcción cajas de inspección | UND | 8 | 523804 | 4190432
| 12.05 |  |  | Construcción cabezal de descarga | M3 | 1 | 1574922 | 1574922
| 12.06 |  |  | Lecho de tubería | M3 | 7 | 368693 | 2580851
| 2.24 |  |  | Canal en Concreto 30x30 e=10cm | ML | 37 | 141849 | 5248413
Subtotal | [7 empty] | 28653969
CERRAMIENTOS
| 1.07 |  |  | Excavacion a mano en tierra | M3 | 11 | 35747 | 393217
| 21 |  |  | Malla Eslabonada Cerramientos | M2 | 221 | 469739 | 103812319
Subtotal | [7 empty] | 104205536
SUMINISTROS
| 9.05 |  |  | Suministro de Tubería y Accesorios varios - Camara de Lavado Arena. | UND | 1 | 152583 | 152583
| 9.08 |  |  | Suministro de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion Cámara de Entrada y FGDi | UND | 1 | 263534 | 263534
| 9.09 |  |  | Suministro de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion FGDi y FGAC | UND | 1 | 598040 | 598040
| 9.1 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion FGAC y FLA | UND | 2 | 696001 | 1392002
| 12.01 |  |  | Suministro de tuberias y accesorios 4" Sanitarios | ML | 41 | 20720 | 849520
| 12.02 |  |  | Suministro de tuberias y accesorios 6" sanitarios | ML | 15 | 40419 | 606285
| 12.03 |  |  | Suministro de tuberias y accesorios 8" Sanitaria | ML | 95 | 50320 | 4780400
Subtotal | [7 empty] | 8642364
4. PRESUPUESTO PUNTO DE CONEXIÓN POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SOLAR FOTOVOLTAICA
SISTEMA ELECTRICO SOLAR FOTOVOLTAICO TIPO OFF LINE PARA OPERACIÓN DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MERIZALDE DE ACUERDO AL DISEÑO ELECTRICO QUE DEBE ENTREGAR UNA POTENCIA DE 84000 Wh/DIA EFECTIVOS
|  |  |  | INVERSOR TRIFASICO OFF LINE CARGADOR HIBRIDO DE ONDA SENOIDAL PURA 3Φ 25 KW 48 VDC /VAC CC/CA 440/230 3F+N TRES STREMM ENTRADA VDC INCLUYE EL REGULADOR DE TENSION MPPT | UND | 1 | 38217232 | 38217232
|  |  |  | BANCO ESTACIONARIO CON BATERIAS DE LITIO P=14 KW 300 Ah 48 VDC | UND | 1 | 18680764 | 18680764
|  |  |  | PANEL SOLAR FV 630 W 24 VDC BIFACIAL PERC MONOCRISTALINO | UND | 45 | 2462735 | 110823075
|  |  |  | TUBO PVC CONDUIT 1 1/2" | ML | 33 | 48714 | 1607562
|  |  |  | CURVA PVC CONDUIT 1 1/2" | UND | 8 | 15656 | 125248
|  |  |  | CABLE DE COBRE HF-ZH # 8 | ML | 43 | 13533 | 581919
|  |  |  | CABLE DE COBRE HF-ZH # 10 | ML | 43 | 8808 | 378744
|  |  |  | TUBO EMT 3/4" | ML | 24 | 43465 | 1043160
|  |  |  | CONECTOR MC4 | UND | 50 | 11270 | 563500
|  |  |  | RIEL TIPO RACK ALUMINIO | ML | 12 | 129117 | 1549404
|  |  |  | SISTEMA PROTECCION POR SOBRECORRIENTES Icc isc VDC | GBL | 1 | 1101825 | 1101825
|  |  |  | SISTEMA PROTECCION POR SOBRECORRIENTES Icc isc VAC | GBL | 1 | 485571 | 485571
|  |  |  | SISTEMA PROTECCION DPS VDC/VAC POR BT | GBL | 3 | 924003 | 2772009
|  |  |  | SISTEMA PROTECCION APANTALLAMIENTO PANELES SOLARES | GBL | 1 | 5263940 | 5263940
|  |  |  | PROTECCION EN CADENA FUSIBLE 20A SALIDA CONEXIÓN PANELES | UND | 45 | 97183 | 4373235
|  |  |  | PROTECCION VDC FUSIBLE UNIPOLAR ENCAPSULADO 20 A SALIDA STREM A INVERSOR | UND | 6 | 140035 | 840210
|  |  |  | PROTECCION VDC FUSIBLE UNIPOLAR 20 A SALIDA REGULADOR A INVERSOR | UND | 6 | 140035 | 840210
|  |  |  | CABLE UNIFILAR FV RECUBIERTO EN PVC VDC 4 mm2 conexión paneles a stim | ML | 94 | 11839 | 1112866
|  |  |  | CABLE UNIFILAR FV RECUBIERTO EN PVC VDC 35 mm2., Conexión strim-inversor | ML | 12 | 39615 | 475380
|  |  |  | CABLE UNIFILAR FV RECUBIERTO EN PVC VDC 2x95 mm2., Conexión inversor a banco baterias de litio P= 15 Kw 300 A/H | ML | 5 | 394861 | 1974305
|  |  |  | STREM GENERAL, CAJA CONEXION CIRCUITOS BARRAJE MULTIPLE VDC FOTOVOLTAICO DE PANELES SOLARES | UND | 3 | 914738 | 2744214
|  |  |  | CONECTORES Y CABLES CONEXIONES PARA BANCO BATERIAS ESTACIONARIAS | GBL | 1 | 783458 | 783458
|  |  |  | PROTOCOLOS DE PRUEBAS, FUNCIONAMIENTO PLENO Y DE EMERGENCIA, DE LA INSTALACION ELECTRICA SOLAR FV CON SUS EQUIPOS, EL BANCO DE BATERIAS Y LA PLANTA DE EMERGENCIA | DIA | 7 | 841236 | 5888652
|  |  |  | MANO DE OBRA MONTAJE E INSTALACION SISTEMA GENERACIÓN SOLAR | DIA | 15 | 859304 | 12889560
Subtotal | [7 empty] | 215116043
SISTEMA ELECTRICO SOLAR FOTOVOLTAICO TIPO OFF LINE PARA OPERACIÓN DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MERIZALDE SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DEL RESPALDO DE EMERGENCIA AL SERVICIO DE LA GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICA
|  |  |  | PLANTA GENERADOR 25 KW TRIFASICA 440-254 V VAC., COMPACTA Y EQUIPADA, COMBUSTIBLE A DIESEL CON UNATRANSFERENCIA AUTOMATICA ELECTRONICA POR INTERRUPTORES DE 3 X 80A 440V EN COFRE O CAJA METALICA DE SOBREPONER CON ACCIONAMIENTO AUTOMATICO Y SEÑAL DE ALERTA CON BOMBILLO O PILOTO LED 48 VDC DE LA FALLA O CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN EL PUNTO DE CONEXION EN EL TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA TTF CON EL SERVICIO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO | GBL | 1 | 97848250 | 97848250
|  |  |  | ALIMENTADOR SUBTERRANEO EN 4 # 8 DE DISYUNTOR PLANTA DE EMERGENCIA A TABLERO TRANSFERENCIA TTF CON TUBO PVC CONDUIT DE 1" | ML | 8 | 124807 | 998456
Subtotal | [7 empty] | 98846706
SUMINISTRO, CONSTRUCCCION E INSTALACION DE: RED ELECTRICA INTERIOR FUERZA E ILUMINACION INTERIOR: CUARTO ELECTRICO, OFICINA, LABORATORIO, BODEGA, WC Y OPERACIÓN PTAP COMPACTA
|  |  |  | ALIMENTADOR SUBTERRANEO EN 4 # 8 DE TABLERO DE FUERZA TF A TABLERO TCMM CON TUBO PVC CONDUIT DE 1" | ML | 8 | 124807 | 998456
|  |  |  | TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL TP 12 CTOS 2P 4H 220V TQCP | UND | 1 | 496955 | 496955
|  |  |  | RAMAL ALIMENTADOR SUBTERRANEO DE TABLERO TRANSFERENCIA TTF A TABLERO DE FUERZA EN CUARTO ELECTRICO EN 4 #6 CU Y TUBO PVC CONDUIT 1" | ML | 8 | 114888 | 919104
|  |  |  | SPT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TRIANGULAR CABLE DE CU DESNUDO # 2 AWG, ELECTROSOLDADA CON TRES VARILLAS CU-CU 5/8" X 2.4 m y TAPA DE VERIFICACION | GBL | 1 | 4560610 | 4560610
|  |  |  | ATERRIZAJE TABLERO ELECTRICO TP, TTF, TCMM Y TF | UND | 4 | 588941 | 2355764
|  |  |  | BREAKER 2F 15-60A | UND | 3 | 199639 | 598917
|  |  |  | BREAKER 1F 15-60A | UND | 8 | 109280 | 874240
|  |  |  | RAMAL ALIMENTADOR SUBTERRANEO DE TABLERO PRINCIPAL TP A CASETA PTAP COMPACT BOMBAS DOSIFICADORAS TABLEROS TBD1 Y TBD2 EN 5#12 CU Y TUBO PVC CONDUIT 3/4" | ML | 33 | 101292 | 3342636
|  |  |  | ALIMENTADOR SUBTERRANEO DE SALIDA VAC INVERSOR A TABLERO TTF TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN CABLE 4 # 6 Cu THNN PVC 1" | ML | 8 | 126082 | 1008656
|  |  |  | SALIDAS TOMAS 120V PVC | UND | 9 | 211857 | 1906713
|  |  |  | SALIDA ALUMBRADO PVC | UND | 17 | 202442 | 3441514
|  |  |  | BALA PANEL LED 20W | UND | 17 | 64585 | 1097945
|  |  |  | CAJA DE REGISTRO ELECTRICA BT 50X50X80 CM | UND | 3 | 586729 | 1760187
|  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO 30X60X70 PARA TUBO PVC CONDUIT 3 DE 1, 3/4 y 1/2" | M3 | 15 | 30689 | 460335
|  |  |  | SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA GFCI | UND | 3 | 313975 | 941925
|  |  |  | SAL TOMA 220 PVC | UND | 1 | 170481 | 170481
|  |  |  | TABLERO ELECTRICO DE FUERZA O POTENCIA TF CON INTERRIUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DE 60A 440V, CON TRANSFORMADOR DE 7 KVA BAJA-BAJA DE 440/220-120 V Y PROTECCIONES 2X40 Y 2X20, CON SALIDA PARA TABLERO TP Y LLEGADA DEL TABLERO TTF | UND | 1 | 6963927 | 6963927
Subtotal | [7 empty] | 31898365
SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE LA ILUMINACION PERIMETRAL EXTERIOR FOTOVOLTAICA 80W 12-24 VDC
|  |  |  | LUMINARIA SOLAR FOTOVOLTAICA 80W TIPO AP HORIZONTAL CERRADA | UND | 8 | 3598351 | 28786808
|  |  |  | POSTE TUBO GALVANIZADO ACUEDUCTO 3" X 3.6mm., PINTADO Y ADECUADO AL MONTAJE DE LUMINARIA Y EQUIPO FOTOVOLTAICO | ML | 46 | 169189 | 7782694
|  |  |  | BASE EN CONCRETO 50X50X50 CM 300O PSI PARA SOPORTAR TUBO GALVANIZADO DE LUMINARIA LED SOLAR FV | UND | 8 | 602278 | 4818224
|  |  |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SPT CIRCUITO DE TIERRA DE LUMINARIAS LED SOLAR FOTOVOLTAICA 80W | GBL | 1 | 2682537 | 2682537
Subtotal | [7 empty] | 44070263
RAMAL AEREO BT ALIMENTADOR 3Φ EN DELTA 440V DOS BOMBAS SUMERGIBLES 10 HP 7,5 L/S C/U 440V. ILUMINACION LED MUELLE FLOTANTE
|  |  |  | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 9X510 KG | UND | 10 | 3467954 | 34679540
|  |  |  | CAJA REGISTRO 50X50X80 CM | UND | 2 | 585579 | 1171158
|  |  |  | CABLE CUADRUPLEX AWG XLPE AUTOSOPORTADO # 1/0 | ML | 602 | 60549 | 36450498
|  |  |  | CONJUNTO SECUNDARIO SA32 | UND | 2 | 93048 | 186096
|  |  |  | CONJUNTO SECUNDARIO SA42 | UND | 1 | 284136 | 284136
|  |  |  | CONJUNTO SECUNDARIO SA22 | UND | 5 | 217633 | 1088165
|  |  |  | CONJUNTO SECUNDARO V01 | UND | 4 | 422971 | 1691884
|  |  |  | EMPALME CONECTOR BIMETALICO CU-AL TIPO AMFRAU | UND | 16 | 63743 | 1019888
|  |  |  | EMPALME CONECTOR TUBULAR PRESION CU-CU # 8 | UND | 16 | 55144 | 882304
|  |  |  | TUBO EMT 1 1/4" | ML | 47 | 53888 | 2532736
|  |  |  | TUBO PVC 1" | ML | 38 | 51637 | 1962206
|  |  |  | CABLE DE COBRE HF-ZH # 8 | ML | 151 | 13533 | 2043483
|  |  |  | REFLECTOR SOLAR FOTOVOLTAICO TIPO AP LED 200W IP66 | UND | 4 | 1900997 | 7603988
Subtotal | [7 empty] | 91596082
OBRAS COMPLEMENTARIAS
|  |  |  | ESTRUCTURA PISO MONTAJE PANEL SOLAR | UND | 45 | 607645 | 27344025
Subtotal | [7 empty] | 27344025
CERTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA
|  |  |  | DICTAMEN RETIE GENERACION SOLAR FV Y USO FINAL | UND | 2 | 4764089 | 9528178
Subtotal | [7 empty] | 9528178
5. PRESUPUESTO DETALLADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA 250m3_CORREGIMIENTO PUERTO MERIZALDE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 250m3
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 416 | 36719 | 15275104
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 540 | 35134 | 18972360
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 136 | 313187 | 42593432
| 1.04 |  |  | Relleno material seleccionado de excavación | M3 | 56 | 24623 | 1378888
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 112 | 50075 | 5608400
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 68 | 1306097 | 88814596
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 24 | 1548520 | 37164480
| 2.05 |  |  | Concreto Losa Aérea e=25 cm Fc: 3500 psi. | M3 | 12 | 1621023 | 19452276
| 2.06 |  |  | Concreto Columnas Reforzadas 30x30cm Fc:3000 psi. | M3 | 2 | 1943299 | 3886598
| 2.07 |  |  | Concreto Vigas Reforzadas 30x30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 4 | 1943299 | 7773196
| 3.04 |  |  | Filtro Perimetral en grava con Geotextil | ML | 49 | 105908 | 5189492
| 2.12 |  |  | Suministro e Instalación de Junta de Construcción- Cinta PVC | ML | 48 | 90648 | 4351104
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 18505 | 12151 | 224854255
| 2.14 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:40000 psi | KG | 1528 | 11610 | 17740080
| 2.17 |  |  | Mortero Impermeable de Nivelación | M3 | 11 | 843715 | 9280865
| 3.01 |  |  | Repello Impermeable - Textura rugosa | M2 | 103 | 57938 | 5967614
| 3.02 |  |  | Mediacaña en Mortero Impermeable | ML | 55 | 30293 | 1666115
| 3.03 |  |  | Impermeabilización Sika-101 | M2 | 205 | 30409 | 6233845
| PAS-06-HD |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS METALICOS | M2 | 2 | 1915120 | 3830240
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 3 | 1549237 | 4647711
| 6.02 |  |  | Repello sobre muros 1:3 | M2 | 9 | 42806 | 385254
| 2.15 |  |  | Concreto Columnas de 0,12x0,25 Fc:3000 psi, Incluye Acero de Refuerzo | ML | 8 | 88192 | 705536
| 2.16 |  |  | Concreto Vigas de Amarre de 0,12x0,20 Fc:3000 psi, Incluye Acero de Refuerzo | ML | 6 | 88192 | 529152
| 5.01 |  |  | Cubierta PVC | M2 | 4 | 2222320 | 8889280
| 9.07 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios varios | UND | 1 | 518779 | 518779
| 10.05 |  |  | Suministro e Instalación de válvulas - Tanque de Almacenamiento | UND | 1 | 3345495 | 3345495
| PAS-04-HD |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS METALICOS | M2 | 2 | 973669 | 1947338
| VAL-04-HD |  |  | INSTALACION DE VALVULA 4" MET. | UND | 2 | 2984259 | 5968518
MACROMEDIDOR
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 30 | 36719 | 1101570
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 9 | 35134 | 316206
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 23 | 313187 | 7203301
| 1.04 |  |  | Relleno material seleccionado de excavación | M3 | 8 | 24623 | 196984
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 4 | 50075 | 200300
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 3 | 1306097 | 3918291
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 9 | 1548520 | 13936680
| 2.05 |  |  | Concreto Losa Aérea e=25 cm Fc: 3500 psi. | M3 | 3 | 1621023 | 4863069
| PAS-04-HD |  |  | INSTALACION DE PASAMUROS METALICOS | M2 | 2 | 973669 | 1947338
| VAL-04-HD |  |  | INSTALACION DE VALVULA 4" MET. | UND | 2 | 2984259 | 5968518
| VAL-03-HD |  |  | INSTALACION DE VALVULA 3" METALICOS | UND | 2 | 2084783 | 4169566
| MACRO-03"-HD |  |  | Macromedidor tipo Woltmann Horizontal de Velocidad, Cuerpo de Hierro Fundido, Bridado, Cámara seca, Modulo Removible Clase B, Dn80mm (3″), T. 0°-50°, transmisión magnética, incluye, empaques, Informe de Calibración de Fabrica. Cumplen la norma ISO 4064 y la NTC 1063. | UND | 1 | 16179773 | 16179773
Subtotal | [7 empty] | 606971599
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
| PAS-06-HD |  |  | SUMINISTRO DE PASAMUROS METALICOS | M2 | 2 | 793072 | 1586144
| 9.07 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios varios | UND | 1 | 214832 | 214832
| 10.05 |  |  | Suministro de válvulas - Tanque de Almacenamiento | UND | 3 | 1385405 | 4156215
| PAS-04-HD |  |  | SUMINISTRO DE PASAMUROS METALICOS | M2 | 4 | 403207 | 1612828
| VAL-04-HD |  |  | SUMINISTRO DE VALVULA 4" MET. | UND | 4 | 1235815 | 4943260
| VAL-03-HD |  |  | SUMINISTRO DE VALVULA 3" METALICOS | UND | 2 | 863331 | 1726662
Subtotal | [7 empty] | 14239941
6. PRESUPUESTO REDES DE DISTRIBUCIÓN PUERTO MERIZALDE (TUBERIAS NUEVAS)
PRELIMINARES
| 0.01 |  |  | Descapote Manual | M2 | 8570 | 588 | 5039160
Subtotal | [7 empty] | 5039160
MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 863 | 35134 | 30320642
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 11226 | 36719 | 412207494
| 1.08 |  |  | Relleno con material de sitio seleccionado de excavación | M3 | 10363 | 52308 | 542067804
| 1.1 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado compactado 100% | M3 | 832 | 254622 | 211845504
Subtotal | [7 empty] | 1196441444
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS
| 14.09 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería de PVC Unión Mecánica RDE 21 6" | ML | 386 | 211742 | 81732412
| 14.08 |  |  | Instalación de Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 4" | ML | 808 | 145932 | 117913056
| 14.07 |  |  | Instalación de Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 3" | ML | 1453 | 64934 | 94349102
| 14.05 |  |  | Instalación de Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 2" | ML | 4485 | 38549 | 172892265
| 14.02 |  |  | Instalación de Tubería PF+UAD RDE 21 1/2" | ML | 9959 | 7790 | 77580610
| 1.09 |  |  | Relleno con material seleccionado de río(Arena-Balastrillo) | M3 | 2400 | 250719 | 601725600
Subtotal | [7 empty] | 1146193045
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACCESORIOS DE PVC
| 14.1 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Unión Soldada | UND | 1662 | 862840 | 1434040080
Subtotal | [7 empty] | 1434040080
SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO
| 14.11 |  |  | Niple 1/2" x 0,10m rosca exterior HG | UND | 554 | 3841 | 2127914
| 14.11 |  |  | Codo 90° x 1/2" rosca interior HG | UND | 554 | 2170 | 1202180
| 14.11 |  |  | Valvula de Cierre Rapido 1/2" rosca interior HG | UND | 554 | 17235 | 9548190
| 14.11 |  |  | grifo 1/2" rosca exterior HG | UND | 554 | 32449 | 17976746
Subtotal | [7 empty] | 30855030
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
| 10.9 |  |  | Suministro e instalación de válvulas en bronce de Compuerta de 2" | UND | 25 | 452486 | 11312150
| 10.11 |  |  | Suministro e instalación de válvula de Compuerta de 3" | UND | 12 | 1143115 | 13717380
| 10.12 |  |  | Suministro e instalación de válvula Compuerta de 4" (Extremo - Lisa) | UND | 8 | 1997399 | 15979192
Subtotal | [7 empty] | 41008722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES
| 10.2 |  |  | Suministro e instalación de Hidrante | UND | 12 | 3722428 | 44669136
Subtotal | [7 empty] | 44669136
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES
| 15.01 |  |  | Suministro e Instalación de medidor y accesorios en acometidas de diámetro 1/2" sin tubería de acometida. Incluye el medidor y caja del medidor | UND | 778 | 637169 | 495717482
Subtotal | [7 empty] | 495717482
CAMARA PARA VALVULA DE COMPUERTA
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 17 | 36719 | 624223
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 28 | 35134 | 983752
| 1.1 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado compactado 100% | M3 | 50 | 254622 | 12731100
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 36 | 50075 | 1802700
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 4 | 1306097 | 5224388
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 15 | 1548520 | 23227800
| 2.05 |  |  | Concreto Losa Aérea e=25 cm Fc: 3500 psi. | M3 | 3 | 1621023 | 4863069
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 1203 | 12151 | 14617653
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 45 | 1549237 | 69715665
Subtotal | [7 empty] | 133790350
ANCLAJES
| 2.21 |  |  | Concreto Anclajes Fc: 3000 psi. | M3 | 4 | 709991 | 2839964
Subtotal | [7 empty] | 2839964
ANCLAJES
| PASO-AEREO |  |  | Paso aereo estructura metalica | UND | 2 | 50029502 | 100059004
Subtotal | [7 empty] | 100059004
SUMINISTRO
| 14.09 |  |  | Suministro Tubería de PVC Unión Mecánica RDE 21 6" | ML | 386 | 122758 | 47384588
| 14.08 |  |  | Suministro Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 4" | ML | 858 | 84604 | 72590232
| 14.07 |  |  | Suministro Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 3" | ML | 1453 | 37646 | 54699638
| 14.05 |  |  | Suministro Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 2" | ML | 4485 | 22349 | 100235265
| 14.02 |  |  | Suministro de Tubería PF+UAD RDE 21 1/2" | ML | 9959 | 4517 | 44984803
Subtotal | [7 empty] | 319894526
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 8835294095
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 8835294095
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 8835294095
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 34.4%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
NOTA 4: Los items del presupuesto que hacen referencia unicamente al suministro de materiales se encuentra afectado solo por la Administración correspondiente al (4,05%). |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 40.4%

## Form 1 - oferta economica
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico |  |  |  | proponente
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
OBJETO:
FORMULARIO 1 - OFERTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
OBRA CIVIL
| 1.01 |  |  | Localización y Replanteo | M2 | 375
| 2.23 |  |  | Tablestacas en madera | M2 | 174
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 33
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 42
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 169
| 1.04 |  |  | Relleno material seleccionado de excavación | M3 | 56
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 432
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 68
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 24
| 2.04 |  |  | Concreto Cubierta Aligerada e=45cm Fc: 3000psi. | M2 | 12
| 2.06 |  |  | Concreto Columnas Reforzadas 30x30cm Fc:3000 psi. | M3 | 2
| 3.04 |  |  | Filtro Perimetral en grava con Geotextil | ML | 49
| 2.12 |  |  | Suministro e Instalación de Junta de Construcción- Cinta PVC | ML | 48
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 13437
| 2.14 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:40000 psi | KG | 1528
| 2.17 |  |  | Mortero Impermeable de Nivelación | M3 | 11
| 3.01 |  |  | Repello Impermeable - Textura rugosa | M2 | 103
| 3.02 |  |  | Mediacaña en Mortero Impermeable | ML | 55
| 3.03 |  |  | Impermeabilización Sika-101 | M2 | 205
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 3
| 6.02 |  |  | Repello sobre muros 1:3 | M2 | 9
| 2.15 |  |  | Concreto Columnas de 0,12x0,25 Fc:3000 psi, Incluye Acero de Refuerzo | ML | 8
| 2.16 |  |  | Concreto Vigas de Amarre de 0,12x0,20 Fc:3000 psi, Incluye Acero de Refuerzo | ML | 6
| 7.08 |  |  | Pilote metalico 6" x 1/4" | ML | 24
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 12
CUBIERTA EN PLATAFORMA
| 5.01 |  |  | Cubierta PVC | M2 | 9
SISTEMA HIDROSANITARIO.
| 9.07 |  |  | Instalación de Tubería y Accesorios varios | UND | 2
| 10.05 |  |  | Suministro e Instalación de válvulas - Tanque de Almacenamiento | UND | 2
| 2.24 |  |  | Canal en Concreto 30x30 e=10cm | ML | 6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FLOTANTE PARA BOMBEO-BOCATOMA 9L/S C/U
| 19 |  |  | Suministro e Instalación de Sistema flotante Para Bombeo-Bocatoma | UND | 1
Subtotal
SUMINISTROS - OBRA CIVIL
| 9.07 |  |  | Suministro de Tubería y Accesorios varios | UND | 2
| 10.05 |  |  | Suministro - Tanque de Almacenamiento | UND | 2
Subtotal
CONDUCCION DE AGUA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTO MERIZALDE
PRELIMINARES
| 0.01 |  |  | Descapote Manual | M2 | 638
Subtotal
MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 1.11 |  |  | Localización y Replanteo de Tubería | ML | 425
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 209
| 1.07 |  |  | Excavacion a mano en tierra | M3 | 373
| 1.08 |  |  | Relleno con material de sitio seleccionado de excavación | M3 | 295
| 1.1 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado compactado 100% | M3 | 75
Subtotal
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
| 14.08 |  |  | Instalación de Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 4" | ML | 50
| 13.08 |  |  | Suministro e instalación de tubería Hierro Dúctil 4" | ML | 71
Subtotal
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC
| 15.05 |  |  | Suministro e Instalación de accesorios para conexión de medidor en tubería de diámetro 4". Incluye el medidor y caja plástica | UND | 6
PRUEBAS Y AJUSTES
| 11.1 |  |  | Pruebas y ajuste tuberia | ML/DÍA | 425
Subtotal
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS
| 10.12 |  |  | Suministro e instalación de válvula en bronce de Compuerta de 4" | UND | 2
| 10.16 |  |  | Suministro e instalación de Válvula de Ventosa Cámara doble 1" | UND | 2
Subtotal
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL
| 13.09 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de Hierro Ductil | ML | 7
Subtotal
MEJORAMIENTO ADJUNTO A ESTRUCTURA DE CAPTACION
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 99
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 128
| 2.18 |  |  | Concreto Ciclopeo. | M3 | 99
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 11
| 2.19 |  |  | Concreto Muros e=30-40 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 14
| 2.08 |  |  | Concreto Muros e=10-15 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 1
| 2.2 |  |  | Concreto Presa Fc: 3000 psi. | M3 | 6
| 2.12 |  |  | Suministro e Instalación de Junta de Construcción- Cinta PVC | ML | 28
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 3527
| 3.01 |  |  | Repello Impermeable - Textura rugosa | M2 | 12
| 3.02 |  |  | Mediacaña en Mortero Impermeable | ML | 10
| 3.03 |  |  | Impermeabilización Sika-101 | M2 | 12
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | m2 | 3
| 2.22 |  |  | Empedrado D>20 cm | M3 | 18
| 13.07 |  |  | Rejilla Lateral | UND | 1
| 14.14 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y accesorios de PVC Sanitaria 6" | ML | 7
| 14.09 |  |  | Instalación de Tubería de PVC Unión Mecánica RDE 21 6" | ML | 350
| 14.15 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Sanitaria | UND | 1
Subtotal
DESARENADOR
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 146
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 189
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 73
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 38
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 22
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 5
| 2.08 |  |  | Concreto Muros e=10-15 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 7
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 2411
| 2.14 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:40000 psi | KG | 55
| 3.03 |  |  | Impermeabilización Sika-101 | M2 | 123
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 8
| 10.13 |  |  | Suministro e instalación de válvulas de Compuerta 6" | Und. | 2
| 14.11 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Unión Mecánica (Varios 1) | UND | 19
| 14.15 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Sanitaria (Varios 2) | UND | 19
| 14.11 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Unión Mecánica | ML | 2
| 13.09 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de Hierro Ductil | ML | 1
| 10.15 |  |  | Suministro e instalación de Válvula de Ventosa Cámara sencilla 1" | UND | 2
| 14.13 |  |  | Instalación de Tubería y accesorios de PVC Sanitaria 4" | ML | 8
| 14.14 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y accesorios de PVC Sanitaria 6" | ML | 50
| 14.09 |  |  | Suministro de Tubería de PVC Unión Mecánica RDE 21 6" | ML | 350
Subtotal
CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE VÁLVULAS DE CONTROL
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 5
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 12
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 9
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 6
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 1
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 3
| 2.05 |  |  | Concreto Losa Aérea e=25 cm Fc: 3500 psi. | M3 | 1
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 176
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 2
Subtotal
CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE VENTOSAS
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 2
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 67
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 54
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 39
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 4
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 16
| 2.05 |  |  | Concreto Losa Aérea e=25 cm Fc: 3500 psi. | M3 | 3
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 1303
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 16
Subtotal
CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE VÁLVULAS DE PURGA
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 3
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 51
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 30
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 27
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 3
Subtotal
ANCLAJES
| 2.21 |  |  | Concreto Anclajes Fc: 3000 psi. | M3 | 6
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 133
Subtotal
CONTENCION EN TUBERIA
| 0.01 |  |  | Descapote Manual | M2 | 586
| 1.11 |  |  | Localización y Replanteo de Tubería | ML | 119
| 1.07 |  |  | Excavacion a mano en tierra | M3 | 494
| 1.08 |  |  | Relleno con material de sitio seleccionado de excavación | M3 | 48
| 2.21 |  |  | Concreto Anclajes Fc: 3000 psi. | M3 | 6
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 3087
Subtotal
SUMINISTRO - CONDUCCION DE AGUA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTO MERIZALDE
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 8
| 10.13 |  |  | Suministro e instalación de válvulas de Compuerta 6" | UND | 2
| 14.11 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Unión Mecánica (Varios 3) | UND | 19
| 14.15 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Sanitaria | UND | 13
| 13.09 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de Hierro Ductil | ML | 1
| 10.15 |  |  | Suministro de Válvula de Ventosa Cámara sencilla 1" | UND | 2
| 14.13 |  |  | Suministro de Tubería y accesorios de PVC Sanitaria 4" | ML | 8
| 14.14 |  |  | Suministro de Tubería y accesorios de PVC Sanitaria 6" | ML | 57
Subtotal
PRESUPUESTO DETALLADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO_CORREGIMIENTO PUERTO MERIZALDE
PRELIMINARES
| 0.01 |  |  | Descapote Manual | M2 | 810
| 1.01 |  |  | Localización y Replanteo | M2 | 540
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 10
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 10
| 1.06 |  |  | Demolición de estructuras y retiro de escombros. | M3 | 70
Subtotal
CÁMARA DE ENTRADA
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 1
| 2.08 |  |  | Concreto Muros e=10-15 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 2
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 190
| 2.14 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:40000 psi | KG | 55
| 3.03 |  |  | Impermeabilización Sika-101 | M2 | 19
| 6.03 |  |  | Repello sobre pisos 1:3 pendiente 1% | M2 | 14
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 1
| 13.1 |  |  | Anclajes metálicos D:5/8" L=40 cm con sellante epóxico | UNI | 2
| 13.03 |  |  | Suministro e Instalacion de regleta acrílica para lectura de caudales | UNI | 2
| 9.1 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion FGAC y FLA | UND | 1
| 10.1 |  |  | Suministro e instalación de válvula en bronce de Compuerta de 2 1/2" | UND | 1
Subtotal
MODELO PTAP FLUJO CONFINADO EN TRIPLETA TREN TRES UNIDADES EN PARALELO. TODOS LOS PROCESOS
| 30 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) COMPACTA DE FLUJO CONFINADO, TIPO TRIPLETA, CONFORMADA POR TRES (3) TRENES DE TRATAMIENTO OPERANDO EN PARALELO, INCLUYENDO TODOS LOS PROCESOS UNITARIOS CONVENCIONALES DE AIREACIÓN, COAGULACIÓN–FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN, FILTRACIÓN RÁPIDA A PRESIÓN, LAVADO HIDRÁULICO DE FILTROS, DOSIFICACIÓN QUÍMICA, VÁLVULAS DE CONTROL, LECHO FILTRANTE, CONEXIONES HIDRÁULICAS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PARA UN CAUDAL PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 7,5 LPS. | UND | 1
Subtotal
CASETA DE ALMACENAMIENTO DE ARENA
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 1
| 2.17 |  |  | Mortero Impermeable de Nivelación | M3 | 2
| 2.15 |  |  | Concreto Columnas de 0,12x0,25 Fc:3000 psi, Incluye Acero de Refuerzo | ML | 16
| 2.16 |  |  | Concreto Vigas de Amarre de 0,12x0,20 Fc:3000 psi, Incluye Acero de Refuerzo | ML | 18
| 6.03 |  |  | Repello sobre pisos 1:3 pendiente 1% | M2 | 28
| 6.02 |  |  | Repello sobre muros 1:3 | M2 | 56
| 4.03 |  |  | Meson en Concreto Reforzado E:7 cm | ML | 2
| 13.05 |  |  | Pasamuros PVC caseta de almacenamiento | UND | 6
| 7.01 |  |  | Estructura madera muros | M2 | 13
| 7.02 |  |  | Entramado en madera para cubierta unidad de almacenamiento de arena | M2 | 35
| 7.03 |  |  | Ventana fija madera | UND | 2
| 7.04 |  |  | Puerta en madera tipo machimbre para caseta de almacenamiento de arena | UND | 1
| 5.01 |  |  | Cubierta PVC | M2 | 37
| 5.02 |  |  | Caballete PVC | ML | 8
Subtotal
CÁMARA DE LAVADO DE ARENA
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 6
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 2
| 1.04 |  |  | Relleno material seleccionado de excavación | M3 | 5
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 5
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 2
| 2.02 |  |  | Concreto Reforzado para Zapatas Fc: 3000 psi. | M3 | 2
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 5
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 840
| 2.14 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:40000 psi | KG | 67
| 9.05 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios varios - Camara de Lavado Arena. | UND | 1
Subtotal
CUBIERTA COBERTIZO PARA SECADO DE ARENA
| 2.06 |  |  | Concreto Columnas Reforzadas 30x30cm Fc:3000 psi. | M3 | 1
| 7.06 |  |  | Pilares en madera chanul para cobertizo secado madera | UND | 4
| 7.07 |  |  | Entramado madera para cubierta Cobertizo | M2 | 10
| 5.01 |  |  | Cubierta PVC | M2 | 10
| 5.02 |  |  | Caballete PVC | ML | 3
Subtotal
ANDENES
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 27
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 7
| 1.04 |  |  | Relleno material seleccionado de excavación | M3 | 22
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 29
| 2.02 |  |  | Concreto Reforzado para Zapatas Fc: 3000 psi. | M3 | 6
| 2.06 |  |  | Concreto Columnas Reforzadas 30x30cm Fc:3000 psi. | M3 | 9
| 2.07 |  |  | Concreto Vigas Reforzadas 30x30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 30
| 6.01 |  |  | Concreto para Anden e=10 cm Fc: 3000 psi. Incluye hierro de refuerzo. | M2 | 112
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 2038
| 2.14 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:40000 psi | KG | 1637
| 8.03 |  |  | Baranda tubo metálico 2 ½” galvanizado | ML | 85
Subtotal
TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN
| 9.08 |  |  | Instalación de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion Cámara de Entrada y FGDi | UND | 1
| 9.09 |  |  | Instalación de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion FGDi y FGAC | UND | 1
| 9.1 |  |  | Instalación de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion FGAC y FLA | UND | 2
Subtotal
DESAGÜES
| 12.01 |  |  | Instalación de tuberias y accesorios 4" Sanitarios | ML | 41
| 12.02 |  |  | Instalación de tuberias y accesorios 6" sanitarios | ML | 15
| 12.03 |  |  | Instalación de tuberias y accesorios 8" Sanitaria | ML | 95
| 12.04 |  |  | Construcción cajas de inspección | UND | 8
| 12.05 |  |  | Construcción cabezal de descarga | M3 | 1
| 12.06 |  |  | Lecho de tubería | M3 | 7
| 2.24 |  |  | Canal en Concreto 30x30 e=10cm | ML | 37
Subtotal
CERRAMIENTOS
| 1.07 |  |  | Excavacion a mano en tierra | M3 | 11
| 21 |  |  | Malla Eslabonada Cerramientos | M2 | 221
Subtotal
SUMINISTROS
| 9.05 |  |  | Suministro de Tubería y Accesorios varios - Camara de Lavado Arena. | UND | 1
| 9.08 |  |  | Suministro de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion Cámara de Entrada y FGDi | UND | 1
| 9.09 |  |  | Suministro de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion FGDi y FGAC | UND | 1
| 9.1 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios varios - Tuberia de Interconexion FGAC y FLA | UND | 2
| 12.01 |  |  | Suministro de tuberias y accesorios 4" Sanitarios | ML | 41
| 12.02 |  |  | Suministro de tuberias y accesorios 6" sanitarios | ML | 15
| 12.03 |  |  | Suministro de tuberias y accesorios 8" Sanitaria | ML | 95
Subtotal
4. PRESUPUESTO PUNTO DE CONEXIÓN POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SOLAR FOTOVOLTAICA
SISTEMA ELECTRICO SOLAR FOTOVOLTAICO TIPO OFF LINE PARA OPERACIÓN DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MERIZALDE DE ACUERDO AL DISEÑO ELECTRICO QUE DEBE ENTREGAR UNA POTENCIA DE 84000 Wh/DIA EFECTIVOS
|  |  |  | INVERSOR TRIFASICO OFF LINE CARGADOR HIBRIDO DE ONDA SENOIDAL PURA 3Φ 25 KW 48 VDC /VAC CC/CA 440/230 3F+N TRES STREMM ENTRADA VDC INCLUYE EL REGULADOR DE TENSION MPPT | UND | 1
|  |  |  | BANCO ESTACIONARIO CON BATERIAS DE LITIO P=14 KW 300 Ah 48 VDC | UND | 1
|  |  |  | PANEL SOLAR FV 630 W 24 VDC BIFACIAL PERC MONOCRISTALINO | UND | 45
|  |  |  | TUBO PVC CONDUIT 1 1/2" | ML | 33
|  |  |  | CURVA PVC CONDUIT 1 1/2" | UND | 8
|  |  |  | CABLE DE COBRE HF-ZH # 8 | ML | 43
|  |  |  | CABLE DE COBRE HF-ZH # 10 | ML | 43
|  |  |  | TUBO EMT 3/4" | ML | 24
|  |  |  | CONECTOR MC4 | UND | 50
|  |  |  | RIEL TIPO RACK ALUMINIO | ML | 12
|  |  |  | SISTEMA PROTECCION POR SOBRECORRIENTES Icc isc VDC | GBL | 1
|  |  |  | SISTEMA PROTECCION POR SOBRECORRIENTES Icc isc VAC | GBL | 1
|  |  |  | SISTEMA PROTECCION DPS VDC/VAC POR BT | GBL | 3
|  |  |  | SISTEMA PROTECCION APANTALLAMIENTO PANELES SOLARES | GBL | 1
|  |  |  | PROTECCION EN CADENA FUSIBLE 20A SALIDA CONEXIÓN PANELES | UND | 45
|  |  |  | PROTECCION VDC FUSIBLE UNIPOLAR ENCAPSULADO 20 A SALIDA STREM A INVERSOR | UND | 6
|  |  |  | PROTECCION VDC FUSIBLE UNIPOLAR 20 A SALIDA REGULADOR A INVERSOR | UND | 6
|  |  |  | CABLE UNIFILAR FV RECUBIERTO EN PVC VDC 4 mm2 conexión paneles a stim | ML | 94
|  |  |  | CABLE UNIFILAR FV RECUBIERTO EN PVC VDC 35 mm2., Conexión strim-inversor | ML | 12
|  |  |  | CABLE UNIFILAR FV RECUBIERTO EN PVC VDC 2x95 mm2., Conexión inversor a banco baterias de litio P= 15 Kw 300 A/H | ML | 5
|  |  |  | STREM GENERAL, CAJA CONEXION CIRCUITOS BARRAJE MULTIPLE VDC FOTOVOLTAICO DE PANELES SOLARES | UND | 3
|  |  |  | CONECTORES Y CABLES CONEXIONES PARA BANCO BATERIAS ESTACIONARIAS | GBL | 1
|  |  |  | PROTOCOLOS DE PRUEBAS, FUNCIONAMIENTO PLENO Y DE EMERGENCIA, DE LA INSTALACION ELECTRICA SOLAR FV CON SUS EQUIPOS, EL BANCO DE BATERIAS Y LA PLANTA DE EMERGENCIA | DIA | 7
|  |  |  | MANO DE OBRA MONTAJE E INSTALACION SISTEMA GENERACIÓN SOLAR | DIA | 15
Subtotal
SISTEMA ELECTRICO SOLAR FOTOVOLTAICO TIPO OFF LINE PARA OPERACIÓN DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MERIZALDE SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DEL RESPALDO DE EMERGENCIA AL SERVICIO DE LA GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICA
|  |  |  | PLANTA GENERADOR 25 KW TRIFASICA 440-254 V VAC., COMPACTA Y EQUIPADA, COMBUSTIBLE A DIESEL CON UNATRANSFERENCIA AUTOMATICA ELECTRONICA POR INTERRUPTORES DE 3 X 80A 440V EN COFRE O CAJA METALICA DE SOBREPONER CON ACCIONAMIENTO AUTOMATICO Y SEÑAL DE ALERTA CON BOMBILLO O PILOTO LED 48 VDC DE LA FALLA O CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN EL PUNTO DE CONEXION EN EL TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA TTF CON EL SERVICIO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO | GBL | 1
|  |  |  | ALIMENTADOR SUBTERRANEO EN 4 # 8 DE DISYUNTOR PLANTA DE EMERGENCIA A TABLERO TRANSFERENCIA TTF CON TUBO PVC CONDUIT DE 1" | ML | 8
Subtotal
SUMINISTRO, CONSTRUCCCION E INSTALACION DE: RED ELECTRICA INTERIOR FUERZA E ILUMINACION INTERIOR: CUARTO ELECTRICO, OFICINA, LABORATORIO, BODEGA, WC Y OPERACIÓN PTAP COMPACTA
|  |  |  | ALIMENTADOR SUBTERRANEO EN 4 # 8 DE TABLERO DE FUERZA TF A TABLERO TCMM CON TUBO PVC CONDUIT DE 1" | ML | 8
|  |  |  | TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL TP 12 CTOS 2P 4H 220V TQCP | UND | 1
|  |  |  | RAMAL ALIMENTADOR SUBTERRANEO DE TABLERO TRANSFERENCIA TTF A TABLERO DE FUERZA EN CUARTO ELECTRICO EN 4 #6 CU Y TUBO PVC CONDUIT 1" | ML | 8
|  |  |  | SPT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TRIANGULAR CABLE DE CU DESNUDO # 2 AWG, ELECTROSOLDADA CON TRES VARILLAS CU-CU 5/8" X 2.4 m y TAPA DE VERIFICACION | GBL | 1
|  |  |  | ATERRIZAJE TABLERO ELECTRICO TP, TTF, TCMM Y TF | UND | 4
|  |  |  | BREAKER 2F 15-60A | UND | 3
|  |  |  | BREAKER 1F 15-60A | UND | 8
|  |  |  | RAMAL ALIMENTADOR SUBTERRANEO DE TABLERO PRINCIPAL TP A CASETA PTAP COMPACT BOMBAS DOSIFICADORAS TABLEROS TBD1 Y TBD2 EN 5#12 CU Y TUBO PVC CONDUIT 3/4" | ML | 33
|  |  |  | ALIMENTADOR SUBTERRANEO DE SALIDA VAC INVERSOR A TABLERO TTF TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN CABLE 4 # 6 Cu THNN PVC 1" | ML | 8
|  |  |  | SALIDAS TOMAS 120V PVC | UND | 9
|  |  |  | SALIDA ALUMBRADO PVC | UND | 17
|  |  |  | BALA PANEL LED 20W | UND | 17
|  |  |  | CAJA DE REGISTRO ELECTRICA BT 50X50X80 CM | UND | 3
|  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO 30X60X70 PARA TUBO PVC CONDUIT 3 DE 1, 3/4 y 1/2" | M3 | 15
|  |  |  | SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA GFCI | UND | 3
|  |  |  | SAL TOMA 220 PVC | UND | 1
|  |  |  | TABLERO ELECTRICO DE FUERZA O POTENCIA TF CON INTERRIUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DE 60A 440V, CON TRANSFORMADOR DE 7 KVA BAJA-BAJA DE 440/220-120 V Y PROTECCIONES 2X40 Y 2X20, CON SALIDA PARA TABLERO TP Y LLEGADA DEL TABLERO TTF | UND | 1
Subtotal
SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE LA ILUMINACION PERIMETRAL EXTERIOR FOTOVOLTAICA 80W 12-24 VDC
|  |  |  | LUMINARIA SOLAR FOTOVOLTAICA 80W TIPO AP HORIZONTAL CERRADA | UND | 8
|  |  |  | POSTE TUBO GALVANIZADO ACUEDUCTO 3" X 3.6mm., PINTADO Y ADECUADO AL MONTAJE DE LUMINARIA Y EQUIPO FOTOVOLTAICO | ML | 46
|  |  |  | BASE EN CONCRETO 50X50X50 CM 300O PSI PARA SOPORTAR TUBO GALVANIZADO DE LUMINARIA LED SOLAR FV | UND | 8
|  |  |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SPT CIRCUITO DE TIERRA DE LUMINARIAS LED SOLAR FOTOVOLTAICA 80W | GBL | 1
Subtotal
RAMAL AEREO BT ALIMENTADOR 3Φ EN DELTA 440V DOS BOMBAS SUMERGIBLES 10 HP 7,5 L/S C/U 440V. ILUMINACION LED MUELLE FLOTANTE
|  |  |  | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 9X510 KG | UND | 10
|  |  |  | CAJA REGISTRO 50X50X80 CM | UND | 2
|  |  |  | CABLE CUADRUPLEX AWG XLPE AUTOSOPORTADO # 1/0 | ML | 602
|  |  |  | CONJUNTO SECUNDARIO SA32 | UND | 2
|  |  |  | CONJUNTO SECUNDARIO SA42 | UND | 1
|  |  |  | CONJUNTO SECUNDARIO SA22 | UND | 5
|  |  |  | CONJUNTO SECUNDARO V01 | UND | 4
|  |  |  | EMPALME CONECTOR BIMETALICO CU-AL TIPO AMFRAU | UND | 16
|  |  |  | EMPALME CONECTOR TUBULAR PRESION CU-CU # 8 | UND | 16
|  |  |  | TUBO EMT 1 1/4" | ML | 47
|  |  |  | TUBO PVC 1" | ML | 38
|  |  |  | CABLE DE COBRE HF-ZH # 8 | ML | 151
|  |  |  | REFLECTOR SOLAR FOTOVOLTAICO TIPO AP LED 200W IP66 | UND | 4
Subtotal
OBRAS COMPLEMENTARIAS
|  |  |  | ESTRUCTURA PISO MONTAJE PANEL SOLAR | UND | 45
Subtotal
CERTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA
|  |  |  | DICTAMEN RETIE GENERACION SOLAR FV Y USO FINAL | UND | 2
Subtotal
5. PRESUPUESTO DETALLADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA 250m3_CORREGIMIENTO PUERTO MERIZALDE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 250m3
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 416
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 540
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 136
| 1.04 |  |  | Relleno material seleccionado de excavación | M3 | 56
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 112
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 68
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 24
| 2.05 |  |  | Concreto Losa Aérea e=25 cm Fc: 3500 psi. | M3 | 12
| 2.06 |  |  | Concreto Columnas Reforzadas 30x30cm Fc:3000 psi. | M3 | 2
| 2.07 |  |  | Concreto Vigas Reforzadas 30x30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 4
| 3.04 |  |  | Filtro Perimetral en grava con Geotextil | ML | 49
| 2.12 |  |  | Suministro e Instalación de Junta de Construcción- Cinta PVC | ML | 48
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 18505
| 2.14 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:40000 psi | KG | 1528
| 2.17 |  |  | Mortero Impermeable de Nivelación | M3 | 11
| 3.01 |  |  | Repello Impermeable - Textura rugosa | M2 | 103
| 3.02 |  |  | Mediacaña en Mortero Impermeable | ML | 55
| 3.03 |  |  | Impermeabilización Sika-101 | M2 | 205
| PAS-06-HD |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS METALICOS | M2 | 2
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 3
| 6.02 |  |  | Repello sobre muros 1:3 | M2 | 9
| 2.15 |  |  | Concreto Columnas de 0,12x0,25 Fc:3000 psi, Incluye Acero de Refuerzo | ML | 8
| 2.16 |  |  | Concreto Vigas de Amarre de 0,12x0,20 Fc:3000 psi, Incluye Acero de Refuerzo | ML | 6
| 5.01 |  |  | Cubierta PVC | M2 | 4
| 9.07 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios varios | UND | 1
| 10.05 |  |  | Suministro e Instalación de válvulas - Tanque de Almacenamiento | UND | 1
| PAS-04-HD |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS METALICOS | M2 | 2
| VAL-04-HD |  |  | INSTALACION DE VALVULA 4" MET. | UND | 2
MACROMEDIDOR
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 30
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 9
| 1.03 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado, compactado 100% proctor modificado a maquina. | M3 | 23
| 1.04 |  |  | Relleno material seleccionado de excavación | M3 | 8
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 4
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 3
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 9
| 2.05 |  |  | Concreto Losa Aérea e=25 cm Fc: 3500 psi. | M3 | 3
| PAS-04-HD |  |  | INSTALACION DE PASAMUROS METALICOS | M2 | 2
| VAL-04-HD |  |  | INSTALACION DE VALVULA 4" MET. | UND | 2
| VAL-03-HD |  |  | INSTALACION DE VALVULA 3" METALICOS | UND | 2
| MACRO-03"-HD |  |  | Macromedidor tipo Woltmann Horizontal de Velocidad, Cuerpo de Hierro Fundido, Bridado, Cámara seca, Modulo Removible Clase B, Dn80mm (3″), T. 0°-50°, transmisión magnética, incluye, empaques, Informe de Calibración de Fabrica. Cumplen la norma ISO 4064 y la NTC 1063. | UND | 1
Subtotal
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
| PAS-06-HD |  |  | SUMINISTRO DE PASAMUROS METALICOS | M2 | 2
| 9.07 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios varios | UND | 1
| 10.05 |  |  | Suministro de válvulas - Tanque de Almacenamiento | UND | 3
| PAS-04-HD |  |  | SUMINISTRO DE PASAMUROS METALICOS | M2 | 4
| VAL-04-HD |  |  | SUMINISTRO DE VALVULA 4" MET. | UND | 4
| VAL-03-HD |  |  | SUMINISTRO DE VALVULA 3" METALICOS | UND | 2
Subtotal
6. PRESUPUESTO REDES DE DISTRIBUCIÓN PUERTO MERIZALDE (TUBERIAS NUEVAS)
PRELIMINARES
| 0.01 |  |  | Descapote Manual | M2 | 8570
Subtotal
MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 863
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 11226
| 1.08 |  |  | Relleno con material de sitio seleccionado de excavación | M3 | 10363
| 1.1 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado compactado 100% | M3 | 832
Subtotal
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS
| 14.09 |  |  | Suministro e Instalación de Tubería de PVC Unión Mecánica RDE 21 6" | ML | 386
| 14.08 |  |  | Instalación de Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 4" | ML | 808
| 14.07 |  |  | Instalación de Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 3" | ML | 1453
| 14.05 |  |  | Instalación de Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 2" | ML | 4485
| 14.02 |  |  | Instalación de Tubería PF+UAD RDE 21 1/2" | ML | 9959
| 1.09 |  |  | Relleno con material seleccionado de río(Arena-Balastrillo) | M3 | 2400
Subtotal
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACCESORIOS DE PVC
| 14.1 |  |  | Suministro y transporte de accesorios de PVC Unión Soldada | UND | 1662
Subtotal
SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO
| 14.11 |  |  | Niple 1/2" x 0,10m rosca exterior HG | UND | 554
| 14.11 |  |  | Codo 90° x 1/2" rosca interior HG | UND | 554
| 14.11 |  |  | Valvula de Cierre Rapido 1/2" rosca interior HG | UND | 554
| 14.11 |  |  | grifo 1/2" rosca exterior HG | UND | 554
Subtotal
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
| 10.9 |  |  | Suministro e instalación de válvulas en bronce de Compuerta de 2" | UND | 25
| 10.11 |  |  | Suministro e instalación de válvula de Compuerta de 3" | UND | 12
| 10.12 |  |  | Suministro e instalación de válvula Compuerta de 4" (Extremo - Lisa) | UND | 8
Subtotal
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES
| 10.2 |  |  | Suministro e instalación de Hidrante | UND | 12
Subtotal
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES
| 15.01 |  |  | Suministro e Instalación de medidor y accesorios en acometidas de diámetro 1/2" sin tubería de acometida. Incluye el medidor y caja del medidor | UND | 778
Subtotal
CAMARA PARA VALVULA DE COMPUERTA
| 1.02 |  |  | Excavacion a mano en tierra 0 - 1.5 en seco | M3 | 17
| 1.05 |  |  | Retiro y Explanación del Material de Excavacion en sitio | M3 | 28
| 1.1 |  |  | Relleno con Material Granular Seleccionado compactado 100% | M3 | 50
| 2.01 |  |  | Solado de Limpieza en Concreto 2000 psi, e=5cm | M2 | 36
| 2.03 |  |  | Concreto Losa de Fondo Fc: 3000 psi. | M3 | 4
| 2.09 |  |  | Concreto Muros e=20-30 cm Fc: 3000 psi. | M3 | 15
| 2.05 |  |  | Concreto Losa Aérea e=25 cm Fc: 3500 psi. | M3 | 3
| 2.13 |  |  | Acero de Refuerzo Fy:60000 psi | KG | 1203
| 13.02 |  |  | Suministro e Instalacion de tapas en lamina alfajor | M2 | 45
Subtotal
ANCLAJES
| 2.21 |  |  | Concreto Anclajes Fc: 3000 psi. | M3 | 4
Subtotal
ANCLAJES
| PASO-AEREO |  |  | Paso aereo estructura metalica | UND | 2
Subtotal
SUMINISTRO
| 14.09 |  |  | Suministro Tubería de PVC Unión Mecánica RDE 21 6" | ML | 386
| 14.08 |  |  | Suministro Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 4" | ML | 858
| 14.07 |  |  | Suministro Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 3" | ML | 1453
| 14.05 |  |  | Suministro Tubería de PVC presión unión soldada RDE 21 2" | ML | 4485
| 14.02 |  |  | Suministro de Tubería PF+UAD RDE 21 1/2" | ML | 9959
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
NOTA 4: Los items del presupuesto que hacen referencia unicamente al suministro de materiales se encuentra afectado solo por la Administración correspondiente al (4,05%). |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=