## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | ESTACION DE BOMBEROS
1.1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 |  |  |  | CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M | ML | 251.23 | 60859.37 | 15289700
Subtotal | [7 empty] | 15289700
1.2 |  |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 351.36 | 91751 | 32237631
1.2.2 |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM). | M3-KM | 801.09 | 2765 | 2215014
1.2.3 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 670.34 | 155997 | 104571029
1.2.4 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA) | M3 | 150 | 36095 | 5414250
1.2.5 |  |  |  | EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 430 | 35042 | 15068060
Subtotal | [7 empty] | 159505984
1.3 |  |  |  | ZAPATAS
1.3.1 |  |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | M3 | 10.64 | 1193929 | 12703405
1.3.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 2.81 | 725594 | 2038919
Subtotal | [7 empty] | 14742324
1.4 |  |  |  | VIGAS DE CIMENTACIÓN
1.4.1 |  |  |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 22.49 | 1153484 | 25941855
1.4.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 3.39 | 725594 | 2459764
Subtotal | [7 empty] | 28401619
1.5 |  |  |  | ESTRUCTURA
1.5.1 |  |  |  | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | M3 | 39.26 | 1339573 | 52591636
1.5.2 |  |  |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) | M3 | 17.82 | 1477547 | 26329888
1.5.3 |  |  |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI). | M3 | 19.07 | 1913096 | 36482741
1.5.4 |  |  |  | CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | M3 | 74.97 | 1768826 | 132608885
1.5.5 |  |  |  | PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M. CON LÁMINA COLABORANTE TIPO METALDECK | M3 | 47.53 | 2211071 | 105092205
Subtotal | [7 empty] | 353105355
1.6 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO
1.6.1 |  |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 21129.41 | 9978 | 210829253
1.6.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 4382.16 | 9651 | 42292226
Subtotal | [7 empty] | 253121479
1.7 |  |  |  | SISTEMA DE RED HIDRAULICA
1.7.1 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | ML | 181.25 | 6190 | 1121938
1.7.2 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 66.19 | 91751 | 6072999
1.7.3 |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM). | M3-KM | 80.11 | 2765 | 221504
1.7.4 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 53.06 | 155997 | 8277201
1.7.5 |  |  |  | RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. | M3 | 13.13 | 161548 | 2121125
1.7.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 29.83 | 17502 | 522085
1.7.7 |  |  |  | MEDIDOR INCLUYE ACCESORIOS | UN | 1 | 258293 | 258293
1.7.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 64.79 | 9813 | 635784
1.7.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 37.8 | 13775 | 520695
1.7.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/4" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 119.88 | 22010 | 2638559
1.7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P. | UND. | 2 | 39022 | 78044
1.7.12 |  |  |  | LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS. | UN | 1 | 381870 | 381870
1.7.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. | UND. | 5 | 32248 | 161240
1.7.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P. | UND. | 1 | 52247 | 52247
1.7.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. | UND. | 20 | 146133 | 2922660
1.7.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. | ML | 18.2 | 39430 | 717626
1.7.17 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. | ML | 70.08 | 78184 | 5479135
1.7.18 |  |  |  | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6 | 72194 | 433164
1.7.19 |  |  |  | SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2 | 72194 | 144388
1.7.20 |  |  |  | SALIDA SANITARIA GRIFERIA 2" | UN | 2 | 72194 | 144388
1.7.21 |  |  |  | SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2" | UN | 1 | 195112 | 195112
1.7.22 |  |  |  | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6 | 130031 | 780186
1.7.23 |  |  |  | SALIDA SANITARIA LAVADORA 3" | UN | 1 | 109134 | 109134
1.7.24 |  |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN. | UN | 5 | 516432 | 2582160
1.7.25 |  |  |  | CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 3.49 | 890696 | 3108529
1.7.26 |  |  |  | BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 18 | 47223 | 850014
1.7.27 |  |  |  | LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1 | 429875 | 429875
1.7.28 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. | UND. | 1 | 155549 | 155549
1.7.29 |  |  |  | ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 9 | 6930 | 62370
1.7.30 |  |  |  | ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 7 | 6670 | 46690
1.7.31 |  |  |  | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 10 | 6410 | 64100
1.7.32 |  |  |  | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 21 | 6020 | 126420
1.7.33 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P. | ML | 39.62 | 184870 | 7324549
1.7.34 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. | ML | 6.3 | 56324 | 354841
1.7.35 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. | UND. | 9 | 17874 | 160866
1.7.36 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. | UND. | 3 | 21079 | 63237
1.7.37 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. | UND. | 18 | 38151 | 686718
1.7.38 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" | ML | 50.79 | 131551 | 6681475
1.7.39 |  |  |  | LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO. | UN | 1 | 206512 | 206512
1.7.40 |  |  |  | CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA. | ML | 1.6 | 1176176 | 1881882
Subtotal | [7 empty] | 58775164
1.8 |  |  |  | CUARTO DE BOMBAS
1.8.1 |  |  |  | SISTEMA BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EYECTOR INCLUYE ACCESORIOS | UN | 1 | 12844792 | 12844792
1.8.2 |  |  |  | EQUIPO DE PRESION PARA CARGUE Y SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA (INCLUYE BOMBA CENTRÍFUGA 5 HP) | UN | 1 | 12545659 | 12545659
Subtotal | [7 empty] | 25390451
1.9 |  |  |  | RED ELECTRICA
1.9.1 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR
1.9.1.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 47 | 153558 | 7217226
1.9.1.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (3F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1". (INCLUYE APARATO). | UND | 4 | 242772 | 971088
1.9.1.3 |  |  |  | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 7 | 334152 | 2339064
1.9.1.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 " | UND | 47 | 129623 | 6092281
1.9.1.5 |  |  |  | UPS BIFASICA 2kVA | PTO | 1 | 7183810 | 7183810
Subtotal | [7 empty] | 23803469
1.9.2 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR
1.9.2.1 |  |  |  | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2 | 260888 | 521776
1.9.2.2 |  |  |  | TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1 | 439846 | 439846
1.9.2.3 |  |  |  | TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1 | 1251939 | 1251939
1.9.2.4 |  |  |  | GABINETE EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA NORMA AE-315 CODENSA PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLODADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO 120/208V - 5A, (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA PASANTE 3x75/5A, (1) BORNERA Y (1) BANDEJA DE CONEXION, (1) BREAKER DE PROTECCIÓN TIPO INDUSTRIAL 3x20A GRADUABLE, CABLEADO Y CONEXIONES | UN | 1 | 1329679 | 1329679
1.9.2.5 |  |  |  | CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA 5 A, CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA 5 A, TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MEDIDA 5 A DE PLATINA | UN | 1 | 1889381 | 1889381
1.9.2.6 |  |  |  | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2 | 790586 | 1581172
1.9.2.7 |  |  |  | TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1 | 1279759 | 1279759
Subtotal | [7 empty] | 8293552
1.9.3 |  |  |  | ILUMINACION
1.9.3.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W | UND | 11 | 222075 | 2442825
1.9.3.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W | UND | 19 | 37571 | 713849
1.9.3.3 |  |  |  | LUMINARIA HERMETICA 72W | UN | 17 | 307102 | 5220734
1.9.3.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON DOBLE SPOT 2X1.6W | UND | 13 | 139266 | 1810458
1.9.3.5 |  |  |  | REFLECTOR LED 300W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2 | 802532 | 1605064
Subtotal | [7 empty] | 11792930
1.9.4 |  |  |  | ACOMETIDAS PARCIALES
1.9.4.1 |  |  |  | ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 75 | 59349 | 4451175
1.9.4.2 |  |  |  | ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No14 DUCTO 1`` PVC | ML | 50 | 74974 | 3748700
1.9.4.3 |  |  |  | ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 50 | 92396 | 4619800
1.9.4.4 |  |  |  | ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 50 | 100900 | 5045000
1.9.4.5 |  |  |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1No4+1No8 DUCTO PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 75 | 97287 | 7296525
1.9.4.6 |  |  |  | ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1`` SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 50 | 83426 | 4171300
Subtotal | [7 empty] | 29332500
1.9.5 |  |  |  | URBANISMO
1.9.5.1 |  |  |  | PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR | UN | 3 | 3935357 | 11806071
1.9.5.2 |  |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO | UN | 5 | 406357 | 2031785
1.9.5.3 |  |  |  | EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8 | UN | 15 | 95655 | 1434825
1.9.5.4 |  |  |  | CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE | ML | 50 | 2544 | 127200
1.9.5.5 |  |  |  | MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 5 | 1234415 | 6172075
1.9.5.6 |  |  |  | LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6 | 1660684 | 9964104
Subtotal | [7 empty] | 31536060
1.9.6 |  |  |  | MEDIA TENSION
1.9.6.1 |  |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA | KM | 1 | 2166735 | 2166735
1.9.6.2 |  |  |  | SUBESTACION 75 KVA EN PEDESTAL | UN | 1 | 53935666 | 53935666
1.9.6.3 |  |  |  | MANIOBRA EN LINEA VIVA | UN | 16 | 890887 | 14254192
1.9.6.4 |  |  |  | ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA. | UN | 2 | 399094 | 798188
1.9.6.5 |  |  |  | ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | UN | 1 | 1713808 | 1713808
1.9.6.6 |  |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA | UN | 1 | 2899857 | 2899857
1.9.6.7 |  |  |  | CONDUCTOR ACSR 3 No. 2 AWG | ML | 25 | 17367 | 434175
1.9.6.8 |  |  |  | SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12 M 1.050 KGF. INCLUYE EXCAVACIÓN | UND | 2 | 3567834 | 7135668
1.9.6.9 |  |  |  | ESTRUCTURA LA218 RED COMPACTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA. | UN | 1 | 8282226 | 8282226
1.9.6.10 |  |  |  | CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG | ML | 15 | 80829 | 1212435
Subtotal | [7 empty] | 92832950
1.9.7 |  |  |  | COMUNICACIONES
1.9.7.1 |  |  |  | SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A | ML | 50 | 9846 | 492300
1.9.7.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZULCAPA 2 | UN | 6 | 22114 | 132684
1.9.7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 2 M | UND | 6 | 31855 | 191130
1.9.7.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 10/100/1000 DE 24 PUERTOS | UND | 1 | 790719 | 790719
1.9.7.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS | UND | 1 | 394832 | 394832
1.9.7.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA RACKEABLE | UN | 1 | 312672 | 312672
1.9.7.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK 20 UR EN LAMINA COLD ROLLED, CON PINTURA | UN | 1 | 170672 | 170672
1.9.7.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ODF 24 PUERTOS | UN | 1 | 797532 | 797532
1.9.7.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANAEROBICO LC MULTIMODO | UN | 1 | 99692 | 99692
1.9.7.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 10 M | UND | 1 | 89544 | 89544
1.9.7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIBRA OPTICA TIPO EXTERIOR 12 HILOS | ML | 20 | 33960 | 679200
1.9.7.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUFLA TIPO EXTERIOR | UN | 1 | 345522 | 345522
1.9.7.13 |  |  |  | FUSION DE FIBRA OPTICA - HILO A HILO | UN | 1 | 133622 | 133622
1.9.7.14 |  |  |  | CERTIFICACION PUNTO LOGICO DATOS | UN | 6 | 17156 | 102936
Subtotal | [7 empty] | 4733057
1.9.8 |  |  |  | SISTEMA DE RESPALDO
1.9.8.1 |  |  |  | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO SISTEMA DE INCENDIOS, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 125A, A 208 V | UN | 1 | 16616978 | 16616978
1.9.8.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA 35 KVA | UN | 1 | 40487958 | 40487958
1.9.8.3 |  |  |  | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA MONOFASICO DE 20A, A 120 V | UN | 1 | 15213619 | 15213619
Subtotal | [7 empty] | 72318555
1.9.9 |  |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO
1.9.9.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO SEGÚN DISEÑO, MINIMO 20 PANELES SOLARES DE 400 W, INCLUYE EQUIPOS Y ACCESORIOS | GLB | 1 | 104818559 | 104818559
Subtotal | [7 empty] | 104818559
1.10 |  |  |  | MAMPOSTERIA
1.10.1 |  |  |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. | M2 | 586.58 | 92782 | 54424066
1.10.2 |  |  |  | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 1.13 | 709814 | 802090
1.10.3 |  |  |  | MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.25 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR) | M2 | 134.96 | 387569 | 52306312
Subtotal | [7 empty] | 107532468
1.11 |  |  |  | PAÑETES
1.11.1 |  |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 852.61 | 46564 | 39700932
1.11.2 |  |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 391.36 | 50082 | 19600092
1.11.3 |  |  |  | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 | M2 | 371.79 | 47761 | 17757062
1.11.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO MUROS | M2 | 1093.4 | 13432 | 14686549
Subtotal | [7 empty] | 91744635
1.12 |  |  |  | PISOS Y ACABADOS
1.12.1 |  |  |  | ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. | M2 | 195.94 | 43115 | 8447953
1.12.6 |  |  |  | PISO ESMALTADO NEUTRO | M2 | 44.81 | 113194 | 5072223
1.12.7 |  |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 32.28 | 1106600 | 35721048
1.12.8 |  |  |  | ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PISOS BASE QUARZO Y CEMENTO TIPO SIKAFLOOR-3 QUARTZ TOP O SIMILAR | M2 | 162.69 | 34147 | 5555375
Subtotal | [7 empty] | 54796599
1.13 |  |  |  | PINTURA, APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1.13.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS | M2 | 1224.4 | 27670 | 33879148
1.13.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS | M2 | 391.36 | 25771 | 10085739
1.13.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL | UND | 6 | 2602288 | 15613728
1.13.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO | UND | 4 | 287909 | 1151636
1.13.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS. | UN | 2 | 153205 | 306410
1.13.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA Y MEZCLADOR | UND | 2 | 313140 | 626280
1.13.7 |  |  |  | LAVAOJOS DE PARED SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 2 | 1365425 | 2730850
Subtotal | [7 empty] | 64393791
1.14 |  |  |  | CAPINTERIA METALICA
1.14.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20;2,3 X 0.80 M | UN | 9 | 1070255 | 9632295
1.14.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20;; 2,3 X 1.00 M | UN | 2 | 1140552 | 2281104
1.14.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20;; 2,3 X 1,2 M | UN | 3 | 1281147 | 3843441
1.14.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2,3 X 0,7 M | UN | 1 | 1140552 | 1140552
1.14.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL 18 ENTAMBORADA | M2 | 7.6 | 853224 | 6484502
1.14.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN MADERA SEGÚN DISEÑO CON VIDRIO 4 MM | M2 | 18.5 | 1142201 | 21130719
1.14.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM | M2 | 15.68 | 364270 | 5711754
1.14.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM | M2 | 5.88 | 443918 | 2610238
1.14.9 |  |  |  | MUEBLE DE PISO EN ACERO INOXIDABLE 304, MESÓN SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON LAVA PLATOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 60 DE LARGO X40 DE ANCHO, X 30 DE FONDO, CON SU RESPECTIVA TRAMPA GRASAS ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20: 50CM DE ALTA, 40 DE ANCHO X 25 DE FONDO. MEDIDA TOTAL DEL MUEBLE LAVAPLATOS: 215 DE LARGO X 60 DE ANCHO X 88 DE ALTO. MEDIDA MUEBLE PEQUEÑO: 25 DE LARGO X 27 DE ANCHO X 88 DE ALTO. TODO FORRADO EN ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 22, ENTRE PAÑOS EN CALIBRE 20 Y 6 PUERTAS EN CALIBRE 20 DE ABRIR. | UND | 1 | 2162853 | 2162853
1.14.10 |  |  |  | ESTUFA INDUSTRIAL DE CUATRO PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 22 LA BOCELARÍA Y FORRADA EN CALIBRE 24 EN ACERO INOXIDABLE 304, MEDIDA EXTERNA DE LA ESTUFA: 120 DE LARGA X 60 DE ANCHA X 88 DE ALTA, CON UNA PACHA Q50 + 1 FOGÓN Q30 Y DOS FOGONES Q15 CON 4 PUERTAS DE ABRIR | UND | 1 | 847939 | 847939
1.14.11 |  |  |  | EXTRACTOR DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 130 DE LARGO X 70 DE ANCHO X 8 DE ALTO | UND | 1 | 753149 | 753149
Subtotal | [7 empty] | 56598546
1.15 |  |  |  | CUBIERTA
1.15.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA SOBRE LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE E= 10 MM. | M2 | 702.3771 | 304484 | 213862582
1.15.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 11725.14 | 28641 | 335819735
Subtotal | [7 empty] | 549682317
1.16 |  |  |  | RED CONTRA INCENDIOS
1.16.1 |  |  |  | SISTEMA DE PROTECCION
1.16.1.1 |  |  |  | TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 13.2 | 220804 | 2914613
1.16.1.2 |  |  |  | COUPLING PARA UNION RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 19 | 58516 | 1111804
1.16.1.3 |  |  |  | ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6 | 212979 | 1277874
1.16.1.4 |  |  |  | COUPLING PARA UNION RANURADA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 16 | 210946 | 3375136
1.16.1.5 |  |  |  | SIAMESA DE 4 X 2 1/2" X 2 1/2" | UN | 1 | 1584111 | 1584111
1.16.1.6 |  |  |  | VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1 | 778270 | 778270
1.16.1.7 |  |  |  | COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6 | 20943 | 125658
1.16.1.8 |  |  |  | NIPLE PASAMURO A INOX 1 1/4" | UN | 2 | 63254 | 126508
1.16.1.9 |  |  |  | NIPLE PASAMURO A INOX 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1 | 68838 | 68838
1.16.1.10 |  |  |  | NIPLE PASAMURO A INOX 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 5 | 135736 | 678680
1.16.1.11 |  |  |  | EQUIPO DE BOMBEO LISTADO 500 GPM - 82,61 psi POTENCIA DE 31,67 hp PARA RED CONTRA INCENDIOS - INCLUYE CABEZAL DE DESCARGA EN 4 PULGADAS CON JUEGO DE 2 VALVULAS DE 2 1/2" - VALVULAS DE CORTE Y ACCESORIOS - BOMBA AUXILIAR TIPO JOCKEY - MANOMETROS - VALVULA DE PURGA DE AIRE - TABLERO DE CONTROL. SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 1 | 66134164 | 66134164
1.16.1.12 |  |  |  | EQUIPO HIDRONEUMATICO POTENCIA COMERCIAL 1.0 HP - ADT 14.21 m.c.a - Q=1.15 L/s - TANQUE HIDRONEUMATICO 100 L - INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN - TABLERO DE CONTROL | UN | 1 | 9262895 | 9262895
1.16.1.13 |  |  |  | TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 1" SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 39.82 | 29062 | 1157249
1.16.1.14 |  |  |  | TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 4.05 | 30224 | 122407
1.16.1.15 |  |  |  | TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 2" SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 11.56 | 46183 | 533875
1.16.1.16 |  |  |  | TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 3" SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 19.76 | 64506 | 1274639
1.16.1.17 |  |  |  | TUBERIA PVC C-900 4" | ML | 2.3 | 244972 | 563436
1.16.1.18 |  |  |  | ACCESORIOS C-900 4" | UN | 1 | 1116683 | 1116683
1.16.1.19 |  |  |  | COUPLING PARA UNION RANURADA 2" SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 6 | 215561 | 1293366
1.16.1.20 |  |  |  | COUPLING PARA UNION RANURADA 3" SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 18 | 229921 | 4138578
1.16.1.21 |  |  |  | ACCESORIO ACERO RANURADO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 5 | 20242 | 101210
1.16.1.22 |  |  |  | ACCESORIO ACERO RANURADO 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3 | 83854 | 251562
1.16.1.23 |  |  |  | ACCESORIO ACERO RANURADO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 10 | 173696 | 1736960
1.16.1.24 |  |  |  | ACCESORIO ACERO RANURADO 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 8 | 207821 | 1662568
1.16.1.25 |  |  |  | UNIÓN UNIVERSAL PVC A ACERO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4 | 206196 | 824784
1.16.1.26 |  |  |  | GABINETE TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2 | 2608119 | 5216238
1.16.1.27 |  |  |  | NIPLE PASAMURO A INOX 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2 | 136556 | 273112
1.16.1.28 |  |  |  | ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 33 | 5911 | 195063
1.16.1.29 |  |  |  | ABRAZADERA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3 | 7125 | 21375
1.16.1.30 |  |  |  | ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 7 | 6614 | 46298
1.16.1.31 |  |  |  | ABRAZADERA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 8 | 8081 | 64648
1.16.1.32 |  |  |  | ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2 | 9582 | 19164
1.16.1.33 |  |  |  | ESTACION DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1 | 328708 | 328708
1.16.1.34 |  |  |  | PUNTO ROCIADOR 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 20 | 175046 | 3500920
1.16.1.35 |  |  |  | ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 20 | 30536 | 610720
1.16.1.36 |  |  |  | PLACA ANTIVORTICE 4" 0.7x0.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1 | 30536 | 30536
1.16.1.37 |  |  |  | CABEZAL DE VALVULAS PARA LLENADO DE TANQUES SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1 | 437264 | 437264
1.16.1.38 |  |  |  | TUBERIA PVC-P 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 14.14 | 92013 | 1301064
1.16.1.39 |  |  |  | ACCESORIOS PVC-P 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3 | 69096 | 207288
Subtotal | [7 empty] | 114468266
1.16.2 |  |  |  | SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA
1.16.2.1 |  |  |  | SIRENA CON LUZ DE ESTROBO EN EL TECHO | UN | 2 | 244066 | 488132
1.16.2.2 |  |  |  | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE FOTOELECTRICO | UN | 17 | 228959 | 3892303
1.16.2.3 |  |  |  | AVISADOR MANUAL DIRECCIONABLE | UN | 3 | 425712 | 1277136
1.16.2.4 |  |  |  | TUBERIA PARA CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC RÍGIDO, BLINDADO, ENCHUFABLE, DE COLOR NEGRO, DE 16 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP547. INCLUYE ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXIBLES). | ML | 46.81 | 20374 | 953707
1.16.2.5 |  |  |  | PANEL DE CONTROL REF: NFS-320, MARCA: NOTIFIER | UN | 1 | 16519083 | 16519083
1.16.2.6 |  |  |  | CAJA TIPO RAWELT 2400 5 SALIDAS Ø 3/4" REF: RC-0391, MARCA: RAWELT | UN | 8 | 50688 | 405504
1.16.2.7 |  |  |  | TAPA CIEGA PARA CAJA 2400 REF: TC-0416, MARCA: RAWELT | UN | 8 | 50448 | 403584
Subtotal | [7 empty] | 23939449
1.16.3 |  |  |  | SISTEMA DE SEGURIDAD HUMANA
1.16.3.1 |  |  |  | SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA | UND | 3 | 28083 | 84249
1.16.3.2 |  |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.ILUMINACION DE EMERGENCIA | UND | 3 | 400540 | 1201620
Subtotal | [7 empty] | 1285869
1.17 |  |  |  | URBANISMO
1.17.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 2" (L), TAPAS, < PL | M2 | 36 | 482455 | 17368380
1.17.9 |  |  |  | ANDENES, CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 5.88 | 1106600 | 6506808
1.17.10 |  |  |  | BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M3 | 2.625 | 1269733 | 3333049
1.17.11 |  |  |  | PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 30 | 1106600 | 33198000
Subtotal | [7 empty] | 60406237
1.18 |  |  |  | ASEO OBRA
1.18.1 |  |  |  | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET | M2 | 411 | 3130 | 1286430
Subtotal | [7 empty] | 1286430
SUBTOTAL OBRA | [7 empty] | 2413928315
2 |  |  |  | REVISION Y AJUSTE A DISEÑOS Y/O DISEÑOS
2.1 |  |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | UND | 1 | 4289076 | 4289076
2.2 |  |  |  | ESTUDIO DE SUELOS | UND | 1 | 7798319 | 7798319
2.3 |  |  |  | REVISION Y/O DISEÑO ARQUITECTONICO | UND | 1 | 12340840 | 12340840
2.4 |  |  |  | REVISION Y/O DISEÑO URBANO Y ESPACIO PUBLICO | UND | 1 | 4873950 | 4873950
2.5 |  |  |  | REVISION Y/O DISEÑO ESTRUCTURAL | UND | 1 | 6170420 | 6170420
2.6 |  |  |  | REVISION Y/O DISEÑO HIDROSANITARIO Y RCI | UND | 1 | 4873950 | 4873950
2.7 |  |  |  | REVISION Y/O DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION | UND | 1 | 4873950 | 4873950
2.8 |  |  |  | REVISION Y AJUSTE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA | UND | 1 | 3899160 | 3899160
2.9 |  |  |  | DISEÑO - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | UND | 1 | 2924370 | 2924370
SUBTOTAL REVISION Y AJUSTE A DISEÑOS Y/O DISEÑOS | [7 empty] | 52044035
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | 2413928315
|  |  |  | EJECUCION - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 24139283
|  |  |  | TOTAL EJECUCION OBRA (A) |  |  |  | 2438067598
|  |  |  | SUB TOTAL REVISION Y AJUSTE A DISEÑOS Y/O DISEÑOS |  |  |  | 52044035
|  |  |  | IVA (19%) |  |  |  | 9888367
|  |  |  | TOTAL REVISION Y AJUSTE A DISEÑOS Y/O DISEÑOS (B) |  |  |  | 61932402
|  |  |  | VALOR TOTAL (A + B) |  |  |  | 2500000000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :