FORMATO No 9

OFERTA ECONÓMICA

Referencia: Proceso de Contratación – Nº _________________

| ITEM | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIDAD |  | VALOR IVA |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reparación filtro grande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Retiro de material filtrante existente | m3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adecuación soporte de falso fondos | m2 | 18,53 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Corte y retiro de falso fondo existente | m2 | 18,53 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fabricación e instalación falso fondo en Polipropileno e: 10 mm con perforación roscada ¾ para boquillas | m2 | 20,25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reposición de boquillas ranuradas | Und | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Reposición de lechos filtrantes filtro grande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Suministro y cargue grava Sílice 1" - 3/4" | Kg | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Suministro y Cargue grava Sílice 3/4" - 1/2" | Kg | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Suministro y cargue de Grava sílice 1/2 - ¼ | Kg | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Suministro y cargue de Grava sílice 1/8 -m10 | Kg | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Suministro y cargue arena sílice 20 – 30 | Kg | 3350 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Suministro y cargue arena sílice 30 – 40 | Kg | 3350 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Suministro y cargue Antracita | Kg | 4200 |  |  |  |  |  |  |
| Reparación filtro pequeño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Retiro de material filtrante existente | m3 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| Reposición de lechos filtrantes filtro pequeño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Suministro y cargue grava Sílice 1" - 3/4" | Kg | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Suministro y Cargue grava Sílice 3/4" - 1/2" | Kg | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Suministro y cargue de Grava sílice 1/2 - ¼ | Kg | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Suministro y cargue de Grava sílice 1/8 -m10 | Kg | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Suministro y cargue arena sílice 20 – 30 | Kg | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Suministro y cargue arena sílice 30 – 40 | Kg | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Suministro y cargue Antracita | Kg | 950 |  |  |  |  |  |  |
| REPARACION 2 FILTROS CILINDRICOS AUXILIARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Retiro de material filtrante existente | m3 | 5,24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Adecuación soporte de falso fondos | m2 | 6,62 |  |  |  |  |  |  |
| REPOSICION DE 2 LECHOS FILTRANTES CILINDROS AUXILIARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Suministro y cargue grava Sílice 1" - 3/4" | Kg | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Suministro y Cargue grava Sílice 3/4" - 1/2" | Kg | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Suministro y cargue de Grava sílice 1/2 - ¼ | Kg | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Suministro y cargue de Grava sílice 1/8 -m10 | Kg | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Suministro y cargue arena sílice 20 – 30 | Kg | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Suministro y cargue arena sílice 30 – 40 | Kg | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Suministro y cargue Antracita | Kg | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Reparación de sedimentador en fibra de vidrio incluye retiro de sedimentación existente, reparación estructural y refuerzo con fibra de vidrio en tanque estructural en tanque estructural, ensamble de módulos de sedimentación nuevamente | Und | 1 |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

NOTA 1: El precio incluye todos los gastos, directos e indirectos derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones, desplazamientos, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, en general todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato.

NOTA 2:  Para el correcto desarrollo del objeto contractual, será el contratista el que garantice el transporte y entrega real y efectiva de los insumos para el cargue y mantenimiento de filtros, lo cual se deberá cumplir en el lugar de ejecución del Contrato.

NOTA 3: Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el Municipio.

El Municipio NO ACEPTARÁ ningún tipo de excepción respecto a la cantidad y calidad anteriormente detallado, salvo que haya errores de transcripción o datos imprecisos o que no correspondan, teniendo en cuenta que estas son de obligatorio cumplimiento, su omisión o modificación constituye causal de rechazo y no podrán obviarse en la presentación de la respectiva oferta.

Nombre: _________________________________________

Firma representante legal del Proponente __________________________________