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FORMATO No 9
OFERTA ECONÓMICA

[bookmark: _Hlk39399216]Referencia: Proceso de Contratación – Nº _________________

	ITEM
	PRODUCTO
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	VALOR UNIDAD 
	VALOR IVA 
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 

	Reparación filtro grande
	
	
	

	1
	Retiro de material filtrante existente
	m3
	2
	
	
	

	2
	Adecuación soporte de falso fondos
	m2
	18,53
	
	
	

	3
	Corte y retiro de falso fondo existente
	m2
	18,53
	
	
	

	4
	Fabricación e instalación falso fondo en Polipropileno e: 10 mm con perforación roscada ¾ para boquillas
	m2
	20,25
	
	
	

	5
	Reposición de boquillas ranuradas
	Und 
	1000
	
	
	

	Reposición de lechos filtrantes filtro grande 

	9
	Suministro y cargue grava Sílice 1" - 3/4"
	Kg
	1800
	
	
	

	10
	Suministro y Cargue grava Sílice 3/4" - 1/2"
	Kg
	1800
	
	
	

	11
	Suministro y cargue de Grava sílice 1/2 - ¼
	Kg
	1800
	
	
	

	12
	Suministro y cargue de Grava sílice 1/8 -m10
	Kg
	1800
	
	
	

	13
	Suministro y cargue arena sílice 20 – 30
	Kg
	3350
	
	
	

	14
	Suministro y cargue arena sílice 30 – 40
	Kg
	3350
	
	
	

	15
	Suministro y cargue Antracita 
	Kg
	4200
	
	
	

	Reparación filtro pequeño

	16
	Retiro de material filtrante existente
	m3
	3,5
	
	
	

	Reposición de lechos filtrantes filtro pequeño

	17
	Suministro y cargue grava Sílice 1" - 3/4"
	Kg
	400
	
	
	

	18
	Suministro y Cargue grava Sílice 3/4" - 1/2"
	Kg
	400
	
	
	

	19
	Suministro y cargue de Grava sílice 1/2 - ¼
	Kg
	400
	
	
	

	20
	Suministro y cargue de Grava sílice 1/8 -m10
	Kg
	400
	
	
	

	21
	Suministro y cargue arena sílice 20 – 30
	Kg
	750
	
	
	

	22
	Suministro y cargue arena sílice 30 – 40
	Kg
	750
	
	
	

	23
	Suministro y cargue Antracita 
	Kg
	950
	
	
	

	REPARACION 2 FILTROS CILINDRICOS AUXILIARES

	24
	Retiro de material filtrante existente
	m3
	5,24
	
	
	

	25
	Adecuación soporte de falso fondos
	m2
	6,62
	
	
	

	REPOSICION DE 2 LECHOS FILTRANTES CILINDROS AUXILIARES

	26
	Suministro y cargue grava Sílice 1" - 3/4"
	Kg
	750
	
	
	

	27
	Suministro y Cargue grava Sílice 3/4" - 1/2"
	Kg
	750
	
	
	

	28
	Suministro y cargue de Grava sílice 1/2 - ¼
	Kg
	750
	
	
	

	29
	Suministro y cargue de Grava sílice 1/8 -m10
	Kg
	750
	
	
	

	30
	Suministro y cargue arena sílice 20 – 30
	Kg
	1500
	
	
	

	31
	Suministro y cargue arena sílice 30 – 40
	Kg
	1500
	
	
	

	32
	Suministro y cargue Antracita 
	Kg
	2000
	
	
	

	33
	Reparación de sedimentador en fibra de vidrio incluye retiro de sedimentación existente, reparación estructural y refuerzo con fibra de vidrio en tanque estructural en tanque estructural, ensamble de módulos de sedimentación nuevamente
	Und 
	1
	
	
	

	VALOR TOTAL 
	
	
	




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
NOTA 1: El precio incluye todos los gastos, directos e indirectos derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones, desplazamientos, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, en general todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 
[bookmark: _Hlk181632566]NOTA 2:  Para el correcto desarrollo del objeto contractual, será el contratista el que garantice el transporte y entrega real y efectiva de los insumos para el cargue y mantenimiento de filtros, lo cual se deberá cumplir en el lugar de ejecución del Contrato.

NOTA 3: Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el Municipio.

El Municipio NO ACEPTARÁ ningún tipo de excepción respecto a la cantidad y calidad anteriormente detallado, salvo que haya errores de transcripción o datos imprecisos o que no correspondan, teniendo en cuenta que estas son de obligatorio cumplimiento, su omisión o modificación constituye causal de rechazo y no podrán obviarse en la presentación de la respectiva oferta.
			
				
				
Nombre: _________________________________________


Firma representante legal del Proponente __________________________________
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Correo Electrónico: alcaldia@guacheta-cundinamarca.gov.co   
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