## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
|  | 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1 | 1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M² | 99.32 | 2787.235 | 276828.1802 | 3776.7034
| 2 | 1.2 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION EN MATERIAL COMÚN 0M-1,5M (NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS) | M² | 14.96 | 71815 | 1074352.4 | 97309.325
| 3 | 1.3 |  |  | RED ELECTRICA PROVISIONAL. | Und | 1 | 413405.08 | 413405.08 | 560163.8834
| Subtotal | [7 empty] | 1764585.6602 | 0
|  | 2 |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | 0
| 4 | 2.1 |  |  | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA PARA SOLADOS 2000 PSI E=0,05M (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 2000 PSI, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO) | M² | 17.26 | 82113 | 1417270.38 | 111263.115
| 5 | 2.2 |  |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO) | M³ | 5.32 | 1626000 | 8650320 | 2203230
| 6 | 2.3 |  |  | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO) | M³ | 1.86 | 1626000 | 3024360 | 2203230
| 7 | 2.4 |  |  | PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO) | M³ | 0.72 | 1639550 | 1180476 | 2221590.25
| 8 | 2.5 |  |  | PLACAS DE CONTRAPISO E=0,08M EN CONCRETO DE 3,000 PSI (INCLUYE REFUERZO) | M² | 99.04 | 207315 | 20532477.6 | 280911.825
| 9 | 2.6 |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO) | M³ | 1.75 | 1666650 | 2916637.5 | 2258310.75
| 10 | 2.7 |  |  | ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO INCLUYE REFUERZO) | Kg | 984.88 | 16442.925 | 16194307.974 | 22280.1634
| 11 | 2.9 |  |  | VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3,000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERAO). | M³ | 2.23 | 1876675 | 4184985.25 | 2542894.625
| 12 | 2.1 |  |  | VIGA CINTA EN CONCRETO 3,000 PSI. | M³ | 0.74 | 1626000 | 1203240 | 2203230
| Subtotal | [7 empty] | 59304074.704 | 0
|  | 3 |  |  | PISOS Y ACABADOS |  |  |  |  | 0
| 13 | 3.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ceramica para piso, tipo trafico comercial. | M² | 55.41 | 193087.5 | 10698978.375 | 261633.5625
| 14 | 3.2 |  |  | SUMINISTRO E INTALACION DE GUARDA ESCOBA EN MUROS. | Ml | 29.8 | 52303 | 1558629.4 | 70870.565
| Subtotal | [7 empty] | 12257607.775 | 0
|  | 4 |  |  | MUROS Y ACABADOS |  |  |  |  | 0
| 15 | 4.1 |  |  | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE N°4. | M² | 106.09 | 105012.5 | 11140776.125 | 142291.9375
| 16 | 4.2 |  |  | PAÑETE IMPERMEHABILIZADO EN MUROS 1:3 e=1,5cm | M² | 222.18 | 50812.5 | 11289521.25 | 68850.9375
| 17 | 4.3 |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO A TRES MANOS. | M² | 77.6 | 37927.805 | 2943197.668 | 51392.1758
| 18 | 4.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAS EN MUROS EXTERIORES. | M² | 102.41 | 46747.5 | 4787411.475 | 63342.8625
| 19 | 4.5 |  |  | Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos | M² | 77.6 | 29200.25 | 2265939.4 | 39566.3388
| Subtotal | [7 empty] | 32426845.918 | 0
|  | 5 |  |  | CUBIERTA Y CIELOS RASOS |  |  |  |  | 0
| 20 | 5.1 |  |  | Suministro, transporte e instalacion de cubierta Arquitectonica, incluye elementos de fijación. | M² | 92.16 | 129588.135 | 11942842.5216 | 175591.9229
| 21 | 5.2 |  |  | Suministro, transporte e instalcion de cielo raso en lamina de Drywall de 1/2, incluye lámina de drywall o pvc, tornillos de fijación, estructura de soporte y pintura de acabado final. | M² | 54.72 | 137329.25 | 7514656.56 | 186081.1338
| 22 | 5.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL RECTANGULAR DE 3*1-1/2" Cal 18. acabado en base anticorrosivo y capa de pintura en esmalte color blanco humo. | Ml | 172.1 | 54233.875 | 9333649.8875 | 73486.9006
| Subtotal | [7 empty] | 28791148.9691 | 0
|  | 6 |  |  | CARPINTERIA METÁLICA |  |  |  |  | 0
| 23 | 6.1 |  |  | Puerta abatible y marco en lámina Cold Rolled Cal 18, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte | M² | 2 | 725738 | 1451476 | 983374.99
| 24 | 6.2 |  |  | SUMINISTROE INSTALACION DE VENTANAS CON MARCO Y PROTECTORES METALICOS EN TUBERIA. | M² | 11 | 591758.0453 | 6509338.4987 | 801832.1514
| Subtotal | [7 empty] | 7960814.4987 | 0
|  | 7 |  |  | RED Y EQUIPOS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0
| 25 | 7.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de luminaria led 24W - 25.000 Hr o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación. | Und | 9 | 167132.475 | 1504192.275 | 226464.5036
| 26 | 7.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 - PVC) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 Cu, ducto PVC 3/4", caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación. | Und | 5 | 162898.1 | 814490.5 | 220726.9255
| 27 | 7.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO (INCLUYE ANCLAJE) | Und | 6 | 752025 | 4512150 | 1018993.875
| 28 | 7.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Automático de 1x15 A, 120V, 20-6 KA. | Und | 8 | 57454.71 | 459637.68 | 77851.1321
| 29 | 7.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1/2" | Ml | 35 | 20715.24 | 725033.4 | 28069.1502
| 30 | 7.6 |  |  | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED SELLADA RECTANGULAR (1.30X0.14) DE DESCOLGAR 2X18 W 120 V. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN. | Und | 4 | 196760.905 | 787043.62 | 266611.0263
| 31 | 7.7 |  |  | SUMIISTRO E INSTALACION DE RED DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO DE DISTRIBUCION. | Ml | 25 | 109213 | 2730325 | 147983.615
| 32 | 7.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS 125A PUERTA ELECTRICO EPOTRABLE | Und | 1 | 962050 | 962050 | 1303577.75
| Subtotal | [7 empty] | 12494922.475
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 155000000
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 155000000
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 155000000
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 30.5%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35.5%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :