ANEXO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

OBJETO: Realizar la adquisición de los repuestos requeridos para los equipos multidetectores de gases de propiedad de la Agencia Nacional de Minería – ANM. (PAA300006526)

- CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN UNSPSC:

| CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO | NOMBRE |
| 41112500 | Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos |
| 41113100 | Analizadores y monitores de gas |
| 72154200 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación |
| 73171500 | Manufactura de bienes eléctricos |
| 81101700 | Ingeniería eléctrica y electrónica |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas de los repuestos para el equipo Multidetector de gases IBRID MX6 de la marca industrial Scientific se especifican en la siguiente tabla.

Especificaciones técnicas monitores de gases:

| ITEMS | CODIGOS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17124975-3 | Sensor de Oxigeno O2 | Unidad | 47 |
| 2 | 17124975-M | Sensor de Metano CH4 | Unidad | 23 |
| 3 | 17124975-Q | Sensor de Dióxido de Carbono CO2 | Unidad | 12 |
| 4 | 17124975-4 | Sensor de Dióxido de Nitrógeno NO2 | Unidad | 19 |
| 5 | 17124975-J | Sensor mixto Monoxido de Carbono CO / Sulfuro de Hidrogeno H2S | Unidad | 17 |
| 6 | 17130964 | Carcasa frontal con teclado para MX 6 | Unidad | 29 |
| 7 | 17128265 | Carcasa frontal con barrera protector para MX 6 | Unidad | 34 |
| 8 | 17127887 | caracsa intermedia para MX6 | Unidad | 24 |
| 9 | 17131376 | Barrera proteccion sensores para MX6 | Unidad | 27 |
| 10 | 17154921 | Display digital para MX6 | Unidad | 8 |
| 11 | 17131038-5 | Batería recargable de ion de litio rango extendido | Unidad | 11 |
| 12 | SAFIN-MX6 | Estuche de proteccion nylon con correa hombros para MX6 | Unidad | 4 |
| 13 | SAFIN-KITMX6 | Kit de herramientas Mantenimiento Basico MX6 | Unidad | 9 |

LUGAR DE EJECUCIÓN: Los bienes deben ser entregados en las Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería que se enuncian a continuación:

Ubicación de las Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero

| UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES Y PUNTOS DE APOYO | DIRECCION DE ENTREGA |
| --- | --- |
| Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Amaga (Antioquia) | Carrera 50 con vía nacional, barrio el trincho, Amaga -Antioquia |
| Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Cúcuta – El Zulia (Norte de Santander) | Avenida Gran Colombia No. 12E-96, Edificio Bloque Terreos, Segundo Piso. Municipio de Cúcuta – Norte de Santander. |
| Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Jamundí (Valle del Cauca) | Kilómetro 3 vía Jamundí – Potrerito. Municipio de Jamundí – Valle del Cauca |
| Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa (Boyacá) | Kilómetro 5 vía Sogamoso – Nobsa Sector Chameza. Municipio de Nobsa – Boyacá. |
| Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté (Cundinamarca) | Kilómetro 1.5 vía Ubaté Bogotá Vereda Tausavita. Municipio Ubaté - Cundinamarca |
| Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de Bucaramanga (Santander) | Carrera 20 No. 24-71 Barrio Alarcón. Municipio Bucaramanga - Santander |
| Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de Marmato (Caldas) | Carrera 4 con calle 7 barrio la Betulia / sector el llano – Municipio Marmato Caldas. |
| Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de Remedios (Antioquia) | Kilómetro 3 vía Remedios- Medellín, Vereda Otu, Predio Campamento – Municipio Remedios - Antioquia |

CONDICIONES MÍNIMAS Y GARANTÍA MÍNIMA:

- Los elementos que durante la garantía ofrecida presenten defectos de fabricación, deberán ser cambiados por elementos nuevos con las mismas características técnicas de los repuestos originales no se aceptarán repuestos remanufacturados; dichos elementos serán suministrados por el contratista sin costo alguno para la entidad dentro de un término no superior a los quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, vía e-mail o telefónica, realizada por parte del supervisor del contrato.

- Los costos totales de los repuestos deben incluir los costos que se deriven del desarrollo del objeto del contrato (como impuestos, transporte de los equipos, personal y elementos a cada uno de los puntos de entrega establecidos, etc.).

- Los elementos deberán ser nuevos, originales y libres de imperfecciones.

- El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento de los componentes objeto del presente proceso.

- La garantía de los repuestos deberá ser teniendo en cuenta la siguiente tabla contados a partir del recibo a satisfacción de los repuestos

| CODIGOS | DESCRIPCIÓN | GARANTIA |
| --- | --- | --- |
| 17124975-3 | Sensor de Oxigeno O2 | 2 años |
| 17124975-M | Sensor de Metano CH4 | 2 años |
| 17124975-Q | Sensor de Dióxido de Carbono CO2 | 2 años |
| 17124975-4 | Sensor de Dióxido de Nitrógeno NO2 | 2 años |
| 17124975-J | Sensor mixto Monoxido de Carbono CO / Sulfuro de Hidrogeno H2S | 2 años |
| 17131038-5 | Batería recargable de ion de litio rango extendido | - años |

Nota: Los demás elementos contarán con las garantías que desde fabrica, sean otorgadas.

- Los repuestos que se remplacen durante el término de garantía deberán ser nuevos, originales, no remanufacturados y avalados por el fabricante

- La garantía será exigible en la ciudad de Bogotá y el contratista debe hacerla efectiva ante el fabricante.

- Los elementos que sean reemplazadas durante el término de duración de la garantía deben ser evaluadas por el supervisor del contrato.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

El contratista deberá presentar para aprobación del supervisor una vez suscrita el acta de inicio, el cronograma de actividades y plan de trabajo

El contratista deberá brindar capacitación

CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________

NOMBRE DEL OFERENTE: ____________________________

NIT: _______________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________

CEDULA DE CIUDADANÍA N. _________________________________