## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
PRESUPUESTO OFICIAL
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS, TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
1.1 | CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN FIBRA DE VIDRIO | Und | 2 | 30000000 | 60000000
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE AIREACIÓN DE 3 NIVELES (INCUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA FIJACICÓN) | Und | 1 | 12000000 | 12000000
1.3 | ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SEDIMENTADOR EN FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE MODULOS DE SEDIMENTACIÓN CON PANELES TIPO COLMENA | Und | 1 | 50000000 | 50000000
1.4 | Suministro e Instalación de Bomba Sumergible 30 HP | Und | 1 | 50000000 | 50000000
1.5 | Suministro e Instalación de Bomba Centrifuga 25 HP | Und | 1 | 40000000 | 40000000
1.6 | Suministro e instalación de Tubería 4" pvc RDE 21 para conexión de sistemas de filtración (Incuye accesorios) | ml | 60 | 228300 | 13698000
1.7 | Mantenimiento de Bomba electrosumergible (Incluye extracción, mantenimiento y reinstalación sumergida) | Und | 1 | 35000000 | 35000000
1.8 | Manrtenimiento y limpieza, pintura a base de resina general infraestructura existente (Filtros existentes, Sedimentador Existente y demas componentes de la planta) | Global | 1 | 31651000 | 31651000
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 292349000
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 102322150
| Adminsitración |  |  | 30.63% | 89546499
| Imprevistos |  |  | 0% | 0
| Utilidad |  |  | 4.37% | 12775651
| COSTO TOTAL |  |  |  | 394671150

## OFERTA ECONÓMICA (Proponente)
PRESUPUESTO OFICIAL
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS, TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
1.1 | CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN FIBRA DE VIDRIO | Und | 2
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE AIREACIÓN DE 3 NIVELES (INCUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA FIJACICÓN) | Und | 1
1.3 | ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SEDIMENTADOR EN FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE MODULOS DE SEDIMENTACIÓN CON PANELES TIPO COLMENA | Und | 1
1.4 | Suministro e Instalación de Bomba Sumergible 30 HP | Und | 1
1.5 | Suministro e Instalación de Bomba Centrifuga 25 HP | Und | 1
1.6 | Suministro e instalación de Tubería 4" pvc RDE 21 para conexión de sistemas de filtración (Incuye accesorios) | ml | 60
1.7 | Mantenimiento de Bomba electrosumergible (Incluye extracción, mantenimiento y reinstalación sumergida) | Und | 1
1.8 | Manrtenimiento y limpieza, pintura a base de resina general infraestructura existente (Filtros existentes, Sedimentador Existente y demas componentes de la planta) | Global | 1
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| Adminsitración |  |  | 30.63% | 0
| Imprevistos |  |  | 0% | 0
| Utilidad |  |  | 4.37% | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  | 0

## APUs
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :