## Hoja1
ANEXO No.1 - TECNICO ECONOMICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUYE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS INSUMOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA) DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y LAS BOMBAS DE LAS MAQUINAS EXTINTORAS A CARGO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ , CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO
SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
ITEM | DESCRIPCION GENERAL | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANT
[5 empty] | % IMPUESTO | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO (IMPUESTO INCLUIDO) | VALOR TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO)
MAQUINA EXTINTORA M45 CAMIÓN MARCA: INTERNATIONAL - MODELO 2014 MANTENIMIENTO DE BODY PUMP BOMBA DSD 125
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VÁLVULAS
1 | DESMONTE Y DESARMADO DE VÁLVULA: RETIRO Y DESPIECE DE LA VÁLVULA PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REVISIÓN DE ESTADO EMPAQUETADURAS: INSPECCIÓN DE ESTADO Y SELLADO DE EMPAQUETADURAS PARA DETECTAR DESGASTE O FUGAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LIMPIEZA: ELIMINACION DE SUCIEDAD Y RESIDUOS PARA ASEGURAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LAVADO: APLICACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELMINAR SUCIEDAD Y RESIDUOS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LIJADO DE COMPONENTES: DESGASTE DE SUPERFICIAL PARA ELIMINAR IMPERFECCIONES Y REPARAR LA SUPERFICIE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ENGRASE: APLICACIÓN DE LUBRICANTE EN PARTES MOVILES PARA REDUCIR LA FRICCION, DESGASTE Y ASEGURAR FUNCIONAMIENTO ADECUADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CAMBIO DE JUNTAS TORICAS: RETIRO DE JUNTAS TORICAS USADAS Y REEMPLAZO PARA GARANTIZAR SELLADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ARMADO: ENSAMBLE DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA FORMAR UN CONJUNTO FUNCIONAL | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALACION: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL COMPONENTE O EQUIPO EN SU CORRECTA POSICIÓN PARA SEGURAR FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PRUEBA: VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y REDIMIENTO DE UN COMPONENTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - BOMBA
11 | DESANGRADO DE ACEITE: ESTRACCIÓN TOTAL DE ACEITE DE UN COMPONENTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PUESTA DE ACEITE NUEVO: LLENADO DEL SISTEMA CON ACEITE NUEVO PARA GARANTIZAR LUBRICACIÓN Y PROTECCIÓN ADECUADA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | REVISIÓN DE SELLO MECANICO: INSPECCIÓN DE SELLO MECANICO PARA DETECTAR FUGAS O DESGASTE Y ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CALIBRACIÓN DE SELLO MECANICO: AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL SELLO PARA GARANTIZAR UN SELLADO CORRECTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | REVISIÓN DE BOOSTER DE EMBRAGUE: INSPECCIÓN PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DETECTAR POSIBLES FALLAS EN SUS COMPONENTES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | CAMBIO DE JUNTAS TORICAS: RETIRO DE JUNTAS TORICAS USADAS Y REEMPLAZO PARA GARANTIZAR SELLADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | REVISIÓN DE RACORES: INSPECCIÓN PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DETECTAR POSIBLES FALLAS EN SUS COMPONENTES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | REVISIÓN DE LINEAS DE CENSADO: INSPECCIÓN PARA ASEGURAR SU INTEGRIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE PRESIÓNES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CAMBIO DE LINEAS DE CENSADO EN MAL ESTADO: REEMPLAZO DE LINEAS DE CENSADO DETERIORADAS Y EVITAR FALLAS EN EL SITEMA DE CENSADO DE PRESIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLERIA DE CARDANS: VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS DE CARDANS PARA GARANTIZAR SU FIJACIÓN SEGURA Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO: VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y REDIMIENTO DE UN COMPONENTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA DE ALIVIO
22 | DESMONTE DE VÁLVULA Y CONTROL: RETIRO DE VÁLVULA Y CONTROL PARA INSPECCIÓN DE SU ESTADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | DESARMADO: SEPARACIÓN DE COMPONENTE DEL EQUIPO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | REVISIÓN DE COMPONENTES: INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTADO PARA DETECTAR POSIBLES DAÑOS O DESGASTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | LIMPIEZA Y LAVADO: ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD, RESIDUOS Y CONTAMINANTES DE LOS COMPONENTES PARA MANTENER SU BUEN FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CAMBIO DE JUNTAS TORICAS: RETIRO DE JUNTAS TORICAS USADAS Y REEMPLAZO PARA GARANTIZAR SELLADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ENGRASE: APLICACIÓN DE LUBRICANTE EN PARTES MOVILES PARA REDUCIR LA FRICCION, DESGASTE Y ASEGURAR FUNCIONAMIENTO ADECUADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ARMADO: ENSAMBLE DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA FORMAR UN CONJUNTO FUNCIONAL | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | INSTALACION: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL COMPONENTE O EQUIPO EN SU CORRECTA POSICIÓN PARA SEGURAR FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | REVISIÓN DE LINEAS DE PRESIÓN: INSPECCIÓN PARA DETECTAR FUGAS, DESGASTE O DAÑO QUE AFECTEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA DE CEBADO ELECTRICO
31 | DESMONTE DE CONTROL: RETIRO DEL CONTROL Y LA BOMBA PARA INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO O REMPLAZO DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | REVISIÓN DE MOTOR: INSPECCIÓN DEL MOTOR PARA VERIFICAR FUNCIONAMIENTO, DETECTAR FALLAS Y ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | REVISIÓN DE LINEAS DE SUCCION: INSPECCIÓN PARA DETECTAR OBSTRUCCIONES, FUGAS O DAÑOS QUE PERMITAN EL INGRESO DE AIRE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | MTTO DE CUERPO DE CONTROL: AJUSTE, LIMPIEZA, ENGRASE Y VERIFICACIÓN PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | INSPECCIÓN DE RACORES: INSPECCIÓN PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DETECTAR POSIBLES FALLAS EN SUS COMPONENTES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | INSTALACION: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL COMPONENTE O EQUIPO EN SU CORRECTA POSICIÓN PARA SEGURAR FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO: VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y REDIMIENTO DE UN COMPONENTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - BODY PUMP
38 | REVISIÓN INTEGRAL DE ESTRUCTURA: INSPECCIÓN COMPLETA PARA DETECTAR DAÑOS, DESGATE O DEFORMACIONES QUE COMPROMETAN SU INTEGRIDAD | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | AJUSTE DE TORNILLERIA: APRIETE Y VERIFICACIÓN DE TORNILLOS PARA ASEGURAR SU FIOJACION CORRECTA DE LOS COMPONENTES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | REVISIÓN Y MTTO DE MANIFOULDS: INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE PARA EVITAR BLOQUEOS Y DETECTAR POSIBLES FUGAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | INSPECCIÓN DE ROSCAS: VERIFICACIÓN DEL ESTADO PARA DETECTAR DESGATE, DAÑOS O DEFECTOS QUE PUEDAN AFECTAR EL ACOPLE DE MANGUERAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LIMPIEZA DE ROSCAS: ELIMINACION DE SUCIEDAD, RESIDUOS O CORROSION | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ENGRASE DE ROSCAS: APLICACIÓN DE LUBRICANTE PARA FICILITAR ENSAMBLE Y PREVENIR DESGASTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | LAVADO DE TAPAS: LIMPIEZA PARA ELIMINAR SUCIEDAD, RESIDUOS Y CONTAMINANTES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ENGRASE DE TAPAS: APLICACIÓN DE LUBRICANTE PARA EVITAR LA FRICCIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | LIMPIEZA DE CONTROLES DE APERTURA: ELIMINACION DE SUCIEDAD Y RESIDUOS PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | LUBRICACIÓN DE CONTROLES: APLICACIÓN DE LUBRICANTE PARA FACILITAR SU MOVIMIENTO Y PREVENIR DESGASTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA ELECTRICO DE EMERGENCIA
48 | INSPECCIÓN DE ARNES: VERIFICACIÓN DE ARNES PARA DETECTAR DAÑOS, DESGASTE O CONEXIONES SUELTAS QUE PUEDAN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | INSPECCIÓN DE CAJA DE COMPONENTES: REVISIÓN DE COMPONENTES PARA ASEGURAR CONEXIONES SEGURAS Y DETECTAR POSIBLES FALLAS O DAÑOS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | INSPECCIÓN DE CONECTORES: VERIFICACIÓN PARA ASEGURAR CONEXIONES FIRMES Y DETECTAR DESGASTE Y DAÑOS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO: PRUEBA Y VERIFICACIÓN DE COMPONENTES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DETECTAR FALLAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LUBRICACIÓN DE COMPONENTES: APLICACIÓN DE LUBRICANTE AISLANTE PARA PROTEJERLOS DE LA HUMEDAD Y EL POLVO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LIMPIEZA DE BORNES DE BATERIA: ELIMINACION DE CORROSION Y RESIDUOS PARA UNA BUENA CONEXIÓN ELECTRICA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | APLICACIÓN DE GRASA DIELECTRICA: APLICACIÓN DE GRASA PARA PREVENIR CORROSION Y ASEGURAR UNA BUENA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | AISLAMIENTO DE POLOS DE BATERIA: APLICACIÓN DE AISLADOR PARA PREVENIR CORTOSCIRCUITOS Y MEJORAR LA SEGURIDAD ELECTRICA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | PRUEBA CARGA ALTERNADOR: VERIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO DE ALTERNADOR PARA ASEGURAR CARGA CORRECTA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | PRUEBA FULL CARGA DEL SISTEMA: EVALUACION DEL SISTEMA ELECTRICO BAJO CARGA MAXIMA PARA VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO Y DETECTAR POSIBLES FALLAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
58 | REVISIÓN DE LUCES: VERIFICACIÓN DE LUCES PARA ASEGURAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y VISIVILIDAD ADECUADA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | REVISIÓN DE CONTROLES DE ENCENDIDO: VERIFICACIÓN PARA ASEGURAR ARRANQUE CORRECTO Y FUNCIONAMIENTO CONFIABLE DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
60 | REVISIÓN DE SEÑALES ELECTRICA PANEL DE CONTROL: INSPECCIÓN DE SEÑALES PARAS LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PANEL DE CONTROL | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
61 | INSPECCIÓN NIVEL DE AGUA, ESPUMA Y TRANSDUCTOR: VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS PARA OBTENER LECTURAS REALES DE CANTIDAD DE LIQUIDOS EN LOS TANQUES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
62 | INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE GOBERNADOR DE PRESIÓN TPG+: VERIFICACIÓN, AJUSTE Y PROGRAMACIÓN PARA MANTENER RPM ESTABLE Y UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DSD M45 CAMION MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2014
63 | DESMONTE DE BOMBA: RETIRO DE BOMBA PARA REPARACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
64 | DESARME DE BOMBA: SEPARACIÓN DE COMPONENTES PARA INSPECCIÓN,REPARACIÓN O MANTENIMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
65 | REPARACIÓN DE ORQUILLA: RESTAURACIÓN DE COMPONENTE PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
66 | CAMBIO DE RETENEDOR DE ACEITE EJE SUPERIOR: REEMPLAZO DE RETENEDOR PARA EVITAR FUGAS DE ACEITE Y ASEGURAR CORRECTA LUBRICACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
67 | DESMONTE DE CARDANS: RETIRO DE CARDANS PARA INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO O REEMPLAZO DE COMPONENTES DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
68 | CAMBIO DE SELLO MECANICO 1.5: RETIRO DE SELLO DAÑADO Y COLOCACIÓN DE UNO NUEVO PARA GARANTIZAR EL SELLO ADECUADO Y PREVENIR FUGAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
69 | CAMBIO DE EMPAQUES DE CUERPO DE LA BOMBA: RETIRO DE EMPAQUE VIEJO Y/O DAÑADO E INSTALACION DE UNO NUEVO PARA UN CORRECTO SELLADO Y EVITAR FUGAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LAVADO DE BOMBA Y CAJA DE TRASNFERENCIA: LIMPIEZA PARA ELIMINAR SUCIEDAD Y RESIDUOS PARA SU CORRECTA CONSERVACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ARMADO DE BOMBA: ENSAMBLE DE COMPONENTES PARA RERSTABLECER SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
72 | MONTAJE DE CARDANS: INSTALACION Y ENSAMBLE PARA ASEGURAR TRANSMISION DE POTENCIA CORRECTA Y SEGURA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
73 | SOPORTE PARA AUTOCONTENIDO: SOPORTE DISEÑADO PARA SUJETAR UN EQUIPO AUTOCONTENIDO EN UN VEHÍCULO DE EMERGENCIA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
74 | LUZ PERIMETRAL MARCA CODE 3: LUZ DISEÑADA PARA SEÑALIZACION Y ALTA VISIVILIDAD, MEJORA LA SEGURIDAD DEL VEHICULO EN OPERACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ACTUADOR NEOMATICO 5X3: CONTROL NEOMATICO PARA CTUADORE DE VÁLVULAS DE DOS POSICIÓNES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
76 | MONTAJE DE BOMBA: INSTALACION DE LA BOMBA EN SU LUGAR Y SUS COMPONENTES PARA ASEGURAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
77 | TAPA DE 2.5 DESCARGA 1 TABLERO PRNICIPAL: DISEÑADA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ROSCAS Y ASEGURAR UN SELLO HERMETICO DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
78 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA: VERIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA BOMBA ASGURANDO FLUJO, PRESIÓN Y CORRECTA OPERACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
79 | KIT RODAMIENTOS CAJA DE TRANSFERENCIA: CONJUNTO DE RODAMIENTOS UTILIZADOS PARA REEMPLAZO Y PODER ASEGURAR MOVIMIENTO SUAVE Y REDUCIR FRICCIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
80 | KIT RODAMIENTOS BOMBA: CONJUNTO DE RODAMIENTOS UTILIZADOS PARA REEMPLAZO Y PODER ASEGURAR MOVIMIENTO SUAVE Y REDUCIR FRICCIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
81 | KIT DE SELLOS DE ACEITE Y/O RETENEDORES: CONJUNTO DE SELLOS DESTINADO A REEEMPLAZO PARA PREVENIR FUGAS Y MANTENER LA LUBRICACIÓN OPTIMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
82 | MANÓMETRO CARATULA DE 2.5 0 A 400 PSI: INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRESIÓN DEL AGUA ASEGURANDO UNA OPERACIÓN SEGURA Y CONTROLADA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
83 | MANOMETROCARATULA DE 4.5 0 A 600 PSI: INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRESIÓN DEL AGUA ASEGURANDO UNA OPERACIÓN SEGURA Y CONTROLADA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
84 | SWICHT DE ENCENDIDO DE LUCES: INTERRUPTOR QUE CONTROLA EL ENCEDIDO DE LUCES O UN SISTEMA ELÉCTRICO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
85 | NIVEL DE AGUA CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN: DISPOSTIVO QUE INDICA EL NIVEL DE AGUA EN EL TANQUE A TRAVES DE UN SENSOR ELECTRÓNICO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
86 | LUZ DE ADVERTENCIA: LUZ QUE EMITE SEÑALES VISUALES PARA ALERTAR SOBRE PRECAUCIÓN O SITUACIONES DE EMERGENCIA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
87 | LUZ TUBULAR PARA GABINETES: LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN DE GABINETES, FACILITANDO VISIBILIDAD Y ACCESO A LOS CONTENIDOS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
88 | CHAPA CON LLAVE PARA AUTOCONTENIDOS: DISPOSITIVO QUE ASEGURA LOS COMPONENTES Y EQUIPOS ALMACENADOS AHÍ | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
89 | REPARACIÓN TANQUE DE ESPUMA: RESTAURACIÓN DE DEL TANQUE DE ESPUMA PARA CORREGIR FUGAS, DAÑOS O DESGASTES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
90 | TRASDUCTOR DE PRESIÓN Y VACIO PARA TPG: DISPOSITIVO QUE CONVIERTE LA PRESIÓNDE LA BOMBA EN SEÑALES ELECTRICAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL PRECISO DEL TPG | UNIDAD | 1 | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
91 | CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS: MECANISMO QUE REGULA LA APERTURA DE UNA VÁLVULA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
92 | LUZ EXPLORADORA: LUZ QUE PROPORCIONA ILUNIMACION DIRIJIDA PARA MEJORAR VISIBILIDAD EN AREAS ESPECIALES DURANTE LA OPERACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
93 | LUZ RUTILANTE TRASERA: LUZ TRASERA INTERMINTENTE QUE EMITE DESTELLOS PARA SEÑALIZAR Y ADVERTIR PRESENCIA DEL VEHICULO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MAQUINA EXTINTORA M-47 MARCA: HINO – MODELO 2023 - MANTENIMIENTO DE BODY PUMP BOMBA DSD 125
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VÁLVULAS
94 | DESMONTE Y DESARMADO DE VÁLVULA: RETIRO Y DESPIECE DE LA VÁLVULA PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
95 | REVISIÓN DE ESTADO EMPAQUETADURAS: INSPECCIÓN DE ESTADO Y SERLLADO DE EMPAQUETADURAS PARA DETECTAR DESGASTE O FUGAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
96 | LIMPIEZA: ELIMINACION DE SUCIEDAD Y RESIDUOS PARA ASEGURAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
97 | LAVADO: APLICACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELMINAR SUCIEDAD Y RESIDUOS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
98 | LIJADO DE COMPONENTES: DESGASTE DE SUPERFICIAL PARA ELIMINAR IMPERFECCIONES Y REPARAR LA SUPERFICIE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
99 | ENGRASE: APLICACIÓN DE LUBRICANTE EN PARTES MOVILES PARA REDUCIR LA FRICCION, DESGASTE Y ASEGURAR FUNCIONAMIENTO ADECUADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
100 | CAMBIO DE JUNTAS TORICAS: RETIRO DE JUNTAS TORICAS USADAS Y REEMPLAZO PARA GARANTIZAR SELLADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
101 | ARMADO: ENSAMBLE DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA FORMAR UN CONJUNTO FUNCIONAL | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
102 | INSTALACION: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL COMPONENTEO EQUIPO EN SU CORRECTA POSICIÓN PARA SEGURAR FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
103 | PRUEBA: VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y REDIMIENTO DE UN COMPONENTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - BOMBA
104 | DESANGRADO DE ACEITE: ESTRACCION TOTAL DE ACEITE DE UN COMPONENTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
105 | PUESTA DE ACEITE NUEVO: LLENADO DEL SISTEMA CON ACEITE NUEVO PARA GARANTIZAR LUBRICACIÓN Y PROTECCIÓN ADECUADA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
106 | REVISIÓN DE SELLO MECANICO: INSPECCIÓN DE SELLO MECANICO PARA DETECTAR FUGAS O DESGASTE Y ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CALIBRACIÓN DE SELLO MECANICO: AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL SELLO PARA GARANTIZAR UN SELLADO CORRECTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
108 | REVISIÓN DE BOOSTER DE EMBRAGUE: INSPECCIÓN PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DETECTAR POSIBLES FALLAS EN SUS COMPONENTES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
109 | CAMBIO DE JUNTAS TORICAS: RETIRO DE JUNTAS TORICAS USADAS Y REEMPLAZO PARA GARANTIZAR SELLADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
110 | REVISIÓN DE RACORES: INSPECCIÓN PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DETECTAR POSIBLES FALLAS EN SUS COMPONENTES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
111 | REVISIÓN DE LINEAS DE CENSADO: INSPECCIÓN PARA ASEGURAR SU INTEGRIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE PRESIÓNES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
112 | CAMBIO DE LINEAS DE CENSADO EN MAL ESTADO: REEMPLAZO DE LINEAS DE CENSADO DETERIORADAS Y EVITAR FALLAS EN EL SITEMA DE CENSADO DE PRESIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
113 | REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLERIA DE CARDANS: VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS DE CARDANS PARA GARANTIZAR SU FIJACIÓN SEGURA Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
114 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO: VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y REDIMIENTO DE UN COMPONENTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA DE ALIVIO
115 | DESMONTE DE VÁLVULA Y CONTROL: RETIRO DE VÁLVULA Y CONTROL PARA INSPECCIÓN DE SU ESTADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
116 | DESARMADO: SEPARACION DE COMPONENTE DEL EQUIPO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
117 | REVISIÓN DE COMPONENTES: INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTADO PARA DETECTAR POSIBLES DAÑOS O DESGASTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
118 | LIMPIEZA Y LAVADO: ELIMINACION DE SUCIEDAD, RESIDUOS Y CONTAMINANTES DE LOS COMPONENTES PARA MANTENER SU BUEN FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
119 | CAMBIO DE JUNTAS TORICAS: RETIRO DE JUNTAS TORICAS USADAS Y REEMPLAZO PARA GARANTIZAR SELLADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
120 | ENGRASE: APLICACIÓN DE LUBRICANTE EN PARTES MOVILES PARA REDUCIR LA FRICCION, DESGASTE Y ASEGURAR FUNCIONAMIENTO ADECUADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ARMADO: ENSAMBLE DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA FORMAR UN CONJUNTO FUNCIONAL | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
122 | INSTALACION: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL COMPONENTEO EQUIPO EN SU CORRECTA POSICIÓN PARA SEGURAR FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
123 | REVISIÓN DE LINEAS DE PRESIÓN: INSPECCIÓN PARA DETECTAR FUGAS, DESGASTE O DAÑO QUE AFECTEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA DE CEBADO
124 | DESMONTE DE CONTROL: RETIRO DEL CONTROL Y LA BOMBA PARA INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO O REMPLAZO DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
125 | REVISIÓN: INSPECCIÓN DEL MOTOR PARA VERIFICAR FUNCIONAMIENTO, DETECTAR FALLAS Y ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
126 | REVISIÓN DE LINEAS DE AIRE: INSPECCIÓN PARA DETECTAR OBSTRUCCIONES, FUGAS O DAÑOS QUE PERMITAN EL INGRESO DE AIRE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
127 | MTTO DE CUERPO DE CONTROL: AJUSTE, LIMPIEZA, ENGRASE Y VERIFICACIÓN PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
128 | INSPECCIÓN DE RACORES: INSPECCIÓN PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DETECTAR POSIBLES FALLAS EN SUS COMPONENTES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
129 | INSTALACION: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL COMPONENTEO EQUIPO EN SU CORRECTA POSICIÓN PARA SEGURAR FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
130 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO: VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y REDIMIENTO DE UN COMPONENTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - BODY PUMP
131 | REVISIÓN INTEGRAL DE ESTRUCTURA: INSPECCIÓN COMPLETA PARA DETECTAR DAÑOS, DESGATE O DEFORMACIONES QUE COMPROMETAN SU INTEGRIDAD | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
132 | AJUSTE DE TORNILLERIA: APRIETE Y VERIFICACIÓN DE TORNILLOS PARA ASEGURAR SU FIOJACION CORRECTA DE LOS COMPONENTES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
133 | REVISIÓN Y MTTO DE MANIFOULDS: INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE PARA EVITAR BLOQUEOS Y DETECTAR POSIBLES FUGAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
134 | INSPECCIÓN DE ROSCAS: VERIFICACIÓN DEL ESTADO PARA DETECTAR DESGATE, DAÑOS O DEFECTOS QUE PUEDAN AFECTAR EL ACOPLE DE MANGUERAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
135 | LIMPIEZA DE ROSCAS: ELIMINACION DE SUCIEDAD, RESIDUOS O CORROSION | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ENGRASE DE ROSCAS: APLICACIÓN DE LUBRICANTE PARA FICILITAR ENSAMBLE Y PREVENIR DESGASTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
137 | LAVADO DE TAPAS: LIMPIEZA PARA ELIMINAR SUCUEDAD, RESIDUOS Y CONTAMINANTES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
138 | ENGRASE DE TAPAS: APLICACIÓN DE LUBRICANTE PARA EVITAR LA FRICCION | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
139 | LIMPIEZA DE CONTROLES DE APERTURA: ELIMINACION DE SUCIEDAD Y RESIDUOS PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
140 | LUBRICACIÓN DE CONTROLES: APLICACIÓN DE LUBRICANTE PARA FACILITAR SU MOVIMIENTO Y PREVENIR DESGASTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA ELECTRICO DE EMERGENCIA
141 | INSPECCIÓN DE ARNES: VERIFICACIÓN DE ARNES PARA DETECTAR DAÑOS, DESGASTE O CONEXIONES SUELTAS QUE PUEDAN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
142 | INSPECCIÓN DE CAJA DE COMPONENTES: REVISIÓN DE COMPONENTES PARA ASEGURAR CONEXIONES SEGURASY DETECTAR POSIBLES FALLAS O DAÑOS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
143 | INSPECCIÓN DE CONECTORES: VERIFICACIÓN PARA ASEGURAR CONEXIONES FIRMES Y DETECTAR DESGASTE Y DAÑOS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
144 | INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO: PRUEBA Y VERIFICACIÓN DE COMPONENTES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DETECTAR FALLAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
145 | LUBRICACIÓN DE COMPONENTES: APLICACIÓN DE LUBRICANTE AISLANTE PARA PROTEJERLOS DE LA HUMEDAD Y EL POLVO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
146 | LIMPIEZA DE BORNES DE BATERIA: ELIMINACION DE CORROSION Y RESIDUOS PARA UNA BUENA CONEXIÓN ELECTRICA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
147 | APLICACIÓN DE GRASA DIELECTRICA: APLICACIÓN DE GRASA PARA PREVENIR CORROSION Y ASEGURAR UNA BUENA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
148 | AISLAMIENTO DE POLOS DE BATERIA: APLICACIÓN DE AISLADOR PARA PREVENIR CORTOSCIRCUITOS Y MEJORAR LA SEGURIDAD ELECTRICA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
149 | PRUEBA CARGA ALTERNADOR: VERIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO DE ALTERNADOR PARA ASEGURAR CARGA CORRECTA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
150 | PRUEBA FULL CARGA DEL SISTEM: EVALUACION DEL SISTEMA ELECTRICO BAJO CARGA MAXIMA PARA VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO Y DETECTAR POSIBLES FALLAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
151 | REVISIÓN DE LUCES: VERIFICACIÓN DE LUCES PARA ASEGURAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y VISIVILIDAD ADECUADA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
152 | REVISIÓN DE CONTROLES DE ENCENDIDO: VERIFICACIÓN PARA ASEGURAR ARRANQUE CORRECTO Y FUNCIONAMIENTO CONFIABLE DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
153 | REVISIÓN DE SEÑALES ELECTRICA PANEL DE CONTROL: INSPECCIÓN DE SEÑALES PARAS LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PANEL DE CONTROL | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
154 | INSPECCIÓN NIVEL DE AGUA Y TRANSDUCTOR: VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS PARA OBTENER LECTURAS REALES DE CANTIDAD DE LIQUIDOS EN LOS TANQUES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA APMG 50 CAMION HINO DUTRO 500 M-47
155 | DESMONTE DE BOMBA: RETIRO DE BOMBA PARA REPARACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
156 | DESARME DE BOMBA: SEPARACION DE COMPONENTES PARA INSPECCIÓN,REPARACIÓN O MANTENIMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
157 | REPARACIÓN DE ORQUILLA: RESTAURACION DE COMPONENTE PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
158 | CAMBIO DE RETENEDOR DE ACEITE EJE SUPERIOR: REEMPLAZO DE RETENEDOR PARA EVITAR FUGAS DE ACEITE Y ASEGURAR CORRECTA LUBRICACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
159 | DESMONTE DE CARDANS: RETIRO DE CARDANS PARA INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO O REEMPLAZO DE COMPONENTES DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
160 | CAMBIO DE SELLO MECANICO 1.5: RETIRO DE SELLO DAÑADO Y COLOCACIÓN DE UNO NUEVO PARA GARANTIZAR EL SELLO ADECUADO Y PREVENIR FUGAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
161 | CAMBIO DE EMPAQUES DE CUERPO DE LA BOMBA: RETIRO DE EMPAQUE VIEJO Y/O DAÑADO E INSTALACION DE UNO NUEVO PARA UN CORRECTO SELLADO Y EVITAR FUGAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
162 | LAVADO DE BOMBA Y CAJA DE TRANSFERENCIA: LIMPIEZA PARA ELIMINAR SUCIEDAD Y RESIDUOS PARA SU CORRECTA CONSERVACION | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
163 | ARMADO DE BOMBA: ENSAMBLE DE COMPONENTES PARA RESTABLECER SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
164 | MONTAJE DE CARDANS: INSTALACION Y ENSAMBLE PARA ASEGURAR TRANSMISION DE POTENCIA CORRECTA Y SEGURA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
165 | SOPORTE PARA AUTOCONTENIDO: SOPORTE DISEÑADO PARA SUJETAR UN EQUIPO AUTOCONTENIDO EN UN VEHICULO DE EMERGENCIA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
166 | LUZ PERIMETRAL MARCA CODE 3: LUZ DISEÑADA PARA SEÑALIZACION Y ALTA VISIVILIDAD, MEJORA LA SEGURIDAD DEL VEHICULO EN OPERACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
167 | ACTUADOR NEOMATICO 5X3: CONTROL NEOMATICO PARA CTUADORE DE VÁLVULAS DE DOS POSICIÓNES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
168 | MONTAJE DE BOMBA: INSTALACION DE LA BOMBA EN SU LUGAR Y SUS COMPONENTES PARA ASEGURAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
169 | TAPA DE 2.5 DESCARGA 1 TABLERO PRNICIPAL: DISEÑADA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ROSCAS Y ASEGURAR UN SELLO HERMETICO DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
170 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA: VERIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA BOMBA ASGURANDO FLUJO, PRESIÓN Y CORRECTA OPERACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
171 | KIT RODAMIENTOS CAJA DE TRANSFERENCIA: CONJUNTO DE RODAMIENTOS UTILIZADOS PARA REEMPLAZO Y PODER ASEGURAR MOVIMIENTO SUAVE Y REDUCIR FIRCCION | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
172 | KIT RODAMIENTOS BOMBA: CONJUNTO DE RODAMIENTOS UTILIZADOS PARA REEMPLAZO Y PODER ASEGURAR MOVIMIENTO SUAVE Y REDUCIR FIRCCION | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
173 | KIT DE SELLOS DE ACEITE Y/O RETENEDORES: CONJUNTO DE SELLOS DESTINADO A REEEMPLAZO PARA PREVENIR FUGAS Y MANTENER LA LUBRICACIÓN OPTIMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
174 | MANOMETRO CARATULA DE 2.5 0 A 400 PSI: INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRESIÓN DEL AGUA ASEGURANDO UNA OPERACIÓN SEGURA Y CONTROLADA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
175 | MANOMETRO CARATULA DE 4.5 0 A 600 PSI: INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRESIÓN DEL AGUA ASEGURANDO UNA OPERACIÓN SEGURA Y CONTROLADA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
176 | TACOMETRO ELECTRICO DIESEL: DISPOSITIVO PARA LECTURA DE REVOLUCIONES POR MINUTO DEL MOTOR | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
177 | MANOMETRO DE PRESIÓN DE ACEITE ELECTRICO: DISPOSITIVO PARA LECTURA DE PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
178 | MANOMETRO DE TEMPERATURA ELECTRICO: DISPOSITIVO PARA LA LECTURA DE LA TEMPERATURA DEL MOTOR Y EL LIQUIDO REFRIGERANTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
179 | VOLTIAMPERIMETRO: DISPOSITIVO PARA LA LECTURA DE LA CARGA DE BATEIRA Y VOLTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
180 | ACELERADOR MICROMETRICO DE GUAYA: DISPOSITIVO PARA LA CELERACION DEL VEHICULO REMOTAMENTE POR MEDIO DE UAN GUAYA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
181 | SWICHT DE ENCENDIDO DE LUCES: INTERRUPTOR QUE CONTROLA EL ENCEDIDO DE LUCES O UN SISTEMA ELECTRICO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
182 | NIVEL DE AGUA CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN: DISPOSTIVO QUE INDICA EL NIVEL DE AGUA EN EL TANQUE ATRAVES DE UN SENSOR ELECTRONICO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
183 | LUZ DE ADVERTENCIA: LUZ QUE EMITE SEÑALES VISUALES PARA ALERTAR SOBRE PRECAUCION O SITUACIONES DE EMERGENCIA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
184 | LUZ TUBULAR PARA GABINETES: LUZ INTERIOR PARA ILUMINACION DE GABINETES, FACILITANDO VISIBILIDAD Y ACCESO A LOS CONTENIDOS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
185 | CHAPA CON LLAVE PARA AUTOCONTENIDOS: DISPOSITIVO QUE ASEGURA LOS COMPONENTES Y EQUIPOS ALMACENADOS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
186 | CONTROL DE APERTTURA DE VÁLVULAS: MECANISMO QUE REGULA LA APERTURA DE UNA VÁLVULA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
187 | LUZ EXPLORADORA: LUZ QUE PROPORCIONA ILUMINACION DIRIGIDA PARA MEJORAR VISIBILIDAD EN AREAS ESPECIALES DURANTE LA OPERACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
188 | LUZ RUTILANTE TRASERA: LUZ TRASERA INTERMINTENTE QUE EMITE DESTELLOS PARA SEÑALIZAR Y ADVERTIR PRESENCIA DEL VEHICULO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
UNIDAD DE ATAQUE RAPIDO M46 CHEVROLET DMAX MANTENIMIENTO DE BODY PUMP BOMBA DSD 125
189 | CAMBIO DE ACEITE: RETIRO DE ACEITE USADO Y PUESTA DE ACEITE NUEVO PARA UNA CORRECTA LUBRICACIÓN DEL MOTOR | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
190 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE: REEMPLAZA DE FILTRO PARA LACRRECTA FILTRACION Y PROTEGER EL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
191 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE: SUSTITUCION DE FILTRO PARA MANTENER EL FLUJO LIMPIO DE AIRE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
192 | CALIBRACIÓN DE CUERPO DE ACELERACION: AJUSTE PARA ASEGURAR RESPUESTA PRECISA DEL MOTOR | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
193 | CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE MOTOR: AJUSTE PARA MANTENER SEPARACION CORRECTA Y ASEGURAR FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y SEGURO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
194 | LIMPIEZA DE MOTOR: ELIMINACION DE SUCIEDAD Y RESIDUOS PARA MANTENER SU FUNCIONAMIENTO OPTIMO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
195 | MTTO DE ENCENDIDO MANUAL: INSPECCIÓN, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
196 | MTTO DE ARANQUE: INSPECCIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE ARRANQUE PARA UN FUNCIONAMIENTO CONFIABLE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
197 | REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO: INSPECCIÓN DEL SISTEMA PARA VERIFICAR CONEXIONES, COMPONENTES Y DETECTAR POSIBLES FALLAS | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
198 | MTTO SISTEMA ELECTRICO: LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE CONECCIONES PARA TENER UN FUNCIONAMIENTO CONFIABLE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
199 | PRUEBA DE COMPRESIÓN: MEDICION DE LA PRESIÓN INTERNA DE LA CAMARA DE COMBUSTION | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BOMBA
200 | INSPECCIÓN DE CHEQUE DE PRESIÓN: VERIFICACIÓN DE CHEQUES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PREVENIR FUGAS O RETROCESOS DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
201 | INSPECCIÓN DE PISTONES DE PRESIÓN: VERIFICACIÓN DE PISTONES PARA ASEGURAR LA PRESIÓN ADECUADA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
202 | INSPECCIÓN DE CULATIN: REVISIÓN PARA DETECTAR DAÑOS, DESGASTES, FUGAS Y GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
203 | CAMBIO DE ACEITE BOMBA: REEMPLAZO DE ACEITE PARA ASEGURAR LA CORRECTA LUBRICACIÓN DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
204 | CAMBIO DE ACEITE TRANSMISION: REEMPLAZO DE ACEITE PARA ASEGURAR LA CORRECTA LUBRICACIÓN DEL SISTEMA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
205 | MANGUERA SUCCION 1": MANGUERA DISEÑADA PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDO A BAJA PRESIÓN, GARANTIZA EL FLUJO DE AGUA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
206 | MANGUERA DE SUMINISTRO 1": MANGUERA DISEÑADA PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDO A BAJA PRESIÓN, GARANTIZA EL FLUJO DE AGUA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
207 | MANGUERA DE ALTA R2 3/8: MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DISEÑADA CON UNA CHAQUETA EN MALLA DE ACERO PARA GARANTIZAR EL FLUJO DE ALTAS PRESIÓNES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
208 | MANGUERA DE 1/8 LATIGUILLO: MANGUERA TIPO LATIGUILLO PARAS CONEXIONES SENCIBLES A LA BAJA DE PRESIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
209 | MANGUERA DE CARRETEL R2 3/8: MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DISEÑADA CON UNA CHAQUETA EN MALLA DE ACERO PARA GARANTIZAR EL FLUJO DE ALTAS PRESIÓNES | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
VÁLVULA DE ALIVIO
210 | DESMONTE DE VÁLVULA: RETIRO PARA INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
211 | REVISON DE COMPONENTES: INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTADO PARA DETECTAR POSIBLES DAÑOS O DESGASTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
212 | LIMPIEZA Y LIJADO: ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD, RESIDUOS Y CONTAMINANTES DE LOS COMPONENTES PARA MANTENER SU BUEN FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
213 | ENGRASE: APLICACIÓN DE LUBRICANTE EN PARTES MOVILES PARA REDUCIR LA FRICCION, DESGASTE Y ASEGURAR FUNCIONAMIENTO ADECUADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
214 | CAMBIO DE JUNTAS TORICAS: RETIRO DE JUNTAS TORICAS USADAS Y REEMPLAZO PARA GARANTIZAR SELLADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
215 | ARMADO: ENSAMBLE DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA FORMAR UN CONJUNTO FUNCIONAL | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
ACELERADOR AUTOMATICO
216 | DESMONTE: RETIRO PARA INSPECCIÓN, MAMTENIMIENTO Y REPARACIÓN | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
217 | REVISIÓN DE COMPONENTES: INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTADO PARA DETECTAR POSIBLES DAÑOS O DESGASTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
218 | LIMPIEZA Y LIJADO: ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD, RESIDUOS Y CONTAMINANTES DE LOS COMPONENTES PARA MANTENER SU BUEN FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
219 | CAMBIO DE JUNTAS TORICAS: RETIRO DE JUNTAS TORICAS USADAS Y REEMPLAZO PARA GARANTIZAR SELLADO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
220 | ARMADO: ENSAMBLE DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA FORMAR UN CONJUNTO FUNCIONAL | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA UHP MARCA CET
221 | ACOPLE RAPIDO PASO LIBRE DE 3/8: ACOPLE QUE PERMITE LA CONEXIÓN RAIPDA DE MANGUERA, EN BRONCE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
222 | SWICHT DE ENCENDIDO ELECTRICO: INTERRUPTOR QUE CONTROLA EL ENCENDIDO DEL MOTOR ELECTRICAMENTE | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
223 | MANOMETRO DE PRESIÓN 0 A 5000 PSI: INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRESIÓN DEL AGUA ASEGURANDO UNA OPERACIÓN SEGURA Y CONTROLADA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
224 | HORÓMETRO: ELEMENTO ELÉCTRICO PARA LA MEDICION EN HORAS DE TRABAJO DEL EQUIPO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
225 | SWICHT PULSADOR: DISPOSITIVO QUE PERMITE ACTIVAR O DESACTIVAR UN FUNCION EN EL TABLERO DE CONTROL | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
226 | RACOR PRESTOLOP DE 1/4 X 3/8: DISPOSITIVO DE ACOPLE RAPIDO QUE ASEGURA UN ACOPLADO DE MANGUERAS RAPIDO Y SEGURO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
227 | MANGUERA SINFLEX DE 3/8: DISPOSITIVO DISEÑADO PARA EL TRANPORTE Y CONDUCCION DE FLUIDOS, FLEXIBLE Y DE ALTA RESISTENCIA | MTS |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
228 | ABRAZADERAS DE CREMALLERA 1" 1/2: DISPOSITIVO DISEÑADO PARA ASEGURAR MANGUERAS Y TUBERIAS DE UNA MANERA FIRME Y SEGURA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
229 | ABRAZADERAS DE CREMALLERA 1": DISPOSITIVO DISEÑADO PARA ASEGURAR MANGUERAS Y TUBERIAS DE UNA MANERA FIRME Y SEGURA | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
230 | MANGUERA DE 3/4 ESPIRALADA: MANGUERA DISEÑADA PARA CONDUCCION DE FLUIDOS DE ALTA FLEXIBILIDAD | MTS |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
231 | INSTALACION DE BOMBA EN VEHICULO: MONTAJE E INTEGRACION DE BOMBA EN VEHICULO,ASEGURAMIENTO, FIJACIÓN, ALINEACION Y CONEXIONES PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD |  | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0
Para constancia se firma en ______________ a los ___ días del mes de ____________ de 2026.
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
NOTA: Para presentar la oferta, se deberá tener en cuenta la totalidad de especificaciones técnicas y obligaciones del oferente, así como los gastos y costos asociados al proceso.
Indicar los valores unitarios especificando si incluye impuestos al valor agregado (IVA, u otras contribuciones a que hubiere lugar.
Cuando existan bienes exentos o excluidos de IVA, la persona (natural o jurídica) que presenta la oferta, deberá incluir la justificación normativa de tales exclusiones o exenciones.
Cuando existan bienes cuyo porcentaje de IVA no corresponda al 19% deberá igualmente precisar el porcentaje que corresponda.