## Hoja1
FORMULARIO No. 12 - OFERTA ECONOMICA
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.136-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026
NOTA 1: La propuesta económica deberá contener el precio unitario ofertado de cada ítem incluido IVA (si aplica), en números enteros, en PESOS COLOMBIANOS y totalizada, sin superar el precio unitario de referencia
NOTA 2: Para la elaboración de la oferta económica solo se diligenciara la casilla correspondiente a “VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (si aplica)”. En caso de alterar o modificar la descripción técnica, precio de referencia, unidad de medida o cantidades minimas, de alguno de los elementos o servicios requeridos, será causal de rechazo.
NOTA 3: El comité económico evaluador solo tendrá en cuenta los valores estipulados por el oferente en las casillas correspondientes a “VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (si aplica)”; es decir, el precio evaluado para cada ítem será aquel que se encuentre en la columna “VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (si aplica)”
NOTA 4: La omisión de uno de los ítems en la oferta económica (Formulario No. 12), será causal de rechazo.
NOTA 5: En caso de presentarse ofertas económicas alternativas por el mismo oferente con diferentes valores será causal de rechazo.
NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT:
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | [6 empty] | Unicamente diligenciar los valores en estas columnas |  |  |  | REDONDEO DE LOS PRECIOS OFERTADOS QUE CONTENGAN DECIMALES
ITEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL EQUIPO / CODIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO OFERTADO | PORCENTAJE IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (SI APLICA)
1 | 72151800 | Actividades de mantenimiento REFRIGERADOR Y CONGELADOR ESM BAS09 | 1. El contratista deberá realizar mantenimiento preventivo de los refrigeradores, congeladores y equipos de panel solar realizando las siguientes actividades como mínimo: -Diagnóstico de cada equipo en la visita -Revisión del empaque y puertas de refrigeradores y congeladores. -Verificación de la ubicación física y el nivel de los equipos cubiertos por el contrato -Limpieza y desinfección externa e interna de los equipos -Limpieza y lubricación de partes mecánicas -Revisión de sensores de temperatura -Verificación set point de temperatura y reprogramación si lo requiere -Evaluación, ajuste y calibración mecánica y electrónica de los sistemas de refrigeración y/o congelación de cada uno de los equipos -Revisión del estado general el gabinete -Evaluación del sistema eléctrico, medición de voltajes y amperajes; verificación de todas las conexiones internas del equipo al igual que sus interruptores y cable de alimentación. 2. En equipos que tengan válvula gusanillo se realizara la toma de presiones de ser necesario si no se evalúa el comportamiento del equipo mediante el manejo de la tabla PT: -Revisión y detección de fugas de refrigerante en uniones, filtro, capilar, condensador y evaporador de forma visual o con detector electrónico y el estado de la soldadura -Revisión del drenaje, limpieza y desinfección de la unidad condensador y cambio por condiciones de los ítems que se consideran necesarios para el perfecto funcionamiento de los refrigeradores de biológicos VESTROST. -Entrenamiento en el manejo adecuado y control de los refrigeradores como de la cadena de frío, al personal encargado de vacunación en cada uno de los Establecimientos de Sanidad Militar -Entrega del protocolo de manejo de los equipos • Para los refrigeradores con panel solar se deberá realizar la limpieza del cristal del panel foto voltaico, verificación del nivel del agua de la batería. -Entrega del protocolo de manejo de los biológicos en caso de emergencias, asistencia las 24 horas los 7 días de la semana vía telefónica y/o correo electrónico en caso de requerirse por algún establecimiento a nivel nacional -Actualización de la hoja de vida de cada uno de los refrigeradores y congeladores según el formato establecido por la Dirección de Sanidad Ejército, ingresando información clara y veraz, después de cada sesión de mantenimiento, las cuales se encuentran en cada Establecimiento de Sanidad Militar. -Entregar al supervisor, durante los primeros cinco días de cada mes, una relación de todos los servicios prestados durante el mes inmediatamente anterior en la cual se discriminan los equipos, la descripción del servicio y los repuestos. | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 1820703.257 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 72151800 | Actividades de mantenimiento REFRIGERADOR Y CONGELADOR UBAM BIMAG UBAM BIPIG | El contratista deberá realizar mantenimiento preventivo de los refrigeradores, congeladores y equipos de panel solar realizando las siguientes actividades como mínimo: • Diagnóstico de cada equipo en la visita • Revisión del empaque y puertas de refrigeradores y congeladores. • Verificación de la ubicación física y el nivel de los equipos cubiertos por el contrato • Limpieza y desinfección externa e interna de los equipos • Limpieza y lubricación de partes mecánicas • Revisión de sensores de temperatura • Verificación set point de temperatura y reprogramación si lo requiere • Evaluación, ajuste y calibración mecánica y electrónica de los sistemas de refrigeración y/o congelación de cada uno de los equipos • Revisión del estado general el gabinete • Evaluación del sistema eléctrico, medición de voltajes y amperajes; verificación de todas las conexiones internas del equipo al igual que sus interruptores y cable de alimentación. 2. En equipos que tengan válvula gusanillo se realizara la toma de presiones de ser necesario si no se evalúa el comportamiento del equipo mediante el manejo de la tabla PT: • Revisión y detección de fugas de refrigerante en uniones, filtro, capilar, condensador y evaporador de forma visual o con detector electrónico y el estado de la soldadura • Revisión del drenaje, limpieza y desinfección de la unidad condensador y cambio por condiciones de los ítems que se consideran necesarios para el perfecto funcionamiento de los refrigeradores de biológicos VESTROST. • Entrenamiento en el manejo adecuado y control de los refrigeradores como de la cadena de frío, al personal encargado de vacunación en cada uno de los Establecimientos de Sanidad Militar • Entrega del protocolo de manejo de los equipos • Para los refrigeradores con panel solar se deberá realizar la limpieza del cristal del panel foto voltaico, verificación del nivel del agua de la batería. • Entrega del protocolo de manejo de los biológicos en caso de emergencias, asistencia las 24 horas los 7 días de la semana vía telefónica y/o correo electrónico en caso de requerirse por algún establecimiento a nivel nacional • Actualización de la hoja de vida de cada uno de los refrigeradores y congeladores según el formato establecido por la Dirección de Sanidad Ejército, ingresando información clara y veraz, después de cada sesión de mantenimiento, las cuales se encuentran en cada Establecimiento de Sanidad Militar. • Entregar al supervisor, durante los primeros cinco días de cada mes, una relación de todos los servicios prestados durante el mes inmediatamente anterior en la cual se discriminan los equipos, la descripción del servicio y los repuestos. | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 2145969.9237 |  |  | 0 | 0 | 0
REPUESTOS PARA LA MARCA VESTFROST
3 | 72151800 | Reemplazo de Compresor |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 2074089.644 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 72151800 | Reemplazo de Termostato electrónico |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 643466 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 72151800 | Reemplazo de Capacitor |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 326862.4903 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 72151800 | Reemplazo de Relay o térmico relay |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 1690871 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 72151800 | Reemplazo de Ventilador tipo panel |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 294882 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 72151800 | Reemplazo de Termómetro digital interno |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 242791.51 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 72151800 | Reemplazo de Bisagras |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 242902.8 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 72151800 | Reemplazo de Juego de cubiertas para bisagra |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 239474.6041 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 72151800 | Reemplazo de Cuerpo/Cilindro de cerradura con llave |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 303003.1153 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 72151800 | Reemplazo de Juego de patas |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 243234.8437 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 72151800 | Reemplazo de Botón de termostato |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 172211.846 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 72151800 | Reemplazo de Rejilla de motor |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 267276.2167 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 72151800 | Reemplazo de Manija completa |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 1140519.78 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 72151800 | Reemplazo de Juego de icopores pared de hielo |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 529788 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 72151800 | Reemplazo de Ventilador |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 368070.4059 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 72151800 | Reemplazo de Termocupla |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 158713.612 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 72151800 | Reemplazo de Pilas de 0.6lts |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 314931.8007 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 72151800 | Reemplazo de Testigo (led indicador) |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 128127.5187 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 72151800 | Reemplazo de Paquetes fríos para congelador |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 316759.1393 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 72151800 | Reemplazo de Estabilizador de voltaje |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 951960.7907 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 72151800 | Reemplazo de Canastillas |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 330803.6993 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 72151800 | Reemplazo de Supresores de picos |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 263525.9593 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 72151800 | Reemplazo de Termómetro digital de máximas y mínimas |  | SERVICIO | SEGÚN NECESIDAD | 212439.1215 |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA | [10 empty] | 0