## RESUMEN
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC LICITACIÓN PÚBLICA CVC No.3 2026
OBJETO: RREALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DAR NORTE EN EL MUNCICIPIO DE CARTAGO
FORMULARIO 1 PRPUESTA ECONOMICA RESUMEN
PRESUPUESTO GENERAL
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | VR/TOTAL | % INCIDENCIA
1 | PRELIMINARES
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
4 | ESTRUCTURA METALICA
5 | MAMPOSTERIA Y DIVISIONES
6 | ACABADOS MUROS
7 | PISOS
8 | APARATOS Y ACCESORIOS
9 | CIELOS Y CUBIERTA
10 | VENTANERÍA EN ALUMINIO
11 | PUERTAS EN ALUMINIO
12 | INSTALACIONES SANITARIAS
13 | INSTALACIONES PLUVIALES
14 | RED HIDRAULICA
15 | RED DE REUSO
16 | RED CONTRAINCENDIOS
17 | INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDA DE SERVICIOS INTERIOR ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES
18 | INSTALACIONES ELECTRICAS - TABLEROS BAJA TENSION
19 | INSTALACIONES ELECTRICAS - CABLEADOS - ALIMENTADORES
20 | INSTALACIONES ELECTRICAS - SUBESTACION Y MEDIA TENSION
21 | INSTALACIONES ELECTRICAS - APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA
22 | SISTEMA HVAC - EQUIPOS DE AIRO ACONDICIONADO
23 | SISTEMA HVAC - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN
24 | SISTEMA HVAC - CABLEADO Y SISTEMA DE CONTROL
25 | MOBILIARIO
26 | URBANISMO
27 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
| SUBTOTAL PRESUPUESTO GENERAL |  |  | 0
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA 19%
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 30%
| TOTAL PRESUPUESTO GENERAL |  |  | 0

## PROPUESTA ECONOMICA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC LICITACIÓN PÚBLICA CVC No.3 2026
OBJETO: RREALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DAR NORTE EN EL MUNCICIPIO DE CARTAGO
FORMULARIO 1 PRPUESTA ECONOMICA
PRESUPUESTO GENERAL
No. | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNIT | VR/TOTAL
1 |  | PRELIMINARES
1 | 1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 3869.29
2 | 1.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA METÁLICA Y BANER IMPRESO PARA IDENTIFICACIÓN PROYECTO 4.00X2.00M | UN | 1
3 | 1.03 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA - H=2.50 MTS. | M2 | 455.18
4 | 1.04 | CAMPAMENTOS PROVISIONALES DE OBRA | M2 | 30
5 | 1.05 | INSTALACIONES PROVISIONALES ELECTRICAS (ACOMETIDA PROVISIONAL) | UN | 1
6 | 1.06 | INSTALACIONES PROVISIONALES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (ACOMETIDA PROVISIONAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POR PARTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) | UN | 1
7 | 1.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE SEÑALES INFORMATIVAS (INFORMATIVAS, LOCALIZACIÓN DE ESPACIOS, BAÑOS, RUTAS DE EVACUACIÓN, ALMACENAMIENTO, HERRAMIENTAS, CIRCULACIÓN, SALIDAS DE EMERGENCIA, SEGURIDAD Y DEMÁS APLICABLES AL PROYECTO). | UN | 40
SUBTOTAL PRELIMINARES
2 |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA
8 | 2.01 | DESCAPOTE A MAQUINA 25CM | M2 | 2502.96
9 | 2.02 | EXCAVACION DE TERRENO NATURAL A MAQUINA + CARGUE VOLQUETAS, CORTE GENERAL H=30 CM. (CAJEO) | M3 | 1160.787
10 | 2.03 | EXCAVACION EN TIERRA A MANO | M3 | 238.76
11 | 2.04 | RELLENO CON MATERIAL TIPO ROCA MUERTA (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL) | M3 | 193.46
12 | 2.05 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO | M3 | 386.93
13 | 2.06 | RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE DISPOSICION FINAL | M3 | 1012.62
14 | 2.07 | RELLENO CON SUBBASE GRANULAR | M3 | 1203.97
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA
3 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO
15 | 3.01 | SOLADOS VIGAS Y ZAPATAS E=5CM 2500PSI | M2 | 283.67
16 | 3.02 | CONTRUCCION DE ZAPATAS EN CONCRETO 210 KG/CM2 | M3 | 37.63
17 | 3.03 | VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 210 KG/CM2 | M3 | 113.49
18 | 3.04 | PEDESTALES EN CONCRETO 210 KG/CM3 | M3 | 9.48
19 | 3.05 | COLUMNAS EN CONCRETO 210 KG/CM3 | M3 | 25.83
20 | 3.06 | VIGAS Y VIGUETAS AEREAS EN CONCRETO 210 KG/CM2 | M3 | 28.36
21 | 3.07 | MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 4000PSI | M3 | 61.27
22 | 3.08 | CONCRETO PREMEZCLADO BAJA PERMEABILIDAD PARA TANQUE 280KG/M2 | M3 | 68.28
23 | 3.09 | ACERO DE REFUERZO FLEJADO 6000PSI 420MPA | KG | 46929.58
24 | 3.1 | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 2950.12
25 | 3.11 | MICROPILOTES EN CONCRETO PARA CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA Y MALLA ESLABONADA INCLUYE EXCAVACION | ML | 191.9
26 | 3.12 | CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS ACCESO SOTANO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) | M3 | 1.5
SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO
4 |  | ESTRUCTURA METALICA
27 | 4.01 | ESTRUCTURA METALICA INCLUYE ANTICORROSIVO ALQUIDICO 3MILS Y ESMALTE ALQUIDICO 3MILS. | KG | 29047.71
SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA
5 |  | MAMPOSTERIA Y DIVISIONES
28 | 5.01 | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PRENSADO ARENA LISO VISTO | M2 | 2177.55
29 | 5.02 | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PRENSADO ARENA LISO VISTO | ML | 584.23
30 | 5.03 | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PRENSADO ARENA LISO VISTO CON BLOQUE SALIENTE | M2 | 68.28
31 | 5.04 | ENCHAPE EN LADRILLO PRENSADO ARENA LISO VISTO | ML | 385.13
32 | 5.05 | MURO EN FIBROCEMENTO UNA CARA MODULACIÓN DE PARALES CADA 0,61 CM. INCLUYE PINTURA EN VINILO ACRÍLICO TIPO 1 COLOR BLANCO. INCLUYE PERFILERÍA Y REFUERZO EN VANOS. | M2 | 76.728
33 | 5.06 | DINTEL EN CONCRETO VISTO ANCHO 40 CMS, ESPESOR 8 CMS. INCLUYE GOTERO. | ML | 176.24
34 | 5.07 | ALFAJÍA EN CONCRETO VISTO ANCHO 40 CMS, ESPESOR 8 A 5 CMS. INCLUYE GOTERO | ML | 194.32
35 | 5.08 | LIMPIEZA E HIDROFUGO PARA MUROS | M2 | 2177.55
36 | 5.09 | MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1,5MM | M2 | 145.47
37 | 5.1 | GROUTING DE MURO DOVELAS | M3 | 7.86
SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y DIVISIONES
6 |  | ACABADOS MUROS
38 | 6.01 | ESTUCO DE RELLENO Y PINTURA ACRÍLICA TIPO 1 | M2 | 878.73
39 | 6.02 | ESTUCO DE RELLENO Y PINTURA ACRÍLICA TIPO 1 | ML | 351.492
40 | 6.03 | FIBRA PET ACÚSTICA | M2 | 18.59
41 | 6.04 | PANEL ACUSTICO DECORATIVO CIELO-PARED (MDF + FIBRA PET) ACABADO EN CHAPILLA DE MADERA NOGAL. E=12MM | M2 | 65.1453
42 | 6.05 | CERÁMICA PISO PARED GRIS FORMATO 30*60 | M2 | 49.2
43 | 6.06 | PANEL ACUSTICO DECORATIVO CIELO-PARED (MDF + FIBRA PET)ACABADO EN CHAPILLA DE MADERA NOGAL. E=12MM | ML | 13.28
44 | 6.07 | CERÁMICA PARA PARED ESTILO NEUTRO - B 30X60 BLANCO | M2 | 27.66
SUBTOTAL ACABADOS MUROS
7 |  | PISOS
45 | 7.01 | PISO EN CONCRETO ESMALTADO CON ENDURECEDOR | M2 | 1152.83
46 | 7.02 | PISO EN CONCRETO ESTAMPADO | M2 | 681.7
47 | 7.03 | CERÁMICA PISO PARED FORMATO 30*60 | M2 | 213.62
48 | 7.04 | PISO EN CONCRETO ESTAMPADO PARA TRÁNSITO VEHICULAR PESADO | M2 | 126.66
49 | 7.05 | GUARDAESCOBA EN PVC TIPO MADERA | ML | 65.67
50 | 7.06 | REJILLAS DE CÁRCAMO CON MARCO Y CUERPO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO. CUERPO TIPO REJA FABRICADO CON PLATINA DE 2", SEPARACIÓN MÁXIMA 4 CMS ENTRE PLATINAS. | ML | 127.09
SUBTOTAL PISOS
8 |  | APARATOS Y ACCESORIOS
51 | 8.01 | TAZA ADRIÁTICA PLUS ENTRADA SUPERIOR, INCLUYE VÁLVULA PUSH Y ASIENTO INSTITUCIONAL | UN | 2
52 | 8.02 | BARRA ESQUINERA EN L ACERO INOXIDABLE | UN | 2
53 | 8.03 | BARRA DE SEGURIDAD SANITARIA PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2
54 | 8.04 | ESPEJO | M2 | 5.04
55 | 8.05 | LAVAMANOS INSTITUCIONAL | UN | 2
56 | 8.06 | GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH MESA MAX | UN | 4
57 | 8.07 | LAVAMANOS CORRIDO EN RESINA ACRÍLICA CON SIFÓN OCULTO, COLOR MARRÓN | UN | 2
58 | 8.08 | TAZA INSTITUCIONAL BÁLTICA PLUS ENTRADA SUPERIOR, INCLUYE VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR Y ASIENTO INSTITUCIONAL | UN | 10
59 | 8.09 | ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR, INCLUYE VÁLVULA EMPOTRADA TIPO PUSH | UN | 3
60 | 8.1 | SISTEMA DE DIVISIÓN PARA BAÑOS EN PANEL FENÓLICO, ALTURA TOTAL 1,80 MTS, ACABADO TIPO MADERA , ACCESORIOS EN ACERO. | ML | 22.34
61 | 8.11 | SISTEMA DE DIVISIÓN PARA ORINALES EN PANEL FENÓLICO, ALTURA TOTAL 1,40 MTS, ACABADO TIPO MADERA , ACCESORIOS EN ACERO. | UN | 2
62 | 8.12 | GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE PARED PRESSMATIC PUSH EN ACERO INOXIDABLE | UN | 10
63 | 8.13 | DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2
64 | 8.14 | DISPENSADOR DE JABÓN INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2
65 | 8.15 | LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL | UN | 2
66 | 8.16 | DUCHA MONOCONTROL, INCLUYE REGADERA CROMADA Y MEZCLADOR MONOCONTROL TIPO DE MANIJA PALANCA | UN | 2
67 | 8.17 | MUEBLE 60CM FLORENCE BLANCO CON LAVAMANOS COLOR BLANCO | UN | 1
68 | 8.18 | SANITARIO ECO DESTINY ELONGADO BLANCO | UN | 3
69 | 8.19 | GRIFERIA LAVAM MONOC BAJA URBAN NEGRO | UN | 1
70 | 8.2 | JUEGO ACCESORIOS 3 PZS NG | UN | 1
71 | 8.21 | MESÓN COCINA EN QUARZTONE BLANCO POLAR ANCHO 60 CMS INCLUYE SALPICADERO Y REENGRUESE | ML | 3.72
72 | 8.22 | MESÓN COCINA EN QUARZTONE BLANCO POLAR ANCHO 60 CMS INCLUYE REENGRUESE | ML | 1.37
73 | 8.23 | BARANDA CON MARCO Y CUERPO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO CUERPO TIPO REJA FABRICADO CON PLATINA DE 2", SEPARACIÓN MÁXIMA 10 CMS ENTRE PLATINAS. INCLUYE PASAMANOS DOBLE A 1 MTS Y A 60 CMS EN TUBULAR METÁLICO DE 1 1/2" | ML | 72.8
74 | 8.24 | LAVAPLATOS SUBMONTAR 55X43 CM CON GRIFERÍA SATÍN Y CANASTILLA | UN | 2
75 | 8.25 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 26 CMS | UN | 2
SUBTOTAL APARATOS Y ACCESORIOS
9 |  | CIELOS Y CUBIERTA
76 | 9.01 | CIELO FALSO EN FIBROCEMENTO 12 MM, JUNTA PERDIDA, INCLUYE VINILO ACRÍLICO TIPO 1 COLOR BLANCO. INCLUYE PERFILERÍA | M2 | 227.818
77 | 9.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 28 TIPO SANDWICH T ANCHO UTIL 1000 mm CON POLIURETANO (PUR) INYECTADO COLOR BLANCA RAL 9002 CARA EXTERNA E INTERNA EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1535.34
78 | 9.03 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA ESPESOR 3 MM. SECCIÓN 50 CM X 25 CMS. CAL 22 | ML | 96.68
79 | 9.04 | SOLAPA EN LÁMINA METÁLICA METECNO | ML | 502.68
80 | 9.05 | ALFAJÍA EN SUPERBOARD ANCHO 16 CMS | ML | 320.68
81 | 9.06 | GÁRGOLA EN CONCRETO VISTO. SECCIÓN 50 CM X 25 CMS. | UN | 8
82 | 9.07 | CIELO RASO EN PANELES METALICOS U25 ENCHAPADOS EN MADERA NATURAL (CAOBA), (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA FIJACION, ANCLAJE Y TERMINADO) | M2 | 132.38
83 | 9.08 | PANEL ACUSTICO DECORATIVO CIELO-PARED (MDF + FIBRA PET) ACABADO EN CHAPILLA DE MADERA NOGAL. E=12MM (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA FIJACION, ANCLAJE Y TERMINADO) | M2 | 132.74
84 | 9.09 | REVESTIMIENTO DE ALUMINIO COMPUESTO SOBRE MAMPARA (ALUCOBOND O SIMILAR), ACABADO CEPILLADO NO BRILLOSO SOBRE GUÍAS METÁLICAS | M2 | 163.91
SUBTOTAL CIELOS Y CUBIERTA
10 |  | VENTANERÍA EN ALUMINIO
85 | 10.01 | V1 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON CINCO CUERPOS PROYECTANTE EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 4,69 x 0,45M | UN | 2
86 | 10.02 | V2 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON CINCO CUERPOS PROYECTANTE EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 4,78 x 0,45M | UN | 1
87 | 10.03 | V3 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON TRES CUERPOS PROYECTANTE EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 2,78 x 0,45M | UN | 1
88 | 10.04 | V4 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON CUERPO FIJO INFERIOR EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 1,10 MTS DE ALTURA Y CUERPO PROYECTANTE SUPERIOR DE 35 CMS DE ALTURA EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 0,60 x 1,45M | UN | 4
89 | 10.05 | V5 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON DOS CUERPOS FIJOS INFERIORES EN VIDRIO LAMINADO 5MM DE 1,40 MTS DE ALTURA Y DOS CUERPOS PROYECTANTES SUPERIORES DE 35 CMS DE ALTURA. MEDIDAS 1,62 x 1,75M | UN | 1
90 | 10.06 | V6 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON DOS CUERPOS FIJOS INFERIORES EN VIDRIO LAMINADO 5MM DE 1,40 MTS DE ALTURA Y DOS CUERPOS PROYECTANTES SUPERIORES DE 35 CMS DE ALTURA. MEDIDAS 1,88 x 1,75M | UN | 1
91 | 10.07 | V7 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON CINCO CUERPOS FIJOS INFERIORES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 1,40 MTS DE ALTURA Y CINCO CUERPOS PROYECTANTES SUPERIORES DE 35 CMS DE ALTURA EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 5,00 x 1,75M | UN | 2
92 | 10.08 | V8 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON CINCO CUERPOS PROYECTANTE EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 4,00 x 0,65M | UN | 2
93 | 10.09 | V9 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON UN CUERPO FIJO EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 0,60 x 0,60M | UN | 2
94 | 10.1 | V10 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON CINCO CUERPOS PROYECTANTES EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 5,10 x 0,65M | UN | 1
95 | 10.11 | V11 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON DOS CUERPOS PROYECTANTES EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 1,99 x 0,65M | UN | 1
96 | 10.12 | V12 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON TRES CUERPOS FIJOS INFERIORES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 1,40 MTS DE ALTURA Y TRES CUERPOS PROYECTANTES SUPERIORES DE 35 CMS DE ALTURA EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 3,20 x 1,75M | UN | 2
97 | 10.13 | V13 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON CUATRO CUERPOS FIJOS INFERIORES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 1,40 MTS DE ALTURA Y CUATRO CUERPOS PROYECTANTES SUPERIORES DE 35 CMS DE ALTURA EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 4,14 x 1,75M | UN | 2
98 | 10.14 | V14 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CUATRO CUERPOS PROYECTANTES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 0,65 MTS DE ALTURA. MEDIDAS 4,58 x 0,65M | UN | 1
99 | 10.15 | V15 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CUATRO CUERPOS PROYECTANTES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 0,65 MTS DE ALTURA. MEDIDAS 4,52 x 0,65M | UN | 1
100 | 10.16 | V16 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON TRES CUERPOS FIJOS INFERIORES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 1,04 MTS DE ALTURA Y TRES CUERPOS PROYECTANTES SUPERIORES DE 35 CMS DE ALTURA EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 3,15 x 1,75M | UN | 1
101 | 10.17 | V17 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON DOS CUERPOS FIJOS INFERIORES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 1,41 MTS DE ALTURA Y DOS CUERPOS PROYECTANTES SUPERIORES DE 35 CMS DE ALTURA EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 2,82 x 1,75M | UN | 1
102 | 10.18 | V18 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON DOS CUERPOS CORREDIZOS EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 1,20 MTS CADA UNO. MEDIDAS 2,40 x 1,35M | UN | 3
103 | 10.19 | V19 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON DOS CUERPOS FIJOS INFERIORES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 1,40 MTS DE ALTURA Y DOS CUERPOS PROYECTANTES SUPERIORES DE 35 CMS DE ALTURA EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 3,60 x 1,75M | UN | 1
104 | 10.2 | V20 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON CUATRO CUERPOS FIJOS INFERIORES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 0,88 MTS DE ALTURA Y CUATRO CUERPOS PROYECTANTES SUPERIORES DE 35 CMS DE ALTURA EN VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE TAPA EN ALUMINIO PARA CANTO DE MURO DE LONGITUD 1,75 MTS. MEDIDAS 3,90 x 1,75M | UN | 1
105 | 10.21 | V21 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON TRES CUERPOS PROYECTANTE EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 3,60 x 0,65M | UN | 1
106 | 10.22 | V22 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON TRES CUERPOS PROYECTANTE EN VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE TAPA EN ALUMINIO PARA CANTO DE MURO DE LONGITUD 0,65 MTS. MEDIDAS 3,90 x 0,65M | UN | 1
107 | 10.23 | V23 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON TRES CUERPOS FIJOS INFERIORES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 1,40 MTS DE ALTURA Y TRES CUERPOS PROYECTANTES SUPERIORES DE 35 CMS DE ALTURA EN VIDRIO LAMINADO 3+3. MEDIDAS 3,04 x 1,75M | UN | 1
108 | 10.24 | V24 VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO. CUENTA CON TRES CUERPOS PROYECTANTE EN VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 0,65 MTS DE ALTURA. MEDIDAS 2,91 x 0,65M | UN | 1
109 | 10.25 | V25 COMPUERTAS SHUT DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE. PUERTA BATIENTE CON MARCO EN ACERO Y MANIJA EN ACERO. MEDIDAS 0,65 x 0,65M | UN | 2
SUBTOTAL VENTANERÍA EN ALUMINIO
11 |  | PUERTAS EN ALUMINIO
110 | 11.01 | P1 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. NAVE BATIENTE CON VIDRIO LAMINADO 4+4 DE 1,20 MTS POR 2,20 MTS DE ALTO. NAVE FIJA SUPERIOR DE 1,20 MTS X 35 CMS EN VIDRIO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE SEGURIDAD. MEDIDAS 1,20 x 2,55M | UN | 2
111 | 11.02 | P2 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA CON DOS NAVES BATIENTES CON PERFIL TIPO PERSIANA EN ALUMINIO DE ,75 MTS CADA UNA POR 2,20 MTS DE ALTO. DOS NAVES FIJAS SUPERIORES EN PERSIANA DE 0,75 MTS X 35 CMS. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA Y CILINDRO DE SEGURIDAD. MEDIDAS 1,50 x 2,55M | UN | 5
112 | 11.03 | P3 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA CON DOS NAVES CORREDIZAS CON VIDRIO LAMINADO 4+4 DE 0,90 MTS POR 2,20 MTS DE ALTO. NAVE FIJA SUPERIOR DE 0,90 MTS X 35 CMS EN VIDRIO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE CON MANIJA Y CILINDRO DE SEGURIDAD. MEDIDAS 1,80 x 2,55M | UN | 2
113 | 11.04 | PV1 PUERTA VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. NAVE BATIENTE CON VIDRIO LAMINADO 4+4 DE 1,00 MTS POR 2,20 MTS DE ALTO. NAVE FIJA SUPERIOR DE 1,00 MTS X 35 CMS EN VIDRIO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE CON MANIJA Y CILINDRO DE SEGURIDAD. CUERPO FIJO CON VIDRIO LAMINADO 4+4 DE 0,95 MTS POR 2,20 MTS DE ALTO. NAVE FIJA SUPERIOR DE 0,95 MTS X 35 CMS EN VIDRIO LAMINADO 4+4. MEDIDAS 1,95 x 2,55M | UN | 1
114 | 11.05 | P4 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA CON UNA NAVE BATIENTE CON PERFIL TIPO PERSIANA EN ALUMINIO DE 1,00 MTS POR 2,20 MTS DE ALTO. CUENTA CON NAVE FIJA SUPERIOR EN PERSIANA DE 1,00 MTS X 35 CMS. INCLUYE CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE CON MANIJA Y CILINDRO DE SEGURIDAD. MEDIDAS 1,00 x 2,55M | UN | 5
115 | 11.06 | P5 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA CON UNA NAVE BATIENTE CON PERFIL TIPO PERSIANA EN ALUMINIO DE 0,80 MTS POR 2,20 MTS DE ALTO. CUENTA CON NAVE FIJA SUPERIOR EN PERSIANA DE 0,80 MTS X 35 CMS. INCLUYE CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE CON MANIJA Y CILINDRO DE SEGURIDAD. MEDIDAS 0,80 x 2,55M | UN | 1
116 | 11.07 | P6 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA CON DOS NAVES BATIENTES EN TABLERO TERMO LAMINADO DE MDF TIPO RH (Resistente al agua), DOBLLE LÁMINA CON ALMA LLENA. INCLUYE BARRA ANTIPÁNICO, CIERRA PUERTA, CHAPA Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 1,80 x 2,55M | UN | 2
117 | 11.08 | P7 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA UNA NAVE BATIENTES EN TABLERO TERMO LAMINADO DE MDF TIPO RH (Resistente al agua), DOBLLE LÁMINA CON ALMA LLENA DE 2,20 MTS DE ALTURA. CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CIERRA PUERTA, CHAPA Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE.MEDIDAS 1,00 x 2,55M | UN | 4
118 | 11.09 | P8 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA UNA NAVE BATIENTES EN TABLERO TERMO LAMINADO DE MDF TIPO RH (Resistente al agua), DOBLLE LÁMINA CON ALMA LLENA. INCLUYE CIERRA PUERTA, CHAPA Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 0,90 x 2,55M | UN | 2
119 | 11.1 | P9 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA CON UNA NAVE BATIENTE CON PERFIL TIPO PERSIANA EN ALUMINIO DE 0,90 MTS POR 2,20 MTS DE ALTO. NAVE FIJA SUPERIOR EN PERSIANA DE 0,90 MTS X 35 CMS. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA Y CILINDRO DE SEGURIDAD. MEDIDAS 0,90 x 2,55M | UN | 2
120 | 11.11 | P10 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA CON DOS NAVES BATIENTES CON PERFIL TIPO PERSIANA EN ALUMINIO DE ,57 MTS CADA UNA POR 2,20 MTS DE ALTO. DOS NAVES FIJAS SUPERIORES EN PERSIANA DE 0,57 MTS X 35 CMS. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA Y CILINDRO DE SEGURIDAD. MEDIDAS 1,15 x 2,55M | UN | 2
121 | 11.12 | P11 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. NAVE BATIENTE CON VIDRIO LAMINADO 4+4 DE 1,00 MTS POR 2,20 MTS DE ALTO. NAVE FIJA SUPERIOR DE 1,00 MTS X 35 CMS EN VIDRIO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE CON MANIJA Y CILINDRO DE SEGURIDAD. MEDIDAS 1,00 x 2,55M | UN | 4
122 | 11.13 | P12 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA UNA NAVE BATIENTES EN TABLERO TERMO LAMINADO DE MDF TIPO RH (Resistente al agua), DOBLLE LÁMINA CON ALMA LLENA DE 2,20 MTS DE ALTURA. CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CIERRA PUERTA, CHAPA Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 0,90 x 2,55M | UN | 4
123 | 11.14 | P13 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA UNA NAVE BATIENTES EN TABLERO TERMO LAMINADO DE MDF TIPO RH (Resistente al agua), DOBLLE LÁMINA CON ALMA LLENA DE 2,20 MTS DE ALTURA. CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO 3+3. INCLUYE CIERRA PUERTA, CHAPA Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 1,00 x 2,55M | UN | 2
124 | 11.15 | P14 PUERTA VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. NAVE CORREDIZA CON VIDRIO LAMINADO 4+4 DE 1,20 MTS POR 2,20 MTS DE ALTO. NAVE FIJA SUPERIOR DE 1,20 MTS X 35 CMS EN VIDRIO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE CON MANIJA Y CILINDRO DE SEGURIDAD. DOS CUERPOS FIJOS CON VIDRIO LAMINADO 4+4 DE 1,20 MTS POR 2,20 MTS DE ALTO. NAVES FIJAS SUPERIORES DE 1,20 MTS X 35 CMS EN VIDRIO LAMINADO 4+4. MEDIDAS 3,60 x 2,55M | UN | 1
125 | 11.16 | P15 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA CON DOS NAVES BATIENTES CON VIDRIO LAMINADO 4+4 DE 0,82 MTS POR 2,20 MTS DE ALTO. NAVES FIJAS SUPERIORES DE 0,82 MTS X 35 CMS EN VIDRIO LAMINADO 4+4. INCLUYE CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE CON MANIJA Y CILINDRO DE SEGURIDAD. MEDIDAS 1,80 x 2,55M | UN | 2
126 | 11.17 | P16 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA CON DOS NAVES BATIENTES CON PERFIL TIPO PERSIANA EN ALUMINIO DE ,90 MTS CADA UNA POR 2,20 MTS DE ALTO. DOS NAVES FIJAS SUPERIORES EN PERSIANA DE 0,90 MTS X 35 CMS. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA Y CILINDRO DE SEGURIDAD. MEDIDAS 1,80 x 2,55M | UN | 4
127 | 11.18 | P17 PUERTA CON MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, NAVE BATIENTE TIPO REJA FABRICADA CON PLATINA DE 2", SEPARACIÓN MÁXIMA 10 CMS ENTRE PLATINAS. MEDIDAS 1,00 x 2,55M | UN | 1
128 | 11.19 | C1 CERRAMIENTO CON MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, NAVE BATIENTE DE 1MT X 2,5 DE ALTO TIPO REJA FABRICADA CON PLATINA DE 2", SEPARACIÓN MÁXIMA 10 CMS ENTRE PLATINAS. CUERPO FIJO DE LA MISMA MATERIALIDAD DE ,82 CMS X 3,0 MTS DE ALTO. MEDIDAS 1,82 x 3,00M | UN | 2
129 | 11.2 | C2 CERRAMIENTO CON MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, CUERPO FIJO DE 3,82 MT TIPO REJA FABRICADA CON PLATINA DE 2", SEPARACIÓN MÁXIMA 10 CMS ENTRE PLATINAS. MEDIDAS 3,24 x 3,00M | UN | 2
130 | 11.21 | P18 PUERTA CON MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, DOS NAVES BATIENTES TIPO REJA FABRICADA CON PLATINA DE 2", SEPARACIÓN MÁXIMA 10 CMS ENTRE PLATINAS. PUERTA MOTORIZADA. MEDIDAS 7,00 x 3,00M | UN | 1
131 | 11.22 | C3 CERRAMIENTO CON MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, CUERPO FIJO DE 7,93 MT TIPO REJA FABRICADA CON PLATINA DE 2", SEPARACIÓN MÁXIMA 10 CMS ENTRE PLATINAS. ADICIONALMENTE CUENTA CON DOS PUERTAS DOBLES, CADA UNA CON 2 NAVES BATIENTES DE 1 MTS X 2,50 MTS CADA UNA EN LA MISMA MATERIALIDAD. MEDIDAS 11,93 x 3,00M | UN | 1
132 | 11.23 | P19 PUERTA CON MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, NAVE BATIENTE TIPO REJA FABRICADA CON PLATINA DE 2", SEPARACIÓN MÁXIMA 10 CMS ENTRE PLATINAS. MEDIDAS 1,20 x 2,55M | UN | 1
133 | 11.24 | C4 CERRAMIENTO CON MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, CUERPO FIJO EN MALLA EXPANDIDA EXR 100. MEDIDAS 5,37 x 3,00M | UN | 1
134 | 11.25 | C5 CERRAMIENTO CON MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, CUERPO FIJO EN MALLA EXPANDIDA EXR 100 DE 2,02 MTS X 2,80 DE ALTO. CUERPO FIJO EN MALLA EXPANDIDA EXR 100 DE 2,20 MTS X 2,80 DE ALTO Y NAVE BATIENTE EN MALLA EXPANDIDA EXR 100 DE 1,20 MTS X 2,80 DE ALTO. MEDIDAS 5,37 x 2,80M | UN | 1
135 | 11.26 | C6 CERRAMIENTO CON MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, DOS CUERPOS FIJOS EN MALLA EXPANDIDA EXR 100 DE 1,13 MTS Y NAVE BATIENTE EN MALLA EXPANDIDA EXR 100 DE 0,90 MTS. MEDIDAS 3,26 x 2,80-3,00M | UN | 1
136 | 11.27 | C7 CERRAMIENTO CON MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, DOS CUERPOS FIJOS EN MALLA EXPANDIDA EXR 100 DE 0,60 MTS Y DOS NAVES BATIENTES EN MALLA EXPANDIDA EXR 100 DE 1,00 MTS. MEDIDAS 3,26 x 2,80-3,00M | UN | 1
137 | 11.28 | C8 CERRAMIENTO CON MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, CUERPO FIJO EN MALLA EXPANDIDA EXR 100. MEDIDAS 1,97 x 2,90M | UN | 1
138 | 11.29 | P20 PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO ARQUITECTÓNICO LÍNEA PESADA, COLOR NEGRO MATE. CUENTA CON UNA NAVE BATIENTE CON PERFIL TIPO PERSIANA EN ALUMINIO DE 1,20 MTS POR 2,20 MTS DE ALTO. CUENTA CON NAVE FIJA SUPERIOR EN PERSIANA DE 1,20 MTS X 35 CMS. INCLUYE CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE CON MANIJA Y CILINDRO DE SEGURIDAD. MEDIDAS 1,20 x 2,55M | UN | 1
139 | 11.3 | C9 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABOBADA, INCLUYE PUERTA DE 1,10 MTS X 2,50 MTS DE ALTURA + CERRADURA Y MANIJA. MEDIDAS 2,74 x 3,90M | UN | 2
140 | 11.31 | P21 PUERTA CON MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, DOS NAVES BATIENTES TIPO REJA FABRICADA CON PLATINA DE 2", SEPARACIÓN MÁXIMA 10 CMS ENTRE PLATINAS. MEDIDAS 4,00 x 3,00M | UN | 1
SUBTOTAL PUERTAS EN ALUMINIO
12 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
141 | 12.01 | EXCAVACION EN TIERRA A MANO | M3 | 168.88
142 | 12.02 | RELLENO CON TRITURADO O GRAVA DE RIO PARA CIMENTACION DE TUBERIAS Y FILTROS (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL) | M3 | 26.65
143 | 12.03 | RELLENO CON MATERIAL TIPO ROCA MUERTA (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL) | M3 | 26.65
144 | 12.04 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO | M3 | 113.1
145 | 12.05 | RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE DISPOSICION FINAL | M3 | 168.88
146 | 12.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC NOVAFORT 8" | ML | 2.82
147 | 12.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC NOVAFORT 6" | ML | 43.18
148 | 12.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC NOVAFORT 4" | ML | 128.29
149 | 12.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 4" | ML | 27.37
150 | 12.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 3" | ML | 60.29
151 | 12.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 2" | ML | 45.36
152 | 12.12 | PUNTO SANITARIO 4" | UN | 16
153 | 12.13 | PUNTO SANITARIO 2" | UN | 15
154 | 12.14 | PUNTO SANITARIO 3" (SIFÓN) | UN | 12
155 | 12.15 | PUNTO SANITARIO 2" (SIFÓN) | UN | 12
156 | 12.16 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.5 X 0.5 | UN | 9
157 | 12.17 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.6 X 0.6 | UN | 7
158 | 12.18 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.7 X 0.7 | UN | 3
159 | 12.19 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.8 X 0.8 | UN | 3
160 | 12.2 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.9 X 0.9 | UN | 1
161 | 12.21 | CAJA DE INSPECCIÓN 1.0 X 1.0 | UN | 1
162 | 12.22 | CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TIPO B | UN | 4
163 | 12.23 | CONEXIÓN A CAMARA TIPO B | UN | 1
164 | 12.24 | POZO ACHIQUE (INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO) | UN | 1
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS
13 |  | INSTALACIONES PLUVIALES
165 | 13.01 | EXCAVACION EN TIERRA A MANO | M3 | 113.62
166 | 13.02 | RELLENO CON TRITURADO O GRAVA DE RIO PARA CIMENTACION DE TUBERIAS Y FILTROS (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL) | M3 | 28.18
167 | 13.03 | RELLENO CON MATERIAL TIPO ROCA MUERTA (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL) | M3 | 28.18
168 | 13.04 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO | M3 | 55.21
169 | 13.05 | RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE DISPOSICION FINAL | M3 | 113.62
170 | 13.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC NOVAFORT 6" | ML | 37.24
171 | 13.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC NOVAFORT 4" | ML | 198.02
172 | 13.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 4" | ML | 32.26
173 | 13.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO PVC 4" X 90° | UN | 4
174 | 13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANITARIA PVC 4" | UN | 5
175 | 13.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TRAGANTE 4" | UN | 4
176 | 13.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAPA ABRAZADERA 4" | UN | 10
177 | 13.13 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.5 X 0.5 CON REJILLA | UN | 10
178 | 13.14 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.5 X 0.5 | UN | 14
179 | 13.15 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.6 X 0.6 | UN | 1
180 | 13.16 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.7 X 0.7 | UN | 3
181 | 13.17 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.9 X 0.9 | UN | 1
182 | 13.18 | MURO CABEZAL | UN | 0.22
183 | 13.19 | REJILLA AGUAS LLUVIA | ML | 123.62
SUBTOTAL INSTALACIONES PLUVIALES
14 |  | RED HIDRAULICA
184 | 14.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" RDE 21 | ML | 61.86
185 | 14.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN 1.1/2" RDE 21 | ML | 32.2
186 | 14.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" RDE 21 | ML | 81.2
187 | 14.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" RDE 21 | ML | 8
188 | 14.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1/2" RDE 9 | ML | 98
189 | 14.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 2" X 90° | UN | 5
190 | 14.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 1 1/2" X 90° | UN | 15
191 | 14.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 3/4" X 90° | UN | 6
192 | 14.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 1/2" X 90° | UN | 20
193 | 14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 2" | UN | 6
194 | 14.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 1 1/2" | UN | 13
195 | 14.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 1" | UN | 1
196 | 14.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 1/2" | UN | 12
197 | 14.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 1" X 3/4" | UN | 1
198 | 14.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 1" X 1/2" | UN | 2
199 | 14.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 3/4" X 1/2" | UN | 8
200 | 14.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC PRESIÓN 2" X 1" | UN | 2
201 | 14.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC PRESIÓN 2" X 1 1/2" | UN | 3
202 | 14.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC PRESIÓN 2" X 1/2" | UN | 1
203 | 14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC PRESIÓN 1" X 1/2" | UN | 2
204 | 14.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC PRESIÓN 3/4" X 1/2" | UN | 4
205 | 14.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC PRESIÓN 2" | UN | 10
206 | 14.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/2" | UN | 5
207 | 14.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC PRESIÓN 1" | UN | 14
208 | 14.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC PRESIÓN 3/4" | UN | 1
209 | 14.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC PRESIÓN 1/2" | UN | 16
210 | 14.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PASO 1 1/2" | UN | 4
211 | 14.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PASO 3/4" | UN | 3
212 | 14.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PASO 1/2" | UN | 15
213 | 14.3 | PUNTO HIDRAULICO 1 1/2" | UN | 12
214 | 14.31 | PUNTO HIDRAULICO 3/4" | UN | 3
215 | 14.32 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" | UN | 32
216 | 14.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA 2" | UN | 52
217 | 14.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA 1 1/2" | UN | 27
218 | 14.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA 1" | UN | 68
219 | 14.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA 3/4" | UN | 7
220 | 14.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA 1/2" | UN | 82
221 | 14.38 | JUNTA FLEXIBLE EXTREMO BRIDA 2" | UN | 1
222 | 14.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO DE JARDIN METALICO 1/2" | UN | 6
223 | 14.4 | ACOMETIDA 8" X 1" | UN | 1
224 | 14.41 | EQUIPO DE PRESIÓN CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 64 GPM, 3 HP, 26 MCA | UN | 1
15 |  | RED DE REUSO
225 | 15.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" UM RDE 21 | ML | 185.5
226 | 15.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1/2" RDE 9 | ML | 6.3
227 | 15.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN CXC 2" X 90° | UN | 14
228 | 15.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN CXC 2" X 45° | UN | 3
229 | 15.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 1/2" X 90° | UN | 14
230 | 15.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN CXC 2" | UN | 4
231 | 15.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC PRESIÓN 2" X 1/2" | UN | 7
232 | 15.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PASO 1/2" | UN | 7
233 | 15.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO DE JARDÍN METÁLICO 1/2" | UN | 7
234 | 15.1 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 4000 LT | UN | 1
235 | 15.11 | VALVULA FLOTADOR 1/2" | UN | 1
236 | 15.12 | EQUIPO DE PRESIÓN CON EQUIPO BOMBA SUMERGIBLE 10 GPM, 0.5 HP, 19 MCA | UN | 1
SUBTOTAL RED DE REUSO
16 |  | RED CONTRAINCENDIOS
237 | 16.01 | EXCAVACION EN TIERRA A MANO | M3 | 41.11
238 | 16.02 | RELLENO CON MATERIAL TIPO ROCA MUERTA (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL) | M3 | 36.87
239 | 16.03 | RELLENO CON ARENA (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL) | M3 | 3.73
240 | 16.04 | RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE DISPOSICION FINAL | M3 | 62.3
241 | 16.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C900 4" | ML | 62.3
242 | 16.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 10 4" | ML | 81.69
243 | 16.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 10 2 1/2" | ML | 1.2
244 | 16.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 4" X 60 CM | ML | 3
245 | 16.09 | PINTURA DE TUBERIA | ML | 81.69
246 | 16.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC C900 4" | UN | 7
247 | 16.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO RANURADO 4" X 90° | UN | 12
248 | 16.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO RANURADO 2 1/2" X 90° | UN | 2
249 | 16.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE RANURADA 4" | UN | 2
250 | 16.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE RANURADA 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 2
251 | 16.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN RANURADA 4" X 2 1/2" | UN | 2
252 | 16.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE RANURADO 4" | UN | 48
253 | 16.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE RANURADO 2 1/2" | UN | 10
254 | 16.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE RANURADO 1 1/2" | UN | 2
255 | 16.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 4" | UN | 24
256 | 16.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2 1/2" | UN | 4
257 | 16.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2" LLENADO DE TANQUE | UN | 1
258 | 16.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2" INYECCION COLUMNA | UN | 1
259 | 16.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZAL DE PRUEBA 4" CON 2 SALIDAS DE 2 1/2" | UN | 1
260 | 16.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR ABC - 10 LIBRAS | UN | 1
261 | 16.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR C02 - 10 LIBRAS | UN | 2
262 | 16.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CLASE III | UN | 3
263 | 16.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT RESTRICTOR CON EMPAQUE 4" | UN | 5
264 | 16.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ADAPTADOR BRIDA 4" | UN | 5
265 | 16.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA RANURADA 4" | UN | 5
266 | 16.3 | EQUIPO DE BOMBEO NORMALIZADO (INCLUYE BOMBA JOCKEY, ACCESORIOS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA) | UN | 1
SUBTOTAL RED CONTRAINCENDIOS
17 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDA DE SERVICIOS INTERIOR ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES
267 | 17.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A PVC | UN | 60
268 | 17.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA GFCI DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A PVC | UN | 13
269 | 17.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA REGULADO DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A PVC | UN | 8
270 | 17.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A EMT | UN | 10
271 | 17.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA REGULADO DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A EMT | UN | 5
272 | 17.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TROQUEL TOMA NORMAL, TOMA REGULADO Y DATOS CAT 6 | UN | 54
273 | 17.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DATOS JACK CAT 6 EN EMT | UN | 16
274 | 17.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ILUMINACION CON EMT | UN | 427
275 | 17.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ILUMINACION CON PVC | UN | 60
276 | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON PVC | UN | 37
277 | 17.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CON PVC | UN | 24
278 | 17.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE CON PVC | UN | 5
279 | 17.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA TUBO PVC SCH 40 TOMAS E ILUMINACION | ML | 23390
280 | 17.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA TUBO PVC 3/4 TOMAS E ILUMINACION | ML | 173
281 | 17.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA TUBO PVC SCH 40 COMUNICACIONES | ML | 210
282 | 17.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA TUBO PVC 3/4 COMUNICACIONES | ML | 60
283 | 17.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA TUBO PVC 1 COMUNICACIONES | ML | 110
284 | 17.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA CABLE COBRE # 12 LS HSF ILUMINACION, TOMAS NORMALES Y REGULADOS | ML | 25872
285 | 17.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CM COMUNICACIONES, ILUMINACION Y TOMAS INCLUYE TIERRA #6 | ML | 61
286 | 17.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA CANALETA METALICA DE 12X5 CM COMUNICACIONES, ILUMINACION Y TOMAS | ML | 61
287 | 17.21 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA HERMETICA DOBLE | ML | 31
288 | 17.22 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LINEAL LED | UN | 41
289 | 17.23 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA COLGANTE 9W | UN | 25
290 | 17.24 | SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED DE INCRUSTAR 23 W | UN | 28
291 | 17.25 | SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED DE INCRUSTAR 12 W | UN | 64
292 | 17.26 | SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED DE INCRUSTAR JUPITER 30 W | UN | 45
293 | 17.27 | SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED DE INCRUSTAR 12 W | UN | 4
294 | 17.28 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA HIGH BAY 150W | UN | 25
295 | 17.29 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO CORAL 75W | UN | 2
296 | 17.3 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO CORAL 150W | UN | 1
297 | 17.31 | SUMINISTRO E INSTALACION CINTA LED | UN | 60
298 | 17.32 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA COLGANTE 14W | ML | 8
299 | 17.33 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO MIKEY | UN | 46
300 | 17.34 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA DE EMERGENCIA AVISO SALIDA | UN | 2
301 | 17.35 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA EXTERIOR WALL PACK 30 W | UN | 11
302 | 17.36 | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR PANEL LED 50W | UN | 2
303 | 17.37 | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR PANEL LED 5W | UN | 32
304 | 17.38 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTES SENCILLOS CON LAMPARA 150W | UN | 31
305 | 17.39 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO TORTUGA | UN | 29
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDA DE SERVICIOS INTERIOR ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES
18 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS - TABLEROS BAJA TENSION
306 | 18.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL 400 AMPERIOS | UN | 1
307 | 18.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO ENCHUFABLE DE 12 CIRCUITOS | UN | 3
308 | 18.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO ENCHUFABLE DE 18 CIRCUITOS | UN | 4
309 | 18.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO ENCHUFABLE DE 24 CIRCUITOS | UN | 1
310 | 18.05 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 2X20 A | UN | 16
311 | 18.06 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 1X20 A | UN | 81
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS - TABLEROS BAJA TENSION
19 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS - CABLEADOS - ALIMENTADORES
312 | 19.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR MEDIA TENSION CABLE #2 XLPE 15KV 100% SEGÚN DU (POSTE A TRAFO) | ML | 54
313 | 19.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE ALUMINIO SERIE AA8000 250 MCM 2( LINEAS POR FASE L1+L2+L3+N1)+ TIERRA EN # 2 cu (TRAFO A TAB GENERAL) | ML | 60
314 | 19.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE ALUMINIO SERIE AA8000 250 MCM 2( LINEAS POR FASE L1+L2+L3+N1)+ TIERRA EN # 2 cu (TRAFO A PLANTA Y TRANSFERENCIA) | ML | 22
315 | 19.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE ALUMINIO SERIE AA8000 250 MCM 1( LINEAS POR FASE L1+L2+L3+N1)+ TIERRA EN # 4 cu (TRAFO A BCI) | ML | 58
316 | 19.05 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CABLE ALUMINIO SERIE AA8000 1/0 AWG 1 (LINEAS POR FASE, L1+L2+L3+N1) + TIERRE EN # 8 Cu (PLANTA A BCI) | ML | 27
317 | 19.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTAROR CABLE COBRE 6 AWG 1 (LINEAS POR FASE, L1+L2+L3+N1)+ TIERRA # 8 TAB PORTERIA | ML | 60
318 | 19.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTAROR CABLE COBRE 4 AWG 1 (LINEAS POR FASE, L1+L2+L3+N1)+ TIERRA # 8 TAB 01 | ML | 66
319 | 19.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTAROR CABLE COBRE 8 AWG 1 (LINEAS POR FASE, L1+L2+L3+N1)+ TIERRA # 8 TAB 02 | ML | 36
320 | 19.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTAROR CABLE COBRE 8 AWG 1 (LINEAS POR FASE, L1+L2+L3+N1)+ TIERRA # 8 TAB 03 | ML | 8
321 | 19.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA CABLE COBRE 2 AWG 1 (LINEA POR FASE, L1+L2+L3+N1) + TIERRA #6 Cu TAB 04 | ML | 65
322 | 19.11 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CABLE COBRE 8 AWG 1 (LINEA POR FASE, L1+L2+L3+N1) + TIERRA # 10 TAB BOMBA | ML | 55
323 | 19.12 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CABLE COBRE 10 AWG 1 (LINEA POR FASE, L1+L2+L3+N1) + TIERRA # 10 TAB AGUA LLUVIA | ML | 30
324 | 19.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTAROR CABLE COBRE 8 AWG 1 (LINEAS POR FASE, L1+L2+L3+N1)+ TIERRA # 8 AA CONDENSADORA GERENCIA | ML | 27
325 | 19.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTAROR CABLE COBRE 6 AWG 1 (LINEAS POR FASE, L1+L2+L3+N1)+ TIERRA # 8 AA CONDENSADORA AUDITORIO ADMON | ML | 31
326 | 19.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTAROR CABLE COBRE 6 AWG 1 (LINEAS POR FASE, L1+L2+L3+N1)+ TIERRA # 8 AA CONDENSADORA OFICINA | ML | 61
327 | 19.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4 EXCAVACION | ML | 52
328 | 19.17 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1"1/4 EXCAVACION | ML | 184
329 | 19.18 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1" EXCAVACION | ML | 368
330 | 19.19 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 2" EXCAVACION | ML | 338
331 | 19.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3" EXCAVACION | ML | 293
332 | 19.21 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 4" TOPO PASE VIA | ML | 110
333 | 19.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CONCRETO TIPO BT (BAJA TENSION 80X80X100CM) CON MARCO Y CONTRAMARCO | UN | 25
334 | 19.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CONCRETO TIPO I (MEDIA TENSION TENSION 100X10X120CM) CON MARCO Y CONTRAMARCO | UN | 3
335 | 19.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CONCRETO DE ILUMINACION (BAJA TENSION 30X30X50CM) CON MARCO Y CONTRAMARCO | UN | 10
336 | 19.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE COMUNICACIONES ( 40X40X50CM) CON MARCO Y CONTRAMARCO | UN | 7
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS - CABLEADOS - ALIMENTADORES
20 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS - SUBESTACION Y MEDIA TENSION
337 | 20.01 | SUMINISTRO MONTAJE CONJUNTO MONOPOLAR EN POSTE: COMPLETO, PARA INSTALAR MEDICION Y AFLORAMIENTO. CON MANIOBRAS DE RED | UN | 1
338 | 20.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 10 VA, RELACIÓN 10/5 A, CLASE 0.5S (TIPO EXTERIOR); TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE 25 VA, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13.200 A 120 V, CLASE 0.5; BLOQUE DE PRUEBAS TIPO CUCHILLA; CABLEADO DE MEDICIÓN DE 7 COLORES Y COSTOS ASOCIADOS A LOS TRÁMITES ANTE CELSIA. | UN | 1
339 | 20.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTADORES; "TABLERO AUTOSOPORTADO DE CONTADORES, CON ESPACIO PARA 1 CUENTAS TRIFÁSICAS INDIRECTA . FABRICADO ENLAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL7032. CERRAMIENTO IP30. CON CERTIFICACIÓN RETIE 2013 CON FUNDICION EN MURETE. CONTADOR | UN | 1
340 | 20.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED ECOL. IOGICO DE 112,5 KVA COLOR VERDE LIBRE DE PCBs: INCLUIDO CODOS, TIERRAS Y COSTOS ASOCIADOS A LOS TRÁMITES ANTE CELSIA. | UN | 1
341 | 20.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Evans GTC125DA220V / Volvo Penta Evans GTC125DA220V / Volvo Penta. INCLUYE TRANSFERENCIA | UN | 1
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS -SUBESTACION Y MEDIA TENSION
21 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS - APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA
342 | 21.01 | ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8mm | ML | 120
343 | 21.02 | PUNTA CAPTORA DE 1,00 cm COMPLETA MARCA OBO BETTERMAN | UN | 9
344 | 21.03 | VARILLA COBRE - COBRE DE 2,40 x 5/8" | UN | 4
345 | 21.04 | SOLDDAURA EXOTERMICA DE 115gr | UN | 4
346 | 21.05 | CONECTOR BIMETALICO | UN | 4
347 | 21.06 | GRAPA DE CRUCE ALUMINIO | UN | 4
348 | 21.07 | SOPORTE ALAMBRON | UN | 100
349 | 21.08 | CAJA DE REGISTRO DE SPT CON TAPA | UN | 4
350 | 21.09 | MOLDES | UN | 1
351 | 21.1 | CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 HASTA SUBESTACION INCLUYE EXCAVACION | ML | 10
352 | 21.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE CHOQUE EN BAJANTE DE APANTALLAMIENTO A BARRAJE DE TIERRA | UN | 24
353 | 21.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TVSS CLASE 1 | UN | 1
354 | 21.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TVSS CLASE 2 | UN | 5
355 | 21.14 | MALLA A TIERRA INCLUYE; 35 ML DE CABLE 2/0, 6 VARILLAS COPPERWELD, SOLDADURA EXOTERMICA. 2 CAJAS DE REGISTRO. | UN | 1
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS - APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA
22 |  | SISTEMA HVAC - EQUIPOS DE AIRO ACONDICIONADO
356 | 22.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGRANTE VARIABLE OPERADA CON R410A DE 96000 BTU/H (INCLUYE IZAJE, CORAZA, SOPORTES Y MATERIAL ANCLADO) | UN | 1
357 | 22.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGRANTE VARIABLE OPERADA CON R410A DE 168000 BTU/H (INCLUYE IZAJE, CORAZA, SOPORTES Y MATERIAL ANCLADO) | UN | 1
358 | 22.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGRANTE VARIABLE OPERADA CON R410A DE 60000 BTU/H (INCLUYE IZAJE, CORAZA, SOPORTES Y MATERIAL ANCLADO) | UN | 1
359 | 22.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO FANCOIL DESNUDO DE 76 KBTU/H (INCLUYE IZAJE, SOPORTES Y MATERIAL DE ANCLADO Y BOMBA DE CONDENSADOS) | UN | 1
360 | 22.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO FANCOIL DESNUDO DE 96 KBTU/H (INCLUYE IZAJE, SOPORTES Y MATERIAL DE ANCLADO Y BOMBA DE CONDENSADOS) | UN | 2
361 | 22.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE DE 2 VÍAS DE 24 KBTU/H (INCLUYE IZAJE, SOPORTES Y MATERIAL DE ANCLADO Y BOMBA DE CONDENSADOS) | UN | 1
362 | 22.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE DE 2 VÍAS DE 18 KBTU/H (INCLUYE IZAJE, SOPORTES Y MATERIAL DE ANCLADO Y BOMBA DE CONDENSADOS) | UN | 3
363 | 22.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE DE 2 VÍAS DE 12 KBTU/H (INCLUYE IZAJE, SOPORTES Y MATERIAL DE ANCLADO Y BOMBA DE CONDENSADOS) | UN | 2
364 | 22.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE 1000 CFM Y 0,4 INWC | UN | 1
SUBTOTAL SISTEMA HVAC - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
23 |  | SISTEMA HVAC - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN
365 | 23.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" (INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTERÍA) | ML | 45.17
366 | 23.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 3/8" (INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTERÍA) | ML | 51.58
367 | 23.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/2" (INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTERÍA) | ML | 103.63
368 | 23.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 5/8" (INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTERÍA) | ML | 20.96
369 | 23.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO L DE 7/8" (INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTERÍA) | ML | 13.22
370 | 23.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO L DE 1 1/8" (INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTERÍA) | ML | 1.97
371 | 23.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 3/4" (INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTERÍA) | ML | 13.02
372 | 23.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA C24 CON AISLAMIENTO INTERNO EN YUMBOLÓN DE 20MM | M2 | 105.39
373 | 23.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA C24 | M2 | 6.86
374 | 23.1 | ELEMENTOS PARA DERIVACIÓN DE FLUJO EN TUBERÍA DE COBRE | UN | 6
375 | 23.11 | REFIGERANTE R410A | LB | 14.37
376 | 23.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR REDONDO DE 6"CON DAMPER | UN | 5
377 | 23.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR REDONDO DE 8"CON DAMPER | UN | 15
378 | 23.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO DE 24*12 | UN | 1
379 | 23.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO TIPO LOUVER DE 10*6 | UN | 1
380 | 23.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO TIPO LOUVER DE 12*8 | UN | 2
381 | 23.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO DE 30*12 | UN | 1
382 | 23.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO DE 30*18 | UN | 1
383 | 23.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO TIPO LOUVER 8X4" | UN | 3
384 | 23.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO 8X4" | UN | 10
385 | 23.21 | CONTROL ALÁMBRICO | UN | 7
386 | 23.22 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE DESHUMIDIFICADOR DE 70 PINTAS | UN | 2
SUBTOTAL SISTEMA HVAC - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN
24 |  | SISTEMA HVAC - CABLEADO Y SISTEMA DE CONTROL
387 | 24.01 | CABLEADO DE CONTROL | ML | 277
SUBTOTAL SISTEMA HVAC - CABLEADO Y SISTEMA DE CONTROL
25 |  | MOBILIARIO
388 | 25.01 | ESCRITORIO E-MAS EN L DE 180X180 CON CREDENZA IZQUIERDA | UN | 1
389 | 25.02 | MESA MOVIL PENTU REDONDA 90 CMS PINTADA | UN | 1
390 | 25.03 | SILLA PARK CON CABECERA TAP ASIENTO ESP MALLA C/BRAZOS GRADUABLES GM1BM-02 | UN | 1
391 | 25.04 | SILLA WIN PINTADA TAPIZADO ASIENTO | UN | 6
392 | 25.05 | RECEPCION EKKO DE 1.50X70 V.LAMINADO 12MM | UN | 1
393 | 25.06 | POLTRONA BLOCK DE 180X60: 3 ASIENTOS | UN | 1
394 | 25.07 | SILLA PARK CON CABECERA TAP ASIENTO ESP MALLA C/BRAZOS GRADUABLES GM1BM-02 | UN | 3
395 | 25.08 | SILLA WIN PINTADA TAPIZADO ASIENTO | UN | 4
396 | 25.09 | PUESTOS COORDINADORES | UN | 3
397 | 25.1 | MESA OLY CUADRADA 75X75 ENCHAPADA TUBO Y BASE ACERO INOX | UN | 6
398 | 25.11 | MYKA ARENA SIN BRAZOS PROTECCION UV | UN | 23
399 | 25.12 | POLTRONA HELENA SENCILLA TELA PINTADA | UN | 5
400 | 25.13 | SILLA WIN PINTADA TAPIZADO ASIENTO | UN | 37
401 | 25.14 | RECEPCION EKKO DE 2.00X2.00 C/VIDRIO LAMINADO | UN | 1
402 | 25.15 | POLTRONA BLOCK DE 180X60: 3 ASIENTOS | UN | 4
403 | 25.16 | MESA TAMBO DE 1.20 X 3.60 CON CONECTIVIDAD | UN | 1
404 | 25.17 | SILLA PARK TAP ASIENTO ESP MALLA C/BRAZOS GRADUABLES GM1-BM-02 | UN | 10
405 | 25.18 | ISLA DE 6 PUESTOS | UN | 3
406 | 25.19 | UGC-PUESTOS SUELTOS CONTRA PARED | UN | 14
407 | 25.2 | ATENCION AL PUBLICO | UN | 13
408 | 25.21 | MUEBLES PARA IMPRESION | UN | 10
409 | 25.22 | APRILE ALTA MECANISMO 2 PALANCAS S/BRAZOS B/NYLON | UN | 50
410 | 25.23 | SILLA WIN PINTADA TAPIZADO ASIENTO | UN | 26
SUBTOTAL MOBILIARIO
26 |  | URBANISMO
411 | 26.01 | DESCAPOTE A MAQUINA 25CM | M2 | 1366.33
412 | 26.02 | EXCAVACION DE TERRENO NATURAL A MAQUINA + CARGUE VOLQUETAS, CORTE GENERAL H=30 CM. (CAJEO) | M3 | 409.9
413 | 26.03 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE | M2 | 3350.59
414 | 26.04 | RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE DISPOSICION FINAL | M3 | 409.9
415 | 26.05 | PISO EN CONCRETO ESCOBIADO (ANDÉN Y RAMPAS) | M2 | 290.81
416 | 26.06 | SUMINISTRO E INSTAL. LOSETA TIPO GUÍA DE 40X40X6 CMS. - INCL. 4 CM. DE MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA, PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO. | ML | 56.95
417 | 26.07 | SUMINISTRO E INSTAL. LOSETA TIPO ALERTA DE 40X40X6 CMS. -INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:3 PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO. | ML | 10.5
418 | 26.08 | BORDILLO REGULAR RECTO EN CONCRETO PARA CONFINAMIENTO GENERAL COLOR AMARILLO DE 15 CMS X 25 CMS | ML | 198.48
419 | 26.09 | BORDILLO DE BARRERA RECTO EN CONCRETO PARA BORDE COLOR AMARILLO DE 15 X 45 CMS | ML | 61.57
420 | 26.1 | BORDILLO BAJO RAMPAS EN CONCRETO PARA ACCESO VEHICULAR COLOR GRIS DE 15 X 45 CMS | ML | 74.15
421 | 26.11 | LÍNEA DE DEMARCACIÓN ESTACIONAMIENTOS | ML | 418
422 | 26.12 | BOLARDO EN CONCRETO | UN | 45
423 | 26.13 | ESTACIONAMIENTO PARA 3 BICICLETAS, DE ACERO | UN | 3
424 | 26.14 | TOPELLANTAS EN CONCRETO COLOR AMARILLO 40X15X10 CMS | UN | 28
425 | 26.15 | PISO EN GRAVA LAVADA | M2 | 75.68
426 | 26.16 | CERRAMIENTO EN TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CADA 2,8 MTS, CUERPO EN MALLA ESLABONADA DE 2"X2", INCLUYE DIAGONALES DE REFUERZO. ALTURA TOTAL 2,60 MTS | M2 | 468.17
427 | 26.17 | CUERPO MARCO METÁLICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA COLOR NEGRO, CUERPO FIJO TIPO REJA FABRICADA CON PLATINA DE 2", SEPARACIÓN MÁXIMA 10 CMS ENTRE PLATINAS. MEDIDAS: 2,57 x 2,37 M | UN | 56
SUBTOTAL URBANISMO
27 |  | SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
428 | 27.01 | PANEL DE ALARMA DE INCENDIOS DIRECCIONABLE UL/FM, INCLUYE PROGRAMACIÓN | UN | 1
429 | 27.02 | BATERIA 12V 7Ah | UN | 2
431 | 27.03 | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE | UN | 33
430 | 27.04 | DETECTOR INTELIGENTE MULTICRITERIO | UN | 2
432 | 27.05 | ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE DOBLE ACCION | UN | 9
434 | 27.06 | SIRENA ESTROBO DE MURO | UN | 9
433 | 27.07 | SIRENA ESTROBO DE TECHO | UN | 1
435 | 27.08 | MODULO MONITOR SENCILLO | UN | 2
436 | 27.09 | SALIDA PANEL EMT | UN | 1
437 | 27.1 | SALIDA DETECTOR DE HUMO EMT | UN | 35
438 | 27.11 | SALIDA ESTACION MANUAL EMT | UN | 9
439 | 27.12 | SALIDA SIRENA ESTROBO EMT | UN | 10
440 | 27.13 | SALIDA MODULO MONITOR EMT | UN | 2
441 | 27.14 | CANALIZACION TIERRA + TUBERIA PVC 2" | ML | 40
442 | 27.15 | CAJA ELECTRICA 40X40 CMS CONCRETO | UND | 1
443 | 27.16 | TUBERIA EMT 3/4" | ML | 194
444 | 27.17 | TUBERIA EMT 1" | ML | 26
445 | 27.18 | CABLE DE INCENDIO 2X16 FPLR | ML | 915
446 | 27.19 | CABLE DE INCENDIO 2X14 FPLR | ML | 73
447 | 27.2 | CABLE UTP CAT 6 | ML | 60
448 | 27.21 | PRUEBAS DISPOSITIVOS, ENTREGA Y CAPACITACION | UN | 1
SUBTOTAL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
|  | SUBTOTAL PRESUPUESTO GENERAL |  |  |  | 0
|  | ADMINISTRACION |  |  |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  |  | 0
|  | UTILIDAD |  |  |  | 0
|  | IVA / UTILIDAD |  |  | 19% | 0
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 30% | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO GENERAL |  |  |  | 0

## APU
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC LICITACIÓN PÚBLICA CVC No.3 2026
OBJETO: RREALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DAR NORTE EN EL MUNCICIPIO DE CARTAGO
APU´S ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1- PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO |  |  |  |  | UNIDAD: M2
ITEM: 1,01
DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL
MATERIALES
#N/A | #N/A | 0.11 | 0 | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | 0.02 | 0 | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | 0.06 | 0 | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | 0.005 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | #N/A
MANO DE OBRA
#N/A | #N/A | 0.046 | 0 | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | 0.034 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | #N/A
EQUIPO
#N/A | #N/A | 0.06 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | #N/A
|  |  | COSTO DIRECTO |  | #N/A