## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
63300C1896 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL Y LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MAGANGUE
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | 1.1 |  | 1.1 | Movimiento de enseres . Incluye retiro y reinstalación | m2 | 100 | 20000 | 2000000
2 | 1.2 |  | 1.2 | Remoción de pintura | m2 | 7500 | 17500 | 131250000
3 | 1.3 |  | 1.3 | Desmonte y retiro de cubierta | m2 | 500 | 75000 | 37500000
4 | 1.4 |  | 1.4 | Desmonte y retiro de cielo raso | m2 | 130 | 30000 | 3900000
5 | 1.5 |  | 1.5 | Desmonte de marcos, puertas y/o ventanas. Incluye retiro | und | 1 | 115000 | 115000
6 | 1.6 |  | 1.6 | Pañete impermeabilizado, mortero de pega 1:4 | m2 | 200 | 30000 | 6000000
7 | 1.7 |  | 1.7 | Reparación y resane de humedades en pared | m2 | 200 | 150000 | 30000000
8 | 1.8 |  | 1.8 | Suministro y aplicación de estuco plástico color blanco para muros | m2 | 500 | 28500 | 14250000
9 | 1.9 |  | 1.9 | Pintura Tipo I para interior (2 manos) | m2 | 2500 | 47500 | 118750000
10 | 1.1 |  | 1.1 | Pintura Tipo I para exterior (2 manos) | m2 | 5000 | 59500 | 297500000
11 | 1.11 |  | 1.11 | Suministro e instalación de cielo raso en drywall con estructura simple anclada a muros existentes en lámina de acero galvanizado de 48mm, cada 0.60m. incluye fijaciones para el anclaje de la estructura, tornillería, cinta filo, y todo lo requerido para su correcta instalación | m2 | 100 | 315000 | 31500000
12 | 1.12 |  | 1.12 | Suministro e instalación de luminaria LED, 40 W, IP-20 (595x595 mm) | und | 5 | 350000 | 1750000
13 | 1.13 |  | 1.13 | Suministro e instalación de luminaria LED, 24 W, IP-20 (Ø 295 mm) | und | 5 | 175500 | 877500
14 | 1.14 |  | 1.14 | Suministro y colocación de blackouts enrrollable blanco | m2 | 10 | 115700 | 1157000
15 | 1.15 |  | 1.15 | Suministro y colocación de polarizado de vidrios en película de nanocerámica, tonalidad al 5%. Incluye retiro de polarizado existente | m2 | 10 | 152100 | 1521000
16 | 1.16 |  | 1.16 | Suministro e instalación de ventanería en vidrio y marco en aluminio | m2 | 30 | 275200 | 8256000
17 | 1.17 |  | 1.17 | Sellado e impermeabilizado de juntas de puertas y ventanas | ml | 50 | 29950 | 1497500
18 | 1.18 |  | 1.18 | Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con manto asfáltico | m2 | 300 | 199650 | 59895000
19 | 1.19 |  | 1.19 | Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica. Incluye cumbreras, remates y demás elementos para su correcta instalación | m2 | 500 | 353400 | 176700000
20 | 1.2 |  | 1.2 | Suministro e instalación de enchape en cerámica | m2 | 50 | 74250 | 3712500
21 | 1.21 |  | 1.21 | Suministro e instalación de carpinteria metálica | m2 | 10 | 1300000 | 13000000
22 | 1.22 |  | 1.22 | Suministro e instalación de carpinteria en madera | m2 | 70 | 1000000 | 70000000
23 | 1.23 |  | 1.23 | Limpieza y mantenimiento de bajantes, canales y canaletas | ml | 50 | 15960 | 798000
24 | 1.24 |  | 1.24 | Limpieza y lavado de fachada. Incluye ventaneria y puertas | m2 | 3593.2871 | 12400 | 44556760.6449
25 | 1.25 |  | 1.25 | Limpieza interna de muros y cielo raso | m2 | 1200 | 39500 | 47400000
26 | 1.26 |  | 1.26 | Limpieza profunda de bateria de baños. Incluye desinfección | m2 | 100 | 13900 | 1390000
27 | 1.27 |  | 1.27 | Mantenimiento de pisos y guardaescobas. Incluye desmanche, lavado, pulida y brillado | m2 | 1200 | 38900 | 46680000
28 | 1.28 |  | 1.28 | Reparación de bordillos en concreto de 3000 PSI | ml | 720 | 28700 | 20664000
29 | 1.29 |  | 1.29 | Pintura tráfico para demarcación para pisos, rampas y vías vehiculares. Incluye lavado profundo e imprimado de adherencia | m2 | 720 | 74300 | 53496000
30 | 1.3 |  | 1.3 | Pintura tráfico para demarcación para pisos, rampas y vías vehiculares. Incluye lavado profundo e imprimado de adherencia | ml | 2150 | 13950 | 29992500
31 | 1.31 |  | 1.31 | Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones eléctricas | hr | 630 | 90000 | 56700000
32 | 1.32 |  | 1.32 | Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias | hr | 200 | 90000 | 18000000
33 | 1.33 |  | 1.33 | Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones locativas y/o menores en edificación | hr | 100 | 90000 | 9000000
34 | 1.34 |  | 1.34 | Mantenimiento de aire acondicionado de capacidad de 9.000 BTU a 18.000 BTU. incluye bajada del equipo a piso, desarmada, lavado, armado y reinstalación. | und | 18 | 260000 | 4680000
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1344488760.6449
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU) |  |  |  | 1120407300.5374
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 156857022.0752
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  |  | 11204073.0054
|  |  |  | UTILIDAD |  |  |  | 56020365.0269
|  |  |  | IVA (19%) |  |  |  | 10643869.3551
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1355132630
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 14%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 20%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
63300C1896 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL Y LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MAGANGUE
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | 1.1 |  | 1.1 | Movimiento de enseres . Incluye retiro y reinstalación | m2 | 100
2 | 1.2 |  | 1.2 | Remoción de pintura | m2 | 7500
3 | 1.3 |  | 1.3 | Desmonte y retiro de cubierta | m2 | 500
4 | 1.4 |  | 1.4 | Desmonte y retiro de cielo raso | m2 | 130
5 | 1.5 |  | 1.5 | Desmonte de marcos, puertas y/o ventanas. Incluye retiro | und | 1
6 | 1.6 |  | 1.6 | Pañete impermeabilizado, mortero de pega 1:4 | m2 | 200
7 | 1.7 |  | 1.7 | Reparación y resane de humedades en pared | m2 | 200
8 | 1.8 |  | 1.8 | Suministro y aplicación de estuco plástico color blanco para muros | m2 | 500
9 | 1.9 |  | 1.9 | Pintura Tipo I para interior (2 manos) | m2 | 2500
10 | 1.1 |  | 1.1 | Pintura Tipo I para exterior (2 manos) | m2 | 5000
11 | 1.11 |  | 1.11 | Suministro e instalación de cielo raso en drywall con estructura simple anclada a muros existentes en lámina de acero galvanizado de 48mm, cada 0.60m. incluye fijaciones para el anclaje de la estructura, tornillería, cinta filo, y todo lo requerido para su correcta instalación | m2 | 100
12 | 1.12 |  | 1.12 | Suministro e instalación de luminaria LED, 40 W, IP-20 (595x595 mm) | und | 5
13 | 1.13 |  | 1.13 | Suministro e instalación de luminaria LED, 24 W, IP-20 (Ø 295 mm) | und | 5
14 | 1.14 |  | 1.14 | Suministro y colocación de blackouts enrrollable blanco | m2 | 10
15 | 1.15 |  | 1.15 | Suministro y colocación de polarizado de vidrios en película de nanocerámica, tonalidad al 5%. Incluye retiro de polarizado existente | m2 | 10
16 | 1.16 |  | 1.16 | Suministro e instalación de ventanería en vidrio y marco en aluminio | m2 | 30
17 | 1.17 |  | 1.17 | Sellado e impermeabilizado de juntas de puertas y ventanas | ml | 50
18 | 1.18 |  | 1.18 | Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con manto asfáltico | m2 | 300
19 | 1.19 |  | 1.19 | Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica. Incluye cumbreras, remates y demás elementos para su correcta instalación | m2 | 500
20 | 1.2 |  | 1.2 | Suministro e instalación de enchape en cerámica | m2 | 50
21 | 1.21 |  | 1.21 | Suministro e instalación de carpinteria metálica | m2 | 10
22 | 1.22 |  | 1.22 | Suministro e instalación de carpinteria en madera | m2 | 70
23 | 1.23 |  | 1.23 | Limpieza y mantenimiento de bajantes, canales y canaletas | ml | 50
24 | 1.24 |  | 1.24 | Limpieza y lavado de fachada. Incluye ventaneria y puertas | m2 | 3593.2871
25 | 1.25 |  | 1.25 | Limpieza interna de muros y cielo raso | m2 | 1200
26 | 1.26 |  | 1.26 | Limpieza profunda de bateria de baños. Incluye desinfección | m2 | 100
27 | 1.27 |  | 1.27 | Mantenimiento de pisos y guardaescobas. Incluye desmanche, lavado, pulida y brillado | m2 | 1200
28 | 1.28 |  | 1.28 | Reparación de bordillos en concreto de 3000 PSI | ml | 720
29 | 1.29 |  | 1.29 | Pintura tráfico para demarcación para pisos, rampas y vías vehiculares. Incluye lavado profundo e imprimado de adherencia | m2 | 720
30 | 1.3 |  | 1.3 | Pintura tráfico para demarcación para pisos, rampas y vías vehiculares. Incluye lavado profundo e imprimado de adherencia | ml | 2150
31 | 1.31 |  | 1.31 | Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones eléctricas | hr | 630
32 | 1.32 |  | 1.32 | Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias | hr | 200
33 | 1.33 |  | 1.33 | Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones locativas y/o menores en edificación | hr | 100
34 | 1.34 |  | 1.34 | Mantenimiento de aire acondicionado de capacidad de 9.000 BTU a 18.000 BTU. incluye bajada del equipo a piso, desarmada, lavado, armado y reinstalación. | und | 18
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU)
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTO
UTILIDAD
IVA (19%)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
Firma del Proponente o de su Representante Legal