Quibdó, 16 de julio de 2026

Señores

OFERENTES

Quibdó

Asunto: solicitud información a proveedores (cotización)

Respetuosamente me permito solicitar su valiosa colaboración en el sentido de expedir cotización para “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO DIAGNÓSTICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, CALIBRACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD DEL INGRESO AL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ.” de acuerdo con las características presentadas a continuación:

| FORMATO PARA SOLICITAR COTIZACIONES |  |
| --- | --- |
| Advertencia | La presente cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, ACLARANDO QUE NO SE CONSTITUYE EN UNA OFERTA, NO SE TRATA DE UN ACUERDO NI OBLIGA O COMPROMETE A LAS PARTES. |
| Objeto | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO DIAGNÓSTICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, CALIBRACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD DEL INGRESO AL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ. |
| Plazo para presentar cotización | La presente cotización deberá ser presentada dentro del plazo establecido en el cronograma publicado en la plataforma SECOP II y remitida a través del mismo medio. |
| Plazo | Durante la vigencia del año 2026 |
| Valor ofrecido | Quien presente la cotización deberá tener en cuenta que asume los gastos de suscripción, legalización y ejecución del contrato (impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.) |

ELEMENTOS A COTIZAR

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT | UNUDAD | VALOR COTIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |
| 1 | Mantenimiento preventivo del torniquete peatonal bidireccional industrial, que comprende como mínimo: Revisión general del estado y funcionamiento del equipo, limpieza de los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos, lubricación, ajuste y calibración de los mecanismos, verificación del funcionamiento de sensores, tarjetas electrónicas, conexiones y sistema de bloqueo, pruebas de funcionamiento y puesta en operación y entrega del informe técnico del mantenimiento realizado. | 1 | GLOBAL |  |
| 2 | Mantenimiento preventivo del sistema reductor de velocidad (ponchallantas) que comprende como mínimo: Revisión general del sistema, limpieza, inspección y lubricación de la caja de mecanismos, sistema de accionamiento, transmisión, rodamientos y elementos móviles, ajuste y calibración de los componentes mecánicos y electrónicos, verificación del funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre de las púas retráctiles y pruebas de funcionamiento. | 1 | GLOBAL |  |
| 3 | Mantenimiento preventivo de la talanquera vehicular automática que comprende como mínimo: Revisión general del equipo, limpieza, inspección y lubricación del motor, brazo, resortes, sistema de apertura y cierre, tarjeta electrónica, sensores y demás componentes, ajuste y calibración de los componentes mecánicos y electrónicos, verificación del funcionamiento del sistema y pruebas operativas. | 1 | GLOBAL |  |
| 4 | Mantenimiento preventivo del sistema de control electrónico de acceso que comprende como mínimo: Revisión general del sistema, limpieza e inspección de tarjetas electrónicas, módulos de control, fuentes de alimentación, relés, conexiones y dispositivos de protección, ajuste y calibración de los componentes y parámetros de funcionamiento, verificación del funcionamiento de los dispositivos de control, comunicación y accionamiento y pruebas operativas. | 1 | GLOBAL |  |
| 5 | Mantenimiento preventivo del sistema de cableado estructurado que comprende como mínimo: Revisión general del sistema de cableado estructurado, inspección de canalizaciones, tuberías, cajas de paso, conectores, puntos de red y cableado de datos y alimentación eléctrica, limpieza, ajuste y aseguramiento de las conexiones, verificación de continuidad e integridad del sistema y pruebas operativas. | 1 | GLOBAL |  |
| 6 | Mantenimiento preventivo del software del sistema de control de acceso que comprende como mínimo: Revisión del estado y funcionamiento del software, verificación de la base de datos, configuración y parámetros del sistema, actualización, optimización y validación de la comunicación con los dispositivos instalados, revisión de usuarios, perfiles y permisos de acceso, generación de copia de seguridad (backup), cuando aplique y pruebas funcionales. | 1 | GLOBAL |  |
| 7 | Mantenimiento preventivo de pintura y recuperación de estructuras metálicas comprende como mínimo: Inspección general del estado de las estructuras metálicas, limpieza, lijado y tratamiento preventivo contra la corrosión, aplicación de pintura anticorrosiva y pintura de acabado para exteriores, protección de las superficies intervenidas y verificación del acabado final. | 1 | GLOBAL |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  |
| 8 | Mantenimiento correctivo del torniquete peatonal bidireccional industrial, que comprende como mínimo: diagnóstico técnico de las fallas presentadas, reparación o sustitución de componentes mecánicos, eléctricos o electrónicos defectuosos, desmonte e instalación de repuestos, partes o accesorios requeridos, ajuste, calibración y pruebas de funcionamiento del equipo. | 1 | GLOBAL |  |
| 9 | Mantenimiento correctivo del sistema reductor de velocidad (ponchallantas), que comprende como mínimo: Diagnóstico técnico de las fallas, reparación o reemplazo de componentes mecánicos, eléctricos o electrónicos defectuosos, desmonte e instalación de repuestos y accesorios requeridos, ajuste, calibración y pruebas de funcionamiento del sistema. | 1 | GLOBAL |  |
| 10 | Mantenimiento correctivo de la talanquera vehicular automática, que comprende como mínimo: Diagnóstico técnico de las fallas, reparación o reemplazo de componentes mecánicos, eléctricos o electrónicos defectuosos, desmonte e instalación de repuestos y accesorios requeridos, ajuste, calibración y pruebas de funcionamiento del equipo. | 1 | GLOBAL |  |
| 11 | Mantenimiento correctivo del sistema de control electrónico de acceso comprende como mínimo: Diagnóstico técnico de las fallas, reparación o reemplazo de tarjetas electrónicas, módulos de control, fuentes de alimentación, relés, conexiones y demás componentes defectuosos, desmonte e instalación de repuestos y accesorios requeridos, configuración, ajuste, calibración y pruebas de funcionamiento del sistema. | 1 | GLOBAL |  |
| 12 | Mantenimiento correctivo del sistema de cableado estructurado comprende como mínimo: Diagnóstico técnico de las fallas, reparación o reemplazo del cableado, canalizaciones, cajas de paso, conectores y demás accesorios defectuosos, desmonte e instalación de repuestos, materiales y accesorios requeridos, organización, ajuste y pruebas de funcionamiento del sistema. | 1 | GLOBAL |  |
| 13 | Mantenimiento correctivo del software del sistema de control de acceso, que comprende como mínimo: Diagnóstico y corrección de fallas del software, Reconfiguración o restauración de parámetros, bases de datos y permisos, Reinstalación, recuperación o actualización del software, cuando sea necesario, Restablecimiento de la comunicación con los dispositivos del sistema, Pruebas de funcionamiento y generación de backup final (cuando aplique). | 1 | GLOBAL |  |
| BOLSA DE REPUSTOS |  |  |  |  |
| 14 | Tarjeta Controladora Principal | 1 | UNIDAD |  |
| 15 | Barrera Vehicular Derecha o izquierda según aplique especificaciones: Voltaje de alimentación 127Vac 60Hz, Consumo máximo 120W, Motor mínimo 790,000 ciclos, Ciclos x día mínimo 2390, tiempo de apertura máximo 3 segundos, Máxima longitud del brazo sin iluminar 4 metros, Temperatura de operación -20 a 50°C, Torque del motor mínimo 147 Nm, velocidad de rotación del motor 1400 r, medidas máximas del gabinete 1041 x 348 x 245 mm. Nota: Se debe adjuntar ficha técnica del equipo para garantizar el cumplimiento de la ficha técnica, así como el certificado de como distribuidor de la marca para garantizar la idoneidad del oferente. | 1 | UNIDAD |  |
| 16 | Motor Reductor Brushless | 1 | UNIDAD |  |
| 17 | Resorte de Balanceo (Par) | 1 | UNIDAD |  |
| 18 | Fotoceldas de Seguridad (Par) especificaciones: Voltaje de operación: 12/24V AC/DC, consumo de corriente máximo 1amp, velocidad de respuesta máximo 1,01 seg, temperatura de operación: -10 °C / 50 °C, Tipo de alineación Automática Nota: Se debe adjuntar ficha técnica del equipo para garantizar el cumplimiento de la ficha técnica, la marca suministrada debe ser de la misma marca de barrera contemplada en el ítem 9 de esta bolsa de repuestos para garantizar compatibilidad de la barrera vehicular o en su defecto un certificado de compatibilidad emitido por el fabricante de la barrera vehicular del ítem 9. | 1 | UNIDAD |  |
| 19 | Detector de Masa Magnética (Loop) | 1 | UNIDAD |  |
| 20 | Brazo / Astil de Aluminio (4m) | 1 | UNIDAD |  |
| 21 | Soporte / Mordaza de Brazo | 1 | UNIDAD |  |
| 22 | Tira de Luces LED para Brazo | 1 | UNIDAD |  |
| 23 | Fuente de Alimentación 24VDC | 1 | UNIDAD |  |
| 24 | Sensor de Final de Carrera | 1 | UNIDAD |  |
| 25 | Cilindro Hidráulico de Alta Presión | 1 | UNIDAD |  |
| 26 | Unidad de Potencia Hidráulica | 1 | UNIDAD |  |
| 27 | Juego de Mangueras y Racores | 1 | UNIDAD |  |
| 28 | Electroválvula de Control de Flujo | 1 | UNIDAD |  |
| 29 | Módulo de Púas / Dientes de Acero | 1 | UNIDAD |  |
| 30 | Sensor de Final de Carrera | 1 | UNIDAD |  |
| 31 | Cilindro Hidráulico de Alta Presión | 1 | UNIDAD |  |
| 32 | Unidad de Potencia Hidráulica | 1 | UNIDAD |  |
| 33 | Juego de Mangueras y Racores | 1 | UNIDAD |  |
| 34 | Electroválvula de Control de Flujo | 1 | UNIDAD |  |
| 35 | Módulo de Púas / Dientes de Acero | 1 | UNIDAD |  |
| 36 | Terminal de Reconocimiento Facial especificaciones: Pantalla 2.4 Pulgadas TFT, 2MP Lente Gran Angular WDR, 1,000 Rostros 3,000 Tarjetas, autenticación Rostro, tarjeta (M1, contenido M1, número de tarjeta CPU) y código QR, sistema antis plantación, compatible con software de cliente, estación interior y estación principal, 1 botón físico de llamada, configuración través de Web móvil y Web PC, Duración Reconocimiento Facial: < 0.33 s, Precisión Reconocimiento Facial: > 99%, Distancia Reconocimiento Facial: 0.3 a 1.5 m, Capacidad de Usuarios: 1,000, Capacidad de Eventos: 150,000, Frecuencia Lectura de Tarjeta: 13.56 MHz, Alimentación: 12 VDC / 1 A, Alimentación PoE: IEEE802.3at estándar, Alimentación Cerradura: 12 VDC / 1 A, Alimentación Cerradura: 12 VDC / 1 A, Temp. de Operación: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F), Humedad de Operación: 0% a 90% (sin condensación), Grado de Protección: IP65, Interfaces y conectividad: RJ45 ethernet 10/100 Mbps autoadaptable, Wifi, Bluetooth, Wiegand: 1 (entrada, dirección única), Control de Cerradura: 1, Botón de Salida: 1, Entrada Contacto de Puerta: 1, TAMPER: 1, Módulo Código QR: Compatible, Estándar de Video: PAL (predeterminado) y NTSC Nota: Se debe adjuntar ficha técnica del equipo para garantizar el cumplimiento de la ficha técnica, así como el certificado de como distribuidor de la marca para garantizar la idoneidad del oferente. | 1 | UNIDAD |  |
| 37 | Lector de Tarjetas RFID esclavo | 1 | UNIDAD |  |
| 38 | Kit de 3 Brazos de Acero Inox | 1 | UNIDAD |  |
| 39 | Indicador Pictograma LED (Flecha/X) | 1 | UNIDAD |  |
| 40 | Mecanismo Antipánico (Caída de brazo) | 1 | UNIDAD |  |
| 41 | Batería de Respaldo 12V 7,5Ah especificaciones: Batería sellada regulada por válvula (VRLA) de 12V y 7.5 Ah de capacidad nominal (tasa de 20 horas a 1.80V/Celda a 25°C), con un peso aproximado de 2.25 kg y dimensiones externas máximas de 151 mm de longitud (±2 mm), 65 mm de ancho (±1 mm) y 102 mm de altura total (±2 mm) incluyendo terminales tipo T1/T2-F1/F4. Cuenta con un contenedor de alta resistencia fabricado en material plástico ABS retardante de llama con certificación UL94-V0, resistencia interna aproximada de 42 mΩ y una corriente máxima de descarga de 135A por 5 segundos. Diseñada para aplicaciones de misión crítica y respaldo energético en UPS, EPS y sistemas de seguridad, garantizando un rendimiento específico de entrega de potencia constante de 21.8 Vatios/celda y una descarga de corriente constante de 11.3 Amperios, ambos parámetros medidos a un tiempo crítico de respaldo de 15 minutos continuos hasta una tensión final de corte de 1.80V/celda a 25°C Nota: Se debe adjuntar ficha técnica del equipo para garantizar el cumplimiento de la ficha técnica, así como el certificado de como distribuidor de la marca para garantizar la idoneidad del oferente. | 1 | UNIDAD |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Atentamente,

Ubicación: D:/SEGURDECHO/2026

Calle 29 No. 1-60 Barrio Cristo Rey

Teléfono(s) 321-220-6770

Decho.ofcon2@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA