## OFERTA ECONÓMICA
ANEXO FORMULARIO VALORACIÓN OFERTA ECONÓMICA
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  | NOMBRE DEL OFERENTE
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-008-007-01 |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (si aplica) | VALOR OFERTADO UNITARIO (incluido IVA y demás gravámenes cuando aplique)
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO INVERTER 9000 BTU: MIDEA - KALLEY - MIRAGE - LG MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO
1 | Cambio capacitor de arranque | SERVICIO | 1 | 63517
2 | Cambio de rubatex | SERVICIO | 1 | 82047
3 | Cambio de tarjeta electronica | SERVICIO | 1 | 69523
4 | Cambio de terminales | SERVICIO | 1 | 45250
5 | Cambio de tuberias | SERVICIO | 1 | 218655
6 | Cambio del filtro interior del aire acondicionado. | SERVICIO | 1 | 82648
7 | Cambio del sensor de temperatura | SERVICIO | 1 | 115803
8 | Cambio o reparacion de piezas del condensador. | SERVICIO | 1 | 181162
9 | Cambio protector termino | SERVICIO | 1 | 72993
10 | Cambio Tarjeta Electronica | SERVICIO | 1 | 243625
11 | Carga de gas refrigerante. | SERVICIO | 1 | 219676
12 | Lavado o reemplazo de filtros de aire (segun corresponda) | SERVICIO | 1 | 97987
13 | Remplazo de motocompresor unidad. condesadora. | SERVICIO | 1 | 367273
14 | Reparacion Motor ventilador unidad condensadora | SERVICIO | 1 | 211444
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO INVERTER 9000 BTU: MIDEA - KALLEY - MIRAGE - LG INCLUYE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: A TODO COSTO
1 | Ajuste tornillos de ensamble | SERVICIO | 1 | 14835
2 | Barrido con nitrogeno y ajuste de recarga refrigerante | SERVICIO | 1 | 157896
3 | Inspección de todos los cables y contactos eléctricos | SERVICIO | 1 | 14323
4 | Inspección del estado de los controles del equipo | SERVICIO | 1 | 16720
5 | Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento. | SERVICIO | 1 | 14116
6 | Limpieza contactos eléctricos , bimetálicos de protección e iluminación de señalización. | SERVICIO | 1 | 16223
7 | Limpieza de bandejas de drenaje | SERVICIO | 1 | 11887
8 | Limpieza de ejes | SERVICIO | 1 | 13766
9 | Limpieza del rotor del ventilador | SERVICIO | 1 | 15954
10 | Limpieza interior y exterior de la unidad | SERVICIO | 1 | 45661
11 | Lubricacion en genral | SERVICIO | 1 | 49652
12 | Medición de amperajes de operación | SERVICIO | 1 | 14116
13 | Puesta en marcha de la unidad. | SERVICIO | 1 | 15322
14 | Revisión de las protecciones tales como: breaker, relevos, térmicos, presostatos, switch de flujo. | SERVICIO | 1 | 12086
15 | Revisión de los conductos de aire, verificar su limpieza y detectar obstrucciones y eliminarlas. | SERVICIO | 1 | 27098
16 | Revisión de los filtros y cámaras de aceite. | SERVICIO | 1 | 14238
17 | Revisión del alineamiento del acople de los motores (si aplica) | SERVICIO | 1 | 7191
18 | Revision sistema electronico ajuste | SERVICIO | 1 | 14238
19 | Revisión y ajuste de elementos eléctricos | SERVICIO | 1 | 14238
20 | Revisión y ajuste tensión de correas (si aplica) | SERVICIO | 1 | 14033
21 | Revisión y lubricación de los rodamientos, elementos y partes que lo requieran. | SERVICIO | 1 | 22198
22 | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. | SERVICIO | 1 | 14116
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU: HACEB- BLULINE -HISENCE - BOSCH - ELECTROLUX - LG - MABE - MIDEA - PANASONIC -SAMSUNG - SIMPLY - GENERAL ELECTRIC - MIRAGE - SHIMASU - PHILIPS - VIKING MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A TODO COSTO
1 | Cambio de los aislamientos expuestos (rubatex o barrera de vapor) en las tuberías de cobre. | SERVICIO | 1 | 97043
2 | Cambio capacitor de arranque | SERVICIO | 1 | 48727
3 | Cambio de rubatex | SERVICIO | 1 | 80183
4 | Cambio de tarjeta electronica | SERVICIO | 1 | 276604
5 | Cambio de terminales | SERVICIO | 1 | 50678
6 | Cambio de tuberias | SERVICIO | 1 | 168325
7 | Cambio del filtro interior del aire acondicionado. | SERVICIO | 1 | 59879
8 | Cambio del sensor de temperatura | SERVICIO | 1 | 113177
9 | Cambio o reparacion de piezas del condensador. | SERVICIO | 1 | 101810
10 | Cambio protector termino | SERVICIO | 1 | 63721
11 | Carga de gas refrigerante. | SERVICIO | 1 | 107638
12 | Lavado o reemplazo de filtros de aire (segun corresponda) | SERVICIO | 1 | 86655
13 | Limpieza y lubricación de todo el equipo. | SERVICIO | 1 | 32911
14 | Remplazo de motocompresor unidad condesadora. | SERVICIO | 1 | 668925
15 | Reparacion Motor ventilador unidad condensadora | SERVICIO | 1 | 181653
16 | Revisión sistema eléctrico, ajustes y puesta en marcha. | SERVICIO | 1 | 20481
17 | Vacío, barrido con nitrógeno y ajuste de carga refrigerante. | SERVICIO | 1 | 235744
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU: VIKING - HACEB- BLULINE -HISENCE - BOSCH - ELECTROLUX - LG - MABE - MIDEA - PANASONIC -SAMSUNG - SIMPLY - GENERAL ELECTRIC - MIRAGE - SHIMASU - PHILIPS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO
1 | Ajuste general de tornillos y tuercas. | SERVICIO | 1 | 15953
2 | Ajuste tornillos de ensamble | SERVICIO | 1 | 17407
3 | Barrido con nitrogeno y ajuste de recarga refrigerante | SERVICIO | 1 | 143921
4 | Inspección de motores, lubricación y engrase general de balineras y/o bujes. | SERVICIO | 1 | 16447
5 | Inspección de todos los cables y contactos eléctricos | SERVICIO | 1 | 16447
6 | Inspección del estado de los controles del equipo | SERVICIO | 1 | 16174
7 | Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento. | SERVICIO | 1 | 16174
8 | Lavado general de las unidades de condensación con limpieza de serpentines. | SERVICIO | 1 | 54017
9 | Limpieza contactos eléctricos , bimetálicos de protección e iluminación de señalización. | SERVICIO | 1 | 18744
10 | Limpieza de aspas de ventiladores de condensación. | SERVICIO | 1 | 20377
11 | Limpieza de bandejas de drenaje | SERVICIO | 1 | 14249
12 | Limpieza de contactores. | SERVICIO | 1 | 19956
13 | Limpieza de ejes | SERVICIO | 1 | 16174
14 | Limpieza de la bandeja y ducto de drenaje. | SERVICIO | 1 | 20377
15 | Limpieza de la batería de la unidad. exterior. | SERVICIO | 1 | 10788
16 | Limpieza del rotor del ventilador | SERVICIO | 1 | 19242
17 | Limpieza del serpentín de evaporación con líquido desincrustante e hidrolavadora. | SERVICIO | 1 | 83063
18 | Limpieza del termostato | SERVICIO | 1 | 19555
19 | Limpieza del ventilador de evaporación. | SERVICIO | 1 | 19956
20 | Limpieza interior y exterior de la unidad | SERVICIO | 1 | 30931
21 | Limpieza y ajuste de controles eléctricos. | SERVICIO | 1 | 19956
22 | Lubricacion en general | SERVICIO | 1 | 23032
23 | Medición de amperajes de operación | SERVICIO | 1 | 16580
24 | Puesta en marcha de la unidad. | SERVICIO | 1 | 16580
25 | Revisión amperaje de motores y compresores. | SERVICIO | 1 | 16867
26 | Revisión de conexiones eléctricas. | SERVICIO | 1 | 16867
27 | Revisión de fugas y chequeo de la carga de refrigerante (si fuese necesario realizar la recarga faltante). | SERVICIO | 1 | 97740
28 | Revisión de las protecciones tales como: breaker, relevos, térmicos, presostatos, switch de flujo. | SERVICIO | 1 | 14320
29 | Revisión de los conductos de aire, verificar su limpieza y detectar obstrucciones y eliminarlas. | SERVICIO | 1 | 30857
30 | Revisión de los filtros y cámaras de aceite. | SERVICIO | 1 | 19242
31 | Revisión del alineamiento del acople de los motores (si aplica) | SERVICIO | 1 | 18870
32 | Revisión del balanceo de los ventiladores | SERVICIO | 1 | 16544
33 | Revisión del sistema de distribución de aire. | SERVICIO | 1 | 16544
34 | Revision sistema electronico ajuste | SERVICIO | 1 | 19242
35 | Revisión y ajuste de elementos eléctricos | SERVICIO | 1 | 18744
36 | Revisión y ajuste tensión de correas (si aplica) | SERVICIO | 1 | 18931
37 | Revisión y lubricación de los rodamientos, elementos y partes que lo requieran. | SERVICIO | 1 | 25925
38 | Revisión y prueba de controles y protecciones. | SERVICIO | 1 | 16879
39 | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. | SERVICIO | 1 | 16580
40 | Toma y registro de parámetros. | SERVICIO | 1 | 16580
41 | Verificación de soportes y elementos anti vibratorios. | SERVICIO | 1 | 14901
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 18000 BTU: HACEB- LG - MABE - MIDEA - SAMSUNG - MIRAGE - MABE - MIDEA MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A TODO COSTO
1 | Cambio de los aislamientos expuestos (rubatex o barrera de vapor) en las tuberías de cobre. | SERVICIO | 1 | 110361
2 | Adecuación de los tableros de control (Cambio de los elementos que presenten deterioro o falla) y aplicacion de pintura tipo esmalte para exteriores. | SERVICIO | 1 | 85458
3 | Cambio capacitor de arranque | SERVICIO | 1 | 53322
4 | Cambio de aceite de los compresores y recarga de refrigerante. | SERVICIO | 1 | 118240
5 | Cambio de correas | SERVICIO | 1 | 140555
6 | Cambio de los aislamientos expuestos (Rubatex o barrera de vapor) en las tuberias de cobre y de pvc que presenten deterioro. | SERVICIO | 1 | 121536
7 | Cambio de rodamientos | SERVICIO | 1 | 58194
8 | Cambio de rubatex | SERVICIO | 1 | 93683
9 | Cambio de sellos mecánicos | SERVICIO | 1 | 27704
10 | Cambio de tarjeta electronica | SERVICIO | 1 | 141132
11 | Cambio de terminales | SERVICIO | 1 | 57494
12 | Cambio de tuberias | SERVICIO | 1 | 202498
13 | Cambio del filtro interior del aire acondicionado. | SERVICIO | 1 | 91239
14 | Cambio del sensor de temperatura | SERVICIO | 1 | 22002
15 | Cambio o reparacion de piezas del condensador. | SERVICIO | 1 | 104354
16 | Cambio protector termino | SERVICIO | 1 | 79442
17 | Carga de gas refrigerante. | SERVICIO | 1 | 97727
18 | Lavado o reemplazo de filtros de aire | SERVICIO | 1 | 81806
19 | Limpieza y lubricación de todo el equipo. | SERVICIO | 1 | 36369
20 | Remplazo de motocompresor unidad. condesadora. | SERVICIO | 1 | 266180
21 | Reparacion Motor ventilador unidad condensadora | SERVICIO | 1 | 219246
22 | Revisión sistema eléctrico, ajustes y puesta en marcha. | SERVICIO | 1 | 19968
23 | Vacío, barrido con nitrógeno y ajuste de carga refrigerante. | SERVICIO | 1 | 285397
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 18000 BTU: HACEB- LG - MABE - MIDEA - SAMSUNG - MIRAGE - MABE - MIDEA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: A TODO COSTO
1 | Ajuste general de tornillos y tuercas. | SERVICIO | 1 | 15953
2 | Ajuste tornillos de ensamble | SERVICIO | 1 | 15953
3 | Análisis de vibración de compresión y motor. | SERVICIO | 1 | 10170
4 | Barrido con nitrogeno y ajuste de recarga refrigerante | SERVICIO | 1 | 135209
5 | Inspección de motores, lubricación y engrase general de balineras y/o bujes. | SERVICIO | 1 | 15358
6 | Inspección de todos los cables y contactos eléctricos | SERVICIO | 1 | 15358
7 | Inspección del estado de los controles del equipo | SERVICIO | 1 | 14810
8 | Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento. | SERVICIO | 1 | 14810
9 | Lavado de y peinado de las aletas de los serpentines. | SERVICIO | 1 | 37374
10 | Lavado general de las unidades de condensación con limpieza de serpentines. | SERVICIO | 1 | 36938
11 | Limpieza contactos eléctricos , bimetálicos de protección e iluminación de señalización. | SERVICIO | 1 | 17579
12 | Limpieza de aletas de las turbinas. | SERVICIO | 1 | 17162
13 | Limpieza de aspas de ventiladores de condensación. | SERVICIO | 1 | 17162
14 | Limpieza de contactores. | SERVICIO | 1 | 17162
15 | Limpieza de ejes | SERVICIO | 1 | 16865
16 | Limpieza de la bandeja y ducto de drenaje. | SERVICIO | 1 | 17162
17 | Limpieza de la batería de la unidad exterior. | SERVICIO | 1 | 9173
18 | Limpieza del rotor del ventilador | SERVICIO | 1 | 17162
19 | Limpieza del serpentín de evaporación con líquido desincrustante e hidrolavadora. | SERVICIO | 1 | 69536
20 | Limpieza del termostato | SERVICIO | 1 | 16865
21 | Limpieza del ventilador de evaporación. | SERVICIO | 1 | 17579
22 | Limpieza general con aplicación de pintura tipo esmalte para exteriores. | SERVICIO | 1 | 17766
23 | Limpieza general del equipo. | SERVICIO | 1 | 36332
24 | Limpieza interior y exterior de la unidad | SERVICIO | 1 | 36332
25 | Limpieza y ajuste de contactores, breakers, terminales y sistema de ventilación del tablero de control (incluye cambio del elemento que presente deterioro o falla) | SERVICIO | 1 | 115655
26 | Limpieza y ajuste de controles eléctricos. | SERVICIO | 1 | 17579
27 | Lubricacion en genral | SERVICIO | 1 | 17268
28 | Medición de amperajes de operación | SERVICIO | 1 | 14810
29 | Puesta en marcha de la unidad. | SERVICIO | 1 | 11719
30 | Revisión amperaje de motores y compresores. | SERVICIO | 1 | 17162
31 | Revisión de conexiones eléctricas. | SERVICIO | 1 | 17162
32 | Revisión de fugas y chequeo de la carga de refrigerante (si fuese necesario realizar la recarga faltante). | SERVICIO | 1 | 93592
33 | Revisión de la caída de presión del refrigerante en el intercambiador. | SERVICIO | 1 | 16415
34 | Revisión de las condiciones de funcionamiento de los equipos. | SERVICIO | 1 | 15954
35 | Revisión de las protecciones tales como: breaker, relevos, térmicos, presostatos, switch de flujo. | SERVICIO | 1 | 16314
36 | Revisión de los conductos de aire, verificar su limpieza y detectar obstrucciones y eliminarlas. | SERVICIO | 1 | 16571
37 | Revisión de los filtros y cámaras de aceite. | SERVICIO | 1 | 16314
38 | Revisión de los sensores, traductores de presión y temperatura. | SERVICIO | 1 | 16314
39 | Revisión de los sistemas de control y protección. | SERVICIO | 1 | 16314
40 | Revisión de los soportes anti-vibratorios. | SERVICIO | 1 | 15954
41 | Revisión de rodamientos de los motores de los ventiladores de los serpentines, lubricación , revisión capacitores, revisión conexiones eléctricas, mantenimiento general, revisión amperaje de motores y compresores, toma y registro de parámetros. | SERVICIO | 1 | 16741
42 | Revisión del aislamiento térmico de los equipos. | SERVICIO | 1 | 16045
43 | Revisión del alineamiento del acople de los motores (si aplica) | SERVICIO | 1 | 15697
44 | Revisión del balanceo de los ventiladores en caso de requerirse. | SERVICIO | 1 | 16171
45 | Revisión del historial de alarmas. | SERVICIO | 1 | 15697
46 | Revisión del sistema de distribución de aire. | SERVICIO | 1 | 16225
47 | Revisión filtros de agua y cambios de los mismos. | SERVICIO | 1 | 16087
48 | Revision sistema electronico ajuste | SERVICIO | 1 | 15954
49 | Revisión toma de voltajes y amperajes. | SERVICIO | 1 | 15826
50 | Revisión y ajuste tensión de correas | SERVICIO | 1 | 16045
51 | Revisión y lubricación de los rodamientos, elementos y partes que lo requieran. | SERVICIO | 1 | 16360
52 | Revisión y mantenimiento al calentador de aceite. | SERVICIO | 1 | 16223
53 | Revisión y prueba de controles y protecciones. | SERVICIO | 1 | 15697
54 | Revisión y retorqueo de placas bornes. | SERVICIO | 1 | 15697
55 | Revisión y Toma de amperajes y voltajes. | SERVICIO | 1 | 15826
56 | Revisión, limpieza con spray y retorqueo de 02 variadores. | SERVICIO | 1 | 16490
57 | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. | SERVICIO | 1 | 12689
58 | Toma y registro de parámetros. | SERVICIO | 1 | 10693
59 | Verificación de fugas de refrigerante (De existir fugas se deberán corregir). | SERVICIO | 1 | 88902
60 | Verificación de los amperajes del equipo. | SERVICIO | 1 | 13865
61 | Verificación de los sensores de flujo de agua. | SERVICIO | 1 | 14065
62 | Verificación de los voltajes del equipo. | SERVICIO | 1 | 13865
63 | Verificación de soportes y elementos anti vibratorios. | SERVICIO | 1 | 13865
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU LG - ELECTROLUX - FULLTECH -MIDEA - PANASONIC - SAMSUNG - VIKING - MIRAGE - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO
1 | Cambio de los aislamientos expuestos (rubatex o barrera de vapor) en las tuberías de cobre. | SERVICIO | 1 | 101463
2 | Cambio capacitor de arranque | SERVICIO | 1 | 54625
3 | Cambio de tuberias | SERVICIO | 1 | 214108
4 | Cambio del filtro interior del aire acondicionado. | SERVICIO | 1 | 91561
5 | Cambio del sensor de temperatura | SERVICIO | 1 | 122891
6 | Cambio o reparacion de piezas del condensador. | SERVICIO | 1 | 103191
7 | Cambio protector termino | SERVICIO | 1 | 82070
8 | Cambio Tarjeta Electronica | SERVICIO | 1 | 274839
9 | Carga de gas refrigerante. | SERVICIO | 1 | 158844
10 | Limpieza y lubricación de todo el equipo. | SERVICIO | 1 | 28857
11 | Reparacion Motor ventilador unidad condensadora | SERVICIO | 1 | 187555
12 | Revisión sistema eléctrico, ajustes y puesta en marcha. | SERVICIO | 1 | 54586
13 | Vacío, barrido con nitrógeno y ajuste de carga refrigerante. | SERVICIO | 1 | 268072
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS SPLIT 24000 BTU- LG - ELECTROLUX - FULLTECH -MIDEA - PANASONIC - SAMSUNG - VIKING - MIRAGE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: A TODO COSTO
1 | Ajuste general de tornillos y tuercas. | SERVICIO | 1 | 15953
2 | Ajuste tornillos de ensamble | SERVICIO | 1 | 15953
3 | Barrido con nitrogeno y ajuste de recarga refrigerante | SERVICIO | 1 | 136830
4 | Inspección de motores, lubricación y engrase general de balineras y/o bujes. | SERVICIO | 1 | 15157
5 | Inspección de todos los cables y contactos eléctricos | SERVICIO | 1 | 15157
6 | Inspección del estado de los controles del equipo | SERVICIO | 1 | 14925
7 | Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento. | SERVICIO | 1 | 14810
8 | Lavado general de las unidades de condensación con limpieza de serpentines. | SERVICIO | 1 | 38166
9 | Limpieza contactos eléctricos , bimetálicos de protección e iluminación de señalización. | SERVICIO | 1 | 35023
10 | Limpieza de aspas de ventiladores de condensación. | SERVICIO | 1 | 29074
11 | Limpieza de contactores. | SERVICIO | 1 | 12819
12 | Limpieza de ejes | SERVICIO | 1 | 14810
13 | Limpieza de la bandeja y ducto de drenaje. | SERVICIO | 1 | 13051
14 | Limpieza de la batería de la unidad exterior. | SERVICIO | 1 | 12928
15 | Limpieza del rotor del ventilador | SERVICIO | 1 | 19195
16 | Limpieza del serpentín de evaporación con líquido desincrustante e hidro lavadora. | SERVICIO | 1 | 79020
17 | Limpieza del termostato | SERVICIO | 1 | 12653
18 | Limpieza del ventilador de evaporación. | SERVICIO | 1 | 12819
19 | Limpieza interior y exterior de la unidad | SERVICIO | 1 | 48756
20 | Limpieza y ajuste de controles eléctricos. | SERVICIO | 1 | 12819
21 | Lubricacion en general | SERVICIO | 1 | 21306
22 | Medición de amperajes de operación | SERVICIO | 1 | 12653
23 | Puesta en marcha de la unidad. | SERVICIO | 1 | 12736
24 | Revisión amperaje de motores y compresores. | SERVICIO | 1 | 15039
25 | Revisión de conexiones eléctricas. | SERVICIO | 1 | 15039
26 | Revisión de fugas y chequeo de la carga de refrigerante (si fuese necesario realizar la recarga faltante). | SERVICIO | 1 | 93592
27 | Revisión de las protecciones tales como: breaker, relevos, térmicos, presostatos, switch de flujo. | SERVICIO | 1 | 17696
28 | Revisión de los conductos de aire, verificar su limpieza y detectar obstrucciones y eliminarlas. | SERVICIO | 1 | 19718
29 | Revisión de los filtros y cámaras de aceite. | SERVICIO | 1 | 17162
30 | Revisión del alineamiento del acople de los motores (si aplica) | SERVICIO | 1 | 17268
31 | Revisión del balanceo de los ventiladores en caso de requerirse. | SERVICIO | 1 | 17268
32 | Revisión del sistema de distribución de aire. | SERVICIO | 1 | 11532
33 | Revision sistema electronico ajuste | SERVICIO | 1 | 17162
34 | Revisión y ajuste tensión de correas (si aplica) | SERVICIO | 1 | 17268
35 | Revisión y lubricación de los rodamientos, elementos y partes que lo requieran. | SERVICIO | 1 | 27538
36 | Revisión y prueba de controles y protecciones. | SERVICIO | 1 | 19195
37 | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. | SERVICIO | 1 | 12653
38 | Toma y registro de parámetros. | SERVICIO | 1 | 12653
39 | Verificación de soportes y elementos anti vibratorios. | SERVICIO | 1 | 13631
TOTAL |  |  |  | 12780585 | 0
ADVERTENCIA: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos en ningún caso el precio podrá ser igual a cero pesos ($0,00), deberá cumplir el total de las especificaciones técnicas, y no podrá sobrepasar el precio unitario de referencia, ni el presupuesto oficial; de sobrepasar alguno de ellos, incurrirá en CAUSAL DE RECHAZO.
El oferente deberá diligenciar el CUESTIONARIO ECONÓMICO (SECOP II) con el Valor total de su Oferta. Económica, la cual corresponde a la sumatoria de precios ofertados
Este anexo deberá adjuntarse como evidencia (archivo adjunto) de la pregunta CUESTIONARIO ECONÓMICO (SECOP II) pues constituirá la propuesta económica.
En caso de no presentar el “ANEXO FORMULARIO VALORACIÓN ECONOMICA linea amarilla” el oferente incurrirá en causal de rechazo toda vez que impedirá la comparación objetiva.
El oferente deberá cargar este anexo en formato EXCEL.