## PRESUPUESTO
FICHA TECNICA 2026
OBJETO: Mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y suministro de elementos biomédicos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y necesidades de la Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS.
ITEM | CARACTERISTICA TECNICA | CÓDIGO UNSPSC | CANTIDAD REQUERIDA | CUMPLE | NO CUMPLE | VALOR TECHO TOTAL CON IVA INCLUIDO
1 | Servicio de mantenimiento preventio, correctivo, calibracion y certificacion de Tensiómetro medico de brazo digital automático Operación con un botón. Medición de presión arterial y pulso, con display digital LCD, principio de medicion con metodo oscilométrico, con lugar de medicion parte superior del brazo, Inflado y desinflado automático., 2×120 conjuntos de memoria, Gran pantalla LCD, Apagado automático, Comprobación de batería baja, Alta exactitud, de incluir 4 baterías alcalinas AA o adaptador AC/ 6 V DC OC. 6V or AC que sean recargables con su respectivo cargador, vida util 5 años, y con un uso aproximado de 300 veces en condiciones normales, debe incluir el brazalete, manual de instrucciones y las baterias recargables. con certificado de calibración | 85161502: Mantenimiento o reparacion de equipo medico menor | 5 |  |  | 1245500
3 | Servicio de mantenimiento preventio, correctivo, calibracion y certificacion Pulsoximetro Oximetro Pulso Adulto Pediatrico recargable para la yema del dedo, pulsioxímetro, Monitor de saturación de oxígeno en sangre, pantalla Digital LED - Funcionamiento con un solo boton, gran sensibilidad y exactitud, display de spo2, barra de pulso y onda de pletismografia, 6 modos de pantalla, pantalla oled de 1,17 pulgadas, apagado automatico de no ser utilizado, bajo consumo de bateria, indicador de bateria, debe incluir 2 pilas AAA recargables con su respectivo cargador, cordon, estuche y forro. | 85161502: Mantenimiento o reparacion de equipo medico menor | 5 |  |  | 1017600
5 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, calibracion , certificacion y verificacion de DEA NF 1201 CU MEDICAL SYSTEMS | 85161502: Mantenimiento o reparacion de equipo medico menor | 1 |  |  | 492900
6 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, Calibracion , certificacion y verificacion de DEA Mindray D1 | 85161502: Mantenimiento o reparacion de equipo medico menor | 1 |  |  | 492900
7 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, calibracion y certificacion de tensiometro digital, incluye cambio de brazalete. | 85161502: Mantenimiento o reparacion de equipo medico menor | 2 |  |  | 498200
8 | Servicio de mantenimiento preventio, correctivo, calibracion y certificacion de oximetro de pulso | 85161502: Mantenimiento o reparacion de equipo medico menor | 2 |  |  | 407040
9 | Suministro de batería para DEA NF 1201 CU MEDICAL SYSTEMS | 85161502: Mantenimiento o reparacion de equipo medico menor | 1 |  |  | 2565200
10 | Suministro de Tensiómetro medico de brazo digital automático Operación con un botón. Medición de presión arterial y pulso, con display digital LCD, principio de medicion con metodo oscilométrico, con lugar de medicion parte superior del brazo, Inflado y desinflado automático., 2×120 conjuntos de memoria, Gran pantalla LCD, Apagado automático, Comprobación de batería baja, Alta exactitud, de incluir 4 baterías alcalinas AA o adaptador AC/ 6 V DC OC. 6V or AC que sean recargables con su respectivo cargador, vida util 5 años, y con un uso aproximado de 300 veces en condiciones normales, debe incluir el brazalete, manual de instrucciones y las baterias recargables. con certificado de calibración | 42172105: Accesorio para desfibrilador externo automático aed | 20 |  |  | 5760000
11 | Suministro de Pulsoximetro Oximetro Pulso Adulto Pediatrico recargable para la yema del dedo, pulsioxímetro, Monitor de saturación de oxígeno en sangre, pantalla Digital LED - Funcionamiento con un solo boton, gran sensibilidad y exactitud, display de spo2, barra de pulso y onda de pletismografia, 6 modos de pantalla, pantalla oled de 1,17 pulgadas, apagado automatico de no ser utilizado, bajo consumo de bateria, indicador de bateria, debe incluir 2 pilas AAA recargables con su respectivo cargador, cordon, estuche y forro. | 42172105: Accesorio para desfibrilador externo automático aed | 20 |  |  | 2940000