FORMULARIO No. 10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha

El suscrito ___________________ (oferente) certifica que en caso de resultar adjudicatario del presente proceso dará cumplimiento a las características y descripción de los servicios, objeto del presente proceso de selección, de acuerdo con los requerimientos de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y adicionales obligatorias, así:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| LISTADO EQUIPOS GRUPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CODIGO DANE | CODIGO UNSPSC | NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION ADICIONAL | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO | N°EQUIPO | NÚMERO DE SERIE | UBICACIÓN | UBICACIÓN |
| 1 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000241950 | HACEB -HAII69BTI 12000 BTU | AIRE ACONDICIONADO | 175004646 | 000001102009210008 | DMSOC | BOGOTA |
| 2 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000241952 | HACEB -HAII69BTI 9000 BTU | AIRE ACONDICIONADO | 175004648 | 000001102009010092 | DMSOC | BOGOTA |
| 3 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000278370 | DURR DENTAL VS 1200 S | BOMBA DE SUCCION | 175005896 | P477967012 | BASPC13 | BOGOTA |
| 4 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000278371 | DURR DENTAL VS 1200 S | BOMBA DE SUCCION | 175005897 | P477967013 | BASPC13 | BOGOTA |
| 5 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000245496 | SCHULZ - MSV 12/100 2HP | COMPRESOR ODONTOLOGICO | 175004831 | 000000000004116489 | GMSIL | DUITAMA, BOYACA |
| 6 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000245505 | SCHULZ - MSV 12/100 2HP | COMPRESOR ODONTOLOGICO | 175004833 | 000000000004125640 | BASPC01 | TUNJA, BOYACA |
| 7 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134741 | DURR DENTAL QUATTRO TANDEM REF 4682-52 | COMPRESOR ODONTOLOGICO | 175002389 | 3298969 | CRH | BOGOTA |
| 8 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000245497 | SCHULZ MSV12 2HP | COMPRESOR ODONTOLOGICO | 170041337 | 4116499 | BASPC13 | BOGOTA |
| 9 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000245504 | SCHULZ MSV12 2HP | COMPRESOR ODONTOLOGICO | 170041339 | 4125539 | BASCO | FACATATIVA, CUNDINAMARCA |
| 10 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000245502 | SCHULZ MSV12 2HP | COMPRESOR ODONTOLOGICO | 175004832 | 000000000004125537 | BISUC | CHIQUINQUIRA, BOYACA |
| 11 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000245501 | SCHULZ MSV12 2HP | COMPRESOR ODONTOLOGICO | 170041338 | 4125536 | DISUR | BOGOTA |
| 12 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000237607 | DURR DENTAL TORNADO 7 HP | COMPRESOR ODONTOLOGICO | 170038172 | M443898020 | BASPC13 | BOGOTA |
| 13 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134735 | VESTFROST MF114 | CONGELADOR HORIZONTAL | 175002321 | 20083278829 | BASPC13 | BOGOTA |
| 14 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134812 | VESTFROST | CONGELADOR HORIZONTAL | 175002315 | 20092118755 | DISUR | BOGOTA |
| 15 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000131871 | FAGOR -LA25M | LAVADORA | 173014451 | 8100126965 | DMSOC | BOGOTA |
| 16 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000241932 | SAMSUNG | LAVADORA | 175004643 | 09GH5NBR500838D | DMGEM | BOGOTA |
| 17 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134705 | PARA VACUNACION | NEVERA HORIZONTAL | 175002307 | 000000000011120181 | DMSOC | BOGOTA |
| 18 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134709 | VESTFROST MF114 | NEVERA HORIZONTAL | 175002316 | 000000020101846902 | ESMIC | BOGOTA |
| 19 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134758 | VESTFROST MF114 | NEVERA HORIZONTAL | 175002317 | 000000020111492226 | BASCO | FACATATIVA, CUNDINAMARCA |
| 20 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134781 | VESTFROST MF114 | NEVERA HORIZONTAL | 170039622 | 000000020112004510 | CRH | BOGOTA |
| 21 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134810 | ICASA | NEVERA HORIZONTAL | 175002324 | IC6003725 | BASCO | FACATATIVA, CUNDINAMARCA |
| 22 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000209209 | VESTFROST - MK 204 | NEVERA HORIZONTAL | 175004019 | 20062364967 | BASPC26 | LETICIA AMAZONAS |
| 23 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000143161 | VESTFROST | NEVERA HORIZONTAL | 175005869 | 000000020100923412 | BATAR | SOGAMOSO, BOYACA |
| 24 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000143162 | VEST FROST | NEVERA HORIZONTAL | 175005899 | 000000020093554796 | BASPC01 | TUNJA, BOYACA |
| 25 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000144838 | VESTFROST | NEVERA HORIZONTAL | 170048269 | MK204-20033907723 | BASPC01 | TUNJA, BOYACA |
| 26 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000237083 | HAIER | NEVERA HORIZONTAL | 175004590 | QEM2N0008 | BATAR | SOGAMOSO, BOYACA |
| 27 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000237082 | HAIER | NEVERA HORIZONTAL | 175005870 | QEM2N0071 | BASPC01 | TUNJA, BOYACA |
| 28 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000144845 | VEST FROST MK204 | NEVERA HORIZONTAL | 175005902 | 000000000090903089 | GMSIL | DUITAMA, BOYACA |
| 29 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000266572 | KELLEY VTR 309LTS | NEVERA VERTICAL | 175005541 | SIN SERIE | DMGEM | BOGOTA |
| 30 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000266571 | KELLEY VTR 309LTS | NEVERA VERTICAL | 175005540 | SIN SERIE | DMSOC | BOGOTA |
| 31 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134690 | FRIGO 7 PIES | NEVERA VERTICAL | 175002417 | SIN SERIE | BASPC13 | BOGOTA |
| 32 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134747 | HAIER - HYCD 282 | NEVERA VERTICAL | 175002304 | 11110568 | DMGEM | BOGOTA |
| 33 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134831 | HAIER - HYCD 282 | NEVERA VERTICAL | 175002305 | 11110570 | DMSOC | BOGOTA |
| 34 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134832 | HAIER -HYCD 282 | NEVERA VERTICAL | 170039212 | 11110571 | DMSOC | BOGOTA |
| 35 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000209204 | ELECTROLUX | NEVERA VERTICAL | 175005419 | 40421-00170 | BASP26 | LETICIA AMAZONAS |
| 36 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134748 | GYE - TBX25RPE | NEVERA VERTICAL | 170039215 | 000008002000104971 | DMSOC | BOGOTA |
| 37 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000131908 | JOSERRAGO | NEVERA VERTICAL | 175005418 | 35590-1 | DMSOC | BOGOTA |
| 38 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000276683 | TAMIZ | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) | 175005893 | SIN SERIE | DMSOC | BOGOTA |
| 39 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134734 | DEK F400 POTENCIA 4.5KW | PLANTA ELECTRICA | 175002302 | SIN SERIE | BASPC13 | BOGOTA |
| 40 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000275903 | PERKINS - LG270 | PLANTA ELECTRICA | 175005892 | WGEF7006 N10578V | DMSOC | BOGOTA |
| 41 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000276675 | ECOMAX - GE8000E-K | PLANTA ELECTRICA | 175005898 | EC - 241201216 | DISUR | BOGOTA |
| 42 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000241949 | ADVANCE - RDE 12 STAi3 | PLANTA ELECTRICA 12 KVA | 175004644 | R11321070274 | DMSOC | BOGOTA |
| 43 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000223986 | HATZ- GMBH + CO | PLANTA ELECTRICA DE 15 KW | 175004181 | SIN SERIE | DISUR | BOGOTA |
| 44 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000258160 | UNICEF | REFIGERADOR VERTICAL | 175004876 | SIN SERIE | DMSOC | BOGOTA |
| 45 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000259910 | VESTFROST VLS 504 A AC 242 LT | REFRIGERADOR HORIZONTAL | 175005187 | 20214072457 | BASP26 | LETICIA AMAZONAS |
| 46 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000259903 | VESTFROST VLS 504 A AC 242 LT | REFRIGERADOR HORIZONTAL | 175005029 | 000000020214072458 | BASPC01 | TUNJA, BOYACA |
| 47 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000259893 | VESTFROST VLS 504 A AC 242 LT | REFRIGERADOR HORIZONTAL | 175005025 | SIN SERIE | GMSIL | DUITAMA, BOYACA |
| 48 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134704 | HAIER - HBC 200 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | 175004020 | 11120184 | DMSOC | BOGOTA |
| 49 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134746 | VESTFROST - MK 204 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | 175002313 | 20062864980 | DMSOC | BOGOTA |
| 50 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000259898 | VESTFROST VLS 504 A AC 242 LT | REFRIGERADOR HORIZONTAL | 175005185 | 20214072463 | BASPC13 | BOGOTA |
| 51 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000259899 | VESTFROST VLS 504 A AC 242 LT | REFRIGERADOR HORIZONTAL | 175005186 | 20214072453 | BASPC13 | BOGOTA |
| 52 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000259911 | VESTFROST VLS 504 A AC 242 LT | REFRIGERADOR HORIZONTAL | 175005188 | 20092118755 | DISUR | BOGOTA |
| 53 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000209609 | VESTFROST | REFRIGUERADOR HORIZONTAL | 175004671 | 20110878811 | BASPC28 | PUERTO CARRERO |
| 54 | 8715604 | 73152101 | 8004110000000000000134689 | FAGOR | SECADORA | 175002299 | 8002000097491 | DMSOC | BOGOTA |

SPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (SERVICIOS QUE SE PRETENDEN ADQUIRIR)

| GRUPO 1: COMPRESORES ODONTOLOGICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | CODIGO DANE | CODIGO UNSCP | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO COMPRESORES SCHULZ |  |  |  |  |  |
| 1 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: -Que incluya verificación desde el compresor hasta la unidad odontológica, limpieza externa, verificación de fuga, corrección de fugas, cambio de filtros de aires, purga de tanque, revisión de conexiones. | SERVICIO | UNIDAD |
| 2 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: -Suministro y cambio de bielas. -Suministro y cambio kit anillos. -Suministro y cambio de camisas. -Suministro y cambio de pistones. -Suministro y cambio de rodamientos. -Suministro y cambio válvulas de compresión. -Suministro y cambio válvula de seguridad. -Suministro y cambio de culata o flaper. -Suministro y cambio de presostato. -Suministro y cambio de manómetro. -Suministro y cambio de válvula reguladora de presión. -Suministro y cambio de caja de control (contactores). -Y demás componentes y/o accesorios que garanticen su optimo funcionamiento. | SERVICIO | UNIDAD |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO COMPRESORES DURR DENTAL |  |  |  |  |  |
| 3 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: -Que incluya verificación desde el compresor hasta la unidad odontológica, limpieza externa, verificación de fuga, corrección de fugas, purga de tanque, revisión de conexiones. -Suministro y cambio de: juego de filtros antivirus y antibacterianos con una elevada eficiencia del 99.99995% en retención de partículas filtros antivirus y antibacterianos con una elevada eficiencia del 99.994% en retención de microorganismos. | SERVICIO | UNIDAD |
| 4 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: -Suministro y cambio de bielas. -Suministro y cambio kit anillos. -Suministro y cambio de camisas. -Suministro y cambio de pistones. -Suministro y cambio de rodamientos. -Suministro y cambio válvulas de compresión. -Suministro y cambio válvula de seguridad. -Suministro y cambio de culata o flaper. -Suministro y cambio de presostato. -Suministro y cambio de manómetro. -Suministro y cambio de válvula reguladora de presión. - Suministro y cambio de caja de control (contadores). -Y demás componentes y/o accesorios que garanticen su optimo funcionamiento. -Cambio de clavija de conexión eléctrica. Otras RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA que garanticen su optima operación y/o funcionamiento confiable y seguro. | SERVICIO | UNIDAD |
| EQUIPOS DE REFRIGERACION |  |  |  |  |  |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO NEVERAS Y CONGELADORES |  |  |  |  |  |
| ITEM | CODIGO DANE | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 5 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - Revisión de voltajes y porcentajes de desfase - Medición de amperajes o medición de corriente de cada componente en operación - Análisis de mediciones eléctricas, cotejo con datos de placa de los componentes de cada equipo - Pruebas de los dispositivos de seguridad - Limpieza y ajuste de contactores - Revisión y medición de Capacitores - Revisión, y pruebas de protecciones de sobre tensión, sobre intensidad e inversión de fase - Revisión, ajuste de cableado eléctrico y terminales - Suministro y aplicada silicona - revisión y pruebas de alarmas- Lubricación de rodamientos - Limpieza de ventiladores- Revisión, ajuste de prisioneros - revisión y ajuste de alineación de poleas (cuando aplique) - Revisión de balanceo de ventiladores- Medición de presiones de evaporación y condensación (cuando aplique) - Limpieza de serpentines de evaporación y condensación (cuando aplique) - Revisión de escapes de refrigerante - Limpieza de puerta y paredes del equipo - Lavado de serpentín y desincrustación con producto químico - Limpieza y revisión de bandeja de condensados - Pruebas de fugas (cuando aplique) - Al gabinete / chasis revisión de ajuste estructural, revisión de soportes, revisión. - Revisión de filtro secador - Limpieza general y profunda de las unidades con productos exclusivos para lavado de serpentines sin maltratar las láminas de aluminio, peinado / barrido de las láminas de aluminio (disipadoras de calor) para mejorar el rendimiento de las unidades - Ajuste de parámetros en setpoint según fines uso y requerimiento de la entidad - Otras RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA que garanticen su optima operación y/o funcionamiento confiable y seguro | SERVICIO | UNIDAD |
| 6 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de compresor de la nevera y/o refrigerador. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del termostato de la nevera y/o refrigerador. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del relay o térmico relay de la nevera y/o refrigerador. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del capacitor de la nevera y/o refrigerador. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del ventilador tipo panel de la nevera y/o refrigerador. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del termómetro digital interno de la nevera y/o refrigerador. Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de bisagras de la nevera y/o refrigerador. -mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del juego de cubiertas para bisagra de la nevera y/o refrigerador. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de rejilla de motor de la nevera y/o refrigerador. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de manija completa de la nevera y/o refrigerador. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del juego de icopores pared de hielo de la nevera y/o refrigerador. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del ventilador de la nevera y/o refrigerador. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del testigo (led indicador) de la nevera y/o refrigerador -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del estabilizador de voltaje de la nevera y/o refrigerador. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de canastillas de la nevera y/o refrigerador. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del termómetro digital de máximas y mínimas (con certificado de calibración) de la nevera y/o refrigerador. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del reemplazo del 100% carga completa de gas r134a con filtro de la nevera y/o refrigerador. Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de la corrección de fuga en serpentín unidad evaporadora de la nevera y/o refrigerador. | SERVICIO | UNIDAD |
| AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  |  |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  |  |
| 7 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - Limpieza de serpentín unidad externa -Limpieza serpentín unidad interna -Lubricación de bujes/rodamientos de motores y/o partes móviles. -Revisión y ajuste / reparación de cubierta / tapa -Revisión y ajuste de sensores de temperatura y/o termostato -Revisión y ajuste de conexión en las borneras -Toma medidas de voltaje -Toma medidas de amperaje durante las diferentes etapas del ciclo -Revisión y ajuste de los contactores - Revisión y medición de capacitores - medición presión del refrigerante en alta y baja. -Revisión y barrido manguera de desagüe, incluye remplazo de cinta vinilo -Limpieza general y profunda de las unidades con productos exclusivos para lavado de serpentines sin maltratar las láminas de aluminio, peinado / barrido de las láminas de aluminio (disipadoras de calor) para mejorar el rendimiento de las unidades - Y las demás actividades recomendadas por el fabricante. | SERVICIO | UNIDAD |
| 8 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: -Servicio de mantenimiento correctivo a todo costo en sitio que correspondiente a tratamiento para remover o por oxido, detener oxidación y con su respectiva pintura anticorrosiva con acabado en esmalte. -Mantenimiento correctivo a todo costo en sitio que incluye reparación de fugas en el serpentín, tubería racores y válvulas, con el método de detección por medio de nitrógeno, realizando barrido y vacío. -Servicio de mantenimiento correctivo a todo costo en sitio correspondiente a carga de gas refrigerante de acuerdo a la ficha de la unidad con sus respectivos accesorios (kit - "tuercas-válvulas-gusanillo" -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo del 100% de la totalidad del gas refrigerante ref r410a. - Servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de tarjeta de control con su respectivo control remoto (aire convencional). -Servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de tarjeta de control - unidad condensadora (aire inverter). -Servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de tarjeta de control - unidad evaporadora con su respectivo control remoto (aire inverter). -Servicio de mantenimiento correctivo a todo costo en sitio correspondiente a remplazo de capacitor de arranque recomendado por fabricante. -Servicio de mantenimiento correctivo a todo costo en sitio de: remplazo de manguera para drenaje x 2mts. | SERVICIO | UNIDAD |
| PLANTAS ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PLANTAS ELECTRICAS MARCA PERKINS - LG270 |  |  |  |  |  |
| 9 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS - LG270 EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - Servicio de mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo a periodicidad de horas de trabajo, remplazo de: de filtros de acuerdo a referencia , cambio de aceite de acuerdo a referencia , verificación de correas, lavado de radiador, comprobación señales a transferencia, comprobación señales de red pública , otras recomendaciones del fabricante en otros componentes y partes de sistema que lleven puesta a punto incluyendo rendimiento de combustible, calidad de energía y alta disponibilidad, asimismo, realizando pruebas con carga y sin carga modo manual y automático, mantenimiento preventivo de gabinetes y componentes de las transferencias motorizadas. | SERVICIO | UNIDAD |
| 10 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS - LG270 - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de tarjeta de control - marca equivalente que garantice el óptimo funcionamiento y compatibilidad. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de transferencias marca equivalente que garantice el óptimo funcionamiento y compatibilidad. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de totalizadora marca equivalente que garantice el óptimo funcionamiento y compatibilidad. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de baterías de acuerdo a marca. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de cargador de baterías equivalente a marca que garantice el óptimo funcionamiento y compatibilidad. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de empaquetadura de motor. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y sanblasting al tanque, tratamiento al oxido y corrosión terminada con pintura resistente a temperatura y químicos. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y reprogramación de tarjeta de control. | SERVICIO | UNIDAD |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PLANTAS ELECTRICAS MARCA HATZ- GMBH + CO |  |  |  |  |  |
| 11 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA MARCA HATZ- GMBH + CO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - Servicio de mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo a periodicidad de horas de trabajo, remplazo de: de filtros de acuerdo a referencia , cambio de aceite de acuerdo a referencia , verificación de correas, lavado de radiador, comprobación señales a transferencia, comprobación señales de red pública , otras recomendaciones del fabricante en otros componentes y partes de sistema que lleven puesta a punto incluyendo rendimiento de combustible, calidad de energía y alta disponibilidad, asimismo, realizando pruebas con carga y sin carga modo manual y automático, mantenimiento preventivo de gabinetes y componentes de las transferencias motorizadas. | SERVICIO | UNIDAD |
| 12 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA MARCA HATZ- GMBH + CO - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de tarjeta de control - marca equivalente que garantice el óptimo funcionamiento y compatibilidad. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de transferencias marca equivalente que garantice el óptimo funcionamiento y compatibilidad. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de totalizadora marca equivalente que garantice el óptimo funcionamiento y compatibilidad. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de baterías de acuerdo a marca. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de cargador de baterías equivalente a marca que garantice el óptimo funcionamiento y compatibilidad. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de empaquetadura de motor. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y sanblasting al tanque, tratamiento al oxido y corrosión terminada con pintura resistente a temperatura y químicos. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y reprogramación de tarjeta de control. | SERVICIO | UNIDAD |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PLANTAS ELECTRICAS ECOMAX - GE8000E-K Y MARCA DEK |  |  |  |  |  |
| 13 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA MARCA ECOMAX - GE8000E-K Y MARCA DEK F400 EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - Servicio de mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo a periodicidad de horas de trabajo, remplazo de: de filtros de acuerdo a referencia, cambio de aceite de acuerdo a referencia otras recomendaciones del fabricante en otros componentes y partes de sistema que lleven puesta a punto incluyendo rendimiento de combustible, calidad de energía y alta disponibilidad, asimismo, realizando pruebas con carga y sin carga. | SERVICIO | UNIDAD |
| 14 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA MARCA ECOMAX - GE8000E-K Y MARCA DEK F400 . - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo sistema de ignición bobina transistorizada y/o su equivalente recomendado por fabricante que garantice el óptimo funcionamiento. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo sistema de arranque manual/eléctrico y/o su equivalente recomendado por fabricante que garantice el óptimo funcionamiento. Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de batería de acuerdo a referencia. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y sincronización y remplazo de empaquetadura y/o su equivalente recomendado por fabricante que garantice el óptimo funcionamiento. | SERVICIO | UNIDAD |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO PLANTAS ELECTRICAS MARCA ADVANCE - RDE 12 STAi3 |  |  |  |  |  |
| 15 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA MARCA ADVANCE - RDE 12 STAi3 EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - servicio de mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo a periodicidad de horas de trabajo, remplazo de: de filtros de acuerdo a referencia , cambio de aceite de acuerdo a referencia , verificación de correas, lavado de radiador, comprobación señales a transferencia, comprobación señales de red pública , otras recomendaciones del fabricante en otros componentes y partes de sistema que lleven puesta a punto incluyendo rendimiento de combustible, calidad de energía y alta disponibilidad, asimismo, realizando pruebas con carga y sin carga modo manual y automático, mantenimiento preventivo de gabinetes y componentes de las transferencias motorizadas. | SERVICIO | UNIDAD |
| 16 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA MARCA ADVANCE - RDE 12 STAi3 - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de tarjeta de control - marca equivalente que garantice el óptimo funcionamiento y compatibilidad. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de transferencias marca equivalente que garantice el óptimo funcionamiento y compatibilidad. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de totalizadora marca equivalente que garantice el óptimo funcionamiento y compatibilidad. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de baterías de acuerdo a marca. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de cargador de baterías equivalente a marca que garantice el óptimo funcionamiento y compatibilidad. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de empaquetadura de motor. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y sanblasting al tanque, tratamiento al oxido y corrosión terminada con pintura resistente a temperatura y químicos. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y reprogramación de tarjeta de control. | SERVICIO | UNIDAD |
| EQUIPOS DE LAVANDERIA |  |  |  |  |  |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO LAVADORAS Y SECADORAS |  |  |  |  |  |
| 17 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORAS Y SECADORA MARCA FAGOR EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - Revisión de voltajes y porcentajes de desfase - Medición de amperajes o medición de corriente de cada componente en operación - Análisis de mediciones eléctricas, cotejo con datos de placa de los componentes de cada equipo - Pruebas de los dispositivos de seguridad - Limpieza y ajuste de sensores - Revisión y medición de capacitores - Revisión, y pruebas de protecciones de sobre tensión, sobre intensidad e inversión de fase - Revisión, ajuste de cableado eléctrico y terminales - Revisión, limpieza interna y externa de electro válvulas - Revisión y pruebas de alarmas - Lubricación de rodamientos -Limpieza interna y externa de bomba de drenaje -Revisión, ajuste de prisioneros - revisión, ajuste de tapa y/o puertas - Revisión y ajuste de alineación de poleas (cuando aplique) - Revisión de balanceo de canasta - Limpieza de puerta y paredes del equipo - Pruebas de fugas (cuando aplique) - Al gabinete / chasis revisión de ajuste estructural, revisión de soportes, revisión. - Otras actividades recomendadas por el fabricante. | SERVICIO | UNIDAD |
| 18 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORAS MARCA SAMSUM EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - Revisión de voltajes y porcentajes de desfase - Medición de amperajes o medición de corriente de cada componente en operación - Análisis de mediciones eléctricas, cotejo con datos de placa de los componentes de cada equipo - Pruebas de los dispositivos de seguridad - Limpieza y ajuste de sensores - Revisión y medición de capacitores - Revisión, ajuste de cableado eléctrico y terminales - Revisión, limpieza interna y externa de electro válvulas - Revisión y pruebas de alarmas - Lubricación de rodamientos -Limpieza interna y externa de bomba de drenaje -Revisión, ajuste de prisioneros - revisión, ajuste de tapa y/o puertas - Revisión y ajuste de alineación de poleas (cuando aplique) - Revisión de balanceo de canasta - Limpieza de puerta y paredes del equipo - Pruebas de fugas (cuando aplique) - Al gabinete / chasis revisión de ajuste estructural, revisión de soportes, revisión. - Otras actividades recomendadas por el fabricante. | SERVICIO | UNIDAD |
| 19 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORAS Y SECADORA MARCA FAGOR ASI: -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de correa. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de motor principal. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de capacitor. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de electro válvulas. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de un (01) soporte de canasta. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y balanceo y nivel de canasta. -Servicio mantenimiento correctivo a todo costo de: tarjeta de control. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y tratamiento externo anticorrosivo de oxidaciones con acabado en pintura según aplique el uso. -mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de teclado. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de perillas de control. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de manguera de alta durabilidad con los terminales tramo por dos (02) metros (drenaje). -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de resistencia. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de empaque de puerta. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de sistema de calentamiento. | SERVICIO | UNIDAD |
| 20 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORAS MARCA SAMSUMG ASI: -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de correa. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de motor principal. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de capacitor. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de electro válvulas. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de un (01) soporte de canasta. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y balanceo y nivel de canasta. -Servicio mantenimiento correctivo a todo costo de: tarjeta de control. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y tratamiento externo anticorrosivo de oxidaciones con acabado en pintura según aplique el uso. -mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de teclado. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de perillas de control. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de manguera de alta durabilidad con los terminales tramo por dos (02) metros (drenaje). -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de resistencia. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de empaque de puerta. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de sistema de calentamiento. | SERVICIO | UNIDAD |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) |  |  |  |  |  |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) MARCA TAMIZ |  |  |  |  |  |
| 21 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: -Mantenimiento Preventivo que incluya el suministro de químicos para su vital funcionamiento. -Limpieza profunda de componentes internos y externos. -Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles. -lubricación de bujes/rodamientos de motores, partes móviles -Revisión y ajuste de componentes –Revisión y ajuste de sensores de presión positiva -Revisión y ajuste de conexión en las borneras -Toma medidas de voltaje - toma medidas de amperaje durante las diferentes etapas del ciclo -Revisión y ajuste de los contactores - revisión, lubricación interna del sistema centrifugo -Remplazo de sellos y/o empaques, filtros que se requieran y las demás actividades recomendadas por el fabricante para el óptimo funcionamiento. -Mantenimiento preventivo de limpieza de tanques reservorios de agua. | SERVICIO | UNIDAD |
| 22 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de todos los filtros y/o su equivalente que garantice su optimo funcionamiento. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de dosificadora y/o su equivalente compatible con el sistema. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de manguera plástica para dosificadora y/o sistema de dosificación. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de 01 y/o sistema de filtración lento y/o su equivalente compatible con el sistema. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de breackers y/o su equivalente compatible con el sistema. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de interruptores automáticos termomagnéticos de 2 polos y/o su equivalente compatible con el sistema. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de contactores industriales y/o su equivalente compatible con el sistema. | SERVICIO | UNIDAD |
| BOMBAS DE SUCCION |  |  |  |  |  |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO BOMBAS DE SUCCION MARCA DURR DENTAL |  |  |  |  |  |
| 23 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: -Mantenimiento Preventivo que incluya el suministro de líquido desinfectante (de acuerdo a marca a su equivalente) para su vital funcionamiento. -Limpieza profunda de componentes externos. -Limpieza de filtros sólidos. -Mantenimiento Preventivo que incluya limpieza de tubería desde el equipo hasta las unidades odontológicas. -Verificación de conexiones caja control. -Verificación de corriente motor. -Verificación de pedal de activación de las unidades odontológicas. -Verificación de válvula de antirretorno del desagüe. | SERVICIO | UNIDAD |
| 24 | 8715604 | 73152101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de válvulas de antirretornos. -Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de caja control (Contactores). - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de filtros. - Mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de mangueras de succión y maguera de desagüe. | SERVICIO | UNIDAD |

GRUPO N°2 COMPRESORES ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS

| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO COMPRESORES MARCA ATLAS COPCO SF8 Y CHICAGO NEUMATIC -QRS-7.5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | CÓDIGO DANE | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 1 | 8715701 | 72101506 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: Kit de Servicio y puesta a punto para COMPRESOR QRS 7.5 Incluye: 1 filtro de aceite marca Chicago Pneumatic 1 filtro de aire marca Chicago Pneumatic 1 filtro separador marca Chicago Pneumatic 1 Kit de Válvula termostica y presión mínima marca Chicago Pneumatic Kit de unidad de succión marca Chicago Pneumatic. 1 galón de aceite Simi-sintético marca NeoOil de 4000H 1 Fluido para Flushing NO-Rescue 1L marca NeoOil 1 Filtro de partículas y Coalescente G32 marca Pneumatech 2 Filtros de partículas y Coalescente C32 marca Pneumatech 1 Filtro de carbón activado V32 marca Pneumatech 1 Filtro de agua líquida WS35 marca Pneumatech 1 Separador de agua aceite OWS 53 marca Pneumatech Otras RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA que garanticen su optima operación y/o funcionamiento confiable y seguro | SERVICIO | UNIDAD |
|  |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: Kit de Servicio y puesta a punto para COMPRESOR SF8 Incluye: 1 Filtro PD 17 marca Atlas Copco 2 Filtro de aire marca Atlas Copco 2 Kit de correas marca Atlas Copco 2 Kit de válvula Check marca Atlas Copco 1 Kit de válvula de No retorno marca Atlas Copco 2 Empaque de tubería de entrada marca Atlas Copco 1 Filtro de partículas y Coalescente G32 marca Pneumatech 2 Filtros de partículas y Coalescente C32 marca Pneumatech 1 Filtro de carbón activado V32 marca Pneumatech 1 Filtro de agua líquida WS35 marca Pneumatech Otras RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA que garanticen su optima operación y/o funcionamiento confiable y seguro |  |  |

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| CARACTERÍSTICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | ÍTEM | CRITERIOS |
| 1 | IDONEIDAD DEL PERSONAL | Una vez adjudicado, el contratista deberá presentar las hojas de vida del personal encargado de ejecutar el mantenimiento (ingeniero, tecnólogo o técnico), junto con los siguientes documentos: • Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por el respectivo Consejo Profesional (COPNIA). • Tarjeta profesional o certificado de inscripción correspondiente. Nota: La certificación no deberá encontrarse en trámite al momento de su validación. |
| 2 | PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS | El oferente debe certificar con carta firmada por representante legal donde se comprometa con el personal requerido en este proceso así: GRUPO No. 01 ITEMS N°1 UN (1) TECNICO O TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO Y/O INDUSTRIAL y/o afines. Con experiencia mínima de DOS (2) años. A partir de la obtención de la tarjeta profesional. ITEMS N°2 UN (1) TECNICO O TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION, VENTILACION Y CLIMATIZACION y/o afines. Con experiencia mínima de DOS (2) años. A partir de la obtención de la tarjeta profesional. ITEMS N°3 UN (1) PROFESIONAL INGENIERO INDUSTRIAL Y/O ELECTRONICO. Con experiencia mínima de DOS (2) años y/o afines. A partir de la obtención de la tarjeta profesional. UN (1) TECNICO O TECNOLOGO EN ELECTRIDAD INDUSTRIAL y/o afines. Con experiencia mínima de DOS (2) años. A partir de la obtención de la tarjeta profesional. ITEMS N°4 UN (1) TECNICO O TECNOLOGO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y/O MECANICO y/o afines. Con experiencia mínima de DOS (2) años. A partir de la obtención de la tarjeta profesional. ITEMS N°5 UN (1) TECNICO O TECNOLOGO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y/O MECANICO y/o afines. Con experiencia mínima de DOS (2) años. A partir de la obtención de la tarjeta profesional. ITEMS N°6 UN (1) TECNICO O TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO Y/O INDUSTRIAL y/o afines. Con experiencia mínima de DOS (2) años. A partir de la obtención de la tarjeta profesional. GRUPO No. 02 UN (1) PROFESIONAL INGENIERO INDUSTRIAL Y/O BIOMEDICO y/o afines. Con experiencia mínima de DOS (2) años. A partir de la obtención de la tarjeta profesional. UN (1) TECNICO O TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO Y/O INDUSTRIAL y/o afines. Con experiencia mínima de DOS (2) años. A partir de la obtención de la tarjeta profesional. Nota: En los ítems que indiquen “técnico o tecnólogo” o “profesional o tecnólogo”, el oferente podrá presentar uno u otro perfil indistintamente, sin que se requiera el cumplimiento simultáneo de ambos. |
| 2 | TIEMPO DE RESPUESTA AL LLAMADO Y/O RESPUESTA A LA GARANTIA TECNICA | El oferente deberá comprometerse, mediante carta firmada por su representante legal, a garantizar disponibilidad inmediata de servicio técnico. Para ello: - Deberá mantener contacto directo con el personal de mantenimiento y/o el operador del equipo, en un horario de 7x24 sin excepción. - Deberá disponer de mínimo dos líneas de servicio telefónico especializadas en el área del objeto contractual, incluyendo un teléfono fijo y un correo institucional habilitados para la atención técnica. - Una vez atendido el requerimiento, se generará una orden de servicio con número consecutivo, asignado por el supervisor del contrato. - Si la novedad requiere asistencia técnica presencial, el tiempo de respuesta para solucionar la falla no deberá superar las 24 horas en Bogotá, o 48 horas en otras ciudades, contadas a partir del reporte vía telefónica. |
| 3 | CONCEPTOS TÉCNICOS | El oferente deberá comprometerse, mediante carta firmada por su representante legal, a: - Identificar las condiciones de funcionamiento de los equipos y emitir los conceptos técnicos correspondientes a aquellos que requieran proceso de baja, con los respectivos soportes documentados (costos, disponibilidad de repuestos y porcentaje de daño del equipo). El concepto emitido deberá determinar con certeza el grado de utilidad del equipo, sin generar costo adicional para la entidad. - Certificar, en toda actividad de mantenimiento preventivo y correctivo, un concepto de obsolescencia, funcionalidad y seguridad del equipo, con el fin de prever los cambios de repuestos o sistemas que deban reemplazarse. - Garantizar la seguridad y el cumplimiento de todas las leyes, normas y regulaciones aplicables, sin que ello genere costo adicional para la entidad. |
| 4 | MANEJO Y RECOMENDACIONES A LOS OPERADORES Y TECNICOS DE LOS EQUIPOS | El oferente deberá anexar una carta donde se comprometa a: - Realizar inducción técnica y de manejo de primer escalón sobre los equipos reparados o intervenidos, dirigida al personal de la sección de mantenimiento biomédico de la Regional 9 y/o al personal que el coordinador de mantenimiento estime conveniente. - Impartir dicha inducción al personal asistencial, con el fin de garantizar el correcto uso, funcionamiento y óptimo desempeño de los equipos, así como prolongar su vida útil. - Concientizar al personal sobre los mantenimientos correctivos, con el objetivo de prevenir fallas y promover su adecuado cuidado |
| 5 | REPORTES DE SERVICIO | El oferente mediante carta firmada por el representante legal deberá comprometerse a que por cada servicio y/o visita realizada deberá entregar el informe técnico de servicio y/o reporte de servicio totalmente diligenciado donde se detalle los parámetros o test que realiza el equipo satisfactoriamente con las respectivas firmas Toda la documentación debe estar diligenciada con letra legible y datos del técnico que realiza el mantenimiento (con número de cedula, así mismo nombre completo y número de tarjeta profesional, si este reporte no evidencia las firmas no podrá ser facturado.) |
| 6 | PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTOS | El proponente deberá anexar una carta de compromiso, firmada por su representante legal, mediante la cual se comprometa a que todas las intervenciones que requieran reemplazo de componentes cuenten con autorización previa del supervisor del contrato. Esto obedece a que el mantenimiento preventivo y correctivo por evento deberá ser previamente autorizado por el supervisor, con base en el diagnóstico emitido por el contratista. El supervisor será el único responsable de autorizar los mantenimientos, las cantidades, los repuestos a utilizar y el número de servicios a realizar durante la vigencia del contrato. |
| 7 | COSTOS DE DESPLAZAMIENTO | El proponente deberá anexar una carta de compromiso, firmada por su representante legal, mediante la cual se comprometa a asumir los costos de desplazamiento de técnicos y/o equipos requeridos para el mantenimiento. Así mismo, deberá certificar que cuenta con todas las herramientas, implementos mecánicos y medios de transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato.. |
| 8 | DIAGNOSTICO | El oferente deberá comprometerse, mediante carta firmada por su representante legal, a que, en caso de falla del equipo, realizará el diagnóstico correspondiente —en sitio y/o de forma remota— sin generar costos para la entidad, entregando el respectivo reporte o informe de servicio. En caso de requerirse un mantenimiento correctivo, este se ejecutará previa autorización del supervisor del contrato y/o del coordinador de mantenimiento. Si el equipo no tiene posibilidad de reparación y se requiere su baja, el oferente entregará el concepto correspondiente, sin generar cobro adicional ni cobro por visita de mantenimiento. |
| 9 | CONFIGURACIONES TECNICAS ADICIONALES DEL EQUIPO | El oferente deberá comprometerse, mediante carta firmada por su representante legal, a realizar las configuraciones necesarias para la optimización de recursos, tales como exportación de datos, copias de seguridad (backup) y configuraciones entre equipos, sin generar costos adicionales para la entidad. |
| 10 | TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES | El oferente deberá comprometerse, mediante carta firmada por su representante legal, a realizar la validación de las neveras mediante dataloggers de temperatura, anexando la ficha técnica del datalogger y/o el certificado de calibración vigente. |
| 11 | REQUERIMIENTOS PARA REPUESTOS | El proponente deberá anexar una carta de compromiso, firmada por su representante legal, mediante la cual se comprometa a que todos los repuestos instalados en los mantenimientos correctivos sean completamente nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, ni alterados, y que se instalen únicamente con previa autorización del supervisor y/o coordinador de mantenimiento. Lo anterior, teniendo en cuenta que la ejecución del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los ítems relacionados deberá ajustarse a las necesidades de la entidad. Así mismo, el futuro contratista deberá comprometerse a asumir los costos de desplazamiento de los equipos, del personal técnico y de todo lo necesario para realizar las labores de mantenimiento. |
| 12 | ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL | El proponente deberá anexar una carta de compromiso, firmada por su representante legal, mediante la cual se comprometa a cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad, para todo el personal a su cargo dentro de las instalaciones de los Dispensarios Médicos y en las áreas de trabajo objeto del presente proceso de selección, así como para aquellas personas que puedan verse afectadas directa o indirectamente por la ejecución de los trabajos. Lo anterior en cumplimiento de la Resolución 1409 de 2012 y la Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo, relativas al reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción, adjuntando la respectiva certificación de cumplimiento. |
| 13 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | El oferente deberá adjuntar en su propuesta una carta donde se comprometa a que, en caso de resultar adjudicado, realizará las reparaciones de los equipos las veces que sea necesario durante la ejecución del contrato y, adicionalmente, durante el tiempo que dure la garantía, siempre que la exigencia corresponda a lo reparado o intervenido. Así mismo, asumirá los gastos de movilización del personal, así como los gastos de representación y viáticos, sin generar cobros adicionales a la institución. La mano de obra de los mantenimientos correctivos no tendrá costo para la institución. |
| 14 | DISPOSICIÓN FINAL REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES – MANEJO DE RESIDUOS | El oferente deberá presentar, junto con la oferta, una carta firmada por su representante legal en la que se comprometa a: - Asegurar la destrucción adecuada de los repuestos y componentes desmontados, para aquellas eliminaciones de desechos relacionadas con reparaciones cubiertas por el contrato, sin generar costo adicional para la entidad. Deberá entregar los soportes de estos procesos, incluyendo registro fotográfico. - Dejar el sitio de trabajo limpio y ordenado, realizando la disposición de los elementos o residuos conforme a la normatividad vigente (RAEE, químicos, aceites, etc.), sin generar costo adicional para la entidad. |
| 15 | INFORMES NOVEDADES | El proponente deberá anexar una carta de compromiso, firmada por su representante legal, mediante la cual se comprometa a informar de forma inmediata al supervisor del contrato si el equipo presenta algún daño o ausencia de partes y/o componentes, ya sea por mal uso o por intervención de terceros. Esta actividad no generará costo adicional para la entidad |
| 16 | PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO | El oferente deberá anexar una carta, firmada por su representante legal, mediante la cual se comprometa a que los mantenimientos preventivos se realicen conforme a lo indicado por los fabricantes. Para ello, el proveedor deberá entregar una carta referenciada del manual de fábrica, en la que se establezca el paso a paso de las actividades de mantenimiento preventivo. Así mismo, todas las actividades de mantenimiento realizadas deberán seguir los lineamientos establecidos por los fabricantes |
| 17 | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. GUÍA DE USO RÁPIDO (PLASTIFICADA) | El oferente entregara el protocolo donde se estipulen los procedimientos de mantenimiento preventivo de primer escalón y los cuidados del operador del equipo para mantener el buen estado de este. Igualmente deben estipularse los procedimientos de mantenimiento preventivo/correctivo de segundo y tercer escalón, con el listado de materiales que emplearan para realizar estas actividades durante el tiempo de garantía. De no entregarse, el proveedor del equipo se hará responsable por daños ocurridos al equipo durante los procedimientos de limpieza y afines. Al momento del servicio del equipo biomédico, se entregará la guía rápida de manejo para dejar soporte de lineamientos de uso de los equipos |

Firma Representante Legal

Nit