PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

- IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

- Código del Programa de Formación: 228116

- Nombre del Proyecto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO DE INFRAESTRUCTURA Y LOS CENTROS DE OPERACIONES DE RED DE LAS EMPRESAS MYPIMES DE LA REGIÓN

- Fase del Proyecto: FASE ANALISIS.

- Actividad de Proyecto: DIAGNOSTICO DE PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCION DEL SOPORTE DE EQUIPOS ACTIVO, ELECTRICO Y DE RED DE LAS I.T.

- Competencia: INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar:

  - INTERPRETAR PLANOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y EL DISEÑO ESTABLECIDO.

- Duración de la Guía: 50,4 Horas.

2. PRESENTACION

En consideración a que el propósito de las actividades del proyecto de formación está orientado a desarrollar las competencias relacionadas con instalación de redes internas de acuerdo con el diseño eléctrico, obligatoriamente tenemos que partir del conocimiento y comprensión de la normatividad vigente aplicable al sector eléctrico colombiano. En este orden de ideas nos debemos apoyar principalmente en lo señalado en la introducción del Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.

El conocimiento de la normativa aplicable a las instalaciones eléctricas en Colombia, es de gran importancia para el aprendiz ya que esto permite diseñar y ejecutar instalaciones eléctricas de uso final útiles y capaces proteger la vida de quienes hacen uso de las mismas, mediante el desarrollo de esta guía se pueden apropiar los conceptos que permiten al aprendiz diseñar dichas redes eléctricas y se motiva hacia el trabajo colaborativo como una herramienta para dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

3.  FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de Reflexión inicial.

Actividad No 1.

Identificar la importancia de la instalación de las redes eléctricas a partir de la observación de los tres videos parte 1, 2 y 3 de instalaciones eléctricas.}

https://www.youtube.com/watch?v=78SVmhSDHuA

https://www.youtube.com/watch?v=Lj5UY__wbJE

https://www.youtube.com/watch?v=SXAfxmrqny8

Luego en documento en Word o cualquier procesador de texto, responder las preguntas:

¿Por qué la electricidad es tan familiar para la sociedad actual?

¿Por qué es tan grande la responsabilidad de un instalador eléctrico?

Participar en el conversatorio propuesto por el instructor con sus aportes basados en lo aprendido en los videos observados.

El instructor retroalimentará los aportes de los aprendices.

Evidencia: Participación en clase.

Modalidad: Individual.

Tiempo estimado: 2 horas

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

Actividad.1

Identificar los conceptos básicos de energía eléctrica, los factores de riesgo eléctrico y las medidas para controlar dichos factores, por medio de un conversatorio dirigido por el instructor.

Teniendo en cuenta sus conocimientos y con base a las experiencias propias y/o conocidas, en su cuaderno ó una hoja resuelva las siguientes preguntas:

- Con sus palabras defina ¿qué es energía eléctrica?

- ¿Considera usted que la energía eléctrica es una energía peligrosa?, ¿por qué?

- ¿Para usted y teniendo en cuenta su conocimiento, defina qué son los riesgos eléctricos?

- ¿Cuáles considera son los riesgos eléctricos más comunes en las instalaciones eléctricas de uso final?

- ¿Cómo podemos controlar los riesgos eléctricos?

Luego participar en el conversatorio propuesto por el instructor en el ambiente de aprendizaje relatando sus experiencias y/o conocimientos acerca de accidentes de origen eléctrico, las medidas de prevención y las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta; posteriormente el instructor de acuerdo con el desarrollo de la discusión hará las aclaraciones correspondientes sobre las dudas que se presenten al respecto.

Evidencia: Participación en clase, lectura de lo consignado en la hoja.

Modalidad: Individual.

Tiempo estimado: 3 horas

Actividad No 2.

En el proceso de alistamiento en su trabajo, usted debe asegurarse de que tiene todos los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo sin contratiempos el trabajo encomendado.

Por favor responda con toda sinceridad el nivel de dominio que usted considera que tiene en cada uno de estos temas. Tenga en cuenta que si usted considera que tiene el 100% de dominio podrá realizar una evaluación teórico-práctica para comprobar las habilidades y conocimientos.

| Ítem | Descripción | ¿Puede demostrar conocimientos y habilidades? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0% | 25% | 50% | 100% |
| 1 | Clasifica los componentes de una instalación residencial de acuerdo con la orden de trabajo y normativa vigente |  |  |  |  |
| 2 | Identifica herramientas y equipos utilizados en el montaje de instalaciones eléctricas internas de acuerdo con los protocolos de los equipos. |  |  |  |  |
| 3 | Reconoce los riesgos eléctricos y mecánicos, elementos de protección y prevención de riesgos presentes en el montaje de instalaciones eléctricas internas según la normativa vigente |  |  |  |  |
| 4 | Determina los materiales, tipos, características, dimensiones y usos en unas instalaciones eléctricas internas según la normativa vigente. |  |  |  |  |
| 5 | Selecciona y utilizar de manera adecuada los EPP necesarios en la instalación eléctrica interna |  |  |  |  |
| 6 | Manipula las herramientas y equipos utilizados en el montaje de instalaciones eléctricas internas |  |  |  |  |
| 7 | Reconoce equipos eléctricos, técnicas de manejo, principios de funcionamiento, estado de calibración, ajuste y control. |  |  |  |  |

De acuerdo con su autodiagnóstico se puede establecer si se requiere el reconocimiento de aprendizajes previos, si sus respuestas fueron todas 100%, hable con su instructor para más detalles.

El instructor retroalimentará los aportes de los aprendices.

Evidencia: Participación en clase.

Modalidad: Individual.

Tiempo estimado: 2 horas

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización)

Actividad  3.3.1

La normatividad colombiana ha identificado cuáles son los riesgos eléctricos más comunes y los efectos del paso de la corriente eléctrica a través de los cuerpos y especialmente a través de los seres vivos, en documentos especializados en el tema.

Para comprender la normatividad, vigente en Colombia, que se debe aplicar principalmente  para construir instalaciones eléctricas de uso final y poder garantizar la seguridad de las personas conforme a las responsabilidades técnico legales que establece el RETIE a los profesionales de la electrotecnia, frente a la obligatoriedad de cumplir el objeto fundamental del Reglamento, en el sentido de garantizarle la seguridad a las personas, la vida vegetal y animal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Primero se debe tener alto conocimiento para no incurrir en fallas en la instalación y disposición de elementos dentro de una distribución eléctrica.

Actividad.1 Reconocer los factores de riesgo eléctrico y los efectos de la circulación de la corriente a través del cuerpo humano, como también los procedimientos seguros para trabajar en redes eléctricas, teniendo en cuenta el artículo 18 del “Manual_ Prevención _Riesgo Eléctrico”.

Los aprendices deben realizar la lectura y análisis de los siguientes anexos: “Manual_Prevención_Riesgo_Eléctrico” y el artículo 18 del RETIE. El cual se encuentra en el siguiente  enlace.

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Resolucion_90907_Fe_de_erratas_Anexo_General_RETIE.pdf.

Después de realizar la lectura de los documentos, conformar grupo de cuatro (4) aprendices y apoyados en una presentación en PowerPoint  presentar uno de los temas abajo listados, el cual será asignado por el instructor.

- Riesgos eléctricos.

- Efectos fisiológicos debidos al paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano.

- Las medidas de control para minimizar o eliminar los riesgos eléctricos.

- Procedimientos seguros para trabajar en redes eléctricas con tensión y sin tensión, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento.

El instructor guiará las exposiciones, al finalizar cada grupo se aclaran inquietudes que se generen en los aprendices referentes al tema expuesto.

Material de apoyo: Ubicados en la carpeta dispuesta para ello en la plataforma Territorium.

- “Manual_Prevención_Riesgo_Electrico”

- http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Resolucion_90907_Fe_de_erratas_Anexo_General_RETIE.pdf

Evidencia: Presentación en PowerPoint.

Modalidad: Grupal

Tiempo estimado: 3 horas

Actividad No 2.

En el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE se establecen los requisitos que garanticen los objetivos legítimos de protección contra los riesgos de origen eléctrico, para esto se han recopilado los preceptos esenciales que definen el ámbito de aplicación y las características básicas de las instalaciones eléctricas y algunos requisitos que pueden incidir en las relaciones entre las personas que interactúan con las instalaciones eléctricas o el servicio y los usuarios de la electricidad.

3.3.2 Identificar cual es el objetivo principal del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, cuál es el campo de aplicación y los requisitos principales que le aplican a cada caso a través de la lectura del artículo 1, articulo 2 y el capítulo 2 del anexo general del RETIE.

Después de leer y analizar el documento brindado por el instructor, cada aprendiz debe elaborar un listado de los requisitos técnicos esenciales para las instalaciones eléctricas y definir los conceptos de certificación de conformidad RETIE para las instalaciones eléctricas (certificación del constructor y certificación plena) y para productos eléctricos.

Luego, participar en la mesa redonda propuesta por el instructor realizando sus intervenciones con base en los conocimientos adquiridos en el anterior ejercicio, el instructor guiará la actividad y resolverá las dudas que se originen en esta.

Evidencia: Listado de requisitos técnicos, participación en clase.

Modalidad: Individual.

Tiempo estimado: 2 horas

Actividad No 3.

3.3.3 Reconocer la simbología utilizada y los requisitos para la elaboración de planos eléctricos mediante el estudio del artículo 6 y 10 del anexo general del RETIE.

Los aprendices analizan los artículos brindados por el instructor, luego cada aprendiz dibujará en hojas cuadriculadas los símbolos gráficos obligatorios para los siguientes elementos: conductores de neutro, conductores de puesta a tierra, empalme, caja de empalmes, transformador símbolo general, generador, tablero de distribución, tomacorriente monofásico, tomacorriente trifásico, interruptor símbolo general, interruptor bipolar, interruptor con luz piloto, interruptor termo magnético, conmutador unipolar, interruptor unipolar de dos vías y lámpara o luminaria.

En las mismas hojas establecerá qué es un diseño simplificado según el RETIE y en qué casos se aplica este concepto y relacionará los datos que debe consignar el profesional competente para elaborar el diseño y los entregables al propietario de la instalación, la evidencia será entregada al instructor en la fecha y hora acordada en sesión de formación.

El instructor aclarará las dudas que hayan surgido en el desarrollo de la actividad y ampliará los conceptos abordados en la misma.

Para cerrar la actividad los aprendices deben resolver el cuestionario entregado por el instructor en donde se deberán relacionar símbolos con los conceptos trabajados en la actividad.

EVIDENCIA: Documento escrito en Word, cuestionario.

Modalidad: Individual.

TIEMPO ESTIMADO: 2,5 horas

Actividad No 4.

La sección 210 de la norma técnica Colombiana NTC_2050 trata de los circuitos ramales excepto aquellos que alimenten únicamente motores. Los circuitos ramales específicos para alimentar Computadores/ equipos de procesamiento de datos, deben cumplir lo dispuesto en la sección 645 que es una modificación de la sección 210 y trata de los equipos, alambrado de suministro, alambrado de interconexión de equipos y puesta a tierra de los equipos y sistemas informáticos, incluidas unidades terminales en salas para equipos de procesamiento de datos (computadores).

3.3.4 Determinar los procedimientos de diseño de circuitos ramales para instalaciones eléctricas de uso final, de acuerdo a la norma técnica colombiana.

Los aprendices deben realizar el estudio de la sección 645 de la norma técnica colombiana la cual pueden encontrar en la carpeta dispuesta para ello en Territorium.

Luego en grupos de cuatro (4) aprendices realizarán una presentación en PowerPoint para explicar al resto del grupo por medio de la exposición, uno de los temas abajo listados, el cual será asignado por el instructor.

- Requisitos especiales de las salas de procesamiento de datos.

- Características de Circuitos de suministro y cables de interconexión.

- Requisitos para Los cables que salgan fuera de las salas de computadores.

- Requisitos para cables de penetración por los límites de las salas resistentes al fuego.

- Requisitos para medios de desconexión.

- Requisitos para Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

- Requisitos del sistema de puesta a tierra SPT.

- Requisitos de rotulación de los equipos para procesamiento de datos.

El instructor guiará las exposiciones, al finalizar cada grupo, se aclararán inquietudes que se generen en los aprendices referentes al tema expuesto.

Evidencia: Presentación en PowerPoint.

Modalidad: Grupal.

Tiempo estimado: 12,5 horas

Actividad No 5.

El cuadro de cargas de una instalación eléctrica, es el cuadro donde se señalan los diferentes circuitos ramales con las correspondientes cargas que lo componen, así como la potencia total, fases y protección de cada uno de ellos.

3.3.5 Distinguir los procedimientos utilizados en el diseño de un cuadro de cargas teniendo como referente la norma técnica colombiana y el documento “Cuadro de cargas”.

Los aprendices deben realizar el estudio de la sección 210 de la norma técnica colombiana NTC 2050 y el documento “cuadro de cargas” ubicados en la carpeta dispuesta para ello en la plataforma Territorium.

Posteriormente en grupo de cuatro (4) personas, diseñar el cuadro de cargas para la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar, la cual deberá contar con los siguientes elementos:

12 bombillos de 100W

4 bombillos de 60W

12 tomas normales para 200W

1 toma especiales para 1500W

1 toma especial para 2200W

El diseño solicitado, deberá utilizar la menor cantidad de circuitos ramales posibles y una acometida monofásica bifilar. Luego mediante un juego de roles en el cual el instructor es el cliente y los grupos el ofertante deberán diseñar una estrategia para persuadir al cliente para que elija su diseño.

El instructor dedicará una sección para aclarar las dudas que hayan surgido en el desarrollo de la actividad.

Evidencia: Documento diseño cuadro de cargas.

Modalidad: Grupal.

Tiempo estimado: 5 horas

Actividad No 6.

3.3.6 Identificar el calibre de los conductores de acuerdo a la cantidad de corriente que se necesite, retomando el cuadro diseñado en la actividad anterior.

CALIBRE O SECCION: Es la sección o área transversal que tienen los conductores. Tiene relación directa con la naturaleza y resistencia de los conductores.

De acuerdo a la AWG (en inglés american wire gauge) el calibre de los conductores se identifica mediante un número: los números más altos hacen referencia a los calibres más delgados y los números más bajos a calibres más gruesos, como puede apreciarse en la siguiente tabla.

En la NTC 2050 encontramos además las siguientes normas específicas:

210 – 19c: el calibre más pequeño que se permite en circuitos ramales que alimentan a cargas distintas de artefactos de cocina deben tener una sección transversal no menor de 2,08 mm² (14 AWG).

402 – 6: Lámparas y electrodomésticos menores: las lámparas portátiles, esquineras y electrodomésticos menores como radios, televisores, equipos de sonido, etc. Pueden emplear conductores con una sección transversal no menor a 0,82 mm² (18 AWG)

CORRIENTE QUE PUEDEN CONDUCIR:

La cantidad de corriente que puede pasar por un conductor depende principalmente del calibre que este tenga.

Sin embargo, existen otros aspectos (temperatura, número de conductores).

Cuando la temperatura es mayor de 20ºC, la capacidad de conducción de los conductores para transportar determinada cantidad de corriente, empieza a verse afectada.

De igual manera, cuando por un ducto pasan cuatro o más conductores, la capacidad de conducción del conductor empieza a disminuir, ya que la temperatura interna del ducto empieza a subir.

Determinar el calibre de los conductores para fase y neutro por ducto y aéreo, diámetro de ducto para la acometida, capacidad de corriente para el cantador monofásico, capacidad de corriente para el totalizador, numero de circuitos para la caja de distribución, tipo de aislamiento y calibre para los conductores de los circuitos ramales y diámetro de los ductos para los circuitos ramales. Para el cuadro de cargas diseñado en la actividad 3.3.5. Apoyándose en el anexo "Diseño Plano" el cual será entregado por el instructor.

La actividad debe ser realizada en grupos de cuatro (4) personas.

El instructor aclara las dudas que surjan durante el desarrollo de la actividad.

Evidencia: Documento cálculo de materiales.

Modalidad: Grupal.

Tiempo estimado: 5,4 horas

Actividades de transferencia del conocimiento.

Actividad No 1.

“Diseño de redes internas teniendo en cuenta la normatividad vigente y las políticas establecidas”.

3.4.1 Elaborar el diseño del plano para la instalación eléctrica de acuerdo con las normas contenidas en el RETIE y la norma técnica colombiana NTC 2050 que apliquen al mismo.

Ustedes, (grupos de cuatro (4) aprendices) son contratados por una empresa de telecomunicaciones, para elaborar el diseño de los planos eléctricos a escala para dos (2) salas de procesamiento de datos las cuales estarán alimentadas eléctricamente con una sola acometida, y cada una contará con los siguientes elementos:

- 30 tomacorrientes normales para 300W.

- 6 tomacorrientes normales para 400W.

- 1 tomacorriente especial para un aire acondicionado que trabaja a 220V y tiene consumo máximo de 6160W.

- 8 luminarias de 60W cada una.

NOTA: Las dos salas ocupan un espacio cerrado de 250m² y no tienen división interna entre ellas.

En los grupos que se formaron deben Elaborar el diseño del plano para la instalación eléctrica cumpliendo con todas las normas contenidas en el RETIE y la norma colombiana NTC 2050 que apliquen al mismo, además usar tableros de distribución independientes para cada sala.

Los entregables al representante de la empresa serán los abajo listados, los cuales se darán a conocer mediante presentación en plenaria a los demás grupos, quienes en esta oportunidad serán los clientes por lo tanto tendrán que justificar la elección o no del producto que están observando.

- Diseño del cuadro de cargas.

- Calibre de los conductores para instalación aérea y por ducto.

- diagramas de; circuito (multifilar), de montaje, unifilar y el plano eléctrico para el montaje del circuito.

- Listado de los insumos necesarios para iniciar la instalación eléctrica interna de acuerdo al diseño establecido.

El instructor aclara las dudas generadas a los grupos durante el desarrollo del diseño.

Evidencia: Diseño plano eléctrico salas de procesamiento de datos.

Modalidad: Grupal.

Tiempo estimado: 15 horas

- Ambiente Requerido

Taller con 25 equipos de cómputo, multímetros, fuentes de poder, osciloscopios, biblioteca, access point.

- Materiales

cable encauchetado 5 x12 AWG THWN, Alambre # 12 AWG  THWN Negro, Alambre # 12 AWG  THWN Verde, Alambre # 12 AWG  THWN Blanco, Alambre # 12 AWG  THWN Azul, Alambre # 12 AWG  THWN Rojo, Alambre # 12 AWG  THWN Amarillo, Alambre # 10 AWG THWN Negro, Alambre # 10 AWG THWN Amarillo, Alambre # 10 AWG THWN azul, Alambre # 10 AWG THWN Verde, Alambre # 10 AWG THWN Rojo, Alambre # 10 AWG THWN Blanco, ALAMBRE #14AWG,BLANCO, ALAMBRE #14AWG,NEGRO, CABLE #14AWG,NEGRO, CABLE #14AWG,NEGRO, luminaria con tubo Master LED para luminarias T8, Plafón E27 Roseta de cerámica para instalar con tornillo 120V, Bombillo incandescente 60W/E27/120V, varilla 5/8 x 2,4 m cu-cu con conector, Conector para varilla  Cu-Cu tipo tornillo 5/8", Conector Transversal de Puesta a Tierra Tipo TGC 5/8 - 4 AWG, Breakers tripolares 15 A 250V  10kA riel DIN, Breakers tripolares 10 A 250V  20/6kA riel DIN curva c, Breakers tripolares 10 A 250V  10kA riel DIN curva b, Breaker monopolar 15A 250v Para riel DIN Curva C, Breaker monopolar 15A 250v Para incrustar Curva C, Breaker BIPOLAR 20A 250v Para incrustar Curva C, Breaker TRIPOLAR 30A 250v Para incrustar Curva C, TABLERO MONOFASICO DE 6 CTOS.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento: Participación en clase. Manejo de la presentación en PowerPoint. Listado de requisitos técnicos. Cuestionario resuelto. Evidencias de Desempeño Observación directa. Evidencias de Producto: Documento diseño cuadro de cargas, cálculo de materiales y plano eléctrico. Valoración de planos eléctricos. | -INTERPRETA PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO Y NORMAS TÉCNICAS Y EL DISEÑO ESTABLECIDO. -SELECCIONA LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE ACUERDO CON EL DISEÑO. -REALIZA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS EN SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | Cuestionario, Memorias de cálculos y entrevistas a los aprendices. Presentación en PowerPoint. Listas de chequeo. Talleres. Planos eléctricos. |

- GLOSARIO TERMINOS

ACCESIBLE: Que está al alcance de una persona, sin valerse de mecanismo alguno y sin barreras físicas de por medio.

ACCIDENTE: Evento no deseado, incluidos los descuidos y las fallas de equipos, que da por resultado la muerte, una lesión personal, un daño a la propiedad o deterioro ambiental.

ACTO INSEGURO: Violación de una norma de seguridad ya definida.

ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS U OCUPACIÓN PARA REUNIONES PÚBLICAS: Cuando se pueden concentrar 50 o más personas, según NFPA 101 (Código de seguridad humana) pero no limitado a este número, con el fin de desarrollar actividades tales como: trabajo, deliberaciones, comida, bebida, diversión, espera de transporte, culto, educación, salud o entretenimiento.

AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también danos y perdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

ANÁLISIS DE RIESGOS: Conjunto de técnicas para identificar, clasificar y evaluar los factores de riesgo. Es el estudio de consecuencias nocivas o perjudiciales, vinculadas a exposiciones reales o potenciales.

AVISO DE SEGURIDAD: Advertencia de prevención o actuación, fácilmente visible, utilizada con el propósito de informar, exigir, restringir o prohibir.

CAPACIDAD DE CORRIENTE: Corriente máxima que puede transportar continuamente un conductor o equipo en las condiciones de uso, sin superar la temperatura nominal de servicio.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: Documento emitido conforme a las reglas de un sistema de certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, proceso o servicio es conforme con un reglamento técnico, una norma, especificación técnica u otro documento normativo especifico.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Documento que establece características técnicas mínimas de un producto o servicio.

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: Procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que se cumplen los requisitos o prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas.

GESTIÓN DEL RIESGO: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos eléctricos, conductores y circuitos asociados, previstos para un fin particular: Generación, transmisión, transformación, conversión, distribución o uso final de la energía eléctrica. La cual, para los efectos del presente reglamento, debe considerarse como un producto terminado.

NORMA TÉCNICA: Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción conexos, servicios o procesos, cuya observancia no es obligatoria.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC): Norma técnica aprobada o adoptada como tal por el organismo nacional de normalización.

REGLAMENTO TÉCNICO: Documento en el que se establecen las características de un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria.

6. REFERENTES BILBIOGRAFICOS:

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13

Bibliografía SENA

http://senaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=SENA&vid=SENA&search_scope=sena_completo&query=any%2Ccontains%2Cntc+2050&queryTemp=ntc+2050

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | EDINSON CORTES CABEZAS | INSTRUCTOR | CEAI | 12/06 2018 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | EDINSON CORTES CABEZAS | INSTRUCTOR | CEAI | 02/03/2022 | Cambio de formato y ajuste a programa IITIC. |