ANEXOS

INVITACIÓN PÚBLICA No. CMINC 005 2026 REGIONAL PACIFICO

ANEXO 1

ANEXO TÉCNICO

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL PACÍFICO.

2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC, V.14.080)

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, es el siguiente:

| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72101511 | Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | Servicios de apoyo para la construcción | Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados |

3.- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR

El contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo y los mantenimientos correctivos necesarios inmediatos de los Aires Acondicionados de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la SNR, contemplando los siguientes aspectos:

1. Suministrar todos los insumos y repuestos que se requieran para el mantenimiento. El supervisor podrá solicitar cambio de los mismos, si estos no se ajustan a los requerimientos de los equipos.

2. Suministrar todos los equipos, los repuestos y las herramientas necesarias para la prestación del servicio durante el plazo de ejecución del contrato.

3. Realizar un reporte en el que conste el mantenimiento de los AIRES ACONDICONADOS, servicios realizados y cambios de repuestos, entre otros, debidamente firmado y/o validado por el respectivo Registrador de la Oficina respectiva, el cual deberá ser entregado al Supervisor, además también servirá como soporte de la factura de cobro. El diseño del reporte deberá estar previamente autorizado por el supervisor y será suministrado por el contratista.

3.1 Aspectos generales

Actualmente las ORIP que conforman Regional Pacífico de la SNR, cuentan con equipos de aire acondicionado en algunos casos como en los Centros de Computo con tiempos de operación o funcionamiento continuo aproximadamente 7 días / 24 horas continuas, y en otros casos el tiempo establecido en el horario laboral de los funcionarios.

Para garantizar el adecuado servicio se deben mantener las condiciones de temperatura por lo que se debe garantizar el funcionamiento por medio de servicios de mantenimiento preventivo programado y los mantenimientos correctivos, de los equipos ya relacionados.

3.2 EL CONTRATO COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS

3.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Servicio mediante el cual se efectúan las labores que permiten diagnosticar, detectar y establecer de manera anticipada las condiciones del equipo antes de que se presenten posibles fallas. El programa de mantenimiento comprende la totalidad de los equipos relacionados, los cuales se mantendrán operando dentro de sus características técnicas normales, previniendo las deficiencias, degradaciones y garantizando la vida útil del equipo.

El mantenimiento preventivo debe contemplar entre otros aspectos los siguientes:

INSPECCIÓN: Se hará una inspección visual y física de: Sonidos inusuales, alarmas, ventiladores, estado de la ductería, puentes y bornes de conexiones eléctricas, conectores de control, potencia y en general del funcionamiento, reporte de alarmas y sistemas de la unidad manejadora y condensadora del Aire.

LIMPIEZA: Se realizará una labor de limpieza de los siguientes elementos: de filtros, de tarjetas de control, cableado, elementos de protección, contactores de operación, así como la Limpieza externa e interna de los elementos de la unidad manejadora del Aire, el ventilador y radiador de la Unidad condensadora.

MEDICIÓN: Se realizarán las siguientes mediciones: Temperatura máxima y mínima de funcionamiento, Medición y calibración de humedad relativa, Medición de presión del gas refrigerante y análisis de parámetros y variables necesarias para el buen funcionamiento de los equipos de refrigeración.

PRUEBAS Y CALIBRACIÓN: Se realizarán las pruebas pertinentes, tales como presión del refrigerante, rangos de funcionamiento del aire (temperatura mínima y máxima de funcionamiento), niveles de humedad, niveles de gas refrigerante, pruebas de operación del sistema en condiciones normales, etc.

AJUSTES: Se verificarán los valores obtenidos con los datos de la pantalla de monitoreo para el respectivo ajuste, en caso de ser necesario. El procedimiento para estas actividades se ha establecido en el manual funcionamiento del Aire Acondicionado y el procedimiento de mantenimiento a aplicar por el contratista.

Las demás actividades requeridas para efectuar un óptimo mantenimiento.

El contratista deberá entregar debidamente firmado el reporte del mantenimiento al supervisor del contrato con las recomendaciones por escrito para certificar la realización del servicio a satisfacción.

PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO:

Durante la ejecución del contrato se deberá efectuar los mantenimientos preventivos programados en días y horas hábiles, o eventualmente, en días sábados, domingos y festivos, previo acuerdo con el Supervisor y el jefe de la respectiva oficina, en horas que no interfieran con el normal funcionamiento de las actividades de las Oficinas de Registro.

Las labores de mantenimiento preventivo se deberán realizar en coordinación con el supervisor del contrato o quien este designe, en tal sentido, una vez iniciada la ejecución del contrato se deberá entregar un plan de mantenimiento preventivo, el cual deberá ser avalado y/o aprobado por el supervisor de acuerdo con las necesidades de mantenimiento.

Los consumibles, insumos menores formarán parte del mantenimiento preventivo programado, serán suministrados por el contratista, sin ningún costo adicional para la Entidad. Se consideran, a título enunciativo los siguientes elementos: desincrustante y elementos de aseo.

3.2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se define como mantenimiento correctivo el servicio solicitado por la Dirección Regional a la firma prestadora del servicio, en el momento en que se presente o detecte una falla en el funcionamiento de cualquiera de los aires acondicionados, para lo cual, la firma atenderá el servicio, corrigiendo las fallas, y en caso de que sea necesario se deberán reparar o cambiar las piezas defectuosas.

Los repuestos deberán ser nuevos, no remanufacturados, originales y de la misma marca del equipo o los que se recomienden por el fabricante, de modo que se asegure la correcta integración con los equipos.

Este mantenimiento comprende:

a) La revisión y cambios de partes y elementos que no se consideren propios de un mantenimiento preventivo.

b) La renovación o reparaciones cuando se trate de corregir daños ocasionados a los equipos objeto del mantenimiento, por causas ajenas al manejo o control del contratista, como es el desgaste de los elementos por su uso constante, cumplimiento de vida útil, etc.

El proponente seleccionado deberá suministrar e instalar todos los repuestos requeridos para lo cual se deberá seguir el procedimiento establecido por la entidad, tal y como se indica más adelante.

Diagnóstico: Las solicitudes de mantenimiento correctivo serán realizadas al Supervisor por el futuro contratista una vez realizado o no el mantenimiento preventivo, presentando un informe técnico detallado, el cual deberá ir avalado por el Registrador de la Oficina de Registro en que se presente dicha eventualidad y deberá contar con la aprobación por escrito del Supervisor del contrato. En caso de que el Contratista realice el mantenimiento correctivo por iniciativa propia y sin agotar el procedimiento anteriormente indicado, la entidad no estará obligada a reconocer dicho valor el cual será por cuenta exclusiva del contratista.

3.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS

Para efectos de realizar los mantenimientos correctivos que se lleguen a requerir, la entidad contará con una bolsa de repuestos, en virtud de lo anterior, el adjudicatario durante la ejecución del contrato deberá garantizar el suministro e instalación de los repuestos que sean necesarios para efectuar la reparación y dejar en perfecto funcionamiento los equipos, estos deberán ser suministrados e instalados por el contratista dentro del plazo que establezca el supervisor del contrato, una vez se hayan autorizado.

El futuro contratista debe suministrar e instalar los repuestos que sean necesarios para efectuar la reparación y dejar en perfecto funcionamiento todas y cada uno de los equipos. Este requisito no exceptúa ningún tipo de repuesto.

El suministro e instalación de repuestos correspondiente, deberá ser autorizado por el supervisor del contrato, quien se apoyará en el Comité Técnico que se conformará para tal efecto, encargado de evaluar y aprobar las cotizaciones que se presenten, el cual será presidido por el Director Regional, y además el Ingeniero Andres Mauricio Chicango y el Supervisor designado.

La Dirección Regional Pacifico en ningún caso recibirá del contratista favorecido, bienes que no estén acordes con los precios de mercado. En caso de que el Contratista realice el mantenimiento correctivo por iniciativa propia y sin agotar el procedimiento indicado, la entidad no estará obligada a reconocer dicho valor el cual será por cuenta exclusiva del contratista.

Todos los repuestos que se empleen para reemplazar los elementos defectuosos deberán ser nuevos, no remanufacturados, originales y de la misma marca del equipo o los que se recomienden por el fabricante, de modo que se asegure la correcta integración con los equipos. Los repuestos cambiados deben ser entregados al supervisor y/o registrador de cada ORIP, con el fin de verificar el daño o estado defectuosos. Una vez se haya realizado la verificación, la Dirección Regional Pacífico, entregará mediante acta al futuro contratista los repuestos o elementos considerados como residuos, producto de los mantenimientos realizados durante la ejecución del contrato y el contratista deberá certificar por medio de constancia escrita emitida por la autoridad o entidad competente de la disposición final de esos residuos, cumpliendo con la norma legal establecida para ello.

PROCEDIMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS

El futuro Contratista deberá garantizar que los elementos suministrados durante la ejecución del contrato estén acordes a los precios del mercado, por tal razón los repuestos que sean requeridos durante la ejecución del contrato deberán ser suministrados por el contratista seleccionado, previa aprobación por parte del/la supervisor/a de la cotización presentada por el contratista teniendo en cuenta las siguientes actividades:

El oferente deberá realizar un informe por escrito del Aire Acondicionado indicando el motivo por el cual se requiere el cambio de un repuesto y el tipo, nombre o descripción del elemento que se requiere. Dicho diagnostico deberá ser constatado por el jefe de la oficina respectiva (ORIP), el cual acompañara con su firma dicho documento.

El/la supervisor/a del contrato deberá una vez recibido el informe, convocará al Comité Técnico conformado para tal efecto, presentando las tres cotizaciones como se indica en el siguiente párrafo, y el Comité evaluará y eventualmente aprobará las mismas; con lo cual revisado el informe del estado del equipo se determinará si está acorde para dar la autorización para realizar el suministro de este.

Por lo anterior, el futuro contratista se compromete con el informe del estado del equipo a: Presentar a la supervisión dos (2) cotizaciones del o los repuestos requeridos, indicando su valor unitario, el valor del IVA y el valor total incluido IVA. Adicionalmente, la supervisión del contrato, de considerarlo pertinente, deberá presentar por lo menos una (1) cotización adicional, con el fin de realizar un análisis comparativo entre las cotizaciones presentadas, el cual consistirá en escoger el menor valor cotizado del repuesto, y el que se convertirá en el precio unitario oficial, que será de forzosa aceptación por parte del contratista. Los repuestos que se soliciten deben ser relacionados con el objeto de la presente contratación.

El supervisor del contrato analiza las cotizaciones con el propósito de verificar las condiciones del repuesto en el mercado y autorizar o no el mantenimiento correctivo, previa aprobación del Comité Técnico, dejando los soportes y evidencia de la gestión realizada durante la ejecución del contrato, en caso de que las cotizaciones no cumplan con las condiciones técnicas y económicas se solicitarán nuevas cotizaciones o aclaraciones al oferente.

Una vez adquirido el componente se efectuará el recibido a satisfacción por parte del Jefe de ORIP o Registrador(a) quien informara por escrito al Supervisor del contrato y se realizará el mantenimiento correctivo a que haya lugar.

El oferente queda obligado a dejar evidencia fotográfica de todo lo anterior, y a entregar al Supervisor del contrato una carpeta digital y otra física, en el que consten los mantenimientos preventivos, los informes de cada equipo al que haga mantenimiento preventivo y los correctivos a que haya lugar.

El futuro contratista debe tener en cuenta que el servicio de mantenimiento correctivo se pagará con lo dispuesto para la bolsa de repuestos, incluyendo mano de obra, y no generará pagos adicionales a la Dirección Regional, así mismo el costo del mantenimiento correctivo deberá incluir todos los costos directos e indirectos que se requieran para la adecuada prestación del servicio.

Tiempo de respuesta: Los repuestos del mantenimiento correctivo autorizados por el supervisor se deben suministrar en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a dicha aprobación.

4. COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En el ejercicio del contrato, el futuro contratista asumirá los costos inherentes al cabal desarrollo del objeto convenido, por lo que deberá garantizar el transporte adecuado y suficiente para el traslado de personal y/o repuestos y/o equipos a reparar; el personal que brinda el soporte técnico requerido y la logística propia de este tipo de servicios, conceptos que serán asumidos en su totalidad por el contratista.

Respecto de los medios de transporte utilizados por el futuro contratista, éste debe garantizar que los vehículos que ponga a disposición para la ejecución del servicio deberán cumplir con la normatividad vigente en materia de transporte y sus conductores contar con la documentación legal requerida por las autoridades competentes para su circulación y operación.

El futuro contratista deberá tener en cuenta que el servicio a contratar deberá presentarse en las diferentes sedes señaladas en el numeral 3º del presente anexo técnico.

Por último, el oferente deberá contar con las herramientas y equipos de trabajo necesarios para la óptima prestación del servicio sin costo adicional para la Dirección Regional.

5. CALIDAD DE LOS BIENES Y EL SERVICIO

El contratista seleccionado deberá garantizar la calidad de los servicios y elementos de acuerdo con las características técnicas requeridas en el presente anexo técnico, los manuales de fabricación de los equipos, los protocolos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 2548 MÁQUINAS Y EQUIPOS CONDUCTOS DE AIRE, Norma Técnica Colombiana NTC 5852 NORMA DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Norma Técnica Colombiana NTC 3714 AIRE ACONDICIONADO ACONDICIONADORES DE AIRE PARA RECINTOS, ICC IMC 2015 INTERNATIONAL MECHANICAL CODE • NTC 5183 – 2007 NORMA TECNICA COLOMBIANA Calidad de acceptable del Aire para espacios interiores,  y demás normas que reglamenten, modifiquen y adicionen la materia, con referencia al objeto que se pretende contratar y a los lineamientos dados por el supervisor del contrato.

De igual manera, en caso de que el mantenimiento correctivo realizado no cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante, el supervisor del contrato informará la anomalía al contratista a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe de la realización del mantenimiento, para que éste realicé nuevamente un nuevo servicio que corrija la falla, sin costo alguno para la Entidad.

6. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Teniendo en cuenta las cantidades de cada uno de los equipos que conforman los equipos de aire acondicionado en los cuales se efectuará el servicio de mantenimiento y que los mismos se realizarán en las frecuencias de mantenimiento programados en cada uno de ellos.

De conformidad con lo anterior, la prestación del servicio deberá atender el esquema que presentará el supervisor, para efectos de ejemplificar la ejecución del contrato, el cual se especificará dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma del acta de inicio del contrato y el cual podrá ser modificado en conjunto por las partes durante la ejecución del contrato por necesidades del servicio u optimización en la prestación de este.

7. NORMATIVIDAD APLICABLE

1. La Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

2. Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

3. Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

4. Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

5. Regulación de protección intelectual.

6. Regulación de seguridad y protección al usuario.

7. Resolución 3436 de 2017 del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

8. Decreto No 1074 de 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentación del Sector Comercio, Industria y Turismo".

9. Ley 1340 de 2009 “por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia".

10. Norma ICONTEC NTC-2050 que hace parte integral del RETIE.

11. ICC IMC 2015 INTERNATIONAL MECHANICAL CODE • NTC 5183 – 2007 NORMA TECNICA COLOMBIANA Calidad de acceptable del Aire para espacios interiores.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

8.1 Obligaciones específicas

El CONTRATISTA, adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA las siguientes obligaciones específicas:

- OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPO: Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual.

- PAGO DE SALARIOS: El CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato.

- CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES: Durante la ejecución del objeto, el CONTRATISTA tendrá la obligación de poner en práctica procedimientos adecuados de seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados. Asimismo, deberá tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado las estructuras e instalaciones existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

- Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado relacionados por la entidad, realizando los mantenimientos programados y las atenciones correctivas requeridas durante la ejecución del contrato, de conformidad con el anexo técnico.

- Garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos de aire acondicionado intervenidos durante la ejecución contractual.

- Cumplir con los tiempos de respuesta establecidos por la entidad para la atención de mantenimientos preventivos y correctivos.

- Cumplir con el cronograma de mantenimiento definido por el supervisor del contrato para la ejecución de las actividades programadas.

- Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los repuestos e insumos suministrados, obligándose a reemplazar, sin costo adicional para la entidad, aquellos elementos que presenten defectos o fallas atribuibles a su calidad.

- Disponer de canales de atención y comunicación para el reporte y coordinación de servicios, suministrando al supervisor los datos de contacto del personal encargado de la ejecución contractual.

- Informar al supervisor del contrato el personal designado para la ejecución de las actividades objeto del contrato.

- Realizar inducción al personal de la ORIP, sobre el buen uso del A/A, en la cual se incluyan recomendaciones de mantener un solo nivel de temperatura en la jornada laboral, de no dejar puertas ni ventanas abiertas mientras este encendido el A/A, de apagar los A/A al final de la jornada laboral y no dejar encendidos toda la noche, y de no manipulación de breaker de control eléctrico ya que deber ser con personal calificado.

- Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la ejecución del contrato.

- Garantizar que el personal asignado para la ejecución del contrato cuente con la idoneidad, experiencia y competencias técnicas requeridas para la prestación del servicio

- Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del presente Contrato.

- En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.

- Establecer procedimientos y controles que le permitan verificar permanentemente los trabajos realizados frente a los recursos que financian el contrato en forma discriminada.

- Presentar al supervisor del contrato un informe al finalizar su ejecución que consolide todo lo relacionado con la gestión realizada durante la vigencia del contrato.

- Cumplir con las características técnicas mínimas exigidas por la Dirección Regional Pacífico de la Superintendencia de Notariado y Registro.

- Las demás que surjan durante el desarrollo del contrato.

- Avisar al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o cambio forzoso de alguno de los ítems.

- En caso de presentarse la necesidad de suministros de repuesto que no se encuentren establecidos como menores, el contratista debe presentar la cotización del repuesto necesario para que sea aprobado por parte del supervisor del contrato, este valor será descontado del valor asignado a la bolsa de repuestos sin exceder el monto aprobado, el contratista debe garantizar repuestos nuevos y la compatibilidad con el equipo.

- El contratista se obliga a rehacer a sus expensas cualquier trabajo que resultare mal ejecutado a juicio del supervisor.

- Procurar el cuidado integral de su salud.

- Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.

- Reportar a la ARL e Informar a LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SGSST adoptadas por LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

- Presentar cronograma para el inicio de ejecución del contrato, así como informes detallados de cada jornada de mantenimiento realizado

- Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

8.2 Obligaciones generales

Además de las obligaciones contenidas en el presente documento, el contratista se obliga para con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -SNR- a desarrollar las siguientes actividades:

- Allegar a la Superintendencia, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.

- Constituir la garantía a favor de LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, cuando a ello hubiere lugar.

- Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón del contrato.

- Efectuar a cabalidad el suministro de los bienes o la prestación de los servicios solicitados para el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con las características y especificaciones establecidas en los estudios previos (Especificaciones Técnicas).

- Suministrar toda la información que se requiera con el fin de verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar, en razón del contrato.

- Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.

- Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Supervisor del contrato.

- Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico, si aplica, para la ejecución idónea, en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO y a las instrucciones que ésta imparta a través del supervisor.

- Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

- Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato.

- Facilitar la labor de supervisión dando oportuna respuesta a las observaciones y requerimientos que se realicen y entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

- Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo.

- Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.

- Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.

- Atender los lineamientos dados por LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG.

- Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

- Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

- Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.

- Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

- Mantener estricta reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

- Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer entrega a LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar.

- Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, cuando a ello hubiere lugar.

- Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar y acreditarlo mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la Superintendencia y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar.

- Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

- Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato.

- EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden.

- Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar.

- Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor.

- Cumplir con las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, de la invitación pública y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.

8.3 Obligaciones Ambientales

1. Adoptar y conocer el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad.

2. En caso de que se requiera equipos nuevos o se realice sustitución a los equipos existentes, el contratista suministrará los elementos evitando el exceso de empaques, embalajes, embalajes individuales y garantizando que estos sean en materiales aprovechables. Cada vez que se suministren los elementos o se realice un cambio de equipo durante la ejecución del contrato, el Contratista deberá presentar el catálogo de los equipos o ficha técnica del producto, verificación visual y aprobación por parte del Supervisor o Apoyo a la Supervisión.

3. En caso que se requiera equipos nuevos o se realice sustitución a los equipos existentes, el contratista suministrará equipos que permitan ahorrar energía. El Contratista deberá presentar las fichas técnicas de los equipos, en las que claramente se evidencie el porcentaje o cantidad de energía que se ahorra. Cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio o cada vez que se requiera por parte del Supervisor.

4. El Contratista deberá asegurar cada vez que generen residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos o electrónicos se efectúe la gestión adecuada de estos, en conformidad con la normatividad ambiental vigente. El Contratista deberá presentar copia de licencia ambiental, permiso, registro, autorización o documento expedido por la autoridad ambiental, que aplique de acuerdo a su actividad. Estos soportes serán entregados cada vez que la Supervisión del contrato lo solicite.

Entregar a la Supervisión los respectivos certificados de recolección, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos o electrónicos generados por un gestor externo autorizado por la autoridad ambiental competente. Estos soportes serán entregados 30 días calendario posterior a la entrega de los residuos al gestor externo correspondiente.

5. El Contratista deberá garantizar la gestión ambientalmente adecuada de las sustancias refrigerantes, sus envases y residuos teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos.

Presentar un informe de seguimiento a la generación de refrigerantes, incluyendo como mínimo: Nombre del refrigerante, cantidad de refrigerante generada, nombre del equipo de donde se generó el refrigerante, capacidad del equipo o aire acondicionado y ubicación del equipo (sede). Esta información se deberá entregar a la Supervisión de manera mensual.

Adicionalmente, deberá entregar la copia de licencia ambiental, permiso, registro, autorización o documento expedido por la autoridad ambiental, al momento de entregar las certificaciones de gestión de las sustancias refrigerantes, sus envases y residuos. Los certificados de gestión de los residuos peligrosos deberán ser entregados treinta y un (30) días calendario después de realizar la entrega al gestor externo autorizado.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimiento de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin que se supere el treinta y un (31) de diciembre de 2026.

10. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución será en las sedes que se indican en el presente anexo técnico.

| No. | Departamento | Ciudad | Dirección | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nariño | Barbacoas | Calle Acequia Arriba | 3137240899-3167209666 |
| 2 |  | La Unión | Carrera 2 No. 16 - 36, Barrio Villa Mercedes | 3216392081-3136902265 |
| 3 |  | Pasto | Calle 17 No. 26 - 80 / 92, Esquina | 3174388833 - 3162841374 |
| 4 |  | Tumaco | Avenida los Estudiantes-Urbanizacion Miramar | 3153701325-3174342772 |
| 5 | Cauca | Bolivar | Carrera 3 No. 7 - 19, Barrio Centro | 3186519931-3127030377 |
| 6 |  | Caloto | Calle 11 No. 5 - 40, Barrio La Palma | 3128660518-3148513316 |
| 7 |  | Guapi | Carrera 2 No. 7 - 44, Barrio El Porvenir | 3146295747-3137041463 |
| 8 |  | Patia el Bordo | Calle 6a No. 6 - 54, Barrio Balboita | 3147285394-3104175868 |
|  |  | Puerto Tejada | Calle 15 #17-48 | 3023505467 |
| 9 |  | Popayán | Calle 4 No. 9 - 13 | 3172822211-3116894299 |
| 10 |  | Santander de Quilichao | Carrera 11 No. 5 - 47 | 3104370129-3176813455 |
| 11 | Valle | Buenaventura | Calle 2 No. 66 - 86, Kilometro 11-Antigua Carretera Cabal Pombo local 315 | 3162937596-3135590865 |
| 12 |  | Buga | Carrera 13 No. 1 - 50 | 3153348438 |
| 13 |  | Cali | Carrera 56 No. 11 A - 20, Barrio Santa Anita | 3178394792 |
| 14 |  | Cali Regional | Carrera 56 No. 11 A - 20, Barrio Santa Anita | 3153427223 |
| 15 |  | Cartago | Calle 9 No. 6 - 50 | 3116266645 |
| 16 |  | Palmira | Cra 31 No 30-39 Barrio Centro | 3103855738-3137869134 |
| 17 |  | Roldanillo | Calle 7 No. 9 - 39 | 3192337746-3214529046 |
| 18 |  | Sevilla | Calle 48 No. 49 - 31 | 3117471850-3116067103 |
| 19 |  | Tulua | Carrera 26 No. 26 - 52 | 3103216807-3003590222 |
| 20 | Chocó | Istmina | Carrera 5 A No. 25 - 18, Barrio Curbis Meseta Bajo | 3127496560-3122013883 |
| 21 |  | Nuquí | Barrio La Unión, calle Principal, Avenida el Aeropuerto | 3164782371-3178825563 |
| 22 |  | Quibdó | Carrera 3a con Calle 24 Esquina - Palacio de Justicia | 3116057716-3137191904 |

11. EQUIPO MINIMO EXIGIDO:

Por otra parte, certifico que la empresa a quien represento, en caso de ser adjudicataria, contará con los perfiles solicitados para el

EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO, cumpliendo el lleno de los requisitos para cada perfil y documentación solicitada por la Entidad. Tendré durante la ejecución del contrato el siguiente personal con las siguientes características:

| PERSONAL | PERFIL CAPACIDAD MINIMA | DISPONIBILIDAD |
| --- | --- | --- |
| Mínimo un (1) Técnico o tecnólogo en refrigeración y aires acondicionado o Técnico o Tecnólogo en equipos de refrigeración, ventilación y climatización | Experiencia minima de dos (2) años en mantenimiento de ascensores y certificación de trabajo en altura | 100% |
| Mínimo un (1) operario | Titulo de bachiller, con experiencia minima de un (1) año certificados de mantenimiento de aires acondicionados y certificado de trabajo en alturas | 100% |

12. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

- Requisitos generales durante el desarrollo de actividades:

- Verificar el suministro, uso y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal, de acuerdo con las actividades a realizar, teniendo en cuenta Ia matriz de identificación de peligros y los ERR que corresponda, de conformidad con el presente protocolo.

- Fomentar Ia continua identificación de peligros, valoración y control de riesgo en las diferentes actividades, promover el reporte de condiciones inseguras e implementar los mecanismos de control.

- Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo e implementar los planes de acción.

- Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades, el cumplimiento de los protocolos establecidos.

- Implementar medidas de limpieza y desinfección de lugares de trabajo, máquinas, herramientas, superficies de trabajo, sitios de mayor afluencia de personas, zonas comunes, zonas de almacenamiento de materiales, baños, comedor, entre otros.

- En Ia ejecución de actividades:

- Evitar al máximo reuniones grupales o realizarlas con distancia segura de 2 metros en espacio abierto.

- En labores rutinarias, tratar de desarrollarlas con distancia de 2 metros entre compañeros.

- Si hace intervalos de descanso, no olvide el aseo de manos utilizando Ia técnica de buen lavado de manos y de ser necesario haga cambio los EPP como mascarillas y/o guantes.

- Al finalizar las actividades - control de salida:

Disposición de residuos en los puntos ecológicos destinados para estos elementos que no se utilizarán más.

Guardar en una bolsa Ia dotación utilizada durante el día y trasladarla para lavado en casa.

“Señor Proponente, recuerde que es necesario adjuntar a su oferta el ANEXO 1 – CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, y que también la acreditación de este requisito será verificado con la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, contenida en el ANEXO 2, el cual debe ser aportado debidamente suscrito por el Representante Legal, en señal de clara y absoluta aceptación de las CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.”

Atentamente,

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE_________________

NIT			___________________________

Correo electrónico 		___________________________

Firma,			___________________________

Nombre del representante legal ___________________________

Firma, 		____________________________

Documento de identificación. ________________________

NOTA: Esta carta debe venir firmada por el representante legal debidamente facultado, en caso de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales.

ANEXOS

INVITACIÓN PÚBLICA No. CMINC 005 2026REGIONAL PACIFICO

ANEXO 2

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Señores

Dirección Regional Pacifico

Cali - Valle

Carrera 56 11A-20

Ciudad

REF: Invitación PUBLICA  No. CMINC 005 2026

Estimados señores:

El suscrito ______________________________________________ de conformidad con lo requerido en la Invitación Publica de Mínima Cuantía No. CMINC 005 2026presenta a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – SNR, la siguiente propuesta con el fin de participar en el mencionado proceso de Selección, cuyo objeto es: mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos adscritas a la Dirección Regional Pacifico de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Así mismo, en caso de que nos sea aceptada, nos comprometemos a dar cumplimiento a lo establecido en el respectivo contrato, y el suscrito declara:

      - Que tengo el poder y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta.

      - Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta, es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

      - Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta propuesta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha propuesta

      - Que declaramos, bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado al firmar esta carta, que no nos encontramos incursos ni personal ni corporativamente, en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar previstas en las normas legales. Así mismo, que no nos encontramos en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. (En caso de tratarse de un consorcio o unión temporal deberá manifestarse que ninguno de sus integrantes se encuentra en dicha situación).

      - Que conocemos y aceptamos los documentos de la invitación pública, sus términos y condiciones adicionales, aclaraciones y adendas, en especial las condiciones técnicas establecidas en el ANEXO 1.

      - Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características de los bienes y servicios descrito en el ANEXO 1 de la invitación pública y sus requisitos técnicos mínimos y asumimos la responsabilidad derivada de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar esta propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio y por tanto nos comprometemos a proveer a LA ENTIDAD, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso, los servicios, bienes, las coberturas y demás requisitos establecidos en la Invitación Pública, sus términos y condiciones adicionales, en las condiciones y plazos requeridos.

      - Que para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos directos e indirectos (incluido el desplazamiento), derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.

      - Que nos hemos familiarizado y hemos estudiado el pliego de condiciones y demás documentos, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la propuesta, aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos y elaboramos nuestra propuesta ajustada a los mismos. Así mismo manifestamos que LA SUPERINTENDENCIA facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información técnica requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre la confidencialidad de la misma.

      - Que nuestra propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del proceso. Nos comprometemos a ejecutar la totalidad de objeto del presente proceso en las condiciones requeridas por LA SUPERINTENDENCIA.

      - Que no existe ninguna falsedad en nuestra propuesta. Toda la información aportada y contenida en nuestra propuesta es veraz y susceptible de comprobación.

      - Que el (los) abajo firmante(s), obrando en nombre y representación del proponente manifiesto (amos) que me (nos) obligo (amos) incondicionalmente a firmar y ejecutar el contrato, en los términos y condiciones previstos en el pliego de condiciones.

      - Que, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, adjunto se anexa la documentación solicitada en los mismos.

      - Que, en caso de ser adjudicatarios del contrato derivado del presente proceso, nos comprometemos a notificarnos, perfeccionar, legalizar el contrato e iniciar su ejecución, en los plazos previstos en el pliego de condiciones del presente proceso. Así mismo, a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso, así como los del contrato y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la Superintendencia de Notariado y Registro.

      - Que, a solicitud de LA SUPERINTENDENCIA, nos obligamos a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.

      - Que de manera libre y espontánea manifestamos que, en el evento de resultar adjudicatarios, renunciamos a efectuar cualquier acción, reclamación o demanda en contra de LA SUPERINTENDENCIA por hechos o circunstancias que conocemos o hemos debido conocer por razón de las condiciones y exigencias que se establecieron en el pliego de condiciones y en el contrato y que manifestamos aceptar en su totalidad.

      - Que conocemos detalladamente y que hemos hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos sociales, de orden público, normativos, climáticos, ambientales, técnicos que la ejecución del contrato nos demande, y en consecuencia manifestamos que asumimos los resultados económicos de los mismos.

      - Que nos comprometemos a ejecutar el contrato en el plazo establecido.

      - Que nuestro ofrecimiento económico se encuentra en el ANEXO 3 de la invitación.

      - Que acepto recibir notificaciones personalmente por correo electrónico a los correos informados en la propuesta.

      - Que, en caso de ser adjudicatarios del contrato derivado del presente proceso, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribirlo dentro de los términos señalados para ello. Así mismo, nos comprometemos a cumplir con la totalidad de las condiciones establecidas en el ANEXO 1.

      - Que conocemos y aceptamos en un todo, las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.

22. Que el VALOR TOTAL OFERTADO PARA REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL PACÍFICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, es de__$__________________________________________ (La SNR aclara que este valor debe corresponder al establecido en la propuesta económica y en la PLATAFORMA SECOP II, de no ser así su propuesta será rechazada).

MANIFESTACIÓN EXPRESA:

Manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad, según lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y 8º de la Ley 80 de 1993, y demás normas vigentes sobre la materia.

Manifiesto no estar reportado en el boletín de responsables fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, ni ser deudor moroso de acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 4º de la Ley 716 de 2001.

Aceptamos que la Superintendencia de Notariado y Registro, no está obligada a adjudicar al oferente que presente el precio más bajo, si ella no cumple con los requisitos de la licitación.

Esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta la liquidación del contrato.

De ser favorecido, suscribiré contrato en el término establecido en el cronograma del proceso.

Atentamente,

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE_________________

NIT			___________________________

Correo electrónico 		___________________________

Firma,			___________________________

Nombre del representante legal ___________________________

Firma, 		____________________________

Documento de identificación. ________________________

NOTA: Esta carta debe venir firmada por el representante legal debidamente facultado, en caso de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales.

ANEXOS

INVITACIÓN PÚBLICA No. CMIMC 05 DE 2026 REGIONAL PACIFICO

ANEXO 3.

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Santiago de Cali,

Señores

Dirección Regional Pacifico

Superintendencia de Notariado y Registro

Ciudad

REF: PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMINC 05 DE 2026.

El suscrito ____________________________________________________, obrando en nombre y representación legal de ___________________________________________, de conformidad con lo establecido en la invitación para presentar oferta; presento de forma irrevocable y como precio fijo y global oferta en firme, para la celebración del contrato, que es objeto el presente proceso de contratación de mínima cuantía y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes y/o servicios correspondientes que se relacionaron en el ANEXO N° 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de la invitación a presentar oferta, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes y/o servicios en los ítems de la INVITACIÓN, en los términos y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto en el ANEXO N° 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de la referida invitación, por un Valor total (a todo costo) fijo de______________________________________________________________________ pesos colombianos moneda corriente ($_______________), los que únicamente para los efectos tributarios y arancelarios que resulten pertinentes, se discriminan así:

| ITEM | OFICINA | TIPO DE AIRE | MARCA | UBICACIÓN | FRECUENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BARBACOAS | MINI SPLIT | 7TECH | DESPACHO | 2 |  |  |
| 2 |  | MINI SPLIT | 7TECH | PORTERIA | 2 |  |  |
| 3 |  | MINI SPLIT | 7TECH | CENTRO DE COMPUTO | 2 |  |  |
| 4 | BOLIVAR CAUCA | INVERTER | 7TECH | DESPACHO | 2 |  |  |
| 5 |  | INVERTER | 7TECH | ARCHIVO | 2 |  |  |
| 6 | BUENAVENTURA | CASSETTE | 7TECH | SALA DE ESPERA | 2 |  |  |
| 7 |  | CASSETTE | 7TECH | ARCHIVO | 2 |  |  |
| 8 |  | CASSETTE | 7TECH | REGISTRADOR | 2 |  |  |
| 9 |  | MINI SPLIT | MIRAGE | CENTRO DE COMPUTO | 2 |  |  |
| 10 | BUGA | MINI SPLIT | 7TECH | ADMINISTRACION | 2 |  |  |
| 11 |  | MINI SPLIT | MIRAGE | ANTIGUO SISTEMA | 2 |  |  |
| 12 |  | MINI SPLIT | SAMSUNG | JURIDICA | 2 |  |  |
| 13 |  | MINI SPLIT | MIRAGE | CAJA | 2 |  |  |
| 14 |  | MINI SPLIT | CIAC | JURIDICA | 2 |  |  |
| 15 |  | MINI SPLIT | 7TECH | DESPACHO | 2 |  |  |
| 16 |  | MINI SPLIT | MIRAGE | CENTRO DE COMPUTO | 2 |  |  |
| 17 |  | MINI SPLIT | N/A | SIN UBICAR | 2 |  |  |
| 18 | CALI | MINI SPLIT | 7TECH | CALIFICACIONES PISO 2 (REG) | 2 |  |  |
| 19 |  | CASSETE | 7TECH | OPERATIVA | 2 |  |  |
| 20 |  | CASSETE | 7TECH | OPERATIVA | 2 |  |  |
| 21 |  | MINI SPLIT | 7TECH | OPERATIVA | 2 |  |  |
| 22 |  | PISO TECHO | COMFORTFRESH | AUDITORIO EQUIPO 2 | 2 |  |  |
| 23 |  | PISO TECHO | COMFORTFRESH | AUDITORIO EQUIPO 2 | 2 |  |  |
| 24 |  | MINI SPLIT | 7TECH | DESPACHO ADMINISTRATIVO | 2 |  |  |
| 25 |  | MINI SPLIT | 7TECH | GESTION DOCUMENTAL | 2 |  |  |
| 26 |  | CASSETE | COMFORTFRESH | JURIDICA 4 PISO EQUIPO 2 | 2 |  |  |
| 27 |  | CASSETE | 7TECH | JURIDICA 4 PISO EQUIPO 2 | 2 |  |  |
| 28 |  | CASSETE | 7TECH | JURIDICA 4 PISO EQUIPO 3 | 2 |  |  |
| 29 |  | CASSETE | COMFORTFRESH | JURIDICA 4 PISO EQUIPO 4 | 2 |  |  |
| 30 |  | MINI SPLIT | COMFORTFRESH | OFICINA DE CORRECCIONES | 2 |  |  |
| 31 |  | MINI SPLIT | 7TECH | OFICINA DE CORRECCIONES | 2 |  |  |
| 32 |  | MINI SPLIT | 7TECH | OFICINA DE TIERRAS | 2 |  |  |
| 33 |  | MINI SPLIT | COMFORTFRESH | OFICINA DE TIERRAS | 2 |  |  |
| 34 |  | CASSETE | COMFORTFRESH | TIERRAS 3ER PISO | 2 |  |  |
| 35 |  | MINI SPLIT | 7TECH | REGISTRADOR | 2 |  |  |
| 36 |  | PISO TECHO | BLUE LINE | OFICINA DESPACHO | 2 |  |  |
| 37 |  | MINI SPLIT | 7TECH | RADICACION | 2 |  |  |
| 38 |  | MINI SPLIT | 7TECH | CENTRO DE COMPUTO 2 | 2 |  |  |
| 39 | CALI REGIONAL | CASSETE | 7TECH | DESPACHO DIRECTOR | 2 |  |  |
| 40 |  | CASSETE | 7TECH | REGIONAL PACIFICO | 2 |  |  |
| 41 |  | MINI SPLIT | 7TECH | REGIONAL PACIFICO | 2 |  |  |
| 42 |  | MINI SPLIT | 7TECH | VENTANILLA ENTREGA | 2 |  |  |
| 43 | CALOTO | MINI SPLIT | MIRAGE | CENTRO DE COMPUTO | 2 |  |  |
| 44 | CARTAGO | CASSETTE | GREG | ADMINISTRATIVA | 2 |  |  |
| 45 |  | MINI SPLIT | MIRAGE | ANTIGUO ARCHIVO | 2 |  |  |
| 46 |  | MINI SPLIT | MIRAGE | ARCHIVO | 2 |  |  |
| 47 |  | MINI SPLIT | 7TECH | CAJA | 2 |  |  |
| 48 |  | MINI SPLIT | MIRAGE | CENTRO DE COMPUTO | 2 |  |  |
| 49 |  | MINI SPLIT | MIRAGE | CALIFICACIONES | 2 |  |  |
| 50 |  | MINI SPLIT | 7TECH | DESPACHO | 2 |  |  |
| 51 |  | MINI SPLIT | 7TECH | CORRESPONDENCIA | 2 |  |  |
| 52 | GUAPI | INVERTER | 7TECH | ATENCION AL CLIENTE | 2 |  |  |
| 53 |  | INVERTER | 7TECH | CENTRO DE COMPUTO | 2 |  |  |
| 54 |  | INVERTER | 7TECH | DESPACHO | 2 |  |  |
| 55 | ISTMINA | MINI SPLIT | 7TECH | RECEPCION | 2 |  |  |
| 56 |  | MINI SPLIT | 7TECH | CAJA | 2 |  |  |
| 57 |  | MINI SPLIT | 7TECH | ADMINISTRATIVA | 2 |  |  |
| 58 |  | MINI SPLIT | MIRAGE | CENTRO DE COMPUTO | 2 |  |  |
| 59 |  | MINI SPLIT | 7TECH | DESPACHO | 2 |  |  |
| 60 | LA UNION | MINI SPLIT | 7TECH | ATENCION AL PUBLICO | 2 |  |  |
| 61 |  | MINS PLIT | LG | CENTRO DECOMPUTO | 2 |  |  |
| 62 | NUQUI | MINI SPLIT | 7TECH | CENTRO DE COMPUTO | 2 |  |  |
| 63 |  | MINI SPLIT | MIRAGE | DESPACHO | 2 |  |  |
| 64 | PALMIRA | MINI SPLIT | COMFORTFRESH | GESTION DOCUMENTAL | 2 |  |  |
| 65 |  | PISO TECHO | COMFORTFRESH | ATENCION AL PUBLICO | 2 |  |  |
| 66 |  | MINI SPLIT | COMFORTFRESH | ANTIGUO SISTEMA | 2 |  |  |
| 67 |  | MINI SPLIT | COMFORTFRESH | ARCHIVO | 2 |  |  |
| 68 |  | MINI SPLIT | COMFORTFRESH | JURIDICA 2 | 2 |  |  |
| 69 |  | MINI SPLIT | COMFORTFRESH | CENTRO DE COMPUTO 2 | 2 |  |  |
| 70 |  | MINI SPLIT | 7TECH | DESPACHO | 2 |  |  |
| 71 |  | MINI SPLIT | 7TECH | DESPACHO | 2 |  |  |
| 72 |  | MINI SPLIT | COMFORTFRESH | ADMINISTRATIVA | 2 |  |  |
| 73 |  | MINI SPLIT | COMFORTFRESH | JURIDICA 2 | 2 |  |  |
| 74 |  | MINI SPLIT | COMFORTFRESH | CAJA 2 | 2 |  |  |
| 75 |  | MINI SPLIT | COMFORTFRESH | CAJA 2 | 2 |  |  |
| 76 |  | MINI SPLIT | N/A | SIN UBICAR | 2 |  |  |
| 77 | PASTO | CASSETTE | LG | JURIDICA | 2 |  |  |
| 78 |  | CASSETTE | LG | JURIDICA | 2 |  |  |
| 79 |  | CASSETTE | LG | SALA DE JUNTAS | 2 |  |  |
| 80 |  | MINI SPLIT | MIDEA | ADMINISTRATIVA | 2 |  |  |
| 81 |  | MINI SPLIT | MIDEA | JURIDICA | 2 |  |  |
| 82 |  | CASSETTE | LG | DESPACHO | 2 |  |  |
| 83 | PATIA EL BORDO | PISO TECHO | 7TECH | ATENCION AL USUARIO | 2 |  |  |
| 84 |  | MINI SPLIT | MIDEA | ATENCION AL USUARIO | 2 |  |  |
| 85 |  | MINI SPLIT | COMFORT STYLE | REGISTRADOR | 2 |  |  |
| 86 |  | MINI SPLIT | COMFORT STYLE | ADMINISTRATIVA | 2 |  |  |
| 87 |  | MINI SPLIT | MIDEA | ARCHIVO | 2 |  |  |
| 88 | QUIBDÓ | MINI SPLIT | VEXUS | REGISTRADOR | 2 |  |  |
| 89 |  | MINI SPLIT | 7TECH | JURIDICA | 2 |  |  |
| 90 |  | MINI SPLIT | 7TECH | SALA DE ESPERA | 2 |  |  |
| 91 |  | MINI SPLIT | 7TECH | CAJA | 2 |  |  |
| 92 |  | MINI SPLIT | MIRAGE | SALA DE SISTEMAS | 2 |  |  |
| 93 |  | MINI SPLIT | 7TECH | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 |  |  |
| 94 | ROLDANILLO | MINI SPLIT | MIRAGE | JURIDICA | 2 |  |  |
| 95 |  | MINI SPLIT | 7TECH | COMPUTO | 2 |  |  |
| 96 |  | MINI SPLIT | N/A | SIN UBICAR | 2 |  |  |
| 97 |  | MINI SPLIT | N/A | SIN UBICAR | 2 |  |  |
| 98 | SANTANDER DE QUIILICHAO | MINI SPLIT | LG | REGISTRADOR | 2 |  |  |
| 99 |  | MINI SPLIT | LG | ADMINISTRATIVA | 2 |  |  |
| 100 |  | MINI SPLIT | 7TECH | GESTION DOCUMENTAL 2 | 2 |  |  |
| 101 |  | MINI SPLIT | MIDEA | BODEGA | 2 |  |  |
| 102 |  | MINI SPLIT | 7TECH | GESTION DOCUMENTAL 2 | 2 |  |  |
| 103 |  | MINI SPLIT | LG | CAJA | 2 |  |  |
| 104 |  | MINI SPLIT | MIDEA | JURIDICA | 2 |  |  |
| 105 |  | MINI SPLIT | LG | ATENCION AL PUBLICO | 2 |  |  |
| 106 | SEVILLA | MINI SPLIT | MIRAGE | CENTRO DE COMPUTO | 2 |  |  |
| 107 | TULUA | MINI SPLIT | CIAC | ADMINISTRATIVA | 2 |  |  |
| 108 |  | MINI SPLIT | BLUELINE | ARCHIVO | 2 |  |  |
| 109 |  | MINI SPLIT | EVERWELL | CAJA | 2 |  |  |
| 110 |  | MINI SPLIT | CIAC | CENTRO DE COMPUTO 2 | 2 |  |  |
| 111 |  | MINI SPLIT | LENOX | CORRECCIONES | 2 |  |  |
| 112 |  | MINI SPLIT | CIAC | REGISTRADOR | 2 |  |  |
| 113 |  | MINI SPLIT | CIAC | JURIDICA 2 / ANTIGUO SISTEMA | 2 |  |  |
| 114 |  | MINI SPLIT | CIAC | JURIDICA 2 | 2 |  |  |
| 115 |  | MINI SPLIT | PANASONIC | JURIDICA 3 | 2 |  |  |
| 116 | TUMACO | INVERTER | MIRAGE | AREA ADMINISTRATIVA | 2 |  |  |
| 117 |  | INVERTER | MIRAGE | CAJA | 2 |  |  |
| 118 |  | MINI SPLIT | BLUELINE | CENTRO DE COMPUTO | 2 |  |  |
| 119 |  | MINI SPLIT | MIRAGE | DESPACHO | 2 |  |  |
| 120 |  | INVERTER | MIRAGE | ZONA COMUN | 2 |  |  |
| 121 | PUERTO TEJADA | DUCTO CENTRAL | LG | RECEPCION / OFICINA TERCER PISO | 2 |  |  |
| 122 |  | CASSETTE | LG | DESPACHO | 2 |  |  |
| 123 |  | MINI SPLIT | LG | RECEPCION | 2 |  |  |
| 124 |  | MINI SPLIT | LG | RACK | 2 |  |  |
| 125 |  | MINI SPLIT | LG | OFICINA SEGUNDO PISO | 2 |  |  |
| 126 | POPAYAN | MINI SPLIT | 7TECH | CENTRO DE COMPUTO | 2 |  |  |
| 127 | REALIZAR EL TRASLADO A TODO COSTO DE CUATRO (4) EQUIPOS MINI SPLIT (INCLUIDAS SUS UNDS CONDENSADORAS) DESDE CALI (1) A PALMIRA, (1) A BUGA Y (2) A ROLDANILLO | MINI SPLIT | N/A | CALI para trasladar (1) a PALMIRA, (1) a (BUGA), (2) A ROLDANILLO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL PREVENTIVOS |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | IVA | 0 |
|  |  |  |  |  | TOTAL PREVENTIVOS |  | 0 |
|  |  |  |  |  | BOLSA DE REPUESTOS (IVA INCLUIDO) |  | $23.422.050,00 |
|  |  |  |  |  | TOTAL PROPUESTA |  | $ |

(*) El valor hace alusión a todos los costos directos e indirectos, así como los gastos por desplazamiento a las diferentes ciudades.

NOTA1: EL VALOR CORRESPONDIENTE AL ÍTEM “BOLSA DE REPUESTOS”, SE PAGARÁ A MONTO AGOTABLE Y POR LO TANTO NO DEBERÁ SER OFERTADO POR EL PROPONENTE. EN CASO DE HACERLO Y MODIFICAR DICHO VALOR SERÁ CAUSAL DE RECHAZO.

NOTA2: EL VALOR DE LA PROPUESTA INCLUYE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LOS IMPUESTOS, QUE IMPLIQUEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

NOTA3: SI EL OFERENTE PERTENECE AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, NO DEBERÁ DILIGENCIAR LOS CAMPOS DONDE SE INCLUYE EL IVA.

NOTA4: EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR EL VALOR CORRESPONDIENTE A CADA MANTENIMIENTO Y DICHO VALOR NO PODRÁ EXCEDER EL COSTO OFICIAL RESPECTIVO, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

NOTA5: EL VALOR TOTAL OFERTADO DEBE INCLUIR EL IVA, EN TODO CASO ESTE NO DEBE SER MAYOR AL TOTAL ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD,

NOTA6: EL OFERENTE DEBE OFERTAR LOS ÍTEMS EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.

NOTA7: TENIENDO EN CUENTA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO ES POR EL VALOR ESTABLECIDO EN EL ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA OFERTA DE MENOR PRECIO EL OFERENTE DEBERÁ REALIZAR LA SUMA DE LOS VALORES UNITARIOS, LOS CUALES DETERMINARAN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA.

NOTA8: SE DEBERA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA ESTRUCTURA Y FORMATO AQUÍ ESTABLECIDO.

NOTA9: EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II SE DEBERA INDICAR EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA, EL CUAL DEBERA COINCIDIR CON LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CON LA OFERTA ECONOMICA.

Firma ___________________

Nombre del Representante Legal_________________________

Documento de Identidad._____________________

PROPONENTE _____________________________

ANEXOS INVITACIÓN PÚBLICA No. CMINC 005 2026 REGIONAL PACIIFICO ANEXO 4 PERSONAS NATURALES CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAS NATURALES DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 Yo _______________________________ identificado (a) con c.c ________ de _______, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.. Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de FIRMA_____________________________________________________________ NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________ NOTA 1: EN CASO DE QUE EL OFERENTE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (salud y pensiones) DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales: FIRMA: ___________________________________________________________ NOTA 2: CUANDO SI EXISTA OBLIGACIÓN DE COTIZAR AL SISTEMA DE SALUD Y PENSIONES, PERO NO DE PARAFISCALES SE DEBERÁ MANIFESTAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: De conformidad con lo estipulado en el Pliego de Condiciones, manifiesto bajo la gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo en relación CON MIS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES, en los últimos seis meses. FIRMA: _____________________________________________________ ANEXOS INVITACIÓN PÚBLICA No. CMINC 005 2026 REGIONAL PACIIFICO ANEXO 5 PERSONA JURÍDICA CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de (Razón social de la compañía), identificada con Nit ó Cedula ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________me permito certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA. Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2026. FIRMA______________________________________________________________ NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL) TARJETA PROFESIONAL (Para el Revisor Fiscal) ___________________________________ EL REVISOR FISCAL QUE LO SUSCRIBE ALLEGARÁ LA FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CON VIGENCIA NO MAYOR A TRES (3) MESES. EN CASO DE QUE EL OFERENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales FIRMA: __________________________________________________________________ ANEXOS INVITACIÓN PÚBLICA No. CMINC 005 2026 REGIONAL PACIIFICO ANEXO 6 MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Yo _________________________________________________, actuando en calidad de ______________________________ (persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de _______________________________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, nos encontramos incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial contempladas en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 610 de 2000, 789 de 2002, 1474 de 2011, 1778 de 2016, articulo 43 de la Ley 1955 de 2019 y demás normas vigentes sobre la materia. EL PROPONENTE ____________________________________ NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL __________________ FIRMA ____________________________________ ANEXOS INVITACIÓN PÚBLICA No. CMINC 005 2026 REGIONAL PACIIFICO ANEXO 7 CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Yo _________________________________________________, actuando en calidad de ______________________________ ( representante legal o apoderado), de _______________________________________, (nombre del proponente o integrante del consorcio o unión temporal), certifico que mi (nuestra) organización cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento de la normatividad establecida por el Ministerio de Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, capitulo 6, y en la Resolución No. 0312 de 2019. Para dar cumplimiento al mismo contamos con personal idóneo que se encarga de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019. De igual manera, respecto de nuestro personal, manifiesto que daremos cumplimiento en su totalidad a los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, con el fin de garantizar el control de peligros y riesgos, que puedan generarse en el desarrollo de las actividades contractuales y posteriores a estas. EL PROPONENTE O INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL ______________________________________. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ________________________________________. FIRMA ____________________________________________. Nota: En caso de Consorcios o Uniones Temporales, de conformidad con lo previsto en el último inciso del artículo 20 de la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, esta certificación se hará de manera independiente en este Anexo (por lo que cada documento (Anexo) deberá estar suscrito por cada uno de los integrantes o representantes de los miembros que conforman el Consorcio o Unión Temporal. ANEXOS INVITACIÓN PÚBLICA No. CMINC 005 2026 REGIONAL PACIIFICO ANEXO 8 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN El (los) suscrito (s) a saber:____________________, domiciliado en _____________, identificado(s) con ____________________________quien obra en calidad de ________ _________________ que en adelante se denominara EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO adelanta el proceso de selección de Mínima Cuantía No. No. CMINC 03 DE 2025, para la celebración del respectivo contrato estatal cuyo objeto es EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL PACÍFICO. SEGUNDA: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; TERCERA: Que siendo el interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Invitación Pública de Mínima Cuantía aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a asumir la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia en el proceso, en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción que se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. EL PROPONENTE, mediante la suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la adjudicación de su propuesta. 1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor haga lo señalado anteriormente en su nombre. 1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualesquier otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso y la relación contractual que podrían derivarse de ella, y les pondrá las obligaciones de: a) No ofrecer o pagar sobornos a cualquier halago a los funcionarios de la SUPERINTENDENCIA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación de la propuesta. b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la SUPERINTENDENCIA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser elegida su propuesta. 1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso o la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del presente Reglamento, o la fijación de los términos de la propuesta. CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previas en el reglamento del proceso si se verifica el incumplimiento de los compromisos anticorrupción. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de _____ a los ____ días del mes ______ del 2026. ___________________________ Firma ANEXOS INVITACION PÚBLICA CMINC 005 202 6REGIONAL PACIFICO REGIONAL PACIFICO ANEXO 9 AVISO MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE LIMITAR LA CONVOCATORIA A MIPYMES La SNR en cumplimiento de lo establecido en numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2, de la Subsección Quinta. del Decreto 1860 de 2021, procede a convocar a las MIPYMES nacionales a participar en el proceso de selección de Mínima Cuantía CMINC-03-2022, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos: - Que la Mipyme colombiana tenga mínimo un año de existencia, lo cual será verificado en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio y/o el registro mercantil según el caso. - El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. - Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. - Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. - Las solicitudes de limitación a Mipyme deben presentarse hasta la fecha señalada en el cronograma del proceso de la Plataforma Secop II, mediante la opción mensajes de la plataforma. (23 JULIO DE 2026 a las 17:00 horas). NOTA. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el Decreto 1860 de 2021. La Mipyme colombianas deben acreditar su tamaño empresarial con los siguientes requisitos para que se realice la limitación a la convocatoria: - Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil, con una fecha de expedición de máximo sesenta (60) días calendario anteriores al inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. - Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados atenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación, con una fecha de expedición de máximo sesenta (60) días calendario anteriores al inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. - En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación, con una fecha de expedición de máximo sesenta (60) días calendario anteriores al inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. La solicitud para la limitación a MIPYMES según sea el caso, se efectuará mediante la opción mensajes del proceso de selección de mínima cuantía No. CMINC 005 2026 en la plataforma SECOP II, dentro del plazo estipulado. La entidad no tendrá en cuenta las solicitudes que se radiquen por fuera de la fecha establecida en el cronograma respectivo publicado en SECOP II. ___________________________ Firma ANEXOS INVITACION PÚBLICA CMINC 005 2026 REGIONAL PACIFICO REGIONAL PACIFICO ANEXO 10. PERSONAL IDONEO MINIMO, RECURSOS Y EQUIPOS ADECUADOS DE TRABAJO Yo, _____________________________________________, actuando en calidad de ___________________________ (representante legal o apoderado), de _________________________________, (nombre del proponente, o integrante del Consorcio o Unión Temporal), manifiesto que dispondré de personal idóneo, recursos, equipos y vehículos adecuados, para : EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL PACÍFICO. Así mismo, manifiesto que, una vez conocidos los términos y condiciones establecidos en el proceso de selección de la referencia, certifico que, en caso de resultar adjudicatario, el personal que ofrezco en la oferta, para el EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO, será el mismo que emplearé en la ejecución del contrato o en caso de cambio será previa autorización del supervisor y deberá contar con igual o superiores calidades. Por otra parte, certifico que la empresa a quien represento, en caso de ser adjudicataria, contará con los perfiles solicitados para el EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO, cumpliendo el lleno de los requisitos para cada perfil y documentación solicitada por la Entidad. Tendré durante la ejecución del contrato el siguiente personal con las siguientes características: PERSONAL; PERFIL CAPACIDAD MINIMA; DISPONIBILIDAD. Mínimo un (1) Técnico o tecnólogo en refrigeración y aires acondicionado o Técnico o Tecnólogo en equipos de refrigeración, ventilación y climatización; Experiencia minima de dos (2) años en mantenimiento de ascensores y certificación de trabajo en altura; 100%. Mínimo un (1) operario; Titulo de bachiller, con experiencia minima de un (1) año certificados de mantenimiento de aires acondicionados y certificado de trabajo en alturas; 100%. Para ello, adjunto la siguiente documentación junto con la propuesta: - Copia de Cedula de Ciudadanía - Hoja de Vida - Copia del título de técnico o tecnólogo o profesional y de posgrados (cuando aplique) - Nombre o razón social del contratista a quien se certifica - Fecha de expedición - Fecha de suscripción del contrato que se certifica - Nombre del cargo desempeñado (si aplica) - Nombre y/ o razón social de quien expide la certificación - Fecha de inicio de vinculación (día/mes/año) Fecha de terminación (día/mes/año) Lo anterior, cumpliendo las siguientes notas: Nota 1. Las hojas de vida del recurso humano deben contener toda la información solicitada, incluyendo copia de los certificados académicos y constancias laborales de trabajos desarrollos que han sido solicitados en la presente invitación pública. Nota 2. Los documentos deberán allegarse en copia clara y legible. Nota 3. En caso de títulos otorgados por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, estos deberán haber surtido previamente los trámites de legalización de certificado de estudios, convalidación de título o reconocimiento que el gobierno colombiano efectúa de conformidad con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, de lo contrario no serán tenido en cuenta por la Entidad cuando se presenten estos casos. Nota 4: Los costos que genere el equipo de trabajo deberán ser tenidos en cuenta en la propuesta económica entregada a la Entidad, la no inclusión de estos costos no será justificación para una reclamación a la entidad. Nota 5. La Entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones aportadas para acreditar los requisitos exigidos. Nota 6: Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del contrato, según su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación por parte de la Entidad ___________________________________ Nombre y firma del Representante Legal ANEXOS INVITACION PÚBLICA CMINC 005 2026 REGIONAL PACIFICO REGIONAL PACIFICO ANEXO 11 DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN LISTAS NACIONALES O INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS Señores REGIONAL PACIFICO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CARRERA 56 11A-20 SANTA ANITA Ciudad REF: Compromiso de Lavado de Activos INVITACION PÚBLICA CMINC 005 2026 REGIONAL PACIFICO El suscrito _______________, con C.C. No __________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _______________, NIT.______________, habiendo examinado cuidadosamente la invitación pública y sus Adendas números _______________, y recibidas las aclaraciones solicitadas, respecto del proceso: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL PACÍFICO . 1. Que no nos encontramos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavados de activos. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso de lavado de activos. Dado en ______ a los___ días del mes de _________ de 2026. Atentamente, Nombre de la Empresa: NIT: Nombre del representante legal: C.C. No., Dirección, Ciudad, Teléfono, Correo electrónico, (Firma del Representante Legal). ANEXOS INVITACION PÚBLICA CMINC 005 2026 REGIONAL PACIFICO REGIONAL PACIFICO ANEXO 12 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. ANEXO No. 12. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE. INVITACIÓN PÚBLICA - SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA CMINC 005 2026 REGIONAL PACIFICO. OBJETO:; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL PACÍFICO. PROPONENTE:. ITEM; No. DE CONTRATO; ENTIDAD O EMPRESA CONTRATANTE; OBJETO DEL CONTRATO; FECHA DE INICIO CONTRATO; FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO; RECIBIDO A SATISFACCIÓN / CUMPLIMIENTO; VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN PESOS (1); FORMA DE EJECUCION: I - C- UT (2); % PARTICIPACION PARA U.T. CONSORCIO. TOTAL; $ -. NOTAS:. (1); Para los casos de contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal, informar únicamente el valor correspondiente al proponente según el porcentaje de participación.. (2); Indicar si fue ejecutado en forma Individual (I), en Consorcio (C), o Unión Temporal (UT). En estos dos últimos casos indicar el % de participación del proponente.. Declaro comprometiendo mi responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de la persona jurídica que represento, que la información consignada es cierta. El oferente debe anexar LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA.. PROPONENTE:. NIT:. REPRESENTANTE LEGAL:. C.C. REPRESENTANTE LEGAL. FIRMA:. ANEXOS INVITACION PÚBLICA CMINC 005 2026 REGIONAL PACIFICO REGIONAL PACIFICO ANEXO 13 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD El suscrito representante legal certifica que para la ejecución del contrato cuyo objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL PACÍFICO, cumplirá con la normatividad aplicable para este tipo de contratos de mantenimiento de aires acondicionados. PROPONENTE:. NIT:. REPRESENTANTE LEGAL:. C.C. REPRESENTANTE LEGAL:. FIRMA. ANEXOS INVITACION PÚBLICA CMINC 005 2026 REGIONAL PACIFICO REGIONAL PACIFICO ANEXO 14 PERFIL Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO NOMBRE DEL TECNICO:. CARGO EN EL GRUPO DE TRABAJO:. PROFESIÓN U OCUPACIÓN:. No. TARJETA PROFESIONAL (Si aplica). FECHA DE EXPEDICION TARJETA PROFESIONAL (SI APLICA):. RELACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL/TÉCNICA O LABORAL RELACIONADA. NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, PÚBLICA O PRIVADA CONTRATANTE O EMPLEADOR.; OBJETO DEL CONTRATO Y/O CARGO DESEMPEÑADO Y/O DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS DESARROLLADAS.; FECHA DE INICIO; FECHA DE RETIRO; DURACIÓN EN DIAS. TOTALES. (1) Por favor diligenciar un formato por cada integrante del equipo de trabajo y anexar certificaciones de experiencia.. NOTAS:. • Lo establecido en este cuadro debe tener en cuenta lo solicitado para el equipo mínimo de trabajo requerido por la SNR en el literal de este documento.. • En todo caso, la información consignada deberá corresponder con la documentación que acredite la experiencia. De no ser así, se tendrá en cuenta solo la experiencia debidamente certificada.. • Para efecto de contabilizar los años de experiencia que se verificará, se sumarán los intervalos laborados una sola vez, es decir, los tiempos traslapados solo se contarán una vez.. • El documento contiene fórmulas que el oferente debe mantener. PROPONENTE:. NIT:. REPRESENTANTE LEGAL:. C.C. REPRESENTANTE LEGAL:. FIRMA.. ANEXOS INVITACIÓN PÚBLICA No. CMINC 005 2026 REGIONAL PACIIFICO ANEXO 15. MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (Según sea el caso) _______________________, identificado con la C. C. _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ______________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, en relación con la Invitación Publica de Mínima Cuantía No. CMINC 04 DE 2021, cuyo objeto es: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE AIRE ACONIDICIONADO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS EN LA MODALIDAD DE BOLSA Y CONSUMIBLES, PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL PACIFICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del ________ %para _______________. CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado. CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de _____________________ como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio). CLÁUSULA QUINTA: La duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio) En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de __________ en la ciudad de _______________. __________________________ Nombre, Identificación, persona jurídica que representa __________________________ Nombre, Identificación, persona jurídica que representa.