## Hoja1
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Pasto
Formato Cotización 2026
Objeto: "Suministro de materiales de ferretería y repuestos eléctricos con el fin de adelantar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto. "
Yo ________________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio (o representación de ________________________) me permito presentar la propuesta económica identificada a continuación, dentro del proceso contractual de Mínima Cuantía No. IP014_2026, obligándome a mantener los valores ofertados durante la ejecución del contrato, en caso de resultar beneficiado con la adjudicación
Nota: Solamente diligenciar las casillas vacías
ELEMENTOS ELÉCTRICOS
Ítem | Descripción Elemento | Medida | Valor Unitario IVA incluido
1 | BOMBILLO LED 12W E 27- TIPO BOMBILLO TRADICIONAL LUZ BLANCA,100-50-60 Hz, BASE E27,1,800 LUMENES, VIDA UTIL 15.000 HORAS | UNIDAD
2 | INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE BLANCO, Alto,17,8cm - Ancho 11cm, - Cantidad de agujeros ,2 - Color,Blanco - Garantía, 18 meses, - Largo.3.4 cm - Material, Plástico de alta tecnología, País de Origen,Colombia - Uso, Residencial/Comercial, - Tipo de divisor, Interruptor conmutador, Tipo de placas/cajas,Caja de distribución embutida, Voltaje 250 V, 10 A. | UNIDAD
3 | INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, BLANCO, Alto,17,8cm - Ancho 11cm, - Cantidad de agujeros ,2 - Color,Blanco - Garantía, 18 meses, - Largo.3.4 cm - Material, Plástico de alta tecnología, País de Origen,Colombia - Uso, Residencial/Comercial, -Tipo de divisor, Interruptor conmutador, Tipo de placas/cajas,Caja de distribución embutida, Voltaje 250 V, 10 A. | UNIDAD
4 | ALBAR LENS L11 610X600X80 SOBREPONER, de uso interior fabricado en lamina de acero cold rolled calibre según norma Retilap con acabado en Pinturaelectrostatica en polvo curada al horno, color blanco mate (RAL 9006) y difusor lamina acrilico opalizado. Producto para instalación de sobreponer, disponible en temperatura(s) de color de 3000K, 4000K, 5000K, con flujo lumínico desde 1100Lm hasta 4000Lm y potencia desde 14.3W hasta 59.5W. Producto compatible con batería de emergencia (Remota), 2 1R2FT 3200Lm, Lúmenes, efectivos totales, 5120, - Potencia total (W), 45.2, -Eficacia, - Lm/w,113.22, - CRI,80, - McAdam,3, - Vida útil,50000 HORAS L80/B10. | UNIDAD
5 | ALBAR LENS L11 605X605X70 DE INCRUSTAR de uso interior fabricado en lamina de acero cold rolled calibre según norma Retilap con acabado en Pinturaelectrostatica en polvo curada al horno, color blanco mate (RAL 9006) y difusor lamina acrilico opalizado. Producto para instalación de sobreponer, disponible en temperatura(s) de color de 3000K, 4000K, 5000K, con flujo lumínico desde 1100Lm hasta 4000Lm y potencia desde 14.3W hasta 59.5W. Producto compatible con batería de emergencia (Remota), 2 1R2FT 3200Lm, Lúmenes, efectivos totales, 5120, - Potencia total (W), 45.2, -Eficacia, - Lm/w,113.22, - CRI,80, - McAdam,3, - Vida útil,50000 HORAS L80/B10. | UNIDAD
6 | LAMPARA CIRCULAR PANEL LED DE INCRUSTAR 24 W: 1400-1600 Lúmenes, rango de voltaje 110-220V, dimensión interna 27 cm, externa 29,5 cm, vida útil 10,000 horas | UNIDAD
7 | CANALETA METALICA, CON TAPA para redes con división de 12cm x 5 cm *2,40 metros | TIRA
8 | LAMPARA CIRCULAR PANEL LED DE INCRUSTAR 18 W: 1260-1440 Lúmenes, rango de voltaje 110-220V, dimensión interna 19 cm, externa 22 cm, vida útil 15,000 horas o mas | UNIDAD
9 | LAMPARA CIRCULAR PANEL LED DE INCRUSTAR 12W: 840 Lúmenes, rango de voltaje 110-220V, dimensión interna 15 cm, externa 17 cm, vida útil 15,000 horas | UNIDAD
10 | LAMPARA CUADRADA PANEL LED DE INCRUSTAR 18 W: 1260-1440 Lúmenes, rango de voltaje 110-220V, dimensión interna 19 cm, externa 22 cm, vida útil 20000 horas | UNIDAD
11 | LAMPARA CIRCULAR PANEL LED DE INCRUSTAR 9W: 630 Lúmenes, rango de voltaje 110-220V, dimensión interna 15 cm, externa 17 cm, vida útil 15,000 horas | UNIDAD
12 | CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA de 15A, con recubrimiento aislante en caucho, herraje interno y sujetador de cables exterior | UNIDAD
13 | TUBO LED 18W T8 DL UNV VIDR 1200mm: de conexión eléctrica fase en un extremo - neutro en extremo Chip de LED de alta eficiencia. Base G13 - Girable 90°, Angulo de apertura 170°, Flujo luminoso 1600 lúmenes, Vida útil 30000 horas, Color de Luz 4000K Neutra, Ángulo de Luz 130°, Eficacia Luminosa (Lm/W) 89 | UNIDAD
14 | LAMPÁRA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR TODO EN UNO DE 80W,120W,200W, Potencia: 80w - 120w - 200w - Sensor De Movimiento Autonomía: De 8 A 10 Hs Aprox..- Material: Plástico Abs, - Tipo De Luz: Blanca, Chip Led: Smd 2835 Panel Solar : Policristalino, - Tipo De Batería: Life Po4-20ah, - Angulo De Apertura 120°, -Grado Ip: 65 Vida Útil: 5.000 H, - Carga: De 6 A 8 Horas, -Led X Mt: Voltaje: 110 V-240 V, - Color: 6500k, - Dimensiones: 40cm*20cm La De 80w , - 50cm*23cm La De 120w Y 200w. Aprox, - Garantía: 1 Año, -Control Remoto Marca: Superled | UNIDAD
15 | CANALETA PLÁSTICA PARA PISO: MEDIDAS 60 X 13MM CIERRE HERMÉTICO DE 2 METROS BLANCO CON ADHESIVO Y MOLDURA | TIRA
16 | TOMA DOBLE. Categoría 5320w, color blanco o crema de 15A, 125V, bipolar, tres alambres, RECEPTACULO DOBLE, TIERRA AISLADA. .(tipo levinton) | TIRA
17 | Patchs Cords RJ-45 blindados Categoría 6A S/FTP x 2m, AZUL cuentan con bota inyectada en PVC, con espacios intermedios que permiten mantener el radio de curvatura apropiado para evitar roturas del cable. Certificación UL LISTED y ETL. • Protegido por la chaqueta LSOH, • Pares trenzados 100 % Cobre, • Clasificado para comunicaciones de 500MHz, • Diseñado para 10GBase-T Ethernet, • Prueba del canal de Fluke • 4 pares de cables trenzados Calibre 6 AWG, • Jack RJ-45. con contactos con baño de Oro de 50 micrones | UNIDAD
18 | Patchs Cords RJ-45 blindados Categoría 6A S/FTP x 7m, gris, cuentan con bota inyectada en PVC, con espacios intermedios que permiten mantener el radio de curvatura apropiado para evitar roturas del cable. Certificación UL LISTED y ETL. • Protegido por la chaqueta LSOH • Pares trenzados 100 % Cobre• Clasificado para comunicaciones de 500MHz• Diseñado para 10GBase-T Ethernet• Prueba del canal de Fluke • 4 pares de cables trenzados Calibre 6 AWG • Jack RJ-45. con contactos con baño de Oro de 50 micrones | UNIDAD
19 | CONECTOR RJ 45. CAT 6A JACK - AZUL Tipo: Módulo Jack., Color: Azul. - Nivel de desempeño: Categoría 6A.. - Aplicación: Sin blindaje.- No. de puertos: 1. - Tipo de módulo: Keystone. - Tipo de jack: RJ45. - Terminación Ángulo 180 º | UNIDAD
20 | CONECTOR RJ 45 PLASTICO CATEGORIA 6A. con guía terminal de red.Sin blindaje. -ideal para interior Requerido para cables de red de datos. - Para cable Cat6 A | UNIDAD
21 | ESPIRAL PARA CABLE 3ESBL-4125, espiral para cable BL de 25 mm (1) x 10M 24-60 cables 16AWG COLOR NEGRO | UNIDAD
22 | ESPIRAL PARA CABLE 3ESBL-4112, espiral para cable BL de 12 mm (1/2) x 10M 5-24 cables 16AWG COLOR NEGRO | UNIDAD
23 | AMARRA 20 CM PAQUETE X 100 | UNIDAD
24 | CINTA AISLANTE COLOR ROJO. Grosor 0,2 mm, Ancho 19 mm, Longitud 18m. Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable): 3,95 N/19 mm ancho, Resistencia a la tensión: 64,7 N/19 mm, Alargamiento: 240%, Resistividad volumétrica: 13,8 registro ohm cm | UNIDAD
25 | CINTA AISLANTE COLOR AZUL. Grosor 0,2 mm, Ancho 19 mm, Longitud 18m. Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable): 3,95 N/19 mm ancho, Resistencia a la tensión: 64,7 N/19 mm, Alargamiento: 240%, Resistividad volumétrica: 13,8 registro ohm cm | PAQUETE
26 | CINTA AISLANTE COLOR VERDE. Grosor 0,2 mm, Ancho 19 mm, Longitud 18m. Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable): 3,95 N/19 mm ancho, Resistencia a la tensión: 64,7 N/19 mm, Alargamiento: 240%, Resistividad volumétrica: 13,8 registro ohm cm | ROLLO
27 | CINTA AISLANTE COLOR AMARILLO. Grosor 0,2 mm, Ancho 19 mm, Longitud 18m. Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable): 3,95 N/19 mm ancho, Resistencia a la tensión: 64,7 N/19 mm, Alargamiento: 240%, Resistividad volumétrica: 13,8 registro ohm cm | ROLLO
28 | CINTA AISLANTE COLOR NEGRO, Ancho Total (Métrico),19 mm.- Aplicaciones.Aislamiento. - Capacidad dieléctrica, 1150 V/mil. - Color del Producto, Negro. - Elongación de ruptura, 250.0 %. - Grado de Cinta, Profesional. - Grosor/espesor total de la cinta sin liner (métrico), 0.178 mm. - Longitud total,20 Meter. - Material de Respaldo (Portador), PVC. - Resistencia a la Tensión (SI), 26 N/cm. - Resistencia de Aislamiento, > 10^6 megohms. - Retardante de Llama, Sí. - Temperatura Máxima de operación (°C), 105 ℃. - Temperatura Mínima de Operación (Celsius), -18 ℃. - Tipo de Adhesivo, Caucho. - Vida Útil, 5 años. - Voltaje, 600 V. | ROLLO
29 | TERMINAL TIPO "O" ANILLO PARA CABLE No 10 Y 12 AWG de 3/8" amarillo | ROLLO
30 | TERMINAL TIPO "O" ANILLO PARA CABLE No 16 Y 14 AWG de 1/4" azul. | ROLLO
31 | TERMINAL TIPO "O" ANILLO PARA CABLE No 22 Y 18 AWG de 5/16" rojo | UNIDAD
32 | TUBO SCH 40 PVC CONDUIT DE ½" X 3m, Diametro nominal,(mm) 26 - ½". Diametro exterior promedio(mm)26,67. - tolerancia ± 0,10, - espesor de pared max(mm) 3,28. - min(mm)2,77) | UNIDAD
33 | TUBO SCH 40 PVC CONDUIT DE ¾" X 3m, Diametro nominal,(mm) 21 - 3/4". Diametro exterior promedio(mm)26,67. - tolerancia ± 0,10, - espesor de pared max(mm) 3,38. - min(mm)2,87) | UNIDAD
34 | TERMINAL TUBO SCH 40 PVC CONDUIT DE 1/2" | TIRA
35 | TERMINAL TUBO SCH40 PVC PVC CONDUIT DE 3/4" | TIRA
36 | CURVA PVC CONDUIT SH40 DE 1/2" diametro nominal (mm) 21 de ½". - radio de la curva a la linea central (mm) 100. - longitud Ls extremo recto de la curva (mm) 38.- rotulo del producto PVC IND. COL. PVC CONDUIT SCH 40 CONDUCTORES ELÉCTRICOS AISLADOS 21 mm - 1/2" - NTC - 979- RETIE 90708 RES.90708 | UNIDAD
37 | CURVA PVC CONDUIT SH 40 DE ¾" diametro nominal (mm) 26 de ¾". - radio de la curva a la linea central (mm) 114. - longitud Ls extremo recto de la curva (mm) 38.- rotulo del producto PVCIND. COL. PVC CONDUIT SCH 40 CONDUCTORES ELÉCTRICOS AISLADOS 26 mm - ¾" - NTC - 979- RETIE 90708 RES.90708 | UNIDAD
38 | SENSOR DE MOVIMIENTO ESQUINERO,Color blanco.- uso,control de iluminacion para uso interior y exterior, - Fuente eléctrica, 110v 130v/Ac. - Frecuencia. 60HZ, - Carga maxima, 400w, incandesente, 200w ahorrador fluorescente, - Distancia de Deteccion, max 12 m. - Altura de isntalación, de 1,8 a 2,5 m. - Rango de detección, 270°. - Tiempo de operación, de 1sg a 7min ( ajustables). - Grado de proetección IP, IP44.. | UNIDAD
39 | TABLERO TRIFASICO CON TAPA, 12 circuitos - Uso, interior, - Tipo de montaje; empotrado/sobreponer. - Color, blanco Ril 9003. - Barraje, Aluminio estañado. - Tipo de cable, cobre a aluminio a 60⁰ o 70⁰. - Tipo de interruptor Home Line enchufable. - Norma, RETIE IEC 61439 - 1/3, tableros NTQT, con soporte para instalación de interrupotor , totalizador certificado SGS, CRS 14298. - Tensión de operación 240Vac, - tension nominal de aislamiento300v, - Nivel de corto circuito 10KA 2MS. - Numero de fases/hilos , 3 fases 5 hilos. | UNIDAD
40 | INTERRUPOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE HOME LINE 120, Certificado bajo normativa UL 489 y RETIE, Corriente de ruptura 10KA 120/240v, - Formato standard de 1". - permite la conexión de conductores de cobre o aluminio. - Disparo térmico( en situación de sobrecarga), o magentico ( en situación de corto circuito). - clasificación de servicio de conmutación (SWD) en interruptore monopolares de 15 a 20A. - cierre rapido, mecanismo de desconexion rapida. | UNIDAD
41 | INTERRUPOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 2P - 50A 10KA - 120/ 240 Ac, Certificado bajo normativa UL 489 y RETIE, Corriente de ruptura 10KA 120/240v, - Formato standard de 1". - permite la conexión de conductores de cobre o aluminio. - Disparo térmico( en situación de sobrecarga), o magentico ( en situación de corto circuito). - clasificación de servicio de conmutación (SWD) en interruptore monopolares de 15 a 20A. - cierre rapido, mecanismo de desconexion rapida. | UNIDAD
42 | RELE TERMICO, Nombre del producto TeSys LRD TeSys DF. - Tipo de producto o componente Relé de sobrecarga térmica diferencia. - Modelo de dispositivo LRD. - Aplicación del relé Protección del motor. - Compatibilidad del producto, LC1D09, LC1D12, 1D38, LC1D32. LC1D25,LC1D18...D38. - Tipo de red CA CC, - Overload tripping class Clase 10A conforme a IEC 60947-4-1. - Rango de ajustes de protección térmica 7…10 A. - Tensión asignada de aislamiento Circuito de alimentación: 600 V conforme a CSA Circuito de alimentación: 600 V conforme a UL Circuito de alimentación: 690 V conforme a IEC 60947-4-1 | UNIDAD
43 | Contactor TeSys D 4P(2NA+2NC) AC-1 440V 32A Bobina 110 VAC, Tipo de Producto o Componente, Conector. - Nombre Corto del Dispositivo, LC1D. - aplicación del contactor, Carga resistiva. - categoría de empleo, AC-1. - Número de Polos, 4P. - [Ue] tensión asignada de empleo, Circuito de alimentación, estado 1 = 72 V AC 25...400 Hz. - [Ie] corriente asignada de empleo, 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for circuito de alimentación. - Tensión del circuito de control, [Uc] 110 V AC 50/60 Hz. | UNIDAD
44 | PORTATOMA ALTO RELIEVE TRIPLE 2 ELECTRICAS+UNIVERSAL 12 CM, , dos tomas electricas +universal de 12cm, presión en lamina de acero Cold Rolled calibre 22, con recubrimiento en pintura electrostatica color blanco, ancho 130mm, alto 20mm, longitud de 340mm calbre 22 | UNIDAD
45 | Patch Panel Blindado de 24 Puertos Categoría 6A Numero de Puertos, 24. - Tipo de Blindaje, STP. - Altura útil, 1U. - Esquema de Cableado, T568A/T568. - Tipo de Conector, RJ-45 Coupler ( Hembra ). - Estándar, ISO 11801 2ND EDITION • CENELEC EN 50173 - 1: 2009. - Tipo de Parcheo, Plano. - Barra Organizadora Posterior, Si. - Temperatura de funcionamiento, -40ºC a 85ºC. - Garantía, Limitada de por vida. - | UNIDAD
46 | Multitoma Horizontal de 8 entradas para RACK, NEMA 5-15R Polo aislado a tierra | UNIDAD
47 | CABLE TRENZADO 3*12 FAse roja X 1000 Metros .THHN/THWN-2 Cu 90°C 10 AWG (5,26 mm2) 600 V GR II AWM VW-1- COLOMBIA | CARRETO
48 | CABLE HDMI * 20M, BLINDADO. Forrado en fibra con blindaje electromagnético, y puntas reforzadas, conector de entada HDMI, y conector de salida HDMI, para trasmitir video digital, audio digital, ethernet, etc. | CARRETO
49 | CABLE TRENZADO 3*12 Fase azul X 1000 Metros THHN/THWN-2 Cu 90°C 10 AWG (5,26 mm2) 600 V GR II AWM VW-1- COLOMBIA | CARRETO
50 | TAPA FACEPLATE cat 6A , para doble conector RJ 45 ( voz y datos), Peso del producto en gr, 27,22. - Ancho del producto en mm, 113,7. - Altura del producto en mm,. 69,9. - profundidad del producto en mm 9,5mm | UNIDAD
51 | Probador de cámara – IPC Tester,IPC-4300H, Tipo: Monitor de prueba LCD IPS de 4.3 pulgadas con pantalla táctil Resolución: 800 (RGB) x 480 Puerto de Red: 10/100M auto adaptativo, RJ45 Wi-Fi: Wi-Fi incorporado, velocidades de 150M, visualización de imágenes de cámaras inalámbricas Tipo de Cámara IP: ONVIF, Hikvision. Personalizado bienvenido Zoom de Imagen: Soporta zoom/movimiento de imágenes de cámaras analógicas e IP Instantánea, Grabación de Video y Reproducción: Captura y grabación de pantalla, visualización y reproducción Potencia de Salida: 12V/2A para cámaras Potencia de Salida PoE: Salida de potencia PoE de 48V, máx. 24W Prueba de Audio: Prueba de señal de audio, conexión de auriculares Control PTZ: Soporte para control RS232/RS485, compatible con más de 30 protocolos Generador de Barra de Color: Genera señal de video de barra de color PAL/NTSC Probador de Cable UTP: Prueba y muestra el estado de conexión del cable UTP Monitor de Datos: Captura y analiza datos de comando de dispositivos de control Prueba de Red: Escaneo de dirección IP, prueba de conexión y ping Ajuste de Operación: Pantalla táctil capacitiva, menú OSD en chino/inglés Apagado Automático: Programable de 5 a 30 minutos Descubrimiento de IP: Escaneo automático de direcciones IP de cámaras ONVIF Rápido: Búsqueda y visualización rápida de cámaras, activación de cámaras Hikvision Herramienta de Prueba de Hik: Activación de cámaras Hikvision, ajuste de parámetros Prueba de Cámara HD TVI: Control de menú OSD sobre cable coaxial Prueba de Señal de Video CVBS: Entrada y salida de video BNC, PAL/NTSC Alimentación: Fuente de alimentación externa DC 12V (2A), batería de polímero de litio incorporada de 7.4V, 5000mAh Recargable: Tiempo de trabajo normal de 16 horas después de cargar durante 7-8 horas General: Temperatura de Trabajo: -10°C a +50°C, Condiciones de Humedad: 30%-90%, Dimensión/Peso: 212mm × 135.5mm × 56.5mm / 0.75 kg | UNIDAD
52 | SWICH 2960 L DE 48 PUERTOS + 4 4PUERTOS SFP, 8, 16, 24 o 48 puertos de datos Gigabit Ethernet o PoE+ con reenvío de velocidad de línea . 2 o 4 enlaces ascendentes de factor de forma pequeño conectables (SFP) fijos de 1 Gigabit Ethernet o 4 enlaces ascendentes SFP+ fijos de 10 Gigabit Ethernet. Compatibilidad con PoE+ perpetuo con un presupuesto de energía de hasta 370 W. -Versión mejorada del software Cisco IOS LAN Lite, - Opciones de administración de CLI y/o interfaz de usuario web intuitiva - Soporte para gestión de dispositivos con: ◦ Acceso por aire a través de Bluetooth, Protocolo simple de administración de red (SNMP), RJ-45 o acceso a consola USB , ◦ Administración de red con Cisco Prime ® , Cisco Network Plug and Play y Cisco DNA Center , Seguridad con soporte 802.1X para dispositivos conectados, Analizador de puerto conmutado (SPAN) y Protección de unidad de datos de protocolo de puente (BPDU) , Funcionamiento sin ventilador con temperatura de funcionamiento de hasta 45 °C, Diseño compacto con una profundidad de menos de 11,5 pulgadas,Confiabilidad con mayor tiempo medio entre fallos (MTBF) y una garantía limitada de por vida mejorada (E-LLW) | UNIDAD
53 | LAMPARA CIRCULAR PANEL LED PARA SOBREPONER DE RD 18W. VOLTAJE DE 120V a 277V LINEA. Panel sp:- ROSCA , led integrado. - TIPO DE APLICACIÓN, panel sobrepuesto. - TEMPERATURA DE COLOR. 3000K. | UNIDAD
54 | CANALETA PLASTICA 20 x 12 mm x 2M metros, blanco con adhesivo. `presentaciòn del dispositivo,con cubierta-producto suministrado con adhesivo.- cantidad por juego, 1 - color blanco.ENLACE SE SECCIÒN CRUZADA, 20X12mm. - COMPARTIMENTACIÒN, 1 compartimento. - MODO DE FIJACIÒN, adhesivo, - MATERIAL, PVC(cloruro de polivinilo). - debe cumplir las normas internacionales de resistencia a las llamas, HB acorde a UL 94 V0, Autoextinguible. - M1 acorde a UNE 23727. - GRADO DE PROTECCIÒN, IP54, contra polvo y agua. GRADO DE PROTECCIÒN IK57, resistente a los golpes | UNIDAD
55 | CANALETA PLASTICA, 40 x 25 mm x 2 metros, blanco con adhesivo presentaciòn del dispositivo,con cubierta-producto suministrado con adhesivo.- cantidad por juego, 1 - color blanco.ENLACE SE SECCIÒN CRUZADA anchura 40, altura 25mm. - COMPARTIMENTACIÒN, 2 compartimentos - MODO DE FIJACIÒN, adhesivo, - MATERIAL, PVC(cloruro de polivinilo). - debe cumplir las normas internacionales de resistencia a las llamas, HB acorde a UL 94 V0, Autoextinguible. - M1 acorde a UNE 23727. - GRADO DE PROTECCIÒN, IP54, contra polvo y agua. | UNIDAD
56 | CANALETA PLASTICA, 60 x 40 mm x 2 metros, blanco con adhesivo presentaciòn del dispositivo,con cubierta-producto suministrado con adhesivo.- cantidad por juego, 1 - color blanco.ENLACE SE SECCIÒN CRUZADA, longitud 2000mm, anchura 60 altura 40mm. - COMPARTIMENTACIÒN, 2 compartimentos - MODO DE FIJACIÒN, adhesivo, - MATERIAL, PVC(cloruro de polivinilo). - debe cumplir las normas internacionales de resistencia a las llamas, HB acorde a UL 94 V0, Autoextinguible. - M1 acorde a UNE 23727. - GRADO DE PROTECCIÒN, IP54, contra polvo y agua. | UNIDAD
57 | TOMA DOBLE. Categoría 5262, color naranja de 15A, 125V, bipolar, tres alambres, RECEPTACULO DOBLE, TIERRA AISLADA.(tipo levinton) | UNIDAD
58 | CAJA DE SOBREPONER:de 40mm caja de toma blanca NUMERO DE SEGMENTOS, 1. - MONTAJE DE DISPOSITIVO, superfiicie, MONO DE FIJACIÒN , tornillo. - MATERIAL, ABS+PVC. - RESIATENCIA A LAS LLAMAS. Norma intenacional M1. - ALTURA, 45mm. - ANCHURA 100mm. - PROFUNDIDAD, 40mm. - GRADO DE PROTECCIÒN IK. IK05. - GRADO DE PROTECCIÒN IP, IP20.. | UNIDAD
59 | CONECTOR JACK RJ45 Blindado, Estilo TG, Mini-Com, Categoría 6A, de 8 posiciones y 8 cables, Color Negro. - Especificaciones Técnicas: Tipo: Módulo Jack de cobre. - Color: Negro. - Nivel de esempeño:Categoría 6A. - Estilo de terminación: TG. - Tipo de módulo: Mini-Com®. - Tipo de jack: RJ45. - Cumple ANSI/TIA-1096-A con los contactos chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior. - Cumple con IEC. 60603-7 y 60512-9-001. - Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4. Admite alimentación a través de HDBaseT de hasta 100 Watts. -Temperatura de operación: -10ºC a 65ºC. -Rango de conductor: compatible con cable sólido o multifilar de 22 - 26 AWG | UNIDAD
60 | CONECTOR JACK RJ45. Estilo TG, Mini-Com, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color . Especificaciones Técnicas: Tipo: Módulo Jack de cobre.Color: Azul. - Nivel de desempeño: Categoría 6. - Estilo de terminación: TG. - Tipo de módulo: Mini-Com®. - Tipo de jack: RJ45. - Cumple ANSI/TIA-1096-A con los contactos chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior. -Cumple con IEC 60603-7 y 60512-9-001. -Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4. Admite alimentación a través de HDBaseT de hasta 100 Watts. -Temperatura de operación: -10ºC a 65ºC | UNIDAD
61 | CABLE U/UTP CATEGORIA 6A. Caracteriosticas mecanicas.- TIPO DE CABLE, U/UTP. - TIPO DE CHAQUETA, LSZH-3. - Aislamiento no conductivo. - NUMERO DE PARES ,4. - CONSTRUCCION , pares trenzados, - DIAMETRO DEL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR, 1,12±0,05mm. - DIAMETRO EXTERNO. 6,9±0,5mm. - RADIO DE CURVATURA MINIMO, 56mm. - CALIBRE DE LOS CONDUCTORES, 23AWG. - TIPO DE CONDUCTOR. conductor de cobre 100%. - COLOR DE CHAQUETA, azul RAL 5015. - UNIDAD DE EMPAQUE, 305M. - EMBALAJE. carrete de madera en caja. - MARCACION EN LA CHAQUETA, nº de parte, N de pares, calibre, tipo de cable, tipo de chaqueta, categoria, conformidad con los estandares, velocidad de propagaciòn, (NVP), LONGITUD RESTANTE EN METROS. | UNIDAD
62 | CABLE U/UTP CATEGORIA 6. Caracteriosticas mecanicas.- TIPO DE CABLE, U/UTP. - TIPO DE CHAQUETA, PVC. - NUMERO DE PARES ,4. - CONSTRUCCION , pares trenzados, - DIAMETRO DEL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR, 1,00±0,05mm. - DIAMETRO EXTERNO. 6,3±0,3mm. - RADIO DE CURVATURA MINIMO, 50mm. - CALIBRE DE LOS CONDUCTORES, 24AWG. - TIPO DE CONDUCTOR. conductor de cobre 100%. - COLOR DE CHAQUETA, gris RAL 7035. - UNIDAD DE EMPAQUE, 305M. - EMBALAJE. caja de carton - MARCACION EN LA CHAQUETA, nº de parte, N de pares, calibre, tipo de cable, tipo de chaqueta, categoria, conformidad con los estandares, velocidad de propagaciòn, (NVP), LONGITUD RESTANTE EN METROS. | UNIDAD
63 | CABLE PROFESIONAL PARA MICROFONO BALANCEADO.hcp210bk, rollo por 100m. CAMPO DE APLICACIÓN: audio y video. - CONDUCTORES:Cobre desnudo 24 AWG = 30 x 0,10 mm (0,22 mm2): - AISLAMIENTO: PE (polietileno compacto) Ø 1,60 mm – ROJO / BLANCO: - ESCUDO: Cobre espiral 16x5x0,10 mm> 90%: - CHAQUETA: PVC flexible 60 shore Ø 6,50 mm: - color negro: - RESITENCIA ELECTRICA. 93 ohmios / km (conductor) a 20 ° C, 20 ohmios / km (blindaje) a 20 ° C: CAPACITANCIA ELECTRICA. 46 pF / m (conductor / conductor) a 1 KHz, 90 pF / m (conductor / blindaje) a 1 KHz: VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN, 80%: - TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO, -20 ° C / + 70 ° C: - TENSION DE TRABAJO, <50 V CA/<50 V CA: - PESO; 46 Kg / Km, - RADIO DE COVERTURA MINIMO, 20 x radio de sección de cable | ROLLO
Total Eléctricos |  |  | 0
Elementos Ferretería
HERRAMIENTAS
Ítem | Descripción Elemento | Medida | Valor Unitario IVA incluido
1 | HOJA PARA SEGUETA DIENTE FINO, Para corte de lámina. segueta 1218. Características: Hoja de sierra bimetálica, flexible, con dientes de aleación templada, La hoja tiene dientes endurecidos y afilados a lo largo del borde cortante. Los dientes están diseñados con una traba alterna u ondulada. Largo cm 30.9, Tipo de sierra Mano, Material Acero, Ancho de la hoja 12, Ancho cm 1.27, Alto cm 0.063, Diente No 18 | UNIDAD
2 | DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/12" metal/acero inoxidable Discos de corte extra fino, flexible y ultra delgado, diseñado para cortes rápidos en metal y acero. 100% granos vírgenes para mayor rendimiento. Certificados OSA de seguridad e ISO 9001:2000 de calidad. Los discos abrasivos 8062 , son hechos con carburo de silicio. Diseño Tipo 1 de corte plano, para acero inoxidable y para metal. Diámetro 4.1/2” (115mm) x Espesor 0.045” (1.2mm) x Eje 7/8” (22mm). Revoluciones máximas 13.300 RPM. Máximas 221.67 RPS. | UNIDAD
3 | BROCA PARA MAMPOSTERIA, 3/16 " X 4", punta de carburo de alta resistencia al impacto y temperatura en trabajos pesados de percusión | UNIDAD
4 | BROCA PARA MAMPOSTERIA, ¼ " X 4", punta de carburo de alta resistencia al impacto y temperatura en trabajos pesados de percusión | UNIDAD
5 | BROCA PARA MAMPOSTERIA, 3/8" X 6", punta de carburo de alta resistencia al impacto y temperatura en trabajos pesados de percusión | UNIDAD
6 | BROCA PARA MAMPOSTERIA, ½" X 6", punta de carburo de alta resistencia al impacto y temperatura en trabajos pesados de percusión | UNIDAD
7 | BROCA BARRACUDA PARA METAL 3/16", brocas helicoidales H.S. S (high speed steel), terminado en dorado y negro. Acero M2 | UNIDAD
8 | BROCA BARRACUDA PARA METAL 1/4", brocas helicoidales H.S.S (high speed steel), terminado en dorado y negro. Acero M2 | UNIDAD
9 | BROCA BARRACUDA PARA METAL 5/16", brocas helicoidales H.S.S (high speed steel), terminado en dorado y negro. Acero M2 | UNIDAD
10 | BROCA BARRACUDA PARA METAL 3/8", brocas helicoidales H.S.S (high speed steel), terminado en dorado y negro. Acero M2 | UNIDAD
11 | BROCA BARRACUDA PARA METAL 1/2", brocas helicoidales H.S. S (high speed steel), terminado en dorado y negro. Acero M2 | UNIDAD
12 | BROCHA AZUL DE 3". CARACTERÍSTICAS GENERALES. PESO BROCHA: 100,3 gr, ANCHO CABEZAL: 80mm, LARGO BROCHA: 237 mm, LARGO CERDA: 64mm - CERDA NATURAL BLANCA, ESPESOR CABEZAL: 18,62 mm Virola, MANGO: en polipropileno de alto impacto - calibre 029*36 color azul, RESISTENCIA DE TRABAJO: Thiner 100%- Gasolina vehicular 100%- Disolventes de pintura general 100% | UNIDAD
13 | BROCHA AZUL DE 1½". CARACTERÍSTICAS GENERALES. PESO BROCHA: 43,9 gr, ANCHO CABEZAL: 40mm, LARGO BROCHA: 200 mm, LARGO CERDA: 51mm - CERDA NATURAL BLANCA, ESPESOR CABEZAL: 15,122 mm Virola, MANGO: en polipropileno de alto impacto - calibre 025*36 color azul, RESISTENCIA DE TRABAJO: Thiner 100%- Gasolina vehicular 100%- Disolventes de pintura general 100% | UNIDAD
TOTAL GRUPO 1 |  |  | 0
CONSTRUCCIOÓN
Ítem | Descripción Elemento | Medida | Valor Unitario IVA incluido
1 | VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO - BLANCO, PREMIUM; cumple las propiedades descritas, remoción de manchas 80%- 90% resistencia a la abrasión 400 - 900 ciclos - poder cubriente; ±96% brillo medido a 60° ˂10 viscosidad 125 -130, - densidad 4,5 - 5,5, - modo de aplicación rodillo brocha o pistola. - contenido de VOC menor a 40. - secamiento al tacto 0,5 1 horas; - secamiento al manejo 2 - 3 horas; - rendimiento teórico ˃52 mm2 /gal | GALON
2 | ESTUCO ACRÍLICO PARA USAR EN INTERIORES Y EXTERIORES, especial para resanar paredes estucadas y pintadas, o morteros que presenten fisuras menores a 0,5mm, secado rápido, - pasta viscosa, color blanco, - grado de viscosidad de 500,000cP±150,000cP. Consumo, sobre superficies lisas (tipo fibrocemento): 1 a1, 5kg/m2 (4,0 a 6,0m2, - sobre superficies rugosas de mortero 1,5 a 2kg/m2 (3,0 a 4,0 m2 /galón) su presentación debe ser en tarro plástico de 6,2kg. | UNIDAD
3 | IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS ( membrana liquida 12 años) empaque de 4,4kg, - vida util de 18 mese despues de la fecha de produccion. - colores disponibles, rojo, blanco, gris, verde, - densidad, 1,25kg /± 0.05 kg/L, - contenido de solidos en volumen, 60% , 62%, - viscocidad, 43000 - 49000cP a20% - tiempo de espera repintabilidad, tiempo de secado entre capas, de 2 a 3 horas (20°C y 65°C) tiempo de secado, 24 horas | UNIDAD
4 | CEMENTO GRIS, BULTO POR 25KG | UNIDAD
5 | PEGANTE PARA CERAMICA, con caracteristicas en estado seco, - densidad sultaen polvo, 1,4± 0,05 g/cm³, - color= blanco o gris, - densidad=1,7± 0,05g/cm³, - preparción de mezcla volumen = 5partes de producto por 2parte de agua, - tiempo de reposo = 5 a 10min, - duración de la mezcla en balde = 2horas, - temperatura de aplicación,= 4°C y 32°C, - tiempo de ajuste =20min, - deslizamiento = <2mm, - tiempo par emboquillar, = min 24 horas, - tiempo en servicio, = >10 dias, - tiempo minimo para transito liviano, = 24 horas. | UNIDAD
6 | CERAMICA PIZARRA NATURAL NEGRA 33,8 x 33,8 cm, trafico recidencial general , - acabado mate, - aspecto, Mtmultitono, - M² por caja, 1,6 m², - unidades por caja, 14, - peso bruto por caja kg 24kg, - espesor nominal, 7,1 ± 0,3 | UNIDAD
7 | CERAMICA COLOR BLANCO O MARFIL DE 60X60 cm, trafico comercial moderado, - acabado brillante, - aspecto, caras definidas, - M² por caja, 1,8 m², - unidades por caja, 5, - peso bruto por caja kg 33,3kg, - espesor nominal, 8,6 ± 0,2 | UNIDAD
8 | PERFIL DE TRANSICIÓN 40X12mmX2,44M , tipo T: ancho 40mm, - largo 2,4M, - material, MDF recubierto, - uso, interior, - tipo, perfil de transición, - altura, 12mm. | UNIDAD
9 | GUARDAESCOBA EN PVC, largo, 2,95;5,95. - altura, 9 centimetros, - anchura, 2 centimetros, - peso, 1,62 . 3,10kg, - resistente al agua. | UNIDAD
10 | LAMINA GALVANIZADA. - calibre 28, 0,35mm, - 2,33kg/M², formato de 1,22m x 2,44m | UNIDAD
11 | LAMINA SUPERBOARD en fibrocemento de 10mm 244x122cm 42.93kg aprox. Placa con una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa, no contiene asbestos, dimensionalmente estable, versátil, de fácil manejo e incombustible. | LAMINA
12 | PLACA DE YESO RH Resistente a la humedad, compuesta por un núcleo de roca yeso hidratado, caras revestidas con papel de varias capas de celulosa especial 100% reciclada, el papel de cara visible es de color verde claro, Medidas de 1,22m x 2,44m y un espesor de 12,7mm. | LAMINA
13 | LAMINA DE TRIPLEX FENÓLICO MADERA. Calibre de 9mm de 1,22 Mt x 2,44 Mt. 100% Madera natural, excelente construcción interior con adhesivo fenol formaldehído que garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad. Terminación BC. Cara Grado B (Lijada y sólida de alta calidad, acepta reparaciones sintéticas y/o de madera, con nudos no mayores a 25 mm, máximo 4). Trascara Grado C (Lijada, acepta defectos de apariencia y nudos abiertos, Contenido de humedad 8%, Cantos sin pintar. | ROLLO
TOTAL GRUPO 2 |  |  | 0
HIDRAULICA
Ítem | Descripción Elemento | Medida | Valor Unitario IVA incluido
1 | LLAVE JARDÍN PESADA. Manija con sistema cierre a compresión, para trabajo pesado alto caudal, con acabado robusto y resistente, presión mínima recomendada de 20 psi, máx., recomendada 125 psi. Material metálico, latón color metalizado, peso neto 200gr - 0,44lb., peso bruto de 220gr. - 0,49bl. Dimensiones generales del producto (H x W x L) 79 x 59 x 101 mm ó 3,0 x 2,3 x 4,0 pulg. - capacidad máxima de trabajo 71⁰C - 159,8 ⁰F - capacidad mínima de trabajo 5⁰C - 41 ⁰F. - capacidad de flujo estimada real a 20 psi; 27,6 L/min., ciclo de vida de unidad de cierre; 500,000 ciclos. | UNIDAD
2 | VÁLVULA HIDROSTÁTICA DE LLENADO UNIVERSAL PLUS, fácil graduación en altura a nivel de agua. Filtro que protege el mecanismo interno de impurezas en el agua. - sistema anti sifón. - llenado silencioso. MATERIAL, plástico, - DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO,(H x W x L) 309 x 107 x 43mm. / 312,2 x 4,2 x 1,7 pulg. - peso neto aproximado: 280gr, / 0,62 Lb. - peso bruto aproximado, 320gr, / 0,71 Lb. -- presión de servicio recomendada: 10 Psi. - presión máxima 150 Psi. Capacidad de funcionamiento, -- Temperatura mínima de trabajo, 5 ⁰C / 41 ⁰F. - capacidad de refill, ˃20% | UNIDAD
3 | GRIFO PARA ORINAL TRADICIONALCARACTERÍSTICAS GENERALES: Tipo de Instalación: Empotrar a muro. -RECUBRIMIENTOS (ACABADOS), Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.· Recubrimientos no tóxicos.CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO. · Presión mínima: 10 Psi.· Presión de trabajo: 10 - 80 Psi. · Presión máxima: 80 Psi. · Capacidad de flujo mínimo por norma: 3,6 L/min a 20 Psi. · Vida útil de la unidad de cierre: 150 Mil Ciclos. Accesorios: Escudo Regulación · Escudo Orinal Las válvulas para orinal son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones ,de alto tráfico, están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas. Grifiería para orinal de llave cromada, Compatible con orinales Corona.SERVICIO TÉCNICO,2. -AÑOS DE GARANTÍA. - DEL ACABADO, AHORRO DE AGUA - .COMPATIBLES con corona y grival .- Disponible en acabado:Cromado. Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.· Material: · Cuerpo: Latón con recubrimiento de cromo.· Boton: Plástico con recubrimiento de cromo. · Escudo: Plástico con recubrimiento de cromo. · Tubo: Metálico con recubrimiento de cromo. · Peso Neto aproximado: 450g 0,99lb. · Peso Bruto aproximado: 500g 1,10lb. · Diámetro de Tubería para la instalación: · Entrada Mínimo: 1/2" NPT. · Salida: Instalación por sistema de empaque de selle. | UNIDAD
4 | FLUXÓMETRO TIPO PISTÓN EXPUESTO PARA ORINAL DE 1¼’. Americano Sloan186 - 1. filtered ó ring by-pass piston exposed. LC orinal 1,0 gpf / 3,8 Lfp. CP Chrome plate finisch- less vacum breaker.Nota: Se debe entregar la marca Sloan porque son los unicos fluxómetros compatibles con los accesorios de los sanitario existentes. | UNIDAD
5 | FLUXÓMETRO TIPO PISTÓN EXPUESTO PARA SANITARIO DE 1½’. Sloan111. filtered ó ring by-pass piston exposed. LC orinal 1,6 gpf / 6,0 Lfp. CP Chrome plate finisch - XYV less vacum breaker. YO bumper stop. Nota: Se debe entregar la marca Sloan porque son los unicos fluxómetros compatibles con los accesorios de los sanitario existentes. | UNIDAD
6 | GRIFO SENCILLO PARA LAVAMANOS. Material: metal y plástico. -· Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos. - · Dimensiónes generales de producto (H x W x L): 135 x 50 x 121 mm., 5,3 x 2,0 x 4,8 pulg. - · Peso neto aproximado: 1080gr. / 2,38 lb. - · Peso bruto aproximado: 1100gr. / 2,43 lb. | UNIDAD
7 | ASIENTO SANITARIO BASICO. cierre estándar Corona, compatible con sanitarios líneas Acuacer, Laguna, Manantial y Avanti.Tipo. Asientos sanitarios -Ancho.35.7 cm. – Alto.4.5 cm. – Largo. 41.1 cm.- Tipo de cierre tapa. Cierre estándar.- Material de las bisagras. Plástico. – Material. Plástico. – Color. Blanco. – Ecológico. O Antideslizante. No. - Doble tapa. No. – Antibacterial. Si. - Anclaje ajustable. No. - Forma de la taza . Redondo. - Distancia entre bisagras. 140 mm. - País de Origen. Colombia Fabricante. – Modelo. Basic. – Garantía. 2 años. | UNIDAD
TOTAL GRUPO 3 |  |  | 0
FERRETERIA
Ítem | Descripción Elemento | Medida | Valor Unitario IVA incluido
1 | CHAPA CILÍNDRICA ENTRADA PRINCIPAL, POMO LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, pestillo reversible para puerta de cualquier mano, que abran hacia dentro y hacia afuera, - operación, llave mecanica, - cantidad de llaves, 2 - garantia, - dos años por defecto de fabricación. pomo, lamina - cubierta platina frontal , lamina, - pestillo, resbalon en zamarak. - con dos llaves en laton niquelado, - numero de pines, 5 - terminado en laton niquelado. | UNIDAD
2 | CHAPA CERROJO 170 US3, Roseta:Cubierta - Platina frontal:Pestillo:Cilindro - Llaves:Bujefundido a presión enzamak niquelado.Caja fundida a presión enzamak zincada, platina frontal en lámina de acero.Hierro niquelado. Cilindro interior en latón, llaves en latón niquelado. Medidas: 96 x 92 x 62 (kg):Mano:Especificaciones instalación60 mm.32 a 42 mm.N.AN.A Izquierda y derecha | UNIDAD
3 | CERRADURA PICO DE LORO, back set de 15,5mm. - para puerta de 25mm a 50mm de espesor. - para puertas corredizas de perfil de aluminio de madera derechas o izquierdas. - caja y cantonera en acero. - cartucho de 5 pines, con cilindro llave - mariposa. cantonera de 20mm x 170mm. - caja de 115mm x 32mm | UNIDAD
4 | MULTISEAL CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA PARA SELLOS IMPERMEABLES, Cinta asfáltica autoadhesiva provista en una de sus caras de una lámina de aluminio, para sellar y reparar juntas fisuras. Espesor de ˜1,2mm, - resistencia a tensión ˜3,6N/mm2, elongación a rotura ˜50% temperatura de servicio -20°C hasta + 70°C. Su presentación debe ser en rollo de 10m de longitud y un ancho de 20cm, de color gris obscuro o aluminio natural. | ROLLO
5 | PERFIL PARAL GALVANIZADO BASE 60mm CALIBRE 26 X 2,44m | UNIDAD
6 | PERFIL CANAL GALVANIZADO BASE 60mm CALIBRE 24 X 2,44m | UNIDAD
7 | PERFIL VIGUETA METALICA PARA CIELO RASO DRYWALL, de 1½ x ¾ 0,38mm calibre 24 | UNIDAD
8 | PERFIL ANGULO ESQUINERO METALICO PERFORADO DE 90⁰, 2,44 L, calibre 24. | UNIDAD
9 | PERFIL CANAL 90mm CAL 24 X 2.44 | UNIDAD
10 | PERFIL PARAL 89/92 mm CAL 24 X 2.44 mts | UNIDAD
11 | PERFIL OMEGA 22X63X0,48 mm x 2,44m calibre 24 | LAMINA
12 | VINIPEL INDUSTRIAL NEGRO, rollo de 500 Mt X 0,30 Mt. Stretch o vinipel negro película estirable Auto - adherente - Calibre 8. | UNIDAD
13 | VINIPEL INDUSTRIAL NEGRO, rollo de 500 Mt X 0,50 Mt X 2,8 Kg. Stretch o vinipel negro película estirable Auto - adherente - Calibre 8. | UNIDAD
14 | CINTA PARA ENMASCARAR AZUL CON PROTECCION UV DE 25mm x 50mt, recubierta con una masa adhesiva de caucho natural, - se puede rasgar con la mano, se adapta bien a las tareas de pintua al aire libre, y superficies rugosas, se puede dejar hasta 2 semanas, gracias a su reistencia a los rayos UV. | UNIDAD
15 | LIMPIADOR PVC. X 1/4 Propiedades físicas y químicas y características de seguridad • Estado físico Líquido • Color claro • Olor Olor característico frutoso • Punto de fusión/punto de congelación -83°C • Punto de ebullición o punto inicial e intervalo de ebullición 65°C – 66°C a 1-013 hPa • Inflamabilidad Información no disponible • Límite inferior y superior de explosión/inflamabilidad 1,5 % (v) – 12,4% (v) • Punto de inflamación -4°C • Temperatura de ignición espontánea 460°C • Temperatura de descomposición No hay información disponible • pH No hay información disponible • Viscosidad dinámica 0,44 mPa.s a 20°C • Solubilidad En agua 85,3 g/l a 20°C • Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) Log Pow: 0,73 (experimentalmente). No es de esperar una bioacumulación • Presión de vapor 97 hPa a 20°C • Densidad relativa (Agua =1) 0,90 a 20°C • Densidad del vapor relativa (Aire = 1) 3,04 • Características de las partículas Información no disponible | UNIDAD
16 | SOLDADURA LIQUIDA PVC X 1/4 Estado físico Líquido • Color claro • Punto de fusión/punto de congelación -108,5°C • Punto de ebullición o punto inicial e intervalo de ebullición 65°C – 66°C a 1-013 hPa• Límite inferior y superior de explosión/inflamabilidad 1,5 % (v) – 12,4% (v)• Punto de inflamación -21,5°C• Temperatura de ignición espontánea 215 °C• Viscosidad dinámica 0,48 mPa.s a 20°C• Solubilidad En agua 85,3 g/l a 20°C• Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) Log Pow: 0,45 (25°C)• Presión de vapor 97 hPa a 20°C• Densidad relativa (Agua =1) 0,89 a 20°C• Densidad del vapor relativa (Aire = 1) 2,5 | TARRO ¼
17 | VINILO OPALIZADO BLANCO, pelicula de vinilo oplizado rollo de 1,52m x 50m, Rollo de 50 metros | ROLLO
18 | CINTA MALLA, material de fibra de vidrio, medida rollo de 5cm x 30m, color blanco. Tejido de malla cruzada, peso de 110Kg,peso de 65g xm2 | ROLLO
TOTAL GRUPO 4 |  |  | 0
TOTAL VALOR OFERTA |  |  | 0
Los elementos considerados, deben ser entregados en la ciudad de Pasto
El valor unitario debe considerar costos como transporte, carga, descarga, y demás costos relacionados con la entrega de los bienes.
Además debe incluir el IVA, tributos, impuestos, tasas, contribuciones a que haya lugar
Firma
Nombre
Cédula