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FORMATO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROCESO MC XX DE 2026, CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN GABINETE DESECADOR CON INTERCAMBIADOR DE GASES PARA LA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA.”

Con la entrega de este formato debidamente suscrito por EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y con las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento, aceptando así lo exigido por la entidad en este documento y aportando los documentos adicionales en caso de que se requieran. 

Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección efectuará la ejecución del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas y conforme a las obligaciones establecidas en el proceso. 

Los requisitos y condiciones técnicas exigidas por la entidad para la contratación requerida son las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

[bookmark: _Hlk104890434]Las características de los bienes a suministrar son las siguientes:

Un (1) gabinete desecador con las siguientes características: 

· Estructura de sellado hermético, fabricada en acero inoxidable y material polimérico. 
· Equipado con válvulas, sistema para intercambio de gases o sistema de filtración de gases
· Compartimientos separados, con mínimo dos (2) entrepaños para la colocación de muestras. 
· Equipado con indicador de temperatura y humedad. 
· Dimensiones mínimas de 400 mm × 450 mm × 900 mm. 
· Opcional: equipado con ruedas para facilitar su traslado y posicionamiento. 

Atentamente,

	Nombre:		

	Nit o C.C:	

	Dirección:		

	Teléfono:		 

	Correo electrónico 

	Ciudad:		
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