## ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, UPS, Y PLANTAS ELÉCTRICAS DEL IDIPRON.
|  |  | GPS ELECTRONICS |  |  | PC INGENIERIA |  |  | POWER SUM |  |  | AMELECTRICISTAS |  |  | VALOR TOTAL PROMEDIO POR ITEM
| Descripción detallada y completa del Servicios | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL
1 | DIAGNOSTICO INTEGRAL UPS's, PLANTAS Y AIRES ACONDICIONADOS | 1 | 17352941.1765 | 3297058.8235 | 20650000 | 18269747.8992 | 3471252.1008 | 21741000 | 27291000 | 5185290 | 32476290 | 15766806.7227 | 2995693.2773 | 18762500 | 1 | 23407447.5
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS's, PLANTAS Y AIRES ACONDICIONADOS | 1 | 19033613.4454 | 3616386.5546 | 22650000 | 21538184.8739 | 4092255.1261 | 25630440 | 45350000 | 8616500 | 53966500 | 52689075.6303 | 10010924.3697 | 62700000 | 1 | 41236735
3 | REPUESTOS REPUESTOS, PARTES E INSUMOS UPS's, PLANTAS Y AIRES ACONDICIONADOS | 1 | 40478655.4622 | 7690944.5378 | 48169600 | 42907374.7899 | 8152401.2101 | 51059776 | 42622000 | 8098180 | 50720180 | 23584839.4958 | 4481119.5042 | 28065959 | 1 | 44503878.75
| GRAN TOTAL |  | 91469600 |  |  | 98431216 |  |  | 137162970 |  |  | 109528459 |  |  | 109148061.25
VALOR PROMEDIO | 109148061.25
Note on D6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por favor desagregar de acuerdo a las cotizaciones

## DIAGNOSTICO UPS, PLANTA, AIRES.
DIAGNOSTICO INTEGRAL UNIDADES INTERRUMPIDAS DE POTENCIA (UPS’s)
UNIDADES INTERRUMPIDAS DE POTENCIA (UPS’s)
[6 empty] | amelectricistas | POWER SUM | PC INGENIERIA | GPS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | CAPACIDAD | UBICACIÓN | CANTIDAD | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 30 KVA | UPI PERDOMO - Av. Cra. 70C (Av. Villavicencio) No. 60B - 05 Sur, Barrio Perdomo- Bogotá, D.C. | 1 | 475000 | 963900 | 750000 | 750000
2 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 15 KVA |  | 1 | 475000 | 871080 | 650000 | 650000
3 | UPS PEI | PEI | 10 KVA | OASIS Calle 10 a # 45 09 | 1 | 475000 | 871080 | 550000 | 550000
4 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 20 KVA | UPI LA 32 - Cra. 32 No 12 – 55, Barrio Ricaurte, Bogotá, D.C. | 1 | 475000 | 871080 | 700000 | 700000
5 | UPS - SU20K3/3 | TRIPP- LITE | 20 KVA | UPI LA FLORIDA - Parque la Florida costado sur, Funza- Cundinamarca | 1 | 475000 | 871080 | 700000 | 700000
6 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 15 KVA |  | 1 | 475000 | 664020 | 650000 | 650000
7 | UPS TITAN | TITAN | 10 KVA |  | 1 | 475000 | 442680 | 550000 | 550000
8 | UPS - U320 | PEI | 20 KVA | DISTRITO JOVEN - Av. Quito No 63F – 35, Barrio Benjamín Herrera, Bogotá, D.C. | 1 | 475000 | 885360 | 700000 | 700000
9 | UPS U320 | PEI | 20KVA |  | 1 | 475000 | 871080 | 700000 | 700000
10 | UPS LIEBERT NX | EMERSON | 15KVA |  | 1 | 475000 | 871080 | 650000 | 650000
11 | UPS ABLEREX | ABLEREX | 6KVA | CASA BELEN Carrera 1 # 6b 98 | 1 | 475000 | 766360 | 400000 | 400000
12 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 15 KVA | UPI LA 27 SUR - Av. Cra 27 Sur No 23 – 21, Barrio Santander, Bogotá, D.C. | 1 | 475000 | 871080 | 650000 | 650000
13 | UPS - TITAN | TITAN | 10 KVA | ECONOMATO SAN BLAS, Cra. 3 Este Nº 18 – 51 Sur, Barrio San Blas, Bogotá, D.C. | 1 | 475000 | 871080 | 550000 | 550000
14 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 15 KVA | UPI SANTA LUCIA - Cra 20 No. 44 - 98 Sur, Barrio Santa Lucía, Bogotá, D.C. | 1 | 475000 | 871080 | 650000 | 650000
15 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 15 KVA | UPI SERVITA - Av. Cra 7 No. 164 – 94, Barrio Servitá, Bogotá, D.C. | 1 | 475000 | 871080 | 650000 | 650000
16 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 30KVA | SEDE ADMINISTRATIVA CL 63,- Cra 27A No 63B – 07, Barrio Benjamín Herrera, Bogotá, D.C. | 1 | 475000 | 963900 | 700000 | 700000
17 | UPS TRIPP-LITE | TRIPP-LITE | 6 KVA |  | 1 | 475000 | 766360 | 400000 | 400000
18 | UPS TITAN | TITAN | 10 KVA | UPI LUNAPARK - Calle 13 Sur No. 17 -52, Barrio Lunapark | 1 | 475000 | 871080 | 550000 | 550000
19 | UPS ABLEREX | ABLEREX | 2KVA | EL EDEN Km 95 via Bogota La Escobita Melgar Tolima | 1 | 475000 | 652120 | 300000 | 300000
20 | UPS ABLEREX | ABLEREX | 6KVA |  | 1 | 475000 | 1301860 | 525000 | 400000
21 | UPS ABLEREX | ABLEREX | 2 KVA | BODEGA LA FAVORITA – Calle 18 No. 15 – 62, Barrio La Favorita, Bogotá, D.C. | 1 | 475000 | 328440 | 470000 | 300000
22 | LIEBERT GXT2 | LIEBERT | 10KVA | UPI SAN FRANCISCO, Vereda El Peñon- Villa Magdalena, San Francisco, Cundinamarca | 1 | 475000 | 871080 | 525000 | 400000
23 | UPS NETION | NETION | 6 KVA | UPI BOSA - Carrera 77G No. 62 - 35 Sur Bosa Barrio La Estación. | 1 | 475000 | 766360 | 525000 | 400000
24 | UPS CDP | CDP | 20 KVA | CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ - Diagonal 18 No. 16 A 13 Los Mártires La Favorita. | 1 | 475000 | 871080 | 525000 | 400000
25 | UPS PEI | PEI | 20KVA | CALLE 15 (Calle 15 No. 13-86) | 1 | 475000 | 978180 | 689000 | 650000
26 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 15 KVA | UPI ARCADIA Km Vereda El hato, vía Funza -cota Cundinamarca | 1 | 475000 | 664020 | 725000 | 700000
SUBTOTAL | [5 empty] | 12350000 | 21467600 | 15434000 | 14700000
DIAGNOSTICO INTEGRAL PLANTAS ELÉCTRICAS
PLANTAS ELECTRICAS
[6 empty] | amelectricistas | POWER SUM | PC INGENIERIA | GPS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | CAPACIDAD | UBICACIÓN | CANTIDAD | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | PLANTA ELECTRICA | MODASA | 75 KVA | SEDE ADMINISTRATIVA - Calle 61Ubicada en la Cl. 61 No. 7-78, Bogotá, D.C. | 1 | 831250 | 1238790 | 689000 | 650000
2 | PLANTA ELECTRICA | PERKINS | 37 KVA | UPI LA FLORIDA - Parque la Florida costado sur Funza- Cundinamarca | 1 | 831250 | 1118600 | 689000 | 650000
3 | PLANTA ELECTRICA | FAWDE | 16 KVA | AULA MOVIL – Ubicada en UPI Perdomo Av. Cra. 70C (Av. Villavicencio) No. 60B - 05 Sur Barrio Perdomo- Bogotá, D.C. | 1 | 831250 | 1000790 | 689000 | 650000
4 | PLANTA ELECTRICA | POWERGEN | 125 KVA | SEDE ADMINISTRATIVA CL 63,- Cra 27A No 63B – 07, Barrio Benjamín Herrera, Bogotá, D.C. | 1 | 831250 | 1309000 | 689000 | 650000
5 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEM | 75 KVA | UPI BOSA - Carrera 77G No. 62 - 35 Sur Bosa Barrio La Estación. | 1 | 831250 | 1238790 | 689000 | 650000
6 | PLANTA ELECTRICA | RENTAL 220 ENDRESS | 150 KVA | CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ - Diagonal 18 No. 16 A 13 Los Mártires La Favorita. | 1 | 831250 | 1261400 | 689000 | 650000
SUBTOTAL | [5 empty] | 4987500 | 7167370 | 4134000 | 3900000
DIAGNOSTICO INTEGRAL AIRES ACONDICIONADOS
AIRES ACONDICIONADOS DATACENTER
[6 empty] | amelectricistas | POWER SUM | PC INGENIERIA | GPS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | CAPACIDAD | UBICACIÓN | CANTIDAD | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION | EMERSON LIEBERT | 36.000 BTU | SEDE ADMINISTRATIVA CL 63,- Cra 27A No 63B – 07, Barrio Benjamín Herrera, Bogotá, D.C. DATACENTER | 1 | 475000 | 1339940 | 901000 | 850000
2 | AIRE ACONDICIONADO | CONFORTFRESH | 36.000 BTU |  | 1 | 475000 | 1339940 | 901000 | 850000
3 | AIRE ACONDICIONADO | KELLEY | 12.000 BTU |  | 1 | 475000 | 1161440 | 371000 | 350000
SUBTOTAL | [5 empty] | 1425000 | 3841320 | 2173000 | 2050000
GRAN TOTAL | [5 empty] | 18762500 | 32476290 | 21741000 | 20650000

## MANT PREV. UPS, PLANTAS Y AIRES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES INTERRUMPIDAS DE POTENCIA (UPS’s)
UNIDADES INTERRUMPIDAS DE POTENCIA (UPS’s)
[6 empty] | amelectricistas | POWER SUM | PC INGENIERIA | GPS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | CAPACIDAD | UBICACIÓN | CANTIDAD | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 30 KVA | UPI PERDOMO - Av. Cra. 70C (Av. Villavicencio) No. 60B - 05 Sur, Barrio Perdomo- Bogotá, D.C. | 1 | 990000 | 963900 | 764048 | 750000
2 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 15 KVA |  | 1 | 990000 | 871080 | 730340 | 650000
3 | UPS PEI | PEI | 10 KVA | OASIS Calle 10 a # 45 09 | 1 | 990000 | 871080 | 617980 | 550000
4 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 20 KVA | UPI LA 32 - Cra. 32 No 12 – 55, Barrio Ricaurte, Bogotá, D.C. | 1 | 990000 | 871080 | 786520 | 700000
5 | UPS - SU20K3/3 | TRIPP- LITE | 20 KVA | UPI LA FLORIDA - Parque la Florida costado sur, Funza- Cundinamarca | 1 | 990000 | 871080 | 786520 | 700000
6 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 15 KVA |  | 1 | 990000 | 664020 | 730340 | 650000
7 | UPS TITAN | TITAN | 10 KVA |  | 1 | 990000 | 442680 | 617980 | 550000
8 | UPS - U320 | PEI | 20 KVA | DISTRITO JOVEN - Av. Quito No 63F – 35, Barrio Benjamín Herrera, Bogotá, D.C. | 1 | 990000 | 885360 | 786520 | 700000
9 | UPS U320 | PEI | 20KVA |  | 1 | 990000 | 871080 | 786520 | 700000
10 | UPS LIEBERT NX | EMERSON | 15KVA |  | 1 | 990000 | 871080 | 730340 | 650000
11 | UPS ABLEREX | ABLEREX | 6KVA | CASA BELEN Carrera 1 # 6b 98 | 1 | 990000 | 766360 | 449440 | 400000
12 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 15 KVA | UPI LA 27 SUR - Av. Cra 27 Sur No 23 – 21, Barrio Santander, Bogotá, D.C. | 1 | 990000 | 871080 | 730340 | 650000
13 | UPS - TITAN | TITAN | 10 KVA | ECONOMATO SAN BLAS, Cra. 3 Este Nº 18 – 51 Sur, Barrio San Blas, Bogotá, D.C. | 1 | 990000 | 871080 | 617980 | 550000
14 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 15 KVA | UPI SANTA LUCIA - Cra 20 No. 44 - 98 Sur, Barrio Santa Lucía, Bogotá, D.C. | 1 | 990000 | 871080 | 730340 | 650000
15 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 15 KVA | UPI SERVITA - Av. Cra 7 No. 164 – 94, Barrio Servitá, Bogotá, D.C. | 1 | 990000 | 871080 | 730340 | 650000
16 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 30KVA | SEDE ADMINISTRATIVA CL 63,- Cra 27A No 63B – 07, Barrio Benjamín Herrera, Bogotá, D.C. | 1 | 990000 | 963900 | 786520 | 700000
17 | UPS TRIPP-LITE | TRIPP-LITE | 6 KVA |  | 1 | 990000 | 766360 | 449440 | 400000
18 | UPS TITAN | TITAN | 10 KVA | UPI LUNAPARK - Calle 13 Sur No. 17 -52, Barrio Lunapark | 1 | 990000 | 871080 | 617980 | 550000
19 | UPS ABLEREX | ABLEREX | 2KVA | EL EDEN Km 95 via Bogota La Escobita Melgar Tolima | 1 | 990000 | 652120 | 337080 | 300000
20 | UPS ABLEREX | ABLEREX | 6KVA |  | 1 | 990000 | 1301860 | 449440 | 400000
21 | UPS ABLEREX | ABLEREX | 2 KVA | BODEGA LA FAVORITA – Calle 18 No. 15 – 62, Barrio La Favorita, Bogotá, D.C. | 1 | 990000 | 328440 | 337080 | 300000
22 | LIEBERT GXT2 | LIEBERT | 10KVA | UPI SAN FRANCISCO, Vereda El Peñon- Villa Magdalena, San Francisco, Cundinamarca | 1 | 990000 | 871080 | 449440 | 400000
23 | UPS NETION | NETION | 6 KVA | UPI BOSA - Carrera 77G No. 62 - 35 Sur Bosa Barrio La Estación. | 1 | 990000 | 766360 | 449440 | 400000
24 | UPS CDP | CDP | 20 KVA | CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ - Diagonal 18 No. 16 A 13 Los Mártires La Favorita. | 1 | 990000 | 871080 | 449440 | 400000
25 | UPS PEI | PEI | 20KVA | CALLE 15 (Calle 15 No. 13-86) | 1 | 990000 | 978180 | 730340 | 650000
26 | UPS - LIEBERT NX | EMERSON | 15 KVA | UPI ARCADIA Km Vereda El hato, vía Funza -cota Cundinamarca | 1 | 990000 | 664020 | 786520 | 700000
SUBTOTAL | [5 empty] | 25740000 | 21467600 | 16438268 | 14700000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELÉCTRICAS
PLANTAS ELECTRICAS
[6 empty] | amelectricistas | POWER SUM | PC INGENIERIA | GPS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | CAPACIDAD | UBICACIÓN | CANTIDAD | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | PLANTA ELECTRICA | MODASA | 75 KVA | SEDE ADMINISTRATIVA - Calle 61Ubicada en la Cl. 61 No. 7-78, Bogotá, D.C. | 1 | 5500000 | 4574360 | 730340 | 650000
2 | PLANTA ELECTRICA | PERKINS | 37 KVA | UPI LA FLORIDA - Parque la Florida costado sur Funza- Cundinamarca | 1 | 5500000 | 4175710 | 730340 | 650000
3 | PLANTA ELECTRICA | FAWDE | 16 KVA | AULA MOVIL – Ubicada en UPI Perdomo Av. Cra. 70C (Av. Villavicencio) No. 60B - 05 Sur Barrio Perdomo- Bogotá, D.C. | 1 | 5500000 | 2767940 | 730340 | 650000
4 | PLANTA ELECTRICA | POWERGEN | 125 KVA | SEDE ADMINISTRATIVA CL 63,- Cra 27A No 63B – 07, Barrio Benjamín Herrera, Bogotá, D.C. | 1 | 5500000 | 5677490 | 842700 | 750000
5 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEM | 75 KVA | UPI BOSA - Carrera 77G No. 62 - 35 Sur Bosa Barrio La Estación. | 1 | 5500000 | 4574360 | 730340 | 650000
6 | PLANTA ELECTRICA | RENTAL 220 ENDRESS | 150 KVA | CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ - Diagonal 18 No. 16 A 13 Los Mártires La Favorita. | 1 | 5500000 | 6709220 | 842700 | 750000
SUBTOTAL | [5 empty] | 33000000 | 28479080 | 4606760 | 4100000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
AIRES ACONDICIONADOS DATACENTER
[6 empty] | amelectricistas | POWER SUM | PC INGENIERIA | GPS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | CAPACIDAD | UBICACIÓN | CANTIDAD | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION | EMERSON LIEBERT | 36.000 BTU | SEDE ADMINISTRATIVA CL 63,- Cra 27A No 63B – 07, Barrio Benjamín Herrera, Bogotá, D.C. DATACENTER | 1 | 1320000 | 1339940 | 1965176 | 1650000
2 | AIRE ACONDICIONADO | CONFORTFRESH | 36.000 BTU |  | 1 | 1320000 | 1339940 | 1965176 | 1650000
3 | AIRE ACONDICIONADO | KELLEY | 12.000 BTU |  | 1 | 1320000 | 1339940 | 655059 | 550000
SUBTOTAL | [5 empty] | 3960000 | 4019820 | 4585412 | 3850000
GRAN TOTAL | [5 empty] | 62700000 | 53966500 | 25630440 | 22650000

## REPUESTOS
REPUESTOS REPUESTOS, PARTES E INSUMOS UPS´S
|  |  | amelectricistas | POWER SUM | PC INGENIERIA | GPS
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y PARTES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Incluye desplazamientos, mano de obra, la disposición de herramientas mayores y menores y la entrega, instalación e insumos en el evento de ser necesario.
Mantenimiento correctivo de UPS’s
A | Batería sellada libre de mantenimiento de 12V-80Ah | 1 | 856800 | 847280 | 991100 | 935000
A | Batería sellada libre de mantenimiento de 12V-75Ah | 1 | 799680 | 847280 | 956120 | 902000
A | Batería sellada libre de mantenimiento de 12V- 65Ah | 1 | 666400 | 730660 | 909480 | 858000
A | Batería sellada libre de mantenimiento de 12V- 40Ah | 1 | 476000 | 451010 | 764896 | 721600
A | Batería sellada libre de mantenimiento de 12V- 38Ah | 1 | 456960 | 360570 | 699600 | 660000
A | Batería sellada libre de mantenimiento de 12V- 34Ah | 1 | 418880 | 360570 | 641300 | 605000
A | Batería sellada libre de mantenimiento de 12V- 26Ah | 1 | 342720 | 297500 | 583000 | 550000
A | Batería sellada libre de mantenimiento de 12V- 24Ah | 1 | 323680 | 297500 | 524700 | 495000
A | Batería sellada libre de mantenimiento de 12V- 18Ah | 1 | 228480 | 230860 | 466400 | 440000
A | Batería sellada libre de mantenimiento de 12V- 17Ah | 1 | 209440 | 203490 | 466400 | 440000
A | Batería sellada libre de mantenimiento de 12V- 9Ah | 1 | 123760 | 134470 | 256520 | 242000
A | Batería sellada libre de mantenimiento de 12V- 7Ah | 1 | 104720 | 108290 | 174900 | 165000
A | Ventilador 110V-120V 4.7” | 1 | 85680 | 99960 | 174900 | 165000
A | Ventilador 115V 6” | 1 | 367053.12 | 178500 | 583000 | 550000
A | Ventilador 12V 2” | 1 | 76470.352 | 70210 | 641300 | 605000
A | Ventilador 12V 2.5” | 1 | 85645.728 | 69020 | 326480 | 308000
A | Ventilador 12V 3” | 1 | 91763.28 | 58310 | 349800 | 330000
A | Ventilador 12V 3.5” | 1 | 107058.112 | 61880 | 408100 | 385000
A | Ventilador 12V 4.7” | 1 | 137645.872 | 55930 | 443080 | 418000
A | Ventilador 24V 3.5” | 1 | 122351.04 | 105910 | 699600 | 660000
A | Ventilador 220V-240V 4.7” | 1 | 183526.56 | 111860 | 641300 | 605000
A | Ventilador 24V 4.7” | 1 | 152938.8 | 148750 | 641300 | 605000
A | Fusible, 600V 100 A | 1 | 244702.08 | 327250 | 612150 | 577500
A | Fusible de acción rápida 20 A | 1 | 24466.4 | 41650 | 302100 | 285000
A | Fusible de acción rápida 30 A | 1 | 45882.592 | 42840 | 580350 | 547500
A | Fusible de acción rápida 7 A | 1 | 45882.592 | 41650 | 413400 | 390000
A | Fusible de acción rápida 4 A | 1 | 45882.592 | 41650 | 508800 | 480000
A | Fusible de vidrio 100 A | 1 | 61175.52 | 393890 | 268710 | 253500
A | Fusible de vidrio 150 A | 1 | 61175.52 | 777070 | 214650 | 202500
A | Fusible de vidrio 125 A | 1 | 61175.52 | 393890 | 39750 | 37500
A | Fusible de vidrio 30 A | 1 | 15294.832 | 305830 | 103350 | 97500
A | Fusible de vidrio 20 A | 1 | 15294.832 | 239190 | 39750 | 37500
A | Fusible de vidrio 15 A | 1 | 15294.832 | 189210 | 39750 | 37500
A | Fusible de vidrio 3 A | 1 | 15294.832 | 152320 | 39750 | 37500
TOTAL |  |  | 7069175.008 | 8776250 | 15505786 | 14628100
REPUESTOS REPUESTOS, PARTES E INSUMOS PLANTAS ELÉCTRICAS
|  |  | amelectricistas | POWER SUM | PC INGENIERIA | GPS
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y PARTES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Incluye desplazamientos, mano de obra, la disposición de herramientas mayores y menores y la entrega, instalación e insumos en el evento de ser necesario.
Mantenimiento correctivo de Plantas Eléctricas
B | Batería 12 V, 8D, 1500 | 1 | 4001261.355 | 2879800 | 2072300 | 1955000
B | Batería 12 V, 31H, 1200 | 1 | 2616209.3475 | 1505350 | 1462800 | 1380000
B | Aros para Batería (Juego x 2 Und) | 1 | 61557.867 | 54740 | 97520 | 92000
B | Agua para Baterías (frasco x 550 cc) | 1 | 15390.4247 | 54740 | 18285 | 17250
B | Cargador de baterías 120 VAC/12 VDC | 1 | 923368.005 | 981750 | 1097100 | 1035000
B | Filtro de aire | 1 | 246231.468 | 829430 | 426650 | 402500
B | Filtro de aceite | 1 | 184673.601 | 164220 | 304750 | 287500
B | Filtro primario de combustible | 1 | 215452.5345 | 183260 | 268180 | 253000
B | Filtro secundario de combustible | 1 | 200064.0257 | 174930 | 219420 | 207000
B | Aceite 15W40, galón | 1 | 277010.4015 | 273700 | 170660 | 161000
B | Calibración y puesta a punto de válvulas | 1 | 769473.3375 | 1636250 | 1889450 | 1782500
B | Calibración y puesta a punto bomba de inyección e inyectores | 1 | 2462314.68 | 7526750 | 7923500 | 7475000
B | Tarjeta de regulación | 1 | 1385052.0075 | 8617980 | 1523750 | 1437500
B | Correa del motor | 1 | 246231.468 | 1418480 | 548550 | 517500
B | Manguera del radiador | 1 | 123115.734 | 981750 | 670450 | 632500
B | Abrazaderas para mangueras de radiador (Juego x 2 Und) | 1 | 30778.9335 | 130900 | 426650 | 402500
B | Refrigerante por galón | 1 | 138506.1587 | 196350 | 152375 | 143750
B | Tarjeta Regladora de Voltaje | 1 | 1846736.01 | 4254250 | 2011350 | 1897500
B | Correa Alternador | 1 | 184673.601 | 392700 | 548550 | 517500
B | Manguera Radiador | 1 | 369347.202 | 981750 | 475410 | 448500
B | Boina Precalentamiento | 1 | 554020.803 | 1855210 | 1048340 | 989000
B | Rodamiento Generador | 1 | 369347.202 | 1636250 | 3230350 | 3047500
B | Transformador de Corriente | 1 | 554020.803 | 763980 | 755780 | 713000
B | Retenedor | 1 | 369347.202 | 829430 | 2316100 | 2185000
B | Diafragma | 1 | 344112.3 | 1047200 | 1961000 | 1850000
TOTAL |  |  | 18488296.4721 | 39371150 | 31619270 | 29829500
REPUESTOS REPUESTOS, PARTES E INSUMOS AIRES ACONDICIONADOS
|  |  | amelectricistas | POWER SUM | PC INGENIERIA | GPS
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y PARTES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Incluye desplazamientos, mano de obra, la disposición de herramientas mayores y menores y la entrega, instalación e insumos en el evento de ser necesario.
Mantenimiento correctivo de Plantas Eléctricas
C | Fusible de vidrio 100 A | 1 | 61557.867 | 297500 | 53000 | 50000
C | Fusible de vidrio 150 A | 1 | 61557.867 | 29750 | 68900 | 65000
C | Fusible de vidrio 125 A | 1 | 61557.867 | 297500 | 60420 | 57000
C | Fusible de vidrio 30 A | 1 | 15390.4247 | 14280 | 53000 | 50000
C | Fusible de vidrio 20 A | 1 | 15390.4247 | 14280 | 47700 | 45000
C | Fusible de vidrio 15 A | 1 | 15390.4247 | 14280 | 47700 | 45000
C | Fusible de vidrio 3 A | 1 | 15390.4247 | 8330 | 42400 | 40000
C | Filtro de aire para EMERSON LIEBERT | 1 | 461684.0025 | 694960 | 1219000 | 1150000
C | Rele | 1 | 123115.734 | 89250 | 477000 | 450000
C | Valvula de expansion | 1 | 677136.537 | 555730 | 901000 | 850000
C | termostato | 1 | 554020.803 | 159460 | 720800 | 680000
C | Gas Refrigerante para aires acondiciónales convencionales 1Kg | 1 | 200064.0257 | 178500 | 132500 | 125000
C | Gas refrigerante 407C 1Kg | 1 | 246231.468 | 218960 | 111300 | 105000
TOTAL |  |  | 2508487.87 | 2572780 | 3934720 | 3712000
TOTAL REPUESTOS
|  |  | amelectricistas | POWER SUM | PC INGENIERIA | GPS
TOTAL |  |  | 28065959 | 50720180 | 51059776 | 48169600