ACEPTACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS - OFERTA TÉCNICA

Ciudad y fecha

Señores

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL-

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA

Bogotá D.C.

El suscrito, obrando en representación de _______________________, ofrezco al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la oferta técnica de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas por la entidad, condiciones y plazo estipulado en la invitación pública no MC-DC-CGI-026-2026, cuyo objeto es: “Contratar el servicio de mantenimiento de los equipos del laboratorio de economía circular ECSA del Centro de Gestión Industrial.

| ITEM | BIEN O SERVICIO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SÍ | NO |
| 1 | Horno Biobase Modelo BOV-V65F | Corrección de falla de Sistema de Control de Temperatura, Verificación de funcionamiento Sonda de Temperatura, incluye mantenimiento preventivo de todas las piezas mecánicas del sistema homogeneizador de aire , verificación de funcionamiento del sistema calefactor (Resistencia), limpieza general del equipo ,ajuste de sellos herméticos, programación Controlador de Temperatura + Sensor PT 100 y configuración de controlador del equipo PID, limpieza Cable Estructurado (Protección y Térmico, Breaker, Verificación temperatura de trabajo con equipo patron, Controlador PID Temperatura para Horno e Instalación. | Unidad | 1 |  |  |

LA OFERTA CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD. REVISAR EN DETALLES QUE SE APORTE Y SE CUMPLA ESTE REQUERIMIENTO

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: _______________________________________

NIT: ___________________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: ____________________________________________

C. C.  ______________________ de _________________

FIRMA: _______________________

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: