## Hoja1
OBLIGATORIO MARCAS
[5 empty] | DIA | MES | AÑO
|  |  |  | FECHA | 17 | JULIO | 2026
|  |  |  | NOMBRE CLIENTE: | COLEGIO EL LIBERTADOR |  |  | $8.000.000 MEDIA ARITMETICA
|  |  |  | NIT No | 830.085.316-8
|  |  |  | DIRECCIÓN | CALLE 32 SUR NO. 24 B 20
|  |  |  | REFERENCIA | INVITACIÓN PÚBLICA No 18-2026
Nit: 901070500-9
ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | GHERSES | PRECIO REFERENCIA CON IVA
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA METÁLICA PARA CAJA 2400 | 1 | UND | induma | 542 | 102.98 | 644.98 | 645.0417 | 696 | 542 | VALOR ACEPTADO
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3x18 AWG | 1 | UND | centri | 1796 | 341.24 | 2137.24 | 2138.0908 | 2307 | 1796 | VALOR ACEPTADO
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU # 12 LIBRE DE HALOGENOS | 1 | UND | nexsan | 2014 | 382.66 | 2396.66 | 2397.5904 | 2587 | 2014 | VALOR ACEPTADO
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METÁLICA ZINCADA TIPO 10x10 | 1 | UND | induma | 2387 | 453.53 | 2840.53 | 2841.5199 | 3066 | 2387 | VALOR ACEPTADO
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METÁLICA ZINCADA TIPO 2400 | 1 | UND | induma | 2387 | 453.53 | 2840.53 | 2841.5199 | 3066 | 2387 | VALOR ACEPTADO
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 15 X 15 CM | 1 | UND | induma | 5584 | 1060.96 | 6644.96 | 6645.0417 | 7170 | 5584 | VALOR ACEPTADO
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPACIEGAS EN ALUMINIO PARA CAJA 5800 EN PUNTOS EXISTENTES DONDE SE RETIRARON SALIDAS | 1 | UND | induma | 5981 | 1136.39 | 7117.39 | 7117.7016 | 7680 | 5981 | VALOR ACEPTADO
8 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DESNUDO #8 EN COBRE | 1 | UND | nexsan | 6225 | 1182.75 | 7407.75 | 7407.785 | 7993 | 6225 | VALOR ACEPTADO
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA | 1 | UND | mercuri | 6811 | 1294.09 | 8105.09 | 8105.6534 | 8746 | 6811 | VALOR ACEPTADO
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LED 18 | 1 | UND | mercuri | 7822 | 1486.18 | 9308.18 | 9308.6191 | 10044 | 7822 | VALOR ACEPTADO
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL 15A 120V | 1 | UND | mercuri | 8084 | 1535.96 | 9619.96 | 9620.0185 | 10380 | 8084 | VALOR ACEPTADO
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL 15A 120V | 1 | UND | mercuri | 8189 | 1555.91 | 9744.91 | 9745.1344 | 10515 | 8189 | VALOR ACEPTADO
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T | 1 | UND | nexsan | 8868 | 1684.92 | 10552.92 | 10553.2901 | 11387 | 8868 | VALOR ACEPTADO
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE | 1 | UND | mercuri | 8890 | 1689.1 | 10579.1 | 10579.24 | 11415 | 8890 | VALOR ACEPTADO
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA | 1 | UND | induma | 9115 | 1731.85 | 10846.85 | 10848.0074 | 11705 | 9115 | VALOR ACEPTADO
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R | 1 | UND | mercuri | 9457 | 1796.83 | 11253.83 | 11254.8656 | 12144 | 9457 | VALOR ACEPTADO
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN | 1 | UND | mercuri | 12083 | 2295.77 | 14378.77 | 14379.0547 | 15515 | 12083 | VALOR ACEPTADO
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS LED T8, INCLUYE SOQUETS. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS | 1 | UND | mercuri | 12296 | 2336.24 | 14632.24 | 14632.9935 | 15789 | 12296 | VALOR ACEPTADO
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA | 1 | UND | mercuri | 12418 | 2359.42 | 14777.42 | 14777.5718 | 15945 | 12418 | VALOR ACEPTADO
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 2" PARA ACOMETIDAS A TABLERO TRES- COC. NO INCLUYE REGATA EN PISO NI RESANES DE OBRA CIVIL).SE INCLUYE INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, SOPORTERIA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN. MATERIALES | 1 | UND | tubosa | 13421 | 2549.99 | 15970.99 | 15971.2697 | 17233 | 13421 | VALOR ACEPTADO
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN | 1 | UND | nexsan | 15214 | 2890.66 | 18104.66 | 18105.6534 | 19536 | 15214 | VALOR ACEPTADO
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA | 1 | UND | induma | 14019 | 2663.61 | 16682.61 | 16683.0399 | 18001 | 14019 | VALOR ACEPTADO
23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE TRIFÁSICA 50A 250V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 10-50R | 1 | UND | mercuri | 15578 | 2959.82 | 18537.82 | 18538.4615 | 20003 | 15578 | VALOR ACEPTADO
24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R | 1 | UND | mercuri | 16361 | 3108.59 | 19469.59 | 19469.8795 | 21008 | 16361 | VALOR ACEPTADO
25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED SOBREPONER REDONDO 24W LUZ NEUTRA 100- 240V 1680 LÚMENES | 1 | UND | mercuri | 18545 | 3523.55 | 22068.55 | 22069.5088 | 23813 | 18545 | VALOR ACEPTADO
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, MARCA: LUMEK, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN | 1 | UND | mercuri | 18908 | 3592.52 | 22500.52 | 22501.3902 | 24279 | 18908 | VALOR ACEPTADO
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LED PANEL RD 18W DL 100-240V | 1 | UND | mercuri | 20203 | 3838.57 | 24041.57 | 24041.7053 | 25941 | 20203 | VALOR ACEPTADO
28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE DING DONG 110 - 150 V | 1 | UND | mercuri | 17991 | 3418.29 | 21409.29 | 21409.6386 | 23101 | 17991 | VALOR ACEPTADO
29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R | 1 | UND | mercuri | 24812 | 4714.28 | 29526.28 | 29526.4133 | 31859 | 24812 | VALOR ACEPTADO
30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED DIAMETRO 0.30 M - 30 W - DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | 1 | UND | mercuri | 31347 | 5955.93 | 37302.93 | 37303.0584 | 40250 | 31347 | VALOR ACEPTADO
31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE SENCILLA PATA TRABADA 20A 250V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-20R | 1 | UND | mercuri | 26611 | 5056.09 | 31667.09 | 31667.2845 | 34169 | 26611 | VALOR ACEPTADO
32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | 1 | UND | mercuri | 33063 | 6281.97 | 39344.97 | 39345.6905 | 42454 | 33063 | VALOR ACEPTADO
33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 2X20A 10KA | 1 | UND | mercuri | 28401 | 5396.19 | 33797.19 | 33797.9611 | 36468 | 28401 | VALOR ACEPTADO
34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 50W LUZ BLANCA | 1 | UND | mercuri | 40978 | 7785.82 | 48763.82 | 48764.5968 | 52617 | 40978 | VALOR ACEPTADO
35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A 10 KA | 1 | UND | mercuri | 31368 | 5959.92 | 37327.92 | 37328.0816 | 40277 | 31368 | VALOR ACEPTADO
36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X30A 10 KA | 1 | UND | mercuri | 33398 | 6345.62 | 39743.62 | 39744.2076 | 42884 | 33398 | VALOR ACEPTADO
37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO | 1 | UND | induma | 48603 | 9234.57 | 57837.57 | 57837.8128 | 62407 | 48603 | VALOR ACEPTADO
38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | 1 | UND | mercuri | 62317 | 11840.23 | 74157.23 | 74157.5533 | 80016 | 62317 | VALOR ACEPTADO
39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO. | 1 | UND | mercuri | 55293 | 10505.67 | 65798.67 | 65798.8879 | 70997 | 55293 | VALOR ACEPTADO
40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2 X 18 - HERMETICA | 1 | UND | mercuri | 65946 | 12529.74 | 78475.74 | 78476.367 | 84676 | 65946 | VALOR ACEPTADO
41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN | 1 | UND | nexsan | 57378 | 10901.82 | 68279.82 | 68279.8888 | 73674 | 57378 | VALOR ACEPTADO
42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 - HERMETICA | 1 | UND | mercuri | 74110 | 14080.9 | 88190.9 | 88191.8443 | 95159 | 74110 | VALOR ACEPTADO
43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 3X20A 10KA | 1 | UND | mercuri | 75074 | 14264.06 | 89338.06 | 89338.2762 | 96396 | 75074 | VALOR ACEPTADO
44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN | 1 | UND | mercuri | 63050 | 11979.5 | 75029.5 | 75029.6571 | 80957 | 63050 | VALOR ACEPTADO
45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN | 1 | UND | mercuri | 66208 | 12579.52 | 78787.52 | 78787.7665 | 85012 | 66208 | VALOR ACEPTADO
46 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN | 1 | UND | mercuri | 70782 | 13448.58 | 84230.58 | 84231.696 | 90886 | 70782 | VALOR ACEPTADO
47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | 1 | UND | mercuri | 86958 | 16522.02 | 103480.02 | 103481.0009 | 111656 | 86958 | VALOR ACEPTADO
48 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | 1 | UND | nexsan | 79505 | 15105.95 | 94610.95 | 94611.6775 | 102086 | 79505 | VALOR ACEPTADO
49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN | 1 | UND | mercuri | 68784 | 13068.96 | 81852.96 | 81853.5681 | 88320 | 68784 | VALOR ACEPTADO
50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | 1 | UND | nexsan | 78800 | 14972 | 93772 | 93772.9379 | 101181 | 78800 | VALOR ACEPTADO
51 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN | 1 | UND | nexsan | 91828 | 17447.32 | 109275.32 | 109276.1816 | 117909 | 91828 | VALOR ACEPTADO
52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | 1 | UND | mercuri | 110253 | 20948.07 | 131201.07 | 131201.1121 | 141566 | 110253 | VALOR ACEPTADO
53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN | 1 | UND | mercuri | 94029 | 17865.51 | 111894.51 | 111895.2734 | 120735 | 94029 | VALOR ACEPTADO
54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETTA 200W | 1 | UND | mercuri | 230369 | 43770.11 | 274139.11 | 274139.9444 | 295797 | 230369 | VALOR ACEPTADO
TOTALES |  |  |  |  | 2010454 | 381986.26 | 2392440.26
Cordialmente.
CONSTRUCCIONES GEADANKE S.A.S
Gherses Sanín Bejarano Martín
C.C 80000395 de Bogotá D.C
Representante Legal
Tel: 3143566465 - 7766786
E-mail: construccionesgeadanke@gmail.com