## Estudio de mercado
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE EQUIPOS | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS O SERVICIOS | Nombre de la Empresa: PowerSun S.A.S Contacto: Ronny Stiven Beltran Cubides NIT: 900.098.348-3 Dirección: Calle 70 c # 56b - 20 Telefono: 308685149 |  | Nombre de la Empresa: ECOKVA INGENIERIA SAS Contacto: Edison Leandro Santos Quintero NIT: 901636847-1 Dirección: Carrera 69 C # 64H-44 Telefono: 3006230738 |  | Nombre de la Empresa: SMART & GREEN ENERGY SAS Contacto: David Uribe NIT: 900854472-2 Dirección: Diagonal 40A BIS #14-37 Telefono: 324 5547465 |  | VALOR UNITARIO ESTIMADO CON IVA | RANGO DE ACEPTACIÓN |  | PROMEDIO VALORES DENTRO DEL RANGO DE ACEPTACIÓN | VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA
[5 empty] | Unitario CON IVA | TOTAL CON IVA | Unitario CON IVA | TOTAL CON IVA | Unitario CON IVA | TOTAL CON IVA |  | VALOR INFERIOR | VALOR SUPERIOR
1.1. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA PEL-PERKINS (Incluye cambio de Aceite, y filtros de ACPM y Aire según documento técnico) Sede Funza | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | 2 | 11876200 | 23752400 | 3495625 | 6991250 | 2994642.14 | 5989284.28 | 3245133.57 | 1622566.785 | 4867700.355 | 3245134 | 6490268
1.2. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA VOLVO PENTA VWY400 449 KVA (Incluye cambio de Aceite, y filtros de ACPM y Aire según documento técnico) Sede Centro – Sotano-2) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | 2 | 45966130 | 91932260 | 6916875 | 13833750 | 3857670.6 | 7715341.2 | 5387272.8 | 2693636.4 | 8080909.2 | 5387273 | 10774546
1.3. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS LIEBERT NXR DE 15 KVA (Sede Centro - Centro de datos) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2 | 2 | 595000 | 2380000 | 1294125 | 5176500 | 1133333.39 | 4533333.56 | 1007486.13 | 503743.065 | 1511229.195 | 1007486 | 4029944
1.4. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS LIEBERT GXT5 TIPO RACK DE 10 KVA CON BANCO DE BATERIAS (Sede Funza) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | 2 | 700000 | 1400000 | 1145375 | 2290750 | 1133333.39 | 2266666.78 | 992902.7967 | 496451.3983 | 1489354.195 | 992903 | 1985806
1.5. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEI POWER DE 30 KVA (Sede Centro - Sótano -2) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2 | 2 | 571200 | 2284800 | 2156875 | 8627500 | 1558333.56 | 6233334.24 | 1428802.8533 | 714401.4267 | 2143204.28 | 1558334 | 6233336
1.6. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS LIEBERT NXR – 90 EMERSON 45 KVA CON BANCO DE BATERIAS (Sede Centro - SIS) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | 2 | 714000 | 1428000 | 2751875 | 5503750 | 1841667.8 | 3683335.6 | 1769180.9333 | 884590.4667 | 2653771.4 | 1841668 | 3683336
1.7. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS LIEBERT NXR - EMERSON DE 30 KVA (Sede Funza - Centro de datos ). | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2 | 2 | 571200 | 2284800 | 1904000 | 7616000 | 1558333.56 | 6233334.24 | 1344511.1867 | 672255.5933 | 2016766.78 | 1731167 | 6924668
1.8. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS LIEBERT GXT3- EMERSON 10KVA (Sede Centro -Casa adjunta). | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | 2 | 428400 | 856800 | 1100750 | 2201500 | 1020000.17 | 2040000.34 | 849716.7233 | 424858.3617 | 1274575.085 | 849717 | 1699434
2.1. | LIMPIEZA E INSTALACIÓN: Limpieza general de TGA, ATS (tablero de transferencia automática) y TGDs (Tablero general de distribución) e instalación de las tapas posteriores de las celdas o tableros de distribución de la instalación eléctrica de la Sede Centro. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1 | 2 | 1261400 | 2522800 | 7363125 | 14726250 | 4250000.51 | 8500001.02 | 4291508.5033 | 2145754.2517 | 6437262.755 | 4250001 | 8500002
3.1. | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CERRADURA DEL TABLERO DE DISTRIBUCION #3 (Sede Centro). | UNIDAD | 1 | 2 | 133280 | 266560 | 773500 | 1547000 | 138834.92 | 277669.84 | 348538.3067 | 174269.1533 | 522807.46 | 138835 | 277670
11. | BOLSA DE INSUMOS Y REPUESTOS DE MANTENIMIENTO | GLOBAL | 1 | 1 | [10 empty] | 20000000
70599010
TOTAL ESTIMADO
VALOR TOTAL DE LA OFERTA | [5 empty] | 129108420 |  | 68514250 |  | 47472301.1
[5 empty] | Observaciones: |  | Observaciones:
Presupuesto estimado y justificación del mismo: Para determinar el presupuesto oficial se solicitó cotización economica vía correo electrónico, de acuerdo con las especificaciones técnicas, a las siguientes Empresas:INMOTICA S.A.S., MÚLTIPLES TECNOLOGÍAS APLICADAS DE COLOMBIA S.A.S. – MTA DE COLOMBIA S.A.S., NASHARA GROUP S.A.S., TECNIELET., TMSYSTEM SAS., SMART & GREEN ENERGY S.A.S.; adicionalmente se publico el proceso en la plataforma Secop II, donde se obtuvo respuesta por parte de la Empresa: POWER SUN en el evento de cotización; de las gestiones realizadas se obtuvo a través de correo electronico cotizaciones por parte de las Empresas ECOKVA INGENIERIA SAS y SMART & GREEN ENERGY S.A.S.; adicionalmente se utilizo el historico de precios del año 2025 con un aumento del IPC del 5.1%. Las cotizaciones anteriores se utilizaron para establecer el presupuesto oficial, en el cual se utilizó la siguiente metodología: - Se toman los valores unitarios de cada una de las cotizaciones por item y se saca la media aritmética. - Igualmente se aplica el rango de aceptación a la media aritmética del valor unitario de cada ítem (rango de aceptación +/- 50% por abajo y por arriba de la media aritmética del valor unitario por ítems) - Del anterior ejercicio se descartan los valores de las cotizaciones por ítem, que no se encuentren dentro del rango de aceptación. Y se toman los valores unitarios que se encuentran dentro del rango de aceptación, multiplicando las cantidades requeridas por la entidad, lo que genera el presupuesto oficial. Se obtuvo como resultado para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, la suma de SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS ($70.599.010,00) M/CTE incluido IVA y los demás valores y costos directos e indirectos, en que incurra el contratista para el cumplimiento del contrato. De igual forma, el Grupo de Servicios Administrativos, determino que se debe contar con una bolsa de repuestos mínimos, para ejecutar los mantenimientos correctivos, que se identifiquen para la infraestructura electrica perteneciente a las instalaciones del Archivo General de la Nación, con el fin de contar con ellos frente a los eventuales daños que se identifiquen siempre y cuando no sea atribuido a la ejecución del contratista, y así evitar la parálisis del servicio que prestan. Por tal razón, se solicitó cotizaciones del valor unitario IVA incluido, de cada uno de los repuestos, utilizando la misma metodología relacionada anteriormente.
Presupuesto Oficial: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 100.000.000) Incluido IVA
Elaboró: Bryan Alexander Pérez Palacios Nombre y dependencia/área
Revisó: Alejandra Maldonado Gamboa
Fecha de Estudio Comparativo: Marzo 2026
Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

## Bolsa de Repuestos
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | Nombre de la Empresa: PowerSun S.A.S Contacto: Ronny Stiven Beltran Cubides NIT: 900.098.348-3 Dirección: Calle 70 C # 56b - 20 Telefono: 308685149 |  | Nombre de la Empresa: ECOKVA INGENIERIA SAS Contacto: Edison Leandro Santos Quintero NIT: 901636847-1 Dirección: Carrera 69 C # 64H-44 Telefono: 3006230738 |  | Nombre de la Empresa: SMART & GREEN ENERGY SAS Contacto: David Uribe NIT: 900854472-2 Dirección: DIAGONAL 40A BIS #14-37 Telefono: 324 5547465 |  | VALOR UNITARIO ESTIMADO CON IVA | RANGO DE ACEPTACIÓN |  | PROMEDIO VALORES DENTRO DEL RANGO DE ACEPTACIÓN | VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA
|  |  |  | Unitario CON IVA | TOTAL CON IVA | Unitario CON IVA | TOTAL CON IVA | Unitario CON IVA | TOTAL CON IVA |  | VALOR INFERIOR | VALOR SUPERIOR
6.1 | Clavija Hembra con polo a tierra | UNIDAD | 1 | 33320 | 33320 | 12691.35 | 12691.35 | 32811.87 | 32811.87 | 26274.4067 | 13137.2033 | 39411.61 | 26274 | 26274
6.2 | Clavija Macho con polo a tierra | UNIDAD | 1 | 33320 | 33320 | 10924.2 | 10924.2 | 32301.36 | 32301.36 | 25515.1867 | 12757.5933 | 38272.78 | 25515 | 25515
6.3 | Grapa 1/2" Doble Oreja Galvanizada | UNIDAD | 1 | 11900 | 11900 | 2168.775 | 2168.775 | 852.04 | 852.04 | 4973.605 | 2486.8025 | 7460.4075 | 4974 | 4974
6.4 | Grapa 3/4" Doble Oreja Galvanizada | UNIDAD | 1 | 14280 | 14280 | 3132.675 | 3132.675 | 1191.19 | 1191.19 | 6201.2883 | 3100.6442 | 9301.9325 | 6201 | 6201
6.5 | Terminal Prensa Estopa 3/4 Pulgada (21Mm) | UNIDAD | 1 | 5950 | 5950 | 7711.2 | 7711.2 | 3716.37 | 3716.37 | 5792.5233 | 2896.2617 | 8688.785 | 5793 | 5793
6.6 | Sierra Copa bimetal 54 mm | UNIDAD | 1 | 76160 | 76160 | 83538 | 83538 | 74460.68 | 74460.68 | 78052.8933 | 39026.4467 | 117079.34 | 78053 | 78053
6.7 | Suministro Batería 9 Voltios, Batería Alcalina | UNIDAD | 1 | 54740 | 54740 | 15743.7 | 15743.7 | 48286.63 | 48286.63 | 39590.11 | 19795.055 | 59385.165 | 39590 | 39590
6.8 | Suministro Baterías 12 Voltios REF. 27A (control talanquera) | UNIDAD | 1 | 205870 | 205870 | 58637.25 | 58637.25 | 19720.68 | 19720.68 | 94742.6433 | 47371.3217 | 142113.965 | 94743 | 94743
6.9 | Suministro Baterías 12V 1,3AH UND | UNIDAD | 1 | 163030 | 163030 | 45785.25 | 45785.25 | 14287.14 | 14287.14 | 74367.4633 | 37183.7317 | 111551.195 | 74367 | 74367
6.10 | Suministro Baterías 12V 7AH UND | UNIDAD | 1 | 119000 | 119000 | 68276.25 | 68276.25 | 100984.59 | 100984.59 | 96086.9467 | 48043.4733 | 144130.42 | 96087 | 96087
6.11 | Cable encauchetado 3x12 AWG | METRO | 1 | 23800 | 23800 | 23776.2 | 23776.2 | 32429.88 | 32429.88 | 26668.6933 | 13334.3467 | 40003.04 | 26669 | 26669
6.12 | Cable Aislado No 4 AWG Cobre THHN Color Negro | METRO | 1 | 36890 | 36890 | 31326.75 | 31326.75 | 56440.51 | 56440.51 | 41552.42 | 20776.21 | 62328.63 | 41552 | 41552
6.13 | Cable Aislado No 1/0 AWG Cobre THHN Color Negro | METRO | 1 | 91630 | 91630 | 68276.25 | 68276.25 | 142556.05 | 142556.05 | 100820.7667 | 50410.3833 | 151231.15 | 100821 | 100821
6.14 | Suministro de breaker enchufable 1x20 A | UNIDAD | 1 | 54740 | 54740 | 21687.75 | 21687.75 | 35871.36 | 35871.36 | 37433.0367 | 18716.5183 | 56149.555 | 37433 | 37433
6.15 | Suministro de breaker enchufable 2x20 A | UNIDAD | 1 | 65450 | 65450 | 40001.85 | 40001.85 | 70720.51 | 70720.51 | 58724.12 | 29362.06 | 88086.18 | 58724 | 58724
6.16 | Suministro de breaker enchufable 3x20 A | UNIDAD | 1 | 86870 | 86870 | 58637.25 | 58637.25 | 106420.51 | 106420.51 | 83975.92 | 41987.96 | 125963.88 | 83976 | 83976
6.17 | Suministro de breaker enchufable 3x30 A | UNIDAD | 1 | 97580 | 97580 | 66669.75 | 66669.75 | 221000.85 | 221000.85 | 128416.8667 | 64208.4333 | 192625.3 | 128417 | 128417
6.18 | Suministro de breaker enchufable 3x50 A | UNIDAD | 1 | 119000 | 119000 | 74702.25 | 74702.25 | 255001.53 | 255001.53 | 149567.9267 | 74783.9633 | 224351.89 | 149568 | 149568
6.19 | Suministro de Contactor bifásico de 20 A con modulo auxiliar | UNIDAD | 1 | 649740 | 649740 | 313267.5 | 313267.5 | 1492649.13 | 1492649.13 | 818552.21 | 409276.105 | 1227828.315 | 818552 | 818552
6.20 | Suministro de Contactor bifásico de 30 A con modulo auxiliar | UNIDAD | 1 | 758030 | 758030 | 361462.5 | 361462.5 | 3514286.58 | 3514286.58 | 1544593.0267 | 772296.5133 | 2316889.54 | 1544593 | 1544593
6.21 | Suministro e instalación baterías 4D 1400 MC (Planta eléctrica Sede Funza) | UNIDAD | 1 | 1623160 | 1623160 | 1895670 | 1895670 | 1893804.08 | 1893804.08 | 1804211.36 | 902105.68 | 2706317.04 | 1804211 | 1804211
6.22 | Suministro e instalación cargador de Baterías 12V 10A (Planta Perkins) | UNIDAD | 1 | 1082900 | 1082900 | 634567.5 | 634567.5 | 354286.8 | 354286.8 | 690584.7667 | 345292.3833 | 1035877.15 | 690585 | 690585
6.23 | Suministro e instalación cargador de Baterías 24V 10A (Planta Cummins) | UNIDAD | 1 | 1082900 | 1082900 | 795217.5 | 795217.5 | 354286.8 | 354286.8 | 744134.7667 | 372067.3833 | 1116202.15 | 744135 | 744135
6.24 | Suministro e instalación de baterías UPS 12V 18AH UND | UNIDAD | 1 | 195160 | 195160 | 221697 | 221697 | 292740 | 292740 | 236532.3333 | 118266.1667 | 354798.5 | 236532 | 236532
6.25 | Suministro e instalación de baterías UPS 12V 28AH UND | UNIDAD | 1 | 297500 | 297500 | 350217 | 350217 | 453187.7 | 453187.7 | 366968.2333 | 183484.1167 | 550452.35 | 366968 | 366968
6.26 | Suministro e instalación de baterías UPS 12V 9AH UND | UNIDAD | 1 | 119000 | 119000 | 93980.25 | 93980.25 | 145520.34 | 145520.34 | 119500.1967 | 59750.0983 | 179250.295 | 119500 | 119500
6.27 | Terminal Barril Largo Ojo Cobre Estañado 2 AWG | UNIDAD | 1 | 2380 | 2380 | 12530.7 | 12530.7 | 10030.51 | 10030.51 | 8313.7367 | 4156.8683 | 12470.605 | 8314 | 8314
6.28 | Terminal Barril Largo Ojo Cobre Estañado 1/0 AWG | UNIDAD | 1 | 5950 | 5950 | 22169.7 | 22169.7 | 13600.51 | 13600.51 | 13906.7367 | 6953.3683 | 20860.105 | 13907 | 13907
6.29 | Terminal Barril Largo Ojo Cobre Estañado 8 AWG | UNIDAD | 1 | 4760 | 4760 | 6747.3 | 6747.3 | 4251.87 | 4251.87 | 5253.0567 | 2626.5283 | 7879.585 | 5253 | 5253
6.30 | Terminal EMT ½" | UNIDAD | 1 | 2380 | 2380 | 2490.075 | 2490.075 | 2211.02 | 2211.02 | 2360.365 | 1180.1825 | 3540.5475 | 2360 | 2360
6.31 | Terminal EMT 3/4” | UNIDAD | 1 | 2380 | 2380 | 3775.275 | 3775.275 | 2890.51 | 2890.51 | 3015.2617 | 1507.6308 | 4522.8925 | 3015 | 3015
6.32 | Toma corriente polarizada color blanco 15 A | UNIDAD | 1 | 17850 | 17850 | 15984.675 | 15984.675 | 28050.68 | 28050.68 | 20628.4517 | 10314.2258 | 30942.6775 | 20628 | 20628
6.33 | Toma corriente polarizada color naranja 15 A | UNIDAD | 1 | 97580 | 97580 | 23776.2 | 23776.2 | 104891.36 | 104891.36 | 75415.8533 | 37707.9267 | 113123.78 | 75416 | 75416
6.34 | Tubo EMT UL 1/2” | UNIDAD | 1 | 44030 | 44030 | 36146.25 | 36146.25 | 62901.02 | 62901.02 | 47692.4233 | 23846.2117 | 71538.635 | 47692 | 47692
6.35 | Tubo EMT UL 3/4” | UNIDAD | 1 | 60690 | 60690 | 52211.25 | 52211.25 | 93161.53 | 93161.53 | 68687.5933 | 34343.7967 | 103031.39 | 68688 | 68688
6.36 | Tubo EMT UL 1” | UNIDAD | 1 | 86870 | 86870 | 73095.75 | 73095.75 | 134130.85 | 134130.85 | 98032.2 | 49016.1 | 147048.3 | 98032 | 98032
6.37 | Unión EMT 1/2" | UNIDAD | 1 | 11900 | 11900 | 2972.025 | 2972.025 | 2211.02 | 2211.02 | 5694.3483 | 2847.1742 | 8541.5225 | 5694 | 5694
6.38 | Unión EMT 3/4” | UNIDAD | 1 | 17850 | 17850 | 4257.225 | 4257.225 | 2551.36 | 2551.36 | 8219.5283 | 4109.7642 | 12329.2925 | 8220 | 8220
6.39 | Terminal EMT ½” | UNIDAD | 1 | 8330 | 8330 | 2490.075 | 2490.075 | 2211.02 | 2211.02 | 4343.6983 | 2171.8492 | 6515.5475 | 4344 | 4344
6.40 | Terminal EMT ¾” | UNIDAD | 1 | 10710 | 10710 | 3775.275 | 3775.275 | 3230.85 | 3230.85 | 5905.375 | 2952.6875 | 8858.0625 | 5905 | 5905
6.41 | Fusible de potencia HRC | UNIDAD | 1 | 324870 | 324870 | 93980.25 | 93980.25 | 728301.42 | 728301.42 | 382383.89 | 191191.945 | 573575.835 | 382384 | 382384
6.42 | Fusible de potencia NH | UNIDAD | 1 | 324870 | 324870 | 77915.25 | 77915.25 | 132675.48 | 132675.48 | 178486.91 | 89243.455 | 267730.365 | 178487 | 178487
6.43 | Fusible de Control | UNIDAD | 1 | 390320 | 390320 | 7229.25 | 7229.25 | 19041.19 | 19041.19 | 138863.48 | 69431.74 | 208295.22 | 138863 | 138863
6.44 | Bobina para contactor 220v 40A | UNIDAD | 1 | 260610 | 260610 | 232942.5 | 232942.5 | 282744 | 282744 | 258765.5 | 129382.75 | 388148.25 | 258766 | 258766
6.45 | Borneras de conexión eléctrica | UNIDAD | 1 | 108290 | 108290 | 9317.7 | 9317.7 | 43214.85 | 43214.85 | 53607.5167 | 26803.7583 | 80411.275 | 53608 | 53608
6.46 | Terminal de Ojo 0.5 a 6.0 mm | UNIDAD | 1 | 2380 | 2380 | 1365.525 | 1365.525 | 4251.87 | 4251.87 | 2665.7983 | 1332.8992 | 3998.6975 | 2666 | 2666
6.47 | Terminal de Orquilla 0.5 a 6.0 mm | UNIDAD | 1 | 2380 | 2380 | 1365.525 | 1365.525 | 1123.36 | 1123.36 | 1622.9617 | 811.4808 | 2434.4425 | 1623 | 1623
6.48 | Riel DIN | UNIDAD | 1 | 22610 | 22610 | 23294.25 | 23294.25 | 24650.85 | 24650.85 | 23518.3667 | 11759.1833 | 35277.55 | 23518 | 23518
6.49 | Resistencias de descarga | UNIDAD | 1 | 1082900 | 1082900 | 52211.25 | 52211.25 | 170001.02 | 170001.02 | 435037.4233 | 217518.7117 | 652556.135 | 435037 | 435037
6.50 | Pilotos indicadores 220V | UNIDAD | 1 | 22610 | 22610 | 23776.2 | 23776.2 | 40122.04 | 40122.04 | 28836.08 | 14418.04 | 43254.12 | 28836 | 28836
6.51 | Pulsador N/A | UNIDAD | 1 | 26180 | 26180 | 31808.7 | 31808.7 | 41951.07 | 41951.07 | 33313.2567 | 16656.6283 | 49969.885 | 33313 | 33313
6.52 | Pulsador N/C | UNIDAD | 1 | 26180 | 26180 | 31808.7 | 31808.7 | 41951.07 | 41951.07 | 33313.2567 | 16656.6283 | 49969.885 | 33313 | 33313
6.53 | Muletilla de 2 posiciones | UNIDAD | 1 | 76160 | 76160 | 40965.75 | 40965.75 | 88061.19 | 88061.19 | 68395.6467 | 34197.8233 | 102593.47 | 68396 | 68396
6.54 | Cable de control 16–18 AWG | METRO | 1 | 22610 | 22610 | 7711.2 | 7711.2 | 21944.79 | 21944.79 | 17421.9967 | 8710.9983 | 26132.995 | 17422 | 17422
6.55 | Terminales de canutillo 1.0 a 6.0 mm | UNIDAD | 1 | 11900 | 11900 | 1044.225 | 1044.225 | 1191.19 | 1191.19 | 4711.805 | 2355.9025 | 7067.7075 | 4712 | 4712
6.56 | Selector de muletilla | UNIDAD | 1 | 76160 | 76160 | 45785.25 | 45785.25 | 50661.87 | 50661.87 | 57535.7067 | 28767.8533 | 86303.56 | 57536 | 57536
6.57 | Cable verde/amarillo (tierra) 12 AWG | METRO | 1 | 17850 | 17850 | 6988.275 | 6988.275 | 8501.36 | 8501.36 | 11113.2117 | 5556.6058 | 16669.8175 | 11113 | 11113
6.58 | Tubo Conduit IMC Rigid 4” C/ROS X 3m | UNIDAD | 1 | 1082900 | 1082900 | 559062 | 559062 | 1669910.34 | 1669910.34 | 1103957.4467 | 551978.7233 | 1655936.17 | 1103957 | 1103957
6.59 | Curva galvanizada IMC 4” | UNIDAD | 1 | 390320 | 390320 | 302022 | 302022 | 536262.79 | 536262.79 | 409534.93 | 204767.465 | 614302.395 | 409535 | 409535
6.60 | Unión Conduit IMC Rigid 4” C/ROSX3m | UNIDAD | 1 | 216580 | 216580 | 158240.25 | 158240.25 | 66130.68 | 66130.68 | 146983.6433 | 73491.8217 | 220475.465 | 146984 | 146984
TOTAL ESTIMADO
VALOR TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  | 11964260 |  | 7331021.775 |  | 14188831.72 |  |  |  |  | 11161370
|  |  |  | Observaciones: |  | Observaciones:
Presupuesto estimado y justificación del mismo: Para determinar el presupuesto oficial se solicitó cotización economica vía correo electrónico, de acuerdo con las especificaciones técnicas, a las siguientes Empresas:INMOTICA S.A.S., MÚLTIPLES TECNOLOGÍAS APLICADAS DE COLOMBIA S.A.S. – MTA DE COLOMBIA S.A.S., NASHARA GROUP S.A.S., TECNIELET., TMSYSTEM SAS., SMART & GREEN ENERGY S.A.S.; adicionalmente se publico el proceso en la plataforma Secop II, donde se obtuvo respuesta por parte de la Empresa: POWER SUN en el evento de cotización; de las gestiones realizadas se obtuvo a través de correo electronico cotizaciones por parte de las Empresas ECOKVA INGENIERIA SAS y SMART & GREEN ENERGY S.A.S.; adicionalmente se utilizo el historico de precios del año 2025 con un aumento del IPC del 5.1%. Las cotizaciones anteriores se utilizaron para establecer el presupuesto oficial, en el cual se utilizó la siguiente metodología: - Se toman los valores unitarios de cada una de las cotizaciones por item y se saca la media aritmética. - Igualmente se aplica el rango de aceptación a la media aritmética del valor unitario de cada ítem (rango de aceptación +/- 50% por abajo y por arriba de la media aritmética del valor unitario por ítems) - Del anterior ejercicio se descartan los valores de las cotizaciones por ítem, que no se encuentren dentro del rango de aceptación. Y se toman los valores unitarios que se encuentran dentro del rango de aceptación, multiplicando las cantidades requeridas por la entidad, lo que genera el presupuesto oficial. Se obtuvo como resultado para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 118.149.863) De igual forma, el Grupo de Servicios Administrativos, determino que se debe contar con una bolsa de repuestos mínimos, para ejecutar los mantenimientos correctivos, que se identifiquen para la infraestructura electrica perteneciente a las instalaciones del Archivo General de la Nación, con el fin de contar con ellos frente a los eventuales daños que se identifiquen siempre y cuando no sea atribuido a la ejecución del contratista, y así evitar la parálisis del servicio que prestan. Por tal razón, se solicitó cotizaciones del valor unitario IVA incluido, de cada uno de los repuestos, utilizando la misma metodología relacionada anteriormente. No obstante, a efectos de garantizar un presupuesto acorde a los valores utilizados en vigencias anteriores, se consideró procedente tomar como base el valor histórico de la bolsa de repuestos del proceso ejecutado por parte el AGN en 2025 (CT 233 de 2025), que fue por un valor de $ 43.838.195 incluido IVA e incremento de IPC 2025 (5,1%), equivalente al 30 % del valor del proceso, que se ajusto al presupuesto existente, quedando como presupuesto para la bolsa de repuestos la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M/CTE ($ XXXXXXXXXXXXXXXX) Se obtuvo como resultado para la ejecución de mantenimiento hidráulico, la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 118.149.863) Incluido IVA y los demás valores y costos directos e indirectos, en que incurra el contratista para el cumplimiento del contrato
Presupuesto Oficial: OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 80.000.000) Incluido IVA
Elaboró: Cristian Javier Farfán Bareño Nombre y dependencia/área
Revisó: Alejandra Maldonado Gamboa Cristian Javier Farfan Bareño
Fecha de Estudio Comparativo: Marzo 2026
Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

## Informe de solicitud
Fecha | Proveedor | Teléfono | Correo Electrónico | Trámite o evento | Observaciones
2026-04-14 | POWER SUN SAS | 308685149 | ronnybeltran@powersunups.com luzalfonso@powersunups.com | Solicitud de cotización | Publicacion de evento cotización en SECOP II
2026-04-29 | ECOKVA INGENIERIA SAS | 3006230738 | gerencia@ecokva.com ingenieriaecokva@gmail.com javicorredor89@gmail.com | Solicitud de cotización | Remitio cotización proceso de Mantenimiento electrico, a traves de correo electrico
2026-05-14 | SMART & GREEN ENERGY SAS | 3245547465 | comercial@sygenergy.co | Solicitud de cotización | Remitio cotización proceso de Mantenimiento electrico, a traves de correo electrico
2026-05-05 | INMOTICA S.A.S. | 3105505647 | info@inmotica.com.co | Solicitud de cotización | Se solicito cotizacion para el proceso de Mantenimiento electrico, a traves de correo electrico
2026-05-05 | MÚLTIPLES TECNOLOGÍAS APLICADAS DE COLOMBIA S.A.S. – MTA DE COLOMBIA S.A.S. | (601) 675 6265 Ext. 308-306 – 300 651 8609 – 314 442 8440 | Ivonne.cifuentes@mta.net.co | Solicitud de cotización | Se solicito cotizacion para el proceso de Mantenimiento electrico, a traves de correo electrico
2026-05-05 | NASHARA GROUP S.A.S | 3046105529 | gerencia@nasharagroup.com | Solicitud de cotización | Se solicito cotizacion para el proceso de Mantenimiento electrico, a traves de correo electrico
2026-05-05 | TECNIELET | 3158488276 | tecnielet@gmail.com | Solicitud de cotización | Se solicito cotizacion para el proceso de Mantenimiento electrico, a traves de correo electrico
2026-05-05 | TMSYSTEM SAS | 3133358961 - 3135936322 | admin@tmsystem.com.co | Solicitud de cotización | Se solicito cotizacion para el proceso de Mantenimiento electrico, a traves de correo electrico
2026-05-05 | SMART & GREEN ENERGY SAS | 3245547465 | comercial@sygenergy.co | Solicitud de cotización | Se solicito cotizacion para el proceso de Mantenimiento electrico, a traves de correo electrico
Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

## Instructivo
INSTRUCTIVO DE ESTUDIO DE MERCADO
El presente instructivo es una guía para la elaboración del estudio de mercado, las actividades descritas a continuación podrán variar según el proceso de contratación.
CONSIDERACIONES GENERALES
1) Se debe mantener la integridad de la información en los formatos “Documento técnico” y “ Estudio de mercado". 2) Se debe diligenciar la información de cada uno de los proveedores. 3) Sólo se deben diligenciar las celdas de las cuales se tenga información 4) El documento debe estar firmado por quien elabora y por quien revisa. 5) No se debe modificar la estructura del Formato de Estudio de Mercado.
N° | Actividad
ACTIVIDAD PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO
1 | Solicitud de información de precios
Para el proceso de solicitud de información de precios se sugiere que la dependencia, siga los siguientes pasos: a) Contactar vía telefónica con los posibles proveedores, en el que explique brevemente el proceso y solicite un correo electrónico para enviar la solicitud de información de precios. b) Enviar correo electrónico de la solicitud de información de precios, adjuntando: Formato de solicitud de información de precios y documento técnico GCO-FO-02. c) Confirmar con el proveedor el recibido del correo. d) En caso de no recibir respuestas en un periodo de tiempo (determinado por la dependencia), contactar a los posibles proveedores, conocer si se tienen dudas con respecto a la información proporcionada. e) En caso de no recibir respuesta o que los proveedores manifiesten no poder proporcionar la información, solicitar una respuesta vía correo electrónico del mismo. f) La dependencia solicitante deberá diligenciar la hoja de Informe de proceso de Solicitud de Información de Precios, para realizar el seguimiento, el cual hara parte del estudio de mercado. Nota: Se recomienda enviar la solicitud de información de precios al mayor número de proveedores posible.
ESTUDIO DE MERCADO
2 | Analisís de lla información
La dependencia solicitante deberá analizar la información de precios presentada por los proveedores, verificando que los valores correspondan con el mercado del objeto a contratar. Para verificar y analizar los valores, la dependencia solicitante puede: • Comparar con el precio histórico del AGN. • Comparar con otras fuentes de información disponibles, tales como tiendas virtuales (internet), Colombia Compra Eficiente, entre otras. • Emplear herramientas estadísticas. • Comparar los precios de las diferentes cotizaciones. En el evento en que los precios unitarios entre las diferentes cotizaciones allegadas reflejen una diferencia representativa entre sí (mayor o menor), se procederá a realizar la verificación con el proveedor para determinar el porque de la variación. Una vez realizado el análisis de la información, se determina que valores son aceptados para la estimación de los precios unitarios.
ESTUDIO DE MERCADO
3 | Cálculo del valor estimado
Dependiendo de la información disponible, la dependencia solicitante puede emplear diferentes métodos para estimar el presupuesto, a continuación, se mencionan algunos: • Media: Consiste en sumar el valor unitario de cada uno de los valores aceptados y dividirlo por el número de los valores aceptados. Se puede emplear la función “PROMEDIO” • Precio histórico: Cuando no se cuente con información de precios, la dependencia solicitante puede emplear el precio histórico de AGN, siempre y cuando los bienes y/o servicios u obras, tengan las mismas características técnicas que en vigencias anteriores. En este caso se debe indicar a que vigencia pertenece el precio histórico y calcular el valor presente de este con el IPC (Índice de precios al consumidor), de cada año hasta el presente. • Valor único: Cuando solo se cuente con una (1) cotización o luego de analizar la información presentada por los proveedores solo una (1) de las cotizaciones sea considerada como aceptada. El valor estimado será igual al único valor aceptado, en este caso se deben tener soportes del proceso de solicitud de precios, así como respuestas de proveedores donde informan no poder enviar la información de precios. Nota: Los valores estimados se deben redondear con cero (0) decimales, para esto se puede hacer uso de la función “REDONDEAR”.
ESTUDIO DE MERCADO
4 | Presupuesto estimado y justificación del mismo
En este espacio se debe incluir la justificación del estudio de mercado, que consiste en una descripción de los pasos anteriores, en donde se detallan los procedimientos empleados, así como el valor del presupuesto oficial en letras y números (esto tambien debe estar en la celda "Presupuesto Oficial").