## EM 2-2026 (hidden)
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA - LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
MATERIALES - REACTIVOS 2026
Ítem | Producto | Descripción y/o especificaciones técnicas | Unidad de medida y/o presentación | Cantidad Total | Cantidad y Área | IHR | Labexco | Quimberlab | Annar | Scientific Products | Blamis | Avantika | Quimmec | Quimitronica | Filtración y Análisis | Elementos Químicos | Onelab | Histórico | Mercado Libre | Adequim | Bioweb | Artilab | ELAD | Biosystems | PDC Internacional | MLT Racores | Mol Labs | Gen Products | Macrosearch | Isla | NVP | Innovamed | Aqualab | Clinimedical | Precio Unitario | Valor Total Producto | Precio Unitario | Valor Total Item
1 | 1 | Bolsas de sellado hermético 10 x 15cm aprox. | Paquete x 100 unidades | 10 | 5 VR 2 MBC (1 )LAPC-MB 2 PF | [7 empty] | 220500 |  | 214200 |  |  |  | 173797.8 | [15 empty] | 21735 | 217350 | 26107741 | 26107741
1 | 2 | Bolsas de sellado hermético de 8 x 12cm aprox. | Paquete x 100 unidades | 4 | 3 VR (1) LAPC-MB | [7 empty] | 67916 |  | 70640 | [19 empty] | 17320 | 69280
1 | 3 | Bandeja plana en acero inoxidable, medidas aproximadas 4.8cm x 35cm x 27 | Unidad | 3 | 3 FQ | [7 empty] | 450000 |  | 390000 |  |  |  | 343215.72 | [15 empty] | 122203 | 366609
1 | 4 | Esponja abrasiva de color verde, con medidas aproximadas de 140 mm de largo, 100 mm de ancho y 7 mm de espesor (alto) | Unidad | 30 | 10 FQ 10 MBC (10) LAPC-MB | [7 empty] | 244890 |  | 307920 |  |  |  | 101465.928 | [15 empty] | 9214 | 276420
1 | 5 | Gasa tejida aséptica hospitalaria, hilo de algodón 100% | Rollo x 100 yardas | 2 | (2) LAPC-MB | [7 empty] | 326400 |  | 476000 |  |  |  | 263364 | [15 empty] | 147441 | 294882
1 | 6 | Jeringa desechable x 10 ml, sin aguja -Con registro sanitario vigente -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. | Caja x 100 unidades | 1 | (1) LAPC-MB | [7 empty] | 30041 |  | 53352 | [19 empty] | 41697 | 41697
1 | 7 | Jeringa desechable x 20 ml, sin aguja. -Con registro sanitario vigente -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. | Caja x 50 unidades | 1 | (1) LAPC-MB | [7 empty] | 35714 |  | 63489 |  |  |  | 27323.76 | [15 empty] | 31519 | 31519
1 | 8 | Toalla, non-woven (Sin tejido o generación de pelusa en polyester celulosa. 23 x 23 cm. | Paquete x 300 unidades | 8 | 2 VR 2 MBC 2 FQ 2 Toxicología | [7 empty] | 2110168 |  | 3200000 |  |  | 1909386.81 | [16 empty] | 251222 | 2009776
1 | 9 | Caja organizadora plástica rectangular transparente, con tapa hermética y asas abatibles; capacidad de 4 L. Dimensiones: 35.5 x 18 x 14 cm (aprox.). | Unidad | 10 | (10) LAPC-MB | [7 empty] | 417950 |  | 310890 |  |  |  | 261018 | [15 empty] | 28595 | 285950
1 | 10 | Toalla de papel para manos dobladas en Z. Empaque individual (bolsa plástica). | Paquete x 150 unidades | 800 | 100 ETV 250 VR 100 MBC 100 FQ 12 MICOBAC (100) LAPC-MB 40 Toxicología 12 CALIDAD | [7 empty] | 11428800 |  | 8000000 |  |  |  | 7752000 | [15 empty] | 9845 | 7876000
1 | 11 | Viales criogénicos PP de 2 ml con tapa rosca externo, graduados, con franja mate para rotulación, esterilizados, con base para soporte y resistencia térmica. | Paquete x 500 unidades | 1 | 500 MBC |  |  | 323680 |  |  |  |  | 897714 |  | 881000 |  |  | 425165.6419 | [16 empty] | 631890 | 631890
1 | 12 | Agitadores magnéticas, forma cilíndrica, material politetrafluoroetileno PTFE, 20 mm x 6mm | Unidad | 31 | 30 FQ 1 Toxicología |  |  |  |  | 553350 |  |  | 53143.3 |  | 451902.5 | [19 empty] | 16214 | 502634
1 | 13 | Escobillones flexibles en Dacrón, nylon o poliéster estéril, para la toma de muestras respiratorias. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Con registro sanitario vigente. | Unidad | 500 | 500 VR | 844500 |  | 732000 |  |  |  |  | 510000 |  | 1084000 | [19 empty] | 1577 | 788500
1 | 14 | Neveras de icopor capacidad 10 Lt. | Unidad | 10 | 10 ETV | [7 empty] | 408000 |  | 371880 | [19 empty] | 38994 | 389940
1 | 15 | Neveras de icopor capacidad 1Lt. | Unidad | 40 | 40 Toxicología | [7 empty] | 470840 |  | 892520 |  |  | 463593.7451 | [16 empty] | 11680 | 467200
1 | 16 | Toallas de limpieza reutilizables con precorte. Composición: fibra de celulosa y polipropileno de alta absorción y resistencia similar a Scott multiusos (Ref. 30242858). | Rollo x 64 paños | 84 | 24 ETV 24 VR (24) LAPC-MB 12 Micobacterias | [7 empty] | 1536024 |  | 1795584 |  |  | 1082030.81 | 831096 | [15 empty] | 15584 | 1309056
1 | 17 | Algodón Quirúrgico | Rollo x 500 gramos | 3 | 1 ETV | [7 empty] | 138429 |  | 224910 |  |  |  | 96696 | [15 empty] | 39188 | 117564
1 | 18 | Caja organizadora plástica transparente, con tapa hermética y asas abatibles. Capacidad de 40 a 45 L. | Unidad | 3 | 3 ETV | [7 empty] | 287142 |  | 289617 | [19 empty] | 96127 | 288381
1 | 19 | Tijera quirúrgica recta en acero inoxidable, x 14cm, esterilizable a 121°c. | Unidad | 53 | 2 MBC (50) LAPC-MB 1 Toxicología | [7 empty] | 3407158 |  | 2349384 | [19 empty] | 54307 | 2878271
1 | 20 | Caja organizadora plástica, transparente, con tapa hermética y asas abatibles. Capacidad de 10L. | Unidad | 8 | 1 ETV (5) LAPC-MB 2 Almacén | [7 empty] | 571432 |  | 296312 |  |  |  | 367200 | [15 empty] | 41470 | 331760
1 | 21 | Caja organizadora plástica, transparente, con tapa hermética y asas abatibles. Capacidad de 3.5 L | Unidad | 1 | 1 Toxicología | [7 empty] | 64286 |  | 23652 |  |  |  | 50033.89 | [15 empty] | 57160 | 57160
1 | 22 | Nevera portátil plástica con aislamiento térmico, capacidad de 4 a 5 litros. Incluye manija/asas abatibles y tapa con cierre hermético. | Unidad | 4 | 1 ETV 2 MBC 1 PF | [7 empty] | 457144 |  | 476000 |  |  |  | 387192 | [15 empty] | 116643 | 466572
1 | 23 | Papel aluminio rollo industrial 300mt x 30cm. | Unidad | 4 | 1 VR 1 FQ 1 PF 1 MBC | [7 empty] | 816324 |  | 812000 |  |  | 576066.7611 | [16 empty] | 203541 | 814164
1 | 24 | Papel crepado de alta calidad. Rollo de 60 cmx 50 mts. | Unidad | 1 | 1 MBC | [7 empty] | 213943 |  | 196202 | [19 empty] | 205073 | 205073
1 | 25 | Sistema para filtración de solventes en vidrio que incluya embudo de capacidad mínima de 300 ml, tamaño de poro del filtro de 10 micras, material de placa en vidrio pyrex, botella receptora triangular de 1L, pinza de seguridad. | Unidad | 1 | 1 PF | [7 empty] | 1464286 |  | 1428000 | [6 empty] | 737800 | [12 empty] | 1446143 | 1446143
1 | 26 | Frasco atomizador plástico tipo pistola, color blanco, capacidad de 500 mL. | Unidad | 30 | LSP | [7 empty] | 642870 |  | 600000 |  |  |  | 302940 | [15 empty] | 20715 | 621450
1 | 27 | Tijera en acero inoxidable, cuerpo y mango en acero inoxidable, esterilizable, 20 cm de longitud.a 121°c. | Unidad | 50 | (50) LAPC-MB | [7 empty] | 4428550 |  | 2216400 | [19 empty] | 66450 | 3322500
2 | 1 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 25 ml. | Unidad | 10 | 10 Toxicología |  | 122570 |  |  |  |  | 149940 | 135710 | 142800 | 119000 | 74970 | [18 empty] | 13400 | 134000 | 61317031 | 61317031
2 | 2 | Pipetas Pasteur graduadas plásticas, capacidad 3ml | Caja x 500 unidades | 2 | 1 FQ 1 Toxicología |  | 257992 | 242046 |  | 523600 |  | 306306 | 228572 | 195160 | 206268 | 211820 | [18 empty] | 117726 | 235452
2 | 3 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 50ml. | Unidad | 50 | 50 FQ |  | 660450 |  |  | 476000 |  | 761600 | 734700 | 714000 | 550400 | 351050 | [18 empty] | 12991 | 649550
2 | 4 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 100ml. | Unidad | 50 | 50 FQ |  | 696150 |  |  | 493850 |  | 809200 | 817150 | 1904000 | 617350 | 386750 | [18 empty] | 12735 | 636750
2 | 5 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 1000 ml. | Unidad | 4 | 4 FQ |  | 180404 |  |  | 128520 |  | 357952 | 148572 | 166600 | 154700 | 171360 | [18 empty] | 39590 | 158360
2 | 6 | Balón fondo plano boca esmerilada 29/32, con tapa, capacidad 250ml. | Unidad | 5 | 5 Toxicología |  | 214200 |  |  | 178500 |  | 488495 | 346430 | 529550 | 985000 | 241570 | [18 empty] | 66625 | 333125
2 | 7 | Balón volumétrico de 200 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error ± 0,10 ml. | Unidad | 10 | 10 FQ |  |  |  |  | 3570000 |  | 4789750 | 1114290 | 2213400 | 1011500 | 678300 | [18 empty] | 171750 | 1717500
2 | 8 | Balón volumétrico de 250 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error ± 0,12 ml. | Unidad | 10 | 10 FQ |  |  |  |  | 3629500 |  | 4856390 | 1128570 | 2308600 | 1035000 | 737800 | [18 empty] | 176789 | 1767890
2 | 9 | Pipetas volumétricas de 25 ml clase A. -Con certificado de conformidad de lote | Unidad | 6 | 6 PF |  |  |  |  | 321300 |  | 435540 | 215226 | 821100 | 249012 | 164220 | [18 empty] | 46177 | 277062
2 | 10 | Bureta de 25 ml Boro 3.3, llave de paso PTFE extraíble. Según DIN EN ISO 385. Calibrado para entregar (TD, Ex). Raya de Schellbach. Con certificado por lote. | Unidad | 2 | 2 PF |  |  |  |  | 1187620 |  | 1051484 | 579918 | 2251480 | 1406878 | 383180 | [18 empty] | 528238 | 1056476
2 | 11 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 500ml. | Unidad | 6 | 6 FQ |  |  |  |  | 103530 |  | 182784 | 148284 | 157080 | 154404 | 114240 | [18 empty] | 23917 | 143502
2 | 12 | Pipeta aforada, 0,5 ml, Clase AS, limite de error 0,005 ml que cumpla conDIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto. | Unidad | 12 | 5 FQ |  |  |  |  | 455769.996 |  | 609756 | 346968 | 913920 | 339156 | 199920 | [18 empty] | 32526 | 390312
2 | 13 | Pipeta aforada, 1 ml, Clase AS, limite de error 0,008 ml que cumpla conDIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto. | Unidad | 12 | 10 FQ |  |  |  |  | 371280 |  | 431256 | 297600 | 756840 | 290964 | 185640 | [18 empty] | 26279 | 315348
2 | 14 | Pipeta aforada, 2 ml, Clase AS, limite de error 0,01 ml que cumpla conDIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto. | Unidad | 12 | 10 FQ |  |  |  |  | 371280 |  | 431256 | 297600 | 756840 | 290964 | 199920 | [18 empty] | 26517 | 318204
2 | 15 | Pipeta aforada, 3 ml, Clase AS, limite de error 0,01 ml que cumpla conDIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto. | Unidad | 10 | 10 FQ |  |  |  |  | 357000 |  | 486710 | 268570 | 714000 | 264780 | 166600 | [18 empty] | 30873 | 308730
2 | 16 | Pipeta aforada, 9 ml, Clase AS, limite de error 0,02 ml que cumpla conDIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto. | Unidad | 12 | 12 FQ |  |  |  |  | 628320 |  | 848232 | 476568 | 1285200 | 478380 | 399840 | [18 empty] | 47189 | 566268
2 | 17 | Probeta 50 ml Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Calibrado para contener (TC, In). Con pico y base hexagonal. | Unidad | 5 | 5 FQ |  |  |  |  | 351050 |  | 473620 | 302040 | 1624350 | 795500 | 285600 | [18 empty] | 88312 | 441560
2 | 18 | Balón volumétrico vidrio ámbar 20ml CLASE A, con certificado de conformidad de lote. | Unidad | 10 | 10 Toxicología |  |  |  |  | 2011100 |  | 1983730 | 913140 | 3712800 | 989190 | 702100 | [18 empty] | 131985 | 1319850
2 | 19 | Cajas de Petri desechables estériles, dimensión 90 x 15 mm, con: -Certificado de calidad por lote del producto. -Fecha de vencimiento mayor a 2 años | Caja x 500 unidades | 100 | 10 MBC (90) LAPC-MB |  |  | 34212500 |  | 35581000 |  |  | 56293800 | 61642000 | 44625000 | 47600000 | [18 empty] | 436625 | 43662500
2 | 20 | Asas de inoculación estéril desechables con aro 10ul calibrado. -Fecha de vencimiento mayor a 24 meses | Paquete x 1000 unidades | 2 | (1) LAPC-MB 1 MBC | 809200 |  | 880600 |  | 1166200 |  |  | 1697958 | 525980 | 654500 | 523600 | [18 empty] | 380007 | 760014
2 | 21 | Celda o cubeta de cuarzo cuadradas de 10mm de paso para espectrofotometría UV-VIS. -Con certificado de material y certificado de conformidad de lote. | Caja x 2 unidades | 4 | 2 FQ 2 PF |  |  |  |  | 952000 |  |  | 2086528 | 2541840 | 523600 | 1347080 |  | 768772.368 | [16 empty] | 283899 | 1135596
2 | 22 | Papel arroz para limpieza de lentes de microscopio 100×150 mm. | Sobre x 100 unidades | 22 | 7 ETV 5 Micobacterias (5) LAPC-MB 3 PF 2 FQ |  |  |  |  | 628320 |  |  | 1005708 | 916300 | 703604 | 575960 | [18 empty] | 32093 | 706046
2 | 23 | Embudo de separación de vidrio, graduado de 1000ml de capacidad, con llave y tapa de PTFE o teflón. | Unidad | 3 | 3 Toxicología |  |  |  |  | 785400 |  |  | 1428240 | 4544610 | 1396764 | 928200 | [18 empty] | 378217 | 1134651
2 | 24 | Garrafón de polipropileno de 20 l, con manijas y llave - nalgene esterilizable, traslucido opaco | Unidad | 7 | 3 MBC 3 FQ 1 Toxicología |  |  |  |  | 3332000 |  |  | 3405598 | 4331600 | 2707250 | 2165800 | [18 empty] | 449755 | 3148285
3 | 1 | Balón volumétrico de 1000 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error +/- 0,4 ml. | Unidad | 10 | 10 FQ | [7 empty] | 1954290 | 4819500 | 1904000 | 1511300 | [18 empty] | 178986 | 1789860 | 19953171 | 19953171
3 | 2 | Balón volumétrico de 50 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error +/- 0,05 ml. | Unidad | 20 | 20 FQ | [7 empty] | 1908580 | 3570000 | 1457760 | 1023400 | [18 empty] | 73162 | 1463240
3 | 3 | Tubo Nessler, clase A. para comparar colores, vidrio BORO 3.3, capacidad 50 ml, división 25 y 50 ml, tolerancia +/- 0,4 ml. | Unidad | 22 | 22 FQ | [7 empty] | 1571438 | 1125740 | 877030 | 706860 | [18 empty] | 41055 | 903210
3 | 4 | Frasco lavador,PE-LD, flexible. Cabezal de lavado roscado desmontable, rosca GL 25. Tubo de suministro ascendente ajustable en altura, 250 ml | Unidad | 7 | (5) LAPC-MB 2 Toxicología |  | 60809 | [5 empty] | 180565 | 249900 | 190554 | 99960 | [18 empty] | 22432 | 157024
3 | 5 | Pipeta aforada, 11 ml, Clase AS, limite de error 0,02 ml que cumpla conDIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto. | Unidad | 12 | 12 FQ | [7 empty] | 771432 | 1013880 | 767556 | 399840 | [18 empty] | 64125 | 769500
3 | 6 | Butirómetro para determinar el contenido de grasa del queso y el requesón según Van Gulik, BS e IS., De vidrio de borosilicato, cuello liso, con bulbo abierto, marca mate en el bulbo, proceso de pesaje para 3 g. | Unidad | 10 | 10 FQ | [7 empty] | 3102050 | 4355400 | 3629500 | 1190000 | [18 empty] | 369565 | 3695650
3 | 7 | Frasco tapa rosca azul de 500 ml, Con graduación y señalización de la marca hecha con esmalte químicamente resistente, 30 mm apertura ID, Autoclavables, Se suministra con tapa GL 45. Fabricados a partir de BORO 3,3 conforme a USP Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A ​ | Unidad | 10 | (10) LAPC-MB | [7 empty] | 885710 | 487900 | 473030 | 249900 | [18 empty] | 40361 | 403610
3 | 8 | Frasco tapa rosca azul de 250 ml.Con graduación y señalización de la marca hecha con esmalte químicamente resistente, 30 mm apertura ID, Autoclavables, Se suministra con tapa GL 45. Fabricados a partir de BORO 3,3 conforme a USP Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A ​ | Unidad | 100 | 50 FQ (50) LAPC-MB | [7 empty] | 3671400 | 3927000 | 3822900 | 2082500 | [18 empty] | 38071 | 3807100
3 | 9 | Erlenmeyer 125 ml de boca angosta en vidrio de borosilicato, pared gruesa y cuello reforzado. Cumple las especificaciones de la ASTM E1404 | Unidad | 10 | 10 Toxicología | [7 empty] | 382860 | 654500 | 398650 | 273700 | [18 empty] | 35174 | 351740
3 | 10 | Crisol de porcelana forma baja sin pico, capacidad 20-25ml, para calcinación. | Unidad | 20 | 20 FQ |  | 249900 | [5 empty] | 1378280 | 1808800 | 2499000 | 856800 | [18 empty] | 67398 | 1347960
3 | 11 | Cápsulas de porcelana forma baja con pico, con tapa; capacidad 40ml aprox., para evaporación | Unidad | 30 | 20 FQ 10 PF | [7 empty] | 2928000 | 3784200 | 4150140 | 1892100 | [18 empty] | 120693 | 3620790
3 | 12 | Gradilla para tubos de ensayo de 20 mm de diámetro, plástica en PP, capacidad 40 tubos o más, longitud 265 mm, ancho 126 mm y alto 75 aproximadamente. | Unidad | 5 | 5 FQ |  | 211225 | [5 empty] | 228570 | 785400 | 199325 | 148750 | [18 empty] | 39394 | 196970
3 | 13 | Gradilla para microtubos de hasta 13mm de diámetro, plástica en PP, blanca, con posiciones marcadas, capacidad mínima 40 tubos | Unidad | 2 | 2 PF | [7 empty] | 205714 | 314160 | 79730 | 59500 | [18 empty] | 57491 | 114982
3 | 14 | Pinzas para crisol y capsulas de porcelana de acero inoxidable para laboratorio e industria, dimensiones aproximadas: 23,5 cm, con terminación plana y ranuras planas | Unidad | 3 | 2 FQ 1 PF |  | 77469 | [5 empty] | 150000 | 171360 | 212070 | 174930 | [18 empty] | 59030 | 177090
3 | 15 | Soporte universal, especificaciones de la Base, material acero con recubrimiento anticorrosivo, Dimensiones aproximadas: ≥ 20 × 12 cm, Peso: ≥ 2 kg, para garantizar estabilidad Varilla: Material: acero inoxidable o acero cromado Diámetro: 10–12 mm Longitud: 60–90 cm Fijación firme a la base (rosca o soldadura). | Unidad | 4 | 4 FQ | [7 empty] | 485716 | 647360 | 1023400 | 404600 | [18 empty] | 128140 | 512560
3 | 16 | Pinzas dobles para la sujeción simultánea de dos buretas de vidrio, especificaciones del Cuerpo: Acero con recubrimiento anticorrosivo, Mordazas: Revestidas con material antideslizante (caucho, PVC o similar), Capacidad para 2 buretas de vidrio, Diámetro compatible con buretas estándar: 10 a 20 mm (aprox.) Con sistema de agarre integrado a soporte universal o que incluya nuez. | Unidad | 5 | 4 FQ 1 PF | [7 empty] | 575000 | 767550 | 1279250 | 583100 | [18 empty] | 128377 | 641885
4 | 1 | Jabón Líquido antigrasa. Tipo Industrial Con fecha de vencimiento mayor a 1 año | Galón x 3.8L | 15 | 5 FQ 4 MBA 5 Toxicología | [7 empty] | 1259760 | 1142400 | 1019985 | [19 empty] | 76048 | 1140720 | 11558638 | 11558638
4 | 2 | Bolsas de sellado hermético 20x24cm aprox. | Paquete x 100 unidades | 9 | 4 VR 3 MBC (1) LAPC-MB 1 Toxicología | [7 empty] | 502533 | 439110 | 235620 | [19 empty] | 52314 | 470826
4 | 3 | Canastilla de metal galvanizado, medidas aprox. 25 x 25 x 15 cm. Similar a cesto AES-AE009-A AESA. | Unidad | 4 | 4 FQ | [7 empty] | 2204080 | 2227680 | 2023000 | [19 empty] | 553970 | 2215880
4 | 4 | Frascos plástico en polipropileno graduado con tapa rosca y contratapa, boca ancha, capacidad 30-50ml | Paquete x 50 unidades | 50 | 50 Toxicología | [7 empty] | 2154300 | 714000 | 595000 |  |  | 441587.58 | [16 empty] | 11671 | 583550
4 | 5 | Frasco de cuello ancho en polipropileno PP, capacidad 500ml, boca ancha, tapa rosca, traslúcido, medidas aproximadas: alto: 16,8 cm, diámetro: 7,4 cm, esterilizable en autoclave resistente hasta 135ºC, incluye tapa. | Unidad | 200 | (200) LAPC-MB | [7 empty] | 3571400 | 4998000 | 4670800 | [19 empty] | 24172 | 4834400
4 | 6 | Tubos para toma de muestra de sangre al vacío- similar a Vacutainer Tapa verde o con heparina como anticoagulante, capacidad mínima 4 ml. fecha de vencimiento mínimo de 1 año. -Registro sanitario vigente. | Caja x 100 unidades | 1 | 1 Toxicología | 130900 |  | 93713 |  |  |  |  | 169714 | 240380 | 188500 | [19 empty] | 163038 | 163038
4 | 7 | Espátulas doble (plana y acanalada), de acero inoxidable, longitud 120mm, anchura 5mm aprox., | Unidad | 2 | 2 PF | [7 empty] | 142858 | 149940 | 127628 | 76160 | [18 empty] | 70071 | 140142
4 | 8 | Cinta adhesiva con indicación de esterilización, condición mínima de cambio: vapor 10 min 121°C 0 2 min 134°C, longitud 50 m, ancho 19 mm -Fecha de vencimiento mayor a 2 años. | Unidad | 10 | (10) LAPC-MB | [7 empty] | 642860 | 1142400 | 555340 |  | 825384 |  | 407989.8 | [15 empty] | 60789 | 607890
4 | 9 | Embudo de filtración de vidrio x 25ml capacidad aproximadamente. | Unidad | 10 | 10 PF | [5 empty] | 714000 |  | 464290 | 1558900 | 830030 | [19 empty] | 66944 | 669440
4 | 10 | Puntas para pipeta sueltas, redondas, 1-10 mL, compatibles con micropipeta Brand Transferpette S 1-10 ml. Dimensiones: diámetro exterior:18 mm, diámetro interno: 15 mm, longitud: 15,65 cm | Paquete x 1000 unidades | 1 | 1 FQ | [7 empty] | 458449 | 309400 | 562275 | [19 empty] | 510362 | 510362
4 | 11 | Tapón cónico de caucho para cerrar butirómetros de queso con orificio para butirómetro con dos aberturas | Unidad | 10 | 10 FQ | [7 empty] | 734700 | 249900 | 194870 | [19 empty] | 22239 | 222390
5 | 1 | Caja plástica porta láminas, capacidad para 100 unidades, con tapa de cierre de bisagra niquelada de alta resistencia. | Unidad | 10 | 10 ETV | 833000 |  |  |  | 1880200 |  |  | 742860 | 868700 | 676820 | [19 empty] | 78035 | 780350 | 2258087 | 2258087
5 | 2 | Laminillas Cubre-Objetos Medidas: 24 X 60 Mm. | Caja x 100 unidades | 2 | 2 ETV | 61880 |  | 12162 |  |  |  | 49980 | 34286 | 23800 | 37486 | [19 empty] | 18194 | 36388
5 | 3 | Puntas amarillas para pipeta, sueltas, 20-200 μl, compatibles con micropipeta Brand. | Paquete x 1000 unidades | 13 | 2 ETV 6 VR 5 FQ |  |  | 544544 |  | 1129310 |  | 1820819 | 1380431 | 2305030 | 1434849 | [19 empty] | 110873 | 1441349
6 | 1 | Asas de inoculación estéril desechables con aro 1ul calibrado. -Certificado -Fecha de vencimiento mayor a 24 meses. | Paquete x 1000 unidades | 2 | (1) LAPC-MB 1 MBC | 809200 |  | 880600 |  | 928200 |  |  |  | 837760 | 654500 | 523600 | [18 empty] | 411026 | 822052 | 7113082 | 7113082
6 | 2 | Embudo de separación de vidrio, de 200-250ml de capacidad, con llave y tapa de PTFE o teflón. | Unidad | 2 | 2 PF |  |  |  |  | 309400 |  |  | 684410 |  | 595000 | 380800 | [18 empty] | 214200 | 428400
6 | 3 | Pipeta aforada 10 ml, clase A, 2 aforos, en vidrio. DIN EN ISO 648. Tiempo de espera 5 segundos. Certificado de lote adjunto. | Unidad | 30 | 30 FQ |  |  |  |  | 1785000 |  | 1038870 | 829290 |  | 959460 | 642600 | [18 empty] | 28919 | 867570
6 | 4 | Frasco ámbar tapa rosca azul de 250 ml. Con graduación y señalización de la marca hecha con esmalte químicamente resistente, 30 mm apertura ID, Autoclavables, Se suministra con tapa GL 45. Fabricados a partir de BORO 3,3 conforme a USP Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A ​ | Unidad | 70 | 50 FQ (20) LAPC-MB |  |  |  |  | 4998000 |  |  |  | 2748900 | 10412500 | 8163400 |  | 4069957.7934 | [16 empty] | 71358 | 4995060
7 | 1 | Balón volumétrico de 100 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error +/- 0,1 ml. | Unidad | 100 | 100 FQ | [7 empty] | 10971400 |  | 8032500 | 5593000 | [18 empty] | 68128 | 6812800 | 12242714 | 12242714
7 | 2 | Probeta graduada plástica transparente x 500 ML, CLASE A, PMP con escala de esmalte AZUL, esterilizable a 121°C, subdivisión: 5 ml; límite de error (in):2,5 ml | Unidad | 3 | (5) LAPC-MB | [7 empty] | 857142 |  | 837612 | 303450 | [18 empty] | 282459 | 847377
7 | 3 | Probeta graduada, forma alta, Clase A, en polimetilpenteno PMP, 250 ml, transparente, resistente a esterilización. | Unidad | 5 | (5) LAPC-MB | [6 empty] | 876435 | 979595 |  | 957210 | 773500 | [18 empty] | 187549 | 937745
7 | 4 | Tubos micro hematocrito con heparina. -Con registro sanitario vigente -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. | Frasco x 100 unidades | 1 | 1 ETV | 17850 |  | 19671 |  |  |  |  | 35714 |  | 18743 | 17850 | [18 empty] | 18529 | 18529
7 | 5 | Gradilla de secado, 72 posiciones, clavijas removibles, poliestireno de alto impacto | Unidad | 2 | 2 FQ | [7 empty] | 1671428 |  | 1740376 | 1380400 | [18 empty] | 852951 | 1705902
7 | 6 | Pescador recoge varillas / buzos magnéticos. Longitud: 300mm - Diámetro: 10mm | Unidad | 8 | 6 FQ 2 MBC | [7 empty] | 717712 |  | 628320 | 409360 | [18 empty] | 84127 | 673016
7 | 7 | Erlenmeyer con desprendimiento lateral(conexión para manguera), en vidrio de borosilicato 3.3. capacidad 2000ml | Unidad | 5 | (5) LAPC-MB | [7 empty] | 1258570 |  | 1236115 | 1344700 | [18 empty] | 249469 | 1247345
8 | 1 | Hipoclorito de sodio 15% -Certificado de análisis que registre lote y fecha de vencimiento -Tiempo mínimo de vencimiento 2 año al momento de entrega | Caneca x 20L | 10 | 5 FQ 5 LAPC MB | [6 empty] | 4069800 | 2553470 | 1868300 | 1451800 | 918970 |  | 1087969.4 | [16 empty] | 157610 | 1576100 | 3315054 | 3315054
8 | 2 | Detergente alcalino para lavado de material de laboratorio. - Certificado de análisis que registre lote y fecha de vencimiento -Tiempo mínimo de vencimiento 2 año al momento de entrega. | Galón x 3.8L | 6 | 1 Entomología 1 VR 4 Toxicología | 714000 | [5 empty] | 599760 | 882246 | 235620 | 1975404 | 654738 | [18 empty] | 102879 | 617274
8 | 3 | Detergente Neutro. - Certificado de análisis que registre lote y fecha de vencimiento -Tiempo mínimo de vencimiento 2 año al momento de entrega. | Galón x 3.8L | 10 | 1 Entomología 1 MBC 3 FQ (3) LAPC-MB 2 PF | 1213800 |  | 1375880 |  |  |  | 1213800 | 1737510 | 499800 | 3292340 | 1249500 |  | 561463.2 | [16 empty] | 112168 | 1121680
9 | 1 | Puntas para pipeta en Tipbox graduadas con filtro y estériles x 96. Para pipeta Brand, Modelo:Transferpette S de 20 a 200uL. Puntas Similar a referencia 528104 marca TARSONS o BRAND 732732 | Caja x 10 Racks | 5 | 5 MBC |  |  | 3962405 |  | 1368500 |  |  | 2785715 |  | 4507125 | [6 empty] | 1536885 | [12 empty] | 482675 | 2413375 | 3048241 | 3048241
9 | 2 | Puntas para pipeta, 50-1000μL. compatibles con micropipeta Brand Transferpette 1mL | Paquete x 1000 unidades | 3 | 3 FQ |  |  |  |  | 592620 |  | 480165 | 1295019 | 831810 | [20 empty] | 211622 | 634866
10 | 1 | Tubos para toma de muestra de sangre al vacío similar a Vacutainer, sin aditivos, sin anticoagulante, sin silicona, capacidad mínima 4 ml. -Fecha de vencimiento mayor de 18 meses al momento de la entrega. -Registro sanitario vigente. | Caja x 100 unidades | 2 | 1 ETV 1 Toxicología | 180880 |  | 165506 |  |  |  |  | 240458 | 299880 | [20 empty] | 97808 | 195616 | 26615060 | 26615060
10 | 2 | Kit anti derrames biológicos, con contenedor, con instrucciones de uso. Productos con vencimiento mayor a 2 años al momento de la entrega. | Unidad | 8 | 1 ETV 2 MBC 2 VR (2) LAPC-MB 1 Toxicología | [7 empty] | 2342856 | 1685040 | [20 empty] | 251744 | 2013952
10 | 3 | Kit para Control de Derrames de 8 galones es adecuado para casi todos los líquidos Químicos (Ácidos y Bases), 1 Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm) 2 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo, 2 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable CLEAN SORB, 5 Paños absorbentes de 40cm x 50 cm (2mm), ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 1 Tapabocas Clásico, 1 Par de Guantes de Nitrilo, 1 Monogafas, ELEMENTOS INDUSTRIALES, 3 Bolsas Rojas – Tipo Industrial, 1 Recogedor de polvo antichispa, 1 Escobilla anti chispa, 1 Masilla Epóxica de 100 gr, 1 Cinta de Seguridad, 1 Litro de Desengrasante Biodegradable SIMPLE GREEN, 1 Instructivo para Derrames, 1 Maletín de Tela O Caja Plastificada marcada KIT CONTROL DE DERRAMES | Unidad | 6 | 1 ETV 1 MBC 2 FQ (1) LAPC-MB 1 Toxicología 1 Almacén | [7 empty] | 2100000 | 2820300 | [20 empty] | 410025 | 2460150
10 | 4 | Mortero de Porcelana con Pistilo de 120 ml | Unidad | 5 | 5 FQ |  | 293930 | [5 empty] | 947430 | 493850 |  | 505750 | [18 empty] | 86235 | 431175
10 | 5 | Gradilla para bolsas de 400 ml con 12 compartimientos, autoclavable, en acero inoxidable, dimensiones: 21x35,5x22,4 cm, similar a BagRack Slide-ref. 221440 | Unidad | 10 | (10) LAPC-MB | [7 empty] | 11036730 | 17612000 | [20 empty] | 1432437 | 14324370
10 | 6 | Soporte para cajas Petri, capacidad 36 placas Petri de 90 mm, autoclavable, en acero inoxidable, 26 x 37,6 x 13 cm, similar a Petripile 90 ref. 241090. | Unidad | 5 | (5) LAPC-MB | [7 empty] | 5755105 | 5938100 | [20 empty] | 1169321 | 5846605
10 | 7 | Láminas Portaobjetos en vidrio cóncavas de depresión Simple,para Microscopio. | Caja x 50 unidades | 2 | 2 Entomología | [7 empty] | 517142 | 725900 | [6 empty] | 369240 | [13 empty] | 221596 | 443192
10 | 8 | Envase garrafa plástico PEAD, 1000 ml. Para muestras de agua para consumo humano, análisis fisicoquímico, con agarradera, traslucido, con tapa rosca, medidas aproximadas: alto: 20 cm, largo: 9,5 cm, ancho: 6,5 cm, diámetro de boca de 3 cm, que incluya la tapa. | Unidad | 200 | 200 FQ | [7 empty] | 1085800 | 714000 | [20 empty] | 4500 | 900000
11 | 1 | Pinza quirúrgicas de precisión de acero inoxidable premium, resistentes al oxido, agarre antideslizante, de cabeza recta y plana con extremos puntiagudos, esterilizable 121°C, longitud 13.5 cm/5.31", flexibles con capacidad de retorno. | Paquete x 10 unidades | 3 | 2 MBC 1 Toxicología | [9 empty] | 1665000 | [19 empty] | 555000 | 1665000 | 555000 | 1665000
12 | 1 | Tapón cónico de caucho, Pequeño, cónico simple medidas: Ø 10.5 x 15 mm | Unidad | 20 | 20 FQ | [9 empty] | 89260 | 71400 | 187411.4 | [17 empty] | 4017 | 80340 | 4017 | 80340
13 | 1 | Botellas plásticas de reactivos de 25 ml para uso en el procesador ELISA DYNEX DS2 | Paquete x 24 unidades | 2 | 2 VR |  |  |  | 714000 | [25 empty] | 357000 | 714000 | 1904000 | 1904000
13 | 2 | Botellas plásticas de reactivos de 15 ml para uso en el procesador ELISA DYNEX DS2 | Paquete x 10 unidades | 5 | 5 VR |  |  |  | 1190000 | [25 empty] | 238000 | 1190000
14 | 1 | Papel para impresora térmica, de 57mm de ancho y debe tener como máximo 25m-30m de papel enrollado, o un diámetro de 35mm | Unidad | 40 | 20 MBC 20 LAPC-MB | [28 empty] | 166600 | 4165 | 166600 | 4165 | 166600
15 | 1 | Gradillas para tubo de ensayo(10 a 18ml), 40 pocillos, diámetro de pocillo 20 mm, 100x25,2x83 LxPxA mm, moldeadas en una sola pieza, no desarmables, resistentes al calor( -40°C a +140°C) | Unidad | 40 | (40) LAPC-MB | [5 empty] | 2909040 |  |  | 6283200 |  |  | 2281944 | [17 empty] | 64887 | 2595480 | 64887 | 2595480
16 | 1 | Embudo de filtro magnético de 47 MM, Material: Polifenilsulfona, Diámetro(cm): 78,9 ;Altura(cm):16,6 ; Esterilizable en autoclave, cierre magnético. Incluye cuerpo del embudo, vástago, rejilla de soporte y tapón de goma con orificio. Embudo graduado: 300 mL, (incrementos de 50 mL), Tamaño del filtro: 47 mm. similar a 4273- cytiva(Pall Lab) - Ficha técnica. | Unidad | 6 | (6) LAPC-MB |  |  |  |  | 7711200 |  |  |  |  | 3600000 | 9339120 | [18 empty] | 1420860 | 8525160 | 1420860 | 8525160
17 | 1 | Pinzas en acero inoxidable, punta plana, tipo Fórceps, Longitud 104 mm, diámetro interior 8 mm, esterilizable en autoclave, similar a Cytiva 10477602 | Unidad | 40 | (40) LAPC-MB | [8 empty] | 4474400 | [20 empty] | 111860 | 4474400 | 24435460 | 24435460
17 | 2 | Soporte para bolsa de 400 ml, resistente hasta 65°C, dimensiones: 15x7,7x25,2 cm, compatible con línea Interscience, similar a BagOpen 400 ml ref. 211040 | Unidad | 10 | (10) LAPC-MB | [8 empty] | 10948000 | [20 empty] | 1094800 | 10948000
17 | 3 | Cierre hermético para bolsas de 400 ml, largo(clip blanco) 195 mm, largo(tubo) 225mm, similar a BagClip 400 ml ref. 231040. | Paquete x 50 unidades | 6 | (10) LAPC-MB | [8 empty] | 6454560 | [20 empty] | 1075760 | 6454560
17 | 4 | Cuchara de laboratorio esterilizable en acero inoxidable 18/8, longitud total 30cm, Dimensiones de cavidad (Largo x Ancho): 48 × 35 mm | Unidad | 50 | (50) LAPC-MB | [8 empty] | 2558500 | [20 empty] | 51170 | 2558500
18 | 1 | Filtro cartucho de sedimentos de 5u de dimensiones 5x10x5" similar a PURIKO PKCPP2 | Unidad | 10 | 10 GM | [14 empty] | 278674.2 |  |  |  |  | 183600 | 183600 | [8 empty] | 18360 | 183600 | 1948355 | 1948355
18 | 2 | Filtro cartucho de sedimentos de 1u de dimensiones 5x10x5" similar a PURIKO PKCPL2 | Unidad | 10 | 10 GM | [14 empty] | 405433 |  |  |  |  | 255000 | [9 empty] | 33022 | 330220
18 | 3 | Filtro cartucho de carbón activado en bloque de 5u de dimensiones 5x10x5" similar a PURIKO PKCCTO2 | Unidad | 10 | 10 GM | [14 empty] | 326440.8 |  |  |  |  | 102000 | 346800 | [8 empty] | 33662 | 336620
18 | 4 | Filtro cartucho de resina catiónica dimensiones 10" | Unidad | 5 | 5 GM | [14 empty] | 1126245.75 |  |  |  |  | 1836000 | 331500 | [8 empty] | 219583 | 1097915
19 | 1 | Pinza de muestreo en PTFE espesadas, resistentes a ácidos fuertes y álcalis, con extremos cuadrangulares; longitud 150 mm. | Unidad | 2 | 2 Toxicología | [9 empty] | 146074 | [19 empty] | 73037 | 146074 | 73037 | 146074
20 | 1 | Capilares-Micropipetas desechables de 5uL con aforo, con certificado de conformidad exactitud ≤0,5%, reproducibilidad ≤1%. Similar a BRAND 708707. | Caja x 250 unidades | 1 | 1 PF | [10 empty] | 247520 | [18 empty] | 247520 | 247520 | 247520 | 247520
21 | 1 | Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327, pase 4 Proveedor acreditado bajo ISO 17034 en el producto solicitado. - Certificado de análisis - Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega . | Kwik-Stik * 2 | 1 | 1 MBC |  |  |  | 473000 |  |  |  |  | 549400 | [20 empty] | 511200 | 511200 | 511200 | 511200
22 | 1 | Test para detección de Fentanilo (FYL o FTY) en orina por inmunocromatografía, Caja x 25 determinaciones - Con inserto o instrucciones de uso, punto de corte y performance. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Test x 25 Determinaciones | 1 | 1 Toxicología | [17 empty] | 1175000 | [11 empty] | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1175000
23 | 1 | Kit para detección de drogas de abuso en orina por inmunocromatografía, para detección de mínimo Ketamina, Anfetaminas, Opiáceos, cocaína y éxtasis; Caja x 25 determinaciones de cada sustancia (en conjunto o separado) - Con inserto o instrucciones de uso, punto de corte y performance. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Test x 25 Determinaciones cada sustancia | 1 | 1 Toxicología | [18 empty] | 415600 | [9 empty] | 448800 | 432200 | 432200 | 784800 | 784800
23 | 2 | Kit para determinación de colinesterasa en suero/plasma humano, para método cinético a 405nm. Con indicaciones de uso, valores referencia y performance. Kit para mínimo 20 determinaciones. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Kit | 1 | 1 Toxicología | [18 empty] | 352600 | [10 empty] | 352600 | 352600
24 | 1 | Control calidad interno (positivo y negativo) para NS1 por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR | [28 empty] | 576000 | 576000 | 576000 | 2704000 | 2704000
24 | 2 | Control calidad interno (positivo y negativo) para HBsAG por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR | [28 empty] | 576000 | 576000 | 576000
24 | 3 | Control calidad interno (positivo y negativo) para hepatitis C por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR | [28 empty] | 576000 | 576000 | 576000
24 | 4 | Control calidad interno (positivo y negativo) para HIV por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR | [28 empty] | 576000 | 576000 | 576000
24 | 5 | Control calidad interno (positivo y negativo) . para pruebas treponémicas por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR | [28 empty] | 400000 | 400000 | 400000
25 | 1 | Rosa de bengala aglutinación en porta. -Fecha de vencimiento superior a 1 año al momento de la entrega . -Certificado de análisis. | Kit x 50 test | 2 | 2 MBC |  |  |  | 500000 | [25 empty] | 250000 | 500000 | 250000 | 500000
26 | 1 | Papel vinipel rollo industrial de 500mts x 50 cm. | Unidad | 5 | 3 VR 2 MBC | [7 empty] | 185715 | [21 empty] | 37143 | 185715 | 1098682 | 1098682
26 | 2 | Papel Kraft calidad 72 gr/m² rollo -110cm x 300m | Unidad | 3 | 3 VR | [7 empty] | 231186 |  |  |  |  | 184397.1636 | [16 empty] | 69264 | 207792
26 | 3 | Aro metálico con nuez, en acero inoxidable, diámetro 80mm. | Unidad | 3 | 3 Toxicología | [7 empty] | 150000 |  |  |  | 180613.44 | [17 empty] | 55102 | 165306
26 | 4 | Puntas para pipeta en Tipbox, capacidad 2-20 μL. compatibles con micropipeta Accumax. | Caja x 96 unidades | 1 | 1 Toxicología | [7 empty] | 52857 | [21 empty] | 52857 | 52857
26 | 5 | Gradilla para tubos de ensayo de 30 mm de diámetro, plástica en PP, capacidad 21 tubos o más, longitud 265 mm, ancho 126 mm y alto 75 aproximadamente. color blanco | Unidad | 7 | 5 FQ 2 Toxicología | [7 empty] | 450002 |  |  | 233240 |  |  | 380026.5 | [15 empty] | 59288 | 415016
26 | 6 | Agitador magnético, forma cilíndrica con anillo central, material politetrafluoroetileno PTFE, 30 mm x 1,5 mm. | Unidad | 4 | 4 MBC |  |  |  |  | 84551.88 |  |  | 257144 | [8 empty] | 59438.12 | [12 empty] | 17999 | 71996
27 | 1 | EDTA disódico ó Titriplex III 0.05M (0,1N), con: -Certificado de análisis trazable a SMR de NIST. certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. | Frasco x 1000ml | 1 | 1 Toxicología |  |  |  | 89250 | [25 empty] | 89250 | 89250 | 89250 | 89250
28 | 1 | ENZIMA PerfeCT Multiplex qPCR SuperMix, Low ROX 200 Reactions (similar a ENZIMA QUANTA bio ref:95108) -Certificado de análisis -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Vial x 1.25 ml | 4 | 2 MBC 2 VR | [12 empty] | 9911525.8832 | [9 empty] | 13927284 | [6 empty] | 2979851 | 11919404 | 35750106 | 35750106
28 | 2 | ENZIMA UltraPlex 1-Step ToughMix 1000 reacciones (similar a QUANTA bio ref:95166) -Certificado de análisis -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Vial x 1.25 ml | 2 | 2 VR | [22 empty] | 23830702 | [6 empty] | 11915351 | 23830702
29 | 1 | Primers, sondas, controles y demás insumos requeridos para el procesamiento y fortalecimiento de las pruebas de biología molecular asociadas a los eventos de interés en salud pública desarrollados por las áreas técnicas del Laboratorio de Salud Pública, tales como: Virus respiratorios: Influenza A, Influenza B, SarsCov2, Adenovirus y Virus sincitial respiratorio. Bordetella: pertusssis, parapertussis y holmesii. Leptospira. Salmonella. Ver anexo 01 con las secuencias sintetizadas. -Fecha de vencimiento mayor a 1 año -Ficha técnica | Vial x 200NM c/uno | 1 | 1 VR | [24 empty] | 121025737 |  |  |  |  | 121025737 | 121025737 | 134452657 | 134452657
29 | 2 | Kit de extracción matriz sangre y matriz hisopados o aspirados nasofaríngeos, con: -Fecha de vencimiento mayor a 1 año -Ficha técnica | Kit x 250p | 3 | 3 VR | [24 empty] | 13426920 |  |  |  |  | 4475640 | 13426920
30 | 1 | Reactivo para determinación simultanea de coliformes totales y E. coli por el método SM 9223B Ed. 24 2023 Sustrato Enzimático que contenga como indicador ONPG y MUG para muestras de agua, aprobado EPA, AOAC, Standard Methods SM Ed.24. Producto alicuotado en ampolla sellada para análisis de muestra individual, Reporte cuantitativo en NMP en 18 horas, con: -Certificado de análisis. -Ficha técnica. -Con fecha de vencimiento mínima de 18 meses al momento de la entrega, (entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento) - 2 unidades de Comparador de lectura. Certificado de análisis y ficha técnica. | Caja x 200 unidades | 27 | (27) LAPC-MB | [27 empty] | 200493609.75 |  | 7425689 | 200493603 | 322659003 | 322659003
30 | 2 | Celdas para recuento prueba cuantitativa compatible con sistema de sellado Quanti-Tray , para usar con el reactivo sustrato enzimático adjudicado para determinación simultanea de Coliformes totales y E. coli por el método SM 9223B Ed. 24 2023 Sustrato Enzimático. -Con fecha de vencimiento mínima 2 años al momento de la entrega. Certificado de análisis y ficha técnica. | Caja x 100 unidades | 58 | (58) LAPC-MB | [27 empty] | 98008400 |  | 1689800 | 98008400
30 | 3 | Reactivo para determinación de Pseudomonas aeruginosa por el método SM 9213G Ed. 24 2023 Sustrato Enzimático para muestras de agua, aprobado por Standard Methods SM Ed.24.. Producto alicuotado en ampolla sellada para análisis de muestra individual, Reporte cuantitativo en NMP en 24 horas, Compatible con sistema Quanti-Tray/2000 con: -Certificado de análisis. -Ficha técnica. -Con fecha de vencimiento mínima de 18 meses al momento de la entrega, (entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento). | Caja x 200 unidades | 2 | (2) LAPC-MB | [27 empty] | 16184000 |  | 8092000 | 16184000
30 | 4 | Reactivo para recuento de heterótrofos en placa compatible con sistema Quanti-Tray/2000, sustrato enzimáticos múltiples para muestras de agua, aprobado por Standard Methods SM Ed.24. Producto alicuotado en ampolla sellada para análisis de muestra individual, Reporte cuantitativo en NMP/100 ml en 44 a 72 horas, con: -Certificado de análisis. -Ficha técnica. -Con fecha de vencimiento mínima de 18 meses al momento de la entrega, (entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento). | Caja x 200 unidades | 1 | (1) LAPC-MB | [27 empty] | 4879000 |  | 4879000 | 4879000
30 | 5 | Inserto soporte para sellado de celdas Quanti-Tray/2000 compatible con equipo Sellador Quanti-Tray* Sealer PLUS de IDEXX. | Unidad | 2 | (2) LAPC-MB | [27 empty] | 3094000 |  | 1547000 | 3094000
31 | 1 | Cajas de polipropileno con tapa articulada y divisiones internas (mínimo 25 posiciones), diseñadas para el almacenamiento de crio tubos y crioviales de 5 ml con un diámetro de entre 15 y 17 mm. | Unidad | 10 | 10 Entomología | [25 empty] | 1413720 |  |  |  | 141372 | 1413720 | 141372 | 1413720
32 | 1 | Forro protector antipolvo para microscopio; dimensiones mínimas requeridas: 30 cm (ancho superior) x 60 cm (ancho inferior) x 60 cm (alto). | Unidad | 15 | 15 ETV | [23 empty] | 3823470 | [5 empty] | 254898 | 3823470 | 254898 | 3823470
33 | 1 | Glutaraldehído al 2% (Solución para desinfección/esterilización de alto nivel), con activador separado. -Certificado de Análisis (lote y fecha de vencimiento) -Fecha de vencimiento mayor a 2 años | Galón x 3.8L | 6 | (4) LAPC-MB 2 MBC | [9 empty] | 540000 |  |  |  | 465113.88 | [15 empty] | 83760 | 502560 | 83760 | 502560
34 | 1 | Buffer amoniacal pH 10 para análisis volumétrico (dureza), Composición: Cloruro de amonio, hidróxido de amonio, EDTA, sulfato de magnesio, agua desionizada. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses -Certificado de análisis que registe lote y fecha de vencimiento | Frasco x 1L | 5 | 5 FQ |  |  |  |  | 2243150 |  |  |  | 2677500 | [12 empty] | 1951600 | [7 empty] | 419475 | 2097375 | 419475 | 2097375
35 | 1 | Bandeja en polipropileno resistente a químicos y temperaturas altas 18.5″ x 14″ x 3″ para uso de laboratorio, BLANCAS | Unidad | 14 | 2FQ (10) LAPC-MB 2 PF | [26 empty] | 803245.24 |  |  | 57375 | 803250 | 57375 | 803250
36 | 1 | Pipeta Pasteur de plastico desechable en polietileno /LDP, con papacidad de 1 ml y 140-150mm de longitud | Paquete x 500 unidades | 2 | 2 VR |  |  |  |  | 535500 | [8 empty] | 265200 | [15 empty] | 200175 | 400350 | 200175 | 400350
[35 empty] | Total | 724008231 | Total | 724008231
Note on U7: IDSN: =17039 + TP 2%
Note on U9: IDSN: $112162+ TP 2%
Note on U10: IDSN: $3315,88+TP 2%
Note on U11: IDSN: $129100 + TP 2%
Note on U13: IDSN: $26788 + TP 2%
Note on T14: IDSN: $221669,7018--2025 IPC 5,56 TP 2%
Note on U15: IDSN: $25590+2% TP
Note on U16: IDSN: $9500 + 2% TP
Note on T17: IDSN: $395282,3--2025 IPC 5,56 TP 2%
Note on T21: IDSN: $10775,2358 -2025 IPC 5,56 TP 2%
Note on T22: IDSN: $11963,5698 ---2025 IPC 5,56 TP 2%
Note on U23: IDSN: $31600 + 2%TP
Note on U26: IDSN: 45000 + TP 2%
Note on U27: IDSN: $49052,833333 + 2% TP
Note on U28: IDSN: $94900 +2%TP
Note on T29: IDSN: $133756..2025 5.56% IPC 2% TP
Note on U32: IDSN: 2%IPC
Note on T54: IDSN: $178500 5,56% IPC 2% TP
Note on T77: IDSN: $8211-2025 5,56% IPC 2% TP
Note on S81: IDSN: $80920+2%TP
Note on U81: IDSN: $39999 + 2%TP
Note on M82: IDSN: $70000 2% TP
Note on T91: IDSN: $53999,82 -2025 IPC-5,56 TP 2%
Note on T99: IDSN: $101150 -2025 IPC 5,56 TP 2
Note on T101: IDSN: $52200 -2025 IPC 5,56 TP 2
Note on W110: IDSN: $181000+2%TP
Note on S113: IDSN: $9186,8333333 + 2%TP
Note on M117: IDSN: $71300 2% TP
Note on S117: IDSN: $55930 +2%TP
Note on AA123: IDSN: $18000 2% TP
Note on AA124: IDSN: $25000 2%TP
Note on AA125: IDSN: $20000 2% TP
Note on AB125: IDSN: $68000 2%TP
Note on AA126: IDSN: $360000 2% TP
Note on AB126: IDSN: 2% TP
Note on T140: IDSN: $57086,5015…2025 2% TP 5.56 IPC
Note on S141: IDSN: $59024+2%TP
Note on U143: IDSN: $53225 + 2% TP
Note on T146: IDSN: $2301341---2025 5.56% IPC 2% TP
Note on U157: IDSN: $75.999+2%TP

## ANEXO TECNICO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA - LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
MATERIALES - REACTIVOS 2026
Ítem | Producto | Descripción y/o especificaciones técnicas | Unidad de medida y/o presentación | Cantidad Total | Cantidad y Área | Valor Total Item
1 | 1 | Bolsas de sellado hermético 10 x 15cm aprox. | Paquete x 100 unidades | 10 | 5 VR 2 MBC (1 )LAPC-MB 2 PF | 121615 411218
1 | 2 | Bolsas de sellado hermético de 8 x 12cm aprox. | Paquete x 100 unidades | 4 | 3 VR (1) LAPC-MB
1 | 3 | Bandeja plana en acero inoxidable, medidas aproximadas 4.8cm x 35cm x 27 | Unidad | 3 | 3 FQ
1 | 4 | Esponja abrasiva de color verde, con medidas aproximadas de 140 mm de largo, 100 mm de ancho y 7 mm de espesor (alto) | Unidad | 30 | 10 FQ 10 MBC (10) LAPC-MB
1 | 5 | Gasa tejida aséptica hospitalaria, hilo de algodón 100% | Rollo x 100 yardas | 2 | (2) LAPC-MB
1 | 6 | Jeringa desechable x 10 ml, sin aguja -Con registro sanitario vigente -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. | Caja x 100 unidades | 1 | (1) LAPC-MB
1 | 7 | Jeringa desechable x 20 ml, sin aguja. -Con registro sanitario vigente -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. | Caja x 50 unidades | 1 | (1) LAPC-MB
1 | 8 | Toalla, non-woven (Sin tejido o generación de pelusa en polyester celulosa. 23 x 23 cm. | Paquete x 300 unidades | 8 | 2 VR 2 MBC 2 FQ 2 Toxicología
1 | 9 | Caja organizadora plástica rectangular transparente, con tapa hermética y asas abatibles; capacidad de 4 L. Dimensiones: 35.5 x 18 x 14 cm (aprox.). | Unidad | 10 | (10) LAPC-MB
1 | 10 | Toalla de papel para manos dobladas en Z. Empaque individual (bolsa plástica). | Paquete x 150 unidades | 800 | 100 ETV 250 VR 100 MBC 100 FQ 12 MICOBAC (100) LAPC-MB 40 Toxicología 12 CALIDAD
1 | 11 | Viales criogénicos PP de 2 ml con tapa rosca externo, graduados, con franja mate para rotulación, esterilizados, con base para soporte y resistencia térmica. | Paquete x 500 unidades | 1 | 500 MBC
1 | 12 | Agitadores magnéticas, forma cilíndrica, material politetrafluoroetileno PTFE, 20 mm x 6mm | Unidad | 31 | 30 FQ 1 Toxicología
1 | 13 | Escobillones flexibles en Dacrón, nylon o poliéster estéril, para la toma de muestras respiratorias. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Con registro sanitario vigente. | Unidad | 500 | 500 VR
1 | 14 | Neveras de icopor capacidad 10 Lt. | Unidad | 10 | 10 ETV
1 | 15 | Neveras de icopor capacidad 1Lt. | Unidad | 40 | 40 Toxicología
1 | 16 | Toallas de limpieza reutilizables con precorte. Composición: fibra de celulosa y polipropileno de alta absorción y resistencia similar a Scott multiusos (Ref. 30242858). | Rollo x 64 paños | 84 | 24 ETV 24 VR (24) LAPC-MB 12 Micobacterias
1 | 17 | Algodón Quirúrgico | Rollo x 500 gramos | 3 | 1 ETV
1 | 18 | Caja organizadora plástica transparente, con tapa hermética y asas abatibles. Capacidad de 40 a 45 L. | Unidad | 3 | 3 ETV
1 | 19 | Tijera quirúrgica recta en acero inoxidable, x 14cm, esterilizable a 121°c. | Unidad | 53 | 2 MBC (50) LAPC-MB 1 Toxicología
1 | 20 | Caja organizadora plástica, transparente, con tapa hermética y asas abatibles. Capacidad de 10L. | Unidad | 8 | 1 ETV (5) LAPC-MB 2 Almacén
1 | 21 | Caja organizadora plástica, transparente, con tapa hermética y asas abatibles. Capacidad de 3.5 L | Unidad | 1 | 1 Toxicología
1 | 22 | Nevera portátil plástica con aislamiento térmico, capacidad de 4 a 5 litros. Incluye manija/asas abatibles y tapa con cierre hermético. | Unidad | 4 | 1 ETV 2 MBC 1 PF
1 | 23 | Papel aluminio rollo industrial 300mt x 30cm. | Unidad | 4 | 1 VR 1 FQ 1 PF 1 MBC
1 | 24 | Papel crepado de alta calidad. Rollo de 60 cmx 50 mts. | Unidad | 1 | 1 MBC
1 | 25 | Sistema para filtración de solventes en vidrio que incluya embudo de capacidad mínima de 300 ml, tamaño de poro del filtro de 10 micras, material de placa en vidrio pyrex, botella receptora triangular de 1L, pinza de seguridad. | Unidad | 1 | 1 PF
1 | 26 | Frasco atomizador plástico tipo pistola, color blanco, capacidad de 500 mL. | Unidad | 30 | LSP
1 | 27 | Tijera en acero inoxidable, cuerpo y mango en acero inoxidable, esterilizable, 20 cm de longitud.a 121°c. | Unidad | 50 | (50) LAPC-MB
2 | 1 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 25 ml. | Unidad | 10 | 10 Toxicología | 121615 411218
2 | 2 | Pipetas Pasteur graduadas plásticas, capacidad 3ml | Caja x 500 unidades | 2 | 1 FQ 1 Toxicología
2 | 3 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 50ml. | Unidad | 50 | 50 FQ
2 | 4 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 100ml. | Unidad | 50 | 50 FQ
2 | 5 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 1000 ml. | Unidad | 4 | 4 FQ
2 | 6 | Balón fondo plano boca esmerilada 29/32, con tapa, capacidad 250ml. | Unidad | 5 | 5 Toxicología
2 | 7 | Balón volumétrico de 200 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error ± 0,10 ml. | Unidad | 10 | 10 FQ
2 | 8 | Balón volumétrico de 250 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error ± 0,12 ml. | Unidad | 10 | 10 FQ
2 | 9 | Pipetas volumétricas de 25 ml clase A. -Con certificado de conformidad de lote | Unidad | 6 | 6 PF
2 | 10 | Bureta de 25 ml Boro 3.3, llave de paso PTFE extraíble. Según DIN EN ISO 385. Calibrado para entregar (TD, Ex). Raya de Schellbach. Con certificado por lote. | Unidad | 2 | 2 PF
2 | 11 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 500ml. | Unidad | 6 | 6 FQ
2 | 12 | Pipeta aforada, 0,5 ml, Clase AS, limite de error 0,005 ml que cumpla conDIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto. | Unidad | 12 | 5 FQ
2 | 13 | Pipeta aforada, 1 ml, Clase AS, limite de error 0,008 ml que cumpla conDIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto. | Unidad | 12 | 10 FQ
2 | 14 | Pipeta aforada, 2 ml, Clase AS, limite de error 0,01 ml que cumpla conDIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto. | Unidad | 12 | 10 FQ
2 | 15 | Pipeta aforada, 3 ml, Clase AS, limite de error 0,01 ml que cumpla conDIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto. | Unidad | 10 | 10 FQ
2 | 16 | Pipeta aforada, 9 ml, Clase AS, limite de error 0,02 ml que cumpla conDIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto. | Unidad | 12 | 12 FQ
2 | 17 | Probeta 50 ml Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Calibrado para contener (TC, In). Con pico y base hexagonal. | Unidad | 5 | 5 FQ
2 | 18 | Balón volumétrico vidrio ámbar 20ml CLASE A, con certificado de conformidad de lote. | Unidad | 10 | 10 Toxicología
2 | 19 | Cajas de Petri desechables estériles, dimensión 90 x 15 mm, con: -Certificado de calidad por lote del producto. -Fecha de vencimiento mayor a 2 años | Caja x 500 unidades | 100 | 10 MBC (90) LAPC-MB
2 | 20 | Asas de inoculación estéril desechables con aro 10ul calibrado. -Fecha de vencimiento mayor a 24 meses | Paquete x 1000 unidades | 2 | (1) LAPC-MB 1 MBC
2 | 21 | Celda o cubeta de cuarzo cuadradas de 10mm de paso para espectrofotometría UV-VIS. -Con certificado de material y certificado de conformidad de lote. | Caja x 2 unidades | 4 | 2 FQ 2 PF
2 | 22 | Papel arroz para limpieza de lentes de microscopio 100×150 mm. | Sobre x 100 unidades | 22 | 7 ETV 5 Micobacterias (5) LAPC-MB 3 PF 2 FQ
2 | 23 | Embudo de separación de vidrio, graduado de 1000ml de capacidad, con llave y tapa de PTFE o teflón. | Unidad | 3 | 3 Toxicología
2 | 24 | Garrafón de polipropileno de 20 l, con manijas y llave - nalgene esterilizable, traslucido opaco | Unidad | 7 | 3 MBC 3 FQ 1 Toxicología
3 | 1 | Balón volumétrico de 1000 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error +/- 0,4 ml. | Unidad | 10 | 10 FQ | 121615 411218
3 | 2 | Balón volumétrico de 50 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error +/- 0,05 ml. | Unidad | 20 | 20 FQ
3 | 3 | Tubo Nessler, clase A. para comparar colores, vidrio BORO 3.3, capacidad 50 ml, división 25 y 50 ml, tolerancia +/- 0,4 ml. | Unidad | 22 | 22 FQ
3 | 4 | Frasco lavador,PE-LD, flexible. Cabezal de lavado roscado desmontable, rosca GL 25. Tubo de suministro ascendente ajustable en altura, 250 ml | Unidad | 7 | (5) LAPC-MB 2 Toxicología
3 | 5 | Pipeta aforada, 11 ml, Clase AS, limite de error 0,02 ml que cumpla conDIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto. | Unidad | 12 | 12 FQ
3 | 6 | Butirómetro para determinar el contenido de grasa del queso y el requesón según Van Gulik, BS e IS., De vidrio de borosilicato, cuello liso, con bulbo abierto, marca mate en el bulbo, proceso de pesaje para 3 g. | Unidad | 10 | 10 FQ
3 | 7 | Frasco tapa rosca azul de 500 ml, Con graduación y señalización de la marca hecha con esmalte químicamente resistente, 30 mm apertura ID, Autoclavables, Se suministra con tapa GL 45. Fabricados a partir de BORO 3,3 conforme a USP Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A ​ | Unidad | 10 | (10) LAPC-MB
3 | 8 | Frasco tapa rosca azul de 250 ml.Con graduación y señalización de la marca hecha con esmalte químicamente resistente, 30 mm apertura ID, Autoclavables, Se suministra con tapa GL 45. Fabricados a partir de BORO 3,3 conforme a USP Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A ​ | Unidad | 100 | 50 FQ (50) LAPC-MB
3 | 9 | Erlenmeyer 125 ml de boca angosta en vidrio de borosilicato, pared gruesa y cuello reforzado. Cumple las especificaciones de la ASTM E1404 | Unidad | 10 | 10 Toxicología
3 | 10 | Crisol de porcelana forma baja sin pico, capacidad 20-25ml, para calcinación. | Unidad | 20 | 20 FQ
3 | 11 | Cápsulas de porcelana forma baja con pico, con tapa; capacidad 40ml aprox., para evaporación | Unidad | 30 | 20 FQ 10 PF
3 | 12 | Gradilla para tubos de ensayo de 20 mm de diámetro, plástica en PP, capacidad 40 tubos o más, longitud 265 mm, ancho 126 mm y alto 75 aproximadamente. | Unidad | 5 | 5 FQ
3 | 13 | Gradilla para microtubos de hasta 13mm de diámetro, plástica en PP, blanca, con posiciones marcadas, capacidad mínima 40 tubos | Unidad | 2 | 2 PF
3 | 14 | Pinzas para crisol y capsulas de porcelana de acero inoxidable para laboratorio e industria, dimensiones aproximadas: 23,5 cm, con terminación plana y ranuras planas | Unidad | 3 | 2 FQ 1 PF
3 | 15 | Soporte universal, especificaciones de la Base, material acero con recubrimiento anticorrosivo, Dimensiones aproximadas: ≥ 20 × 12 cm, Peso: ≥ 2 kg, para garantizar estabilidad Varilla: Material: acero inoxidable o acero cromado Diámetro: 10–12 mm Longitud: 60–90 cm Fijación firme a la base (rosca o soldadura). | Unidad | 4 | 4 FQ
3 | 16 | Pinzas dobles para la sujeción simultánea de dos buretas de vidrio, especificaciones del Cuerpo: Acero con recubrimiento anticorrosivo, Mordazas: Revestidas con material antideslizante (caucho, PVC o similar), Capacidad para 2 buretas de vidrio, Diámetro compatible con buretas estándar: 10 a 20 mm (aprox.) Con sistema de agarre integrado a soporte universal o que incluya nuez. | Unidad | 5 | 4 FQ 1 PF
4 | 1 | Jabón Líquido antigrasa. Tipo Industrial Con fecha de vencimiento mayor a 1 año | Galón x 3.8L | 15 | 5 FQ 4 MBA 5 Toxicología | 121615 411218
4 | 2 | Bolsas de sellado hermético 20x24cm aprox. | Paquete x 100 unidades | 9 | 4 VR 3 MBC (1) LAPC-MB 1 Toxicología
4 | 3 | Canastilla de metal galvanizado, medidas aprox. 25 x 25 x 15 cm. Similar a cesto AES-AE009-A AESA. | Unidad | 4 | 4 FQ
4 | 4 | Frascos plástico en polipropileno graduado con tapa rosca y contratapa, boca ancha, capacidad 30-50ml | Paquete x 50 unidades | 50 | 50 Toxicología
4 | 5 | Frasco de cuello ancho en polipropileno PP, capacidad 500ml, boca ancha, tapa rosca, traslúcido, medidas aproximadas: alto: 16,8 cm, diámetro: 7,4 cm, esterilizable en autoclave resistente hasta 135ºC, incluye tapa. | Unidad | 200 | (200) LAPC-MB
4 | 6 | Tubos para toma de muestra de sangre al vacío- similar a Vacutainer Tapa verde o con heparina como anticoagulante, capacidad mínima 4 ml. fecha de vencimiento mínimo de 1 año. -Registro sanitario vigente. | Caja x 100 unidades | 1 | 1 Toxicología
4 | 7 | Espátulas doble (plana y acanalada), de acero inoxidable, longitud 120mm, anchura 5mm aprox., | Unidad | 2 | 2 PF
4 | 8 | Cinta adhesiva con indicación de esterilización, condición mínima de cambio: vapor 10 min 121°C 0 2 min 134°C, longitud 50 m, ancho 19 mm -Fecha de vencimiento mayor a 2 años. | Unidad | 10 | (10) LAPC-MB
4 | 9 | Embudo de filtración de vidrio x 25ml capacidad aproximadamente. | Unidad | 10 | 10 PF
4 | 10 | Puntas para pipeta sueltas, redondas, 1-10 mL, compatibles con micropipeta Brand Transferpette S 1-10 ml. Dimensiones: diámetro exterior:18 mm, diámetro interno: 15 mm, longitud: 15,65 cm | Paquete x 1000 unidades | 1 | 1 FQ
4 | 11 | Tapón cónico de caucho para cerrar butirómetros de queso con orificio para butirómetro con dos aberturas | Unidad | 10 | 10 FQ
5 | 1 | Caja plástica porta láminas, capacidad para 100 unidades, con tapa de cierre de bisagra niquelada de alta resistencia. | Unidad | 10 | 10 ETV | 121615 411218
5 | 2 | Laminillas Cubre-Objetos Medidas: 24 X 60 Mm. | Caja x 100 unidades | 2 | 2 ETV
5 | 3 | Puntas amarillas para pipeta, sueltas, 20-200 μl, compatibles con micropipeta Brand. | Paquete x 1000 unidades | 13 | 2 ETV 6 VR 5 FQ
6 | 1 | Asas de inoculación estéril desechables con aro 1ul calibrado. -Certificado -Fecha de vencimiento mayor a 24 meses. | Paquete x 1000 unidades | 2 | (1) LAPC-MB 1 MBC | 121615 411218
6 | 2 | Embudo de separación de vidrio, de 200-250ml de capacidad, con llave y tapa de PTFE o teflón. | Unidad | 2 | 2 PF
6 | 3 | Pipeta aforada 10 ml, clase A, 2 aforos, en vidrio. DIN EN ISO 648. Tiempo de espera 5 segundos. Certificado de lote adjunto. | Unidad | 30 | 30 FQ
6 | 4 | Frasco ámbar tapa rosca azul de 250 ml. Con graduación y señalización de la marca hecha con esmalte químicamente resistente, 30 mm apertura ID, Autoclavables, Se suministra con tapa GL 45. Fabricados a partir de BORO 3,3 conforme a USP Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A ​ | Unidad | 70 | 50 FQ (20) LAPC-MB
7 | 1 | Balón volumétrico de 100 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error +/- 0,1 ml. | Unidad | 100 | 100 FQ | 121615 411218
7 | 2 | Probeta graduada plástica transparente x 500 ML, CLASE A, PMP con escala de esmalte AZUL, esterilizable a 121°C, subdivisión: 5 ml; límite de error (in):2,5 ml | Unidad | 3 | (5) LAPC-MB
7 | 3 | Probeta graduada, forma alta, Clase A, en polimetilpenteno PMP, 250 ml, transparente, resistente a esterilización. | Unidad | 5 | (5) LAPC-MB
7 | 4 | Tubos micro hematocrito con heparina. -Con registro sanitario vigente -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. | Frasco x 100 unidades | 1 | 1 ETV
7 | 5 | Gradilla de secado, 72 posiciones, clavijas removibles, poliestireno de alto impacto | Unidad | 2 | 2 FQ
7 | 6 | Pescador recoge varillas / buzos magnéticos. Longitud: 300mm - Diámetro: 10mm | Unidad | 8 | 6 FQ 2 MBC
7 | 7 | Erlenmeyer con desprendimiento lateral(conexión para manguera), en vidrio de borosilicato 3.3. capacidad 2000ml | Unidad | 5 | (5) LAPC-MB
8 | 1 | Hipoclorito de sodio 15% -Certificado de análisis que registre lote y fecha de vencimiento -Tiempo mínimo de vencimiento 2 año al momento de entrega | Caneca x 20L | 10 | 5 FQ 5 LAPC MB | 121615 411218
8 | 2 | Detergente alcalino para lavado de material de laboratorio. - Certificado de análisis que registre lote y fecha de vencimiento -Tiempo mínimo de vencimiento 2 año al momento de entrega. | Galón x 3.8L | 6 | 1 Entomología 1 VR 4 Toxicología
8 | 3 | Detergente Neutro. - Certificado de análisis que registre lote y fecha de vencimiento -Tiempo mínimo de vencimiento 2 año al momento de entrega. | Galón x 3.8L | 10 | 1 Entomología 1 MBC 3 FQ (3) LAPC-MB 2 PF
9 | 1 | Puntas para pipeta en Tipbox graduadas con filtro y estériles x 96. Para pipeta Brand, Modelo:Transferpette S de 20 a 200uL. Puntas Similar a referencia 528104 marca TARSONS o BRAND 732732 | Caja x 10 Racks | 5 | 5 MBC | 121615 411218
9 | 2 | Puntas para pipeta, 50-1000μL. compatibles con micropipeta Brand Transferpette 1mL | Paquete x 1000 unidades | 3 | 3 FQ
10 | 1 | Tubos para toma de muestra de sangre al vacío similar a Vacutainer, sin aditivos, sin anticoagulante, sin silicona, capacidad mínima 4 ml. -Fecha de vencimiento mayor de 18 meses al momento de la entrega. -Registro sanitario vigente. | Caja x 100 unidades | 2 | 1 ETV 1 Toxicología | 121615 411218 411161
10 | 2 | Kit anti derrames biológicos, con contenedor, con instrucciones de uso. Productos con vencimiento mayor a 2 años al momento de la entrega. Incluye: Cartel: Símbolo de peligro biológico y NO ENTRAR en letras grandes Mascarillas autofiltrantes (N95/FFP2) Protección ocular: Por lo menos dos pares de gafas de seguridad que cubran por completo los ojos. Guantes: Bolsas de guantes de tamaño pequeño, mediano y grande (10 por bolsa) Batas: de tamaño pequeño, mediano y grande, por lo menos dos de cada tamaño. Desechables, de manga larga, con puños elásticos y abiertas por detrás. Hechas de material impermeable. Protectores de calzado y gorras: De 4 a 6 de cada uno. Desechables, elastizados. Recipiente para objetos punzantes (descartables): Por lo menos de 500 ml, con tapa hermética, resistente a perforaciones y que se pueda introducir en el autoclave. Bolsas para peligros biológicos: Mínimo seis bolsas grandes y seis pequeñas de plástico reforzado que se puedan introducir en el autoclave. Materiales absorbentes: Toallas absorbentes desechables Un par de tijeras (desechable) Dos pares de pinzas (desechables) | Unidad | 8 | 1 ETV 2 MBC 2 VR (2) LAPC-MB 1 Toxicología
10 | 3 | Kit para Control de Derrames de 8 galones es adecuado para casi todos los líquidos Químicos (Ácidos y Bases), 1 Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm) 2 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo, 2 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable CLEAN SORB, 5 Paños absorbentes de 40cm x 50 cm (2mm), ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 1 Tapabocas Clásico, 1 Par de Guantes de Nitrilo, 1 Monogafas, ELEMENTOS INDUSTRIALES, 3 Bolsas Rojas – Tipo Industrial, 1 Recogedor de polvo antichispa, 1 Escobilla anti chispa, 1 Masilla Epóxica de 100 gr, 1 Cinta de Seguridad, 1 Litro de Desengrasante Biodegradable SIMPLE GREEN, 1 Instructivo para Derrames, 1 Maletín de Tela O Caja Plastificada marcada KIT CONTROL DE DERRAMES | Unidad | 6 | 1 ETV 1 MBC 2 FQ (1) LAPC-MB 1 Toxicología 1 Almacén
10 | 4 | Mortero de Porcelana con Pistilo de 120 ml | Unidad | 5 | 5 FQ
10 | 5 | Gradilla para bolsas de 400 ml con 12 compartimientos, autoclavable, en acero inoxidable, dimensiones: 21x35,5x22,4 cm, similar a BagRack Slide-ref. 221440 | Unidad | 10 | (10) LAPC-MB
10 | 6 | Soporte para cajas Petri, capacidad 36 placas Petri de 90 mm, autoclavable, en acero inoxidable, 26 x 37,6 x 13 cm, similar a Petripile 90 ref. 241090. | Unidad | 5 | (5) LAPC-MB
10 | 7 | Láminas Portaobjetos en vidrio cóncavas de depresión Simple,para Microscopio. | Caja x 50 unidades | 2 | 2 Entomología
10 | 8 | Envase garrafa plástico PEAD, 1000 ml. Para muestras de agua para consumo humano, análisis fisicoquímico, con agarradera, traslucido, con tapa rosca, medidas aproximadas: alto: 20 cm, largo: 9,5 cm, ancho: 6,5 cm, diámetro de boca de 3 cm, que incluya la tapa. | Unidad | 200 | 200 FQ
11 | 1 | Pinza quirúrgicas de precisión de acero inoxidable premium, resistentes al oxido, agarre antideslizante, de cabeza recta y plana con extremos puntiagudos, esterilizable 121°C, longitud 13.5 cm/5.31", flexibles con capacidad de retorno. | Paquete x 10 unidades | 3 | 2 MBC 1 Toxicología | 121615 411218
12 | 1 | Tapón cónico de caucho, Pequeño, cónico simple medidas: Ø 10.5 x 15 mm | Unidad | 20 | 20 FQ | 121615 411218
13 | 1 | Botellas plásticas de reactivos de 25 ml para uso en el procesador ELISA DYNEX DS2 | Paquete x 24 unidades | 2 | 2 VR | 121615 411218
13 | 2 | Botellas plásticas de reactivos de 15 ml para uso en el procesador ELISA DYNEX DS2 | Paquete x 10 unidades | 5 | 5 VR
14 | 1 | Papel para impresora térmica, de 57mm de ancho y debe tener como máximo 25m-30m de papel enrollado, o un diámetro de 35mm | Unidad | 40 | 20 MBC 20 LAPC-MB | 121615 411218
15 | 1 | Gradillas para tubo de ensayo(10 a 18ml), 40 pocillos, diámetro de pocillo 20 mm, 100x25,2x83 LxPxA mm, moldeadas en una sola pieza, no desarmables, resistentes al calor( -40°C a +140°C) | Unidad | 40 | (40) LAPC-MB | 121615 411218
16 | 1 | Embudo de filtro magnético de 47 MM, Material: Polifenilsulfona, Diámetro(cm): 78,9 ;Altura(cm):16,6 ; Esterilizable en autoclave, cierre magnético. Incluye cuerpo del embudo, vástago, rejilla de soporte y tapón de goma con orificio. Embudo graduado: 300 mL, (incrementos de 50 mL), Tamaño del filtro: 47 mm. similar a 4273- cytiva(Pall Lab) - Ficha técnica. | Unidad | 6 | (6) LAPC-MB | 121615 411218
17 | 1 | Pinzas en acero inoxidable, punta plana, tipo Fórceps, Longitud 104 mm, diámetro interior 8 mm, esterilizable en autoclave, similar a Cytiva 10477602 | Unidad | 40 | (40) LAPC-MB | 121615 411218
17 | 2 | Soporte para bolsa de 400 ml, resistente hasta 65°C, dimensiones: 15x7,7x25,2 cm, compatible con línea Interscience, similar a BagOpen 400 ml ref. 211040 | Unidad | 10 | (10) LAPC-MB
17 | 3 | Cierre hermético para bolsas de 400 ml, largo(clip blanco) 195 mm, largo(tubo) 225mm, similar a BagClip 400 ml ref. 231040. | Paquete x 50 unidades | 6 | (10) LAPC-MB
17 | 4 | Cuchara de laboratorio esterilizable en acero inoxidable 18/8, longitud total 30cm, Dimensiones de cavidad (Largo x Ancho): 48 × 35 mm | Unidad | 50 | (50) LAPC-MB
18 | 1 | Filtro cartucho de sedimentos de 5u de dimensiones 5x10x5" similar a PURIKO PKCPP2 | Unidad | 10 | 10 GM | 121615 411218
18 | 2 | Filtro cartucho de sedimentos de 1u de dimensiones 5x10x5" similar a PURIKO PKCPL2 | Unidad | 10 | 10 GM
18 | 3 | Filtro cartucho de carbón activado en bloque de 5u de dimensiones 5x10x5" similar a PURIKO PKCCTO2 | Unidad | 10 | 10 GM
18 | 4 | Filtro cartucho de resina catiónica dimensiones 10" | Unidad | 5 | 5 GM
19 | 1 | Pinza de muestreo en PTFE espesadas, resistentes a ácidos fuertes y álcalis, con extremos cuadrangulares; longitud 150 mm. | Unidad | 2 | 2 Toxicología
20 | 1 | Capilares-Micropipetas desechables de 5uL con aforo, con certificado de conformidad exactitud ≤0,5%, reproducibilidad ≤1%. Similar a BRAND 708707. | Caja x 250 unidades | 1 | 1 PF | 121615 411218
21 | 1 | Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327, pase 4 Proveedor acreditado bajo ISO 17034 en el producto solicitado. - Certificado de análisis - Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega . | Kwik-Stik * 2 | 1 | 1 MBC | 121615 411218 411161
22 | 1 | Test para detección de Fentanilo (FYL o FTY) en orina por inmunocromatografía, Caja x 25 determinaciones - Con inserto o instrucciones de uso, punto de corte y performance. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Test x 25 Determinaciones | 1 | 1 Toxicología | 121615 411218 411161
23 | 1 | Kit para detección de drogas de abuso en orina por inmunocromatografía, para detección de mínimo Ketamina, Anfetaminas, Opiáceos, cocaína y éxtasis; Caja x 25 determinaciones de cada sustancia (en conjunto o separado) - Con inserto o instrucciones de uso, punto de corte y performance. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Test x 25 Determinaciones cada sustancia | 1 | 1 Toxicología | 121615 411218 411161
23 | 2 | Kit para determinación de colinesterasa en suero/plasma humano, para método cinético a 405nm. Con indicaciones de uso, valores referencia y performance. Kit para mínimo 20 determinaciones. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Kit | 1 | 1 Toxicología
24 | 1 | Control calidad interno (positivo y negativo) para NS1 por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR | 121615 411218 411161
24 | 2 | Control calidad interno (positivo y negativo) para HBsAG por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR
24 | 3 | Control calidad interno (positivo y negativo) para hepatitis C por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR
24 | 4 | Control calidad interno (positivo y negativo) para HIV por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR
24 | 5 | Control calidad interno (positivo y negativo) . para pruebas treponémicas por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR
25 | 1 | Rosa de bengala aglutinación en porta. -Fecha de vencimiento superior a 1 año al momento de la entrega . -Certificado de análisis. | Kit x 50 test | 2 | 2 MBC | 121615 411218
26 | 1 | Papel vinipel rollo industrial de 500mts x 50 cm. | Unidad | 5 | 3 VR 2 MBC | 121615 411218
26 | 2 | Papel Kraft calidad 72 gr/m² rollo -110cm x 300m | Unidad | 3 | 3 VR
26 | 3 | Aro metálico con nuez, en acero inoxidable, diámetro 80mm. | Unidad | 3 | 3 Toxicología
26 | 4 | Puntas para pipeta en Tipbox, capacidad 2-20 μL. compatibles con micropipeta Accumax. | Caja x 96 unidades | 1 | 1 Toxicología
26 | 5 | Gradilla para tubos de ensayo de 30 mm de diámetro, plástica en PP, capacidad 21 tubos o más, longitud 265 mm, ancho 126 mm y alto 75 aproximadamente. color blanco | Unidad | 7 | 5 FQ 2 Toxicología
26 | 6 | Agitador magnético, forma cilíndrica con anillo central, material politetrafluoroetileno PTFE, 30 mm x 1,5 mm. | Unidad | 4 | 4 MBC
27 | 1 | EDTA disódico ó Titriplex III 0.05M (0,1N), con: -Certificado de análisis trazable a SMR de NIST. certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. | Frasco x 1000ml | 1 | 1 Toxicología | 121615 411218
28 | 1 | ENZIMA PerfeCT Multiplex qPCR SuperMix, Low ROX 200 Reactions (similar a ENZIMA QUANTA bio ref:95108) -Certificado de análisis -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Vial x 1.25 ml | 4 | 2 MBC 2 VR | 121615 411218 411160
28 | 2 | ENZIMA UltraPlex 1-Step ToughMix 1000 reacciones (similar a QUANTA bio ref:95166) -Certificado de análisis -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Vial x 1.25 ml | 2 | 2 VR
29 | 1 | Primers, sondas, controles y demás insumos requeridos para el procesamiento y fortalecimiento de las pruebas de biología molecular asociadas a los eventos de interés en salud pública desarrollados por las áreas técnicas del Laboratorio de Salud Pública, tales como: Virus respiratorios: Influenza A, Influenza B, SarsCov2, Adenovirus y Virus sincitial respiratorio. Bordetella: pertusssis, parapertussis y holmesii. Leptospira. Salmonella. Ver anexo 01 con las secuencias sintetizadas. -Fecha de vencimiento mayor a 1 año -Ficha técnica | Vial x 200NM c/uno | 1 | 1 VR | 121615 411218 411160
29 | 2 | Kit de extracción matriz sangre y matriz hisopados o aspirados nasofaríngeos, con: -Fecha de vencimiento mayor a 1 año -Ficha técnica | Kit x 250p | 3 | 3 VR
30 | 1 | Reactivo para determinación simultanea de coliformes totales y E. coli por el método SM 9223B Ed. 24 2023 Sustrato Enzimático que contenga como indicador ONPG y MUG para muestras de agua, aprobado EPA, AOAC, Standard Methods SM Ed.24. Producto alicuotado en ampolla sellada para análisis de muestra individual, Reporte cuantitativo en NMP en 18 horas, con: -Certificado de análisis. -Ficha técnica. -Con fecha de vencimiento mínima de 18 meses al momento de la entrega, (entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento) - 2 unidades de Comparador de lectura. Certificado de análisis y ficha técnica. | Caja x 200 unidades | 19 | (27) LAPC-MB | 121615 411218 411160
30 | 2 | Celdas para recuento prueba cuantitativa compatible con sistema de sellado Quanti-Tray , para usar con el reactivo sustrato enzimático adjudicado para determinación simultanea de Coliformes totales y E. coli por el método SM 9223B Ed. 24 2023 Sustrato Enzimático. -Con fecha de vencimiento mínima 2 años al momento de la entrega. Certificado de análisis y ficha técnica. | Caja x 100 unidades | 39 | (58) LAPC-MB
30 | 3 | Reactivo para determinación de Pseudomonas aeruginosa por el método SM 9213G Ed. 24 2023 Sustrato Enzimático para muestras de agua, aprobado por Standard Methods SM Ed.24.. Producto alicuotado en ampolla sellada para análisis de muestra individual, Reporte cuantitativo en NMP en 24 horas, Compatible con sistema Quanti-Tray/2000 con: -Certificado de análisis. -Ficha técnica. -Con fecha de vencimiento mínima de 18 meses al momento de la entrega, (entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento). | Caja x 200 unidades | 2 | (2) LAPC-MB
30 | 4 | Reactivo para recuento de heterótrofos en placa compatible con sistema Quanti-Tray/2000, sustrato enzimáticos múltiples para muestras de agua, aprobado por Standard Methods SM Ed.24. Producto alicuotado en ampolla sellada para análisis de muestra individual, Reporte cuantitativo en NMP/100 ml en 44 a 72 horas, con: -Certificado de análisis. -Ficha técnica. -Con fecha de vencimiento mínima de 18 meses al momento de la entrega, (entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento). | Caja x 200 unidades | 1 | (1) LAPC-MB
30 | 5 | Inserto soporte para sellado de celdas Quanti-Tray/2000 compatible con equipo Sellador Quanti-Tray* Sealer PLUS de IDEXX. | Unidad | 2 | (2) LAPC-MB
31 | 1 | Cajas de polipropileno con tapa articulada y divisiones internas (mínimo 25 posiciones), diseñadas para el almacenamiento de crio tubos y crioviales de 5 ml con un diámetro de entre 15 y 17 mm. | Unidad | 10 | 10 Entomología | 121615 411218
32 | 1 | Forro protector antipolvo para microscopio; dimensiones mínimas requeridas: 30 cm (ancho superior) x 60 cm (ancho inferior) x 60 cm (alto). | Unidad | 15 | 15 ETV | 121615 411218
33 | 1 | Glutaraldehído al 2% (Solución para desinfección/esterilización de alto nivel), con activador separado. -Certificado de Análisis (lote y fecha de vencimiento) -Fecha de vencimiento mayor a 2 años | Galón x 3.8L | 6 | (4) LAPC-MB 2 MBC | 121615 411218
34 | 1 | Buffer amoniacal pH 10 para análisis volumétrico (dureza), Composición: Cloruro de amonio, hidróxido de amonio, EDTA, sulfato de magnesio, agua desionizada. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses -Certificado de análisis que registe lote y fecha de vencimiento | Frasco x 1L | 5 | 5 FQ | 121615 411218
35 | 1 | Bandeja en polipropileno resistente a químicos y temperaturas altas 18.5″ x 14″ x 3″ para uso de laboratorio, BLANCAS | Unidad | 14 | 2FQ (10) LAPC-MB 2 PF | 121615 411218
36 | 1 | Pipeta Pasteur de plastico desechable en polietileno /LDP, con papacidad de 1 ml y 140-150mm de longitud | Paquete x 500 unidades | 2 | 2 VR | 121615 411218
37 | 1 | Jeringas desechables de 3 cc, con aguja hipodérmica 21G por 1 pulgada; / 100 UND | Caja x 100 unidades | 3510 | SA | 421426
38 | 1 | Caja de guantes de latex talla M | Caja x 50 unidades | 125 | 125 SA | 421322
39 | 2 | Caja de guantes de latex talla L | Caja x 50 unidades | 125 | 125 SA | 421322
40 | 1 | Termohigrometro digital | Unidad | 3 | 3 SA | 411122
41 | 1 | Termometro infrarojo para cadena de frio | Unidad | 64 | 64 SA | 411122
42 | 1 | caja termica de 22,5 L | Unidad | 10 | 10 SA | 411030
43 | 2 | Paquetes frios de 0,6 L | Unidad | 1100 | 1100 | 411030