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PRESTACIONES DE SERVICIOS LEJAE
NIT 55300050-6
REPRESENTANTE LEGAL   ElFA BARRAZA SOTO

	LEJAE
	
	Cotización 
020-26

	
	
	

	
	PROYECTO: DESINTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.
	

	NIT
	CLIENTE 
	CONTACTO
	FECHA 
	CIUDAD 

	802004372-2
	INSTITUCION EDUCATIVA VISTA HERMOSA
	HEINER MUÑOS
	13/07/2026
	SOLEDAD ATLANTICO

	DIRECCCION 
	E-MAIL
	TELEFONO 
	DESCUENTO 
	TIPO DE PAGO 

	CALLE 31 CON TV 52-43
	
	3012413636
	0%
	CONSIGNACION

	NO.
	ACTIVIDAD
	U.M
	CANT
	V. UNITARIO
	VALOR TOTAL 

	1
	Se realizarán desinstalaciones de aires acondicionados tipo Split de 9.000btu a 24.000btu, ubicados en aulas de clases y área administrativas. Los cuales se procederán a recoger el gas refrigerante de cada equipo.
	   UN
	    13

	$160.000
	$2.080.000

	2
	Se realizarán desinstalaciones de aires acondicionados tipo Split de 36.000btu ubicados en aulas de clases del primer y segundo piso, los cuales se procederán a recoger el gas refrigerante del equipo.
	   UN
	    15
	$210.000
	$3.150.000

	3
	Se realizarán desinstalaciones de aires acondicionados centrales tipo piso techos, de 5 toneladas, ubicados en el segundo piso, los cuales se procederán a recoger el gas refrigerante.
	    UN
	      2
	$400.000
	$800.000

	4
	Se realizarán desinstalaciones de cámaras y equipos de videos de seguridad, instalados en puntos interiores de la institución, los equipos se desinstalarán dejándose así en buen estado.
	     UN
	     13
	$50.000
	$650.000

	5
	Se realizarán desinstalaciones de tableros tipo pizarras, ubicados en el interior de las aulas de clases, los mismos se desinstalarán dejándolos en buen estado.
	     UN
	      17
	$20.000
	$340.000

	6
	Se realizarán las desinstalaciones de televisores pantallas planas en el interior de las aulas de clases y área administrativas. Los cuales se dejarán en las mismas condiciones en que se encuentren.
	      UN
	     19
	$40.000
	$760.000

	7
	Se realizarán las desinstalaciones de ventiladores de pare, ubicados en las aulas de clases y áreas administrativas de la institución.
	      UN
	      30
	$15,000
	$450.000

	8
	Se realizarán las desinstalaciones de ventiladores de techo, ubicados en las aulas de clases, los cuales se dejarán en buen estado.
	      UN
	      13
	$40.000
	$520.000

	9
	Se realizarán mantenimientos preventivos, tipo overhold, en aires acondicionados de 9.000btu a 24.000btu, estos mantenimientos se realizan aprovechando que los equipos estarán desinstalados, se busca con estos mantenimientos alargar la vida útil de los equipos y que los mismos sean más eficientes.
	      UN
	      13
	$200.000
	$2.600.000

	10
	Se realizarán mantenimientos preventivos tipo overhold, en aires acondicionados de 36.000btu, estos mantenimientos se realizarán, aprovechando que los equipos estarán desinstalados, se busca con estos mantenimientos alargar la vida útil de los quipos y los mismos sean más eficientes.
	      UN
	      15
	$250.000
	$3.750.000

	11
	Se realizarán mantenimientos preventivos tipo overhold, en aires acondicionados centrales de 5 toneladas, estos mantenimientos se realizar aprovechando que los equipos estarán desinstalados, se busca con estos mantenimientos alargar la vida útil de los equipos y los mismos sean más eficientes.
	    UN
	       2
	$350.000
	$700.000

	  11
	Se realizarán reparaciones de aires acondicionados tipo Split de 24.000btu y 36.000btu. los cuales presentan problemas en las tarjetas de señales y tarjeta principales, capacitos, borneras y uno está presentando fuga de gas.
	     UN
	       3
	$330.000
	$990.000

	12
	TODOS ESTOS EQUIPOS AQUÍ MENCIONADOS QUEDARAN BAJO EL CUIDADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, VISTA HERMOSA. Y NINGUNO DE ELLOS SALE PARA REPARACIONES NI MANTENIMIENTOS FUERA DE LA INSTITUCION, DE PARTE NUESTRA. TODO SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION.
	
	
	
	

	13
	NOTA: TODA ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A TODO COSTO. CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 3 DIAS CALENDARIOS.
	
	
	
	



	Total costo directo 
	$ 16.790.000

	IVA. 19%
	$ 0

	VALOR TOTAL 
	$ 16.790.000
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